## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市莲塘小学音乐室美术室改造项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 139137元
| (大写): | 壹拾叁万玖仟壹佰叁拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 80281.97 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 12257.66
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2017.06
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1160.99 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 772.27
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 856.07 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 856.07 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 14796.85
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4796.85 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4796.85 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 10000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 10000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 3637.96
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 9066.05
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 109799.89

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 教学楼五层美术教室 |  |  |  |  | 42506.42 | 7025.24 | 930.16
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有墙体拆除 | m3 | 13.59 | 98.84 | 1343.24 | 445.48 | 665.91
2 | 01B001 | 原有地台拆除 | 1.原有地台拆除 | m2 | 8.40 | 8.74 | 73.42 | 60.82
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：拆除料 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 14.85 | 41.65 | 618.5 | 254.38 | 262.4
4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（国标100系列） 2.基层材料种类、规格：局部造型15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色：双层9.5mm纸面石膏板覆面，自攻螺钉拧牢 | m2 | 36.64 | 154.47 | 5659.78 | 1926.16
5 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.基层材料种类、规格：15mm防火木工板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：60mm黑钛拉丝不锈钢踢脚线（附带成品卡扣型配件） | m2 | 1.43 | 334.59 | 478.46 | 33.28
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚600*600防滑地砖面层 4.嵌缝材料种类：纯水泥浆擦缝 | m2 | 8.40 | 115.25 | 968.1 | 267.54 | 1.85
本页小计 | [6 empty] | 9141.5 | 2987.66 | 930.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类：封底漆一道，满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料二度饰面 | m2 | 50.00 | 29.85 | 1492.5 | 811.5
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：封底漆一道，满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料二度饰面 | m2 | 50.00 | 29.85 | 1492.5 | 811.5
9 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：封底漆一道，满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料二度饰面 3.石膏板隔墙 | m2 | 73.28 | 29.88 | 2189.61 | 1229.64
10 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品实木门 2.含门锁及五金配件 | m2 | 2.10 | 574.27 | 1205.97 | 62.81
11 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.柜体式洗水槽（含大理石台面、柜体、石材开孔） | m2 | 5.94 | 2771.56 | 16463.07 | 1122.13
12 | 01B002 | 软木展示板 | 1.软木展示板 | 个 | 3 | 500 | 1500
13 | 01B003 | 蓝色遮阳卷帘 | 1.原布艺窗帘拆除 2.蓝色遮阳卷帘 | m2 | 105.93 | 58 | 6143.94
14 | 01B004 | 地面成品保护费 | 1.地面成品保护费 | m2 | 144.41 | 13 | 1877.33
15 | 01B006 | 材料上楼费 | 1.材料上楼费（五层美术教室） | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 餐厅三层音乐舞蹈教室 |  |  |  |  | 14093.55 | 3792.45 | 264.11
本页小计 | [6 empty] | 33364.92 | 4037.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.原有墙体拆除 | m3 | 5.39 | 98.84 | 532.75 | 176.68 | 264.11
17 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（国标100系列） 2.面层材料品种、规格、颜色：双层9.5mm纸面石膏板覆面，自攻螺钉拧牢 | m2 | 23.28 | 151.22 | 3520.4 | 1211.49
18 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类：封底漆一道，满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料二度饰面 | m2 | 50.00 | 29.85 | 1492.5 | 811.5
19 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：封底漆一道，满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料二度饰面 | m2 | 50.00 | 29.85 | 1492.5 | 811.5
20 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：封底漆一道，满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料二度饰面 3.石膏板隔墙 | m2 | 46.56 | 29.88 | 1391.21 | 781.28
21 | 01B008 | 蓝色遮阳卷帘 | 1.蓝色遮阳卷帘 | m2 | 76.23 | 58 | 4421.34
22 | 01B009 | 地面成品保护费 | 1.地面成品保护费 | m2 | 49.45 | 13 | 642.85
23 | 01B011 | 材料上楼费 | 1.材料上楼费（三层音乐舞蹈教室） | 项 | 1 | 600 | 600
|  | 餐厅屋面 |  |  |  |  | 23682 | 1638
本页小计 | [6 empty] | 14093.55 | 3792.45 | 264.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3厚SBS改性沥青卷材，四周上翻350 2、清理原有屋面防水层面层杂质并用清水冲洗干净 | m2 | 600.00 | 39.47 | 23682 | 1638
本页小计 | [6 empty] | 23682 | 1638
合计 | [6 empty] | 80281.97 | 12455.69 | 1194.27

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 1160.99 | 781.88 | 81.38
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 159.92 | 2.62 | 418.99 | 247.88 | 38.38
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 100.00 | 7.42 | 742 | 534 | 43
本页小计 | [6 empty] | 1160.99 | 781.88 | 81.38
合计 | [6 empty] | 1160.99 | 781.88 | 81.38

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4796.85 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4796.85 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 10000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 10000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 14796.85 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4796.85 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4796.85
合计 |  |  | 4796.85 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 型钢梁加固 | 型钢梁加固 | 10000
合计 |  |  | 10000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.843 | 138 | 254.33
2 | 二类人工 | 工日 | 20.798 | 149 | 3098.9
3 | 三类人工 | 工日 | 57.78 | 171 | 9880.38

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电 | kW·h | 18.372 | 0.88 | 16.17
2 | 封底漆一道 | m2 | 200 | 2.5 | 500
3 | 原布艺窗帘拆除 | m2 | 182.16 | 8 | 1457.28
4 | 地面成品保护费 | m2 | 193.86 | 13 | 2520.18
5 | 材料上楼费五层美术教室 | 项 | 1 | 1000 | 1000
6 | 材料上楼费三层音乐舞蹈教室 | 项 | 1 | 600 | 600
7 | 蓝色遮阳卷帘 | m2 | 182.16 | 50 | 9108
8 | 软木展示板 | 个 | 3 | 500 | 1500
9 | 柜体 | m2 | 8.64 | 1500 | 12960

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 3.815 | 12.61 | 48.11
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.176 | 466.05 | 82.02
3 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.272 | 965.44 | 262.6
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.009 | 211.41 | 1.9
5 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 2.145 | 411.2 | 882.02

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 23391.45 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5310.35
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 603.67
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 166.84 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 36.35
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 436.83 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 436.83 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1281.64
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1281.64 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1281.64 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1637.69
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 2422.3
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 29337

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 教学楼五层美术教室 |  |  |  |  | 11831.47 | 2012.08 | 11
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN32 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 100.00 | 30.65 | 3065 | 1064 | 11
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De75*2.3 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 50.00 | 28.86 | 1443 | 554.5
3 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：艺术造型台式洗脸盆 3.组装形式：台下式安装 4.附件名称、数量：冷水洗脸盆龙头、角型阀(带铜活)、洗脸盆排水附件。 | 组 | 12 | 606.06 | 7272.72 | 367.32
4 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：带存水弯PVC地漏 2.型号、规格：De50 3.安装方式：粘接 | 组 | 1 | 26.4 | 26.4 | 10.47
本页小计 | [6 empty] | 11807.12 | 1996.29 | 11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土墙体钻孔 2.规 格：DN50 | 个 | 1 | 24.35 | 24.35 | 15.79
|  | 教学楼五层美术教室 |  |  |  |  | 4951.88 | 2107.7 | 2.5
6 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：壁挂式空调（移位拆安,空调利用原有） | 台 | 4 | 315.77 | 1263.08 | 963.72
7 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：落地式空调（移位拆安,空调利用原有） | 台 | 1 | 356.95 | 356.95 | 273.34
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯低烟无卤电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJ-4 | m | 50.00 | 3.82 | 191 | 25.5
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯低烟无卤电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJR-4 | m | 25.00 | 4.09 | 102.25 | 12.75
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯低烟无卤电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJ-2.5 | m | 50.00 | 3.06 | 153 | 33.5
11 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯低烟无卤电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJR-2.5 | m | 25.00 | 3.26 | 81.5 | 16.75
12 | 030411002001 | 线槽 | 1.名 称:明敷线槽（按设计要求,暂估50米） 2.线槽材质：塑料 3.规 格：30mm*15mm | m | 50.00 | 12.86 | 643 | 315
本页小计 | [6 empty] | 2815.13 | 1656.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：低压无卤电力电缆电力电缆； 2、电缆规格、型号：WDZ-YJY-5*6； 3、敷设方式、部位：穿管敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室内。 | m | 50.00 | 28.39 | 1419.5 | 94 | 2.5
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆终端头； 2、型号、规格：截面10(mm2)以下三芯及以上； 3、材质、类型：铜芯，简易干包式； 4、安装部位：配电箱、柜内； 5、电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 2 | 27.8 | 55.6 | 19.14
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：塑料管（按设计要求,暂估50米） 2.规格：PC32 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 50.00 | 13.72 | 686 | 354
|  | 餐厅三层音乐舞蹈教室 |  |  |  |  | 6608.1 | 1722.14 | 5
16 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：铜芯低烟无卤电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJ-4 | m | 100.00 | 3.82 | 382 | 51
17 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：铜芯低烟无卤电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJR-4 | m | 50.00 | 4.09 | 204.5 | 25.5
18 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：铜芯低烟无卤电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJ-2.5 | m | 100.00 | 3.06 | 306 | 67
本页小计 | [6 empty] | 3053.6 | 610.64 | 2.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：铜芯低烟无卤电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJR-2.5 | m | 50.00 | 3.26 | 163 | 33.5
20 | 030411002002 | 线槽 | 1.名 称:明敷线槽 2.线槽材质：塑料 3.规 格：30mm*15mm | m | 100.00 | 12.86 | 1286 | 630
21 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电缆名称：低压无卤电力电缆电力电缆； 2、电缆规格、型号：WDZ-YJY-5*6； 3、敷设方式、部位：穿管敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室内。 | m | 100.00 | 28.39 | 2839 | 188 | 5
22 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆终端头； 2、型号、规格：截面10(mm2)以下三芯及以上； 3、材质、类型：铜芯，简易干包式； 4、安装部位：配电箱、柜内； 5、电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 2 | 27.8 | 55.6 | 19.14
23 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PC32 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 100.00 | 13.72 | 1372 | 708
本页小计 | [6 empty] | 5715.6 | 1578.64 | 5
合计 | [6 empty] | 23391.45 | 5841.92 | 18.5

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架 |  |  | 0 |  | 166.84 | 40.13
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 166.84 | 166.84 | 40.13
本页小计 | [6 empty] | 166.84 | 40.13
合计 | [6 empty] | 166.84 | 40.13

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1281.64 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1281.64 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1281.64 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1281.64 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1281.64
合计 |  |  | 1281.64 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 39.478 | 149 | 5882.22

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 12.12 | 45 | 545.4
2 | 带存水弯PVC地漏DN50 | 个 | 1.01 | 12.5 | 12.63
3 | 水龙头 | 个 | 12.12 | 150 | 1818
4 | 塑料给水管DN32 | m | 101.6 | 12.29 | 1248.66
5 | PVC-U排水管De75*2.3 | m | 49 | 8.79 | 430.71
6 | 艺术造型台式洗脸盆 | 个 | 12.12 | 320 | 3878.4
7 | 洗脸盆托架 | 副 | 12.12 | 15 | 181.8
8 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 12.12 | 15 | 181.8
9 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-4 | m | 78.75 | 3.24 | 255.07
10 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-2.5 | m | 87 | 2.06 | 179.39
11 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5 | m | 174 | 1.89 | 327.99
12 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-4 | m | 157.5 | 2.98 | 469.67
13 | 电力电缆WDZ-YJY-5*6 | m | 151.5 | 25.48 | 3859.92
14 | 塑料线槽30*15 | m | 157.5 | 2.71 | 426.51
15 | 刚性阻燃管DN32 | m | 159 | 3.31 | 526.29
16 | 金属软管 | 根 | 12.12 | 5 | 60.6
17 | 水 | m3 | 4.25 | 5.73 | 24.35

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 10.5 | 1.02 | 10.71
2 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.006 | 755.36 | 4.53
3 | 载货汽车5t | 台班 | 0.006 | 481.98 | 2.89
4 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.02 | 19.93 | 0.4