## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 392668元
| (大写): | 叁拾玖万贰仟陆佰陆拾捌元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造 | 第1页 共1页
一、工程概况： 工程名称：嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目——石璜镇中心小学美丽校园改造工程 二、工程量清单编制： 1、工程量计算：根据现行有关工程量计算规则、海德（杭州）工程技术研究院有限公司的设计施工图纸和其他相关资料计算工程量； 2、工程量清单根据GB50800-2013《建设工程工程量清单计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《建筑工程工程量计算规范》、《园林绿化工程工程量计算规范》 三、工程定额及材料单价编制依据： 1、《浙江省建筑工程预算定额》(2018版)； 2、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)； 3、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)； 4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 5、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版） 6、《浙江省市政工程预算定额》(2018版) 7、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版) 四、取费依据： 取费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及《建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》、浙建建发〔2022〕37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》确定； 五、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2022年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2022年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 六、取费费率的确定： 本工程企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工基本费）按各专业费率弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按浙建建发【2019】92号规定按9%计取，并计取税前工程造价2%的暂列金额（预留金）。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程 | 392668 |  | 3683.1 | 18563.66 | 32422.13
1.1 | 建筑 | 353287 |  | 3294.51 | 16815.87 | 29170.52
1.2 | 安装 | 39381 |  | 388.59 | 1747.79 | 3251.61
合计 |  | 392668 |  | 3683.1 | 18563.66 | 32422.13

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 288396.26 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 55419.84
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 12549.51
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 9255 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4808.91
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 3294.51 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 3294.51 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 6355.23
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6355.23 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6355.23 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 16815.87
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 29170.52
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 353287

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 教室办公室 |  |  |  |  | 176052.96 | 41632.76 | 218.76
1 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除原有涂料面层及水泥砂浆基层至墙体基层 | m2 | 525.55 | 9.06 | 4761.48 | 3946.88
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚水泥砂浆分层抹平 | m2 | 525.55 | 34.55 | 18157.75 | 8687.34 | 131.39
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮外墙腻子二道 2.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙无机涂料二度饰面 | m2 | 525.55 | 31.9 | 16765.05 | 8923.84
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.凿除原有地面至地面基层 | m2 | 178.91 | 21.25 | 3801.84 | 3150.61
5 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 详见地面1 | m2 | 178.91 | 23.44 | 4193.65 | 1585.14 | 39.36
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚M15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色：20厚800*800通体砖面层（面层为密实，缝宽不大于1）） 3.嵌缝材料种类：美缝剂擦缝 | m2 | 178.91 | 142.6 | 25512.57 | 6682.29 | 39.36
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除二层走廊拆除原有吊顶 | m2 | 89.45 | 9.28 | 830.1 | 687.87
本页小计 | [6 empty] | 74022.44 | 33663.97 | 210.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板吊顶 | m2 | 89.45 | 130.62 | 11683.96 | 2501.02
9 | 011501006001 | 书柜 | 1.每个办公室新增一个成品实木文件柜。（长3米高2.1米宽0.45米） | m2 | 56.70 | 530 | 30051
10 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有门窗拆除 | m2 | 76.68 | 24.32 | 1864.86 | 1545.87
11 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：普通铝合金推拉窗C1218 | m2 | 47.52 | 291.81 | 13866.81 | 760.8
12 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：门0927 | 樘 | 12 | 50.08 | 600.96 | 498
13 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品防盗门M0927(含五金） | 樘 | 12 | 1432.25 | 17187 | 1018.8 | 8.4
14 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.凿除原有栏杆表面水泥砂浆 | m2 | 5.00 | 9.06 | 45.3 | 37.55
15 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：9厚300*600瓷砖面层 2.缝宽、嵌缝材料种类：填缝剂勾缝 3.找平层厚度、砂浆配合比：15厚M15水泥砂浆分层抹平，6厚M20水泥砂浆粘贴层 教室办公室二层阳台 | m2 | 5.00 | 143.46 | 717.3 | 213.9 | 0.25
16 | 01B009 | 洗手盆拆除 | 1.一层拆除原有洗手盆 | 个 | 1 | 100 | 100
17 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.新增成品大理石台板及台盆，二层新增成品大理石台板台盆（新增台盆给水管30米） | m2 | 4.08 | 461.39 | 1882.47 | 851.05
本页小计 | [6 empty] | 77999.66 | 7426.99 | 8.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 屋顶新增2个成品21米不锈钢天沟及4根6.7米Φ110PV雨水管。 | m2 | 42.00 | 238.83 | 10030.86 | 541.8
19 | 01B011 | 办公室原有堆放物品搬运费用 | 1.办公室原有堆放物品搬运费用 | 项 | 1 | 10000 | 10000
20 | 01B010 | 楼板加固更换 | 1.原楼板加固更换 | 项 | 1 | 4000 | 4000
|  | 校门及其他设施改造 |  |  |  |  | 63309.18 | 5038.75 | 79.28
21 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 16.70 | 41.96 | 700.73 | 580.83
22 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：土方 3.填方来源、运距：就地 | m3 | 13.30 | 16.26 | 216.26 | 172.1 | 7.18
23 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：5KM内 | m3 | 1.41 | 22.71 | 32.02 | 1.25 | 26.07
24 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：非泵送商品砼C15 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.65 | 511.2 | 332.28 | 29.33 | 0.46
25 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.88 | 558.47 | 1049.92 | 49.9 | 0.51
26 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 4.00 | 647.79 | 2591.16 | 386.8 | 1.84
27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.220 | 5356.77 | 1178.49 | 115.94 | 16.32
28 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.校门柱真石漆面层 | m2 | 18.80 | 95.94 | 1803.67 | 583.55
本页小计 | [6 empty] | 31935.39 | 2461.5 | 52.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010805004002 | 电动伸缩门 | 新增电动伸缩门 | 樘 | 1 | 15521.41 | 15521.41 | 575.19
30 | 01B006 | 电动道闸门 | 新增电动道闸门（车牌感应） | 樘 | 1 | 8000 | 8000
31 | 010103001003 | 回填方 | 室外场地硬化做法：清理干净原有地面；素土夯实 | m3 | 3.51 | 7.42 | 26.04 | 19.66 | 1.9
32 | 01B004 | 拆除校门及小门 | 拆除校门及小门及垃圾清运 | 项 | 1 | 8000 | 8000
33 | 010804005001 | 金属格栅门 | 1.铁艺门 | 樘 | 1 | 1350 | 1350
34 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1.校围墙外侧120平方米文化墙 | m2 | 120.00 | 150 | 18000
35 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 | 1.清理干净起鼓脱落墙面 | m2 | 20.00 | 9.06 | 181.2 | 150.2
36 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚水泥砂浆分层抹平 | m2 | 100.00 | 43.26 | 4326 | 2374 | 25
|  | 教学楼改造 |  |  |  |  | 18641.18 | 7154.45 | 4.74
37 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.教学楼一至三层栏杆瓷砖做法：凿除原有栏杆表面水泥砂浆 | m2 | 94.88 | 8.77 | 832.1 | 689.78
38 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：9厚300*600瓷砖面层 2.缝宽、嵌缝材料种类：填缝剂勾缝 3.找平层厚度、砂浆配合比：15厚M15水泥砂浆分层抹平，6厚M20水泥砂浆粘贴层 教学楼一至三层 | m2 | 94.88 | 143.46 | 13611.48 | 4058.97 | 4.74
本页小计 | [6 empty] | 69848.23 | 7867.8 | 31.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1.教学楼外墙零星修复 | m2 | 90.00 | 46.64 | 4197.6 | 2405.7
|  | 传达室改造 |  |  |  |  | 17208.96 | 3864.35 | 66.6
40 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.原有门窗拆除 | m2 | 3.90 | 24.32 | 94.85 | 78.62
41 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：普通铝合金推拉窗 | m2 | 4.95 | 291.81 | 1444.46 | 79.25
42 | 010802004003 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品防盗门M1027(含五金） | 樘 | 1 | 1237.75 | 1237.75 | 73.37 | 0.61
43 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1.拆除原有涂料面层至水泥砂浆基层 | m2 | 42.79 | 8 | 342.32 | 283.27
44 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚水泥砂浆分层抹平 | m2 | 42.79 | 34.55 | 1478.39 | 707.32 | 10.7
45 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮外墙腻子二道 2.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙无机涂料二度饰面 详见内墙1 | m2 | 42.79 | 31.9 | 1365 | 726.57
46 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：传达室门1021 | m2 | 2.10 | 20.61 | 43.28 | 35.87
47 | 01B002 | 成品办公实木桌椅 | 1.传达室成品办公实木桌椅 | 项 | 1 | 3000 | 3000
48 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 传达室新增成品玻璃雨棚 | m2 | 9.82 | 595.76 | 5850.36 | 1209.04 | 55.29
49 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙零星修复，工程量暂估 | m2 | 10.00 | 46.64 | 466.4 | 267.3
50 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨铝扣板吊顶 | m2 | 14.44 | 130.62 | 1886.15 | 403.74
本页小计 | [6 empty] | 21406.56 | 6270.05 | 66.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路面破碎及修复 |  |  |  |  | 5533.35 | 830.19 | 461.48
51 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.人工一般土方 三类土 | m3 | 15.05 | 26.63 | 400.78 | 332.3
52 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾外运 | m3 | 15.05 | 23.14 | 348.26 | 5.42 | 291.97
53 | 040202011001 | 碎石 | 1.100MM碎石垫层 | m2 | 50.15 | 25.43 | 1275.31 | 153.96 | 27.08
54 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.100MM厚C25砼浇筑 | m2 | 50.15 | 69.97 | 3509 | 338.51 | 142.43
|  | 行政办公室后围墙 |  |  |  |  | 4650.63 | 1877.98 | 23.17
55 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | 1.泥墙基层处理 2.20厚水泥砂浆分层抹平 | m2 | 100.75 | 37.1 | 3737.83 | 1121.35 | 23.17
56 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.泥墙面拆除 | m2 | 100.75 | 9.06 | 912.8 | 756.63
|  | 其他 |  |  |  |  | 3000
57 | 01B007 | 建筑垃圾清运 | 1.建筑垃圾清运，场地保洁 | 项 | 1 | 3000 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 13183.98 | 2708.17 | 484.65
合计 | [6 empty] | 288396.26 | 60398.48 | 854.03

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 教室办公室 |  |  |  |  | 2419.46 | 1605.38 | 252.48
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度：3.3m | m2 | 199.56 | 7.5 | 1496.7 | 1065.65 | 95.79
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设高度：3.3m | m2 | 580.35 | 1.59 | 922.76 | 539.73 | 156.69
|  | 校门及其他设施改造 |  |  | 0 |  | 6835.54 | 1586.13 | 2262.04
3 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 24.30 | 57.66 | 1401.14 | 705.67 | 49.57
4 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 1.44 | 51.45 | 74.09 | 41.59 | 1.66
5 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 3.20 | 47.42 | 151.74 | 68.51 | 2.91
6 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4253.29 | 4253.29 | 596 | 1969.31
7 | Z011702033001 | 线条模板增加费 | 1.现浇混凝土线条模板增加费 三道以内 | m | 2.56 | 8.61 | 22.04 | 4.68 | 0.31
8 | 01B001 | 固定式施工围挡 围挡板 | 1.固定式施工围挡 围挡板 | m2 | 28.00 | 33.33 | 933.24 | 169.68 | 238.28
本页小计 | [6 empty] | 9255 | 3191.51 | 2514.52
合计 | [6 empty] | 9255 | 3191.51 | 2514.52

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 教室办公室 | [8 empty] | 176052.96
1 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 525.55 | 7.51 |  |  | 1.03 | 0.52 | 9.06 | 4761.48
| 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 525.55 | 7.51 |  |  | 1.03 | 0.52 | 9.06 | 4761.48
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 525.55 | 16.53 | 14.31 | 0.25 | 2.3 | 1.16 | 34.55 | 18157.75
| 12-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 525.55 | 16.53 | 14.31 | 0.25 | 2.3 | 1.16 | 34.55 | 18157.75
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 525.55 | 16.98 | 11.41 |  | 2.33 | 1.18 | 31.9 | 16765.05
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 白色内墙无机涂料二度饰面 | m2 | 525.55 | 7.05 | 8.65 |  | 0.97 | 0.49 | 17.16 | 9018.44
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 525.55 | 9.93 | 2.76 |  | 1.36 | 0.69 | 14.74 | 7746.61
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 | 178.91 | 17.61 |  |  | 2.42 | 1.22 | 21.25 | 3801.84
| 16-28换 | 地砖地面拆除`如需铲除找平层者 | m2 | 178.91 | 17.61 |  |  | 2.42 | 1.22 | 21.25 | 3801.84
5 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | m2 | 178.91 | 8.86 | 12.48 | 0.22 | 1.25 | 0.63 | 23.44 | 4193.65
| 11-1换 | 砂浆找平层^干混地面砂浆 DS M15.0~厚20mm | m2 | 178.91 | 8.86 | 12.48 | 0.22 | 1.25 | 0.63 | 23.44 | 4193.65
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 | 178.91 | 37.35 | 97.27 | 0.22 | 5.16 | 2.6 | 142.6 | 25512.57
| 11-47 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 密缝 | m2 | 178.91 | 37.35 | 97.27 | 0.22 | 5.16 | 2.6 | 142.6 | 25512.57
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 89.45 | 7.69 |  |  | 1.06 | 0.53 | 9.28 | 830.1
| 16-48 | 天棚金属龙骨及石膏面拆除 | m2 | 89.45 | 7.69 |  |  | 1.06 | 0.53 | 9.28 | 830.1
8 | 011302001002 | 吊顶天棚 | m2 | 89.45 | 27.96 | 96.89 |  | 3.84 | 1.93 | 130.62 | 11683.96
| 13-10 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 | m2 | 89.45 | 20.44 | 32.96 |  | 2.81 | 1.41 | 57.62 | 5154.11
| 13-43 | 天棚铝合金方板面层 浮搁式 | m2 | 89.45 | 7.52 | 63.93 |  | 1.03 | 0.52 | 73 | 6529.85
9 | 011501006001 | 书柜 | m2 | 56.70 |  | 530 |  |  |  | 530 | 30051
| 综合单价 | 每个办公室新增一个成品实木文件柜。（长3米高2.1米宽0.45米） | m2 | 56.7 |  | 530 |  |  |  | 530 | 30051
10 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | m2 | 76.68 | 20.16 |  |  | 2.77 | 1.39 | 24.32 | 1864.86
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 16-50 | 金属门窗拆除 | m2 | 76.68 | 20.16 |  |  | 2.77 | 1.39 | 24.32 | 1864.86
11 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 47.52 | 16.01 | 272.49 |  | 2.2 | 1.11 | 291.81 | 13866.81
| 8-110*A0.8换 | 隔热断桥铝合金推拉窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 | m2 | 47.52 | 16.01 | 272.49 |  | 2.2 | 1.11 | 291.81 | 13866.81
12 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 樘 | 12 | 41.5 |  |  | 5.71 | 2.87 | 50.08 | 600.96
| 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 29.16 | 17.08 |  |  | 2.35 | 1.18 | 20.61 | 600.99
13 | 010802004001 | 防盗门 | 樘 | 12 | 84.9 | 1328.99 | 0.7 | 11.76 | 5.9 | 1432.25 | 17187
| 8-49 | 钢板防盗门安装 | m2 | 29.16 | 34.94 | 546.91 | 0.29 | 4.84 | 2.43 | 589.41 | 17187.2
14 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 5.00 | 7.51 |  |  | 1.03 | 0.52 | 9.06 | 45.3
| 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 5 | 7.51 |  |  | 1.03 | 0.52 | 9.06 | 45.3
15 | 011204003001 | 块料墙面 | m2 | 5.00 | 42.78 | 91.78 | 0.05 | 5.89 | 2.96 | 143.46 | 717.3
| 12-49 | 墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 | m2 | 5 | 42.78 | 91.78 | 0.05 | 5.89 | 2.96 | 143.46 | 717.3
16 | 01B009 | 洗手盆拆除 | 个 | 1 |  | 100 |  |  |  | 100 | 100
| 综合单价 | 洗手盆拆除 | 个 | 1 |  | 100 |  |  |  | 100 | 100
17 | 011505001001 | 洗漱台 | m2 | 4.08 | 208.59 | 209.73 |  | 28.67 | 14.4 | 461.39 | 1882.47
| 15-101 | 大理石洗漱台 台下盆 安装 | m2 | 4.08 | 179.55 | 204.7 |  | 24.67 | 12.4 | 421.32 | 1718.99
| 15-189 | 石材开孔 周长1000mm以内 | 个 | 2 | 10.43 | 0.8 |  | 1.43 | 0.72 | 13.38 | 26.76
| 15-181 | 石材磨小圆边 | m | 9.6 | 10.17 | 1.97 |  | 1.4 | 0.7 | 14.24 | 136.7
18 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | m2 | 42.00 | 12.9 | 223.26 |  | 1.77 | 0.9 | 238.83 | 10030.86
| 9-107 | 屋面不锈钢板泛水 | m2 | 42 | 10.36 | 211 |  | 1.42 | 0.72 | 223.5 | 9387
| 17-134 | 塑料排水管铺设 管径150mm | m | 26.8 | 3.98 | 19.21 |  | 0.55 | 0.28 | 24.02 | 643.74
19 | 01B011 | 办公室原有堆放物品搬运费用 | 项 | 1 |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000
| 综合单价 | 办公室原有堆放物品搬运费用 | 项 | 1 |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000
20 | 01B010 | 楼板加固更换 | 项 | 1 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000
| 综合单价 | 楼板加固更换 | 项 | 1 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 校门及其他设施改造 | [8 empty] | 63309.18
21 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | m3 | 16.70 | 34.78 |  |  | 4.78 | 2.4 | 41.96 | 700.73
| 1-5 | 人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土 | m3 | 16.7 | 34.78 |  |  | 4.78 | 2.4 | 41.96 | 700.73
22 | 010103001004 | 回填方 | m3 | 13.30 | 12.94 |  | 0.54 | 1.85 | 0.93 | 16.26 | 216.26
| 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 13.3 | 12.94 |  | 0.54 | 1.85 | 0.93 | 16.26 | 216.26
23 | 010103002003 | 余方弃置 | m3 | 1.41 | 0.89 |  | 18.49 | 2.21 | 1.12 | 22.71 | 32.02
| 1-36 | 挖掘机装车 土方 | m3 | 1.41 | 0.53 |  | 3.22 | 0.43 | 0.22 | 4.4 | 6.2
| 1-39+1-40*4换 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 1.41 | 0.36 |  | 15.27 | 1.78 | 0.9 | 18.31 | 25.82
24 | 010501001002 | 垫层 | m3 | 0.65 | 45.12 | 455.9 | 0.71 | 6.3 | 3.17 | 511.2 | 332.28
| 5-1 | 现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C15 | m3 | 0.65 | 45.12 | 455.9 | 0.71 | 6.3 | 3.17 | 511.2 | 332.28
25 | 010501003002 | 独立基础 | m3 | 1.88 | 26.54 | 526.13 | 0.27 | 3.68 | 1.85 | 558.47 | 1049.92
| 5-3 | 现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品砼C30 | m3 | 1.88 | 26.54 | 526.13 | 0.27 | 3.68 | 1.85 | 558.47 | 1049.92
26 | 010502001002 | 矩形柱 | m3 | 4.00 | 96.7 | 530.57 | 0.46 | 13.35 | 6.71 | 647.79 | 2591.16
| 5-6 | 现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^泵送商品砼C30 | m3 | 4 | 96.7 | 530.57 | 0.46 | 13.35 | 6.71 | 647.79 | 2591.16
27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.220 | 527.01 | 4631.38 | 74.2 | 82.64 | 41.54 | 5356.77 | 1178.49
| 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.22 | 527.01 | 4631.38 | 74.2 | 82.64 | 41.54 | 5356.77 | 1178.49
28 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 18.80 | 31.04 | 58.49 |  | 4.26 | 2.15 | 95.94 | 1803.67
| 14-148 | 外墙涂料 仿石型涂料 | m2 | 18.8 | 20.1 | 55.47 |  | 2.76 | 1.39 | 79.72 | 1498.74
| 14-140 | 混凝土面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 18.8 | 10.94 | 3.02 |  | 1.5 | 0.76 | 16.22 | 304.94
29 | 010805004002 | 电动伸缩门 | 樘 | 1 | 575.19 | 14827.42 |  | 79.05 | 39.75 | 15521.41 | 15521.41
| 8-102 | 不锈钢伸缩门安装 | m | 8.4 | 49.91 | 1503.49 |  | 6.86 | 3.45 | 1563.71 | 13135.16
| 8-103 | 伸缩门电动装置安装 | 套 | 1 | 155.95 | 2198.1 |  | 21.43 | 10.77 | 2386.25 | 2386.25
30 | 01B006 | 电动道闸门 | 樘 | 1 |  | 8000 |  |  |  | 8000 | 8000
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 综合单价 | 电动道闸门 | 樘 | 1 |  | 8000 |  |  |  | 8000 | 8000
31 | 010103001003 | 回填方 | m3 | 3.51 | 5.6 |  | 0.54 | 0.85 | 0.43 | 7.42 | 26.04
| 1-81 | 借土回填 夯实 | m3 | 3.51 | 5.6 |  | 0.54 | 0.85 | 0.43 | 7.42 | 26.04
32 | 01B004 | 拆除校门及小门 | 项 | 1 |  | 8000 |  |  |  | 8000 | 8000
| 综合单价 | 拆除校门及小门 | 项 | 1 |  | 8000 |  |  |  | 8000 | 8000
33 | 010804005001 | 金属格栅门 | 樘 | 1 |  | 1350 |  |  |  | 1350 | 1350
| 综合单价 | 金属格栅门 | m2 | 2.7 |  | 500 |  |  |  | 500 | 1350
34 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 120.00 |  | 150 |  |  |  | 150 | 18000
| 综合单价 | 校围墙外侧120平方米文化墙 | m2 | 120 |  | 150 |  |  |  | 150 | 18000
35 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 20.00 | 7.51 |  |  | 1.03 | 0.52 | 9.06 | 181.2
| 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 20 | 7.51 |  |  | 1.03 | 0.52 | 9.06 | 181.2
36 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | m2 | 100.00 | 23.74 | 14.31 | 0.25 | 3.3 | 1.66 | 43.26 | 4326
| 12-2 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 100 | 23.74 | 14.31 | 0.25 | 3.3 | 1.66 | 43.26 | 4326
|  | 教学楼改造 | [8 empty] | 18641.18
37 | 011605002001 | 立面块料拆除 | m2 | 94.88 | 7.27 |  |  | 1 | 0.5 | 8.77 | 832.1
| 16-36 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 | m2 | 94.88 | 7.27 |  |  | 1 | 0.5 | 8.77 | 832.1
38 | 011204003002 | 块料墙面 | m2 | 94.88 | 42.78 | 91.78 | 0.05 | 5.89 | 2.96 | 143.46 | 13611.48
| 12-49 | 墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 | m2 | 94.88 | 42.78 | 91.78 | 0.05 | 5.89 | 2.96 | 143.46 | 13611.48
39 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 90.00 | 26.73 | 14.39 |  | 3.67 | 1.85 | 46.64 | 4197.6
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 90 | 9.93 | 2.76 |  | 1.36 | 0.69 | 14.74 | 1326.6
| 14-147 | 外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 90 | 16.8 | 11.63 |  | 2.31 | 1.16 | 31.9 | 2871
|  | 传达室改造 | [8 empty] | 17208.96
40 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | m2 | 3.90 | 20.16 |  |  | 2.77 | 1.39 | 24.32 | 94.85
| 16-50 | 金属门窗拆除 | m2 | 3.9 | 20.16 |  |  | 2.77 | 1.39 | 24.32 | 94.85
41 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 4.95 | 16.01 | 272.49 |  | 2.2 | 1.11 | 291.81 | 1444.46
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 8-110*A0.8换 | 隔热断桥铝合金推拉窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 | m2 | 4.95 | 16.01 | 272.49 |  | 2.2 | 1.11 | 291.81 | 1444.46
42 | 010802004003 | 防盗门 | 樘 | 1 | 73.37 | 1148.51 | 0.61 | 10.16 | 5.1 | 1237.75 | 1237.75
| 8-49 | 钢板防盗门安装 | m2 | 2.1 | 34.94 | 546.91 | 0.29 | 4.84 | 2.43 | 589.41 | 1237.76
43 | 011608002003 | 铲除涂料面 | m2 | 42.79 | 6.62 | 0.01 |  | 0.91 | 0.46 | 8 | 342.32
| 16-60 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 42.79 | 6.62 | 0.01 |  | 0.91 | 0.46 | 8 | 342.32
44 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | m2 | 42.79 | 16.53 | 14.31 | 0.25 | 2.3 | 1.16 | 34.55 | 1478.39
| 12-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 42.79 | 16.53 | 14.31 | 0.25 | 2.3 | 1.16 | 34.55 | 1478.39
45 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 42.79 | 16.98 | 11.41 |  | 2.33 | 1.18 | 31.9 | 1365
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 白色内墙无机涂料二度饰面 | m2 | 42.79 | 7.05 | 8.65 |  | 0.97 | 0.49 | 17.16 | 734.28
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 42.79 | 9.93 | 2.76 |  | 1.36 | 0.69 | 14.74 | 630.72
46 | 011610001002 | 木门窗拆除 | m2 | 2.10 | 17.08 |  |  | 2.35 | 1.18 | 20.61 | 43.28
| 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 2.1 | 17.08 |  |  | 2.35 | 1.18 | 20.61 | 43.28
47 | 01B002 | 成品办公实木桌椅 | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
| 综合单价 | 成品办公实木桌椅 | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
48 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | m2 | 9.82 | 123.12 | 440.43 | 5.63 | 17.69 | 8.89 | 595.76 | 5850.36
| 15-115 | 夹层玻璃托架式雨篷 | m2 | 9.82 | 123.12 | 440.43 | 5.63 | 17.69 | 8.89 | 595.76 | 5850.36
49 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 10.00 | 26.73 | 14.39 |  | 3.67 | 1.85 | 46.64 | 466.4
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 10 | 9.93 | 2.76 |  | 1.36 | 0.69 | 14.74 | 147.4
| 14-147 | 外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 10 | 16.8 | 11.63 |  | 2.31 | 1.16 | 31.9 | 319
50 | 011302001003 | 吊顶天棚 | m2 | 14.44 | 27.96 | 96.89 |  | 3.84 | 1.93 | 130.62 | 1886.15
| 13-10 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 | m2 | 14.44 | 20.44 | 32.96 |  | 2.81 | 1.41 | 57.62 | 832.03
| 13-43 | 天棚铝合金方板面层 浮搁式 | m2 | 14.44 | 7.52 | 63.93 |  | 1.03 | 0.52 | 73 | 1054.12
|  | 路面破碎及修复 | [8 empty] | 5533.35
51 | 010101002001 | 挖一般土方 | m3 | 15.05 | 22.08 |  |  | 3.03 | 1.52 | 26.63 | 400.78
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 1-2 | 人工一般土方 三类土 | m3 | 15.05 | 22.08 |  |  | 3.03 | 1.52 | 26.63 | 400.78
52 | 010103002002 | 余方弃置 | m3 | 15.05 | 0.36 |  | 19.4 | 2.25 | 1.13 | 23.14 | 348.26
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 15.05 | 0.36 |  | 19.4 | 2.25 | 1.13 | 23.14 | 348.26
53 | 040202011001 | 碎石 | m2 | 50.15 | 3.07 | 21.1 | 0.54 | 0.48 | 0.24 | 25.43 | 1275.31
| D2-103+2-104*-10换 | 碎石底层 人工铺装~厚10(cm) | m2 | 50.15 | 3.07 | 21.1 | 0.54 | 0.48 | 0.24 | 25.43 | 1275.31
54 | 040203007001 | 水泥混凝土 | m2 | 50.15 | 6.75 | 58.55 | 2.84 | 1.22 | 0.61 | 69.97 | 3509
| D2-213+2-214*-10换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度10(cm) | m2 | 50.15 | 5.24 | 55.84 | 0.14 | 0.74 | 0.37 | 62.33 | 3125.85
| D2-223 | 路面防滑条 | m2 | 50.15 | 0.79 | 1.52 | 2.7 | 0.38 | 0.19 | 5.58 | 279.84
| D2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 50.15 | 0.72 | 1.19 |  | 0.1 | 0.05 | 2.06 | 103.31
|  | 行政办公室后围墙 | [8 empty] | 4650.63
55 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | m2 | 100.75 | 11.13 | 23.4 | 0.23 | 1.56 | 0.78 | 37.1 | 3737.83
| 12-16+12-3*5换 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^DP M15~厚度20(mm) | m2 | 100.75 | 11.13 | 13.4 | 0.23 | 1.56 | 0.78 | 27.1 | 2730.33
| 综合单价 | 泥墙基层处理 | m2 | 100.75 |  | 10 |  |  |  | 10 | 1007.5
56 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 100.75 | 7.51 |  |  | 1.03 | 0.52 | 9.06 | 912.8
| 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 100.75 | 7.51 |  |  | 1.03 | 0.52 | 9.06 | 912.8
|  | 其他 | [8 empty] | 3000
57 | 01B007 | 建筑垃圾清运 | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
| 综合单价 | 建筑垃圾清运 | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
合计 | [10 empty] | 288396.26

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 教室办公室 | [8 empty] | 2419.46
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | m2 | 199.56 | 5.34 | 0.5 | 0.48 | 0.79 | 0.39 | 7.5 | 1496.7
| 18-47*A0.6B0.3换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 199.56 | 5.34 | 0.5 | 0.48 | 0.79 | 0.39 | 7.5 | 1496.7
2 | 011701003001 | 里脚手架 | m2 | 580.35 | 0.93 | 0.15 | 0.27 | 0.16 | 0.08 | 1.59 | 922.76
| 18-44*A0.6B0.3换 | 内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 580.35 | 0.93 | 0.15 | 0.27 | 0.16 | 0.08 | 1.59 | 922.76
|  | 校门及其他设施改造 | [8 empty] | 6835.54
3 | 011702002002 | 矩形柱 | m2 | 24.30 | 29.04 | 20.25 | 2.04 | 4.21 | 2.12 | 57.66 | 1401.14
| 5-119 | 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 24.3 | 29.04 | 20.25 | 2.04 | 4.21 | 2.12 | 57.66 | 1401.14
4 | 011702001002 | 基础 | m2 | 1.44 | 28.88 | 15.25 | 1.15 | 4.11 | 2.06 | 51.45 | 74.09
| 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 1.44 | 28.88 | 15.25 | 1.15 | 4.11 | 2.06 | 51.45 | 74.09
5 | 011702001003 | 基础 | m2 | 3.20 | 21.41 | 20.53 | 0.91 | 3.04 | 1.53 | 47.42 | 151.74
| 5-103 | 现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 3.2 | 21.41 | 20.53 | 0.91 | 3.04 | 1.53 | 47.42 | 151.74
6 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 596 | 1216.77 | 1969.31 | 313.59 | 157.62 | 4253.29 | 4253.29
| 3001 | 履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 596 | 1216.77 | 1969.31 | 313.59 | 157.62 | 4253.29 | 4253.29
7 | Z011702033001 | 线条模板增加费 | m | 2.56 | 1.83 | 6.26 | 0.12 | 0.27 | 0.13 | 8.61 | 22.04
| 5-172 | 现浇混凝土线条模板增加费 三道以内 | m | 2.56 | 1.83 | 6.26 | 0.12 | 0.27 | 0.13 | 8.61 | 22.04
8 | 01B001 | 固定式施工围挡 围挡板 | m2 | 28.00 | 6.06 | 16.11 | 8.51 | 1.76 | 0.89 | 33.33 | 933.24
| D1-596 | 固定式施工围挡 围挡板 | m2 | 28 | 6.06 | 16.11 | 8.51 | 1.76 | 0.89 | 33.33 | 933.24
合计 | [10 empty] | 9255

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3294.51
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.47 | 3294.51
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3294.51

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6355.23 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 6355.23 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 6355.23 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 6355.23 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 6355.23
合计 |  |  | 6355.23 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 6.655 | 138 | 918.39
2 | 一类人工 | 工日 | 1.4 | 138 | 193.2
3 | 二类人工 | 工日 | 111.857 | 149 | 16666.69
4 | 三类人工 | 工日 | 267.879 | 171 | 45807.31

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋 | t | 0.226 | 4466 | 1009.32
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.803 | 4.42 | 3.55
3 | 双面彩钢夹芯板0.4×0.3×75 | m2 | 10.794 | 40 | 431.76
4 | 圆钉 | kg | 3.72 | 4.42 | 16.44
5 | 电焊条E43系列 | kg | 0.229 | 6.81 | 1.56
6 | 铁件综合 | kg | 33.392 | 6.64 | 221.72
7 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.1 | 4.42 | 0.44
8 | 镀锌铁丝14# | kg | 0.65 | 4.42 | 2.87
9 | 镀锌铁丝18# | kg | 1.437 | 4.42 | 6.35
10 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.009 | 4.42 | 0.04
11 | 钢板网 | m2 | 2.289 | 7.81 | 17.88
12 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.325 | 0.43 | 0.14
13 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 369.171 | 0.49 | 179.79
14 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 38.824 | 0.63 | 24.38
15 | 黄砂净砂 | t | 0.04 | 180 | 7.2
16 | 碎石综合 | t | 9.045 | 116 | 1049.22
17 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 5.939 | 519 | 3082.34
18 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.657 | 445 | 292.37
19 | 非泵送道路混凝土4.0MPa | m3 | 5.065 | 547 | 2770.56
20 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 10858.048 | 0.35 | 3832.89
21 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 1551.15 | 0.36 | 561.52
22 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 29325.514 | 0.37 | 10879.77
23 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 840.49 | 0.38 | 319.39
24 | 枕木 | m3 | 0.08 | 1416 | 113.28
25 | 瓷砖300*600 | m2 | 102.876 | 85 | 8744.46
26 | 地砖800×800 | m2 | 186.066 | 80 | 14885.28
27 | 大理石板 | m2 | 4.162 | 150 | 624.3
28 | 铝扣板 | m2 | 14.873 | 61.95 | 921.38
29 | 钢制防盗门 | m2 | 30.575 | 550 | 16816.25
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 不锈钢伸缩门含轨道 | m | 8.4 | 1500 | 12600
31 | 普通铝合金推拉窗 | m2 | 50.072 | 210 | 10515.12
32 | 白色内墙无机涂料二度饰面 | kg | 163.91 | 29.2 | 4786.17
33 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 51.796 | 27.1 | 1403.67
34 | 钢支撑 | kg | 10.55 | 5.04 | 53.17
35 | 电 | kW·h | 24.718 | 0.88 | 21.75
36 | 水 | m3 | 30.722 | 5.73 | 176.04
37 | 复合模板综合 | m2 | 5.488 | 42.48 | 233.13
38 | 木模板 | m3 | 0.081 | 2389 | 193.51
39 | 脚手架钢管 | kg | 17.251 | 4.87 | 84.01
40 | 竹脚手片 | m2 | 2.395 | 8.5 | 20.36

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.002 | 996.97 | 1.99
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.502 | 1215.17 | 610.02
3 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.014 | 457.26 | 6.4
4 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.028 | 744.21 | 20.84
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.302 | 29.99 | 9.06
6 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 0.276 | 490.82 | 135.47
7 | 载货汽车4t | 台班 | 0.35 | 517.78 | 181.22
8 | 载货汽车4t | 台班 | 0.571 | 517.78 | 295.65
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.275 | 1060.18 | 291.55
10 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.02 | 1060.18 | 21.2
11 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1361.72 | 1361.72
12 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.161 | 211.41 | 245.45
13 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.116 | 211.41 | 24.52
14 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.022 | 46.85 | 1.03
15 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.051 | 27.99 | 1.43
16 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.108 | 30.08 | 3.25
17 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.129 | 69.68 | 8.99
18 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.793 | 69.68 | 55.26
19 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.099 | 106.95 | 10.59
20 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.024 | 131.93 | 3.17
21 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.01 | 9.73 | 0.1
22 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.175 | 16.92 | 2.96
23 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.201 | 13.13 | 2.64
24 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.798 | 5.08 | 4.05
25 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.017 | 485.24 | 8.25
26 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.118 | 485.24 | 57.26

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 32708.99 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5580.7
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 963.76
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 575.17 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 125.43
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 388.59 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 388.59 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 708.41
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 708.41 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 708.41 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1747.79
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3251.61
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 39381

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 32708.99 | 6141.34 | 12
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 | 台 | 9 | 854.7 | 7692.3 | 1609.2
2 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：LED平板灯 | 套 | 36 | 192.37 | 6925.32 | 643.68
3 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：成品围墙灯 | 套 | 2 | 351.47 | 702.94 | 71.58
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二三插座 | 个 | 36 | 23.88 | 859.68 | 347.04
5 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：地插 | 个 | 18 | 187.8 | 3380.4 | 173.52
6 | 030411004001 | 配线 | 1.配线型号：2.5mm2 2.工程量暂估 | m | 1000.00 | 3.04 | 3040 | 670
7 | 030411004002 | 配线 | 1.配线型号：4mm2 2.工程量暂估 | m | 100.00 | 4.12 | 412 | 62
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.规格：DN20 3.工程量暂估 | m | 400.00 | 7.19 | 2876 | 1656
9 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：网线插口 | 个 | 18 | 28.6 | 514.8 | 109.98
10 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：网线 2.工程量暂估 | m | 500.00 | 5.98 | 2990 | 450 | 10
11 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.洗手盆 | 组 | 2 | 1145.33 | 2290.66 | 56.68
12 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 | m | 30.00 | 9.65 | 289.5 | 98.7 | 1.2
本页小计 | [6 empty] | 31973.6 | 5948.38 | 11.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.材质、规格：φ110 PVC管 3.连接形式：粘接 | m | 26.80 | 27.44 | 735.39 | 192.96 | 0.8
本页小计 | [6 empty] | 735.39 | 192.96 | 0.8
合计 | [6 empty] | 32708.99 | 6141.34 | 12

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 575.17 | 138.22
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 575.17 | 575.17 | 138.22
本页小计 | [6 empty] | 575.17 | 138.22
合计 | [6 empty] | 575.17 | 138.22

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 32708.99
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 9 | 178.8 | 623.86 |  | 35.19 | 16.85 | 854.7 | 7692.3
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m | 台 | 9 | 178.8 | 623.86 |  | 35.19 | 16.85 | 854.7 | 7692.3
2 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 36 | 17.88 | 169.29 |  | 3.52 | 1.68 | 192.37 | 6925.32
| 4-13-3 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）500 | 套 | 36 | 17.88 | 169.29 |  | 3.52 | 1.68 | 192.37 | 6925.32
3 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 | 2 | 35.79 | 305.27 |  | 7.04 | 3.37 | 351.47 | 702.94
| 4-13-189 | 射灯 | 套 | 2 | 35.79 | 305.27 |  | 7.04 | 3.37 | 351.47 | 702.94
4 | 030404035001 | 插座 | 个 | 36 | 9.64 | 11.43 |  | 1.9 | 0.91 | 23.88 | 859.68
| 4-13-319 | 单相带接地明插座电流（A）≤16 | 套 | 36 | 9.64 | 11.43 |  | 1.9 | 0.91 | 23.88 | 859.68
5 | 030404035002 | 插座 | 个 | 18 | 9.64 | 175.35 |  | 1.9 | 0.91 | 187.8 | 3380.4
| 4-13-319 | 单相带接地明插座电流（A）≤16 | 套 | 18 | 9.64 | 175.35 |  | 1.9 | 0.91 | 187.8 | 3380.4
6 | 030411004001 | 配线 | m | 1000.00 | 0.67 | 2.18 |  | 0.13 | 0.06 | 3.04 | 3040
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 1000 | 0.67 | 2.18 |  | 0.13 | 0.06 | 3.04 | 3040
7 | 030411004002 | 配线 | m | 100.00 | 0.62 | 3.32 |  | 0.12 | 0.06 | 4.12 | 412
| 4-12-6 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4 | m | 100 | 0.62 | 3.32 |  | 0.12 | 0.06 | 4.12 | 412
8 | 030411001001 | 配管 | m | 400.00 | 4.14 | 1.85 |  | 0.81 | 0.39 | 7.19 | 2876
| 4-11-159 | 砖、混凝土结构暗配半硬质塑料管 公称直径（mm）20 | m | 400 | 4.14 | 1.85 |  | 0.81 | 0.39 | 7.19 | 2876
9 | 030502012001 | 信息插座 | 个 | 18 | 6.11 | 20.71 |  | 1.2 | 0.58 | 28.6 | 514.8
| 5-2-36 | 信息插座 光纤模块安装 | 个 | 18 | 6.11 | 20.71 |  | 1.2 | 0.58 | 28.6 | 514.8
10 | 030502005001 | 双绞线缆 | m | 500.00 | 0.9 | 4.79 | 0.02 | 0.18 | 0.09 | 5.98 | 2990
| 5-2-13 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 | m | 500 | 0.9 | 4.79 | 0.02 | 0.18 | 0.09 | 5.98 | 2990
11 | 031004004001 | 洗涤盆 | 组 | 2 | 28.34 | 1108.74 |  | 5.58 | 2.67 | 1145.33 | 2290.66
| 10-3-19 | 洗涤盆 单嘴 | 组 | 2 | 28.34 | 1108.74 |  | 5.58 | 2.67 | 1145.33 | 2290.66
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
12 | 031001006001 | 塑料管 | m | 30.00 | 3.29 | 5.35 | 0.04 | 0.66 | 0.31 | 9.65 | 289.5
| 10-1-56 | 室外塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 | m | 30 | 3.29 | 5.35 | 0.04 | 0.66 | 0.31 | 9.65 | 289.5
13 | 031001006002 | 塑料管 | m | 26.80 | 7.2 | 18.11 | 0.03 | 1.42 | 0.68 | 27.44 | 735.39
| 10-1-109 | 室外塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）150 | m | 26.8 | 7.2 | 18.11 | 0.03 | 1.42 | 0.68 | 27.44 | 735.39
合计 | [10 empty] | 32708.99

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目（三期）——石璜镇中心小学美丽校园改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 575.17
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 138.22 | 396.52 |  | 27.23 | 13.2 | 575.17 | 575.17
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 工日 | 41.26104 | 1.49 | 4.27 |  | 0.29 | 0.14 | 6.19 | 255.41
| 13-2-10 | 脚手架搭拆费第十册 | 工日 | 41.26104 | 1.86 | 5.34 |  | 0.37 | 0.18 | 7.75 | 319.77
合计 | [10 empty] | 575.17

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 388.59
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 388.59
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 388.59

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 708.41 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 708.41 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 708.41 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 708.41 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 708.41
合计 |  |  | 708.41 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 42.189 | 149 | 6286.16

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 3.204 | 4.42 | 14.16
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 69.12 | 0.49 | 33.66
3 | 黄砂净砂 | t | 0.436 | 180 | 78.48
4 | 电 | kW·h | 0.064 | 0.88 | 0.06
5 | 水 | m3 | 0.924 | 5.73 | 5.29
6 | 塑料给水管DN25 | m | 30.45 | 4.75 | 144.64
7 | 塑料排水管DN110 | m | 26.612 | 16.65 | 443.09
8 | 平板灯 | 套 | 36.36 | 165 | 5999.4
9 | 成套插座二三插座 | 套 | 36.72 | 10.29 | 377.85
10 | 成套插座地插 | 套 | 18.36 | 171 | 3139.56
11 | 铜芯塑料绝缘线2.5 | m | 1160 | 1.87 | 2172.68
12 | 铜芯塑料绝缘线4 | m | 110 | 3.01 | 330.66
13 | 双绞线缆 | m | 525 | 4.52 | 2373
14 | 电线套管DN20 | m | 424 | 1.36 | 576.64

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 对讲机（一对） | 台班 | 2.5 | 4.61 | 11.53
2 | 其他机械费 | 元 | 1.14 | 1.02 | 1.16
3 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.029 | 30.08 | 0.87
4 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.003 | 19.93 | 0.06