## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市初级中学教室隔断等工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 349590.00元
| (大写): | 叁拾肆万玖仟伍佰玖拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市初级中学教室隔断等工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、工程名称：嵊州市初级中学教室隔断等工程； 2、工程地点：嵊州市初级中学； 二、编制依据： 1、业主单位提供的“嵊州市初级中学教室隔断等工程”施工图； 三、工程量清单编制： 1、工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等； 四、工程定额及材料单价编制依据： 1、《浙江省建设安装材料基期价格》； 2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》； 3、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》； 4、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》； 5、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》； 6、浙建建发[2015]517号文件、浙建站定[2016]54号文件、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、建建发〔2016〕144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》、浙建站定[2016]23号《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》、浙建站信[2016]25号《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》及浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》相关配套文件。 6、人工价、主要材料价依次参考《绍兴市造价信息》2021年5份嵊州价、《绍兴市造价信息》2021年5月份绍兴价，《浙江造价》2021年5月份，信息价未录入的，按市场询价计入； 五、工程费率计取： 1、本工程企业管理费、利润按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中单独装饰工程中值计取； 2、施工组织措施费（仅计安全文明施工费、冬雨季施工增加费）按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中单独装饰工程市区工程的中值计取； 3、规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中单独装饰工程计取； 4、税金按〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》计取； 5、暂列金额（预留金）按工程税前造价的5%计取； 六、其它事项说明： 1.工程量按实结算； 2.新增管线及开关插座暂估价1万具体以实际为准； 3.弱电工程按专业工程暂估价20000元计取；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市初级中学教室隔断等工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 349590 | 30000 | 4116.81 | 19942.25 | 28865.23
1.1 | 建筑 | 288843 |  | 3790.88 | 18536.14 | 23849.43
1.2 | 安装 | 60747 | 30000 | 325.93 | 1406.11 | 5015.8
合计 |  | 349590 | 30000 | 4116.81 | 19942.25 | 28865.23

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 225272.31 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 63215.15
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8566.44
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4775.56 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3175.04
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 3790.88 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 3790.88 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 12618.74
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 12618.74 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 12618.74 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 18536.14
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 23849.43
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 288843

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 教师办公室 |  |  |  |  | 17017.82 | 1914.55 | 289.3
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.黏土砖（实心砖）实心墙拆除，拆除垃圾外运、运距由施工方自行考虑 | m3 | 4.23 | 189.8 | 802.85 | 394.74 | 268.22
2 | 010802004001 | 防盗门 | 1、钢制防盗门 | m2 | 17.64 | 588.58 | 10382.55 | 602.05 | 5.12
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | （外墙） 1、专用界面剂一道; 2、10厚1:2.5防水砂浆防水层打底扫毛 | m2 | 8.82 | 40.62 | 358.27 | 230.47 | 4.85
4 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | （外墙） 1、30厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型(内衬耐碱玻纤网格布满铺); 2、5厚防渗抗裂砂浆 | m2 | 8.82 | 78.95 | 696.34 | 286.47 | 5.2
5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | （外墙） 1、柔性防水腻子满批、砂平,外墙多彩真石漆饰面(表面喷漆雾化) | m2 | 8.82 | 134.51 | 1186.38 | 85.55
6 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | （内墙） 1、专用界面剂一道; 2、20厚1:1:4水泥石灰混合砂浆一底一面 | m2 | 8.82 | 39.25 | 346.19 | 168.37 | 5.91
7 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | （内墙） 1、成品腻子满批,砂光;白色内墙环保乳胶漆二度 | m2 | 8.86 | 27.68 | 245.24 | 146.9
8 | 01B001 | 空调移机费 | 1、空调移机费 | 只 | 12 | 250 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 17017.82 | 1914.55 | 289.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 风雨操场舞台 |  |  |  |  | 18675.12 | 3031.06 | 135.69
9 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、金属门窗拆除，拆除垃圾外运、运距由施工方自行考虑 | m2 | 6.24 | 23.91 | 149.2 | 123.24
10 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金隔热中空玻璃子母门M1226,基材壁厚不小于2.0mm,6中透光LOW-E+12空气+6透明中空玻璃。 | m2 | 6.24 | 705.35 | 4401.38 | 149.26
11 | 010507004001 | 混凝土台阶 | 1、卵石底层、混凝土台阶具体做法参12J003B3 | m2 | 14.00 | 359.91 | 5038.74 | 1432.62 | 24.5
12 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、30厚花岗岩面层 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、撒素水泥面 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 14.00 | 232.03 | 3248.42 | 797.86 | 5.18
13 | 011503001001 | 金属栏杆 | 1、做法参图集15J403-1,第B16页节点B5。 | m | 11.66 | 220 | 2565.2
14 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1、6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃雨蓬 | m2 | 4.32 | 757.45 | 3272.18 | 528.08 | 106.01
|  | 2#实验楼四层计算机教室 |  |  |  |  | 36021.22 | 11200.85 | 116.5
15 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有静电地板，拆除垃圾外运、运距由施工方自行考虑 | m2 | 101.51 | 11.16 | 1132.85 | 935.92
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒纯水泥粉;10厚800X800防滑色釉面砖,干水泥擦缝 | m2 | 101.51 | 138.13 | 14021.58 | 3703.08 | 21.32
17 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.陶瓷地面砖踢脚线 | m2 | 15.84 | 118.75 | 1881 | 424.04
本页小计 | [6 empty] | 35710.55 | 8094.1 | 157.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚240mm | m3 | 16.23 | 456.85 | 7414.68 | 1153.95 | 3.08
19 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、专用界面剂一道; 2、20厚1:1:4水泥石灰混合砂浆一底一面 | m2 | 135.25 | 39.25 | 5308.56 | 2581.92 | 90.62
20 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 135.25 | 27.68 | 3743.72 | 2242.45
21 | 010503005001 | 过梁 | 1.现浇混凝土过梁（含木模） | m3 | 0.04 | 1169.81 | 46.79 | 16.14 | 0.26
22 | 010802004002 | 防盗门 | 1、钢制防盗门 | m2 | 4.20 | 588.58 | 2472.04 | 143.35 | 1.22
|  | 教学楼闷顶层 |  |  |  |  | 2720.68 | 391.31 | 5.95
23 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚100 | m3 | 0.86 | 488.84 | 420.4 | 83.12 | 0.16
24 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、专用界面剂一道; 2、20厚1:1:4水泥石灰混合砂浆一底一面 | m2 | 8.64 | 39.25 | 339.12 | 164.94 | 5.79
25 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 8.64 | 27.68 | 239.16 | 143.25
26 | 011503001002 | 金属栏杆 | 1.500mm高不锈钢栏杆 | m | 17.22 | 100 | 1722
|  | 开架书库、学生阅览室、教师阅览室、教师观摩室、录播教室 |  |  |  |  | 149337.47 | 48636.89 | 2604.62
27 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.黏土砖（实心砖）实心墙拆除，拆除垃圾外运、运距由施工方自行考虑 | m3 | 29.52 | 189.8 | 5602.9 | 2754.81 | 1871.86
本页小计 | [6 empty] | 27309.37 | 9283.93 | 1972.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、金属门窗拆除，拆除垃圾外运、运距由施工方自行考虑 | m2 | 16.20 | 23.91 | 387.34 | 319.95
29 | 010802004003 | 防盗门 | 1、钢制防盗门 | m2 | 54.90 | 588.58 | 32313.04 | 1873.74 | 15.92
30 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 79.02 | 535.19 | 42290.71 | 9252.45 | 156.46
31 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚120 | m3 | 4.21 | 488.84 | 2058.02 | 406.9 | 0.8
32 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | （靠走廊一侧） 1、专用界面剂一道; 2、10厚1:2.5防水砂浆防水层打底扫毛 | m2 | 123.80 | 40.62 | 5028.76 | 3234.89 | 68.09
33 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | （靠走廊一侧） 1、30厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型(内衬耐碱玻纤网格布满铺); 2、5厚防渗抗裂砂浆 | m2 | 123.80 | 78.95 | 9774.01 | 4021.02 | 73.04
34 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | （内墙） 1、专用界面剂一道; 2、20厚1:1:4水泥石灰混合砂浆一底一面 | m2 | 624.55 | 39.25 | 24513.59 | 11922.66 | 418.45
35 | 011204003001 | 块料墙面 | （靠走廊一侧1.2m以下） 1.墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上（含不锈钢压条） | m2 | 32.94 | 143.72 | 4734.14 | 1416.75
36 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 676.10 | 27.68 | 18714.45 | 11209.74
本页小计 | [6 empty] | 139814.06 | 43658.1 | 732.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 85.21 | 46.01 | 3920.51 | 2223.98
|  | 2#实验楼二层书法美术室 |  |  |  |  | 1500
38 | 011505001003 | 洗涤池 | 1、成品石材仿古洗涤池 | 个 | 1 | 1500 | 1500
本页小计 | [6 empty] | 5420.51 | 2223.98
合计 | [6 empty] | 225272.31 | 65174.66 | 3152.06

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 | m2 | 371.35 | 12.86 | 4775.56 | 3282.73 | 170.82
本页小计 | [6 empty] | 4775.56 | 3282.73 | 170.82
合计 | [6 empty] | 4775.56 | 3282.73 | 170.82

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3790.88
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 3790.88
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3790.88

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 12618.74 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 12618.74 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 12618.74 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 12618.74 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 12618.74
合计 |  |  | 12618.74 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 6.504 | 135 | 878.04
2 | 二类人工 | 工日 | 132.039 | 146 | 19277.69
3 | 三类人工 | 工日 | 289.25 | 167 | 48304.75

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.011 | 0.48 | 0.01
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1569.492 | 0.52 | 813
3 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 21.061 | 0.61 | 12.87
4 | 黄砂毛砂 | t | 0.724 | 155 | 112.22
5 | 黄砂净砂 | t | 2.889 | 180 | 520.02
6 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.663 | 165 | 109.4
7 | 碎石综合 | t | 3.92 | 119 | 466.48
8 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 26.63 | 840.7 | 22387.84
9 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 21.513 | 336 | 7228.37
10 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 2.954 | 510 | 1506.54
11 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.04 | 534 | 21.36
12 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 504.895 | 0.35 | 174.19
13 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 143.853 | 0.35 | 50.92
14 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 33596.225 | 0.37 | 12296.22
15 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 24923.547 | 0.34 | 8498.93
16 | 夹胶玻璃（采光天棚用）6+0.76+6 | m2 | 4.45 | 150 | 667.5
17 | 瓷砖500×500 | m2 | 33.928 | 75 | 2544.6
18 | 地砖800×800 | m2 | 105.57 | 80 | 8445.6
19 | 钢制防盗门 | m2 | 75.06 | 550 | 41283
20 | 铝合金断桥隔热平开门6中透光LOW-E+12空气+6透明中空玻璃 | m2 | 5.993 | 621 | 3721.65
21 | 乳胶漆 | kg | 239.04 | 15.93 | 3807.91
22 | 电 | kW·h | 25.402 | 0.88 | 22.35
23 | 水 | m3 | 37.188 | 5.73 | 213.09

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.008 | 402.41 | 3.22
2 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.015 | 628.69 | 9.43
3 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 6.817 | 12.61 | 85.96
4 | 载货汽车4t | 台班 | 0.386 | 439.61 | 169.69
5 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.617 | 915.5 | 564.86
6 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.47 | 167.09 | 78.53
7 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.895 | 208.41 | 394.94
8 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.254 | 30.08 | 7.64
9 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.317 | 69.68 | 22.09
10 | 氩弧焊机500A | 台班 | 1.002 | 105.59 | 105.8
11 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 10.92 | 35.76 | 390.5
12 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 3.847 | 386.95 | 1488.6
13 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.005 | 5.08 | 0.03

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 30901.99 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4491.71
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 769.1
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 443.17 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 98.91
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 325.93 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 325.93 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 22653.86
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2653.86 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2653.86 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 20000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 20000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1406.11
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 5015.8
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 60747

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 17724.2 | 1439.79 | 25.45
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.5P空调安装费 | 台 | 3 | 207.71 | 623.13 | 472.17
2 | 03B001 | 新增管线及开关插座费用 | 1.新增管线及开关插座费用 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、LED吸顶灯 | 套 | 18 | 103.29 | 1859.22 | 315.36
4 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.成品不锈钢洗涤池 | 组 | 2 | 421.48 | 842.96 | 49.82
5 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.嵌入式圆形地灯(24W直径170mm,暂定),具体位置甲定。 | 套 | 12 | 117.89 | 1414.68 | 282.72
6 | 011505001006 | 拆除路灯 | 1、拆除路灯（包含路面面层基层拆除） | 个 | 12 | 120 | 1440
7 | 040203008001 | 块料面层 | 1、150厚C20混凝土，30厚1:3干硬性水泥砂浆;40厚花岗岩面层 | m2 | 5.00 | 263.21 | 1316.05 | 170.8 | 1.7
8 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 228.16 | 228.16 | 148.92 | 23.75
|  | 给排水 |  |  |  |  | 13177.79 | 3314.4 | 74.07
9 | 031004008001 | 拖布槽 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：落地式拖布槽； 4、附件名称、数量：排水栓带链堵（全铜短落水 DN50）一套、陶瓷芯中长冷水嘴 DN15一个。 | 组 | 12 | 330.58 | 3966.96 | 298.92
本页小计 | [6 empty] | 21691.16 | 1738.71 | 25.45 | 10000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN20（Φ25×2.8）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 20.40 | 17.17 | 350.27 | 154.22 | 2.24
11 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN25（Φ32×3.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 55.20 | 22.63 | 1249.18 | 464.23 | 6.07
12 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ50*2.0； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 38.40 | 19.86 | 762.62 | 342.14
13 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ75*2.3； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 58.20 | 28.55 | 1661.61 | 632.05
本页小计 | [6 empty] | 4023.68 | 1592.64 | 8.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室内外； 2、型号、规格：LXS-25E DN25； 3、连接形式：螺纹法兰连接； 4、附件配置：螺纹闸阀Z15T-10K DN25一个。 | 组 | 3 | 171.97 | 515.91 | 102.48 | 2.55
15 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材质：不锈钢地漏； 2、型号、规格：DN50。 | 个 | 12 | 51.95 | 623.4 | 123.12
16 | 031002003002 | 套管 | 1.一般穿楼板套钢管制作安装 DN100 | 个 | 18 | 59.45 | 1070.1 | 478.26 | 19.26
17 | 031002003001 | 套管 | 1.一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)32 | 个 | 15 | 21.45 | 321.75 | 109.5 | 16.05
18 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌水表阀门井，内径500mm*500mm、井深800mm、井墙厚240mm； 2、垫层、基础材质及厚度：无筋混凝土垫层C15厚100mm(按无地下水）； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU15 240×115×53，DM M7.5砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井壁内外DP M20.0砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：轻型球墨铸铁盖板500mm*500mm。 | 座 | 3 | 885.33 | 2655.99 | 609.48 | 27.9
本页小计 | [6 empty] | 5187.15 | 1422.84 | 65.76
合计 | [6 empty] | 30901.99 | 4754.19 | 99.52 | 10000

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 2.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 443.17 | 443.17 | 106.97
本页小计 | [6 empty] | 443.17 | 106.97
合计 | [6 empty] | 443.17 | 106.97

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 325.93
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 325.93
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 325.93

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2653.86 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2653.86 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 20000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 20000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 22653.86 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2653.86 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2653.86
合计 |  |  | 2653.86 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 33.298 | 146 | 4861.51

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 0.2 | 0.61 | 0.12
2 | 混凝土实心砖240×115×53 MU15 | 千块 | 0.932 | 495.6 | 461.9
3 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.424 | 470 | 199.28
4 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.758 | 510 | 386.58
5 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 650.666 | 0.37 | 242.7
6 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 898.683 | 0.34 | 306.45
7 | 花岗岩板40mm | m2 | 5.05 | 121 | 611.05
8 | 水 | m3 | 0.283 | 5.73 | 1.62
9 | 洗涤盆排水附件排水栓带链堵（全铜短落水 DN50） | 套 | 14.14 | 15.96 | 225.67
10 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 12.12 | 38 | 460.56
11 | 陶瓷芯中长冷水嘴DN15 | 个 | 14.14 | 9.92 | 140.27
12 | 碳钢管DN100 | m | 3.6 | 42.73 | 153.83
13 | 碳钢管DN32 | m | 4.5 | 17.17 | 77.28
14 | PP-R给水管DN20 | m | 20.726 | 4.59 | 95.13
15 | PP-R给水管DN25 | m | 56.083 | 7.75 | 434.64
16 | 塑料排水管φ50*2.0 | m | 38.861 | 5.09 | 197.8
17 | 塑料排水管φ75*2.3 | m | 57.036 | 8.7 | 496.21
18 | 螺纹闸阀Z15T-10K DN25 | 个 | 3.03 | 34.81 | 105.47
19 | 成品不锈钢拖布池 | 个 | 2.02 | 350 | 707
20 | 成品拖布池 | 个 | 12.12 | 260 | 3151.2
21 | 螺纹水表LXS-25E DN25 | 只 | 3 | 85.27 | 255.81
22 | 嵌入式圆形地灯(24W直径170mm, | 套 | 12.12 | 85 | 1030.2

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 7.938 | 1.02 | 8.1
6 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.102 | 219.73 | 22.41
7 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.006 | 208.41 | 1.25
8 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.025 | 208.41 | 5.21
9 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.048 | 23.15 | 1.11
10 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.033 | 18.35 | 0.61
11 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.025 | 13.13 | 0.33
12 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.025 | 13.13 | 0.33
13 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.08 | 19.93 | 1.59
14 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.297 | 117.3 | 34.84