## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市甘霖镇石道地村党群服务中心广场改造提升 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 359278元
| (大写): | 叁拾伍万玖仟贰佰柒拾捌元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇石道地村党群服务中心广场改造提升 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 359278 | 5500 | 3701.93 | 9829.85 | 29665.19
1.1 | 市政 | 326207 | 5500 | 3148.03 | 7026.85 | 26934.55
1.2 | 园林 | 33071 |  | 553.9 | 2803 | 2730.64
合计 |  | 359278 | 5500 | 3701.93 | 9829.85 | 29665.19

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 269346.84 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 37476.54
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3148.03
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 3148.03 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 3148.03 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 19751.09
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 14251.09 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 14251.09 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 5500 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 5500 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 7026.85
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 26934.55
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 326207

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 场外 |  |  |  |  | 227024.43 | 28674.92 | 718.69
1 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.60mm厚混凝土道块 2.30mm碎石垫层 | m2 | 137.50 | 79.71 | 10960.13 | 1500.13 | 55
2 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.30厚芝麻灰花岗岩面层 2.30找坡粘结层（坡向排水沟） | m2 | 1357.71 | 108.35 | 147107.88 | 20297.76 | 570.24
3 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1.600*600中国黑大理石斜坡面 2.30找坡粘结层（坡向排水沟） | m2 | 31.63 | 215.11 | 6803.93 | 472.87 | 13.28
4 | 050307002001 | 石球 | 1.石球安装球 径500以内 | 个 | 14 | 521.66 | 7303.24 | 599.34 | 13.72
5 | 04B001 | 成品铁艺椅 | 1.成品铁艺椅 | 张 | 5 | 1100 | 5500
6 | 04B002 | 砖砌旗台、主席台 | 1.混凝土实心砖砌筑旗台、主席台 | m3 | 12.83 | 525.77 | 6745.63 | 1489.18 | 28.74
7 | 04B003 | 木质花池 | 1.木质花池 | 个 | 2 | 2000 | 4000
8 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.20厚中国黑大理石面层 2.30mmM15干硬性水泥砂浆粘结层 | m2 | 92.17 | 230.32 | 21228.59 | 2887.69 | 18.43
9 | 040103001001 | 回填方 | 1.借土人工回填 | m3 | 14.22 | 48.07 | 683.56 | 319.67
10 | 040202011001 | 碎石 | 1.碎石底层 人工铺装~厚10(cm) | m2 | 45.24 | 27.24 | 1232.34 | 138.89 | 18.1
11 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1.150mmC25混凝土基础 | m2 | 19.65 | 78.65 | 1545.47 | 61.5 | 1.18
12 | 04B004 | 原有浆砌块石侧石拆除及清理 | 1.原有浆砌块石侧石拆除及清理 | 项 | 1 | 800 | 800
本页小计 | [6 empty] | 213910.77 | 27767.03 | 718.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.200*400*600花岗岩侧石 2.C15混凝土垫层 | m | 63.40 | 206.84 | 13113.66 | 907.89
|  | 围墙 |  |  |  |  | 11321 | 4823 | 23
14 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.围墙面层铲除至基层 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 100.00 | 10.35 | 1035 | 751
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20mm厚M20水泥砂浆分层抹平 | m2 | 100.00 | 44.39 | 4439 | 2374 | 23
16 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙腻子两度，白色外墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 100.00 | 28.47 | 2847 | 1698
17 | 04B005 | 成品筒瓦 | 1.成品筒瓦(含C15基础及水泥板) | m | 24.00 | 125 | 3000
|  | 路灯 |  |  |  |  | 31001.41 | 6427.96 | 576.93
18 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m | 台 | 1 | 3746.91 | 3746.91 | 178.8
19 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1m内 | m3 | 18.00 | 34.97 | 629.46 | 505.62
20 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 18.00 | 32.81 | 590.58 | 473.04
21 | 040203007001 | 割缝 | 1.锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m | 300.00 | 3.76 | 1128 | 603 | 63
22 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.原有路面拆除及清理（考虑部分电缆） 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 15.00 | 20.86 | 312.9 | 184.95 | 64.65
本页小计 | [6 empty] | 30842.51 | 7676.3 | 150.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.原有路面修复，暂定15cm非泵送商品混凝土C25 | m2 | 15.00 | 84.22 | 1263.3 | 94.65 | 2.55
24 | 040804001001 | 配管 | 1.规格：PE32 | m | 175.83 | 11.72 | 2060.73 | 1025.09 | 50.99
25 | 040804002001 | 配线 | 1.规格：YJV-1KV-3X4 | m | 175.83 | 20.97 | 3687.16 | 1598.29
26 | 040803001001 | 电缆 | 1.规格：YJV22-1.0kV-5X10 2.敷设方式、部位：埋地 | m | 65.00 | 37.1 | 2411.5 | 76.7 | 1.95
27 | 040804001002 | 配管 | 1.材质：SC40保护管 | m | 65.00 | 29.6 | 1924 | 526.5 | 7.8
28 | 040805003001 | 高杆照明灯 | 1、名称：双头高杆灯； 2、规格型号：LED路灯2*150W，IP65 3、灯杆材质、高度：杆高6m； 4、基础：C20钢筋混凝土基础 | 套 | 1 | 5279.74 | 5279.74 | 324.27 | 132.79
29 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1、名称：成套LED路灯； 2、规格型号：LED路灯40W，IP65 3、灯杆材质、高度：杆高2.5m； 4、基础：C20钢筋混凝土基础 | 套 | 5 | 1449.89 | 7249.45 | 674.45 | 253.2
30 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1.名称：彩色地射灯 2.规格：18W | 套 | 4 | 179.42 | 717.68 | 162.6
本页小计 | [6 empty] | 24593.56 | 4482.55 | 449.28
合计 | [6 empty] | 269346.84 | 39925.88 | 1318.62

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3148.03
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 3148.03
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3148.03

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 14251.09 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 14251.09 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 5500
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 5500 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 19751.09 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 14251.09 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 14251.09
合计 |  |  | 14251.09 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 9.642 | 138 | 1330.6
2 | 二类人工 | 工日 | 212.301 | 149 | 31632.85
3 | 三类人工 | 工日 | 40.698 | 171 | 6959.36

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.006 | 3891 | 23.35
2 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.032 | 3944 | 126.21
3 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 1.168 | 4.34 | 5.06
4 | 镀锌钢管50 | kg | 1.56 | 5.07 | 7.91
5 | 六角空心钢综合 | kg | 0.071 | 4 | 0.28
6 | 镀锌铁丝16# | kg | 0.394 | 4.25 | 1.67
7 | 镀锌铁丝20# | kg | 0.233 | 4.25 | 0.99
8 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 8.44 | 0.42 | 3.54
9 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1922.061 | 0.48 | 926.43
10 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 9.401 | 0.63 | 5.9
11 | 黄砂净砂 | t | 0.155 | 180 | 27.9
12 | 碎石综合 | t | 15.75 | 126 | 1984.5
13 | 碎石40以内 | t | 0.336 | 126 | 42.34
14 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 6.787 | 477.9 | 3243.51
15 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.216 | 470 | 101.52
16 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 5.25 | 490 | 2572.5
17 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 1.08 | 509 | 549.72
18 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 2397.342 | 0.34 | 815.1
19 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 799.114 | 0.35 | 278.89
20 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 75360.623 | 0.33 | 24869.01
21 | 中国黑大理石20 | m2 | 94.013 | 174 | 16358.26
22 | 芝麻灰30 | m2 | 1384.864 | 69.33 | 96017.19
23 | 石球φ500 | 个 | 14.28 | 450 | 6426
24 | 汽油综合 | kg | 0.098 | 10.25 | 1
25 | 钢支撑 | kg | 0.421 | 4.05 | 1.7
26 | 水 | m3 | 68.766 | 5.73 | 394.03
27 | 钢模板 | kg | 1.27 | 5.31 | 6.74
28 | 木模板 | m3 | 0.006 | 1504 | 9.02
29 | 人行道砖200×100×60 | m2 | 141.625 | 56.64 | 8021.64
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 镀锌对缝钢管40 | m | 66.95 | 16.84 | 1127.37
31 | 双头高杆灯150W | 套 | 1.01 | 4500 | 4545
32 | 路灯号牌 | 个 | 6.06 | 13.27 | 80.42
33 | 绝缘导线YJV-1KV-3X4 | m | 184.446 | 8.56 | 1578.12
34 | 铜芯电缆YJV22-1.0kV-5X10 | m | 65.65 | 35.13 | 2306.15
35 | 电线管pe32 | m | 181.105 | 3.31 | 599.46
36 | 成套配电箱 | 台 | 1 | 3500 | 3500
37 | 外购土 | m3 | 14.22 | 20 | 284.4

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 25329.7 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 8999.7
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 763
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 209.1 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 51
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.12% | 553.9 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.12% | 553.9 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1444.79
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1444.79 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1444.79 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 2803
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 2730.64
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 33071

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 25329.7 | 8407 | 1391.1
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 500.00 | 5.32 | 2660 | 2100
2 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：桂花 2.胸径或干径：φ7 3.株高、冠径：H250cm 4.养护期：两年 | 株 | 10 | 216.72 | 2167.2 | 722 | 71.1
3 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠 2.株高或蓬径：H30,P25 3.单位面积株数：36株/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 250.00 | 43.84 | 10960 | 2792.5 | 660
4 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：金边黄杨 2.株高或蓬径：H30,P25 3.单位面积株数：36株/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 250.00 | 38.17 | 9542.5 | 2792.5 | 660
本页小计 | [6 empty] | 25329.7 | 8407 | 1391.1
合计 | [6 empty] | 25329.7 | 8407 | 1391.1

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 553.9
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.12 | 553.9
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 553.9

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1444.79 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1444.79 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1444.79 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1444.79 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1444.79
合计 |  |  | 1444.79 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 61.306 | 138 | 8460.23

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 195.239 | 5.73 | 1118.72