## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算价费用表
工程名称:嵊州市浦口街道花园村(前杨)集体用房公共设施及场外 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 建筑工程 | 1274258 |  | 19413.07 | 47144.36 | 105213.92
1.1 | 建筑 | 270992 |  | 4268.37 | 18138.94 | 22375.45
1.2 | 市政 | 1003266 |  | 15144.7 | 29005.42 | 82838.47
2 | 安装工程 | 569022 |  | 4449.92 | 20014.84 | 46983.61
2.1 | 电气工程 | 203770 |  | 2331.75 | 10487.76 | 16825.09
2.2 | 给排水工程 | 46088 |  | 487.18 | 2191.22 | 3805.45
2.3 | 消防工程 | 58497 |  | 837.54 | 3767.07 | 4830.07
2.4 | 室外电气工程 | 260667 |  | 793.45 | 3568.79 | 21523
合计 |  | 1843280 |  | 23862.99 | 67159.2 | 152197.53

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:建筑工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 213107.19 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 64114.46
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5531.14
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1262.77 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 853.09
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 4268.37 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 4268.37 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 11838.86
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 11838.86 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 11838.86 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 18138.94
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 22375.45
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 270992

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室内 |  |  |  |  | 176391.91 | 48337.64 | 614.26
1 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1、砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚15(mm) | m2 | 24.37 | 17.94 | 437.2 | 219.09 | 10.48
2 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、平面聚氨酯防水涂料 ~厚度2(mm) | m2 | 82.88 | 45.71 | 3788.44 | 337.32
3 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、瓷砖面层 | m2 | 67.05 | 147.89 | 9916.02 | 2504.32 | 14.75
4 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1、20厚聚合物水泥防水砂浆结合层找平,表面撒水泥粉 | m2 | 42.67 | 42.97 | 1833.53 | 530.39 | 8.96
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨铝扣板吊顶 | m2 | 67.04 | 143.98 | 9652.42 | 1874.44
6 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨矿棉板吊顶 | m2 | 15.41 | 102.44 | 1578.6 | 432.25
7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、专用粘贴腻子5厚,瓷砖面层 | m2 | 269.81 | 155.66 | 41998.62 | 11882.43
8 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1、12厚1:3水泥砂浆底 | m2 | 269.81 | 20.19 | 5447.46 | 3221.53 | 94.43
9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:2水泥砂浆分层抹光 | m2 | 101.62 | 33.39 | 3393.09 | 1833.22 | 67.07
10 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚1:1:4混合砂浆分层抹平,6厚1:1:4混合砂浆面 | m2 | 406.48 | 33.61 | 13661.79 | 7365.42 | 280.47
11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 508.10 | 25.75 | 13083.58 | 8627.54
12 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：碎石压实 | m3 | 3.74 | 296.17 | 1107.68 | 205.06 | 4.49
本页小计 | [6 empty] | 105898.43 | 39033.01 | 480.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 010501001001 | 垫层 | 1、70厚C15混凝土垫层 | m3 | 3.28 | 499.7 | 1639.02 | 147.99 | 2.33
14 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、20厚石材面层，稀水泥砂浆擦缝 2、15厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、纯水泥砂浆一道 | m2 | 85.44 | 254.06 | 21706.89 | 3443.23 | 55.54
15 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、20厚毛面花岗岩面层，水泥砂浆擦缝 2、1:1水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、纯水泥砂浆一道 | m2 | 72.03 | 348.93 | 25133.43 | 3867.29 | 20.89
16 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：乙级（木质防火门） 2、含五金配件 | m2 | 18.90 | 379.37 | 7170.09 | 642.03
17 | 010801004002 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：丙级（木质防火门） 2、含五金配件 | m2 | 20.94 | 370.53 | 7758.9 | 711.33
18 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、M1021铝合金平开门（含五金配件） 2、详见2010浙J7 | m2 | 12.60 | 427.24 | 5383.22 | 308.7
19 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、不锈钢管栏杆 直形（带扶手） | m | 4.68 | 363.66 | 1701.93 | 184.06 | 54.85
|  | 围墙 |  |  |  |  | 36715.28 | 21498.93 | 272.98
20 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：外围直墙 2、20厚1：1：4水泥砂浆抹平 | m2 | 413.60 | 41.76 | 17271.94 | 10443.4 | 272.98
本页小计 | [6 empty] | 87765.42 | 19748.03 | 406.59
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 413.60 | 47.01 | 19443.34 | 11055.53
本页小计 | [6 empty] | 19443.34 | 11055.53
合计 | [6 empty] | 213107.19 | 69836.57 | 887.24

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、围墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 413.60 | 1.56 | 645.22 | 384.65 | 99.26
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 82.45 | 7.49 | 617.55 | 440.28 | 35.45
本页小计 | [6 empty] | 1262.77 | 824.93 | 134.71
合计 | [6 empty] | 1262.77 | 824.93 | 134.71

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4268.37
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 4268.37
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4268.37

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 11838.86 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 11838.86
合计 |  |  | 11838.86 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 13.721 | 149 | 2044.43
2 | 三类人工 | 工日 | 401.262 | 171 | 68615.8

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 7586.741 | 0.51 | 3861.65
2 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 81.164 | 0.63 | 50.97
3 | 黄砂净砂 | t | 35.488 | 180 | 6387.84
4 | 碎石综合 | t | 6.762 | 126 | 852.01
5 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 3.313 | 433 | 1434.53
6 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 3236.098 | 0.34 | 1100.27
7 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 7488.53 | 0.35 | 2613.5
8 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 888.093 | 0.37 | 326.82
9 | 瓷砖 | m2 | 277.904 | 85 | 23621.84
10 | 地砖 | m2 | 69.732 | 85 | 5927.22
11 | 轻型龙骨U50 | m2 | 84.923 | 36.28 | 3081.01
12 | 木质防火门乙级 | m2 | 18.569 | 335 | 6220.62
13 | 木质防火门丙级 | m2 | 20.574 | 326 | 6707.12
14 | 乳胶漆 | kg | 146.536 | 7.08 | 1037.47
15 | 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 | kg | 253.613 | 13.27 | 3365.44
16 | 矿棉吸音板 | m2 | 16.181 | 25.66 | 415.2
17 | 电 | kW·h | 53.243 | 0.88 | 46.85
18 | 水 | m3 | 33.058 | 5.73 | 189.42

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.15 | 29.99 | 4.5
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.292 | 467.58 | 136.53
3 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 4.49 | 170.09 | 763.7
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.297 | 211.41 | 62.79
5 | 氩弧焊机500A | 台班 | 0.519 | 105.59 | 54.8
6 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.177 | 13.13 | 2.32

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:建筑工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 816127.75 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 147317.73
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 31464.39
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 16319.69 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 7377.84
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 15144.7 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 15144.7 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 43829.88
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 43829.88 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 43829.88 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 29005.42
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 82838.47
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 1003266

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路 |  |  |  |  | 444546.96 | 31887.45 | 34391.42
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土（含清表） 2.挖土深度：综合考虑 | m3 | 996.00 | 3.4 | 3386.4 | 398.4 | 2330.64
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：自行考虑 | m3 | 996.00 | 20.46 | 20378.16 | 398.4 | 16115.28
3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 3320.00 | 1.94 | 6440.8 | 962.8 | 4249.6
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土C30 2.厚度：16cm 3、锯缝、养护、刻槽 | m2 | 3320.00 | 97.83 | 324795.6 | 25497.6 | 8698.4
5 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：10cm | m2 | 3320.00 | 25.47 | 84560.4 | 3818 | 2988
6 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：300*150*1000混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：3cm砂浆粘贴层 3、钨邦 | m | 95.00 | 52.48 | 4985.6 | 812.25 | 9.5
|  | 排水 |  |  |  |  | 371580.79 | 91955.69 | 9037.4
7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：综合考虑 | m3 | 407.55 | 3.4 | 1385.67 | 163.02 | 953.67
8 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：土方回填夯实 | m3 | 39.40 | 20.12 | 792.73 | 562.63 | 65.8
本页小计 | [6 empty] | 446725.36 | 32613.1 | 35410.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：自行考虑 | m3 | 368.15 | 20.46 | 7532.35 | 147.26 | 5956.67
10 | 040201022001 | 沟槽回填 黄砂 | 1、沟槽回填 黄砂 | m3 | 296.90 | 314.61 | 93407.71 | 9209.84 | 145.48
11 | 040501004001 | 塑料管 | 1、渠（管）道垫层 砂 | m3 | 78.56 | 334.22 | 26256.32 | 3301.09 | 188.54
12 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格：UPVC de110 2.连接形式：承插式 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 27.82 | 24.71 | 687.43 | 141.88
13 | 040501004003 | 塑料管 | 1.材质及规格：HDPE双壁波纹管DN225 2.连接形式：承插 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 207.14 | 46.27 | 9584.37 | 1425.12
14 | 040501004004 | 塑料管 | 1.材质及规格：HDPE双壁波纹管DN315 2.连接形式：承插 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 368.78 | 66.49 | 24520.18 | 3060.87
15 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：400*500铸铁雨水口篦 2.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C25混凝土 3.砌筑材料品种、规格：砖砌体用M10水泥砂浆砌筑MU25混凝土砖 4.砂浆强度等级及配合比：井内壁抹面厚20（1:2水泥砂浆） 3、C30混凝土井圈 5、井深平均0.8米，含模板 | 座 | 30 | 843.6 | 25308 | 5043.6 | 249.3
本页小计 | [6 empty] | 187296.36 | 22329.66 | 6539.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C25砼基础 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：井室墙、流槽采用M10号水泥砂浆、MU20水泥砖砌筑 3.勾缝、抹面要求：井室墙内外与流槽表面用1:2防水水泥砂浆抹面、厚20 4、500*500球墨铸铁井盖及井座 5、井深1.2米（平均）含模板 | 座 | 47 | 1314.6 | 61786.2 | 13507.8 | 699.36
17 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1、5#砖砌化粪池 容积9.41m3 2、详见2004浙S1 | 座 | 1 | 32647.09 | 32647.09 | 16617.97 | 151.61
18 | 010507006002 | 化粪池、检查井 | 1、3#砖砌化粪池 容积4.95m3 2、详见2004浙S1 | 座 | 1 | 23721.81 | 23721.81 | 12105.8 | 108.17
19 | 010507006003 | 隔油池 | 1、砖砌隔油池ZG-2 2、详见04S519 | 座 | 3 | 13558.52 | 40675.56 | 22144.38 | 350.91
20 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 3.834 | 6070.78 | 23275.37 | 4524.43 | 167.89
本页小计 | [6 empty] | 182106.03 | 68900.38 | 1477.94
合计 | [6 empty] | 816127.75 | 123843.14 | 43428.82

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4271.99 | 4271.99 | 596 | 1813.79
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、压路机 | 台·次 | 1 | 3623.7 | 3623.7 | 447 | 1540.14
3 | 04B001 | 固定式施工围挡 围挡板 | 1、固定式施工围挡 围挡板(工程量暂估） | m2 | 150.00 | 35.24 | 5286 | 909 | 1156.5
4 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 模板(工程量暂估） | m2 | 50.00 | 62.76 | 3138 | 1895.5 | 162.5
本页小计 | [6 empty] | 16319.69 | 3847.5 | 4672.93
合计 | [6 empty] | 16319.69 | 3847.5 | 4672.93

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 15144.7
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 15144.7
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 15144.7

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 43829.88 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 43829.88
合计 |  |  | 43829.88 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 12.048 | 138 | 1662.62
2 | 二类人工 | 工日 | 845.666 | 149 | 126004.23

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 预埋铁件 | kg | 0.104 | 6.37 | 0.66
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 866.313 | 0.51 | 440.95
3 | 黄砂毛砂 | t | 665.351 | 155 | 103129.41
4 | 黄砂净砂 | t | 4.68 | 180 | 842.4
5 | 碎石综合 | t | 624.991 | 126 | 78748.87
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 24.393 | 469 | 11440.32
7 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 18.992 | 477.9 | 9076.28
8 | 混凝土实心砖240×115×53 MU25 | 千块 | 7.363 | 469 | 3453.25
9 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 3.149 | 433 | 1363.52
10 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 19.12 | 459 | 8776.08
11 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 9.817 | 480 | 4712.16
12 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 540.118 | 503 | 271679.35
13 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 3613.5 | 0.37 | 1329.77
14 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 22764.912 | 0.38 | 8582.37
15 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 17983.673 | 0.32 | 5754.78
16 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 13171.95 | 0.33 | 4346.74
17 | HDPE双壁波纹排水管DN225 | m | 210.247 | 34.87 | 7331.31
18 | HDPE双壁波纹排水管DN315 | m | 374.312 | 52.75 | 19744.96
19 | 钢支撑 | kg | 17.046 | 4.6 | 78.41
20 | 水 | m3 | 677.653 | 5.73 | 3882.95
21 | 钢模板 | kg | 59.137 | 5.04 | 298.05
22 | 木模板 | m3 | 0.952 | 1504 | 1431.81
23 | 脚手架钢管 | t | 0.021 | 4420 | 92.82
24 | 道路侧石300×150×1000 | m | 95.95 | 35 | 3358.25

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 2.689 | 793.33 | 2133.26
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.238 | 980.43 | 233.34
3 | 平地机90kW | 台班 | 2.025 | 678.84 | 1374.65
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 3.22 | 766.89 | 2469.39
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 3.265 | 1104.92 | 3607.56
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.93 | 422.63 | 393.05
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 4.285 | 557.62 | 2389.4
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 1.826 | 669.05 | 1221.69
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 12.345 | 29.99 | 370.23
10 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 18.26 | 432.27 | 7893.25
11 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.046 | 756.49 | 34.8
12 | 载货汽车4t | 台班 | 2.151 | 467.58 | 1005.76
13 | 载货汽车5t | 台班 | 0.033 | 483.27 | 15.95
14 | 自卸汽车15t | 台班 | 20.254 | 967.55 | 19596.76
15 | 平板拖车组40t | 台班 | 2 | 1261.33 | 2522.66
16 | 机动翻斗车1t | 台班 | 3.036 | 227.98 | 692.15
17 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.516 | 170.09 | 87.77
18 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 5.188 | 36.03 | 186.92
19 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.426 | 211.41 | 301.47
20 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.56 | 39.74 | 22.25
21 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.418 | 46.85 | 19.58
22 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 1.281 | 27.99 | 35.86
23 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 2.796 | 30.08 | 84.1
24 | 木工平刨床300mm | 台班 | 2.365 | 11.7 | 27.67
25 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.059 | 34.46 | 2.03
26 | 电动单级离心清水泵100mm | 台班 | 5.556 | 39.39 | 218.85
27 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.843 | 106.95 | 90.16
28 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 11.554 | 16.92 | 195.49
29 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 29.984 | 13.13 | 393.69
30 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 37.009 | 5.08 | 188.01
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.63 | 444.47 | 280.02

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-电气工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 163893.79 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 33951.03
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3661.68
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1329.93 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 289.12
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 2331.75 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 2331.75 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 8902.16
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 8902.16 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 8902.16 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 10487.76
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 16825.09
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 203770

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电工程 |  |  |  |  | 159913.86 | 32613.86 | 3037.37
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：电源进线箱ZAP 2.规 格：含箱内元器件等附件安装，详见系统图 3.安装方式：落地安装，含10#槽钢基础 | 台 | 1 | 9465.47 | 9465.47 | 496.89 | 99.53
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：电源进线箱ZKTX 2.规 格：含箱内元器件等附件安装，详见系统图 3.安装方式：落地安装，含10#槽钢基础 | 台 | 1 | 8365.47 | 8365.47 | 496.89 | 99.53
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱1ALG 2.规 格：含箱内元器件等附件安装，详见系统图 3.安装方式：配电间、强电井内挂墙明装 | 台 | 1 | 3008.6 | 3008.6 | 178.8
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：动力配电箱DTX 2.规 格：含箱内元器件等附件安装，详见系统图 3.安装方式：距地1.6m嵌墙暗装 | 台 | 1 | 3619.11 | 3619.11 | 214.56
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：A型应急照明集中电源（TY-D-0.28KVA） 2.规 格：含箱内元器件等附件安装，详见系统图 3.安装方式：底距地1.5m明装 | 台 | 1 | 3284.6 | 3284.6 | 178.8
本页小计 | [6 empty] | 27743.25 | 1565.94 | 199.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：A型应急照明集中电源（TY-D-0.6KVA） 2.规 格：含箱内元器件等附件安装，详见系统图 3.安装方式：底距地1.5m明装 | 台 | 1 | 5036.6 | 5036.6 | 178.8
7 | 030411003001 | 桥架 | 1.名 称：消防桥架 2.规 格：150*100 3.材 质：镀锌钢板+喷塑 | m | 35.79 | 87.49 | 3131.27 | 696.47 | 38.3
8 | 030411003002 | 桥架 | 1.名 称：强电桥架 2.规 格：200*100 3.材 质：镀锌钢板+喷塑 | m | 76.01 | 97.13 | 7382.85 | 1479.15 | 81.33
9 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名 称：桥架支吊架 2.材 质：钢材 | kg | 78.26 | 17.32 | 1355.46 | 640.17 | 70.43
10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍防锈漆，两遍调和漆 | kg | 78.26 | 1.95 | 152.61 | 72 | 23.48
11 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名 称：防火堵洞盘柜下 | 处 | 4 | 92.6 | 370.4 | 244.96
12 | 030408009001 | 防火隔板 | 1.名 称：防火隔板 | m2 | 0.44 | 175.27 | 77.12 | 47.14
13 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.名 称：无机防火堵料 | kg | 14.00 | 28.39 | 397.46 | 278.46
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：PVC电线管 3.规格：PVC20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 161.42 | 10.9 | 1759.48 | 1047.62
本页小计 | [6 empty] | 19663.25 | 4684.77 | 213.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：PVC电线管 3.规格：PVC20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 85.60 | 7.5 | 642 | 369.79
16 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 714.88 | 22.36 | 15984.72 | 5447.39 | 35.74
17 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 263.10 | 18.46 | 4856.83 | 1512.83 | 13.16
18 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 36.46 | 51.66 | 1883.52 | 446.64 | 2.92
19 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 2.00 | 49.65 | 99.3 | 25.42 | 0.16
20 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 8.68 | 104.28 | 905.15 | 253.11 | 1.74
本页小计 | [6 empty] | 24371.52 | 8055.18 | 53.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZB-YJY-4X6+PE6 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 56.25 | 29.2 | 1642.5 | 105.75 | 2.81
22 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZB-YJY-4X16+PE16 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 62.11 | 66.07 | 4103.61 | 145.96 | 3.73
23 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZB-YJY-4X25+PE16 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 83.62 | 93.21 | 7794.22 | 196.51 | 5.02
24 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZB-YJY-4X70+PE35 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 43.75 | 238.12 | 10417.75 | 333.38 | 34.13
25 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZB-YJY-4X150+PE70 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 6.45 | 477.84 | 3082.07 | 69.27 | 16.83
26 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：10mm2及以内 | 个 | 8 | 27.93 | 223.44 | 76.56
27 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：25mm2及以内 | 个 | 10 | 37.23 | 372.3 | 127.5
28 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：120mm2及以内 | 个 | 2 | 170.26 | 340.52 | 104.3
29 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZB-BYJ-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 523.38 | 3.07 | 1606.78 | 350.66
本页小计 | [6 empty] | 29583.19 | 1509.89 | 62.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZB-BYJR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 212.14 | 3.27 | 693.7 | 142.13
31 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZBN-BYJ-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 31.80 | 3.44 | 109.39 | 21.31
32 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZBN-BYJR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 15.90 | 3.54 | 56.29 | 10.65
33 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.规 格：NH-RYJS-2X2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 965.08 | 6.58 | 6350.23 | 569.4
34 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZB-BYJ-2.5 3.配线部位：桥架配线 | m | 72.24 | 3.02 | 218.16 | 55.62
35 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZB-BYJR-2.5 3.配线部位：桥架配线 | m | 36.12 | 3.21 | 115.95 | 27.81
36 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.规 格：NH-RYJS-2X2.5 3.配线部位：桥架配线 | m | 95.76 | 6.74 | 645.42 | 67.99
37 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.规 格：10A 3.安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 6 | 16.65 | 99.9 | 43.8
本页小计 | [6 empty] | 8289.04 | 938.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.规 格：10A 3.安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 4 | 19.09 | 76.36 | 29.2
39 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二三极单相安全插座 2.规 格：10A 3.安装方式：距地0.4米暗装 | 个 | 6 | 20.25 | 121.5 | 51.66
40 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名 称：单管T5直管荧光灯 2.规 格：GYG58 1X14W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 2 | 59.19 | 118.38 | 33.2
41 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名 称：吸顶灯 2.规 格：(LED灯泡)220V 2X13W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 16 | 90.39 | 1446.24 | 286.08
42 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名 称：吸顶灯 2.规 格：(LED灯泡)220V 1X7W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 4 | 60.09 | 240.36 | 71.52
43 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名 称：人体感应型吸顶灯 2.规 格：(LED灯泡)220V 2X13W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 12 | 130.79 | 1569.48 | 214.56
44 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名 称：安全出口标志灯（大型） 2.规 格：TY-BLJC I系列4W 3.安装方式：门框上方0.2m壁挂 | 套 | 6 | 121.37 | 728.22 | 111.48
45 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名 称：安全出口标志灯 2.规 格：TY-BLJC I系列1W 3.安装方式：门框上方0.2m壁挂 | 套 | 6 | 109.89 | 659.34 | 111.48
本页小计 | [6 empty] | 4959.88 | 909.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名 称：疏散出口标志灯 2.规 格：TY-BLJC I系列1W 3.安装方式：门框上方0.2m壁挂 | 套 | 6 | 109.89 | 659.34 | 111.48
47 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名 称：楼层标志灯 2.规 格：TY-BLJC I系列1W 3.安装方式：底边距地2.2m壁挂 | 套 | 6 | 145.61 | 873.66 | 111.48
48 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名 称：方向标志灯（单向不可调） 2.规 格：TY-BLJC I系列1W 3.安装方式：底距地0.5m壁挂 | 套 | 36 | 109.89 | 3956.04 | 668.88
49 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名 称：消防应急照明灯具 2.规 格：TY-ZFJC系列6W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 59 | 138.47 | 8169.73 | 1096.22
50 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名 称：消防应急照明灯具 2.规 格：TY-ZFJC系列6W 3.安装方式：底距地2.2m壁挂 | 套 | 12 | 138.54 | 1662.48 | 222.96
51 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：塑料开关插座接线盒 | 个 | 16 | 6.36 | 101.76 | 51.68
52 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：塑料接线盒 | 个 | 34 | 6.64 | 225.76 | 104.38
53 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名 称：钢制接线盒 | 个 | 131 | 9.31 | 1219.61 | 402.17
54 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名 称：φ12镀锌圆钢 2.安装形式：沿折板支架敷设 | m | 724.40 | 17.68 | 12807.39 | 4621.67 | 1159.04
55 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名 称：利用建筑结构钢筋引下 2.断接卡子、箱材质、规格：1套 | m | 164.20 | 13.49 | 2215.06 | 942.51 | 645.31
本页小计 | [6 empty] | 31890.83 | 8333.43 | 1804.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 030409004001 | 均压环 | 1.名 称：均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 322.84 | 5.44 | 1756.25 | 836.16 | 345.44
57 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名 称：40*4镀锌扁钢 2.安装部位：沿砖混结构暗敷 | m | 108.10 | 18.51 | 2000.93 | 772.92 | 72.43
58 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名 称：40*4镀锌扁钢 2.安装部位：埋地敷设 | m | 12.47 | 39.84 | 496.8 | 295.41 | 12.47
59 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名 称：40*4镀锌扁钢 2.安装部位：沿砖混结构明敷 | m | 206.04 | 24.19 | 4984.11 | 2241.72 | 150.41
60 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名 称：50*5镀锌扁钢 2.安装部位：沿砖混结构暗敷 | m | 1.91 | 22.51 | 42.99 | 13.66 | 1.28
61 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：MEB总等电位 | 台 | 1 | 175.14 | 175.14 | 63.37 | 2.54
62 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：LEB总等电位 | 台 | 4 | 98.86 | 395.44 | 195.8
63 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽及恢复 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 348.70 | 6.71 | 2339.78 | 1426.18 | 24.41
64 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽及恢复 管径(mm以内)50`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 2.00 | 9.42 | 18.84 | 11.34 | 0.24
65 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽及恢复 管径(mm以内)100 | m | 8.68 | 55.11 | 478.35 | 303.37 | 7.46
66 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名 称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 2 | 233.17 | 466.34 | 303.96 | 46.56
本页小计 | [6 empty] | 13154.97 | 6463.89 | 663.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
67 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名 称：接地网 | 系统 | 1 | 257.93 | 257.93 | 152.87 | 40.94
|  | 弱电工程 |  |  |  |  | 3979.93 | 1522.2 | 40.58
68 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：电线保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC70 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 21.24 | 68.27 | 1450.05 | 391.67 | 4.25
69 | 030411003003 | 桥架 | 1.名 称：弱电桥架 2.规 格：200*100 3.材 质：镀锌钢板+喷塑 | m | 10.90 | 97.13 | 1058.72 | 212.11 | 11.66
70 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名 称：桥架支吊架 2.材 质：钢材 | kg | 7.63 | 17.32 | 132.15 | 62.41 | 6.87
71 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍防锈漆，两遍调和漆 | kg | 7.63 | 1.95 | 14.88 | 7.02 | 2.29
72 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名 称：防火堵洞盘柜下 | 处 | 2 | 92.6 | 185.2 | 122.48
73 | 030408009002 | 防火隔板 | 1.名 称：防火隔板 | m2 | 0.24 | 175.27 | 42.06 | 25.71
74 | 030408010002 | 防火涂料 | 1.名 称：无机防火堵料 | kg | 7.64 | 28.39 | 216.9 | 151.96
75 | 030413002004 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽及恢复 管径(mm以内)70 | m | 21.24 | 41.43 | 879.97 | 548.84 | 15.51
本页小计 | [6 empty] | 4237.86 | 1675.07 | 81.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 163893.79 | 34136.06 | 3077.95

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 1329.93 | 319.1
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 1329.93 | 1329.93 | 319.1
本页小计 | [6 empty] | 1329.93 | 319.1
合计 | [6 empty] | 1329.93 | 319.1

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2331.75
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 2331.75
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2331.75

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 8902.16 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 8902.16
合计 |  |  | 8902.16 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 231.267 | 149 | 34458.78

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 169.016 | 0.44 | 74.03
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 83.562 | 0.51 | 42.53
3 | 黄砂净砂 | t | 0.527 | 180 | 94.86
4 | 汽油综合 | kg | 6.949 | 9.37 | 65.11
5 | 电 | kW·h | 0.742 | 0.88 | 0.65
6 | 水 | m3 | 0.104 | 5.73 | 0.6

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.4 | 56.07 | 22.43
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.4 | 30.63 | 12.25
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1 | 40.94 | 40.94
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.8 | 6.14 | 4.91
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.4 | 17.44 | 6.98
6 | 其他机械费 | 元 | 99.078 | 1.02 | 101.06
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.171 | 756.49 | 129.36
8 | 汽车式起重机10t | 台班 | 0.013 | 821.52 | 10.68
9 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.025 | 1006.49 | 25.16
10 | 载货汽车4t | 台班 | 0.1 | 467.58 | 46.76
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.05 | 483.27 | 24.16
12 | 载货汽车8t | 台班 | 0.246 | 521.16 | 128.21
13 | 台式钻床16mm | 台班 | 0.002 | 4.32 | 0.01
14 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.356 | 6.26 | 2.23
15 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.071 | 23.15 | 1.64
16 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.134 | 57.1 | 7.65
17 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.123 | 26.83 | 3.3
18 | 弧焊机 综合 | 台班 | 37.729 | 66.69 | 2516.15

## 4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-给排水工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 37370.17 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7105.82
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 707.95
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 220.77 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 48.02
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 487.18 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 487.18 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2013.47
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2013.47 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2013.47 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2191.22
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 3805.45
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 46088

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 10809.24 | 2606.06 | 141.32
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN40 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 6.22 | 71.34 | 443.73 | 120.85 | 4.6
2 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN65 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 17.89 | 110.11 | 1969.87 | 363.52 | 13.78
3 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位：室内管井 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN65 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 10.90 | 115.42 | 1258.08 | 265.85 | 8.39
4 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料冷水管 DN20 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 39.38 | 17.45 | 687.18 | 304.01 | 4.33
本页小计 | [6 empty] | 4358.86 | 1054.23 | 31.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料冷水管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 11.73 | 22.93 | 268.97 | 100.64 | 1.29
6 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料冷水管 DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 7.50 | 30.1 | 225.75 | 77.25 | 0.83
7 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料冷水管 DN40 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 17.40 | 42.25 | 735.15 | 219.41 | 1.91
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 | 个 | 1 | 39.82 | 39.82 | 7.45 | 0.19
9 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 | 个 | 1 | 74.91 | 74.91 | 16.24 | 0.09
10 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN40 | 个 | 3 | 101.91 | 305.73 | 55.44 | 1.8
本页小计 | [6 empty] | 1650.33 | 476.43 | 6.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外 2.型号、规格：水表组DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.附件配置：含一个截止阀 | 组 | 1 | 903.65 | 903.65 | 49.47 | 1.08
12 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外 2.型号、规格：水表组DN65 3.连接形式：丝扣连接 4.附件配置：含一个闸阀 | 组 | 1 | 1256.77 | 1256.77 | 76.29 | 1.96
13 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材 质：钢材 3.规 格：DN50 | 个 | 1 | 195.73 | 195.73 | 92.97 | 18.42
14 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材 质：钢材 3.规 格：DN80 | 个 | 1 | 229.91 | 229.91 | 105.04 | 22.62
15 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿楼板钢套管 2.材 质：碳钢 3.规 格：DN80 | 个 | 2 | 58.88 | 117.76 | 54.24 | 2.1
16 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63 | 个 | 1 | 24.56 | 24.56 | 15.79
17 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）83 | 个 | 1 | 32.07 | 32.07 | 21.31
18 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）83 | 个 | 2 | 22.28 | 44.56 | 28.6
本页小计 | [6 empty] | 2805.01 | 443.71 | 46.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名 称：砖砌阀门井 2.规 格：300*500*1100 3.类 型：砖砌（含井盖） | 座 | 1 | 551.52 | 551.52 | 174.06 | 6.93
20 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.名 称：砖砌水表井 2.规 格：500*500*1100 3.类 型：砖砌（含井盖） | 座 | 1 | 919.28 | 919.28 | 209.27 | 8.38
21 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.材 质：钢材 2.管架形式：管道支吊架 | Kg | 22.41 | 16.03 | 359.23 | 157.77 | 20.39
22 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍防锈漆，两遍调和漆 | kg | 22.41 | 1.95 | 43.7 | 20.62 | 6.72
23 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1.名称：埋地管段应进行防腐处理,采用三油两布措施 | m2 | 1.09 | 27.68 | 30.17 | 15.52
24 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽、基坑土方，深度2米以内 | m3 | 3.00 | 9.52 | 28.56 | 11.61 | 10.5
25 | 040103001002 | 回填方 | 1.名称：填土夯实槽、坑 | m3 | 3.00 | 20.86 | 62.58 | 42.84 | 5.01
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 26560.93 | 4688.59 | 368.77
26 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 16.90 | 20.14 | 340.37 | 153.62
本页小计 | [6 empty] | 2335.41 | 785.31 | 57.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN75 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 29.49 | 29 | 855.21 | 327.04
28 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 79.88 | 44.91 | 3587.41 | 1073.59
29 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格：地漏 DN50 | 个 | 9 | 49.26 | 443.34 | 94.23
30 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：成套坐便器 2.附件名称、数量：含冲洗阀、角阀及上下水五金件等附件安装 | 组 | 7 | 641.8 | 4492.6 | 311.01
31 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：成套蹲便器 2.附件名称、数量：含冲洗阀、角阀及上下水五金件等附件安装 | 组 | 6 | 574.9 | 3449.4 | 226.2
32 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：成套小便斗 2.附件名称、数量：含冲洗阀、角阀及上下水五金件等附件安装 | 组 | 6 | 699.49 | 4196.94 | 131.94
33 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称：成套拖把池 2.附件名称、数量：含水嘴、角阀及上下水五金件等附件安装 | 组 | 3 | 315.4 | 946.2 | 76.26
本页小计 | [6 empty] | 17971.1 | 2240.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：成套台下式洗脸盆 2.附件名称、数量：含水嘴、角阀及上下水五金件等附件安装 | 组 | 6 | 636.78 | 3820.68 | 183.66
35 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材 质：钢材 3.规 格：DN80 | 个 | 3 | 229.91 | 689.73 | 315.12 | 67.86
36 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材 质：钢材 3.规 格：DN100 | 个 | 6 | 278.78 | 1672.68 | 733.98 | 203.64
37 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型：穿楼板刚性防水套管 2.材 质：钢材 3.规 格：DN100 | 个 | 6 | 101.48 | 608.88 | 220.2 | 61.08
38 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿楼板塑料套管 2.材 质：塑料 3.规 格：DN50 | 个 | 6 | 17.73 | 106.38 | 51.84
39 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿楼板塑料套管 2.材 质：塑料 3.规 格：DN100 | 个 | 8 | 36.12 | 288.96 | 110.88
40 | 030413003004 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）83 | 个 | 3 | 32.07 | 96.21 | 63.93
41 | 030413003005 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）108 | 个 | 4 | 37.62 | 150.48 | 101.92
42 | 030413003006 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）83 | 个 | 6 | 22.28 | 133.68 | 85.8
本页小计 | [6 empty] | 7567.68 | 1867.33 | 332.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 030413003007 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108 | 个 | 16 | 29.32 | 469.12 | 300.32
44 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽、基坑土方，深度2米以内 | m3 | 7.00 | 9.52 | 66.64 | 27.09 | 24.5
45 | 040103001003 | 回填方 | 1.名称：填土夯实槽、坑 | m3 | 7.00 | 20.86 | 146.02 | 99.96 | 11.69
本页小计 | [6 empty] | 681.78 | 427.37 | 36.19
合计 | [6 empty] | 37370.17 | 7294.65 | 510.09

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 220.77 | 52.85
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 220.77 | 220.77 | 52.85
本页小计 | [6 empty] | 220.77 | 52.85
合计 | [6 empty] | 220.77 | 52.85

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 487.18
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 487.18
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 487.18

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2013.47 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2013.47
合计 |  |  | 2013.47 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.315 | 138 | 181.47
2 | 二类人工 | 工日 | 48.095 | 149 | 7166.16

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 15.23 | 0.51 | 7.75
2 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.328 | 477.9 | 156.75
3 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.159 | 433 | 68.85
4 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.03 | 459 | 13.77
5 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 468.151 | 0.38 | 176.49
6 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 227.038 | 0.32 | 72.65
7 | 汽油综合 | kg | 0.018 | 9.37 | 0.17
8 | 电 | kW·h | 11.934 | 0.88 | 10.5
9 | 水 | m3 | 2.683 | 5.73 | 15.37
10 | 木模板 | m3 | 0.011 | 1504 | 16.54

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 7.982 | 1.02 | 8.14
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.013 | 980.43 | 12.75
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.021 | 1104.92 | 23.2
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.559 | 29.99 | 16.76
5 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.006 | 1006.49 | 6.04
6 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.052 | 227.98 | 11.85
7 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.013 | 211.41 | 2.75
8 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.001 | 30.08 | 0.03
9 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.315 | 75.31 | 23.72
10 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.078 | 6.26 | 0.49
11 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 1.203 | 23.15 | 27.85
12 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.322 | 18.35 | 5.91
13 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.035 | 47.92 | 1.68
14 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.106 | 26.83 | 2.84
15 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.011 | 13.13 | 0.14
16 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.065 | 19.93 | 1.3
17 | 电焊机 （综合） | 台班 | 3.169 | 115 | 364.44

## 5_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-消防工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 46092.97 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 12208.52
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1251.78
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 414.24 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 90.1
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 837.54 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 837.54 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2555.59
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2555.59 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2555.59 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3767.07
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 4830.07
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 58497

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-消防工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消火栓系统 |  |  |  |  | 46092.97 | 12532.2 | 958.86
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热镀锌钢管 DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按图纸要求 | m | 41.65 | 39.19 | 1632.26 | 718.46 | 16.66
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热镀锌钢管 DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按图纸要求 | m | 19.19 | 48.65 | 933.59 | 350.22 | 12.28
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热镀锌钢管 DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按图纸要求 | m | 35.94 | 56.1 | 2016.23 | 738.57 | 32.71
4 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热镀锌钢管 DN65 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按图纸要求 | m | 223.48 | 81.2 | 18146.58 | 4710.96 | 176.55
5 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 15 | 52.42 | 786.3 | 131.85 | 5.55
6 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：真空破坏器 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 15 | 104.09 | 1561.35 | 131.85 | 5.55
本页小计 | [6 empty] | 25076.31 | 6781.91 | 249.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-消防工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 6 | 61.05 | 366.3 | 52.74 | 2.22
8 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 | 个 | 3 | 120.15 | 360.45 | 55.44 | 1.8
9 | 031003013003 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外 2.型号、规格：水表组DN65 3.连接形式：丝扣连接 4.附件配置：含一个闸阀 | 组 | 1 | 1256.77 | 1256.77 | 76.29 | 1.96
10 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式：明装 2.型号、规格：轻便消防水龙柜1000 x 380 x 160 3.附件材质、规格：内设P250轻便消防水龙卷盘、轻便消防水龙、直流水枪φ6、MF/ABC4灭火器 | 套 | 15 | 606.89 | 9103.35 | 976.2 | 4.35
11 | 031002001002 | 管道支吊架 | 1.材 质：钢材 2.管架形式：管道支吊架 | Kg | 44.34 | 16.03 | 710.77 | 312.15 | 40.35
12 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍防锈漆，两遍调和漆 | kg | 44.34 | 1.95 | 86.46 | 40.79 | 13.3
13 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍防锈漆，两遍调和漆 | m2 | 8.50 | 19.13 | 162.61 | 92.31
14 | 031202008002 | 埋地管道防腐蚀 | 1.名称：埋地管段应进行防腐处理,采用三油两布措施 | m2 | 54.40 | 27.68 | 1505.79 | 774.66
本页小计 | [6 empty] | 13552.5 | 2380.58 | 63.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-消防工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿墙钢套管 2.材 质：碳钢 3.规 格：DN50 | 个 | 9 | 25.83 | 232.47 | 87.21 | 9.45
16 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿楼板钢套管 2.材 质：碳钢 3.规 格：DN50 | 个 | 6 | 23.73 | 142.38 | 58.14 | 6.3
17 | 030413003008 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）63 | 个 | 9 | 16.75 | 150.75 | 92.52
18 | 030413003009 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63 | 个 | 6 | 24.56 | 147.36 | 94.74
19 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.名 称：砖砌水表井 2.规 格：500*500*1100 3.类 型：砖砌（含井盖） | 座 | 1 | 919.28 | 919.28 | 209.27 | 8.38
20 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.名 称：砖砌阀门井 2.规 格：300*300*900 3.类 型：砖砌（含井盖） | 座 | 6 | 407.12 | 2442.72 | 788.82 | 27.9
21 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽、基坑土方，深度2米以内 | m3 | 112.94 | 9.52 | 1075.19 | 437.08 | 395.29
22 | 040103001004 | 回填方 | 1.名称：填土夯实槽、坑 | m3 | 112.18 | 20.86 | 2340.07 | 1601.93 | 187.34
23 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.名称：自卸汽车运土方，运距自行考虑 | m3 | 0.76 | 18.34 | 13.94 |  | 10.92
本页小计 | [6 empty] | 7464.16 | 3369.71 | 645.58
合计 | [6 empty] | 46092.97 | 12532.2 | 958.86

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-消防工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 414.24 | 99.16
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第九、十册 | 项 | 1 | 414.24 | 414.24 | 99.16
本页小计 | [6 empty] | 414.24 | 99.16
合计 | [6 empty] | 414.24 | 99.16

## 5_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:消防工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 837.54
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 837.54
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 837.54

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:消防工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2555.59 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2555.59
合计 |  |  | 2555.59 | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:消防工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 14.778 | 138 | 2039.36
2 | 二类人工 | 工日 | 71.101 | 149 | 10594.05

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.771 | 477.9 | 368.46
2 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.421 | 433 | 182.29
3 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.081 | 459 | 37.18
4 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1203.603 | 0.38 | 453.76
5 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 534.101 | 0.32 | 170.91
6 | 汽油综合 | kg | 0.075 | 9.37 | 0.7
7 | 电 | kW·h | 3.027 | 0.88 | 2.66
8 | 水 | m3 | 11.532 | 5.73 | 66.08
9 | 木模板 | m3 | 0.033 | 1504 | 49.63

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:消防工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.138 | 980.43 | 135.3
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.235 | 1104.92 | 259.66
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 6.266 | 29.99 | 187.92
4 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.012 | 1006.49 | 12.08
5 | 载货汽车5t | 台班 | 0.002 | 483.27 | 0.97
6 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.011 | 967.55 | 10.64
7 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.124 | 227.98 | 28.27
8 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.03 | 211.41 | 6.34
9 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.005 | 30.08 | 0.15
10 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.001 | 34.46 | 0.03
11 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.027 | 75.31 | 2.03
12 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.155 | 6.26 | 0.97
13 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 8.869 | 23.15 | 205.32
14 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.044 | 18.35 | 0.81
15 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.069 | 47.92 | 3.31
16 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.865 | 26.83 | 23.21
17 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.029 | 13.13 | 0.38
18 | 试压泵3MPa | 台班 | 1.599 | 19.93 | 31.87
19 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.427 | 115 | 49.11

## 6_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-室外电气工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 223394.34 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 11651.29
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 793.45
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 793.45 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 793.45 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 11387.83
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 11387.83 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 11387.83 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3568.79
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 21523
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 260667

## 6_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-室外电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外电气 |  |  |  |  | 198588.23 | 10801.72 | 1484.69
1 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：埋地敷设 | m | 40.32 | 21.94 | 884.62 | 210.87
2 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：埋地敷设 | m | 199.94 | 85.44 | 17082.87 | 3243.03 | 59.98
3 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZB-YJY-4X70+PE35 3.敷设方式、部位：管内穿缆 | m | 233.04 | 238.12 | 55491.48 | 1775.76 | 181.77
4 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZB-YJY-4X150+PE70 3.敷设方式、部位：管内穿缆 | m | 233.04 | 477.84 | 111355.83 | 2502.85 | 608.23
5 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：120mm2及以内 | 个 | 2 | 170.26 | 340.52 | 104.3
6 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：240mm2及以内 | 个 | 2 | 267.58 | 535.16 | 135.3
7 | 030413005001 | 人(手)孔砲筑 | 1.名 称：砖砌手孔井 2.规 格：800*800*800 3.类 型：砖砌（含井盖） | 个 | 4 | 1131.4 | 4525.6 | 710.52 | 37
8 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽、基坑土方，深度2米以内 | m3 | 51.06 | 9.52 | 486.09 | 197.6 | 178.71
本页小计 | [6 empty] | 190702.17 | 8880.23 | 1065.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-室外电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040103001005 | 回填方 | 1.名称：填土夯实槽、坑 | m3 | 36.04 | 20.86 | 751.79 | 514.65 | 60.19
10 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.名称：自卸汽车运土方，运距自行考虑 | m3 | 15.02 | 18.34 | 275.47 |  | 215.84
11 | 080601002001 | 管道基础 | 1.名称：埋地镀锌钢管碎石垫层100mm | m | 120.14 | 15.9 | 1910.23 | 400.07 | 13.22
12 | 030413004001 | 管道包封 | 1.名称：埋地镀锌钢管C20混凝土包封 | m | 120.14 | 41.19 | 4948.57 | 1006.77 | 129.75
|  | 室外弱电 |  |  |  |  | 24806.11 | 657.25 | 13.67
13 | 040205022001 | 道闸机 | 1.名称：成品道闸（含管线、车牌识别器、补光灯等附件安装） | 套 | 2 | 12290.83 | 24581.66 | 492.9 | 6.16
14 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称：停车场管理系统~≤2进2出 | 系统 | 1 | 224.45 | 224.45 | 164.35 | 7.51
本页小计 | [6 empty] | 32692.17 | 2578.74 | 432.67
合计 | [6 empty] | 223394.34 | 11458.97 | 1498.36

## 6_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-室外电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 6_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室外电气工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 793.45
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 793.45
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 793.45

## 6_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外电气工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 11387.83 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 11387.83
合计 |  |  | 11387.83 | -

## 6_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外电气工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 5.161 | 138 | 712.22
2 | 二类人工 | 工日 | 72.131 | 149 | 10747.52

## 6_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外电气工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 碎石综合 | t | 10.833 | 126 | 1364.96
2 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.741 | 477.9 | 832.02
3 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.794 | 433 | 343.8
4 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.121 | 459 | 55.54
5 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 394.757 | 0.38 | 148.82
6 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 1205.077 | 0.32 | 385.62
7 | 汽油综合 | kg | 4.649 | 9.37 | 43.56
8 | 水 | m3 | 4.313 | 5.73 | 24.71
9 | 钢模板 | kg | 2.999 | 5.04 | 15.11
10 | 木模板 | m3 | 0.042 | 1504 | 63.17

## 6_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外电气工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 笔记本电脑 | 台班 | 0.5 | 10.41 | 5.21
2 | 对讲机（一对） | 台班 | 0.5 | 4.61 | 2.31
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.062 | 980.43 | 60.79
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.106 | 1104.92 | 117.12
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.458 | 29.99 | 73.72
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.147 | 756.49 | 111.2
7 | 汽车式起重机10t | 台班 | 0.466 | 821.52 | 382.83
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.615 | 483.27 | 297.21
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.223 | 967.55 | 215.76
10 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.616 | 227.98 | 140.44
11 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.032 | 211.41 | 6.77
12 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.005 | 30.08 | 0.15
13 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.002 | 34.46 | 0.07
14 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.21 | 31.45 | 6.6
15 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.63 | 84.82 | 53.44
16 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.037 | 13.13 | 13.62
17 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.983 | 5.08 | 4.99
18 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 1 | 6.16 | 6.16