## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 2022年度美丽乡村风景线建设项目—谷来镇丰田岭村(流沙、茗坞)环境提升工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1252841元
| (大写): | 壹佰贰拾伍万贰仟捌佰肆拾壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2022年度美丽乡村风景线建设项目—谷来镇丰田岭村(流沙、茗坞)环境提升工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、工程名称：嵊州市谷来镇丰田岭村 2、工程地点：嵊州市谷来镇丰田岭村 二、招标范围： 依据建设单位提供的施工图及预算编制所涉及范围； 三、工程量清单编制： 1、设计的图纸； 2、工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等； 四、工程定额及材料单价编制依据： 1、《浙江省建筑工程预算定额》(2018版)； 2、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)； 3、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)； 4、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)； 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 五、取费依据： 取费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及《建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》确定； 六、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2022年第8期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》8月份中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2022年第8期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 七、取费费率的确定： 1、本工程按房屋建筑，单独装饰工程，园林，市政，安装工程取费，工程企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工基本费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按9%计算，并计取税前工程造价5%的暂列金额（预留金）。 八、其他说明： 1、原土标高暂按-0.15计入，结算按实调整； 2、智能化厕所、充电小屋钢结构屋面按专业工程暂估价计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:2022年度美丽乡村风景线建设项目—谷来镇丰田岭村(流沙、茗坞)环境提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 1252841 | 78750 | 22885.86 | 60630.29 | 103445.52
1.1 | 建筑 | 339271 | 78750 | 4208.91 | 11897.57 | 28013.17
1.2 | 立面改造 | 430993 |  | 10718.75 | 30299.27 | 35586.58
1.3 | 安装 | 12748 |  | 178.3 | 801.95 | 1052.61
1.4 | 市政 | 463652 |  | 7685.97 | 17156.19 | 38283.17
1.5 | 园林 | 6177 |  | 93.93 | 475.31 | 509.99
合计 |  | 1252841 | 78750 | 22885.86 | 60630.29 | 103445.52

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 147998.89 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 19325.8
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 57789.16
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 53580.25 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 26824.57
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 4208.91 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 4208.91 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 93571.78
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 14821.78 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 14821.78 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 78750 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 78750 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 11897.57
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 28013.17
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 339271

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 90376.49 | 9866.6 | 511.36
1 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.80 | 648.44 | 3760.95 | 560.86 | 2.67
2 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.27 | 697.79 | 1583.98 | 372.48 | 1.57
3 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.69 | 577.89 | 5599.75 | 391.96 | 4.46
4 | 010503002002 | 矩形梁（斜梁） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 17.87 | 583.51 | 10427.32 | 771.45 | 8.22
5 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.80 | 638.71 | 1149.68 | 198.18 | 1.24
6 | 010505003001 | 平板（斜板） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 30.11 | 599.79 | 18059.68 | 1544.64 | 24.69
7 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.现浇混凝土坡道^非泵送商品砼C15 | m2 | 4.32 | 132.59 | 572.79 | 147.79 | 0.91
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.050 | 5318.94 | 265.95 | 36.8 | 1.22
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 4.413 | 4864.61 | 21467.52 | 2700.49 | 108.38
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 1.290 | 4735.05 | 6108.21 | 679.84 | 95.72
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 3.320 | 4503.18 | 14950.56 | 1202.07 | 200.33
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 1.030 | 5857.63 | 6033.36 | 1174.82 | 57.76
本页小计 | [6 empty] | 89979.75 | 9781.38 | 507.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.070 | 5667.68 | 396.74 | 85.22 | 4.19
| A.7 | G 木结构工程 |  |  |  |  | 3891.54 | 737.46
14 | 010703001001 | 屋面木基层 | 屋面做法一： 1、挂瓦条30x30(h),中距按瓦材规格 2、顺水条30x30(h),@500 | m2 | 283.64 | 13.72 | 3891.54 | 737.46
| A.9 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 47170.27 | 7512.98 | 110.62
15 | 010901001001 | 瓦屋面 | 屋面做法一：琉璃瓦，成品屋脊做法详见09J202-1 1/K13 | m2 | 283.64 | 62.82 | 17818.26 | 2564.11 | 2.84
16 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋面做法一：3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 283.64 | 44.53 | 12630.49 | 1069.32
17 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面做法一：40厚C20细石混凝土找平层(配Φ4@150x150钢筋网) | m2 | 283.64 | 50.23 | 14247.24 | 3650.45 | 107.78
18 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 檐口做法详09J202-1 1/K9 | m2 | 11.06 | 102.71 | 1135.97 | 105.18
19 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 檐口做法详09J202-1 1/K17 | m2 | 13.03 | 102.71 | 1338.31 | 123.92
| A.11 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 6560.59 | 2513.05 | 62.4
20 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 屋面做法一：20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 283.64 | 23.13 | 6560.59 | 2513.05 | 62.4
自补
本页小计 | [6 empty] | 58019.14 | 10848.71 | 177.21
合计 | [6 empty] | 147998.89 | 20630.09 | 684.38

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 53580.25 | 25375.92 | 4532.09
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 227.55 | 21.38 | 4865.02 | 2951.32 | 252.58
2 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度4.5(m) | m2 | 53.60 | 59.53 | 3190.81 | 1664.82 | 108.27
3 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 22.58 | 52.47 | 1184.77 | 519.34 | 21.23
4 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度4.6(m)内 | m2 | 81.89 | 75.79 | 6206.44 | 3248.58 | 254.68
5 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 斜梁 复合木模~支模高度6.6(m)内 | m2 | 126.51 | 97.73 | 12363.82 | 6782.2 | 446.58
6 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 12.96 | 56.28 | 729.39 | 434.55 | 9.2
7 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~支模高度6.6(m) | m2 | 257.60 | 83.8 | 21586.88 | 9564.69 | 968.58
8 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 6.34 | 68.74 | 435.81 | 210.42 | 8.88
9 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊时 | m2 | 227.55 | 13.26 | 3017.31 |  | 2462.09
本页小计 | [6 empty] | 53580.25 | 25375.92 | 4532.09
合计 | [6 empty] | 53580.25 | 25375.92 | 4532.09

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4208.91
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.12 | 4208.91
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4208.91

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 14821.78 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 14821.78 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 78750
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 78750 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 93571.78 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 14821.78 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 14821.78
合计 |  |  | 14821.78 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 286.925 | 149 | 42751.83
2 | 三类人工 | 工日 | 19.009 | 171 | 3250.54

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 4.572 | 3982 | 18205.7
2 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 64.105 | 518 | 33206.39
3 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 12.367 | 470 | 5812.49
4 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 4.111 | 490 | 2014.39
5 | 弹性体改性沥青防水卷材3.0mm I G M | m2 | 368.439 | 25.66 | 9454.14
6 | 水 | m3 | 74.611 | 5.73 | 427.52
7 | 复合模板综合 | m2 | 147.174 | 42.48 | 6251.95
8 | 木模板 | m3 | 3.89 | 1681 | 6539.09
9 | 彩色水泥瓦琉璃瓦 | 千张 | 3.157 | 4500 | 14206.5

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 3.447 | 490.01 | 1689.06
2 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 13.243 | 173.29 | 2294.88
3 | 卷扬机井架30m | 台班 | 13.243 | 12.56 | 166.33
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.372 | 211.41 | 78.64
5 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 1.62 | 39.74 | 64.38
6 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 1.142 | 46.85 | 53.5
7 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 3.727 | 27.99 | 104.32
8 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 2.087 | 30.08 | 62.78
9 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 1.909 | 106.95 | 204.17
10 | 点焊机长臂75kV·A | 台班 | 0.398 | 162.77 | 64.78
11 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.341 | 131.93 | 44.99
12 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.191 | 9.73 | 1.86
13 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.149 | 13.13 | 41.35
14 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 4.911 | 5.08 | 24.95
15 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.69 | 462.88 | 319.39

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-立面改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 316758.47 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 105974.87
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 29519.85
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 18801.1 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 11555.27
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 10718.75 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 10718.75 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 18828.88
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 18828.88 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 18828.88 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 30299.27
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 35586.58
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 430993

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-立面改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 2903.19 | 731.32 | 1672.8
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：投标人根据地勘报告或现场踏勘自行考虑 2、挖土深度：2米内 | m3 | 127.40 | 7.07 | 900.72 | 373.28 | 372.01
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：投标人根据地勘报告或现场踏勘自行考虑 2、挖土深度：2米内 | m3 | 79.30 | 7.07 | 560.65 | 232.35 | 231.56
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方粒径要求：满足设计要求 | m3 | 153.90 | 2.26 | 347.81 | 78.49 | 200.07
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、装土方,外运 2、运距由施工单位自行考虑 | m3 | 53.03 | 20.63 | 1094.01 | 47.2 | 869.16
| A.4 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 36697.26 | 8823.56 | 166.23
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖，墙厚240mm 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3、水平防潮层：在-0.06处20厚1:2水砂浆另掺5%防水剂 4、立面防潮层：20厚1:2防水水泥砂浆双面粉刷（掺5%防水剂） | m3 | 11.82 | 804.98 | 9514.86 | 2616.36 | 55.91
6 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：M10烧结多孔砖 2、墙体类型：240mm 3、砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 | m3 | 42.17 | 494.89 | 20869.51 | 5039.32 | 84.76
7 | 010404001001 | 垫层 | 地面做法一：100厚压实碎石 | m3 | 21.30 | 296.38 | 6312.89 | 1167.88 | 25.56
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 46474.54 | 3365.82 | 113.25
本页小计 | [6 empty] | 39600.45 | 9554.88 | 1839.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-立面改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 8.98 | 510.98 | 4588.6 | 405.18 | 6.38
9 | 010501001002 | 垫层 | 地面做法一：150厚C25混凝土垫层 | m3 | 31.95 | 557.44 | 17810.21 | 1441.58 | 22.68
10 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.39 | 557.93 | 6354.82 | 302.29 | 3.08
11 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 18.98 | 557.93 | 10589.51 | 503.73 | 5.12
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.19 | 648.44 | 771.64 | 115.07 | 0.55
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.46 | 697.79 | 320.98 | 75.48 | 0.32
14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.137 | 4864.61 | 666.45 | 83.84 | 3.36
15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 1.180 | 4503.18 | 5313.75 | 427.24 | 71.2
16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.010 | 5857.63 | 58.58 | 11.41 | 0.56
| A.6 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 1753.69 | 577.73
17 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 砌体填充墙与钢筋混凝土梁、柱、剪力墙墙肢等两种不同基体交接处,墙面两侧均应采用耐碱网布或热镀锌电焊网(直径≥1.0mm)加强带进行抗裂处理,交接处的总宽度不应小于500mm。 | m2 | 128.10 | 13.69 | 1753.69 | 577.73
| A.11 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 9428.18 | 3360.98 | 15.2
本页小计 | [6 empty] | 48228.23 | 3943.55 | 113.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-立面改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 地面做法一：50厚1:2细石混凝土找平层 | m2 | 213.00 | 41.63 | 8867.19 | 3020.34 | 12.78
19 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 150高水泥砂浆暗踢脚板,做法为12厚1:3水泥砂浆底层扫毛,8厚1:2水泥砂浆面层,压实赶光 | m2 | 8.95 | 62.68 | 560.99 | 340.64 | 2.42
| A.8 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 13875.22 | 707.78
20 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 成品铜大门M1824 | m2 | 4.32 | 593.37 | 2563.36 | 102.6
21 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗类型：80系列普通铝合金推拉窗 2、框、扇材质：80系列铝合金框 3、玻璃品种、厚度：玻厚6 | m2 | 37.80 | 296.61 | 11211.86 | 605.18
22 | 01B002 | 铝合金推拉窗均须设置防止向室外侧拆卸和脱落的装置 | 铝合金推拉窗均须设置防止向室外侧拆卸和脱落的装置 | 个 | 10 | 10 | 100
| A.10 | K 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 8046.68 | 3636.82 | 19.26
23 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 外墙做法：5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布 | m2 | 275.10 | 29.25 | 8046.68 | 3636.82 | 19.26
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 20675.81 | 10800.06 | 125.15
24 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 内墙做法一： 1、12厚1:2聚合物防水水泥砂浆 2、8厚1:2水泥砂浆 | m2 | 258.93 | 35.08 | 9083.26 | 4280.11 | 64.73
25 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 外墙做法： 1、12厚1:3水泥砂浆打底,扫毛或划出纹道 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 | m2 | 274.64 | 42.21 | 11592.55 | 6519.95 | 60.42
本页小计 | [6 empty] | 52025.89 | 18505.64 | 159.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-立面改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.13 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 25540.83 | 6298.41
26 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 天棚做法四： 1、轻钢龙骨吊顶硅钙板（离地高度3.9M） | m2 | 213.00 | 119.91 | 25540.83 | 6298.41
| A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 21687.37 | 12802.94
27 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙做法一： 1、清补基层满刮水性腻子 2、白色乳胶漆二度 | m2 | 260.22 | 26.58 | 6916.65 | 4418.54
28 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙做法： 1、满批柔性防水腻子砂光 2、外墙弹性涂料喷涂二度（颜色见外立面） | m2 | 313.67 | 47.09 | 14770.72 | 8384.4
| A.15 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 4320
29 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 轻钢玻璃雨篷 | m2 | 4.32 | 1000 | 4320
|  | 外立面改造 |  |  |  |  | 116253.7 | 63283.7 | 665
30 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 外墙做法一(原有混合砂浆拉毛保留做法):表面灰尘清理,20厚1:3水泥砂浆分层抹平 | m2 | 70.00 | 43.55 | 3048.5 | 1661.8 | 17.5
31 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 外墙做法二(原为无抹灰的裸墙做法):20厚1:3水泥砂浆分层抹平 | m2 | 2560.00 | 43.55 | 111488 | 60774.4 | 640
32 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 外墙做法三(原为泥墙的裸墙做法):用钢丝网固定在墙体上,20厚1:3水泥砂浆分层抹平 | m2 | 30.00 | 57.24 | 1717.2 | 847.5 | 7.5
|  | 自补 |  |  |  |  | 9102
本页小计 | [6 empty] | 167801.9 | 82385.05 | 665
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-立面改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 01B001 | 原来房子拆除 | 原来房子拆除及垃圾外运，运距施工单位自定 | m2 | 227.55 | 40 | 9102
本页小计 | [6 empty] | 9102
合计 | [6 empty] | 316758.47 | 114389.12 | 2776.89

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-立面改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 18801.1 | 11012.96 | 2092.14
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 | m2 | 1520.00 | 7.01 | 10655.2 | 6460 | 1854.4
2 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 15.04 | 49.98 | 751.7 | 434.36 | 16.69
3 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 21.36 | 45.7 | 976.15 | 457.32 | 18.58
4 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 55.92 | 47.37 | 2648.93 | 1275.54 | 75.49
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 12.08 | 56.15 | 678.29 | 350.8 | 23.31
6 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 6.05 | 52.47 | 317.44 | 139.15 | 5.69
7 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 213.01 | 13.02 | 2773.39 | 1895.79 | 97.98
本页小计 | [6 empty] | 18801.1 | 11012.96 | 2092.14
合计 | [6 empty] | 18801.1 | 11012.96 | 2092.14

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:立面改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 10718.75
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.12 | 10718.75
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 10718.75

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:立面改造 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 18828.88 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 18828.88 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 18828.88 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:立面改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 18828.88 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 18828.88
合计 |  |  | 18828.88 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:立面改造 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 5.297 | 138 | 730.99
2 | 二类人工 | 工日 | 155.696 | 149 | 23198.7
3 | 三类人工 | 工日 | 593.349 | 171 | 101462.68

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:立面改造 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.14 | 3982 | 557.48
2 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 14.211 | 734.5 | 10437.98
3 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 31.876 | 518 | 16511.77
4 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 10.757 | 470 | 5055.79
5 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 32.735 | 490 | 16040.15
6 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 108132.732 | 0.37 | 39792.85
7 | 硅酸钙板δ10 | m2 | 223.65 | 45 | 10064.25
8 | 轻型龙骨U50 | m2 | 219.39 | 31.22 | 6849.36
9 | 铝合金断桥隔热推拉窗6 | m2 | 36.073 | 205 | 7394.97
10 | 水 | m3 | 94.537 | 5.73 | 541.7
11 | 复合模板综合 | m2 | 22.929 | 42.48 | 974.02
12 | 木模板 | m3 | 0.311 | 1681 | 522.79
13 | 原来房子拆除 | m2 | 227.55 | 40 | 9102

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:立面改造 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.023 | 837.96 | 19.27
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.047 | 940.32 | 44.2
3 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.108 | 907.95 | 98.06
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.484 | 1154.69 | 558.87
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.239 | 702.98 | 168.01
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.852 | 29.99 | 25.55
7 | 载货汽车4t | 台班 | 4.193 | 490.01 | 2054.61
8 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.764 | 1009.37 | 771.16
9 | 洒水车4000L | 台班 | 0.023 | 569.81 | 13.11
10 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.107 | 170.09 | 18.2
11 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 4.349 | 211.41 | 919.42
12 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.04 | 39.74 | 1.59
13 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.123 | 46.85 | 5.76
14 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.267 | 27.99 | 7.47
15 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.401 | 30.08 | 12.06
16 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.472 | 106.95 | 50.48
17 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.071 | 131.93 | 9.37
18 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.047 | 9.73 | 0.46
19 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.105 | 13.13 | 40.77
20 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.81 | 5.08 | 9.19
21 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.036 | 462.88 | 16.66

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 10040.07 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2592.38
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 296.71
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 118.41 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 25.8
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 178.3 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 178.3 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 556.94
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 556.94 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 556.94 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 801.95
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1052.61
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 12748

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 水电 |  |  |  |  | 10040.07 | 2803.08 | 54.37
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 10.10 | 36.27 | 366.33 | 283.71
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 10.10 | 34.02 | 343.6 | 265.43
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：PVC电线保护管DN20； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 123.95 | 3.86 | 478.45 | 231.79
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：PVC电线保护管DN25； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 48.61 | 4.99 | 242.56 | 97.71
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头； 2.型号、规 格：截面25(mm2)以下三芯及以上； 3.材质、类型：铜芯，简易干包式； 4.安装部位：配电箱、柜内； 5.电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 2 | 37.14 | 74.28 | 25.5
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：YJV22-0.6/1kV-5x16 | m | 0.80 | 56.57 | 45.26 | 1.79 | 0.42
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 189.86 | 2.66 | 505.03 | 127.21
本页小计 | [6 empty] | 2055.51 | 1033.14 | 0.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 94.93 | 2.82 | 267.7 | 63.6
9 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-4； 4.配线线制：照明线。 | m | 54.60 | 3.55 | 193.83 | 27.85
10 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-4； 4.配线线制：照明线。 | m | 109.20 | 3.28 | 358.18 | 55.69
11 | 030404033001 | 风扇 | 1.名 称：吊扇 2.安装方式：吊装 | 台 | 4 | 158.95 | 635.8 | 131.72
12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：双管LED线形灯； 2.规格、型号：220V 2X18W； 3.安装方式：吸顶安装。 | 套 | 9 | 195.72 | 1761.48 | 187.92
13 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：一位单极开关 86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 3 | 14.43 | 43.29 | 21.9
14 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：安全型二三极插座； 2.规格：A86-Z223A-10； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 7 | 22.5 | 157.5 | 60.27
15 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：壁挂式空调安全插座； 2.规格：KG426/15CS； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 3 | 22.5 | 67.5 | 25.83
本页小计 | [6 empty] | 3485.28 | 574.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒； 2.材质、规格：塑料接线盒 86H60； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 13 | 6.59 | 85.67 | 39.91
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
18 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：挂式配电箱（含空气开关等） | 台 | 1 | 1002.6 | 1002.6 | 139.91
19 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：等电位端子箱 | 台 | 1 | 113.88 | 113.88 | 52.25
20 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：水嘴 2.型号、规格：DN20 | 个 | 1 | 15.1 | 15.1 | 1.83
21 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：钢塑复合管 4.压力试验及吹、洗设计要求：消毒、试压 | m | 40.00 | 72.46 | 2898.4 | 790.8 | 29.6
22 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.阀门材质：DN40 | 个 | 1 | 152.41 | 152.41 | 18.48 | 0.6
本页小计 | [6 empty] | 4499.28 | 1195.16 | 53.95
合计 | [6 empty] | 10040.07 | 2803.08 | 54.37

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 118.41 | 28.48
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 | 118.41 | 118.41 | 28.48
本页小计 | [6 empty] | 118.41 | 28.48
合计 | [6 empty] | 118.41 | 28.48

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 178.3
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 178.3
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 178.3

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 556.94 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 556.94 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 556.94 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 556.94 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 556.94
合计 |  |  | 557 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.98 | 138 | 549.24
2 | 二类人工 | 工日 | 15.325 | 149 | 2283.43

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 0.37 | 5.73 | 2.12
2 | 水嘴DN20 | 个 | 1.01 | 12.46 | 12.58
3 | 截止阀DN40 | 个 | 1.01 | 116 | 117.16
4 | 双管LED荧光灯220V 2X28W | 套 | 9.09 | 165 | 1499.85
5 | 一位单极开关 | 只 | 3.06 | 4.04 | 12.36
6 | 壁挂式空调安全插座 | 套 | 3.06 | 10.29 | 31.49
7 | 安全型二三极插座 | 套 | 7.14 | 10.29 | 73.47
8 | 铜芯塑料绝缘线BVR-4 | m | 57.33 | 2.73 | 156.51
9 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 114.66 | 2.47 | 283.55
10 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 220.238 | 1.54 | 339.61
11 | 铜芯塑料绝缘软线BVR-2.5 | m | 110.119 | 1.68 | 185.11
12 | 铜芯电力电缆YJV22-0.6/1kV-5x16 | m | 0.808 | 52.25 | 42.22
13 | PVC电线保护管DN20 | m | 131.387 | 1.32 | 173.43
14 | PVC电线保护管DN25 | m | 51.527 | 2.21 | 113.87
15 | 塑料接线盒 | 个 | 13.26 | 1.65 | 21.88
16 | 接线箱 | 个 | 1 | 45 | 45
17 | 水 | m3 | 1.7 | 5.73 | 9.74
18 | 钢塑给水管DN40 | m | 40.08 | 35.74 | 1432.46
19 | 吊扇 | 台 | 4 | 111 | 444
20 | 成套配电箱 | 台 | 1 | 800 | 800

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 0.014 | 1.02 | 0.01
6 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 1.162 | 23.15 | 26.9
7 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.112 | 27.37 | 3.07
8 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.008 | 19.93 | 0.16

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 366979.82 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 84517
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 20976.89
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 13290.92 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6982.68
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 7685.97 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 7685.97 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 20255.65
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 20255.65 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 20255.65 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 17156.19
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 38283.17
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 463652

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 硬化 |  |  |  |  | 158157.19 | 25705.36 | 14880.68
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：清表外运 | m3 | 456.93 | 19.63 | 8969.54 | 360.97 | 7036.72
2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床整形 | m2 | 1523.10 | 1.98 | 3015.74 | 441.7 | 2040.95
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C30 2.厚度：15cm 3.其它：割缝、刻槽、养护膜养护 | m2 | 1523.10 | 95.97 | 146171.91 | 24902.69 | 5803.01
|  | 停车场 |  |  |  |  | 208822.63 | 48411.66 | 6828.38
4 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：清表外运 | m3 | 53.80 | 19.63 | 1056.09 | 42.5 | 828.52
5 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 128.18 | 7.48 | 958.79 | 496.06 | 282
6 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足使用要求 2.填方材料品种：利用方 | m3 | 76.43 | 19.91 | 1521.72 | 1091.42 | 128.4
7 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方 2.运距：自行考虑 | m3 | 51.75 | 16.17 | 836.8 | 20.7 | 670.16
8 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 | m2 | 538.00 | 1.98 | 1065.24 | 156.02 | 720.92
9 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：10cm | m2 | 538.00 | 25.48 | 13708.24 | 618.7 | 505.72
10 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：本地石头 2.基础、垫层：材料品种、厚度： | m | 92.00 | 47.52 | 4371.84 | 1282.48 | 66.24
11 | 040305003001 | 浆砌块石护底 | 1.部位：护底 2.材料品种、规格：块石 3.砂浆强度等级：水泥M10 4.伸缩缝：10-15米一段 | m3 | 32.40 | 438.75 | 14215.5 | 3145.39 | 248.51
本页小计 | [6 empty] | 195891.41 | 32558.63 | 18331.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040305003002 | 浆砌块料 | 1.部位：挡墙 2.材料品种、规格：块石 3.砂浆强度等级：用M7.5浆砌块石，M10水泥砂浆勾凸缝 4.泄水孔材料品种、规格：每隔3m设置1道PVC100泄水管,挡墙高度>3m时设置两道泄水管,上下呈梅花桩布置 5.沉降缝要求：每段长一般为10-15米,两段间设伸缩缝 | m3 | 281.25 | 531.27 | 149419.69 | 37684.69 | 2992.5
13 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C20 | m3 | 2.25 | 545.89 | 1228.25 | 181.85 | 17.75
14 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层 2.规格：钢筋混凝土涵管 DN500 3.接口方式：承插口 4.铺设深度：1.5m内 5.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C15（含模板） 6、基础每隔15~20米断开20毫米,内填聚氯乙烯泡沫塑料板 或沥青木丝板。 7.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 39.00 | 371.17 | 14475.63 | 2026.05 | 202.8
本页小计 | [6 empty] | 165123.57 | 39892.59 | 3213.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层 250 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 3.勾缝、抹面要求：1:3水泥砂浆内外抹灰 4.砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 5.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C25 6.盖板材质、规格：1400*1400mmC25混凝土预制盖板 7.井盖、井圈材质及规格：φ700复合井盖 | 座 | 2 | 2982.42 | 5964.84 | 1665.8 | 164.86
本页小计 | [6 empty] | 5964.84 | 1665.8 | 164.86
合计 | [6 empty] | 366979.82 | 74117.02 | 21709.06

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 13290.92 | 5108.04 | 2854.22
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以外 | 台·次 | 1 | 5138.49 | 5138.49 | 596 | 2464.46
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 水泥混凝土路面 模板 | m2 | 114.87 | 67.16 | 7714.67 | 4354.72 | 380.22
3 | 041102018001 | 压顶模板 | 压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 9.00 | 48.64 | 437.76 | 157.32 | 9.54
本页小计 | [6 empty] | 13290.92 | 5108.04 | 2854.22
合计 | [6 empty] | 13290.92 | 5108.04 | 2854.22

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 7685.97
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 7685.97
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 7685.97

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 20255.65 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 20255.65 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 20255.65 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 20255.65 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 20255.65
合计 |  |  | 20255.65 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 14.595 | 138 | 2014.11
2 | 二类人工 | 工日 | 518.214 | 149 | 77213.89

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 108362.469 | 0.48 | 52230.71
2 | 黄砂净砂 | t | 348.635 | 180 | 62754.3
3 | 碎石综合 | t | 403.723 | 126 | 50869.1
4 | 块石 | t | 585.271 | 107 | 62624
5 | 钢筋混凝土承插管φ500×4000 | m | 35.673 | 194 | 6920.56
6 | 水 | m3 | 386.111 | 5.73 | 2212.42
7 | 木模板 | m3 | 0.29 | 1681 | 487.49

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 1.67 | 837.96 | 1399.39
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.107 | 1028.46 | 110.05
3 | 平地机90kW | 台班 | 0.328 | 706.83 | 231.84
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 1.327 | 813.31 | 1079.26
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.233 | 1154.69 | 1423.73
6 | 履带式单斗液压挖掘机2m3 | 台班 | 0.5 | 1642.65 | 821.33
7 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.151 | 438.26 | 66.18
8 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 2.349 | 582.97 | 1369.4
9 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.296 | 702.98 | 208.08
10 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 4.551 | 29.99 | 136.48
11 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 8.377 | 458.42 | 3840.18
12 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.246 | 778.95 | 191.62
13 | 载货汽车4t | 台班 | 0.203 | 490.01 | 99.47
14 | 载货汽车5t | 台班 | 0.072 | 508.7 | 36.63
15 | 载货汽车8t | 台班 | 0.002 | 549.2 | 1.1
16 | 自卸汽车15t | 台班 | 6.146 | 1009.37 | 6203.59
17 | 平板拖车组60t | 台班 | 1 | 1643.13 | 1643.13
18 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.213 | 232.74 | 49.57
19 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 7.322 | 235.62 | 1725.21
20 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 19.684 | 170.09 | 3348.05
21 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 1.904 | 36.03 | 68.6
22 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.003 | 211.41 | 0.63
23 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 5.445 | 30.08 | 163.79
24 | 木工平刨床300mm | 台班 | 5.433 | 11.7 | 63.57
25 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.002 | 34.46 | 0.07
26 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 5.3 | 17.26 | 91.47
27 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 7.97 | 13.13 | 104.65
28 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 16.377 | 5.08 | 83.2
29 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.027 | 462.88 | 12.5

## 5_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 4718.76 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1510.25
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 202.61
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 108.68 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 24.48
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.12% | 93.93 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.12% | 93.93 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 269.83
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 269.83 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 269.83 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 475.31
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 509.99
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 6177

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：清表外运 | m3 | 7.90 | 19.96 | 157.68 | 6.24 | 121.66
2 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地细平整 | m2 | 39.50 | 5.32 | 210.14 | 165.9
3 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：黄泥 2.回填厚度：20cm | m3 | 7.90 | 51.32 | 405.43 | 6.56 | 44.56
4 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：紫薇 2.胸径或干径：D7 3.株高、冠径：H230 P180 4.养护期：2年 | 株 | 7 | 268.24 | 1877.68 | 537.39 | 76.65
5 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高或蓬径：H30 P25 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：2年 | m2 | 39.50 | 52.35 | 2067.83 | 554.58 | 229.5
本页小计 | [6 empty] | 4718.76 | 1270.67 | 472.37
合计 | [6 empty] | 4718.76 | 1270.67 | 472.37

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 108.68 | 27
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 树棍支撑三脚桩 | 株 | 4 | 20.83 | 83.32 | 13.52
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树杆胸径（cm）10以内 | 株 | 4 | 6.34 | 25.36 | 13.48
本页小计 | [6 empty] | 108.68 | 27
合计 | [6 empty] | 108.68 | 27

## 5_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 93.93
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.12 | 93.93
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 93.93

## 5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 269.83 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 269.83 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 269.83 | 0

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 269.83 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 269.83
合计 |  |  | 269.83 | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 9.403 | 138 | 1297.61

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 25.084 | 5.73 | 143.73
2 | 紫薇D7 H230 P180 | 株 | 7.07 | 151 | 1067.57
3 | 黄泥 | m3 | 8.058 | 42.5 | 342.47
4 | 红叶石楠H30 P25 36株/m2 | m2 | 41.475 | 21.6 | 895.86

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.047 | 940.32 | 44.2
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.001 | 1028.46 | 1.03
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.019 | 813.31 | 15.45
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.016 | 1154.69 | 18.48
5 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.086 | 1009.37 | 86.81
6 | 洒水车4000L | 台班 | 0.537 | 569.81 | 305.99