## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市贵门乡玠溪村公共服务中心
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 3886960元
| (大写): | 叁佰捌拾捌万陆仟玖佰陆拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市贵门乡玠溪村公共服务中心 | 第1页 共1页
一、编制依据： 1、建设单位提供的施工图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）及浙江省有关补充规定、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（2013）； 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； 4、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 6、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释； 二、取费说明： 1、安全防护、文明施工措施费，取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费；安全文明施工费按非市区工程考虑。 2、企业管理费取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 3、利润取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 4、规费：取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 5、税金取费基数为税前工程造价，税率为9%。 三、人工、材料价格取定： 1、人工单价：按《绍兴造价信息》2021年6月刊嵊州信息价计入。 2、材料价格：《绍兴造价信息》2021年6月刊嵊州价、《浙江造价信息》2021年第6期信息价格；《造价信息》没有发布的材料，参照市场价计入。 四、技术措施项目 本工程施工技术措施费均按施工技术措施中有关内容取定和计算。 五、其他需要说明的问题： 1、暂列金按本工程税前总造价的5%计取。 2、本工程混凝土按商品砼计入。 3、经询业主与设计，F-J轴交1-3轴的1-3层一般房间为毛坯设计，不考虑地面铺装、墙面涂料及顶棚装饰等。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市贵门乡玠溪村公共服务中心 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 3886960 |  | 54466.5 | 183038.82 | 320941.56
1.1 | 建筑 | 2754019 |  | 40517.17 | 131719.12 | 227396.03
1.2 | 家宴中心 | 801349 |  | 10844.26 | 35254.1 | 66166.4
1.3 | 安装 | 331592 |  | 3105.07 | 16065.6 | 27379.13
合计 |  | 3886960 |  | 54466.5 | 183038.82 | 320941.56

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1918837.71 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 345867.31
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 355750.42
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 315233.25 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 165067.98
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 40517.17 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 40517.17 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 120315.36
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 120315.36 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 120315.36 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 131719.12
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 227396.03
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 2754019

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 11764.65 | 4078.05 | 5536.01
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 123.60 | 6.72 | 830.59 | 353.5 | 326.3
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 667.73 | 6.72 | 4487.15 | 1909.71 | 1762.81
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：利用方 | m3 | 546.79 | 4.93 | 2695.67 | 1602.09 | 568.66
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃土 2、运距：自行考虑 | m3 | 244.54 | 15.34 | 3751.24 | 212.75 | 2878.24
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 139558.71 | 26564.29 | 216.96
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：(B06级)蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型：200厚 3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 DM M7.5 | m3 | 270.70 | 480.79 | 130149.85 | 24503.76 | 203.03
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：(B06级)蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型：100厚 3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 DM M7.5 | m3 | 18.57 | 506.67 | 9408.86 | 2060.53 | 13.93
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 756400.23 | 79917.87 | 5295.13
7 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 24.64 | 536.33 | 13215.17 | 1089.33 | 17.49
本页小计 | [6 empty] | 164538.53 | 31731.67 | 5770.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 75.78 | 623.85 | 47275.35 | 2955.42 | 20.46
9 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 35.09 | 629.56 | 22091.26 | 1443.25 | 16.14
10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 57.82 | 702.81 | 40636.47 | 5752.51 | 26.6
11 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 68.92 | 647.04 | 44594 | 3824.37 | 31.7
12 | 010503002002 | 矩形梁 | 1、混凝土类别：商品砼（斜梁） 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 33.20 | 653.91 | 21709.81 | 1965.77 | 15.27
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 32.80 | 738.93 | 24236.9 | 5273.91 | 22.63
14 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.23 | 680.93 | 2199.4 | 348.45 | 2.23
15 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.58 | 680.93 | 1075.87 | 170.45 | 1.09
16 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 94.76 | 656.95 | 62252.58 | 5636.32 | 77.7
17 | 010505003002 | 平板（斜板） | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 66.21 | 667.78 | 44213.71 | 4326.82 | 54.29
18 | 010505007001 | 檐沟 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 15.12 | 701.1 | 10600.63 | 1406.92 | 27.06
本页小计 | [6 empty] | 320885.98 | 33104.19 | 295.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010507001001 | 坡道 | 1、现浇混凝土坡道^非泵送商品砼C15，具体做法详见设计图纸 | m2 | 12.20 | 139.65 | 1703.73 | 418.34 | 29.4
20 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.43 | 685.79 | 294.89 | 34.57 | 0.28
21 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 159.84 | 163.09 | 26068.31 | 2830.77 | 25.57
22 | 010507001002 | 散水 | 1、砼面墙脚护坡^非泵送砼C15 | m2 | 35.80 | 97.94 | 3506.25 | 880.32 | 14.32
23 | 010507004001 | 台阶 | 1、混凝土台阶^非泵送商品砼C15 | m2 | 10.80 | 273.45 | 2953.26 | 976.64 | 8.96
24 | 010507007001 | 其他构件 | 1、部位：窗台板 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 | m3 | 6.39 | 785.55 | 5019.66 | 1095.76 | 4.41
25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.797 | 6513.64 | 5191.37 | 890.75 | 44.7
26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 5.436 | 6547.57 | 35592.59 | 6484.98 | 325.34
27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 19.046 | 5755.95 | 109627.82 | 11420.36 | 467.77
28 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 28.317 | 5632.19 | 159486.72 | 14622.9 | 2101.12
29 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 12.136 | 5403.29 | 65574.33 | 4305.61 | 732.29
本页小计 | [6 empty] | 415018.93 | 43961 | 3754.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.639 | 11393.03 | 7280.15 | 1763.35 | 1228.31
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  | 5921.83 | 1906.22
31 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙面挂钢丝网 | m2 | 432.25 | 13.7 | 5921.83 | 1906.22
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 284764.31 | 14826.81 | 47.79
32 | 010801001001 | 木质门 | 成品木门，含五金等，样式业主自定 | m2 | 77.28 | 622.18 | 48082.07 | 1363.99
33 | 010801004001 | 木质防火门 | 乙级防火门，含五金等 | m2 | 14.40 | 378.65 | 5452.56 | 477.79
34 | 010801004002 | 木质防火门 | 丙级防火门，含五金等 | m2 | 6.48 | 369.81 | 2396.37 | 215.01
35 | 010801004003 | 木质防火门 | 1、顺位器安装 2、明装闭门器 | 樘 | 10 | 106.8 | 1068 | 263.2
36 | 010803001001 | 金属卷帘门 | 电动金属卷帘门 | m2 | 40.50 | 513.57 | 20799.59 | 2683.13 | 47.79
37 | 010802001001 | 金属门 | 仿古铝合金普通玻璃门 6+0.76+6 双钢化夹胶玻璃 | m2 | 24.30 | 522.33 | 12692.62 | 581.26
38 | 010807001001 | 金属窗 | 仿古铝合金普通玻璃窗 6+0.76+6 双钢化夹胶玻璃 | m2 | 379.41 | 512.04 | 194273.1 | 9242.43
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 129460.53 | 35953.19 | 1119.34
|  | 屋面1 |  |  |  |  | 129460.53 | 35953.19 | 1119.34
39 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 15厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯 | m2 | 527.74 | 17.82 | 9404.33 | 4633.56 | 226.93
本页小计 | [6 empty] | 307370.62 | 23129.94 | 1503.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 4厚高聚物改性沥青防水卷材 | m2 | 527.74 | 40.1 | 21162.37 | 2205.95
41 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 30厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网,用18#镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的钢筋头绑牢 | m2 | 527.74 | 42.85 | 22613.66 | 8823.81 | 448.58
42 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20 | m2 | 527.74 | 22.05 | 11636.67 | 5256.29 | 300.81
43 | 010901001001 | 瓦屋面 | 黑色琉璃瓦 | m2 | 507.74 | 74.21 | 37679.39 | 5102.79 | 116.78
44 | 010901001002 | 瓦屋面 | 正门门头： 小青瓦 | m2 | 20.00 | 177.85 | 3557 | 516.2 | 13.8
45 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 小青瓦屋脊 | m | 62.20 | 193.5 | 12035.7 | 5346.71
46 | 020602009001 | 檐头(口)附件 | 小青瓦滴水 | m | 124.40 | 51.34 | 6386.7 | 1346.01
47 | 010702005001 | 其他木构件 | 封檐板25X140 | m | 124.40 | 13.68 | 1701.79 | 607.07
48 | 020508018001 | 瓦口板 | 瓦口板25X40 | m | 124.40 | 26.39 | 3282.92 | 2114.8 | 12.44
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 157189.15 | 40551.16 | 763.64
|  | 地面1-水泥砂浆地面 |  |  |  |  | 11409.66 | 2197.54 | 89.03
49 | 010501001002 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 13.89 | 576.73 | 8010.78 | 614.08 | 9.86
50 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚1:2.5水泥砂浆 水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 138.90 | 24.47 | 3398.88 | 1583.46 | 79.17
本页小计 | [6 empty] | 131465.86 | 33517.17 | 981.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 地面2-卫生间防水防滑地砖地面 |  |  |  |  | 2097.92 | 411.17 | 6.72
51 | 010501001003 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.86 | 576.73 | 495.99 | 38.02 | 0.61
52 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚聚氨脂二遍涂膜防水层 | m2 | 8.60 | 38.41 | 330.33 | 25.71
53 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10厚高级防滑地面砖,干水泥擦缝,撒素水泥面 2、5厚1:1水泥细砂浆结合层 3、最薄处20厚1:2水泥砂浆0.5%坡向地漏(掺防水剂)并粉平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 8.60 | 147.86 | 1271.6 | 347.44 | 6.11
|  | 地面3-地砖地面 |  |  |  |  | 45742.59 | 9460.69 | 159.71
54 | 010501001004 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 24.92 | 576.73 | 14372.11 | 1101.71 | 17.69
55 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、10厚地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 249.15 | 125.91 | 31370.48 | 8358.98 | 142.02
|  | 楼面1—水泥砂浆楼面 |  |  |  |  | 3866.26 | 1801.2 | 90.06
56 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚1:2.5水泥砂浆 水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 158.00 | 24.47 | 3866.26 | 1801.2 | 90.06
|  | 楼面2—卫生间防水防滑地砖楼面 |  |  |  |  | 3203.84 | 746.31 | 12.21
本页小计 | [6 empty] | 51706.77 | 11673.06 | 256.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚聚氨脂二遍涂膜防水层 | m2 | 17.20 | 38.41 | 660.65 | 51.43
58 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、10厚高级防滑地面砖,干水泥擦缝,撒素水泥面 2、5厚1:1水泥细砂浆结合层 3、最薄处20厚1:2水泥砂浆0.5%坡向地漏(掺防水剂)并粉平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 17.20 | 147.86 | 2543.19 | 694.88 | 12.21
|  | 楼面3—地砖楼地面 |  |  |  |  | 73598.17 | 19610.98 | 333.18
59 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、10厚地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 584.53 | 125.91 | 73598.17 | 19610.98 | 333.18
|  | 楼梯踏步 |  |  |  |  | 17270.71 | 6323.27 | 72.73
60 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、10厚地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 79.92 | 216.1 | 17270.71 | 6323.27 | 72.73
|  | 墙、柱面装饰 |  |  |  |  | 314853.75 | 129322 | 624.28
|  | 内墙2（卫生间瓷砖饰面） |  |  |  |  | 26568.09 | 8066.34 | 76.42
61 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚1:2.5防水水泥砂浆(掺5%防水剂)找平层 2、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) | m2 | 131.76 | 24.55 | 3234.71 | 1743.18 | 57.97
本页小计 | [6 empty] | 97307.43 | 28423.74 | 476.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
62 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 131.76 | 42.12 | 5549.73 | 598.19
63 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2、5厚墙面砖(贴前墙砖充分浸湿) 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4、刷素水泥浆一道 | m2 | 131.76 | 134.97 | 17783.65 | 5724.97 | 18.45
|  | 内墙3（涂料饰面） |  |  |  |  | 132592.58 | 79424.36 | 168.67
64 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 2~3mm厚界面剂 | m2 | 1874.10 | 6.38 | 11956.76 | 7646.33
65 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 15mm厚粉刷石膏面层 | m2 | 1874.10 | 36.4 | 68217.24 | 40705.45 | 168.67
66 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料（一底二面） | m2 | 1874.10 | 27.97 | 52418.58 | 31072.58
|  | 毛坯房抹灰 |  |  |  |  | 25628.51 | 15292.62 | 63.37
67 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 15mm厚粉刷石膏面层 | m2 | 704.08 | 36.4 | 25628.51 | 15292.62 | 63.37
|  | 外墙 |  |  |  |  | 130064.57 | 26538.68 | 315.82
68 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（外墙） | 10厚1:2.5防水水泥砂浆(掺5%防水剂)找平层 | m2 | 928.90 | 18.97 | 17621.23 | 10700.93 | 260.09
69 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 5mm聚合物抗裂砂浆保护层,压入耐碱玻纤网格布 | m2 | 928.90 | 23.68 | 21996.35 | 11992.1 | 55.73
70 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.2厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 928.90 | 27.37 | 25423.99 | 3845.65
本页小计 | [6 empty] | 246596.04 | 127578.82 | 566.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 真石漆饰面 | m2 | 928.90 | 70 | 65023
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 58255.26 | 17976.57 | 111.91
|  | 涂料 |  |  |  |  | 14219.34 | 8764.46 | 111.91
72 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 | m2 | 238.10 | 21.77 | 5183.44 | 3461.97 | 111.91
73 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色内墙涂料饰面 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、3-5厚底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 238.10 | 37.95 | 9035.9 | 5302.49
|  | 铝扣板吊顶—卫生间、三层（毛坯部分除外） |  |  |  |  | 44035.92 | 9212.11
74 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 2.天棚铝扣板面层 | m2 | 337.44 | 130.5 | 44035.92 | 9212.11
|  | 其他 |  |  |  |  | 60669.29 | 8401.7 | 303.45
75 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1、14厚M15水泥砂浆分层抹平； 2、6厚M20水泥砂浆粘贴层；专用胶粘结层； 3、120高中国黑大理石，水泥浆擦缝 | m2 | 65.78 | 255.72 | 16821.26 | 3362.67 | 7.24
76 | 011503001001 | 金属栏杆 | 楼梯栏杆 | m | 20.16 | 232.14 | 4679.94 | 1436.2 | 293.13
77 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、中国黑大理石台面，包磨小圆边、开孔 | m2 | 1.89 | 870.96 | 1646.11 | 718.41
78 | 01B001 | 大便坑 | 地砖面层大便坑 | 只 | 7 | 316.17 | 2213.19 | 772.31 | 3.08
本页小计 | [6 empty] | 148638.76 | 24266.16 | 415.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
79 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 51.24 | 181.28 | 9288.79 | 2112.11
80 | 01B002 | 悬鱼 | 悬鱼，详见图纸（暂估价） | 个 | 3 | 500 | 1500
81 | 01B003 | 墀头 | 墀头，详见图纸（暂估价） | 个 | 4 | 850 | 3400
82 | 01B004 | 博风 | 博风，详见图纸（暂估价） | m | 38.40 | 550 | 21120
本页小计 | [6 empty] | 35308.79 | 2112.11
合计 | [6 empty] | 1918837.71 | 359497.86 | 14018.51

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 315233.25 | 144644.59 | 34626.36
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 1336.20 | 24.43 | 32643.37 | 17464.13 | 1403.01
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 1336.20 | 12.94 | 17290.43 | 11651.66 | 547.84
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 1336.20 | 21.4 | 28594.68 |  | 23263.24
4 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 29.76 | 48.81 | 1452.59 | 842.21 | 31.25
5 | 011702001002 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 64.40 | 44.66 | 2876.1 | 1351.11 | 50.88
6 | 011702005001 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 342.50 | 54.46 | 18652.55 | 8470.03 | 770.63
7 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模 | m2 | 522.86 | 55.22 | 28872.33 | 14875.37 | 915.01
8 | 011702003001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱 复合木模 | m2 | 439.96 | 51.11 | 22486.36 | 9916.7 | 373.97
9 | 011702024001 | 楼梯 | 1、现浇混凝土直形楼梯 复合木模 | m2 | 159.84 | 164.21 | 26247.33 | 15148.04 | 727.27
10 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 斜梁 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 289.60 | 78.74 | 22803.1 | 12299.31 | 718.21
11 | 011702006002 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 588.51 | 68.92 | 40560.11 | 20897.99 | 1518.36
12 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇混凝土阳台、雨篷模板 | m2 | 2.16 | 134.42 | 290.35 | 154.14 | 12.42
本页小计 | [6 empty] | 242769.3 | 113070.69 | 30332.09
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011702016001 | 平板 | 1、现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 660.14 | 49.28 | 32531.7 | 14760.73 | 1320.28
14 | 011702016002 | 平板 | 1、现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模 | m2 | 458.92 | 66.87 | 30687.98 | 13198.54 | 1174.84
15 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈梁 复合木模 | m2 | 53.90 | 55.1 | 2969.89 | 1770.62 | 35.04
16 | 011702009001 | 过梁 | 1、现浇混凝土 直形过梁 复合木模 | m2 | 22.22 | 55.1 | 1224.32 | 729.93 | 14.44
17 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 16.30 | 66.68 | 1086.88 | 530.08 | 20.7
18 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 3963.18 | 3963.18 | 584 | 1728.97
本页小计 | [6 empty] | 72463.95 | 31573.9 | 4294.27
合计 | [6 empty] | 315233.25 | 144644.59 | 34626.36

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 40517.17
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 40517.17
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 40517.17

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 120315.36 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 120315.36 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 120315.36 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 120315.36 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 120315.36
合计 |  |  | 120315.36 | -

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 24.972 | 4867 | 121538.72
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 29.025 | 4735 | 137433.38
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 12.439 | 4735 | 58898.67
4 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 292.754 | 4.42 | 1293.97
5 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.42 | 22.1
6 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.813 | 4929 | 4007.28
7 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.097 | 5102 | 494.89
8 | 中厚钢板综合 | t | 0.355 | 5221 | 1853.46
9 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 173.26 | 0.48 | 83.51
10 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 28869.366 | 0.52 | 14954.33
11 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 137.421 | 0.61 | 83.96
12 | 黄砂净砂 | t | 165.038 | 180 | 29706.84
13 | 碎石综合 | t | 11.723 | 126 | 1477.1
14 | 石膏粉 | kg | 18839.792 | 0.69 | 13067.28
15 | 石灰膏 | m3 | 5.211 | 275.4 | 1435.11
16 | 块石200-500 | t | 4.636 | 107 | 496.05
17 | 标准砖240×115×53 | 百块 | 2.861 | 49.56 | 141.79
18 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.105 | 495.6 | 52.04
19 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 281.17 | 336 | 94473.12
20 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 31.883 | 470 | 14985.01
21 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 40.067 | 510 | 20434.17
22 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 44.44 | 534 | 23730.96
23 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 490.644 | 568 | 278685.79
24 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 22486.735 | 0.35 | 7757.92
25 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 1449.111 | 0.35 | 512.99
26 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 946.587 | 0.37 | 346.45
27 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 553.019 | 0.37 | 206.28
28 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 69.3 | 0.34 | 23.28
29 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 33887.981 | 0.34 | 11555.8
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 抗裂抹面砂浆 | kg | 6395.477 | 0.87 | 5564.06
31 | 瓷砖5厚墙面砖 | m2 | 135.713 | 75 | 10178.48
32 | 地砖300×300 | m2 | 7.49 | 75 | 561.75
33 | 10厚地砖10厚地砖 | m2 | 867.027 | 70 | 60691.89
34 | 10厚高级防滑地面砖 | m2 | 26.832 | 80 | 2146.56
35 | 10厚地砖10厚地砖 | m2 | 115.636 | 70 | 8094.52
36 | 中国黑大理石 | m2 | 68.411 | 172 | 11766.69
37 | 大理石板中国黑 | m2 | 3.213 | 172 | 552.64
38 | 铝扣板 | m2 | 347.563 | 60.18 | 20916.34
39 | 轻型龙骨U50 | m2 | 347.563 | 28.32 | 9842.98
40 | 成品木门 | m2 | 77.28 | 600 | 46368
41 | 仿古铝合金普通玻璃窗6+0.76+6 双钢化夹胶玻璃 | m2 | 358.884 | 400 | 143553.6
42 | 仿古铝合金普通玻璃门6+0.76+6 双钢化夹胶玻璃 | m2 | 23.338 | 430 | 10035.34
43 | 丙级防火门 | m2 | 6.367 | 326 | 2075.64
44 | 乙级防火门 | m2 | 14.148 | 335 | 4739.58
45 | 金属卷帘门 | m2 | 50.625 | 198 | 10023.75
46 | 电动装置 | 套 | 5 | 1379.04 | 6895.2
47 | 乳胶漆 | kg | 609.158 | 15.93 | 9703.89
48 | 弹性体改性沥青防水卷材3.0mm I G M | m2 | 596.346 | 26.55 | 15832.99
49 | 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 | kg | 378.199 | 15.04 | 5688.11
50 | 聚合物水泥基复合防水涂料JS I型 | kg | 2584.274 | 7.96 | 20570.82
51 | 水 | m3 | 537.684 | 5.73 | 3080.93
52 | 真石漆饰面 | m2 | 928.9 | 70 | 65023

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-家宴中心 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 576172.1 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 92888.42
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 88747.39
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 77903.13 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 43861.38
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 10844.26 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 10844.26 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 35008.68
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 35008.68 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 35008.68 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 35254.1
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 66166.4
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 801349

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-家宴中心 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 2292.38 | 876.35 | 994.63
1 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 164.29 | 6.72 | 1104.03 | 469.87 | 433.73
2 | 010103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：利用方 | m3 | 127.94 | 4.93 | 630.74 | 374.86 | 133.06
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃土 2、运距：自行考虑 | m3 | 36.35 | 15.34 | 557.61 | 31.62 | 427.84
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 42707.11 | 8014.24 | 115.54
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 DM M10 3.防潮层材料种类：防水砂浆 | m3 | 19.21 | 611.36 | 11744.23 | 2184.75 | 67.24
5 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：(B06级)蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型：200厚 3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 DM M7.5 | m3 | 64.40 | 480.79 | 30962.88 | 5829.49 | 48.3
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 109547.31 | 13119.96 | 858.91
6 | 010501001005 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 7.06 | 536.33 | 3786.49 | 312.12 | 5.01
7 | 010501003002 | 独立基础 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 29.29 | 623.85 | 18272.57 | 1142.31 | 7.91
本页小计 | [6 empty] | 67058.55 | 10345.02 | 1123.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-家宴中心 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010502001002 | 矩形柱 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 18.37 | 702.81 | 12910.62 | 1827.63 | 8.45
9 | 010502002002 | 构造柱 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.60 | 738.93 | 3399.08 | 739.63 | 3.17
10 | 010503002004 | 矩形梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 18.46 | 647.04 | 11944.36 | 1024.35 | 8.49
11 | 010503005002 | 过梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.20 | 680.93 | 136.19 | 21.58 | 0.14
12 | 010507001003 | 坡道 | 1、现浇混凝土坡道^非泵送商品砼C15，具体做法详见设计图纸 | m2 | 15.54 | 139.65 | 2170.16 | 532.87 | 37.45
13 | 010507005001 | 压顶 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 5.14 | 743.52 | 3821.69 | 798.19 | 3.55
14 | 010507007002 | 其他构件 | 1、部位：窗台板 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.63 | 785.55 | 494.9 | 108.03 | 0.43
15 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.059 | 6513.64 | 384.3 | 65.94 | 3.31
16 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 2.866 | 6547.57 | 18765.34 | 3419.05 | 171.53
17 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 4.980 | 5632.19 | 28048.31 | 2571.67 | 369.52
18 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 0.791 | 5403.29 | 4274 | 280.63 | 47.73
本页小计 | [6 empty] | 86348.95 | 11389.57 | 653.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-家宴中心 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.100 | 11393.03 | 1139.3 | 275.96 | 192.22
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  | 131900.34 | 5793.08 | 2874.61
20 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙面挂钢丝网 | m2 | 63.36 | 13.7 | 868.03 | 279.42
21 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、钢材品种、规格：Q345B 2、单根质量：1.5t内 3、防腐要求：涂铁红环氧底漆一道 4、探伤要求：X射线无损检测 5、除锈要求：钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级或St3级 | t | 14.143 | 8860.33 | 125311.65 | 4811.17 | 2687.74
22 | 010606013001 | 零星钢构件 | 其他零星钢构件制作、安装 2、材质：Q345B 3、除锈要求：钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级或St3级 | t | 0.334 | 11114.42 | 3712.22 | 556.33 | 171.75
23 | 010516001001 | 螺栓 | 螺栓 | 个 | 252 | 7.97 | 2008.44 | 146.16 | 15.12
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 52868.26 | 2493.43
24 | 010802001002 | 金属门 | 仿古铝合金普通玻璃门 6+0.76+6 双钢化夹胶玻璃 | m2 | 23.40 | 522.33 | 12222.52 | 559.73
25 | 010807001002 | 金属窗 | 仿古铝合金普通玻璃窗 钢化6+0.76+6 双钢化玻璃 | m2 | 79.38 | 512.04 | 40645.74 | 1933.7
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 74805.05 | 16647.53 | 580.4
|  | 屋面2 |  |  |  |  | 74805.05 | 16647.53 | 580.4
本页小计 | [6 empty] | 185907.9 | 8562.47 | 3066.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-家宴中心 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 010901002001 | 型材屋面 | 0.75厚外层压型金属板 | m2 | 558.08 | 91.34 | 50975.03 | 9135.77 | 580.4
27 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1、喷刷防火涂料构件名称：金属板 2、防火等级要求：1h | m2 | 558.08 | 42.7 | 23830.02 | 7511.76
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 42123.9 | 8113.47 | 328.73
|  | 地面1 |  |  |  |  | 42123.9 | 8113.47 | 328.73
28 | 010501001006 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 51.28 | 576.73 | 29574.71 | 2267.09 | 36.41
29 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚1:2.5水泥砂浆 水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 512.84 | 24.47 | 12549.19 | 5846.38 | 292.32
|  | 墙、柱面装饰 |  |  |  |  | 106707.83 | 37660.65 | 206.84
|  | 内墙1及踢脚 |  |  |  |  | 43121.95 | 24686.44 | 52.44
30 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 2~3mm厚界面剂 | m2 | 568.98 | 6.38 | 3630.09 | 2321.44
31 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 15mm厚粉刷石膏面层 | m2 | 568.98 | 36.4 | 20710.87 | 12358.25 | 51.21
32 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子两遍 2、涂料（一底二面） | m2 | 568.98 | 27.97 | 15914.37 | 9433.69
33 | 011105002002 | 石材踢脚线 | 1、14厚M15水泥砂浆分层抹平； 2、6厚M20水泥砂浆粘贴层；专用胶粘结层； 3、120高中国黑大理石，水泥浆擦缝 | m2 | 11.21 | 255.72 | 2866.62 | 573.06 | 1.23
|  | 外墙 |  |  |  |  | 63585.88 | 12974.21 | 154.4
本页小计 | [6 empty] | 160050.9 | 49447.44 | 961.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-家宴中心 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 011201001007 | 墙面一般抹灰（外墙） | 10厚1:2.5防水水泥砂浆(掺5%防水剂)找平层 | m2 | 454.12 | 18.97 | 8614.66 | 5231.46 | 127.15
35 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.2厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 454.12 | 27.37 | 12429.26 | 1880.06
36 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 5mm聚合物抗裂砂浆保护层,压入耐碱玻纤网格布 | m2 | 454.12 | 23.68 | 10753.56 | 5862.69 | 27.25
37 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 真石漆饰面 | m2 | 454.12 | 70 | 31788.4
|  | 舞台 |  |  |  |  | 13219.92 | 1362.97 | 328.47
38 | 010401001002 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 2.22 | 517.2 | 1148.18 | 280.96 | 14.25
39 | 040103001001 | 回填方 | 塘渣回填 | m3 | 63.27 | 75.34 | 4766.76 | 216.38 | 303.06
40 | 010501001007 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 10.58 | 576.73 | 6101.8 | 467.74 | 7.51
41 | 010507004002 | 台阶 | 1、混凝土台阶^非泵送商品砼C15 | m2 | 4.40 | 273.45 | 1203.18 | 397.89 | 3.65
本页小计 | [6 empty] | 76805.8 | 14337.18 | 482.87
合计 | [6 empty] | 576172.1 | 94081.68 | 6288.13

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-家宴中心 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 77903.13 | 36150.87 | 11404.46
1 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高7.2(m) | m2 | 531.46 | 29.29 | 15566.46 | 8343.92 | 653.7
2 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~层高7.2(m) | m2 | 531.46 | 18.18 | 9661.94 | 6462.55 | 313.56
3 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 531.46 | 21.4 | 11373.24 |  | 9252.72
4 | 011702001003 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 12.56 | 48.81 | 613.05 | 355.45 | 13.19
5 | 011702001004 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 57.20 | 44.66 | 2554.55 | 1200.06 | 45.19
6 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 100.24 | 55.22 | 5535.25 | 2851.83 | 175.42
7 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度7.2(m) | m2 | 77.52 | 68.29 | 5293.84 | 2820.18 | 160.47
8 | 011702003002 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱 复合木模 | m2 | 76.61 | 51.11 | 3915.54 | 1726.79 | 65.12
9 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 104.40 | 68.92 | 7195.25 | 3707.24 | 269.35
10 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度7.2(m) | m2 | 115.04 | 91.51 | 10527.31 | 5628.91 | 404.94
11 | 011702009002 | 过梁 | 1、现浇混凝土 直形过梁 复合木模 | m2 | 5.20 | 55.1 | 286.52 | 170.82 | 3.38
12 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板 | m2 | 65.38 | 57.98 | 3790.73 | 2343.87 | 17
本页小计 | [6 empty] | 76313.68 | 35611.62 | 11374.04
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-家宴中心 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011702025003 | 其他现浇构件 | 1、现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 6.30 | 66.68 | 420.08 | 204.88 | 8
14 | Z011702033001 | 线条模板增加费 | 1.现浇混凝土线条模板增加费 三道以内 | m | 186.80 | 6.26 | 1169.37 | 334.37 | 22.42
本页小计 | [6 empty] | 1589.45 | 539.25 | 30.42
合计 | [6 empty] | 77903.13 | 36150.87 | 11404.46

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:家宴中心 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 10844.26
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 10844.26
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 10844.26

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:家宴中心 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 35008.68 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 35008.68 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 35008.68 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:家宴中心 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 35008.68 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 35008.68
合计 |  |  | 35008.68 | -

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 268786.57 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 52055.25
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4874.05
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1768.98 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 395.28
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 3105.07 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 3105.07 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 14486.31
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 14486.31 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 14486.31 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 16065.6
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 27379.13
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 331592

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 210936.63 | 35914.63 | 1888.2
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：AP 2.型号:详见系统图 3.接线端子材质、规格:铜质、详见系统图 4.安装方式:壁挂 | 台 | 1 | 8255.03 | 8255.03 | 175.2
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：ALjy 2.型号:详见系统图 3.接线端子材质、规格:铜质、详见系统图 4.安装方式:壁挂 | 台 | 1 | 4255.03 | 4255.03 | 175.2
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：1AL 2.型号:详见系统图 3.接线端子材质、规格:铜质、详见系统图 4.安装方式:壁挂 | 台 | 1 | 4755.03 | 4755.03 | 175.2
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：2AL 2.型号:详见系统图 3.接线端子材质、规格:铜质、详见系统图 4.安装方式:壁挂 | 台 | 1 | 5755.03 | 5755.03 | 175.2
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：3AL 2.型号:详见系统图 3.接线端子材质、规格:铜质、详见系统图 4.安装方式:壁挂 | 台 | 1 | 5755.03 | 5755.03 | 175.2
本页小计 | [6 empty] | 28775.15 | 876
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.材质:热镀锌 4.类型:表面防火漆 5.接地:按规范 | m | 129.97 | 139.97 | 18191.9 | 2478.53 | 129.97
7 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1、成品桥架抗震支架安装 | 套 | 15 | 701.36 | 10520.4 | 1708.2
8 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:钢质 3.规格:按规范 4.除锈刷漆 | kg | 168.89 | 19.77 | 3338.96 | 1479.48 | 189.16
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4X120 3.敷设方式、部位:管内 工程量暂估，结算按实 | m | 100.00 | 368.05 | 36805 | 913 | 91
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:管内 | m | 74.45 | 100.6 | 7489.67 | 342.47 | 8.93
11 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC100 工程量暂估，结算按实 | m | 100.00 | 74.15 | 7415 | 681 | 122
12 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC50 | m | 74.45 | 48.47 | 3608.59 | 840.54 | 35.74
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 8 | 91.72 | 733.76 | 249.92
本页小计 | [6 empty] | 88103.28 | 8693.14 | 576.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 2 | 168.17 | 336.34 | 102.2
15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：硬质聚氯乙烯管 2.规格：PC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 2096.25 | 8.33 | 17461.76 | 8510.78
16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:单芯绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV2.5 4.材质:铜芯 | m | 4833.68 | 2.96 | 14307.69 | 3190.23
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:单芯绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR2.5 4.材质:铜芯 | m | 2416.84 | 3.09 | 7468.04 | 1595.11
18 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:单芯绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV4 4.材质:铜芯 | m | 1528.64 | 3.9 | 5961.7 | 932.47
19 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:单芯绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR4 4.材质:铜芯 | m | 764.32 | 4.23 | 3233.07 | 466.24
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 35 | 14.11 | 493.85 | 250.25
本页小计 | [6 empty] | 49262.45 | 15047.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 3 | 16.38 | 49.14 | 21.45
22 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:暗装三极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 2 | 20.27 | 40.54 | 14.3
23 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：单相二、三眼安全型插座 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 26 | 22.26 | 578.76 | 219.44
24 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：卫生间插座(IP54型,防溅型) 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 4 | 25.02 | 100.08 | 33.76
25 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型带开关三眼单相挂机空调插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 21 | 32.65 | 685.65 | 177.24
26 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:安全型带开关三眼单相柜机空调插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 10 | 37.75 | 377.5 | 84.4
27 | 030404033001 | 风扇 | 1、型 号：风扇 | 台 | 43 | 160.72 | 6910.96 | 1387.61
28 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：防水防尘灯 2.型 号：1x22W(紧凑型荧光灯) 3.安装形式：吸顶装 | 套 | 14 | 126.24 | 1767.36 | 245.28
本页小计 | [6 empty] | 10509.99 | 2183.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:带红外感应节能自熄灯 2.规格:1x25W(紧凑型荧光灯) 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 29 | 176.74 | 5125.46 | 508.08
30 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.灯具名称：高效节能吸顶灯灯座 2.型 号：1x22W(紧凑型荧光灯) 3.安装形式：吸顶装 | 套 | 49 | 106.04 | 5195.96 | 858.48
31 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：塑料 3.安装形式：暗装 | 个 | 135 | 7.31 | 986.85 | 406.35
32 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒、插座盒 2.材 质：塑料 3.安装形式：暗装 | 个 | 101 | 7.04 | 711.04 | 320.17
33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级（kV）:1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 227.69 | 227.69 | 148.92 | 23.28
34 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置调试 2.类型:备用电源自投装置 | 系统 | 1 | 323.67 | 323.67 | 126.44 | 116.85
35 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 局部电位接线箱LEB | 台 | 10 | 176.53 | 1765.3 | 428.7
36 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 总等电位接线箱MEB | 台 | 1 | 256.53 | 256.53 | 42.87
37 | 030409004001 | 均压环 | 1、避雷均压环敷设 利用基础圈梁钢筋 | m | 156.80 | 5.42 | 849.86 | 398.27 | 167.78
38 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名 称：避雷网安装 沿折板支架敷设 φ10镀锌圆钢 | m | 216.00 | 18.55 | 4006.8 | 1350 | 345.6
本页小计 | [6 empty] | 19449.16 | 4588.28 | 653.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 2、避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 4套 | m | 115.20 | 14.19 | 1634.69 | 729.22 | 452.74
40 | 030409002001 | 接地母线 | 1、接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 40×4镀锌扁钢 | m | 225.90 | 22 | 4969.8 | 1583.56 | 151.35
41 | 030409002002 | 接地母线 | 1、接地母线敷设 埋地敷设 D12镀铜圆钢 | m | 13.00 | 40.29 | 523.77 | 301.73 | 13
42 | 030411002001 | 线槽 | 弱电线槽200*100 | m | 13.20 | 15.14 | 199.85 | 81.58
43 | 030411001004 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC80 弱电预留进出线配管 | m | 60.00 | 94.21 | 5652.6 | 1487.4 | 40.8
44 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：综合布线箱 2..安装方式:壁挂，明装 | 台 | 1 | 668.63 | 668.63 | 114.32
45 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：有线电视箱 2..安装方式:壁挂，明装 | 台 | 1 | 468.63 | 468.63 | 114.32
46 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称：户内弱电信息箱 2..安装方式:壁挂，明装 | 台 | 1 | 718.63 | 718.63 | 114.32
|  | 给排水工程 |  |  |  |  | 54539.29 | 15305 | 1786.3
|  | 排水及雨水 |  |  |  |  | 25487.72 | 9139.03 | 1509.62
本页小计 | [6 empty] | 14836.6 | 4526.45 | 657.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：UPVC塑料排水管，DN50 3、连接形式：粘接 | m | 18.02 | 19.86 | 357.88 | 160.56
48 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：UPVC塑料排水管，DN100 3、连接形式：粘接 | m | 160.31 | 44.69 | 7164.25 | 2111.28
49 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：UPVC塑料雨水管，DN100 3、连接形式：粘接 | m | 72.15 | 40.33 | 2909.81 | 963.92
50 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、地漏安装 DN50 | 个 | 24 | 36.79 | 882.96 | 246.24
51 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1、地漏安装 DN100 | 个 | 2 | 81.97 | 163.94 | 47.82
52 | 031002003001 | 套管 | 1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)125 | 个 | 41 | 341.68 | 14008.88 | 5609.21 | 1509.62
|  | 给水及消防 |  |  |  |  | 29051.57 | 6165.97 | 276.68
53 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR塑料给水管，DN15 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 19.88 | 14 | 278.32 | 133.79 | 2.19
本页小计 | [6 empty] | 25766.04 | 9272.82 | 1511.81
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR塑料给水管，DN20 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 13.80 | 15.61 | 215.42 | 104.33 | 1.52
55 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR塑料给水管，DN25 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 14.77 | 19.39 | 286.39 | 124.22 | 1.62
56 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR塑料给水管，DN32 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 33.02 | 25.13 | 829.79 | 333.17 | 3.63
57 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR塑料给水管，DN40 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 22.79 | 34.69 | 790.59 | 281.46 | 2.51
本页小计 | [6 empty] | 2122.19 | 843.18 | 9.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR塑料给水管，DN50 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 21.85 | 46.08 | 1006.85 | 277.28 | 4.15
59 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：衬塑钢管，DN80 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 3.75 | 130.71 | 490.16 | 79.01 | 3.11
60 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：衬塑钢管，DN100 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 4.90 | 173.21 | 848.73 | 117.11 | 4.12
61 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、截止阀安装 DN25 J11W-16T | 个 | 2 | 52.12 | 104.24 | 17.22 | 0.74
62 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、截止阀安装 DN32 J11W-16T | 个 | 10 | 76.41 | 764.1 | 108 | 4.9
63 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、截止阀安装 DN40 J11W-16T | 个 | 3 | 101.27 | 303.81 | 54.3 | 1.8
64 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、闸阀安装 DN80 | 个 | 1 | 520.41 | 520.41 | 36.21 | 1.48
65 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、止回阀安装DN32 | 个 | 1 | 137.84 | 137.84 | 10.8 | 0.49
66 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、止回阀安装DN80 | 个 | 1 | 754.73 | 754.73 | 36.21 | 1.48
本页小计 | [6 empty] | 4930.87 | 736.14 | 22.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
67 | Z031003020001 | 水表箱 | 1、成品水表箱安装 | 个 | 2 | 354.82 | 709.64 | 65.12 | 2.08
68 | 031003013001 | 水表 | 1、螺纹水表(含闸阀1只)组成安装 DN80 | 组 | 1 | 1526.82 | 1526.82 | 74.75 | 1.96
69 | 040504001001 | 砌筑井 | 砌筑井 | 座 | 1 | 600 | 600
70 | 031003013002 | 水表 | 1、螺纹水表(含截止阀1只)组成安装 DN32 | 组 | 1 | 244.4 | 244.4 | 39.86 | 0.96
71 | 031004006001 | 大便器 | 1、材 质：瓷蹲式大便器，自闭式冲洗阀 | 组 | 1 | 484.89 | 484.89 | 36.94
72 | 031004006002 | 大便器 | 1、坐式大便器安装 自闭式冲洗阀 | 组 | 6 | 581.37 | 3488.22 | 261.24
73 | 031004007001 | 小便器 | 1、壁挂式小便器安装 自闭式冲洗阀 | 组 | 6 | 542.5 | 3255 | 129.3
74 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆 台下式 自闭式冲洗阀 | 组 | 3 | 511.16 | 1533.48 | 89.97
75 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、拖布池安装 | 组 | 1 | 329.69 | 329.69 | 24.91
76 | 03B001 | 卫生间给水支管暗装补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 14 | 189.36 | 2651.04 | 2044
77 | 031002001002 | 管道支吊架 | 1、材 质：型钢； 2、管架形式：一般管架 3、除锈刷漆 | Kg | 25.00 | 18.18 | 454.5 | 191 | 28.5
78 | 030901013001 | 灭火器 | 1、室内灭火器安装箱体安装 2-MF/ABC-2 | 组 | 19 | 236.77 | 4498.63 | 651.89
本页小计 | [6 empty] | 19776.31 | 3608.98 | 33.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
79 | 031002003002 | 套管 | 1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100 2.刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 4 | 285.98 | 1143.92 | 479.48 | 135.76
80 | 031002003003 | 套管 | 1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)50 2.刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)50 | 个 | 4 | 199.99 | 799.96 | 364.4 | 73.68
|  | 土方工程 |  |  |  |  | 3310.65 | 1067.45 | 123.8
81 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 15.00 | 35.66 | 534.9 | 412.2
82 | 040103001002 | 回填方 | 1、人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 15.00 | 33.45 | 501.75 | 385.65
83 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：混凝土类（无筋） 2、厚度：16CM 3、石渣外运，运距施工方自定 工程量暂估，结算按实 | m2 | 20.00 | 17.12 | 342.4 | 144.4 | 120.2
84 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：16CM 工程量暂估，结算按实 | m2 | 20.00 | 96.58 | 1931.6 | 125.2 | 3.6
本页小计 | [6 empty] | 5254.53 | 1911.33 | 333.24
合计 | [6 empty] | 268786.57 | 52287.08 | 3798.3

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  | 0 |  | 1768.98 | 427.61
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1768.98 | 1768.98 | 427.61
本页小计 | [6 empty] | 1768.98 | 427.61
合计 | [6 empty] | 1768.98 | 427.61

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3105.07
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 3105.07
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3105.07

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 14486.31 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 14486.31 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 14486.31 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 14486.31 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 14486.31
合计 |  |  | 14486.31 | -

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 16.791 | 4.42 | 74.22
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 9.897 | 4.42 | 43.74
3 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | kg | 0.632 | 5.1 | 3.22
4 | 镀锌圆钢φ5.5-9 | kg | 4.656 | 4.98 | 23.2
5 | 热轧普碳高速盘条HPB300综合 | kg | 22.592 | 5.21 | 117.75
6 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1.504 | 4.01 | 6.03
7 | 中厚钢板综合 | kg | 3 | 5.22 | 15.66
8 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 76 | 0.48 | 36.63
9 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 457.519 | 0.52 | 236.99
10 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.009 | 217 | 1.95
11 | 黄砂毛砂 | kg | 11.36 | 0.16 | 1.76
12 | 黄砂净砂 | t | 2.287 | 180 | 411.66
13 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.019 | 231 | 4.39
14 | 石灰膏 | m3 | 0.019 | 275.4 | 5.23
15 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.016 | 316.2 | 5.06
16 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 3.232 | 534 | 1725.89
17 | 水 | m3 | 5.697 | 5.73 | 32.64
18 | 砌筑井 | 座 | 1 | 600 | 600
19 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 13.511 | 5.1 | 68.93
20 | 扁钢Q235B综合 | kg | 52.8 | 5.34 | 281.74
21 | 扁钢Q235B综合 | kg | 37.156 | 5.34 | 198.26
22 | 角钢Q235B综合 | kg | 126.668 | 5.25 | 664.75
23 | 型钢综合 | kg | 26.5 | 4.76 | 126.17
24 | 中厚钢板综合 | kg | 265.592 | 5.22 | 1386.66
25 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 9.09 | 11.65 | 105.9
26 | 地漏DN50 | 个 | 24.24 | 23 | 557.52
27 | 混合冷水龙头 | 个 | 3.03 | 55 | 166.65
28 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 10 | 10.1
29 | 酚醛调和漆各色 | kg | 2.908 | 15 | 43.62
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 4.091 | 15 | 61.37
31 | PPR塑料给水管DN15 | m | 20.198 | 2.8 | 56.55
32 | PPR塑料给水管DN20 | m | 14.021 | 3.06 | 42.9
33 | PPR塑料给水管DN25 | m | 15.006 | 4.59 | 68.88
34 | PPR塑料给水管DN32 | m | 33.548 | 7.75 | 260
35 | PPR塑料给水管DN40 | m | 23.155 | 12.24 | 283.42
36 | PPR塑料给水管DN50 | m | 22.2 | 19.17 | 425.57
37 | 塑料排水管DN50 | m | 18.236 | 5.09 | 92.82
38 | 塑料排水管DN100 | m | 137.867 | 16.43 | 2265.15
39 | 成品桥架抗震支架 | 付 | 15 | 550 | 8250
40 | 截止阀DN25 | 个 | 1.01 | 33.84 | 34.18
41 | 洗脸盆 | 个 | 3.03 | 350 | 1060.5
42 | 成品拖布池 | 个 | 1.01 | 265 | 267.65
43 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 1.01 | 350 | 353.5
44 | 连体坐便器 | 个 | 6.06 | 450 | 2727
45 | 带红外感应节能自熄灯1x22W(紧凑型荧光灯) | 套 | 29.29 | 150 | 4393.5
46 | 防水防尘灯1x22W(紧凑型荧光灯) | 套 | 14.14 | 100 | 1414
47 | 高效节能吸顶灯灯座1x22W(紧凑型荧光灯) | 套 | 49.49 | 80 | 3959.2
48 | 单相二三孔两用安全型插座250V 10A | 套 | 26.52 | 10.29 | 272.89
49 | 卫生间插座(IP54型,防溅型)250V 10A | 套 | 4.08 | 13 | 53.04
50 | 接地母线D12镀铜圆钢 | m | 13.65 | 8 | 109.2
51 | BV2.5 | m | 5607.069 | 1.81 | 10160.01
52 | BVR2.5 | m | 2803.534 | 1.92 | 5379.98
53 | 铜芯塑料绝缘线BV4 | m | 1681.504 | 2.82 | 4745.2
54 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 840.752 | 3.11 | 2618.1
55 | 电力电缆WDZ-YJY-4x25+1x16 | m | 75.195 | 93.14 | 7003.81
56 | 电力电缆WDZ-YJY-4X120 | m | 101 | 351.06 | 35457.26
57 | 成品水表箱 | 台 | 2 | 300 | 600
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
58 | 镀锌圆钢φ10 | m | 226.8 | 5.85 | 1326.78
59 | 灭火器箱(含灭火器)2-MF/ABC-2 | 套 | 19 | 188.58 | 3583.02