## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市甘霖镇中心卫生院手术室机房辐射防护项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 179498元
| (大写): | 壹拾柒万玖仟肆佰玖拾捌元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇中心卫生院手术室机房辐射防护项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 179498 |  | 38.86 | 198.33 | 14820.9
1.1 | 建筑 | 179498 |  | 38.86 | 198.33 | 14820.9
合计 |  | 179498 |  | 38.86 | 198.33 | 14820.9

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 156597.73 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 710.35
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 38.86
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 38.86 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 38.86 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7841.75
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7841.75 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7841.75 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 198.33
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 14820.9
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 179498

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 156597.73 | 774.37 | 9.28
1 | 010804007001 | 特种门 | 设备间平开防护门： 1、规格1200*2100 2、材质冷拉型铝合金承重骨架，纯铅板全粘接工艺，饰面1.0mm，锌铁合金钢板喷塑，1.0mm 304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带 3、防护参数：3mmPb | 樘 | 2 | 11633.57 | 23267.14 | 252.18 | 4.6
2 | 010804007002 | 特种门 | 通道电动推拉防护门： 1、规格门洞：1300*2100 门尺寸1600*2250 2、材质冷拉型铝合金承重骨架，纯铅板全粘接工艺，饰面1.0mm，锌铁合金钢板喷塑，1.0mm 304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，直线推拉式，无凹槽下轨道 3、电动驱动系统（整体电动系统由室内外操作按钮，限速装置极限安保装置红外线防挤压装置，直流马达驱动系统等组入（整机保修三年）加厚铝轨，停电异常情况下手动开启门。） 4、防护参数：3mmPb | 樘 | 1 | 21690.67 | 21690.67 | 469.11 | 4.68
3 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铅玻璃： 1、规格300*400、高铅玻璃、清晰度符合国家标准 2、防护参数：3mmPb | m2 | 0.12 | 1443.56 | 173.23 | 2.14
本页小计 | [6 empty] | 45131.04 | 723.43 | 9.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 01B001 | 门窗边框铅防护 | 1、门窗边框铅防护（门窗框纯铅板胶水防护） 2、防护参数：3mmPb | 个 | 3 | 300 | 900
5 | 01B002 | 墙体铅板辐射防护 | 1、铅板辐射防护材料 2、防护参数：3mmPb | m2 | 75.00 | 1000 | 75000
6 | 01B003 | 天棚辐射防护铅板 | 1、铅板辐射防护材料：天棚 2、防护参数：3mmPb | m2 | 35.00 | 1000 | 35000
7 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1、LED工作指示灯 2、工作中，警示灯 | 套 | 1 | 234.69 | 234.69 | 26.08
8 | 010802001001 | 门机联锁装置 | 1、门机联锁装置 2、《医用X射线诊断卫生防护标准》要求 | 樘 | 1 | 232 | 232 | 24.86
9 | 01B004 | 辐射标志牌 | 辐射标志牌 | 片 | 1 | 100 | 100
本页小计 | [6 empty] | 111466.69 | 50.94
合计 | [6 empty] | 156597.73 | 774.37 | 9.28

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 38.86
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.47 | 38.86
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 38.86

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 7841.75 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 7841.75 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 7841.75 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 0.175 | 149 | 26.08
2 | 三类人工 | 工日 | 4.376 | 171 | 748.3

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 角钢Q235B 50×50×5 | t | 0.004 | 4150 | 16.6
2 | 门机联锁装置 | 把 | 1.01 | 200 | 202
3 | 低碳钢焊条J422 综合 | kg | 2.687 | 6.81 | 18.3
4 | 铁件综合 | kg | 8.537 | 6.37 | 54.38
5 | 预埋铁件 | kg | 11.033 | 6.37 | 70.28
6 | 铅玻璃 | m2 | 0.111 | 1400 | 155.4
7 | 电动推拉防护门 | m2 | 3.6 | 4000 | 14400
8 | 设备间平开防护门 | m2 | 5.04 | 4500 | 22680
9 | 传感装置 | 套 | 1 | 6500 | 6500
10 | 墙体铅板辐射防护 | m2 | 75 | 1000 | 75000
11 | 天棚辐射防护铅板 | m2 | 35 | 1000 | 35000
12 | 辐射标志牌 | 片 | 1 | 100 | 100
13 | 门窗边框铅防护 | 个 | 3 | 300 | 900
14 | 警示灯 | 套 | 1.01 | 200 | 202