## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市崇仁镇富润村（富一自然村）老年活动中心装修工程 |  |  |  | 工程
预算审核价
招标控制价 | (小写): | 245471元
| (大写): | 贰拾肆万伍仟肆佰柒拾壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇富润村（富一自然村）老年活动中心装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 245471.1 |  | 1873.12 | 8727.09 | 20268.25
1.1 | 建筑 | 221328.52 |  | 1637.48 | 7507.87 | 18274.83
1.2 | 安装 | 24142.58 |  | 235.64 | 1219.22 | 1993.42
合计 |  | 245471 |  | 1873.12 | 8727.09 | 20268.25

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 187994.15 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 29935.67
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1637.48
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 1637.48 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 1637.48 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5914.19
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5914.19 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5914.19 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.08% | 7507.87
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 18274.83
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 221328.52

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 187994.15 | 32191.28 | 834.3
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.纯水泥浆一道 2.60厚1：3干硬水泥砂浆结合层 3.12厚800*800防滑地砖贴面 | m2 | 155.00 | 129.1 | 20010.5 | 5628.05 | 99.2
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1∶2.5 | m2 | 183.53 | 30.55 | 5606.84 | 3033.75 | 45.88
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 183.53 | 25.71 | 4718.56 | 3116.34
4 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.20厚1：3水泥砂浆结合层 2.10厚100*800深色墙砖贴面 | m2 | 6.90 | 168.33 | 1161.48 | 439.12 | 0.76
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.U50龙骨 2.0.8*600*600矿棉板 | m2 | 125.00 | 98.41 | 12301.25 | 3506.25
6 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.杉木龙骨 2.pvc塑料扣板 | m2 | 29.00 | 86.69 | 2514.01 | 731.38 | 0.58
7 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.100*100*5不锈钢柱，80*50*4不锈钢主梁 | t | 1.201 | 21184.2 | 25442.22 | 595.17 | 124.88
8 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.不锈钢玻璃雨棚 2.12厚钢化夹胶玻璃（5+1.14pvb+5），含不锈钢次龙骨及其它配件 | m2 | 100.00 | 644.97 | 64497 | 12312 | 563
9 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.250宽，150深，3厚不锈钢檐沟 | m2 | 68.75 | 256.36 | 17624.75 | 1646.56
10 | 031001006001 | 塑料管 | 1.110不锈钢落水管 | m | 6.00 | 100 | 600
本页小计 | [6 empty] | 154476.61 | 31008.62 | 834.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金推拉窗采用80系列，6厚透明玻璃 2.铝合金窗国标厚度不得小于1.2mm 3.做法祥见施工图 | m2 | 28.83 | 306.56 | 8838.12 | 576.89
12 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金固定窗采用80系列，铝合金板 2.铝合金窗国标厚度不得小于1.2mm 3.做法祥见施工图 | m2 | 23.43 | 329.51 | 7720.42 | 389.17
13 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.钢质防盗门，包含五金。 | m2 | 9.12 | 543.75 | 4959 | 216.6
14 | 01B001 | 卷帘雨棚 | 1.样式参照东侧已建雨棚 | 个 | 4 | 3000 | 12000
本页小计 | [6 empty] | 33517.54 | 1182.66
合计 | [6 empty] | 187994.15 | 32191.28 | 834.3

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 187994.15
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 | 155.00 | 36.31 | 84.52 | 0.64 | 5.08 | 2.55 | 129.1 | 20010.5
| 11-46+11-3*40换 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 密缝`如采用干硬性水泥砂浆的~粘结层砂浆实际厚度60（mm)^干硬水泥砂浆 1∶3 | 100m2 | 1.55 | 3630.84 | 8452.21 | 63.85 | 507.81 | 255.24 | 12909.95 | 20010.42
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 183.53 | 16.53 | 10.3 | 0.25 | 2.31 | 1.16 | 30.55 | 5606.84
| 12-1换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1∶2.5 | 100m2 | 1.8353 | 1652.89 | 1029.9 | 24.52 | 230.54 | 115.88 | 3053.73 | 5604.51
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 183.53 | 16.98 | 5.23 |  | 2.33 | 1.17 | 25.71 | 4718.56
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | 100m2 | 1.8353 | 993.17 | 270.57 |  | 136.48 | 68.6 | 1468.82 | 2695.73
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | 100m2 | 1.8353 | 704.52 | 252.33 |  | 96.81 | 48.66 | 1102.32 | 2023.09
4 | 011105003001 | 块料踢脚线 | m2 | 6.90 | 63.64 | 91.42 | 0.11 | 8.76 | 4.4 | 168.33 | 1161.48
| 11-97换 | 陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1∶3 | 100m2 | 0.069 | 6363.59 | 9141.64 | 10.78 | 875.95 | 440.29 | 16832.25 | 1161.43
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | m2 | 125.00 | 28.05 | 64.57 |  | 3.85 | 1.94 | 98.41 | 12301.25
| 13-10 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 | 100m2 | 1.25 | 2043.96 | 3296.85 |  | 280.87 | 141.18 | 5762.86 | 7203.58
| 13-39 | 天棚矿棉板面层 搁放在龙骨上 | 100m2 | 1.25 | 760.95 | 3160.2 |  | 104.57 | 52.56 | 4078.28 | 5097.85
6 | 011302001002 | 吊顶天棚 | m2 | 29.00 | 25.22 | 56.24 | 0.02 | 3.47 | 1.74 | 86.69 | 2514.01
| 13-4 | 方木天棚龙骨 平面单层 | 100m2 | 0.29 | 1400.49 | 3465.34 | 2.41 | 192.78 | 96.9 | 5157.92 | 1495.8
| 13-42 | 天棚空腹PVC板面层 | 100m2 | 0.29 | 1121.76 | 2158.32 |  | 154.15 | 77.48 | 3511.71 | 1018.4
7 | 010603002001 | 空腹钢柱 | t | 1.201 | 495.56 | 20460.77 | 103.98 | 82.45 | 41.44 | 21184.2 | 25442.22
| 6-37 | 住宅钢结构 钢柱安装 质量（t以内）3 | t | 1.201 | 495.56 | 20460.77 | 103.98 | 82.45 | 41.44 | 21184.2 | 25442.22
8 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | m2 | 100.00 | 123.12 | 489.64 | 5.63 | 17.69 | 8.89 | 644.97 | 64497
| 15-115 | 夹层玻璃托架式雨篷 | 100m2 | 1 | 12312 | 48963.8 | 563.01 | 1769.43 | 889.38 | 64497.62 | 64497.62
9 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | m2 | 68.75 | 23.95 | 227.47 |  | 3.29 | 1.65 | 256.36 | 17624.75
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 9-109 | 屋面镀锌钢板沿沟、水管 | 100m2 | 0.6875 | 2395.03 | 22746.98 |  | 328.97 | 165.35 | 25636.33 | 17624.98
10 | 031001006001 | 塑料管 | m | 6.00 |  | 100 |  |  |  | 100 | 600
| 综合单价 | 110不锈钢落水管 | m | 6 |  | 100 |  |  |  | 100 | 600
11 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 28.83 | 20.01 | 282.42 |  | 2.75 | 1.38 | 306.56 | 8838.12
| 8-110 | 隔热断桥铝合金推拉窗安装 | 100m2 | 0.2883 | 2000.87 | 28241.74 |  | 274.95 | 138.2 | 30655.76 | 8838.06
12 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 23.43 | 16.61 | 309.47 |  | 2.28 | 1.15 | 329.51 | 7720.42
| 8-113 | 隔热断桥铝合金固定窗安装 | 100m2 | 0.2343 | 1661.44 | 30946.64 |  | 228.31 | 114.76 | 32951.15 | 7720.45
13 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | m2 | 9.12 | 23.75 | 515.1 |  | 3.26 | 1.64 | 543.75 | 4959
| 8-46 | 塑钢成品平开门安装 | 100m2 | 0.0912 | 2375.36 | 51509.55 |  | 326.41 | 164.07 | 54375.39 | 4959.04
14 | 01B001 | 卷帘雨棚 | 个 | 4 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 12000
| 综合单价 | 卷帘雨棚 | 个 | 4 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 12000
合计 | [10 empty] | 187994.15

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5914.19 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5914.19
合计 |  |  | 5914.19 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 预埋铁件 | kg | 33.791 | 6.64 | 224.37
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 4166.136 | 0.58 | 2395.53
3 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 16.795 | 0.63 | 10.55
4 | 黄砂净砂 | t | 15.62 | 180 | 2811.6
5 | 深色墙砖10厚100*800 | m2 | 7.176 | 80 | 574.08
6 | 轻型龙骨U50 | m2 | 128.75 | 28.32 | 3646.2
7 | 铝合金固定窗采用80系列铝合金板 | m2 | 21.682 | 200 | 4336.4
8 | 铝合金窗采用80系列6厚透明玻璃 | m2 | 27.512 | 212 | 5832.54
9 | 钢质防盗门 | m2 | 8.759 | 450 | 3941.55
10 | 矿棉板0.8*600*600 | m2 | 131.25 | 30 | 3937.5
11 | 电 | kW·h | 14.356 | 0.88 | 12.63
12 | 水 | m3 | 0.201 | 5.73 | 1.15
13 | 水 | m3 | 7.746 | 5.73 | 44.38
14 | 110不锈钢落水管 | m | 6 | 100 | 600
15 | 卷帘雨棚 | 个 | 4 | 3000 | 12000

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.12 | 101 | 12.12
2 | 汽车式起重机40t | 台班 | 0.031 | 1744.19 | 54.07
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.685 | 211.41 | 144.82
4 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.023 | 30.08 | 0.69
5 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 8.08 | 69.68 | 563.01
6 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.225 | 102.85 | 23.14
7 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.251 | 140.16 | 35.18

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 20049.18 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3980.47
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 235.64
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 235.64 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 235.64 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 645.12
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 645.12 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 645.12 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1219.22
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 1993.42
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 24142.58

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 20049.18 | 4364.21 | 26.24
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型 号：2AL 3.规 格：详见图纸 4.安装方式：暗装 | 台 | 1 | 4023 | 4023 | 214.56
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：JDG电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 54.70 | 17.42 | 952.87 | 399.31
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：JDG电线管 2.规格：JDG20 | m | 235.90 | 15.31 | 3611.63 | 1625.35
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：YJV-5x4 3.敷设方式、部位：管道敷设 4.电压等级(KV)：1kV | m | 49.70 | 20.17 | 1002.45 | 93.44 | 2.49
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：电力电缆头 2.电缆型号：YJV-5x4 3.规 格：10mm2以内 4.电压等级(kV)：1kV | 个 | 4 | 27.88 | 111.52 | 38.28
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：BV2.5 4.配线线制：照明线 | m | 553.20 | 3.01 | 1665.13 | 370.64
本页小计 | [6 empty] | 11366.6 | 2741.58 | 2.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：BVR2.5 4.配线线制：照明线 | m | 200.30 | 3.21 | 642.96 | 134.2
8 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：BV4 4.配线线制：动力线 | m | 19.00 | 4.07 | 77.33 | 11.78
9 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：BVR4 4.配线线制：动力线 | m | 9.50 | 4.41 | 41.9 | 5.89
10 | 030404033001 | 风扇 | 1.名 称：吊扇（含调速开关） 2.规 格：详见图纸 3.安装方式：吸顶式 | 台 | 12 | 158.92 | 1907.04 | 395.16
11 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：LED平板灯 2.荧光灯型号：35W 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 24 | 189.89 | 4557.36 | 501.12
12 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：双管荧光灯 2.荧光灯型号：2X28W(LED灯) 3.安装形式：吸顶式 | 套 | 2 | 100.79 | 201.58 | 41.76
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称： 二三极插座(安全型) 2.规 格：250V,10A 3.安装方式：底边距地 0.4m暗装 | 个 | 14 | 20.45 | 286.3 | 120.54
本页小计 | [6 empty] | 7714.47 | 1210.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称： 壁挂空调插座(安全型) 2.规 格：250V,16A 3.安装方式：底边距地2.2m暗装 | 个 | 1 | 22.47 | 22.47 | 8.61
15 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：柜式空调插座(安全型) 2.规 格：~380V 3.安装方式：底边距地 0.4m暗装 | 个 | 2 | 28.51 | 57.02 | 16.84
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.规 格：86型 3.安装方式：底边距地 1.3m暗装 | 个 | 3 | 16.77 | 50.31 | 21.9
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.规 格：86型 3.安装方式：底边距地 1.3m暗装 | 个 | 1 | 19.01 | 19.01 | 7.3
18 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：三联单控开关 2.规 格：86型 3.安装方式：底边距地 1.3m暗装 | 个 | 2 | 14.41 | 28.82 | 14.6
19 | 030411006001 | 接线盒 | 1.开关盒、插座盒安装 | 个 | 23 | 9 | 207 | 74.29
20 | 030411006002 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 38 | 9.27 | 352.26 | 116.66
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
本页小计 | [6 empty] | 968.11 | 412.18 | 23.75
合计 | [6 empty] | 20049.18 | 4364.21 | 26.24

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 20049.18
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 214.56 | 3746 |  | 42.22 | 20.22 | 4023 | 4023
| 4-4-16*J1.2换 | 成套配电箱2AL安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装 | 台 | 1 | 214.56 | 3746 |  | 42.22 | 20.22 | 4023 | 4023
2 | 030411001002 | 配管 | m | 54.70 | 7.3 | 7.99 |  | 1.44 | 0.69 | 17.42 | 952.87
| 4-11-3 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）25 | 100m | 0.547 | 729.65 | 799.07 |  | 143.59 | 68.75 | 1741.06 | 952.36
3 | 030411001003 | 配管 | m | 235.90 | 6.89 | 6.41 |  | 1.36 | 0.65 | 15.31 | 3611.63
| 4-11-2 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | 100m | 2.359 | 689.13 | 641.43 |  | 135.62 | 64.94 | 1531.12 | 3611.91
4 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 49.70 | 1.88 | 17.68 | 0.05 | 0.38 | 0.18 | 20.17 | 1002.45
| 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5x4 | 100m | 0.497 | 187.98 | 1768.42 | 5.21 | 37.89 | 18.14 | 2017.64 | 1002.77
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 4 | 9.57 | 15.53 |  | 1.88 | 0.9 | 27.88 | 111.52
| 4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 9.57 | 15.53 |  | 1.88 | 0.9 | 27.88 | 111.52
6 | 030411004002 | 配线 | m | 553.20 | 0.67 | 2.15 |  | 0.13 | 0.06 | 3.01 | 1665.13
| 4-12-5 | 穿照明线 BV2.5 | 100m | 5.532 | 67.35 | 215.22 |  | 13.25 | 6.35 | 302.17 | 1671.6
7 | 030411004003 | 配线 | m | 200.30 | 0.67 | 2.35 |  | 0.13 | 0.06 | 3.21 | 642.96
| 4-12-5 | 穿照明线 BVR2.5 | 100m | 2.003 | 67.35 | 234.71 |  | 13.25 | 6.35 | 321.66 | 644.28
8 | 030411004004 | 配线 | m | 19.00 | 0.62 | 3.27 |  | 0.12 | 0.06 | 4.07 | 77.33
| 4-12-6 | 穿照明线 BV4 | 100m | 0.19 | 62.13 | 326.93 |  | 12.23 | 5.86 | 407.15 | 77.36
9 | 030411004005 | 配线 | m | 9.50 | 0.62 | 3.61 |  | 0.12 | 0.06 | 4.41 | 41.9
| 4-12-6 | 穿照明线 BVR4 | 100m | 0.095 | 62.13 | 360.59 |  | 12.23 | 5.86 | 440.81 | 41.88
10 | 030404033001 | 风扇 | 台 | 12 | 32.93 | 116.41 |  | 6.48 | 3.1 | 158.92 | 1907.04
| 4-4-136 | 风扇安装吊风扇 | 台 | 12 | 32.93 | 116.41 |  | 6.48 | 3.1 | 158.92 | 1907.04
11 | 030412005001 | 荧光灯 | 套 | 24 | 20.88 | 162.93 |  | 4.11 | 1.97 | 189.89 | 4557.36
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-13-208 | LED平板灯35W(嵌入式) | 10套 | 2.4 | 208.75 | 1629.3 |  | 41.08 | 19.67 | 1898.8 | 4557.12
12 | 030412005002 | 荧光灯 | 套 | 2 | 20.88 | 73.83 |  | 4.11 | 1.97 | 100.79 | 201.58
| 4-13-205 | 双管荧光灯2X28W(LED灯) | 10套 | 0.2 | 208.75 | 738.26 |  | 41.08 | 19.67 | 1007.76 | 201.55
13 | 030404035001 | 插座 | 个 | 14 | 8.61 | 9.34 |  | 1.69 | 0.81 | 20.45 | 286.3
| 4-13-325 | 二三极插座(安全型) | 个 | 14 | 8.61 | 9.34 |  | 1.69 | 0.81 | 20.45 | 286.3
14 | 030404035002 | 插座 | 个 | 1 | 8.61 | 11.36 |  | 1.69 | 0.81 | 22.47 | 22.47
| 4-13-325 | 壁挂空调插座(安全型) | 个 | 1 | 8.61 | 11.36 |  | 1.69 | 0.81 | 22.47 | 22.47
15 | 030404035003 | 插座 | 个 | 2 | 8.42 | 17.64 |  | 1.66 | 0.79 | 28.51 | 57.02
| 4-13-328 | 柜式空调插座(安全型) | 个 | 2 | 8.42 | 17.64 |  | 1.66 | 0.79 | 28.51 | 57.02
16 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 3 | 7.3 | 7.34 |  | 1.44 | 0.69 | 16.77 | 50.31
| 4-13-301 | 单联单控开关 | 个 | 3 | 7.3 | 7.34 |  | 1.44 | 0.69 | 16.77 | 50.31
17 | 030404034002 | 照明开关 | 个 | 1 | 7.3 | 9.58 |  | 1.44 | 0.69 | 19.01 | 19.01
| 4-13-301 | 双联单控开关 | 个 | 1 | 7.3 | 9.58 |  | 1.44 | 0.69 | 19.01 | 19.01
18 | 030404034003 | 照明开关 | 个 | 2 | 7.3 | 4.98 |  | 1.44 | 0.69 | 14.41 | 28.82
| 4-13-301 | 三联单控开关 | 个 | 2 | 7.3 | 4.98 |  | 1.44 | 0.69 | 14.41 | 28.82
19 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 23 | 3.23 | 4.83 |  | 0.64 | 0.3 | 9 | 207
| 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 23 | 3.23 | 4.83 |  | 0.64 | 0.3 | 9 | 207
20 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 38 | 3.07 | 5.31 |  | 0.6 | 0.29 | 9.27 | 352.26
| 4-11-212 | 暗装接线盒 | 10个 | 3.8 | 30.69 | 53.05 |  | 6.04 | 2.89 | 92.67 | 352.15
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 151.98 | 3.79 | 23.75 | 34.96 | 16.74 | 231.22 | 231.22
| 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 151.98 | 3.79 | 23.75 | 34.96 | 16.74 | 231.22 | 231.22
合计 | [10 empty] | 20049.18

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 645.12 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 645.12
合计 |  |  | 645.12 | -

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 1.163 | 4.42 | 5.14
2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.051 | 4.42 | 0.23
3 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.029 | 11.52 | 0.33
4 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.01 | 7.04 | 0.07
5 | 汽油综合 | kg | 0.407 | 10.51 | 4.28
6 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 42.332 | 1.85 | 78.1
7 | 铜芯塑料绝缘线BV4 | m | 1.22 | 2.96 | 3.61
8 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 9.299 | 3.27 | 30.39
9 | LED平板灯35W(嵌入式) | 套 | 24.24 | 159.29 | 3861.24
10 | 双管荧光灯2X28W(LED灯) | 套 | 2.02 | 70.8 | 143.01
11 | 三联单控开关 | 只 | 2.04 | 4.04 | 8.24
12 | 单联单控开关 | 只 | 3.06 | 6.35 | 19.43
13 | 双联单控开关 | 只 | 1.02 | 8.55 | 8.72
14 | 二三极插座(安全型) | 套 | 14.28 | 8.31 | 118.67
15 | 壁挂空调插座(安全型) | 套 | 1.02 | 10.29 | 10.5
16 | 柜式空调插座(安全型) | 套 | 2.04 | 15.5 | 31.62
17 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 10.45 | 3.27 | 34.15
18 | 铜芯塑料绝缘线BV4 | m | 20.9 | 2.96 | 61.91
19 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 641.712 | 1.85 | 1183.96
20 | 铜芯塑料绝缘线BVR2.5 | m | 232.348 | 2.01 | 467.72
21 | 电力电缆YJV-5x4 | m | 50.197 | 17.34 | 870.57
22 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 242.977 | 4.99 | 1212.46
23 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 56.341 | 6.63 | 373.54
24 | 接线盒 | 个 | 62.22 | 4.27 | 265.68
25 | 风扇 | 台 | 12 | 111 | 1332
26 | 照明配电箱2AL | 台 | 1 | 3716.81 | 3716.81

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.002 | 785.78 | 1.57
6 | 载货汽车5t | 台班 | 0.002 | 516.43 | 1.03