## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市城北工业园区“污水零直排区”建设公共管网改造工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 5957234元
| (大写): | 伍佰玖拾伍万柒仟贰佰叁拾肆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市城北工业园区“污水零直排区”建设公共管网改造工程 | 第1页 共2页
一、工程概况 嵊州市城北工业园区“污水零直排区”建设公共管网改造工程位于城北工业园区,工程范围为雨污水管道、路面及绿化修复。 二、编制依据 1、浙江刻意工程设计有限公司《嵊州市城北工业园区“污水零直排区”建设公共管网改造工程》。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》浙建站计﹝2013﹞63号、《关于印发建设工程工程量清单计算规范2013浙江省补充规定二的通知》（浙建站计[2014]31号）。 5、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用》(2018版)、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《绍兴造价管理信息》、《浙江造价信息》等相关定额解释及计价文件。 6、《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信[2016]25号）、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建发[2018]61号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）等政策文件。 7、本工程采用国标工程量清单计价、一般计税法计价。 三、计价口径 1、本工程招标控制价综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目等所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费和利润，风险费用未考虑，其中企业管理费、利润按相应施工取费费率的中值计取，取费基数为“定额人工费＋定额机械费”， 2、施工组织措施费以分部分项工程费与施工技术措施项目费中的“定额人工费＋定额机械费”为基数，按市区工程相应施工取费费率中值（“标化工地增加费”除外）计取。 3、规费以分部分项工程费与施工技术措施项目费中的“定额人工费＋定额机械费”为基数，按相应费率计算。 4、税金费率为9%。 5、人工单价采用2021年第4期绍兴市建设工程人工信息价；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市城北工业园区“污水零直排区”建设公共管网改造工程 | 第2页 共2页
6、材料价格按《绍兴造价管理信息》2021年第4期及同期《浙江造价信息》中的除税信息价计入，信息价取定先后按嵊州市、绍兴市、浙江省依次计取。主材品牌选用按招标文件材料清单要求，无价材料按市场行情定价（除税价）。 四、其他说明 1.本工程暂列金额按工程税前造价的5%计取。 2.工程量按实结算； 3.施工围挡按暂估工程量4500m2计取，绿植布置按15元/m2计入，按实结算； 4.一体化泵站(单泵 Q=70m?/h H=15m N=15KW）按专业工程暂估价40000元/台，共3台（两用一备），共计120000元（包含泵站基础）； 5.绿化恢复因设计不明，按专业工程暂估价300000计取元； 6.根据业主要求，透水砖考虑30%利用原透水砖； 7.500*500和φ700因设计不明，参图集02S515第19页； 8.路面锯缝按暂估工程量3000m，锯缝厚度暂定20cm计取； 9.石砌排水口按设计要求取消； 10.管道接入原市政井按综合单价1000元/处计取； 11.因设计不明确过河支墩是否需要排水，该费用不计入本次预算； 12.根据业主要求，隔油池按砖砌隔油池 G-Ⅰ计取；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市城北工业园区“污水零直排区”建设公共管网改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 5957234 | 420000 | 66720.49 | 147004.6 | 491881.67
1.1 | 市政 | 5957234 | 420000 | 66720.49 | 147004.6 | 491881.67
合计 |  | 5957234 | 420000 | 66720.49 | 147004.6 | 491881.67

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 4276033.75 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 714950.57
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 362058.67
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 282088.17 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 69073.94
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.2% | 79970.5 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.51% | 66720.49 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 680254.85
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 260254.85 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 260254.85 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 420000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 420000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 147004.6
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 491881.67
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 5957234

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 210315 | 82470 | 82265
1 | 04B001 | 路面锯缝 | 1、锯缝机切缝缝~深20(cm)（工程量暂估） | m | 3000.00 | 12.37 | 37110 | 24960 | 690
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除混凝土类路面层 ~厚20(cm) 2、石渣装车外运、运距由施工方自行考虑 | m2 | 2500.00 | 33.21 | 83025 | 5400 | 61475
3 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、拆除人行道及基层 2、石渣装车外运、运距由施工方自行考虑 | m2 | 3000.00 | 30.06 | 90180 | 52110 | 20100
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 1006903.9 | 130078.03 | 97832.79
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土（已考虑挖湿土所增加的费用） 2、挖土深度：2m 以内 | m3 | 6011.77 | 11.37 | 68353.82 | 43344.86 | 11422.36
5 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土回填 | m3 | 373.23 | 17.78 | 6636.03 | 4587 | 712.87
6 | 040103001002 | 回填方 | 1、沟槽回填 黄砂 | m3 | 2629.84 | 313.56 | 824612.63 | 79947.14 | 1288.62
7 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：三类土 2、运距：施工方自行考虑 | m3 | 5638.54 | 19.03 | 107301.42 | 2199.03 | 84408.94
|  | 排水工程 |  |  |  |  | 2032682.4 | 208619.81 | 72543.88
本页小计 | [6 empty] | 1217218.9 | 212548.03 | 180097.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm砂垫层 2、材质及规格：pe150实壁管PN=1.25MPA 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验及CCTV检测 4、管道牵引施工 | m | 30.00 | 377.55 | 11326.5 | 1965.3 | 3210.6
9 | 040501004002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm砂垫层 2、材质及规格：pe150实壁管PN=1.25MPA 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验及CCTV检测 | m | 370.00 | 189.59 | 70148.3 | 5094.9 | 5990.3
10 | 040501004003 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200mm砂垫层 2、材质及规格：HDOE300双壁波纹排水管 3、连接形式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验及CCTV检测 | m | 72.00 | 146.99 | 10583.28 | 1200.24 | 1149.12
11 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mmC15素砼垫层 2、管座材质：C25混凝土 3、规格：φ200混凝土Ⅱ级管 4、接口方式：橡胶圈接口 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验及CCTV检测 6：模板 | m | 40.00 | 262.02 | 10480.8 | 1474.8 | 730.4
本页小计 | [6 empty] | 102538.88 | 9735.24 | 11080.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040501001002 | 混凝土管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mmC15素砼垫层 2、管座材质：C25混凝土 3、规格：φ300混凝土Ⅱ级管 4、接口方式：橡胶圈接口 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验及CCTV检测 6：模板 | m | 250.00 | 358.55 | 89637.5 | 11302.5 | 4655
13 | 040501003001 | 铸铁管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200厚砂砾石垫层 2、材质及规格：DN200球墨铸铁管K9 3、接口方式：橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验及CCTV检测 | m | 450.00 | 352.3 | 158535 | 11713.5 | 7150.5
14 | 040501003002 | 铸铁管 | 1、垫层、基础材质及厚度：200厚砂砾石垫层 2、材质及规格：DN300球墨铸铁管K9 3、接口方式：橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验及CCTV检测 | m | 2200.00 | 498.32 | 1096304 | 59554 | 44396
15 | 04B002 | 满包混凝土 | 1、满包混凝土加固 C20 2、模板 | m3 | 0.29 | 890.76 | 258.32 | 44.63 | 1.57
本页小计 | [6 empty] | 1344734.82 | 82614.63 | 56203.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 040504001001 | 砌筑井(雨水井) | 1、垫层、基础材质及厚度：C20垫层，C30/P6砼底板(钢筋制作安装) 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU20烧结普通砖 3、勾缝、抹面要求：内外壁1:2防水水泥砂浆抹面厚20 4、盖板材质、规格：C30/P6预制盖板、钢筋制作安装 5、井盖、井圈材质及规格：D700五防铸铁井盖 6、其他要求：挂聚乙烯防护网、塑钢踏步 7、检查井规格：井室1100*1100,井筒φ700，均深暂按1.33m 8、模板 | 座 | 8 | 4142.23 | 33137.84 | 5916.08 | 263.2
17 | 040504001002 | 砌筑井(雨水口) | 1、垫层、基础材质及厚度：C20垫层，C30/P6砼底板(钢筋制作安装) 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU20烧结普通砖 3、勾缝、抹面要求：内外壁1:2防水水泥砂浆抹面厚20 5、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈(钢筋制作安装)、铸铁雨水篦子 7、雨水口规格：680*380，深暂按1.3m 8、模板 | 座 | 15 | 1857.67 | 27865.05 | 6226.8 | 247.05
本页小计 | [6 empty] | 61002.89 | 12142.88 | 510.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 040504001003 | 砌筑井(污水井) | （500*500检查井，井深1.33m） 1、井 垫层混凝土C15（含模板） 2、井砌筑 MU15混凝土实心砖砖砌矩形 3、砖墙 1:2水泥砂浆抹灰井壁 4、500*500五防铸铁井盖 | 座 | 2 | 1491.97 | 2983.94 | 607.7 | 30.84
19 | 040504001004 | 砌筑井(污水井) | （φ700检查井，井深1.33m） 1、井 垫层混凝土C15（含模板） 2、井砌筑 MU15混凝土实心砖砖砌矩形 3、砖墙 1:2水泥砂浆抹灰井壁 4、φ700五防铸铁井盖 | 座 | 2 | 1825.49 | 3650.98 | 673.42 | 37.76
20 | 040504001005 | 砌筑井(污水井) | 1、垫层、基础材质及厚度：C20垫层，C30/P6砼底板(钢筋制作安装) 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU20烧结普通砖 3、勾缝、抹面要求：内外壁1:2防水水泥砂浆抹面厚20 4、盖板材质、规格：C30/P6预制盖板、钢筋制作安装 5、井盖、井圈材质及规格：D700五防铸铁井盖 6、其他要求：挂聚乙烯防护网、塑钢踏步 7、检查井规格：井室1100*1100,井筒φ700,均深暂按1.65m 8、模板 | 座 | 105 | 4685.05 | 491930.25 | 92658.3 | 4445.7
本页小计 | [6 empty] | 498565.17 | 93939.42 | 4514.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 040504002001 | 混凝土井（消能井） | 1、垫层、基础材质及厚度：C20垫层，C30/P6砼底板，钢筋制作安装 2、井室强度等级：C30钢筋砼井室 3、盖板材质、规格：C30/P6预制盖板、钢筋制作安装 4、井盖、井圈材质及规格：D700五防铸铁井盖 5、其他;C25流槽 5、检查井规格：1100*1500.深1.8m 6、模板 | 座 | 1 | 10072.96 | 10072.96 | 1627.22 | 92.54
22 | 010507006001 | 砖砌隔油池 | 1、砖砌隔油池 G-Ⅰ有效容积2.3m3 | 座 | 1 | 15767.68 | 15767.68 | 8560.42 | 143.3
|  | 修复工程 |  |  |  |  | 992891 | 93310 | 5355
23 | 040202011001 | 碎石 | 1、碎石底层 ~厚15(cm) | m2 | 2500.00 | 35.66 | 89150 | 3400 | 2100
24 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：20CM 3、塑料膜养护 | m2 | 2500.00 | 118.95 | 297375 | 16350 | 525
25 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、碎石底层 ~厚15(cm) 2、人行道基础 混凝土~厚度15(cm)^ C25 3、6cm透水砖 | m2 | 2100.00 | 211.72 | 444612 | 51492 | 1911
26 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1、碎石底层 ~厚15(cm) 2、人行道基础 混凝土~厚度15(cm)^ C25 3、6cm透水砖（原透水砖利用） | m2 | 900.00 | 163.06 | 146754 | 22068 | 819
本页小计 | [6 empty] | 1003731.64 | 103497.64 | 5590.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 04B003 | 管道接入原市政井 | 1、管道接入原市政井、化粪池及排水渠 | 处 | 15 | 1000 | 15000
|  | 过河支墩 |  |  |  |  | 33241.45 | 5014.3 | 2894.03
28 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、桥墩基础开挖，（已考虑石方开挖） | m3 | 84.00 | 58.74 | 4934.16 | 1653.12 | 2290.68
29 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土回填 | m3 | 69.66 | 17.78 | 1238.55 | 856.12 | 133.05
30 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、土石方装车外运，运距由施工方自行考虑 | m3 | 14.34 | 19.03 | 272.89 | 5.59 | 214.67
31 | 040303003001 | 混凝土承台 | 1、混凝土强度等级：C30 | m3 | 14.34 | 620.17 | 8893.24 | 443.82 | 5.74
32 | 040303005001 | 混凝土墩（台）身 | 1、混凝土强度等级：C30 | m3 | 4.14 | 655.49 | 2713.73 | 248.57 | 2.86
33 | 040303007001 | 混凝土墩（台）盖梁 | 1、混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.52 | 636.02 | 1602.77 | 109.49 | 1.41
34 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 | t | 2.100 | 5533.33 | 11619.99 | 1084.44 | 155.82
35 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | 1、铁件制安预埋铁件 | t | 0.203 | 9685.34 | 1966.12 | 613.15 | 89.8
本页小计 | [6 empty] | 48241.45 | 5014.3 | 2894.03
合计 | [6 empty] | 4276033.75 | 519492.14 | 260890.7

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机 2、牵引机进出场 | 项 | 1 | 9868.72 | 9868.72 | 1314 | 4855.95
2 | 041101005001 | 井字架 | 1、钢管井字架 井深（m以内）2 | 座 | 106 | 103.56 | 10977.36 | 8403.68
3 | 041102003001 | 承台模板 | 1、承台模板 | m2 | 35.84 | 44.42 | 1592.01 | 788.12 | 97.84
4 | 041102007001 | 墩（台）盖梁模板 | 1、墩盖梁模板 | m2 | 13.44 | 88.57 | 1190.38 | 588.67 | 222.3
5 | 041102005001 | 墩（台）身模板 | 1、柱式墩台身模板 | m2 | 26.38 | 110.11 | 2904.7 | 1488.1 | 437.12
6 | 04B004 | 施工围挡 | 1、1、双面彩钢夹芯板围挡(工程量暂估) | m2 | 4500.00 | 41.79 | 188055 | 26730 | 31995
7 | 04B005 | 绿植 | 1、按建设相关单位要求布置绿植 | m2 | 4500.00 | 15 | 67500
本页小计 | [6 empty] | 282088.17 | 39312.57 | 37608.21
合计 | [6 empty] | 282088.17 | 39312.57 | 37608.21

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 66720.49
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.51 | 66720.49
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 13250.01
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 79970.5

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 245260.85 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 245260.85 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 420000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 420000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 665260.85 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 260254.85 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 260254.85
合计 |  |  | 260254.85 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 一体化泵站,单泵 Q=70m3/h H=15m N=15KW |  | 120000
2 | 绿化恢复 |  | 300000
合计 |  |  | 420000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 393.091 | 135 | 53067.29
2 | 二类人工 | 工日 | 3464.087 | 146 | 505756.7

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 16.547 | 4626 | 76546.42
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 47.956 | 0.53 | 25.46
3 | 黄砂毛砂 | t | 4779.975 | 155 | 740896.13
4 | 黄砂净砂 | t | 275.4 | 180 | 49572
5 | 碎石综合 | t | 1487.814 | 121 | 180025.49
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 117.163 | 557.5 | 65318.37
7 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 27.041 | 473 | 12790.39
8 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 76.933 | 513 | 39466.63
9 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1008.517 | 537 | 541573.63
10 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 47.648 | 572 | 27254.66
11 | 非泵送商品混凝土C30/P6 | m3 | 122.034 | 586.56 | 71580.26
12 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 1395.9 | 0.36 | 502.52
13 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 80068.994 | 0.37 | 29385.32
14 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 85122.5 | 0.34 | 28516.04
15 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 1793.55 | 0.34 | 608.01
16 | PE排水管PN=1.25MPA150 | m | 406.15 | 92.92 | 37739.46
17 | 双壁波纹排水管DN300 | m | 73.08 | 50.66 | 3702.23
18 | 钢筋混凝土承插管φ300 | m | 252.5 | 116.75 | 29479.38
19 | 钢筋混凝土承插管φ200 | m | 40.4 | 78.25 | 3161.3
20 | 水 | m3 | 1831.254 | 5.73 | 10493.09
21 | 复合木模板面板 | m2 | 30.552 | 42.48 | 1297.85
22 | 铸铁检查井盖500*500 | 套 | 2 | 500 | 1000
23 | 铸铁检查井盖φ700 | 套 | 116 | 725 | 84100
24 | 透水路面砖60mm | m2 | 2142 | 47.7 | 102173.4
25 | 铸铁平箅680*380 | 套 | 15 | 302 | 4530
26 | 离心球墨铸铁污水管DN200 | m | 450 | 254.44 | 114498
27 | 离心球墨铸铁污水管DN300 | m | 2200 | 387.15 | 851730

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 793.972 | 1.02 | 809.85
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 3.297 | 904.47 | 2982.04
3 | 平地机90kW | 台班 | 3.355 | 633.31 | 2124.76
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 13.341 | 693.39 | 9250.52
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 15.055 | 1026.32 | 15451.25
6 | 履带式单斗液压挖掘机2m3 | 台班 | 0.5 | 1469.92 | 734.96
7 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 1.54 | 395.88 | 609.66
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 3.025 | 614.51 | 1858.89
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 68.743 | 29.99 | 2061.6
10 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 52.673 | 12.61 | 664.21
11 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 2.042 | 253.16 | 516.95
12 | 汽车式起重机8t | 台班 | 3.218 | 716.38 | 2305.31
13 | 载货汽车2t | 台班 | 16.55 | 353.94 | 5857.71
14 | 载货汽车3t | 台班 | 0.726 | 398.73 | 289.48
15 | 载货汽车4t | 台班 | 56.701 | 430.19 | 24392.2
16 | 载货汽车5t | 台班 | 9.628 | 441.64 | 4252.11
17 | 载货汽车8t | 台班 | 1.102 | 475.58 | 524.09
18 | 自卸汽车15t | 台班 | 109.42 | 898.04 | 98263.54
19 | 平板拖车组30t | 台班 | 1 | 1072.33 | 1072.33
20 | 平板拖车组60t | 台班 | 1 | 1498.51 | 1498.51
21 | 机动翻斗车1t | 台班 | 13.397 | 217.74 | 2917.06
22 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 18.75 | 36.03 | 675.56
23 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 3.617 | 208.41 | 753.82
24 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 1.493 | 46.85 | 69.95
25 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 3.475 | 27.99 | 97.27
26 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.582 | 30.08 | 47.59
27 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.71 | 34.46 | 24.47
28 | 电动单级离心清水泵50mm | 台班 | 1.926 | 31.84 | 61.32
29 | 电动单级离心清水泵100mm | 台班 | 2.479 | 39.39 | 97.65
30 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 4.109 | 106.95 | 439.46
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.231 | 131.93 | 30.48
32 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.095 | 9.73 | 0.92
33 | 柴油发电机组30kW | 台班 | 16.55 | 491.16 | 8128.7
34 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 21.9 | 134.06 | 2935.91
35 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 5.504 | 378.5 | 2083.26
36 | 对接熔接机DRh-16A | 台班 | 3.133 | 37.69 | 118.08
37 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 8.7 | 17.26 | 150.14
38 | CCTV检测机器人 | 台班 | 16.55 | 2308.26 | 38201.7
39 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 35 | 1379.3 | 48275.5
40 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 147.771 | 13.13 | 1940.23
41 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 39.961 | 5.08 | 203
42 | 定向钻机非开挖铺管钻机 ST-25型 | 台班 | 0.978 | 2079.86 | 2034.1
43 | 汽车式起重机5t | 台班 | 33.049 | 413.51 | 13666.09