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嵊预字（2023）第96号

嵊州市保安服务中心工程
招标控制价审核意见

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司：

我公司接受贵单位组织审计分派的任务，对嵊州市保安服务中心工程招标控制价实施了审核。现就审核结果汇报如下：

一、项目基本情况

本工程位于嵊州市剡湖街道看守所内。工作内容为施工图内的土建（含配电房及幕墙）工程、装修工程、市政工程、园林工程及安装工程。
二、审核说明

（一）工程量计算

1、建设单位提供的同创工程设计有限公司电子施工图。

2、建设单位提供的由浙江中瑞工程管理有限公司编制的嵊州市保安服务中心工程（预算书)。
（二）清单、定额及取费

1．《建设工程工程量清单计价规范（BG50500-2013》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586—2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及相关配套文件。 

2.取费标准：各专业工程，企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计取，施工组织措施（安全文明施工基本费）定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定值计取；税金按营改增4月1日后，增值税税率9.0%计算。不计风险费用、创标化工地增加费及危险作业意外伤害保险费，并计取工程税前造价3%的暂列金额（预留金）。
3.人工费、材料价格：

按2023年3月份《绍兴市建设工程造价管理信息》嵊州信息价（除税价），同期《浙江省建设工程造价管理信息》（除税价）及市场价（除税价）计算（按照文件规定市场含税价换算除税价计取）。
三、审核结果

    送审工程造价为29586548元；审定工程造价为29579702元，净核减6846元。
土建部分

土建送审工程招标控制价为13734625元；经审核，审定工程造价为13764637元（大写：壹仟叁佰柒拾陆万肆仟陆佰叁拾柒元整），净核减30012元（其中核减163579元，核增133567元）。

核减的主要内容为：
（1）土石方工程量减少，核减14070元；

（2）桩基工程单价减少，核减37267元；

（3）楼地面工程量减少，核减1705元；

（4）墙面抹灰工程量减少，核减1361元；

（5）墙面涂料工程量减少，核减48827元；

（6）费率调整核减53898元；

（7）其他零星核减6451元。

核增的主要内容为：
（1）砖墙及墙板工程量增加，核增3545元；

（2）钢筋混凝土工程量增加，核增55888元；

（3）屋面、墙面防水卷材及防水涂料工程量增加，核增22312元；

（4）模板及脚手架工程量增加，核增51822元；

精装修部分

精装修送审工程招标控制价为6074972元；经审核，审定工程造价6098570元（大写：陆佰零玖万捌仟伍佰柒拾元整），净核增23598元（其中核减175591元，核增199189元）。

核减的主要内容为：
（1）楼地面工程核减36231元；

（2）墙柱面装饰工程核减73227元；；

（3）其他工程核减66133元；

核增的主要内容为：
（1）门窗工程量核增8315元；

（2）屋面及防水工程核增48226元；

（3）天棚及油漆工程量核增134904元；

（4）其余零星核增7744元；

配电房部分

配电房送审工程招标控制价为200931.31元；经审核，审定工程造价为188621元（大写：壹拾捌万捌仟陆佰贰拾壹元整），净核减12310.31元（其中核减22983.92元，核增10673.61元）。

核减的主要内容为：
（1）砖基础造价核减10785.43元；

（2）砌块墙（外墙）造价核减1099.32元；

（3）砌块墙（内墙）造价核减704.13元；

（4）墙面一般抹灰（内墙）造价核减3536.83元；
（5）零星项目核减6858.21元

核增的主要内容为：

（1）土石方工程工程量核增7554.99元；

（2）钢筋工程量核增3118.62元；
幕墙部分

幕墙送审工程招标控制价为523425元；经审核，审定工程造价为521333元（大写：伍拾贰万壹仟叁佰叁拾叁元整），净核减2092元。

核增的主要内容为：

（1）费率调整核减2092元。

5、安装部分

安装送审工程招标控制价为6005830.33元；经审核，审定工程造价为5944289元（大写：伍佰玖拾肆万肆仟贰佰捌拾玖元整），净核减15438.81元。

（1）核减消防水中消火栓灭火系统调试重复计算，数量31点，1006.88元。

（2）核减室外水施-消防水中消火栓灭火系统调数量7点，227.36元。

（3）核减室外水施-钢丝网骨架复合管DN150数量7.64m，1756.66元。

（4）核减室外消电- ZRN-BYJ-1.5数量10.5m，1983.67元。

（5）核减室外电气- 镀锌钢管SC50数量95.4m，3744.6元。

（6）核减室外电气- 镀锌钢管SC100数量95.6m，6719.64元。
5、市政部分

场外道路送审工程招标控制价为906523元；经审核，审定工程造价为917527元（大写：玖拾壹万柒仟伍佰贰拾柒元整），净核增11004元（其中核减4908元，核增15912元）。

核减的主要内容为：

（1）其他零星核减4908元。

核增的主要内容为：

侧石倒角、抛光工程量增加，核增12386元；

侧石粘层工程增加，核增3526元。

场外排水送审工程招标控制价为566856元；经审核，审定工程造价为599280元（大写：伍拾玖万玖仟贰佰捌拾元整），净核增32424元（其中核减8587元，核增41011元）。

核减的主要内容为：

（1）井盖单价减少，核减7362元

（2）其他零星核减1225元。

核增的主要内容为：

（1）内廷排水沟工程量增加，核增13413元；

（2）钢筋工程量增加，核增8651元。

（3）井单价增加，核增18947元。

绿化送审工程招标控制价为1010484元；经审核，审定工程造价为982563元（大写：玖拾捌万贰仟伍佰陆拾叁元整），净核减27921元（其中核减29433元，核增1512元）。

核减的主要内容为：

（1）桂花A单价减少，核减8326元

（2）种植土单价减少，核减20652元；

（3）其他零星核减455元。

核增的主要内容为：

（1）草绳工程量增加，核增1512元；

景观送审工程招标控制价为562901元；经审核，审定工程造价为562881元（大写：伍拾陆万贰仟捌佰捌拾壹元整），净核减20元（其中核减16652元，核增16632元）。

核减的主要内容为：

（1）排水沟工程量减少，核减8215元

（2）办案区入口花岗岩单价减少，核减7362元；

（3）其他零星核减1075元。

核增的主要内容为：

（1）检修井单价增加，核增16632元。
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