## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市浦口街道东郭村党群服务中心改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市浦口街道东郭村党群服务中心改造工程 | 292983 | 30000 | 4926.58 | 20643.53 | 24191.27
1.1 | 建筑 | 244378 | 30000 | 4342.07 | 18452.16 | 20177.98
1.2 | 电气 | 48605 |  | 584.51 | 2191.37 | 4013.29
合计 |  | 292983 | 30000 | 4926.58 | 20643.53 | 24191.27

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:嵊州市浦口街道东郭村党群服务中心改造工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 153332.27 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 62330.62
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 11739.2
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 7397.13 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3758.77
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 4342.07 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 4342.07 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 40676.18
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 10676.18 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 10676.18 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 30000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 30000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 18452.16
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 20177.98
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 244378

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道东郭村党群服务中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 装修 |  |  |  |  | 153332.27 | 67923.6 | 1006.66
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、专用粘结剂一道 | m2 | 340.67 | 6.4 | 2180.29 | 1424
2 | 01B001 | 原有外墙瓷砖清洗 | 1、原有外墙瓷砖清洗 | m2 | 340.67 | 8 | 2725.36
3 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、5厚高强抗裂砂浆高强复合耐碱玻纤网 | m2 | 340.67 | 29.02 | 9886.24 | 4503.66 | 23.85
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、面层:弹性真石漆喷涂 2、打底:外墙真石漆底漆 3、结合层:柔性耐水腻子 4、基层类型：抹灰面 | m2 | 340.67 | 83.3 | 28377.81 | 10230.32
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.面层材料品种、规格：石膏板吊顶 | m2 | 22.56 | 94.47 | 2131.24 | 709.96
6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚金属龙骨及石膏面拆除 | m2 | 22.56 | 14.28 | 322.16 | 173.49
7 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：铲除原有内墙面层至墙体基层 2.拆除部位：内外墙 | m2 | 100.00 | 9.06 | 906 | 751
8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：水性腻子 4.刮腻子要求：满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 546.92 | 26.29 | 14378.53 | 9286.7
本页小计 | [6 empty] | 60907.63 | 27079.13 | 23.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道东郭村党群服务中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：水性腻子 4.刮腻子要求：满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 218.00 | 23.78 | 5184.04 | 3326.68
10 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：满刮内墙腻子二遍 3.刮腻子要求：满刮二遍，刮平砂光 4.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 1820.35 | 26.29 | 47857 | 30909.54
11 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内直墙 2.底层厚度、砂浆配合比：14厚M15水泥砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚M20水泥砂浆抹平 | m2 | 100.00 | 34.44 | 3444 | 1653 | 25
12 | 010801001001 | 木质门 | 1、成品实木门，含五金配件等安装 | m2 | 40.50 | 572.29 | 23177.75 | 731.84
13 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有木门窗拆除 2、拆除外运，运距自行考虑 | m2 | 34.56 | 25.61 | 885.08 | 590.28
14 | 010802004001 | 防盗门 | 1、成品钢制防盗门，含五金配件等安装 | m2 | 2.16 | 833.85 | 1801.12 | 75.47 | 0.63
15 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原有砖墙 2、拆除外运，运距自行考虑 | m3 | 17.83 | 195.9 | 3492.9 | 1224.74 | 943.74
16 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.65 | 633.79 | 411.96 | 71.57 | 0.45
本页小计 | [6 empty] | 86253.85 | 38583.12 | 969.82
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道东郭村党群服务中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 011404014001 | 木地板油漆 | 1、打磨纸打磨光滑;润油粉一度;满批油腻子一度;刷油色;复补腻子;修色;磨砂纸打磨平整光滑;刷清漆两遍; | m2 | 35.76 | 39.95 | 1428.61 | 1042.76
18 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、砂纸打磨清理原有油漆面层至基层;修补基层 | m2 | 35.76 | 5.77 | 206.34 | 146.97
19 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、轻集料（陶粒）混凝土小型空心砌块 墙厚240mm^DM M7.5 | m3 | 4.03 | 491.84 | 1982.12 | 360.89 | 4.59
20 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内直墙 2.底层厚度、砂浆配合比：14厚M15水泥砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚M20水泥砂浆抹平 | m2 | 33.58 | 34.44 | 1156.5 | 555.08 | 8.4
21 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1、不锈钢防盗窗 | m2 | 6.48 | 215.62 | 1397.22 | 155.65
本页小计 | [6 empty] | 6170.79 | 2261.35 | 12.99
合计 | [6 empty] | 153332.27 | 67923.6 | 1006.66

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道东郭村党群服务中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 7397.13 | 3547.69 | 740.33
1 | 011702009001 | 过梁 | 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 11.88 | 55.33 | 657.32 | 398.34 | 8.55
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以内，单独装饰或二次装饰 | m2 | 702.16 | 2.26 | 1586.88 | 1277.93 | 182.56
3 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 高度13m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时 | m2 | 406.83 | 7.75 | 3152.93 | 1871.42 | 549.22
4 | 01B002 | 材料上下楼 | 1、材料上下楼垂直运输费 | 项 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 7397.13 | 3547.69 | 740.33
合计 | [6 empty] | 7397.13 | 3547.69 | 740.33

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4342.07
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 4342.07
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4342.07

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 10676.18 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 10676.18
合计 |  |  | 10676.18 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道东郭村党群服务中心改造工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 零星改造修补 | 零星改造修补 | 30000
合计 |  |  | 30000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 46.093 | 149 | 6867.86
2 | 三类人工 | 工日 | 377.764 | 171 | 64597.64

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 铁件综合 | kg | 2.069 | 6.37 | 13.18
2 | 预埋铁件 | kg | 0.423 | 6.37 | 2.69
3 | 镀锌铁丝18# | kg | 6.423 | 4.25 | 27.3
4 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.021 | 4.25 | 0.09
5 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.356 | 0.43 | 0.15
6 | 黄砂净砂 | t | 0.001 | 180 | 0.18
7 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.657 | 487 | 319.96
8 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 5122.709 | 0.37 | 1885.16
9 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 718.146 | 0.32 | 229.81
10 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 24.139 | 13.27 | 320.32
11 | 轻型龙骨U50 | m2 | 23.237 | 36.28 | 843.04
12 | 装饰门扇 | m2 | 40.5 | 550 | 22275
13 | 内墙乳胶漆 | kg | 745.592 | 9.73 | 7254.61
14 | 电 | kW·h | 0.247 | 0.88 | 0.22
15 | 水 | m3 | 25.496 | 5.73 | 146.09
16 | 复合模板综合 | m2 | 2.585 | 42.48 | 109.81
17 | 安全网 | m2 | 7.079 | 6.64 | 47

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 3.602 | 12.61 | 45.42
2 | 载货汽车4t | 台班 | 1.466 | 500.71 | 734.04
3 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.132 | 170.09 | 22.45
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.155 | 211.41 | 32.77
5 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.022 | 211.41 | 4.65
6 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.056 | 30.08 | 1.68
7 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.009 | 69.68 | 0.63
8 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 2.033 | 441.92 | 898.42
9 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.088 | 5.08 | 0.45

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:嵊州市浦口街道东郭村党群服务中心改造工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 39376.38 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7085.39
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 900.93
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 316.42 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 68.95
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 584.51 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 584.51 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2123.43
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2123.43 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2123.43 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2191.37
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 4013.29
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 48605

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道东郭村党群服务中心改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 39376.38 | 7604.44 | 220.84
1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称：配电柜AP1新增部分 2.规 格：详见系统图 | 台 | 1 | 2875.01 | 2875.01 | 361.47 | 108.78
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：空调配电箱KT1 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图，含接线端子等附件安装 3.安装方式：底边距地1.5米明装 | 台 | 1 | 5625.17 | 5625.17 | 178.8
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：空调配电箱KT2 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图，含接线端子等附件安装 3.安装方式：底边距地1.5米明装 | 台 | 1 | 5625.17 | 5625.17 | 178.8
4 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：空调配电箱KT3 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图，含接线端子等附件安装 3.安装方式：底边距地1.5米明装 | 台 | 1 | 4685.17 | 4685.17 | 178.8
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：PVC电线管 3.规格：PC20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 468.87 | 10.81 | 5068.48 | 3042.97
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：PVC电线管 3.规格：PC25 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 68.46 | 11.89 | 813.99 | 457.31
本页小计 | [6 empty] | 24692.99 | 4398.15 | 108.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道东郭村党群服务中心改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411003001 | 桥架 | 1.名 称：金属桥架 2.规 格：100X100 3.材 质：镀锌板，含弯头、三通等附件安装 | m | 28.89 | 77.29 | 2232.91 | 337.44 | 17.05
8 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名 称：桥架支吊架 2.材 质：钢材 | kg | 72.23 | 17.25 | 1245.97 | 590.84 | 65.01
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷两道防锈漆，两道调和漆 | kg | 72.23 | 1.91 | 137.96 | 66.45 | 21.67
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：ZR-YJV-5x4 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 78.17 | 17.51 | 1368.76 | 146.96 | 3.91
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：ZR-YJV-5X16 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 63.20 | 53.79 | 3399.53 | 148.52 | 4.42
12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：10mm2及以内 | 个 | 8 | 27.89 | 223.12 | 76.56
13 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：25mm2及以内 | 个 | 6 | 37.18 | 223.08 | 76.5
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：ZR-BV-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 1006.74 | 2.72 | 2738.33 | 674.52
本页小计 | [6 empty] | 11569.66 | 2117.79 | 112.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道东郭村党群服务中心改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：ZR-BVR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 503.37 | 2.89 | 1454.74 | 337.26
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：柜式空调插座(带保护门) 2.规 格：~380V,20A 3.安装方式：底边距地 0.4m明装 | 个 | 4 | 39.52 | 158.08 | 38.56
17 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：柜式空调插座(带保护门) 2.规 格：~220V,16A 3.安装方式：底边距地 0.4m明装 | 个 | 1 | 23.49 | 23.49 | 9.64
18 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：壁挂式空调插座(带保护门) 2.规 格：~220V,16A 3.安装方式：底边距地2.2m明装 | 个 | 22 | 23.49 | 516.78 | 212.08
19 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：塑料开关插座接线盒 | 个 | 152 | 6.32 | 960.64 | 490.96
本页小计 | [6 empty] | 3113.73 | 1088.5
合计 | [6 empty] | 39376.38 | 7604.44 | 220.84

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市浦口街道东郭村党群服务中心改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 316.42 | 76.1
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 316.42 | 316.42 | 76.1
本页小计 | [6 empty] | 316.42 | 76.1
合计 | [6 empty] | 316.42 | 76.1

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 584.51
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 584.51
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 584.51

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 51.588 | 149 | 7686.61

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 5.778 | 4.31 | 24.91
2 | 扁钢Q235B综合 | kg | 15.891 | 4.49 | 71.3
3 | 角钢Q235B综合 | kg | 54.173 | 4.4 | 238.25
4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 1.084 | 11.52 | 12.48
5 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 1.228 | 7.38 | 9.06
6 | 壁挂式空调插座(带保护门)~220V,16A | 套 | 22.44 | 10.29 | 230.91
7 | 柜式空调插座(带保护门)~380V,20A | 套 | 4.08 | 25 | 102
8 | 柜式空调插座(带保护门)~220V,16A | 套 | 1.02 | 10.29 | 10.5
9 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV-2.5 | m | 1167.818 | 1.59 | 1860.33
10 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BVR-2.5 | m | 583.909 | 1.74 | 1017.75
11 | 电力电缆ZR-YJV-5x4 | m | 78.952 | 14.7 | 1160.52
12 | 电力电缆ZR-YJV-5X16 | m | 63.832 | 49.96 | 3188.79
13 | PVC电线管PC20 | m | 497.002 | 1.32 | 656.04
14 | PVC电线管PC25 | m | 72.568 | 2.21 | 160.38
15 | 塑料开关插座接线盒 | 个 | 155.04 | 1.65 | 255.82
16 | 金属桥架100X100 | m | 29.179 | 57.23 | 1669.91
17 | 空调配电箱KT1 | 台 | 1 | 5370 | 5370
18 | 空调配电箱KT2 | 台 | 1 | 5370 | 5370
19 | 空调配电箱KT3 | 台 | 1 | 4430 | 4430
20 | 配电柜AP1新增部分 | 台 | 1 | 2250 | 2250

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.099 | 789.47 | 78.16
2 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.023 | 1048.08 | 24.11
3 | 载货汽车5t | 台班 | 0.062 | 520.61 | 32.28
4 | 载货汽车8t | 台班 | 0.029 | 562.33 | 16.31
5 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.299 | 6.26 | 1.87
6 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.029 | 26.83 | 0.78
7 | 弧焊机 综合 | 台班 | 1.045 | 66.69 | 69.69