## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市林场改造一号工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市林场改造一号工程 | 316769 | 20000 | 4589.82 | 15777.33 | 26155.31
1.1 | 建筑 | 276126 | 20000 | 3903.22 | 12689.17 | 22799.39
1.2 | 给排水 | 10123 |  | 99.79 | 448.82 | 835.88
1.3 | 电气 | 30520 |  | 586.81 | 2639.34 | 2520.04
合计 |  | 316769 | 20000 | 4589.82 | 15777.33 | 26155.31

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:嵊州市林场改造一号工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 196408.87 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 46483.85
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 12165.34
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 8262.12 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2737.14
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 3903.22 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 3903.22 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 32063.17
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 12063.17 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 12063.17 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 20000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 20000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 12689.17
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 22799.39
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 276126

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市林场改造一号工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 附房6 |  |  |  |  | 115484.74 | 44390.29 | 519.02
1 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有门窗拆除及外运，运距自行考虑 | m2 | 8.39 | 20.89 | 175.27 | 143.3
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.实心墙（山墙）拆除 2.建筑垃圾外运 | m3 | 1.30 | 170.32 | 221.42 | 89.77 | 92.82
3 | 01B001 | 门窗边零星修补 | 1、门窗边零星修补 | 项 | 1 | 500 | 500
4 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金推拉窗安装（单玻） | m2 | 13.79 | 305.2 | 4208.71 | 220.78
5 | 010801001001 | 木质门 | 1、成品实木门，含五金配件等安装 | m2 | 3.36 | 572.6 | 1923.94 | 60.72
6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.面层材料品种、规格：竹纤维吊顶 | m2 | 164.11 | 173.09 | 28405.8 | 4823.19
7 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒 2、详见施工图 | m | 18.15 | 48.11 | 873.2 | 341.22 | 0.18
8 | 011401002001 | 金属门油漆 | 1、防盗门刷氟碳漆三遍 | m2 | 24.33 | 59.01 | 1435.71 | 689.27
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(找平) 2、面层材料品种、规格、颜色：11厚600X600防滑地砖面层(面层为密实,缝宽≤1) 3、嵌缝材料种类：纯水泥浆擦缝 | m2 | 22.15 | 139.05 | 3079.96 | 672.92 | 4.87
本页小计 | [6 empty] | 40824.01 | 7041.17 | 97.87
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市林场改造一号工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：300X600瓷砖贴面 2.缝宽、嵌缝材料种类：密缝 3、6厚WPM20水泥砂浆黏贴层 4、专用胶粘结层 | m2 | 39.08 | 173.09 | 6764.36 | 2156.04 | 1.95
11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：满刮外墙腻子二遍 3.刮腻子要求：满刮二遍，刮平砂光 4.涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 823.87 | 28.11 | 23158.99 | 13989.31
12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：满刮外墙腻子二遍 3.刮腻子要求：满刮二遍，刮平砂光 4.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 342.14 | 26.58 | 9094.08 | 5809.54
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 50.00 | 42.5 | 2125 | 1262.5 | 33
14 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间成品隔断 | m2 | 9.41 | 207.26 | 1950.32 | 397.1
15 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、大理石洗漱台 石材开孔 磨小圆边 2、详见施工图 | m2 | 0.92 | 912.45 | 839.45 | 381.16
16 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1、角铁固定200*150不锈钢雨水沟 | t | 0.517 | 8136.3 | 4206.47 | 769.23 | 261
17 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1、3#砖砌化粪池 容积4.95m3 2、详见施工图 | 座 | 1 | 26522.06 | 26522.06 | 12584.24 | 125.2
|  | 屋面 |  |  |  |  | 80924.13 | 6402.38 | 5
本页小计 | [6 empty] | 74660.73 | 37349.12 | 421.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市林场改造一号工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 01B002 | 屋面瓦拆除及建筑垃圾清理 | 1、屋面板瓦拆除及建筑垃圾清理 | m2 | 341.50 | 45 | 15367.5
19 | 01B003 | 屋面、楼板拆除及建筑垃圾清理 | 1、屋面板瓦檩条屋架拆除及建筑垃圾清理 | m2 | 44.18 | 100 | 4418
20 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1、挂瓦条30x30(按瓦间距定) 2、屋面顺水条30x20 3、30MM厚的木屋板 | m2 | 385.68 | 73.11 | 28197.06 | 1812.7
21 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、屋(琉璃瓦坡屋面): 琉璃瓦 | m2 | 385.68 | 46.85 | 18069.11 | 4423.75
22 | 01B004 | 预制檩条 | 1、预制混凝土檩条含安装运输 | m | 73.3278 | 32 | 2346.49
23 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1、琉璃瓦屋脊 | m | 49.98 | 26.53 | 1325.97 | 165.93 | 5
24 | 020408001001 | 人字屋架 | 1、成品人字屋架(跨度6.6M) | 榀 | 4 | 2800 | 11200
本页小计 | [6 empty] | 80924.13 | 6402.38 | 5
合计 | [6 empty] | 196408.87 | 50792.67 | 524.02

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市林场改造一号工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 8262.12 | 2900.07 | 149.89
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 325.85 | 13.08 | 4262.12 | 2900.07 | 149.89
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、材料垂直运输 | 项 | 1 | 4000 | 4000
本页小计 | [6 empty] | 8262.12 | 2900.07 | 149.89
合计 | [6 empty] | 8262.12 | 2900.07 | 149.89

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3903.22
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 3903.22
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3903.22

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 12063.17 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 12063.17 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 20000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 20000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 32063.17 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 12063.17 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 12063.17
合计 |  |  | 12063.17 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.003 | 138 | 0.41
2 | 二类人工 | 工日 | 136.268 | 149 | 20303.93
3 | 三类人工 | 工日 | 195.216 | 171 | 33381.94

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 中厚钢板综合 | t | 0.078 | 4929 | 384.46
2 | 预埋铁件 | kg | 0.052 | 6.64 | 0.35
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 571.249 | 0.53 | 303.33
4 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 10.309 | 0.63 | 6.47
5 | 黄砂净砂 | t | 1.408 | 180 | 253.44
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 5.199 | 504.4 | 2622.38
7 | 琉璃瓦脊瓦420×220 | 千张 | 0.153 | 5456 | 834.77
8 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.933 | 450 | 419.85
9 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 4.71 | 480 | 2260.8
10 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.173 | 527 | 91.17
11 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 1566.843 | 0.35 | 553.1
12 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 352.072 | 0.39 | 137.31
13 | 杉格椽 | m3 | 0.829 | 1062 | 880.4
14 | 竹木纤维板 | m2 | 172.316 | 85 | 14646.86
15 | 细木工板δ18 | m2 | 5.772 | 39.3 | 226.84
16 | 瓷砖 | m2 | 40.252 | 85 | 3421.42
17 | 地砖 | m2 | 22.815 | 85 | 1939.28
18 | 轻型龙骨U50 | m2 | 169.033 | 36.28 | 6132.52
19 | 铝合金推拉窗 | m2 | 13.16 | 214 | 2816.24
20 | 内墙乳胶漆 | kg | 98.673 | 9.73 | 960.09
21 | 外墙乳胶漆 | kg | 237.604 | 15.04 | 3573.56
22 | 电 | kW·h | 5.012 | 0.88 | 4.41
23 | 水 | m3 | 16.235 | 5.73 | 93.03
24 | 脚手架钢管 | kg | 57.245 | 4.87 | 278.78
25 | 琉璃瓦420×330 | 千张 | 4.293 | 2920 | 12535.56

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.236 | 29.99 | 37.07
2 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.263 | 12.61 | 3.32
3 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.004 | 786.91 | 3.15
4 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.095 | 1123.28 | 106.71
5 | 门式起重机10t | 台班 | 0.098 | 486.21 | 47.65
6 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.026 | 527.4 | 13.71
7 | 载货汽车4t | 台班 | 0.029 | 498.16 | 14.45
8 | 载货汽车4t | 台班 | 0.303 | 498.16 | 150.94
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.024 | 1024.19 | 24.58
10 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.017 | 234.43 | 3.99
11 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.194 | 170.09 | 33
12 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.046 | 211.41 | 9.72
13 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.222 | 211.41 | 46.93
14 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.156 | 39.74 | 6.2
15 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.072 | 46.85 | 3.37
16 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.228 | 27.99 | 6.38
17 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.005 | 30.08 | 0.15
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.081 | 30.08 | 2.44
19 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.004 | 34.46 | 0.14
20 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.047 | 22.78 | 1.07
21 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.01 | 102.73 | 1.03
22 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.036 | 88.32 | 3.18
23 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.096 | 102.85 | 9.87
24 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 0.414 | 144.16 | 59.68
25 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.222 | 9.73 | 2.16
26 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.036 | 436.77 | 15.72
27 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.148 | 439.61 | 65.06
28 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.122 | 13.13 | 1.6
29 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.323 | 5.08 | 1.64

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市林场改造一号工程-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 8213.91 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1447.24
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 182.57
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 82.78 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 18.05
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 99.79 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 99.79 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 442.27
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 442.27 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 442.27 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 448.82
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 835.88
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 10123

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市林场改造一号工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水 |  |  |  |  | 1810.37 | 272.8 | 3.97
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PPR塑料冷水管 DN15 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗消毒 | m | 5.00 | 15.2 | 76 | 36.05 | 0.55
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PPR塑料冷水管 DN20 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗消毒 | m | 5.00 | 18.17 | 90.85 | 40.3 | 0.55
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PPR塑料冷水管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗消毒 | m | 5.00 | 23.74 | 118.7 | 44.6 | 0.55
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PPR塑料冷水管 DN40 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗消毒 | m | 5.00 | 43.36 | 216.8 | 64.75 | 0.55
本页小计 | [6 empty] | 502.35 | 185.7 | 2.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市林场改造一号工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格：水表组DN40 3.附件配置：含截止阀 | 组 | 1 | 902.96 | 902.96 | 49.47 | 1.08
6 | Z031003020001 | 水表箱 | 1.规 格：成品表箱安装 半周长（mm以内）500 | 个 | 1 | 389.96 | 389.96 | 25.93 | 0.69
7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 0.25 | 41.16 | 10.29 | 7.97
8 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称：人工沟槽原土夯实 | m3 | 0.25 | 19.23 | 4.81 | 3.73
|  | 排水 |  |  |  |  | 5238.39 | 1083.73 | 1.05
9 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式： 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 5.00 | 20.18 | 100.9 | 45.45
10 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN75 4.连接形式： 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 5.00 | 29.12 | 145.6 | 55.45
本页小计 | [6 empty] | 1554.52 | 188 | 1.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市林场改造一号工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式： 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 30.00 | 45.15 | 1354.5 | 403.2
12 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 DN50 | 个 | 3 | 49.12 | 147.36 | 31.41
13 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：成套洗脸盆 2.附件名称、数量：含水嘴、角阀及上下水五金件等附件安装 | 组 | 2 | 653.83 | 1307.66 | 61.22
14 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：成套蹲便器 2.附件名称、数量：含冲洗阀、角阀及上下水五金件等附件安装 | 组 | 2 | 509.91 | 1019.82 | 75.4
15 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：成套小便器 2.附件名称、数量：含冲洗阀、角阀及上下水五金件等附件安装 | 组 | 1 | 608.59 | 608.59 | 21.99
16 | 03B001 | 补人工 | 1.名称：卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 2 | 192.36 | 384.72 | 298
17 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿墙钢套管 2.材 质：钢材 3.规 格：DN150 | 个 | 1 | 118.52 | 118.52 | 52.3 | 1.05
18 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称：人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 0.84 | 41.16 | 34.57 | 26.79
19 | 040103001002 | 回填方 | 1.名称：人工沟槽原土夯实 | m3 | 0.84 | 19.23 | 16.15 | 12.52
本页小计 | [6 empty] | 4991.89 | 982.83 | 1.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市林场改造一号工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 雨水 |  |  |  |  | 1165.15 | 235.2
20 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN100 4.连接形式： 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 17.50 | 66.58 | 1165.15 | 235.2
本页小计 | [6 empty] | 1165.15 | 235.2
合计 | [6 empty] | 8213.91 | 1591.73 | 5.02

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市林场改造一号工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 82.78 | 19.87
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 82.78 | 82.78 | 19.87
本页小计 | [6 empty] | 82.78 | 19.87
合计 | [6 empty] | 82.78 | 19.87

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 99.79
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 99.79
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 99.79

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 442.27 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 442.27 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 442.27 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 442.27 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 442.27
合计 |  |  | 442.27 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 10.817 | 149 | 1611.73

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1.231 | 0.53 | 0.65
2 | 电 | kW·h | 0.25 | 0.88 | 0.22
3 | 水 | m3 | 0.722 | 5.73 | 4.14
4 | UPVC塑料排水管DN100 | m | 25.8 | 16.65 | 429.57
5 | UPVC塑料雨水管DN100 | m | 15.05 | 16.65 | 250.58
6 | 蹲式大便器 | 个 | 2.02 | 365 | 737.3

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 2.1 | 1.02 | 2.14
2 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.026 | 23.15 | 0.6
3 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.001 | 18.35 | 0.02
4 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.028 | 19.93 | 0.56
5 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.015 | 115 | 1.73

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市林场改造一号工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 23055.73 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 8532.85
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 971.97
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 385.16 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 84
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 586.81 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 586.81 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1333.35
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1333.35 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1333.35 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2639.34
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 2520.04
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 30520

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市林场改造一号工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 23055.73 | 9266.18 | 136.56
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：PVC电线管 3.规格：PC20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 695.03 | 7.48 | 5198.82 | 3002.53
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BV-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 1451.06 | 3.04 | 4411.22 | 972.21
3 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BVR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 725.53 | 3.24 | 2350.72 | 486.11
4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：H=1.3M | 个 | 7 | 14.42 | 100.94 | 51.1
5 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：单联双控开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：H=1.3M | 个 | 7 | 15.47 | 108.29 | 52.15
6 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：安全型二三级插座 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：H=0.3M | 个 | 23 | 22.16 | 509.68 | 198.03
7 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：壁挂空调插座 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：H=2.0M | 个 | 2 | 26.99 | 53.98 | 17.22
本页小计 | [6 empty] | 12733.65 | 4779.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市林场改造一号工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：吸顶灯 2.灯具规格：LED-30W 3.安装方式：吸顶 | 套 | 10 | 90.21 | 902.1 | 178.8
9 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.灯具名称：空旷灯 2.灯具规格：LED-30W 3.安装方式：吸顶 | 套 | 8 | 145.76 | 1166.08 | 143.04
10 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.灯具名称：600*600发光天盘 2.灯具规格：LED-36W 3.安装方式：嵌装 | 套 | 6 | 198.9 | 1193.4 | 139.98
11 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.灯具名称：射灯 2.灯具规格：LED-7W 3.安装方式：嵌装 | 套 | 4 | 47.18 | 188.72 | 33
12 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.灯具名称：吊顶灯 2.灯具规格：LED-30W 3.安装方式：吊装 | 套 | 1 | 1438.86 | 1438.86 | 329.59
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：塑料开关插座盒 | 个 | 39 | 6.17 | 240.63 | 125.97
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：塑料接线盒 | 个 | 21 | 6.44 | 135.24 | 64.47
15 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 62.40 | 2.72 | 169.73 | 117.31 | 4.37
16 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 | m | 357.26 | 13.68 | 4887.32 | 3354.67 | 132.19
本页小计 | [6 empty] | 10322.08 | 4486.83 | 136.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市林场改造一号工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 23055.73 | 9266.18 | 136.56

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市林场改造一号工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 385.16 | 92.71
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 385.16 | 385.16 | 92.71
本页小计 | [6 empty] | 385.16 | 92.71
合计 | [6 empty] | 385.16 | 92.71

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 586.81
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 586.81
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 586.81

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1333.35 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1333.35 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1333.35 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1333.35 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1333.35
合计 |  |  | 1333.35 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 62.846 | 149 | 9364.05

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 251.423 | 0.46 | 115.65
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 120.101 | 0.53 | 63.77
3 | 黄砂净砂 | t | 0.758 | 180 | 136.44
4 | 水 | m3 | 0.15 | 5.73 | 0.86
5 | 600*600发光天盘LED-36W | 套 | 6.06 | 165 | 999.9
6 | 吊顶灯LED-30W | 套 | 1.01 | 1000 | 1010
7 | 空旷灯LED-30W | 套 | 8.08 | 120 | 969.6
8 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 1683.23 | 1.87 | 3152.69
9 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 841.615 | 2.04 | 1719.42
10 | PVC电线管PC20 | m | 736.732 | 1.36 | 1001.96

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 133.107 | 1.02 | 135.77