## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 1628039元
| (大写): | 壹佰陆拾贰万捌仟零叁拾玖元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: | 2022年04月09日 |  | 复核时间: | 2022年04月09日

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治 | 第1页 共1页
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）定额及取费: 定额套用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) ，取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号、浙建建发〔2022〕37号文件确定，工程确定为市政、园林工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费、行车、行人干扰增加费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 （三）人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年3月份确定。 （四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年3月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2022年3月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。 （五）其他说明： 1、本工程不计取暂列金额。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治 | 1628039 |  | 23169.72 | 52038.6 | 134425.2
1.1 | 市政 | 1429319 |  | 19818.76 | 37957.28 | 118017.16
1.2 | 园林 | 198720 |  | 3350.96 | 14081.32 | 16408.04
合计 |  | 1628039 |  | 23169.72 | 52038.6 | 134425.2

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1216864.57 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 184588.03
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 56479.89
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 33239.91 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 17850.78
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×11.48% | 23239.98 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 19818.76 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 37957.28
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 118017.16
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 1429319

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路硬化 |  |  |  |  | 918646.95 | 65390.7 | 65872.39
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 1465.80 | 3.5 | 5130.3 | 586.32 | 3635.18
2 | 040103001005 | 回填方 | 1、机械 填土夯实平地 | m3 | 586.32 | 11.06 | 6484.7 | 4121.83 | 1078.83
3 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.装载机装松散土 2.自卸汽车运土方~运距由施工方自行考虑 | m3 | 879.48 | 21.19 | 18636.18 | 351.79 | 15065.49
4 | 04B001 | 路面锯缝 | 1、原混凝土路面锯缝（工程量暂估） | m | 100.00 | 4.81 | 481 | 317 | 11
5 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除15cm厚老混凝土类路面 2、垃圾弃置，运距由施工方自行考虑 | m2 | 425.00 | 29.81 | 12669.25 | 769.25 | 9668.75
6 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 5311.00 | 2 | 10622 | 1540.19 | 7222.96
7 | 040202011001 | 碎石 | 1、50厚碎石基层 | m2 | 5311.00 | 14.51 | 77062.61 | 9984.68 | 2761.72
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm)^非泵送商品混凝土 C25 2、路面防滑条 3、水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 4886.00 | 109.93 | 537117.98 | 35716.66 | 13485.36
9 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 2、水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 425.00 | 88.36 | 37553 | 2681.75 | 72.25
10 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 | m2 | 2350.00 | 1.56 | 3666 | 70.5 | 94
本页小计 | [6 empty] | 709423.02 | 56139.97 | 53095.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种:AC-13C型 2、沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3、厚度:6CM | m2 | 2350.00 | 82.5 | 193875 | 3243 | 8507
12 | 04B003 | 混凝土短驳运输 | 1、非泵送商品混凝土机动翻斗车短驳运输~ 运距由施工方自行考虑（工程量暂估） | m3 | 395.77 | 30.61 | 12114.52 | 5544.74 | 4246.61
13 | 040504009002 | 雨水口 | 1、100mm厚碎石垫层 2、150mm厚C25混凝土底板 3、M10水泥砂浆砌筑MU15机砖 井身矩形 4、井底及井身内外侧抹灰：20厚1:2防水水泥砂浆 5、防盗式球墨铸铁篦盖及盖座 6、单箅雨水口510*390 7、含模板 | 座 | 1 | 1274.17 | 1274.17 | 303.99 | 21.22
14 | 04B004 | 混凝土包管 | 1、管道满包C20混凝土加固（工程量暂估） | m3 | 3.42 | 573.17 | 1960.24 | 159 | 2.02
|  | 停车位铺装 |  |  |  |  | 119898.82 | 20330.3 | 1833.36
15 | 050201005001 | 停车位铺装 | 1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、混凝土基础~厚度10cm^非泵送商品混凝土 C20（含模板） 4、200×100×60红色高压水泥砖 | m2 | 309.12 | 180.7 | 55857.98 | 8692.45 | 785.16
本页小计 | [6 empty] | 265081.91 | 17943.18 | 13562.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚平石垫层 人工铺装混凝土垫层^非泵送商品混凝土 C20 4、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 5、自然面深灰麻方砖安砌200*200*60 | m | 199.20 | 38.87 | 7742.9 | 1615.51 | 93.62
17 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、120*300*1000预制C25混凝土侧石安砌 2、20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、人工铺装混凝土垫层及乌邦C20 | m | 760.00 | 64.55 | 49058 | 8626 | 53.2
18 | 040205006001 | 标线 | 1、15cm宽白色热熔型地面标线 | m2 | 135.00 | 44.57 | 6016.95 | 997.65 | 897.75
19 | 010507004001 | 台阶 | 1、C20混凝土台阶 2、模板 | m2 | 4.32 | 283.1 | 1222.99 | 398.69 | 3.63
|  | 挡墙砌筑 |  |  |  |  | 20334.43 | 3939.88 | 982.42
20 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 90.00 | 3.5 | 315 | 36 | 223.2
21 | 040103001001 | 回填方 | 1、机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 58.32 | 14.37 | 838.06 | 533.04 | 139.38
22 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、装载机装松散土 2、自卸汽车运土方~运距由施工方自行考虑 | m3 | 31.68 | 21.19 | 671.3 | 12.67 | 542.68
本页小计 | [6 empty] | 65865.2 | 12219.56 | 1953.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1、浆砌块石挡墙砌筑DM M7.5 2、φ100 PVC管泄水孔 3、碎石滤层 4、每隔10~13米设沉降缝一道，填塞沥青麻絮 | m3 | 31.68 | 550.98 | 17455.05 | 3316.26 | 75.72
24 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1、100厚C20混凝土压顶 | m3 | 1.92 | 549.49 | 1055.02 | 41.91 | 1.44
|  | 围墙砌筑 |  |  |  |  | 6352.4 | 2282.59 | 133.68
25 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 5.50 | 3.5 | 19.25 | 2.2 | 13.64
26 | 040103001004 | 回填方 | 1、机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 3.30 | 14.37 | 47.42 | 30.16 | 7.89
27 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、装载机装松散土 2、自卸汽车运土方~运距由施工方自行考虑 | m3 | 2.20 | 21.19 | 46.62 | 0.88 | 37.69
28 | 040303001001 | 混凝土基础 | 1、250厚C20混凝土基础 | m3 | 2.20 | 565.48 | 1244.06 | 90.16 | 27.26
29 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、混凝土空心水泥砖墙，墙厚200mm^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 5.02 | 418.01 | 2098.41 | 533.32 | 5.82
30 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、混凝土实心砖压顶 | m3 | 0.32 | 670.56 | 214.58 | 70.47 | 0.72
31 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 61.60 | 43.54 | 2682.06 | 1555.4 | 40.66
|  | 立面粉刷 |  |  |  |  | 32185.6 | 19126.4 | 358.4
32 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰面铲除 2、垃圾弃置，运距由施工方自定 | m2 | 320.00 | 10.25 | 3280 | 2492.8 | 147.2
本页小计 | [6 empty] | 28142.47 | 8133.56 | 358.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚1：2.5水泥砂浆找平层打底 2、5厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 320.00 | 42.94 | 13740.8 | 8080 | 211.2
34 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、外墙涂料 弹性涂料二底一面 | m2 | 320.00 | 47.39 | 15164.8 | 8553.6
|  | 路灯 |  |  |  |  | 79307.15 | 9850.62 | 3574.02
35 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 171.00 | 3.5 | 598.5 | 68.4 | 424.08
36 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 19.20 | 3.5 | 67.2 | 7.68 | 47.62
37 | 040103001003 | 回填方 | 1、机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 147.76 | 14.37 | 2123.31 | 1350.53 | 353.15
38 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、装载机装松散土 2、自卸汽车运土方~运距由施工方自行考虑 | m3 | 23.24 | 21.19 | 492.46 | 9.3 | 398.1
39 | 040804001001 | 配管 | 1、名称:电缆保护管； 2、材质:镀锌钢管； 3、规格:DN40*1.6； 4、配置形式:埋地敷设； | m | 50.00 | 38.92 | 1946 | 405 | 6
40 | 040804001002 | 配管 | 1、名称:电线电缆护套管； 2、材质:PVC管； 3、规格:De32； 4、配置形式:埋地敷设； | m | 1000.00 | 7.86 | 7860 | 2650 | 760
本页小计 | [6 empty] | 41993.07 | 21124.51 | 2200.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 040803001001 | 电缆 | 1、型号:铜芯电力电缆YJV； 2、规格:3*6； 3、敷设方式:地埋敷设； 4、就近线路引进 | m | 1048.00 | 16.12 | 16893.76 | 1236.64 | 31.44
42 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1、干包式电力电缆终端头制作安装 1kV以下 截面6mm2 | 个 | 2 | 48.33 | 96.66 | 20.12
43 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1、名称：成套户外单头路灯； 2、型号：总高度6米，样式由业主选定； 3、光源要求：采用LED 32W 4、接地要求：圆钢接地极制作安装 普通土 5、杆内绝缘护套软线 RVV 3*2.5 | 套 | 15 | 2368.89 | 35533.35 | 2397.45 | 937.35
44 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1、名称：成套户外单头路灯； 2、型号：总高度3.5米，样式由业主选定； 3、光源要求：采用LED 25W 4、接地要求：圆钢接地极制作安装 普通土 5、杆内绝缘护套软线 RVV 3*2.5 | 套 | 9 | 1443.94 | 12995.46 | 1322.64 | 562.41
45 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1、基础预埋件采用M14螺纹钢，对角线240mm | t | 0.072 | 6504.94 | 468.36 | 221.94 | 31.85
46 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1、三相交流供电系统调试 1kV以下(综合) | 系统 | 1 | 232.09 | 232.09 | 160.92 | 22.02
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 28540.79 | 1964.71 | 16057.74
本页小计 | [6 empty] | 66219.68 | 5359.71 | 1585.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 04B002 | 瓦屋面拆除 | 1、拆除瓦屋面及基层 2、垃圾外运~运距由施工方自行考虑（工程量暂估） | m2 | 437.00 | 18.69 | 8167.53 | 17.48 | 1315.37
48 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除砖砌墙体 2、垃圾外运~运距由施工方自行考虑（工程量暂估） | m3 | 98.50 | 106.11 | 10451.84 | 1462.73 | 7049.65
49 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1、拆除混凝土结构 岩石破碎机拆除有筋 2、垃圾外运~运距由施工方自行考虑（工程量暂估） | m3 | 57.00 | 174.06 | 9921.42 | 484.5 | 7692.72
|  | 篮球场 |  |  |  |  | 11598.43 | 4971.85 | 85.25
50 | 040205006002 | 标线 | 1、10cm宽白色热熔型地面标线 | m2 | 12.82 | 44.57 | 571.39 | 94.74 | 85.25
51 | 040308005001 | 油漆 | 1、丙烯酸油漆面层1.5厚 | m2 | 594.77 | 18.54 | 11027.04 | 4877.11
本页小计 | [6 empty] | 40139.22 | 6936.56 | 16142.99
合计 | [6 empty] | 1216864.57 | 127857.05 | 88897.26

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  | 0 |  | 33239.91 | 14345.86 | 5883.98
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4247.44 | 4247.44 | 596 | 1905.33
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、沥青混凝土摊铺机 | 台·次 | 1 | 5632.06 | 5632.06 | 894 | 2728.42
3 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1、水泥混凝土路面 模板 | m2 | 235.71 | 67.94 | 16014.14 | 8935.77 | 782.56
4 | 041102018001 | 压顶模板 | 1、压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 9.60 | 46.02 | 441.79 | 167.81 | 10.27
5 | 041102002001 | 基础模板 | 1、基础 混凝土基础模板 | m2 | 11.00 | 53.28 | 586.08 | 264.88 | 52.8
6 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 220.00 | 18.47 | 4063.4 | 2336.4 | 270.6
7 | 011701002002 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 100.00 | 22.55 | 2255 | 1151 | 134
本页小计 | [6 empty] | 33239.91 | 14345.86 | 5883.98
合计 | [6 empty] | 33239.91 | 14345.86 | 5883.98

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 19818.76
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 19818.76
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 3421.22
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 23239.98

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 35.306 | 138 | 4872.23
2 | 一类人工 | 工日 | 17.573 | 138 | 2425.07
3 | 二类人工 | 工日 | 783.34 | 149 | 116717.66
4 | 三类人工 | 工日 | 106.375 | 171 | 18190.13

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.2 | 4.42 | 0.88
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 10 | 4.42 | 44.2
3 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.017 | 4873 | 82.84
4 | 扁钢Q235B 4×45 | kg | 4.992 | 5.5 | 27.47
5 | 型钢综合 | kg | 10.008 | 4.79 | 47.92
6 | 中厚钢板综合 | t | 0.048 | 4.9 | 0.24
7 | 铁件 | kg | 424.278 | 6.64 | 2817.21
8 | 圆钉 | kg | 4.781 | 4.42 | 21.13
9 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.097 | 6.81 | 14.28
10 | 电焊条 | kg | 4.032 | 6.81 | 27.46
11 | 镀锌铁丝16# | kg | 2.671 | 4.42 | 11.81
12 | 镀锌铁丝18# | kg | 10.202 | 4.42 | 45.09
13 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 5087.391 | 0.58 | 2925.25
14 | 黄砂净砂 | t | 16.598 | 180 | 2987.64
15 | 碎石综合 | t | 485.165 | 126 | 61130.79
16 | 碎石40—60 | t | 55.659 | 126 | 7013.03
17 | 块石 | t | 59.115 | 107 | 6325.31
18 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.601 | 504.4 | 303.14
19 | 陶粒混凝土实心砖190×90×53 | 千块 | 0.658 | 433.6 | 285.31
20 | 泵送商品混凝土C20 | m3 | 1.939 | 507 | 983.07
21 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 66.396 | 493 | 32733.23
22 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 952.824 | 517 | 492610.01
23 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 192.456 | 0.38 | 73.33
24 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 46.989 | 0.39 | 18.33
25 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 33369.666 | 0.33 | 11145.47
26 | 细粒式沥青混凝土AC-13C型 | m3 | 142.41 | 1247 | 177585.27
27 | 柴油0# | kg | 141 | 8.77 | 1236.57
28 | 汽油综合 | kg | 1.716 | 10.51 | 18.04
29 | Pvc塑料管φ100 | m | 17.136 | 16.65 | 285.31
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 8.809 | 3.22 | 28.36
31 | 钢支撑 | kg | 13.315 | 5.22 | 69.5
32 | 水 | m3 | 749.494 | 5.73 | 4294.6
33 | 钢模板 | kg | 159.164 | 5.84 | 929.52
34 | 安全网 | m2 | 36.65 | 6.64 | 243.36
35 | 脚手架钢管 | kg | 125.452 | 5.04 | 632.28
36 | PVC管De32 | m | 1060 | 3.41 | 3614.6
37 | 绝缘护套软线RVV 3*2.5 | m | 134.865 | 6.95 | 937.18
38 | 铜芯电力电缆YJV 3*6 | m | 1058.48 | 14.36 | 15194.48

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 2000A大电流发生器 | 台班 | 0.2 | 31.34 | 6.27
2 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班 | 0.2 | 10.42 | 2.08
5 | 履带式推土机75kW | 台班 | 4.302 | 851.52 | 3663.24
6 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.855 | 1043.05 | 891.81
7 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 2.211 | 827.41 | 1829.4
8 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 5.032 | 1169.81 | 5886.48
9 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 1.487 | 443.01 | 658.76
10 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 9.674 | 590.67 | 5714.14
11 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 6.54 | 713.29 | 4664.92
12 | 轮胎压路机26t | 台班 | 1.81 | 1085.39 | 1964.56
13 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 74.351 | 29.99 | 2229.79
14 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 15.76 | 12.61 | 198.73
15 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班 | 0.118 | 767.13 | 90.52
16 | 沥青混凝土摊铺机8t | 台班 | 1.81 | 1013.4 | 1834.25
17 | 沥青混凝土摊铺机15t | 台班 | 0.5 | 2816 | 1408
18 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 26.873 | 466.15 | 12526.85
19 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.814 | 711.74 | 579.36
20 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.103 | 256.16 | 26.38
21 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.207 | 785.78 | 162.66
22 | 载货汽车4t | 台班 | 1.401 | 496.63 | 695.78
23 | 载货汽车4t | 台班 | 3.112 | 496.63 | 1545.51
24 | 载货汽车5t | 台班 | 0.027 | 516.43 | 13.94
25 | 自卸汽车15t | 台班 | 14.049 | 1022.07 | 14359.06
26 | 自卸汽车15t | 台班 | 5.932 | 1022.07 | 6062.92
27 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1320.42 | 1320.42
28 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1320.42 | 1320.42
29 | 机动翻斗车1t | 台班 | 18.174 | 234.19 | 4256.17
30 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.093 | 235.62 | 21.91
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.845 | 170.09 | 313.82
32 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.313 | 36.03 | 11.28
33 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.732 | 211.41 | 154.75
34 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.004 | 46.85 | 0.19
35 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 11.228 | 30.08 | 337.74
36 | 木工平刨床300mm | 台班 | 11.149 | 11.7 | 130.44
37 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.053 | 31.45 | 1.67
38 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.053 | 84.82 | 4.5
39 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 6.48 | 69.68 | 451.53
40 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.296 | 106.95 | 31.66
41 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 7.5 | 35.76 | 268.2
42 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 8.865 | 438.59 | 3888.1
43 | 高架车13m | 台班 | 1.32 | 326 | 430.32
44 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 18.482 | 16.92 | 312.72
45 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 8.732 | 1572.5 | 13731.07
46 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 32.244 | 13.13 | 423.36
47 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 63.877 | 5.08 | 324.5
48 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.1 | 468.47 | 46.85

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 163188.73 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 45119.14
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5041.46
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1258.56 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 348.46
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.32% | 3782.9 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.37% | 3350.96 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 14081.32
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 16408.04
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 198720

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化 |  |  |  |  | 163188.73 | 44861.82 | 6018.75
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、种类：四季桂 2、胸径或地径：D8，H300，P230 3、养护期：一年 | 株 | 33 | 414.18 | 13667.94 | 2329.8 | 654.72
2 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、种类：晚樱 2、株高、冠径：D8，H280，P200 3、养护期：一年 | 株 | 5 | 330.35 | 1651.75 | 353 | 99.2
3 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶石楠球 2、株高、冠径：H140，P120，实球（火焰） 3、养护期：一年 | 株 | 35 | 145.73 | 5100.55 | 588.7 | 173.95
4 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1、种类：红花继木球 2、株高、冠径：H100，P100，实球（黑珍珠） 3、养护期：一年 | 株 | 40 | 118.12 | 4724.8 | 463.2 | 178
5 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1、种类：无刺构骨球 2、株高、冠径：H100，P100，实球 3、养护期：一年 | 株 | 19 | 118.12 | 2244.28 | 220.02 | 84.55
6 | 050102006001 | 栽植攀缘植物 | 1、种类：凌霄 2、株高、冠径：H30，一年生 3、养护期：一年 4、牵引绳安装 | 株 | 30 | 23.83 | 714.9 | 124.2 | 98.7
本页小计 | [6 empty] | 28104.22 | 4078.92 | 1289.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 050102006002 | 栽植攀缘植物 | 1、种类：藤本月季 2、株高、冠径：H30，一年生 3、养护期：一年 4、牵引绳安装 | 株 | 30 | 25.06 | 751.8 | 124.2 | 98.7
8 | 050102006003 | 栽植攀缘植物 | 1、种类：藤本三角梅 2、株高、冠径：H40，一年生 3、养护期：一年 4、牵引绳安装 | 株 | 31 | 25.59 | 793.29 | 128.34 | 101.99
9 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、种类：金森女贞 2、高度，冠幅：H25-30，P20-25 3、单位面积株数：36株/平方 4、养护期：一年 | m2 | 550.00 | 59.84 | 32912 | 7749.5 | 1908.5
10 | 050102013001 | 喷播植草（灌木）籽 | 1、种类：矮杆粉花波斯菊，籽播，8-10g/㎡ 2、养护期：一年 | m2 | 2070.00 | 24.21 | 50114.7 | 17553.6 | 2401.2
11 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、整理绿化用地 | m2 | 2620.00 | 5.32 | 13938.4 | 11004
12 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、回填种植土平均厚0.3米 | m3 | 786.00 | 41.28 | 32446.08 | 3890.7
13 | 050301005001 | 点风景石 | 1.布置景石单件重量（t）5以内 2.具体品种、规格由业主定（工程量暂估） | t | 4.000 | 1032.06 | 4128.24 | 332.56 | 219.24
本页小计 | [6 empty] | 135084.51 | 40782.9 | 4729.63
合计 | [6 empty] | 163188.73 | 44861.82 | 6018.75

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道八何洋村农村生活污水环境综合整治-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  | 0 |  | 1258.56 | 384.94
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.树棍支撑三脚桩 | 株 | 38 | 20.53 | 780.14 | 128.44
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆 | 株 | 38 | 12.59 | 478.42 | 256.5
本页小计 | [6 empty] | 1258.56 | 384.94
合计 | [6 empty] | 1258.56 | 384.94

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3350.96
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.37 | 3350.96
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.95 | 431.94
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3782.9

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 303.459 | 138 | 41877.34
2 | 一类人工 | 工日 | 21.918 | 138 | 3024.68
3 | 二类人工 | 工日 | 2.232 | 149 | 332.57

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 铁件 | kg | 20 | 6.64 | 132.8
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 78.6 | 0.58 | 45.2
3 | 黄砂净砂 | t | 0.255 | 180 | 45.9
4 | 水 | m3 | 495.773 | 5.73 | 2840.78
5 | 四季桂D8，H300，P230 | 株 | 33.33 | 294 | 9799.02
6 | 晚樱D8，H280，P200 | 株 | 5.05 | 211 | 1065.55
7 | 无刺构骨球H100，P100 | 株 | 19.95 | 90.83 | 1812.06
8 | 红叶石楠球H140，P120，实球（火焰） | 株 | 36.75 | 110 | 4042.5
9 | 红花继木球H100，P100，实球（黑珍珠） | 株 | 42 | 90.83 | 3814.86
10 | 矮杆粉花波斯菊籽播，8-10g/㎡ | m2 | 2173.5 | 2.2 | 4781.7
11 | 金森女贞H25-30，P25；36株/平方 | m2 | 577.5 | 33.12 | 19126.8

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 洒水车4000L | 台班 | 5.783 | 577.67 | 3340.67
2 | 洒水车4000L | 台班 | 3.3 | 577.67 | 1906.31
3 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.623 | 468.47 | 760.33