## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市剡城中学教育集团城关校区校园安全防护提升 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 278275元
| (大写): | 贰拾柒万捌仟贰佰柒拾伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡城中学教育集团城关校区校园安全防护提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市剡城中学教育集团城关校区校园安全防护提升工程 | 278275 |  | 3890.07 | 12363.69 | 22976.87
1.1 | 建筑 | 100322 |  | 1065.76 | 4068.36 | 8283.5
1.2 | 市政 | 62390 |  | 2105.81 | 4033.08 | 5151.44
1.3 | 绿化 | 115563 |  | 718.5 | 4262.25 | 9541.93
合计 |  | 278275 |  | 3890.07 | 12363.69 | 22976.87

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡城中学教育集团城关校区校园安全防护提升工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 80960.17 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 15609.94
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2627.52
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1561.76 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 611.6
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 1065.76 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 1065.76 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4382.8
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4382.8 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4382.8 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.08% | 4068.36
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 8283.5
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 100322

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡城中学教育集团城关校区校园安全防护提升工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 窗更换 |  |  |  |  | 4914.43 | 259.36
1 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗（5mm钢化玻璃） | m2 | 16.20 | 303.36 | 4914.43 | 259.36
|  | 膜结构雨棚一 |  |  |  |  | 23900.08 | 4788.92 | 1262.06
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 30.14 | 11.43 | 344.5 | 204.95 | 83.49
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计规范 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 24.21 | 5.1 | 123.47 | 72.63 | 29.29
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：运距由施工方自行考虑 | m3 | 5.93 | 21.22 | 125.83 | 5.28 | 102.29
5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.36 | 561.24 | 763.29 | 141.63 | 10.68
6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 4.57 | 580.98 | 2655.08 | 451.65 | 33.86
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 0.234 | 5221.3 | 1221.78 | 84.72 | 14.12
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.021 | 6397.04 | 134.34 | 23.95 | 1.18
9 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.092 | 11136.02 | 1024.51 | 259.1 | 176.97
10 | 010603001001 | 钢柱 | 1.H型钢 2.钢材品种、规格：Q235B H350×150×8×8 3.钢构件喷砂除锈 | t | 0.534 | 8829.13 | 4714.76 | 1065.82 | 335.81
本页小计 | [6 empty] | 16021.99 | 2569.09 | 787.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡城中学教育集团城关校区校园安全防护提升工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型：GJ-1 2.钢材品种、规格：Q235B H300~150×150×6×6 3.钢构件喷砂除锈 | t | 0.372 | 8842.25 | 3289.32 | 706.09 | 270.02
12 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：Q235B 圆管114×4 2.构件类型：YG-1、XG 3.钢构件喷砂除锈 | t | 0.132 | 8262.81 | 1090.69 | 214.46 | 68.96
13 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢 76 2.钢构件喷砂除锈 | t | 0.006 | 8262.81 | 49.58 | 9.75 | 3.13
14 | 011405001001 | 金属面油漆 | 环氧富锌底漆二道，氯化橡胶面漆（颜色白色），详见图纸 | m2 | 37.76 | 44.42 | 1677.3 | 1042.93
15 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称：零星钢板 | t | 0.144 | 8578.28 | 1235.27 | 265.3 | 79.7
16 | 010901005003 | 膜结构屋面 | 1.名称：进口PVDF（白色） 2.材质：表面二氧化钛涂层处理 3.抗拉强度标准值(N/5cm)：6000/5000 4.防火等级：B1 5.厚度：≥0.9mm | m2 | 23.49 | 180 | 4228.2
17 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1.钢材品种、规格：钢板 4.0mm | t | 0.096 | 8262.81 | 793.23 | 155.97 | 50.15
18 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格：PVC DN100 | m | 13.40 | 32.01 | 428.93 | 84.69 | 2.41
|  | 膜结构雨棚二 |  |  |  |  | 52145.66 | 8568.86 | 2468.78
本页小计 | [6 empty] | 12792.52 | 2479.19 | 474.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡城中学教育集团城关校区校园安全防护提升工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型：H型钢 2.钢材品种、规格：Q235B H450~200×200×6×8 3.钢构件喷砂除锈 | t | 1.904 | 8842.25 | 16835.64 | 3613.98 | 1382.02
20 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：Q235B 圆管133×4 2.钢构件喷砂除锈 | t | 0.613 | 8262.81 | 5065.1 | 995.92 | 320.24
21 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：Q235B 圆管68×4 2.钢构件喷砂除锈 | t | 0.208 | 8262.81 | 1718.66 | 337.93 | 108.66
22 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.342 | 11136.02 | 3808.52 | 963.16 | 657.86
23 | 01B002 | M20化学锚栓 | 1.M20化学锚栓 | 个 | 120 | 18.4 | 2208
24 | 01B001 | M18化学锚栓 | 1.M18化学锚栓 | 个 | 48 | 18.4 | 883.2
25 | 011405001002 | 金属面油漆 | 环氧富锌底漆二道，氯化橡胶面漆（颜色白色），详见图纸 | m2 | 96.23 | 44.42 | 4274.54 | 2657.87
26 | 010901005004 | 膜结构屋面 | 1.名称：进口PVDF（白色） 2.材质：表面二氧化钛涂层处理 3.抗拉强度标准值(N/5cm)：6000/5000 4.防火等级：B1 5.厚度：≥0.9mm | m2 | 96.40 | 180 | 17352
本页小计 | [6 empty] | 52145.66 | 8568.86 | 2468.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡城中学教育集团城关校区校园安全防护提升工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 80960.17 | 13617.14 | 3730.84

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡城中学教育集团城关校区校园安全防护提升工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 1561.76 | 633.81 | 50.57
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.膜结构脚手架 | m2 | 96.40 | 4.62 | 445.37 | 232.32 | 33.74
2 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 2.96 | 49.57 | 146.73 | 85.48 | 3.4
3 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 14.76 | 45.37 | 669.66 | 316.01 | 13.43
4 | 01B001 | 垂直运输费 | 1.垂直运输费 | 项 | 1 | 300 | 300
本页小计 | [6 empty] | 1561.76 | 633.81 | 50.57
合计 | [6 empty] | 1561.76 | 633.81 | 50.57

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1065.76
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 1065.76
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1065.76

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4382.8 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4382.8 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4382.8 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 2.048 | 138 | 282.62
2 | 二类人工 | 工日 | 17.74 | 149 | 2643.26
3 | 三类人工 | 工日 | 66.228 | 171 | 11324.99

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.088 | 4466 | 393.01
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 0.24 | 4558 | 1093.92
3 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.021 | 4814 | 101.09
4 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.066 | 4836 | 319.18
5 | 镀锌铁丝8# | kg | 0.159 | 4.42 | 0.7
6 | 碎石综合 | t | 7.327 | 126 | 923.2
7 | 脚手架钢管 | kg | 10.005 | 4.87 | 48.72
8 | M18化学锚栓 | 个 | 48 | 18.4 | 883.2
9 | M20化学锚栓 | 个 | 120 | 18.4 | 2208
10 | 垂直运输费 | 项 | 1 | 300 | 300
11 | 膜结构屋面 | m2 | 119.89 | 180 | 21580.2

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.28 | 101 | 28.28
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.003 | 892.2 | 2.68
3 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.006 | 996.97 | 5.98
4 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.012 | 970.56 | 11.65
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.063 | 1215.17 | 76.56
6 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.03 | 744.21 | 22.33
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.087 | 29.99 | 2.61
8 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.769 | 1149.4 | 883.89
9 | 门式起重机10t | 台班 | 1.586 | 486.21 | 771.13
10 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.201 | 545.99 | 109.74
11 | 载货汽车4t | 台班 | 0.092 | 517.78 | 47.64
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.085 | 1060.18 | 90.12
13 | 洒水车4000L | 台班 | 0.003 | 602.74 | 1.81
14 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.179 | 235.62 | 42.18
15 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.006 | 39.74 | 0.24
16 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.024 | 46.85 | 1.12
17 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.07 | 27.99 | 1.96
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.092 | 30.08 | 2.77
19 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.446 | 22.78 | 10.16
20 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.107 | 390.93 | 41.83
21 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.056 | 355.9 | 19.93
22 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.136 | 102.73 | 13.97
23 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.327 | 88.32 | 28.88
24 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 1.203 | 39.47 | 47.48
25 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 8.092 | 102.85 | 832.26
26 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 3.207 | 144.16 | 462.32
27 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.094 | 106.95 | 10.05
28 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.014 | 131.93 | 1.85
29 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.532 | 140.16 | 74.57
30 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.945 | 9.73 | 18.92
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 热熔焊机160mm | 台班 | 0.129 | 18.68 | 2.41
32 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.252 | 436.77 | 110.07
33 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.073 | 13.13 | 0.96
34 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.247 | 5.08 | 1.25
35 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.001 | 485.24 | 0.49

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡城中学教育集团城关校区校园安全防护提升工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 43906.18 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 19441.26
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6573.28
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4467.47 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2068.51
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 2105.81 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 2105.81 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2725.63
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2725.63 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2725.63 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 4033.08
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 5151.44
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 62390

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡城中学教育集团城关校区校园安全防护提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 侧石 |  |  |  |  | 19835.2 | 4020.8 | 256
1 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.900×250×150水泥侧石，导圆角30，C15混凝土护角 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100C20混凝土，含模板 4.150厚碎石垫层 5.详见图纸 | m | 160.00 | 123.97 | 19835.2 | 4020.8 | 256
|  | 路面拆除 |  |  |  |  | 24070.98 | 5548.8 | 14071.24
2 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：15cm（暂定） | m2 | 680.00 | 21.39 | 14545.2 | 1047.2 | 10886.8
3 | 041001003004 | 拆除基层 | 1.材质：碎石垫层 2.厚度：10cm | m2 | 680.00 | 8.25 | 5610 | 4460.8
4 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：石碴 2.运距：由投标单位自行考虑 | m3 | 102.00 | 38.39 | 3915.78 | 40.8 | 3184.44
本页小计 | [6 empty] | 43906.18 | 9569.6 | 14327.24
合计 | [6 empty] | 43906.18 | 9569.6 | 14327.24

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡城中学教育集团城关校区校园安全防护提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 4467.47 | 596 | 1969.31
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4467.47 | 4467.47 | 596 | 1969.31
本页小计 | [6 empty] | 4467.47 | 596 | 1969.31
合计 | [6 empty] | 4467.47 | 596 | 1969.31

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2105.81
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 2105.81
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2105.81

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2725.63 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2725.63 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2725.63 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.294 | 138 | 40.57
2 | 二类人工 | 工日 | 61.04 | 149 | 9094.96
3 | 三类人工 | 工日 | 6 | 171 | 1026

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.42 | 22.1
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 493.042 | 0.49 | 240.11
3 | 黄砂净砂 | t | 1.917 | 180 | 345.06
4 | 碎石综合 | t | 12.984 | 126 | 1635.98
5 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.396 | 445 | 176.22
6 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 4.848 | 472 | 2288.26
7 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 184.8 | 0.33 | 61.72

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.216 | 1086.83 | 234.76
2 | 平地机90kW | 台班 | 0.029 | 740.86 | 21.48
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.919 | 1215.17 | 1116.74
4 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.013 | 457.26 | 5.94
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.026 | 744.21 | 19.35
6 | 载货汽车4t | 台班 | 0.308 | 517.78 | 159.48
7 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.301 | 1060.18 | 2439.47
8 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1361.72 | 1361.72
9 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.003 | 211.41 | 0.63
10 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 6.664 | 1633.91 | 10888.38
11 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.1 | 485.24 | 48.52

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡城中学教育集团城关校区校园安全防护提升工程-绿化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 95992.04 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 13924.36
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 718.5
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.16% | 718.5 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.16% | 718.5 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5048.64
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5048.64 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5048.64 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.61% | 4262.25
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 9541.93
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 115563

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡城中学教育集团城关校区校园安全防护提升工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化 |  |  |  |  | 95992.04 | 13447 | 2461.6
1 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类：红叶石楠 2.规格：H40-45,P35-40,36株/平方 3.养护期：一年 | m2 | 680.00 | 122.89 | 83565.2 | 9581.2 | 2461.6
2 | 050101010003 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 680.00 | 5.44 | 3699.2 | 2856
3 | 050101009003 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 2.回填厚度：30cm | m3 | 204.00 | 36.41 | 7427.64 | 1009.8
4 | 05B002 | 300*1200*100防腐木板 | 1.300*1200*100防腐木板 | 块 | 13 | 100 | 1300
本页小计 | [6 empty] | 95992.04 | 13447 | 2461.6
合计 | [6 empty] | 95992.04 | 13447 | 2461.6

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡城中学教育集团城关校区校园安全防护提升工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 718.5
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.16 | 718.5
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 718.5

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:绿化 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5048.64 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5048.64 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5048.64 | 0

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 97.424 | 138 | 13444.51

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:绿化 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 种植土 | m3 | 204 | 30 | 6120
2 | 红叶石楠H40-45,P35-40 | 株 | 25704 | 2.57 | 66059.28
3 | 300*1200*100防腐木板 | 块 | 13 | 100 | 1300

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:绿化 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 洒水车4000L | 台班 | 4.08 | 602.74 | 2459.18