## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 崇仁中学健康发展指导中心改造 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 173687元
| (大写): | 壹拾柒万叁仟陆佰捌拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:崇仁中学健康发展指导中心改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 崇仁中学健康发展指导中心改造工程 | 173687 | 3000 | 920.49 | 4981.94 | 14340.96
1.1 | 建筑 | 110274 | 3000 | 320 | 1875 | 9105
1.2 | 安装 | 63413 |  | 600.49 | 3106.94 | 5235.96
合计 |  | 173687 | 3000 | 920.49 | 4981.94 | 14340.96

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:崇仁中学健康发展指导中心改造工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 94156 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6715
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 320
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.76% | 320 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.76% | 320 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4818
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4818 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4818 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 1875
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 9105
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 110274

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁中学健康发展指导中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 装修改造 |  |  |  |  | 94156.29 | 7233.5
1 | 011210006001 | 成品窗帘隔断 | 1、新增成品窗帘隔断，具体样式由甲方定 | m2 | 23.04 | 120 | 2764.8
2 | 01B001 | 新开门洞及周边修补 | 1、医务室与药品储藏室之间新开门洞 2、洞口0.4*0.4米 3、洞口周边修补：基层清理干净、满刮水性腻子二遍、白色内墙无机涂料二度饰面 | 项 | 1 | 500 | 500
3 | 011210006002 | 推拉式成品活动隔断 | 1、新增推拉式成品活动隔断，具体样式由甲方定 | m2 | 23.64 | 283.13 | 6693.19 | 624.1
4 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 宣泄室内墙墙面软包，配套压条收边 1、墙体上钻孔打入M6x75膨胀螺栓，中距300 2、50系列轻钢龙骨与膨胀螺栓 固定 3、5厚胶合板，满涂氟化钠防腐剂，木螺丝固定 4、钉铺成品软包面层 | m2 | 21.67 | 251.58 | 5451.74 | 1390.13
5 | 011501001003 | 成品书柜 | 1、心理咨询室与办公室新增落地式成品书柜，具体样式由甲方定 | 套 | 1 | 3850 | 3850
6 | 011501001005 | 柜台 | 1、阅览区、大厅新增挂壁式成品高柜，具体样式由甲方定 | m | 26.14 | 1680 | 43915.2
7 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 团体心理辅导室（兼音乐教室） 1、增设穿孔吸音复合板600x600x15，做法详图纸说明 | m2 | 96.19 | 241.56 | 23235.66 | 5219.27
本页小计 | [6 empty] | 86410.59 | 7233.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁中学健康发展指导中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、新增900mm不锈钢栏杆 2、做法参图集《15J403-1》 | m | 10.71 | 190 | 2034.9
9 | 010810001002 | 窗帘 | 1、新增成品遮阳窗帘，具体样式由甲方定 | m2 | 21.24 | 120 | 2548.8
10 | 01B003 | 窗内新增磨砂贴 | 1、窗内新增磨砂贴 | m2 | 3.24 | 50 | 162
11 | 01B004 | 校园内网接入办公室 | 1、校园内网接入办公室(暂估价） | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 2000
12 | 01B005 | 空调冷凝管 | 1、空调冷凝管(暂估价） | 项 | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 1000
本页小计 | [6 empty] | 7745.7 |  |  | 3000
合计 | [6 empty] | 94156.29 | 7233.5 |  | 3000

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4818 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4818 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4818 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4818 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4818
合计 |  |  | 4818 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:崇仁中学健康发展指导中心改造工程-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 校园内网接入办公室 | 项 | 1 | 2000 | 2000
2 | 空调冷凝管 | 项 | 1 | 1000 | 1000
合计 |  |  |  |  | 3000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 三类人工 | 工日 | 43.317 | 167 | 7233.94

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 圆钉 | kg | 11.983 | 4.42 | 52.96
2 | 胶合板δ5 | m2 | 22.754 | 23.53 | 535.4
3 | 细木工板δ15 | m2 | 101 | 33.21 | 3354.21
4 | 装饰布 | m2 | 25.571 | 85.86 | 2195.53
5 | 电 | kW·h | 97.62 | 0.88 | 85.91
6 | 推拉式成品活动隔断 | m2 | 23.64 | 250 | 5910
7 | 穿孔吸音复合板 | m2 | 101 | 120 | 12120

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:崇仁中学健康发展指导中心改造工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 51252.25 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10043.42
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1048.12
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 447.63 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 100.05
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 600.49 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 600.49 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2770
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2770 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2770 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3106.94
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 5235.96
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 63413

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁中学健康发展指导中心改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 47414.01 | 9427.09 | 32.75
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名 称：配电箱AL1 2、型 号：详见系统图 | 台 | 1 | 4301.56 | 4301.56 | 175.2
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆 2、电缆规格：WDZB-YJY-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 50.00 | 120.15 | 6007.5 | 230 | 5
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名 称：电力电缆头 2、规 格：35mm2 | 个 | 2 | 91.67 | 183.34 | 62.48
4 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电线套管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 50.00 | 52.92 | 2646 | 622.5 | 4
5 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电线套管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 698.20 | 7.28 | 5082.9 | 2953.39
6 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电线套管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 104.80 | 8.94 | 936.91 | 472.65
7 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：电线套管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 49.26 | 10.45 | 514.77 | 234.97
本页小计 | [6 empty] | 19672.98 | 4751.19 | 9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁中学健康发展指导中心改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 1689.10 | 2.93 | 4949.06 | 1114.81
9 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：WDZ-BYJR-2.5 | m | 698.20 | 3.13 | 2185.37 | 460.81
10 | 030411004003 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：WDZ-BYJ-4 | m | 104.80 | 3.9 | 408.72 | 63.93
11 | 030411004004 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：WDZ-BYJR-4 | m | 52.86 | 4.17 | 220.43 | 32.24
12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：LED平板灯 2、规 格：3*24W 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 6 | 243.68 | 1462.08 | 137.16
13 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：LED平板灯 2、规 格：3*22W 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 6 | 198.23 | 1189.38 | 137.16
14 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：LED角灯 2、规 格：2*30W 3、安装形式：吸顶式 | 套 | 27 | 114.91 | 3102.57 | 552.15
15 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、灯具名称：LED壁灯 2、灯具规格：1*15W | 套 | 12 | 123.71 | 1484.52 | 197.16
16 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：二、三孔安全型插座 2、规 格：10A | 个 | 55 | 19.94 | 1096.7 | 464.2
本页小计 | [6 empty] | 16098.83 | 3159.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁中学健康发展指导中心改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030404035002 | 插座 | 1、名 称：壁挂空调插座 2、规 格：16A | 个 | 9 | 20.18 | 181.62 | 75.96
18 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名 称：单联单控开关 2、规 格：10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 15 | 14.07 | 211.05 | 107.25
19 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名 称：双联单控开关 2、规 格：10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 10 | 16.34 | 163.4 | 71.5
20 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名 称：三联单控开关 2、规 格：10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 2 | 18.78 | 37.56 | 14.3
21 | 030404033001 | 风扇 | 1、名 称：风扇（带调速器） 2、叶长1400 | 台 | 17 | 397.2 | 6752.4 | 548.59
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名 称：接线盒 2、材 质：塑料 3、安装形式：暗装 | 个 | 51 | 6.26 | 319.26 | 153.51
23 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名 称：开关盒 2、材 质：塑料 3、安装形式：暗装 | 个 | 125 | 5.99 | 748.75 | 396.25
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 228.16 | 228.16 | 148.92 | 23.75
25 | 03B001 | 管线拆除 | 原有管线拆除，线路整理 | 项 | 1 | 3000 | 3000
|  | 弱电 |  |  |  |  | 3838.24 | 1389.31 | 9.07
本页小计 | [6 empty] | 11642.2 | 1516.28 | 23.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:崇仁中学健康发展指导中心改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：电线套管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 53.43 | 7.28 | 388.97 | 226.01
27 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：电线套管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 52.87 | 8.94 | 472.66 | 238.44
28 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：电线套管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 52.63 | 10.45 | 549.98 | 251.05
29 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名 称：超五类非屏蔽双绞线 2、规 格：5eUTP | m | 453.66 | 3.26 | 1478.93 | 399.22 | 9.07
30 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名 称：信息插座 2、安装方式：暗装 3、底盒材质、规格：含信息模块、面板、底盒 | 个 | 27 | 35.1 | 947.7 | 274.59
本页小计 | [6 empty] | 3838.24 | 1389.31 | 9.07
合计 | [6 empty] | 51252.25 | 10816.4 | 41.82

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2770 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2770 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2770 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2770 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2770
合计 |  |  | 2770 | -

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:崇仁中学健康发展指导中心改造工程-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 74.853 | 146 | 10928.54

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌钢管DN50 | m | 51.5 | 32.45 | 1671.33
2 | LED壁灯1*15W | 套 | 12.12 | 100 | 1212
3 | LED平板灯3*24W | 套 | 6.06 | 210 | 1272.6
4 | LED平板灯3*22W | 套 | 6.06 | 165 | 999.9
5 | LED角灯2*30W | 套 | 27.27 | 85.4 | 2328.86
6 | 三联单控开关 | 只 | 2.04 | 8.55 | 17.44
7 | 单联单控开关10A | 只 | 15.3 | 3.93 | 60.13
8 | 双联单控开关10A | 只 | 10.2 | 6.16 | 62.83
9 | 二、三孔安全型插座 | 套 | 56.1 | 8.31 | 466.19
10 | 壁挂空调插座 | 套 | 9.18 | 8.55 | 78.49
11 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5 | m | 1959.356 | 1.78 | 3495.49
12 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-2.5 | m | 809.912 | 1.96 | 1583.38
13 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-4 | m | 58.146 | 3.06 | 178.04
14 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-4 | m | 115.28 | 2.82 | 325.2
15 | 超五类非屏蔽双绞线 | m | 476.343 | 1.95 | 928.87
16 | 铜芯电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16 | m | 50.5 | 112.52 | 5682.36
17 | 刚性阻燃管DN20 | m | 796.728 | 1.25 | 995.91
18 | 刚性阻燃管DN25 | m | 167.13 | 2.09 | 349.3
19 | 刚性阻燃管DN32 | m | 108.004 | 3.12 | 336.97
20 | 接线盒塑料 | 个 | 207.06 | 1.38 | 285.74
21 | 终端盒面板 | 个 | 27.27 | 5.87 | 160.07
22 | 配电箱AL1详见系统图 | 台 | 1 | 4050 | 4050
23 | 模块 | 个 | 27.27 | 12.95 | 353.15