## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 2024年嵊州市公安局交通警察大队剡湖中队“枫桥式中队”提升改造 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 263514元
| (大写): | 贰拾陆万叁仟伍佰壹拾肆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:2024年嵊州市公安局交通警察大队剡湖中队“枫桥式中队”提升改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 263514.00 | 10000.00 | 2730.96 | 8763.23 | 21758.04
1.1 | 建筑 | 96619.00 | 10000.00 | 959.10 | 4075.80 | 7977.74
1.2 | 市政 | 116387.00 |  | 1232.46 | 2360.42 | 9609.92
1.3 | 安装 | 50508.00 |  | 539.40 | 2327.01 | 4170.38
合计 |  | 263514 | 10000.00 | 2730.96 | 8763.23 | 21758.04

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 68867.42 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 14303.66
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1477.32
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 445.23 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 294.49
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.07% | 1032.09 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 959.10 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 14221.03
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4221.03 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4221.03 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 10000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 10000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 4075.80
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 7977.74
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 96619.00

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 数字警务室 |  |  |  |  | 68867.42 | 15552.29 | 251.46
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 2647.43 | 1972.34 | 225.56
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类：拆除原有瓷砖地面 2.建筑垃圾外运 | m2 | 58.20 | 19.06 | 1109.29 | 854.38 | 66.35
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类：原有硅钙板吊顶拆除 2.建筑垃圾外运 | m2 | 58.20 | 10.69 | 622.16 | 450.47 | 66.35
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位的截面尺寸：原有墙面装饰材料拆除 2.建筑垃圾外运 | m2 | 39.48 | 8.55 | 337.55 | 262.54 | 16.98
4 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除矮柜 2.建筑垃圾外运 | m2 | 20.70 | 11.03 | 228.32 | 180.50 | 8.90
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有玻璃隔断拆除 2.建筑垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 22.40 | 15.63 | 350.11 | 224.45 | 66.98
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 14532.25 | 2412.99 | 25.69
6 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：30厚DS M20水泥砂浆找平 2.面层材料种类：4mm自流平找平 | m2 | 58.20 | 57.30 | 3334.86 | 1539.97 | 25.61
7 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：5mm灰色地胶 | m2 | 58.20 | 178.85 | 10409.07 | 819.46
本页小计 | [6 empty] | 16391.36 | 4331.77 | 251.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：20mm意大利灰大理石 | m2 | 0.27 | 413.17 | 111.56 | 13.30 | 0.08
9 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层，清油+防潮纸处理 2.面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚304不锈钢踢脚线 | m2 | 1.73 | 391.19 | 676.76 | 40.26
|  | 吊顶工程 |  |  |  |  | 15000.50 | 3943.91 | 0.13
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：U50轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3.面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 24.82 | 142.18 | 3528.91 | 1077.19
11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：U50轻钢龙骨（侧面) 2.基层材料种类、规格：18mm阻燃板（侧面) 3.面层材料品种、规格：9.5mm石膏板（侧面) | m2 | 10.53 | 131.22 | 1381.75 | 538.29
12 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：U50轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：18mm厚双层阻燃板 3.面层材料品种、规格：1.5mm厚冲孔铝板 | m2 | 13.94 | 333.77 | 4652.75 | 815.63
本页小计 | [6 empty] | 10351.73 | 2484.67 | 0.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.天棚软膜吊顶 矩形 | m2 | 2.88 | 166.16 | 478.54 | 42.08
14 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：U50轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格：1.2厚黑色拉丝不锈钢饰面板 | m2 | 0.82 | 423.73 | 347.46 | 42.34
15 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.面层材料品种、规格：50*70*2mm铝方通吊顶 | m2 | 15.59 | 157.09 | 2449.03 | 291.22
16 | 011304001005 | 灯带（槽） | 1.灯槽平面双层18mm阻燃板基层，侧面单层18mm阻燃板基层 2.9.5mm石膏板 | m2 | 0.84 | 415.70 | 349.19 | 108.15 | 0.13
17 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：10mm黑色拉丝不锈钢线条 | m | 16.80 | 7.79 | 130.87 | 58.97
18 | 01B001 | 成品检修口 | 1.成品检修口 | 个 | 1 | 67.52 | 67.52 | 14.11
19 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：抹灰面批刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍 | m2 | 15.59 | 31.08 | 484.54 | 289.51
20 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：石膏板面批刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍 | m2 | 39.55 | 28.57 | 1129.94 | 666.42
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 36687.24 | 7223.05 | 0.08
本页小计 | [6 empty] | 5437.09 | 1512.80 | 0.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格：贯通轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色：18mm阻燃板，中填隔音棉,12mm厚纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 33.02 | 265.49 | 8766.48 | 2355.65
22 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：18mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色：9mm厚纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 11.82 | 97.95 | 1157.77 | 241.13
23 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：9mm厚纸面石膏板 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 4.08 | 150.18 | 612.73 | 160.75
24 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | 1.腻子种类：石膏板腻子两遍，刷墙纸基膜 2.面层材料品种、规格、颜色：墙布 | m2 | 15.90 | 61.46 | 977.21 | 348.21
25 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板，15mm厚蜂窝铝板 3.面层材料品种、规格、颜色：9mm钛金板 | m2 | 30.10 | 667.81 | 20101.08 | 3274.58
本页小计 | [6 empty] | 31615.27 | 6380.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板，15mm厚蜂窝铝板 2.面层材料品种、规格、颜色：9mm钛金板 | m2 | 1.38 | 615.58 | 849.50 | 123.91
27 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 1.基层材料种类、规格：18mm阻燃板，15mm蜂窝铝板 2.面层材料品种、规格、颜色：9mm饰面板 | m2 | 5.40 | 425.10 | 2295.54 | 187.65
28 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：石膏板面批刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍 | m2 | 16.51 | 28.57 | 471.69 | 278.19
29 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：20mm黑色拉丝不锈钢线条 | m | 6.00 | 10.80 | 64.80 | 21.06
30 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.门代号及洞口尺寸：M0924 2.门框、扇材质：12mm钢化玻璃平开门 3.1.2mm黑色拉丝不锈钢拉手 | 樘 | 1 | 876.85 | 876.85 | 153.32
31 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.基层材料种类：18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2mm厚304不锈钢 | m2 | 1.37 | 374.88 | 513.59 | 78.60 | 0.08
本页小计 | [6 empty] | 5071.97 | 842.73 | 0.08
合计 | [6 empty] | 68867.42 | 15552.29 | 251.46

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 445.23 | 313.12 | 13.97
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~层高3.6(m) | m2 | 58.20 | 7.65 | 445.23 | 313.12 | 13.97
本页小计 | [6 empty] | 445.23 | 313.12 | 13.97
合计 | [6 empty] | 445.23 | 313.12 | 13.97

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4221.03 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4221.03 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 10000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 10000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 14221.03 | -

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4221.03 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4221.03
合计 |  |  | 4221.03 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 其余零星修补 | 其余零星修补 | 10000.00
合计 |  |  | 10000.00

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.082 | 138.00 | 11.32
2 | 二类人工 | 工日 | 15.973 | 149.00 | 2379.98
3 | 三类人工 | 工日 | 78.782 | 171.00 | 13471.72

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 0.562 | 0.40 | 0.23
2 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 0.027 | 0.63 | 0.02
3 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 8.216 | 0.26 | 2.12
4 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 3042.390 | 0.27 | 806.23
5 | 细木工板δ15 | m2 | 41.532 | 33.21 | 1379.42
6 | 蜂窝铝板δ15 | m2 | 5.670 | 205.00 | 1162.35
7 | 阻燃板δ18 | m2 | 86.119 | 50.43 | 4342.98
8 | 阻燃板δ18 | m2 | 1.439 | 50.43 | 72.57
9 | 意大利灰大理石20mm | m2 | 0.275 | 333.57 | 91.73
10 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 39.804 | 13.27 | 528.20
11 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 70.002 | 15.93 | 1115.13
12 | 纸面石膏板1200×2400×9 | m2 | 16.854 | 15.93 | 268.48
13 | 蜂窝铝板15mm | m2 | 34.628 | 205.00 | 7098.74
14 | FC板300×600×8 | m2 | 70.002 | 42.74 | 2991.89
15 | 冲孔铝板1.5mm | m2 | 14.637 | 156.60 | 2292.15
16 | 软膜 | m2 | 3.024 | 140.76 | 425.66
17 | 墙纸 | m2 | 17.490 | 26.38 | 461.33
18 | 铝方通150间距 | m2 | 16.370 | 120.00 | 1964.40

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.029 | 796.15 | 23.09
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.044 | 1108.07 | 48.76
3 | 载货汽车4t | 台班 | 0.030 | 468.60 | 14.06
4 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.158 | 970.20 | 153.29
5 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.040 | 170.09 | 6.80
6 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.088 | 211.41 | 18.60
7 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.007 | 30.08 | 0.21

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 97934.35 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 12533.68
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1397.50
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 104.61 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 55.25
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.27% | 1292.89 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 1232.46 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5084.61
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5084.61 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5084.61 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 2360.42
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 9609.92
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 116387.00

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除部分 |  |  |  |  | 5772.64 | 481.37 | 466.90
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：拆除原有沥青路面 2.厚度：厚度暂按10cm记取，按实结算 | m2 | 13.28 | 7.04 | 93.49 | 60.96 | 13.81
2 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质：拆除原有混凝土基础 2.厚度：厚度暂按20cm记取，按实结算 | m2 | 13.28 | 21.02 | 279.15 | 180.34 | 42.89
3 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.拆除原有围墙 | m3 | 2.27 | 127.77 | 290.04 | 232.97
4 | 04B007 | 拆除原有阳光板 | 1.拆除原有阳光板 2.建筑垃圾外运 | m2 | 230.00 | 20.00 | 4600.00
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖除沥青、混凝土石渣 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 17.75 | 28.73 | 509.96 | 7.10 | 410.20
|  | 新建工程 |  |  |  |  | 92161.71 | 11298.53 | 1676.26
|  | 钢结构门牌 |  |  |  |  | 59277.73 | 10672.71 | 1577.70
6 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 9.30 | 34.96 | 325.13 | 261.24
7 | 040103001003 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 1.36 | 32.81 | 44.62 | 35.74
8 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖方弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 7.74 | 20.29 | 157.04 | 3.10 | 125.54
本页小计 | [6 empty] | 6299.43 | 781.45 | 592.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.96 | 460.44 | 442.02 | 43.32 | 0.68
10 | 010401001002 | 砖基础 | 1.MU10混凝土实心砖，M7.5砂浆砌筑 | m3 | 6.98 | 458.14 | 3197.82 | 810.17 | 16.96
11 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：80*80*3矩形管支撑,现场制作、喷砂除锈 | t | 2.737 | 7243.08 | 19824.31 | 4446.72 | 1390.59
12 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.墙面20mm水泥板基层 2.25mm天然皇室啡大理石饰面 | m2 | 18.30 | 509.01 | 9314.88 | 1305.16 | 1.28
13 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.墙面20mm水泥板基层 2.25mm天然葡萄牙米黄大理石 | m2 | 23.62 | 509.01 | 12022.82 | 1684.58 | 1.65
14 | 011204001003 | 石材墙面 | 1.25mm天然皇室啡大理石饰面 2.干挂 | m2 | 13.86 | 505.76 | 7009.83 | 1310.60
15 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.墙面20mm水泥板基层 2.伸缩门内部 | m2 | 13.21 | 50.45 | 666.44 | 120.48
16 | 04B005 | 伸缩门、道闸拆除后重新安装 | 1.伸缩门、道闸拆除后重新安装 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00
17 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土道路硬化 2.部位：原有地面修复，按时结算 | m2 | 10.00 | 99.03 | 990.30 | 59.60 | 2.10
18 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：粗粒式沥青混凝土 2.厚度：6cm 3.原有地面修复，按时结算 | m2 | 10.00 | 57.08 | 570.80 | 20.90 | 18.80
本页小计 | [6 empty] | 55539.22 | 9801.53 | 1432.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1.黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 | m2 | 10.00 | 2.14 | 21.40 | 0.30 | 0.40
20 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.厚度：4cm 3.原有地面修复，按时结算 | m2 | 10.00 | 43.96 | 439.60 | 23.60 | 19.70
21 | 011508004001 | 金属字 | 1.1.2mm厚不锈钢钛金金属字 | 个 | 16 | 171.92 | 2750.72 | 547.20
|  | 花坛侧石 |  |  |  |  | 4133.98 | 625.82 | 98.56
22 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：茶梅球(全冠，树形优美,半球形，不脱脚) 2.株高、冠径：H70-800 P120-130 3.养护期：二年 | 株 | 3 | 343.25 | 1029.75 | 73.98 | 23.88
23 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类：红花继木球(全冠，树形优美,半球形，不脱脚) 2.株高、冠径：H70-800 P130-150 3.养护期：二年 | 株 | 4 | 178.08 | 712.32 | 110.68 | 31.84
24 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：麦冬 2.铺种方式：满种，不落土，64株/平方米，3-6株/丛 3.养护期：二年 | m2 | 15.00 | 57.25 | 858.75 | 185.25 | 41.70
25 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：1000*300*150芝麻灰花岗岩侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：C25砼垫层，40厚1：3水泥砂浆结合层 | m | 8.13 | 147.73 | 1201.04 | 99.76 | 1.14
本页小计 | [6 empty] | 7013.58 | 1040.77 | 118.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.机械回填种植土 | m3 | 4.50 | 56.37 | 253.67 | 93.15
27 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 15.00 | 5.23 | 78.45 | 63.00
|  | 车棚翻新 |  |  |  |  | 28750.00
28 | 010901005001 | 膜结构车棚 | 1.圆管Q60*3*13条焊接加工，补漆等 2.膜布安装 | m2 | 230.00 | 125.00 | 28750.00
本页小计 | [6 empty] | 29082.12 | 156.15
合计 | [6 empty] | 97934.35 | 11779.90 | 2143.16

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 钢结构门牌 |  |  | 0 |  | 104.61 | 58.92 | 2.20
1 | 011702001005 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 2.04 | 51.28 | 104.61 | 58.92 | 2.20
本页小计 | [6 empty] | 104.61 | 58.92 | 2.20
合计 | [6 empty] | 104.61 | 58.92 | 2.20

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5084.61 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5084.61 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5084.61 | -

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5084.61 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5084.61
合计 |  |  | 5084.61 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 6.035 | 138.00 | 832.83
2 | 二类人工 | 工日 | 10.676 | 149.00 | 1590.72
3 | 三类人工 | 工日 | 55.056 | 171.00 | 9414.58

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.143 | 0.31 | 0.04
2 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 6.476 | 0.63 | 4.07
3 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 3.692 | 407.10 | 1503.01
4 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 1.105 | 393.00 | 434.27
5 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 2.020 | 448.00 | 904.96
6 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 463.426 | 0.29 | 133.93
7 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 91.487 | 0.24 | 22.14
8 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 2648.910 | 0.25 | 662.23
9 | 粗粒式沥青混凝土 | m3 | 0.606 | 853.00 | 516.92
10 | 细粒式沥青混凝土 | m3 | 0.404 | 943.00 | 380.97
11 | 天然皇室啡大理石饰面25mm | m2 | 18.666 | 365.00 | 6813.09
12 | 天然葡萄牙米黄大理石25mm | m2 | 24.092 | 365.00 | 8793.58
13 | 25mm天然皇室啡大理石饰面 | m2 | 14.137 | 365.00 | 5160.01
14 | 水泥板基层20mm | m2 | 58.438 | 36.18 | 2114.29
15 | 茶梅球H70-800 P120-130 | 株 | 3.150 | 284.00 | 894.60
16 | 红花继木球H70-800 P130-150 | 株 | 4.200 | 123.00 | 516.60
17 | 种植土 | m3 | 4.590 | 30.00 | 137.70
18 | 麦冬64株/平方米，3-6株/丛 | m2 | 15.000 | 36.86 | 552.96
19 | 伸缩门、道闸拆除后重新安装 | 项 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00
20 | 拆除原有阳光板 | m2 | 230.000 | 20.00 | 4600.00
21 | 膜结构车棚 | m2 | 230.000 | 125.00 | 28750.00

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.038 | 983.47 | 37.37
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.018 | 769.83 | 13.86
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.073 | 1108.07 | 80.89
4 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.024 | 559.22 | 13.42
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.022 | 671.20 | 14.77
6 | 轮胎压路机26t | 台班 | 0.011 | 1017.47 | 11.19
7 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.712 | 12.61 | 8.98
8 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班 | 0.001 | 732.78 | 0.73
9 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.504 | 1084.10 | 546.39
10 | 门式起重机10t | 台班 | 0.520 | 486.21 | 252.83
11 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.137 | 499.52 | 68.43
12 | 载货汽车4t | 台班 | 0.003 | 468.60 | 1.41
13 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.416 | 970.20 | 403.60
14 | 洒水车4000L | 台班 | 0.179 | 544.44 | 97.45
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.099 | 211.41 | 20.93
16 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.031 | 30.08 | 0.93
17 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.246 | 22.78 | 5.60
18 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.055 | 102.73 | 5.65
19 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.192 | 88.32 | 16.96
20 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.821 | 39.47 | 32.40
21 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.506 | 102.85 | 52.04
22 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 2.190 | 144.16 | 315.71
23 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.177 | 9.73 | 11.45
24 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.356 | 134.06 | 47.73
25 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.192 | 436.77 | 83.86
26 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.035 | 16.92 | 0.59
27 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.118 | 13.13 | 1.55
28 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.134 | 5.08 | 0.68

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 40914.17 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7525.10
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 889.83
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 330.68 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 72.06
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.36% | 559.15 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 539.40 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2206.55
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2206.55 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2206.55 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2327.01
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 4170.38
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 50508.00

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 数字警务室电气 |  |  |  |  | 24651.88 | 5766.98 | 96.72
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：新建电箱 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：嵌入式暗装。 | 台 | 1 | 1631.27 | 1631.27 | 214.56
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G25*1.6； 3.配置形式：暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 78.20 | 14.75 | 1153.45 | 447.30 | 5.47
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G25*1.6； 3.配置形式：明配 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 141.00 | 16.46 | 2320.86 | 1029.30
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：金属软管φ25； 3.配置形式：吊棚内配管（预埋接线盒至灯具等之间）； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 5.00 | 20.19 | 100.95 | 35.45
5 | 030413001001 | 铁构件 | 1.明配管-一般铁构件制作 2.明配管-一般铁构件安装 | kg | 27.64 | 16.50 | 456.06 | 226.10 | 25.43
本页小计 | [6 empty] | 5662.59 | 1952.71 | 30.90
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：因设计要求，均按混凝土刨沟槽考虑； 2.规格：管径25mm以内； 3.填充(恢复)方式：按设计要求。 | m | 78.20 | 18.91 | 1478.76 | 972.81 | 38.32
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.型 号：WDZB-YJY 3.电缆规格：4*25+1*16 4.敷设方式、部位：管内敷设 | m | 50.00 | 97.48 | 4874.00 | 117.50 | 3.00
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 37.06 | 74.12 | 25.50
9 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.材质：钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 50.00 | 44.04 | 2202.00 | 618.00 | 24.50
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯绝缘电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 425.54 | 2.79 | 1187.26 | 280.86
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯绝缘电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 212.77 | 3.02 | 642.57 | 140.43
本页小计 | [6 empty] | 10458.71 | 2155.10 | 65.82
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯绝缘电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-4； 4.配线线制：动力线。 | m | 27.86 | 3.49 | 97.23 | 14.21
13 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯绝缘电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-4； 4.配线线制：动力线。 | m | 13.93 | 3.74 | 52.10 | 7.10
14 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：LED长条灯； 2.型号、规格：30W； 3.安装形式：嵌入式安装。 | 套 | 10 | 107.97 | 1079.70 | 233.30
15 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED轨道射灯； 2.型号、规格：15W； 3.安装形式：嵌入式安装。 | 套 | 10 | 83.81 | 838.10 | 62.70
16 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 滑轨 | m | 10.27 | 30.60 | 314.26 | 106.81
17 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：∅120节能带罩筒灯(LED)； 2.型号、规格：12W； 3.安装形式：嵌入式安装。 | 套 | 12 | 65.56 | 786.72 | 227.64
18 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：20mm线性灯； 2.型号、规格：按设计要求； 3.安装形式：按设计要求。 | m | 14.94 | 50.22 | 750.29 | 223.95
本页小计 | [6 empty] | 3918.40 | 875.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：因会议要求，图纸内软灯带均按LED灯带-t5灯管计算； 2.型号、规格：按设计要求； 3.安装形式：按设计要求。 | m | 26.92 | 50.22 | 1351.92 | 403.53
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 22.11 | 22.11 | 7.30
21 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：四联单控开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 27.65 | 27.65 | 7.45
22 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：电源插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 7 | 20.45 | 143.15 | 60.27
23 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：空调电源插座； 2.规格：86型 16A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 22.47 | 22.47 | 8.61
24 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：地面插座； 2.规格：120型铜质反弹式(强电)； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 14 | 150.70 | 2109.80 | 120.54
25 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒； 2.材质、规格：钢质 86H50； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 32 | 8.67 | 277.44 | 98.24
本页小计 | [6 empty] | 3954.54 | 705.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒； 2.材质、规格：钢质 86H50； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 10 | 8.42 | 84.20 | 32.30
27 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：地插盒； 2.材质、规格：120型； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 14 | 15.96 | 223.44 | 45.22
28 | 03B001 | 原有安装拆除 | 1.名称：原有安装拆除； 2.最终价格已签证为准。 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00
|  | 数字警务室智能化 |  |  |  |  | 16262.29 | 2186.30 | 228.13
29 | 030502010001 | 配线架 | 1.名 称：配线架，按设计要求，增加到3个 2.规 格：1U | 个 | 3 | 281.22 | 843.66 | 127.83
30 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名 称：红外半球防爆摄像机，按设计要求，增加到3个 2.类 别：按设计要求 3.安装方式：壁装 | 台 | 3 | 804.28 | 2412.84 | 184.62 | 2.16
31 | 030501012001 | 交换机 | 1.名 称：千兆二层交换机 2.规 格：24口 | 台 | 1 | 1068.64 | 1068.64 | 97.45 | 90.06
32 | 030501012002 | 交换机 | 1.名 称：交换机，按设计要求，增加2个 2.规 格：8口 | 台 | 2 | 375.47 | 750.94 | 121.58 | 89.96
33 | 030501008001 | 集线器 | 1.名 称：无线AP 2.类 别：按设计要求 | 台 | 1 | 254.57 | 254.57 | 30.55
本页小计 | [6 empty] | 5988.29 | 639.55 | 182.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：内外网+电话信息点插座 2.规 格：按设计要求 3.安装方式：墙面安装H=0.3M | 个 | 6 | 73.54 | 441.24 | 23.58
35 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名 称：人脸识别门禁 2.规 格：按设计要求 | 台 | 1 | 3433.98 | 3433.98 | 54.98
36 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名 称：门禁控制器 2.规 格：按设计要求 | 台 | 1 | 1413.02 | 1413.02 | 16.39 | 0.62
37 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名 称：出门按钮 2.规 格：按设计要求 | 台 | 1 | 45.58 | 45.58 | 8.20
38 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名 称：门禁磁力锁 2.规 格：按设计要求 | 台 | 1 | 133.26 | 133.26 | 32.93
39 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名 称：高清线 2.规 格：按设计要求 | m | 2.56 | 11.61 | 29.72 | 2.51 | 0.03
40 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.材质：塑料管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 27.00 | 7.42 | 200.34 | 116.64
41 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.材质：塑料管 3.规格：DN20 4.配置形式：吊顶内明配 | m | 64.15 | 10.81 | 693.46 | 416.33
本页小计 | [6 empty] | 6390.60 | 671.56 | 0.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称：砖墙开凿，砖墙开凿增加费； 2.规格：管径20mm以内； 3.填充(恢复)方式：按设计要求。 | m | 27.00 | 2.74 | 73.98 | 50.76 | 1.89
43 | 030413001002 | 铁构件 | 1.明配管-一般铁构件制作 2.明配管-一般铁构件安装 | kg | 11.49 | 16.50 | 189.59 | 93.99 | 10.57
44 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：双绞线 2.规 格：CAT6 3.敷设方式：管内敷设 | m | 205.15 | 4.29 | 880.09 | 184.64 | 4.10
45 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：电源线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：RVV-2*1.0 | m | 25.51 | 2.90 | 73.98 | 14.80
46 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 1.系统调试~≤400点 | 系统 | 1 | 823.40 | 823.40 | 608.52 | 28.74
47 | 03B003 | 整理原有机房所有弱电线路 | 1.整理原有机房所有弱电线路，经会议讨论，按2500元计入 | 项 | 1 | 2500.00 | 2500.00
本页小计 | [6 empty] | 4541.04 | 952.71 | 45.30
合计 | [6 empty] | 40914.17 | 7953.28 | 324.85

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 330.68 | 79.54
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 239.76 | 239.76 | 57.67
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 | 90.92 | 90.92 | 21.87
本页小计 | [6 empty] | 330.68 | 79.54
合计 | [6 empty] | 330.68 | 79.54

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2206.55 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2206.55 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2206.55 | -

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2206.55 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2206.55
合计 |  |  | 2206.55 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 53.913 | 149.00 | 8033.04

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 119.408 | 0.31 | 37.49
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 64.726 | 0.40 | 26.08
3 | 黄砂净砂 | t | 0.408 | 178.00 | 72.62
4 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.259 | 267.00 | 69.15
5 | 碎石综合 | m3 | 0.388 | 186.00 | 72.17
6 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 3.130 | 3.25 | 10.16
7 | 扁钢Q235B综合 | kg | 8.609 | 3.79 | 32.61
8 | 角钢Q235B综合 | kg | 29.348 | 3.70 | 108.56
9 | 碳素结构钢焊接钢管DN50 | m | 51.500 | 24.28 | 1250.22
10 | LED长条灯30W | 套 | 10.100 | 75.00 | 757.50
11 | ∅120节能带罩筒灯(LED)12W | 套 | 12.120 | 39.82 | 482.62
12 | 滑轨式射灯 | 套 | 10.100 | 74.96 | 757.10
13 | 射灯滑轨 | m | 10.373 | 15.00 | 155.60
14 | 三联单控开关86型 10A | 只 | 1.020 | 11.59 | 11.82
15 | 四联单控开关86型 10A | 只 | 1.020 | 15.93 | 16.25
16 | 地面插座120型铜质反弹式(强电) | 套 | 14.280 | 136.00 | 1942.08
17 | 电源插座86型 10A | 套 | 7.140 | 8.31 | 59.33
18 | 空调电源插座86型 16A | 套 | 1.020 | 10.29 | 10.50
19 | 铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0 | m | 27.551 | 1.95 | 53.72
20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVR-2.5 | m | 246.813 | 1.86 | 459.32
21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4 | m | 29.253 | 2.67 | 78.19
22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR-4 | m | 14.627 | 2.91 | 42.51
23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5 | m | 493.626 | 1.66 | 821.39
24 | 双绞线缆CAT6 | m | 215.408 | 2.91 | 626.84
25 | 电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 50.500 | 93.23 | 4708.12
26 | 高清线 | m | 2.586 | 10.20 | 26.38
27 | 刚性阻燃管PVC20 | m | 96.619 | 1.32 | 127.54
28 | 金属软管φ25 | m | 5.150 | 6.74 | 34.71
29 | JDG电线套管(镀锌)G25*1.6 | m | 225.776 | 5.71 | 1289.18
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 地插盒120型 | 个 | 14.280 | 11.09 | 158.37
31 | 钢质开关盒、插座盒86H50 | 个 | 10.200 | 3.69 | 37.64
32 | 钢质接线盒86H50 | 个 | 32.640 | 3.69 | 120.44
33 | 24口千兆二层交换机 | 台 | 1.000 | 823.40 | 823.40
34 | 8口交换机 | 台 | 2.000 | 236.83 | 473.66
35 | 无线AP | 台 | 1.000 | 215.13 | 215.13
36 | 红外半球防爆摄像机 | 台 | 3.000 | 718.00 | 2154.00
37 | 配线架 1U | 架 | 3.000 | 216.00 | 648.00
38 | 新建电箱 | 台 | 1.000 | 1325.00 | 1325.00
39 | 人脸识别门禁 | 台 | 1.000 | 3363.00 | 3363.00
40 | 出门按钮 | 台 | 1.000 | 35.00 | 35.00
41 | 双门磁力锁 | 台 | 1.000 | 85.67 | 85.67
42 | 门禁控制器 | 台 | 1.000 | 1389.00 | 1389.00
43 | 内外网+电话信息点插座 | 个 | 6.060 | 67.29 | 407.78
44 | 天棚荧光灯带 | m | 41.860 | 23.00 | 962.78
45 | 整理原有机房所有弱电线路 | 项 | 1.000 | 2500.00 | 2500.00
46 | 原有安装拆除 | 项 | 1.000 | 350.00 | 350.00

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 彩色监视器 | 台班 | 0.099 | 5.03 | 0.50
2 | 笔记本电脑 | 台班 | 1.650 | 10.62 | 17.52
3 | 对讲机（一对） | 台班 | 3.660 | 4.70 | 17.21
4 | 其他机械费 | 元 | 44.633 | 1.02 | 45.53
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 757.92 | 2.27
6 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 484.88 | 1.45
7 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.162 | 6.26 | 1.01
8 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.055 | 23.15 | 1.27
9 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.055 | 57.10 | 3.14
10 | 网络分析仪全频段 | 台班 | 0.664 | 270.30 | 179.48
11 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.100 | 6.16 | 0.62
12 | 数字万用表PS-56 | 台班 | 0.249 | 4.24 | 1.06
13 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.811 | 68.02 | 55.17