## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 998951元
| (大写): | 玖拾玖万捌仟玖佰伍拾壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、本工程为嵊州市交通运输综合行政执法队办公楼修缮工程。 二、招标范围： 施工图范围内的装修、给排水、电气工程。 三、清单编制依据： 1、设计公司提供的施工图； 2、工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及浙江省有关补充规定编制； 3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； 4、暂列金额按3.5%计取。 四、取费费率的确定 1、工程类别确定为市区工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（计安全文明施工费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按增值税率计取，不计风险费用及危险作业意外伤害保险费。 五、人工、主要材料价格： 1、人工、主要材料价格按2021年第4期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程 | 998950.65 |  | 11684.52 | 55584.75 | 82482.16
1.1 | 建筑 | 847108.3 |  | 8993.91 | 43977.22 | 69944.72
1.2 | 安装 | 151842.35 |  | 2690.61 | 11607.53 | 12537.44
合计 |  | 998951 |  | 11684.52 | 55584.75 | 82482.16

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 692151.4 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 153981.22
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 14754.07
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5760.16 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3530.32
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 8993.91 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 8993.91 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 26280.89
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 26280.89 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 26280.89 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 43977.22
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 69944.72
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 847108.3

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.4 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 16567.82 | 4282.24 | 68.5
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 240厚新建墙体 | m3 | 27.47 | 580.74 | 15952.93 | 4146.87 | 67.58
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.2m轻质砌块墙体 | m3 | 1.22 | 504.01 | 614.89 | 135.37 | 0.92
| A.8 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 112440.27 | 7914.24 | 2.04
3 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品实木门（带门套、含五金安装） | 樘 | 44 | 1147.47 | 50488.68 | 2438.04
4 | 010805005001 | 全玻自由门 | 电动玻璃移门 | 樘 | 1 | 4926.21 | 4926.21 | 246.89
5 | 010805005002 | 全玻自由门 | 成品玻璃门 | 樘 | 5 | 1617 | 8085 | 593.4
6 | 010805005003 | 新做玻璃窗 | 新做玻璃窗 | m2 | 2.78 | 137.93 | 383.45 | 77.17
7 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 新作铝合金平开窗 | m2 | 210.28 | 221.15 | 46503.42 | 4108.87
8 | 010808001001 | 木门窗套 | 50mm平板门窗套 | m | 68.10 | 17.44 | 1187.66 | 253.33 | 2.04
9 | 010809004001 | 石材窗台板 | 40mm大理石窗台板 | m2 | 3.37 | 256.93 | 865.85 | 196.54
| A.9 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 5113.24 | 564.58
10 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 卫生间墙面防水涂料 | m2 | 106.80 | 39.02 | 4167.34 | 484.87
11 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 卫生间地面防水涂料 | m2 | 26.66 | 35.48 | 945.9 | 79.71
| A.11 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 117774.23 | 21625.59 | 79.69
本页小计 | [6 empty] | 134121.33 | 12761.06 | 70.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 011102001001 | 石材楼地面 | 黄金麻大理石地面 | m2 | 15.51 | 173.26 | 2687.26 | 580.69 | 3.26
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm 2、面层材料品种、规格、颜色：卫生间300*300地砖 | m2 | 26.66 | 145.58 | 3881.16 | 1148.25 | 11.46
14 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600地砖 | m2 | 150.80 | 141.02 | 21265.82 | 6568.85 | 64.84
15 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | PVC塑胶地板，四周做压缝条（样式甲方定） | m2 | 93.06 | 40.7 | 3787.54 | 2018.47
16 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板 | m2 | 539.14 | 80.25 | 43265.99 | 5272.79
17 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 120mm砖踢脚线 | m2 | 1.18 | 148.24 | 174.92 | 73.34 | 0.13
18 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 80mm实木踢脚线 | m2 | 48.58 | 879.2 | 42711.54 | 5963.2
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 136629.5 | 35088.51 | 431.15
19 | 011204003001 | 块料墙面 | 贴1200*600墙砖（一层大厅），样式甲方定，墙砖造型有甲方设计确认 | m2 | 184.05 | 201.39 | 37065.83 | 11157.11 | 9.2
20 | 011204003002 | 块料墙面 | 厕所贴墙砖，样式甲方定 | m2 | 184.05 | 122.93 | 22625.27 | 8440.53 | 9.2
21 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 大门两侧门柱 | m2 | 24.26 | 169.36 | 4108.67 | 1454.87 | 37.12
22 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 内墙面木饰面（含V字工艺缝） | m2 | 114.07 | 278.1 | 31722.87 | 4654.06
本页小计 | [6 empty] | 213296.87 | 47332.16 | 135.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 011209002001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | 新做外玻璃幕墙 | m2 | 74.53 | 316.38 | 23579.8 | 6071.96 | 375.63
24 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断 | m2 | 25.84 | 222.56 | 5750.95 | 1065.12
25 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 成品玻璃隔断 | m2 | 40.85 | 228.52 | 9335.04 | 1736.94
26 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 10mm钢化玻璃 | m2 | 16.15 | 151.15 | 2441.07 | 507.92
| A.13 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 54324.41 | 11423.03
27 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 大门处铝扣板天棚 | m2 | 33.08 | 174.79 | 5782.05 | 1019.19
28 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 600*600硅钙板 | m2 | 318.25 | 119.41 | 38002.23 | 9191.06
29 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 卫生间集成吊顶 | m2 | 23.61 | 171.65 | 4052.66 | 644.55
30 | 011302005001 | 织物软雕吊顶 | 软膜天花 | m2 | 39.82 | 162.92 | 6487.47 | 568.23
| A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 95729.93 | 54133.43
31 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 天棚白色乳胶漆 | m2 | 947.88 | 30.85 | 29242.1 | 16654.25
32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆 | m2 | 15.82 | 77.49 | 1225.89 | 310.55
33 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子要求：2遍 2、涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两遍 | m2 | 2115.46 | 30.85 | 65261.94 | 37168.63
| A.15 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 25359.3 | 8607.76 | 332.6
本页小计 | [6 empty] | 191161.2 | 74938.4 | 375.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 011502001001 | 金属装饰线 | 10mm金属条 | m | 10.00 | 7.24 | 72.4 | 34.2
35 | 011502001002 | 金属装饰线 | 20mm金属条 | m | 10.00 | 7.24 | 72.4 | 34.2
36 | 011507001001 | 工作人员表 | 一层大厅亚克力板工作人员表 带不锈钢框 | m2 | 5.61 | 232.2 | 1302.64 | 103.06
37 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 不锈钢玻璃扶手，大理石台面 | m | 64.96 | 324.2 | 21060.03 | 7203.41 | 332.6
38 | 011502001003 | 金属装饰线 | 一层大厅天棚金属收边条 | m | 16.46 | 8.66 | 142.54 | 75.55
39 | 011502001004 | 金属装饰线 | 一层大厅天棚40mm金属装饰条 | m | 18.45 | 11.84 | 218.45 | 97.05
40 | 011502001005 | 金属装饰线 | 四层建设区域天棚金属装饰条 | m | 33.01 | 8.66 | 285.87 | 151.52
41 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、大理石洗漱台 台下盆 安装 | m2 | 4.33 | 379.13 | 1641.63 | 759.27
42 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 卫生间镜面 | m2 | 3.73 | 151.03 | 563.34 | 149.5
| A.16 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 21219.95 | 15959.06 | 1545.25
43 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原建筑墙面拆除 | m3 | 35.00 | 135.72 | 4750.2 | 2355.85 | 1545.25
44 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 原饰面及墙砖拆除 | m2 | 137.45 | 8.63 | 1186.19 | 980.02
45 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原地砖拆除 | m2 | 10.00 | 17.36 | 173.6 | 143.4
46 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除原有天棚吊顶（含石膏线及窗帘柜） | m2 | 993.54 | 8.27 | 8216.58 | 6785.88
本页小计 | [6 empty] | 39685.87 | 18872.91 | 1877.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 原有隔断拆除 | m2 | 75.42 | 3.78 | 285.09 | 235.31
48 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 拆除原有栏杆 | m | 64.96 | 19.03 | 1236.19 | 1021.17
49 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 拆除原有建筑窗 | m2 | 224.68 | 23.91 | 5372.1 | 4437.43
|  | 自补 |  |  |  |  | 106992.75 | 3954.1 | 2.1
50 | 01B001 | 木饰面拆除 | 木饰面及高墙群拆除 | m2 | 841.57 | 3.78 | 3181.13 | 2625.7
51 | 01B002 | 铝合金隔断拆除 | 原有铝合金隔断拆除 | m2 | 26.75 | 23.91 | 639.59 | 528.31
52 | 01B010 | 玻璃幕墙拆除 | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 44.83 | 100 | 4483
53 | 01B003 | 垃圾外运 | 建筑垃圾清理及外运（含柜体拆除） | 项 | 1 | 7000 | 7000
54 | 01B013 | 地砖破碎处补平 | 地砖破碎处补平 | m2 | 10.00 | 23.04 | 230.4 | 86.5 | 2.1
55 | 01B004 | 集成墙面 | 集成墙面 | m2 | 17.49 | 117.08 | 2047.73 | 713.59
56 | 01B012 | 集成墙面（镶嵌金属条） | 大小会议室内集成墙面（镶嵌金属条） | m2 | 152.03 | 230 | 34966.9
57 | 01B005 | 大理石扶手 | 大理石扶手 | m | 64.96 | 300 | 19488
58 | 01B006 | 原卫生间拆除 | 1、原卫生间拆除 | 项 | 1 | 3000 | 3000
59 | 01B011 | 多层免漆板开放式敞开柜 | 多层免漆板开放式敞开柜 | m2 | 38.42 | 600 | 23052
本页小计 | [6 empty] | 104982.13 | 9648.01 | 2.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 01B007 | 窗帘布 | 遮阳卷帘 | m2 | 102.60 | 35 | 3591
61 | 01B008 | 窗帘布 | 电动成品窗帘（电机另行采购） | m | 46.20 | 115 | 5313
本页小计 | [6 empty] | 8904
合计 | [6 empty] | 692151.4 | 163552.54 | 2461.33

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 5760.16 | 3359.03 | 481.69
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 2115.46 | 2.59 | 5479.04 | 3194.34 | 465.4
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 15.82 | 17.77 | 281.12 | 164.69 | 16.29
本页小计 | [6 empty] | 5760.16 | 3359.03 | 481.69
合计 | [6 empty] | 5760.16 | 3359.03 | 481.69

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 8993.91
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 8993.91
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 8993.91

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 26280.89 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 26280.89
合计 |  |  | 26280.89 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 187.224 | 146 | 27334.7
2 | 三类人工 | 工日 | 835.841 | 167 | 139585.45

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 1.195 | 4.42 | 5.28
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 767.85 | 0.53 | 407.73
3 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 97.27 | 0.61 | 59.43
4 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 14.614 | 495.6 | 7242.7
5 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 1.186 | 336 | 398.5
6 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 5444.917 | 0.34 | 1845.83
7 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 8393.246 | 0.35 | 2920.85
8 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 3266.045 | 0.37 | 1198.64
9 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 10839.741 | 0.34 | 3631.31
10 | 茶色镜面玻璃δ5 | m2 | 4.401 | 56.03 | 246.59
11 | 钢化玻璃δ10 | m2 | 63.779 | 84.07 | 5361.9
12 | 钢化玻璃δ15 | m2 | 78.257 | 150 | 11738.55
13 | 墙砖1200*600 | m2 | 187.731 | 120 | 22527.72
14 | 瓷砖500×500 | m2 | 189.572 | 60 | 11374.32
15 | 地砖300×300 | m2 | 27.46 | 65 | 1784.9
16 | 地砖600×600 | m2 | 155.324 | 60 | 9319.44
17 | 陶瓷地砖综合 | m2 | 1.227 | 60 | 73.62
18 | 强化地板 | m2 | 566.097 | 41 | 23209.98
19 | 大理石窗台板 | m2 | 3.404 | 164 | 558.26
20 | 黄金麻大理石 | m2 | 15.82 | 111.11 | 1757.76
21 | 铝塑板3mm内墙铝塑板 | m2 | 58.39 | 94.53 | 5519.61
22 | 亚克力（带不锈钢框） | m2 | 5.891 | 191 | 1125.18
23 | 硅酸钙板δ10 | m2 | 334.163 | 40.78 | 13627.17
24 | 软膜 | m2 | 41.811 | 138 | 5769.92
25 | 吊顶承载龙骨(中)DU50×15×1.2(包括配件) | m2 | 34.072 | 36.28 | 1236.13
26 | 轻型龙骨U50 | m2 | 352.116 | 36.28 | 12774.77
27 | 成品带套木门 | 樘 | 44 | 1078 | 47432
28 | 全玻自动门 | m2 | 3.948 | 1170 | 4619.16
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 成品玻璃门 | m2 | 8.8 | 800 | 7040
30 | 铝合金推拉窗88系列1.4厚(5mm浮玻) | m2 | 200.67 | 123 | 24682.41
31 | 乳胶漆 | kg | 883.468 | 22.12 | 19542.31
32 | 电 | kW·h | 123.984 | 0.88 | 109.11
33 | 水 | m3 | 24.513 | 5.73 | 140.46
34 | 成品卫生间隔断 | m2 | 25.84 | 172 | 4444.48
35 | 木饰面板 | m2 | 117.492 | 220 | 25848.24
36 | 集成板 | m2 | 18.015 | 63.67 | 1147.02
37 | 原卫生间拆除 | 项 | 1 | 3000 | 3000
38 | 多层免漆板开放式敞开柜 | m2 | 38.42 | 600 | 23052
39 | 大理石扶手 | m | 64.96 | 300 | 19488
40 | 玻璃幕墙拆除 | m2 | 44.83 | 100 | 4483
41 | 窗帘布 | m2 | 102.6 | 35 | 3591
42 | 窗帘布 | m | 46.2 | 115 | 5313
43 | 集成墙面（镶嵌金属条） | m2 | 152.03 | 230 | 34966.9

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 7.07 | 12.61 | 89.15
2 | 载货汽车4t | 台班 | 1.139 | 414.9 | 472.57
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.829 | 208.41 | 172.77
4 | 管子切断机150mm | 台班 | 4.547 | 31.45 | 143
5 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.013 | 69.68 | 0.91
6 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 4.014 | 102.85 | 412.84
7 | 氩弧焊机500A | 台班 | 1.754 | 105.59 | 185.2
8 | 电动空气压缩机0.3m3/min | 台班 | 0.068 | 27.48 | 1.87
9 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 3.99 | 364.93 | 1456.07

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 120295.98 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 37895.95
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2690.61
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 2690.61 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 2690.61 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4710.79
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4710.79 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4710.79 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 11607.53
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 12537.44
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 151842.35

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气安装 |  |  |  |  | 104960.04 | 38689.51 | 22
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ75 | 套 | 245 | 59.48 | 14572.6 | 4554.55
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ150 | 套 | 24 | 66.58 | 1597.92 | 474
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、射灯 | 套 | 6 | 62.03 | 372.18 | 210.42
4 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、吊灯 | 套 | 17 | 160.08 | 2721.36 | 297.84
5 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、荧光灯具安装 长吊灯 | 套 | 23 | 183.79 | 4227.17 | 470.58
6 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）350 | 套 | 11 | 102.79 | 1130.69 | 192.72
7 | 030412004004 | 装饰灯 | LED灯带 | m | 309.50 | 32.49 | 10055.66 | 4546.56
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名 称：四联单控开关 2、材 质：塑料 3、规 格：86-41 4、安装方式：暗装 | 个 | 1 | 22.04 | 22.04 | 7.3
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名 称：单联单控开关 2、材 质：塑料 3、规 格：86-11 4、安装方式：暗装 | 个 | 49 | 13.89 | 680.61 | 350.35
本页小计 | [6 empty] | 35380.23 | 11104.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名 称：三联单控开关 2、材 质：塑料 3、规 格：86-31 4、安装方式：暗装 | 个 | 7 | 18.6 | 130.2 | 50.05
11 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名 称：双联单控开关 2、材 质：塑料 3、规 格：86-21 4、安装方式：暗装 | 个 | 4 | 16.17 | 64.68 | 28.6
12 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：二三极插座 2、材 质：塑料 3、规 格：86-223 4、安装方式：暗装 | 个 | 225 | 19.83 | 4461.75 | 1899
13 | 030404035002 | 插座 | 1、名 称：壁挂空调插座 2、材 质：塑料 3、规 格：86-14 4、安装方式：暗装 | 个 | 24 | 27.36 | 656.64 | 202.56
14 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名 称：单孔网络插座 2、规 格：86型 3、安装方式：暗装 | 个 | 43 | 24.28 | 1044.04 | 150.5
15 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1、名 称：有线电视插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 8 | 24.28 | 194.24 | 28
16 | 030404035005 | 插座 | 1、名 称：二三极埋地插座 2、材 质：塑料 3、规 格：120-223 4、安装方式：暗装 | 个 | 14 | 150.27 | 2103.78 | 118.16
本页小计 | [6 empty] | 8655.33 | 2476.87
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名 称：单孔网络地插座 2、规 格：120型 3、安装方式：暗装 | 个 | 7 | 177.76 | 1244.32 | 24.5
18 | 030411004001 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线截面 BV-2.5 | m | 5333.33 | 2.67 | 14239.99 | 3520
19 | 030411004002 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线截面 BVR-2.5 | m | 2666.67 | 2.84 | 7573.34 | 1760
20 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：PVC阻燃塑料管 2、材质：PVC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 3866.67 | 7.28 | 28149.36 | 16356.01
21 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名 称：双绞线 2、规 格：UPT6 3、敷设方式：管内穿线 | m | 1000.00 | 3.94 | 3940 | 880 | 20
22 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 有线电视线安装 | m | 200.00 | 5.33 | 1066 | 192 | 2
23 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名 称：接线盒 2、材 质：塑料 3、规 格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 387 | 5.95 | 2302.65 | 1164.87
24 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名 称：开插盒 2、材 质：塑料 3、规 格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 361 | 5.7 | 2057.7 | 1144.37
25 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名 称：地插盒 2、材 质：塑料 3、规 格：120型 4、安装形式：暗装 | 个 | 21 | 16.72 | 351.12 | 66.57
本页小计 | [6 empty] | 60924.48 | 25108.32 | 22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 卫生器具安装 |  |  |  |  | 15335.94 | 2267.07 | 6.27
26 | 031004006001 | 大便器 | 1、坐式大便器安装 连体水箱 | 组 | 8 | 720.95 | 5767.6 | 348.32
27 | 031004007001 | 小便器 | 1、壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 组 | 4 | 902.67 | 3610.68 | 115.8
28 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆 台下式冷水 | 组 | 4 | 439.22 | 1756.88 | 149.96
29 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、洗涤盆 单嘴 | 组 | 2 | 245.71 | 491.42 | 55.54
30 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、地漏安装 公称直径（mm以内）50 | 组 | 6 | 43.86 | 263.16 | 61.56
31 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1、地面扫除口安装 公称直径（mm以内）100 | 组 | 2 | 43.88 | 87.76 | 12.44
32 | 031001006001 | 塑料管 | 1、室内塑料排水管（粘接） UPVC110 | m | 23.00 | 44.44 | 1022.12 | 302.91
33 | 031001006002 | 塑料管 | 1、室内塑料排水管（粘接） UPVC75 | m | 10.00 | 28.45 | 284.5 | 108.6
34 | 031001006003 | 塑料管 | 1、室内塑料排水管（粘接）UPVC50 | m | 6.00 | 19.81 | 118.86 | 53.46
35 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR40 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗 | m | 7.00 | 30.3 | 212.1 | 72.94 | 0.77
本页小计 | [6 empty] | 13615.08 | 1281.53 | 0.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR32 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗 | m | 20.00 | 23.22 | 464.4 | 174.8 | 2.2
37 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR25 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗 | m | 18.00 | 17.79 | 320.22 | 142.02 | 1.98
38 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：PPR20 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗 | m | 12.00 | 14.9 | 178.8 | 84.72 | 1.32
39 | 03B001 | 卫生间补人工 | 1、卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 4 | 189.36 | 757.44 | 584
本页小计 | [6 empty] | 1720.86 | 985.54 | 5.5
合计 | [6 empty] | 120295.98 | 40956.58 | 28.27

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市交通运输综合行政执法队本部办公楼修缮工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2690.61
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 2690.61
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2690.61

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4710.79 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4710.79
合计 |  |  | 4710.79 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 280.564 | 146 | 40962.34

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 668.161 | 0.53 | 354.79
2 | 电 | kW·h | 1.088 | 0.88 | 0.96
3 | 水 | m3 | 1.322 | 5.73 | 7.58

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 对讲机（一对） | 台班 | 5.6 | 4.61 | 25.82
2 | 其他机械费 | 元 | 5.985 | 1.02 | 6.1
3 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.006 | 19.93 | 0.12