## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市剡溪小学教学楼内墙面改造、墙砖修补、教学楼防盗门改造工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1142481元
| (大写): | 壹佰壹拾肆万贰仟肆佰捌拾壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市剡溪小学教学楼内墙面改造、墙砖修补、教学楼防盗门改造工程 | 第1页 共1页
一、编制依据： 1、建设单位提供的施工图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）及浙江省有关补充规定、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2013）； 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版））； 4、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 6、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释； 二、取费说明： 1、取费标准：取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号文件确定，工程确定为建筑装饰工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 三、人工、材料价格取定： 1、人工单价：按《绍兴造价信息》2021年5月刊嵊州信息价计入。 2、材料价格：《绍兴造价信息》2021年5月刊嵊州价、《浙江造价信息》2021年第5期信息价格；《造价信息》没有发布的材料，参照市场价计入。 四、技术措施项目 本工程施工技术措施费均按施工技术措施中有关内容取定和计算。 五、其他需要说明的问题： 1、暂列金按本工程税前总造价的5%计取。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡溪小学教学楼内墙面改造、墙砖修补、教学楼防盗门改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 1142481 |  | 20064.4 | 98108.22 | 94333.26
1.1 | 建筑 | 1142481 |  | 20064.4 | 98108.22 | 94333.26
合计 |  | 1142481 |  | 20064.4 | 98108.22 | 94333.26

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 839606.15 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 323283.44
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 60521.18
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 40456.78 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 28107.05
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 20064.4 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 20064.4 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 49911.78
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 49911.78 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 49911.78 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 98108.22
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 94333.26
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 1142481

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 内墙 |  |  |  |  | 373706.49 | 198041.48 | 2289.46
|  | 内墙1 |  |  |  |  | 138242.97 | 78262 | 487.81
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、铲除并清理干净原有墙体粉刷面层至水泥砂浆层 (原有120mm地砖踢脚线保留，不作处理) 2、运距：施工方自定 | m2 | 3252.04 | 9.1 | 29593.56 | 23967.53 | 487.81
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 满刮外墙腻子二遍 白色内墙无机涂料二度饰面 | m2 | 3252.04 | 33.12 | 107707.56 | 53918.82
3 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 白色内墙无机涂料二度饰面 （一层楼梯间西侧墙体不铲除面层，重刷白色内墙无机涂料二度饰面） | m2 | 54.60 | 17.25 | 941.85 | 375.65
|  | 内墙2 |  |  |  |  | 77270.05 | 27559.89 | 649.42
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、凿除并清理干净原有瓷砖面层、水泥砂浆层至墙体基层 2、运距：施工方自定 | m2 | 356.82 | 9.95 | 3550.36 | 2554.83 | 381.8
5 | 011204003001 | 块料墙面 | 专用界面剂一道甩毛 20厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 专用胶粘结层 9厚300x600白瓷砖面层,顶部加瓷砖压顶条,填缝剂勾缝 | m2 | 356.82 | 157.87 | 56331.17 | 20856.13 | 267.62
6 | 011502001001 | 不锈钢压条 | 1.2厚304不锈钢压条 | m | 155.90 | 26.81 | 4179.68 | 611.13
本页小计 | [6 empty] | 202304.18 | 102284.09 | 1137.23
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011502001003 | 不锈钢角线 | 1.2厚304不锈钢角线 | m | 798.60 | 16.54 | 13208.84 | 3537.8
|  | 内墙3 |  |  |  |  | 90525.24 | 53233.81 | 245.02
8 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、铲除并清理干净原有墙体粉刷面层至水泥砂浆层 2、运距：施工方自定 | m2 | 1633.44 | 8.05 | 13149.19 | 10601.03 | 245.02
9 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 满刮外墙腻子二遍 外墙弹性涂料二度饰面 | m2 | 1633.44 | 47.37 | 77376.05 | 42632.78
|  | 内墙4 |  |  |  |  | 67668.23 | 38985.78 | 907.21
10 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1、铲除并清理干净原有墙体粉刷面层至水泥砂浆层 (原有120mm地砖踢脚线保留，不作处理) 2、运距：施工方自定 | m2 | 810.01 | 9.1 | 7371.09 | 5969.77 | 121.5
11 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 满刮外墙腻子二遍 白色内墙无机涂料二度饰面 | m2 | 810.01 | 33.12 | 26827.53 | 13429.97
12 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 13厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 810.01 | 41.32 | 33469.61 | 19586.04 | 785.71
|  | 天棚 |  |  |  |  | 191992.18 | 107584.64 | 699.51
|  | 天棚1 |  |  |  |  | 191992.18 | 107584.64 | 699.51
13 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1、铲除并清理干净原有粉刷涂料面层至楼板基层 2、运距：施工方自定 | m2 | 4663.40 | 8.05 | 37540.37 | 30265.47 | 699.51
本页小计 | [6 empty] | 208942.68 | 126022.86 | 1851.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 满刮外墙腻子二遍 浅蓝色无机涂料二度饰面 | m2 | 4663.40 | 33.12 | 154451.81 | 77319.17
|  | 防盗门更换 |  |  |  |  | 190129.84 | 19789.93 | 816.67
15 | 011610002001 | 原有门拆除 | 1、拆除1#、2#教学楼一~四层除厕所以外所有防盗门 2、运距：施工方自定 | m2 | 294.42 | 26.58 | 7825.68 | 5841.29 | 627.11
16 | 010802004001 | 防盗门 | 成品钢制防盗门，门外钢板厚1.2mm（含五金配套门吸等） | m2 | 294.42 | 588.6 | 173295.61 | 10048.55 | 85.38
17 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除（修补做法一） | 1、凿除并清理门框周边10cm面层至墙体基层 2、运距：施工方自定 | m2 | 38.30 | 9.28 | 355.42 | 282.65 | 11.11
18 | 011201004002 | 立面砂浆找平层（修补做法一） | 20厚1:3预拌水泥砂浆分层压实抹平压光 | m2 | 38.30 | 24.99 | 957.12 | 469.56 | 23.36
19 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料（修补做法一） | 满刮外墙腻子 白色内墙无机涂料二度饰面 | m2 | 38.30 | 33.12 | 1268.5 | 635.01
20 | 011605002002 | 立面块料拆除（修补做法二） | 1、凿除并清理干净原有瓷砖面层、水泥砂浆层至墙体基层 2、运距：施工方自定 | m2 | 38.30 | 9.95 | 381.09 | 274.23 | 40.98
21 | 011204003002 | 块料墙面（修补做法二） | 专用界面剂一道甩毛 20厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 专用胶粘结层 原规格白瓷砖面层，缝剂勾缝 | m2 | 38.30 | 157.87 | 6046.42 | 2238.64 | 28.73
|  | 破碎处修补及墙面保护 |  |  |  |  | 48185.36 | 8075.86 | 66.72
本页小计 | [6 empty] | 344581.65 | 97109.1 | 816.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 011605002003 | 立面块料拆除（原地砖踢脚线破损处） | 1、凿除并清理干净破损地砖踢脚线、水泥砂浆层至墙体基层 2、运距：施工方自定 | m2 | 15.00 | 9.95 | 149.25 | 107.4 | 16.05
23 | 011105003001 | 块料踢脚线（原地砖踢脚线破损处） | 20厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 120mm高地砖踢脚线（材质颜色同原踢脚线） | m2 | 15.00 | 170.41 | 2556.15 | 946.8 | 6.3
24 | 011605002004 | 立面块料拆除（二~四原有瓷砖面层破损处） | 1、凿除并清理干净瓷砖面层破损处、水泥砂浆层至墙体基层 2、运距：施工方自定 | m2 | 20.00 | 9.95 | 199 | 143.2 | 21.4
25 | 011204003003 | 块料墙面（二~四原有瓷砖面层破损处） | 专用界面剂一道甩毛 20厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 专用胶粘结层 瓷砖面层，填缝剂勾缝（材质颜色同原瓷砖面层） | m2 | 20.00 | 157.87 | 3157.4 | 1169 | 15
26 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 10厚竹木纤维实心护墙板，专用胶粘贴,射钉固定，配套收边条收边 | m2 | 265.68 | 158.55 | 42123.56 | 5709.46 | 7.97
|  | 连廊栏杆两侧新增花岗岩压顶 |  |  |  |  | 22592.28 | 11421.95 | 52.53
27 | 011604002002 | 抹灰层拆除 | 1、原抹灰层拆除拆除 2、运距：施工方自定 | m2 | 84.72 | 9.45 | 800.6 | 625.23 | 36.43
28 | 011204001002 | 花岗岩压顶 | 连廊处压顶顶面改用20mm芝麻灰花岗岩，水泥砂浆 1:3粘贴，石材磨小圆边 | m2 | 84.72 | 257.22 | 21791.68 | 10796.72 | 16.1
|  | 其他 |  |  |  |  | 13000
本页小计 | [6 empty] | 70777.64 | 19497.81 | 119.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 01B001 | 原有窗帘黑板文化牌及灯具等拆除及重新安装费用 | 原有窗帘黑板文化牌及灯具等拆除及重新安装费用 | 项 | 1 | 6000 | 6000
30 | 01B002 | 原有空调、吊扇、灯具及课桌椅彩条布防护及维护费用 | 原有空调、吊扇、灯具及课桌椅彩条布防护及维护费用 | 项 | 1 | 4000 | 4000
31 | 01B008 | 现场整理、垃圾清运等零星费用 | 现场整理、垃圾清运等零星费用 | 项 | 1 | 3000 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 13000
合计 | [6 empty] | 839606.15 | 344913.86 | 3924.89

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 40456.78 | 28192.15 | 2379.83
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程， | m2 | 4826.60 | 7.33 | 35378.98 | 25243.12 | 1930.64
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 1953.00 | 2.6 | 5077.8 | 2949.03 | 449.19
本页小计 | [6 empty] | 40456.78 | 28192.15 | 2379.83
合计 | [6 empty] | 40456.78 | 28192.15 | 2379.83

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 内墙 | [8 empty] | 373706.49
|  | 内墙1 | [8 empty] | 138242.97
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | m2 | 3252.04 | 7.37 |  | 0.15 | 1.05 | 0.53 | 9.1 | 29593.56
| 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 3252.04 | 7.36 |  |  | 1.03 | 0.52 | 8.91 | 28975.68
| 1-35 | 装载机装车 土方 | m3 | 32.5204 | 0.52 |  | 1.61 | 0.28 | 0.14 | 2.55 | 82.93
| 1-39+1-40*4换 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 32.5204 | 0.35 |  | 13.07 | 1.78 | 0.9 | 16.1 | 523.58
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 3252.04 | 16.58 | 13.03 |  | 2.33 | 1.18 | 33.12 | 107707.56
| 14-141 | 抹灰面批刮外墙腻子（满刮两遍） | m2 | 3252.04 | 9.7 | 4.12 |  | 1.36 | 0.69 | 15.87 | 51609.87
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷内墙无机涂料 ~二遍 | m2 | 3252.04 | 6.88 | 8.91 |  | 0.97 | 0.49 | 17.25 | 56097.69
3 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 54.60 | 6.88 | 8.91 |  | 0.97 | 0.49 | 17.25 | 941.85
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷内墙无机涂料 ~二遍 | m2 | 54.6 | 6.88 | 8.91 |  | 0.97 | 0.49 | 17.25 | 941.85
|  | 内墙2 | [8 empty] | 77270.05
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | m2 | 356.82 | 7.16 |  | 1.07 | 1.15 | 0.57 | 9.95 | 3550.36
| 16-36 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 | m2 | 356.82 | 7.12 |  |  | 1 | 0.5 | 8.62 | 3075.79
| 1-70 | 挖掘机装车 石渣 | m3 | 17.841 | 0.54 |  | 4.7 | 0.7 | 0.35 | 6.29 | 112.22
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 17.841 | 0.35 |  | 16.61 | 2.25 | 1.13 | 20.34 | 362.89
5 | 011204003001 | 块料墙面 | m2 | 356.82 | 58.45 | 86.16 | 0.75 | 8.32 | 4.19 | 157.87 | 56331.17
| 12-20 | 墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 356.82 | 4.08 | 1.36 |  | 0.57 | 0.29 | 6.3 | 2247.97
| 12-49换 | 墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:3 | m2 | 356.82 | 42.11 | 75.4 | 0.14 | 5.94 | 2.99 | 126.58 | 45166.28
| 12-16+12-3*5换 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3~厚度20(mm) | m2 | 356.82 | 12.26 | 9.4 | 0.61 | 1.81 | 0.91 | 24.99 | 8916.93
6 | 011502001001 | 不锈钢压条 | m | 155.90 | 3.92 | 22.06 |  | 0.55 | 0.28 | 26.81 | 4179.68
| 15-36 | 不锈钢压条 | m | 155.9 | 3.92 | 22.06 |  | 0.55 | 0.28 | 26.81 | 4179.68
7 | 011502001003 | 不锈钢角线 | m | 798.60 | 4.43 | 11.18 |  | 0.62 | 0.31 | 16.54 | 13208.84
| 15-37 | 不锈钢角线 | m | 798.6 | 4.43 | 11.18 |  | 0.62 | 0.31 | 16.54 | 13208.84
|  | 内墙3 | [8 empty] | 90525.24
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
8 | 011608002002 | 铲除涂料面 | m2 | 1633.44 | 6.49 | 0.01 | 0.15 | 0.93 | 0.47 | 8.05 | 13149.19
| 16-60 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 1633.44 | 6.48 | 0.01 |  | 0.91 | 0.46 | 7.86 | 12838.84
| 1-35 | 装载机装车 土方 | m3 | 16.3344 | 0.52 |  | 1.61 | 0.28 | 0.14 | 2.55 | 41.65
| 1-39+1-40*4换 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 16.3344 | 0.35 |  | 13.07 | 1.78 | 0.9 | 16.1 | 262.98
9 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 1633.44 | 26.1 | 15.75 |  | 3.67 | 1.85 | 47.37 | 77376.05
| 14-141 | 抹灰面批刮外墙腻子（满刮两遍） | m2 | 1633.44 | 9.7 | 4.12 |  | 1.36 | 0.69 | 15.87 | 25922.69
| 14-147 | 外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 1633.44 | 16.4 | 11.63 |  | 2.31 | 1.16 | 31.5 | 51453.36
|  | 内墙4 | [8 empty] | 67668.23
10 | 011608002003 | 铲除涂料面 | m2 | 810.01 | 7.37 |  | 0.15 | 1.05 | 0.53 | 9.1 | 7371.09
| 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 810.01 | 7.36 |  |  | 1.03 | 0.52 | 8.91 | 7217.19
| 1-35 | 装载机装车 土方 | m3 | 8.1001 | 0.52 |  | 1.61 | 0.28 | 0.14 | 2.55 | 20.66
| 1-39+1-40*4换 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 8.1001 | 0.35 |  | 13.07 | 1.78 | 0.9 | 16.1 | 130.41
11 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 810.01 | 16.58 | 13.03 |  | 2.33 | 1.18 | 33.12 | 26827.53
| 14-141 | 抹灰面批刮外墙腻子（满刮两遍） | m2 | 810.01 | 9.7 | 4.12 |  | 1.36 | 0.69 | 15.87 | 12854.86
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷内墙无机涂料 ~二遍 | m2 | 810.01 | 6.88 | 8.91 |  | 0.97 | 0.49 | 17.25 | 13972.67
12 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | m2 | 810.01 | 24.18 | 10.86 | 0.97 | 3.53 | 1.78 | 41.32 | 33469.61
| 12-16+12-3*-2换 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:2.5~厚度13(mm) | m2 | 810.01 | 11.74 | 6.22 | 0.38 | 1.7 | 0.86 | 20.9 | 16929.21
| 9-43换 | 立面防水砂浆防潮层 ^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 810.01 | 12.44 | 4.64 | 0.59 | 1.83 | 0.92 | 20.42 | 16540.4
|  | 天棚 | [8 empty] | 191992.18
|  | 天棚1 | [8 empty] | 191992.18
13 | 011608002004 | 铲除涂料面 | m2 | 4663.40 | 6.49 | 0.01 | 0.15 | 0.93 | 0.47 | 8.05 | 37540.37
| 16-60 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 4663.4 | 6.48 | 0.01 |  | 0.91 | 0.46 | 7.86 | 36654.32
| 1-35 | 装载机装车 土方 | m3 | 46.634 | 0.52 |  | 1.61 | 0.28 | 0.14 | 2.55 | 118.92
| 1-39+1-40*4换 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 46.634 | 0.35 |  | 13.07 | 1.78 | 0.9 | 16.1 | 750.81
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
14 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 4663.40 | 16.58 | 13.03 |  | 2.33 | 1.18 | 33.12 | 154451.81
| 14-141 | 抹灰面批刮外墙腻子（满刮两遍） | m2 | 4663.4 | 9.7 | 4.12 |  | 1.36 | 0.69 | 15.87 | 74008.16
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~二遍 | m2 | 4663.4 | 6.88 | 8.91 |  | 0.97 | 0.49 | 17.25 | 80443.65
|  | 防盗门更换 | [8 empty] | 190129.84
15 | 011610002001 | 原有门拆除 | m2 | 294.42 | 19.84 |  | 2.13 | 3.07 | 1.54 | 26.58 | 7825.68
| 16-50 | 金属门窗拆除 | m2 | 294.42 | 19.75 |  |  | 2.77 | 1.39 | 23.91 | 7039.58
| 1-70 | 挖掘机装车 石渣 | m3 | 29.442 | 0.54 |  | 4.7 | 0.7 | 0.35 | 6.29 | 185.19
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 29.442 | 0.35 |  | 16.61 | 2.25 | 1.13 | 20.34 | 598.85
16 | 010802004001 | 防盗门 | m2 | 294.42 | 34.13 | 546.91 | 0.29 | 4.84 | 2.43 | 588.6 | 173295.61
| 8-49 | 钢板防盗门安装 | m2 | 294.42 | 34.13 | 546.91 | 0.29 | 4.84 | 2.43 | 588.6 | 173295.61
17 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除（修补做法一） | m2 | 38.30 | 7.38 |  | 0.29 | 1.07 | 0.54 | 9.28 | 355.42
| 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 38.3 | 7.36 |  |  | 1.03 | 0.52 | 8.91 | 341.25
| 1-35 | 装载机装车 土方 | m3 | 0.766 | 0.52 |  | 1.61 | 0.28 | 0.14 | 2.55 | 1.95
| 1-39+1-40*4换 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 0.766 | 0.35 |  | 13.07 | 1.78 | 0.9 | 16.1 | 12.33
18 | 011201004002 | 立面砂浆找平层（修补做法一） | m2 | 38.30 | 12.26 | 9.4 | 0.61 | 1.81 | 0.91 | 24.99 | 957.12
| 12-16+12-3*5换 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3~厚度20(mm) | m2 | 38.3 | 12.26 | 9.4 | 0.61 | 1.81 | 0.91 | 24.99 | 957.12
19 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料（修补做法一） | m2 | 38.30 | 16.58 | 13.03 |  | 2.33 | 1.18 | 33.12 | 1268.5
| 14-141 | 抹灰面批刮外墙腻子（满刮两遍） | m2 | 38.3 | 9.7 | 4.12 |  | 1.36 | 0.69 | 15.87 | 607.82
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷内墙无机涂料 ~二遍 | m2 | 38.3 | 6.88 | 8.91 |  | 0.97 | 0.49 | 17.25 | 660.68
20 | 011605002002 | 立面块料拆除（修补做法二） | m2 | 38.30 | 7.16 |  | 1.07 | 1.15 | 0.57 | 9.95 | 381.09
| 16-36 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 | m2 | 38.3 | 7.12 |  |  | 1 | 0.5 | 8.62 | 330.15
| 1-70 | 挖掘机装车 石渣 | m3 | 1.915 | 0.54 |  | 4.7 | 0.7 | 0.35 | 6.29 | 12.05
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 1.915 | 0.35 |  | 16.61 | 2.25 | 1.13 | 20.34 | 38.95
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
21 | 011204003002 | 块料墙面（修补做法二） | m2 | 38.30 | 58.45 | 86.16 | 0.75 | 8.32 | 4.19 | 157.87 | 6046.42
| 12-20 | 墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 38.3 | 4.08 | 1.36 |  | 0.57 | 0.29 | 6.3 | 241.29
| 12-49换 | 墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:3 | m2 | 38.3 | 42.11 | 75.4 | 0.14 | 5.94 | 2.99 | 126.58 | 4848.01
| 12-16+12-3*5换 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3~厚度20(mm) | m2 | 38.3 | 12.26 | 9.4 | 0.61 | 1.81 | 0.91 | 24.99 | 957.12
|  | 破碎处修补及墙面保护 | [8 empty] | 48185.36
22 | 011605002003 | 立面块料拆除（原地砖踢脚线破损处） | m2 | 15.00 | 7.16 |  | 1.07 | 1.15 | 0.57 | 9.95 | 149.25
| 16-36 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 | m2 | 15 | 7.12 |  |  | 1 | 0.5 | 8.62 | 129.3
| 1-70 | 挖掘机装车 石渣 | m3 | 0.75 | 0.54 |  | 4.7 | 0.7 | 0.35 | 6.29 | 4.72
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 0.75 | 0.35 |  | 16.61 | 2.25 | 1.13 | 20.34 | 15.26
23 | 011105003001 | 块料踢脚线（原地砖踢脚线破损处） | m2 | 15.00 | 63.12 | 93.44 | 0.42 | 8.94 | 4.49 | 170.41 | 2556.15
| 11-97换 | 陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 | m2 | 15 | 63.12 | 93.44 | 0.42 | 8.94 | 4.49 | 170.41 | 2556.15
24 | 011605002004 | 立面块料拆除（二~四原有瓷砖面层破损处） | m2 | 20.00 | 7.16 |  | 1.07 | 1.15 | 0.57 | 9.95 | 199
| 16-36 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 | m2 | 20 | 7.12 |  |  | 1 | 0.5 | 8.62 | 172.4
| 1-70 | 挖掘机装车 石渣 | m3 | 1 | 0.54 |  | 4.7 | 0.7 | 0.35 | 6.29 | 6.29
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 1 | 0.35 |  | 16.61 | 2.25 | 1.13 | 20.34 | 20.34
25 | 011204003003 | 块料墙面（二~四原有瓷砖面层破损处） | m2 | 20.00 | 58.45 | 86.16 | 0.75 | 8.32 | 4.19 | 157.87 | 3157.4
| 12-20 | 墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 20 | 4.08 | 1.36 |  | 0.57 | 0.29 | 6.3 | 126
| 12-49换 | 墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:3 | m2 | 20 | 42.11 | 75.4 | 0.14 | 5.94 | 2.99 | 126.58 | 2531.6
| 12-16+12-3*5换 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3~厚度20(mm) | m2 | 20 | 12.26 | 9.4 | 0.61 | 1.81 | 0.91 | 24.99 | 499.8
26 | 011207001001 | 墙面装饰板 | m2 | 265.68 | 21.49 | 132.48 | 0.03 | 3.03 | 1.52 | 158.55 | 42123.56
| 12-147 | 墙面粘贴成品木饰面 | m2 | 265.68 | 17.59 | 120.57 |  | 2.47 | 1.24 | 141.87 | 37692.02
| 15-26 | 木质平面装饰线 宽度40mm以内 | m | 295.2 | 3.51 | 10.72 | 0.03 | 0.5 | 0.25 | 15.01 | 4430.95
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 连廊栏杆两侧新增花岗岩压顶 | [8 empty] | 22592.28
27 | 011604002002 | 抹灰层拆除 | m2 | 84.72 | 7.38 |  | 0.43 | 1.09 | 0.55 | 9.45 | 800.6
| 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 84.72 | 7.36 |  |  | 1.03 | 0.52 | 8.91 | 754.86
| 1-70 | 挖掘机装车 石渣 | m3 | 1.6944 | 0.54 |  | 4.7 | 0.7 | 0.35 | 6.29 | 10.66
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 1.6944 | 0.35 |  | 16.61 | 2.25 | 1.13 | 20.34 | 34.46
28 | 011204001002 | 花岗岩压顶 | m2 | 84.72 | 127.44 | 102.62 | 0.19 | 17.96 | 9.01 | 257.22 | 21791.68
| 12-39换 | 墙面石材粘贴 干混砂浆^水泥砂浆 1:3 | m2 | 84.72 | 61.17 | 89.49 | 0.19 | 8.63 | 4.34 | 163.82 | 13878.83
| 15-181 | 石材磨小圆边 | m | 564.8 | 9.94 | 1.97 |  | 1.4 | 0.7 | 14.01 | 7912.85
|  | 其他 | [8 empty] | 13000
29 | 01B001 | 原有窗帘黑板文化牌及灯具等拆除及重新安装费用 | 项 | 1 |  | 6000 |  |  |  | 6000 | 6000
| 综合单价 | 原有窗帘黑板文化牌及灯具等拆除及重新安装费用 | 项 | 1 |  | 6000 |  |  |  | 6000 | 6000
30 | 01B002 | 原有空调、吊扇、灯具及课桌椅彩条布防护及维护费用 | 项 | 1 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000
| 综合单价 | 原有空调、吊扇、灯具及课桌椅彩条布防护及维护费用 | 项 | 1 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000
31 | 01B008 | 现场整理、垃圾清运等零星费用 | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
| 综合单价 | 现场整理、垃圾清运等零星费用 | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
合计 | [10 empty] | 839606.15

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 40456.78
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | m2 | 4826.60 | 5.23 | 0.52 | 0.4 | 0.79 | 0.39 | 7.33 | 35378.98
| 18-47*A0.6B0.3换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 4826.6 | 5.23 | 0.52 | 0.4 | 0.79 | 0.39 | 7.33 | 35378.98
2 | 011701003001 | 里脚手架 | m2 | 1953.00 | 1.51 | 0.5 | 0.23 | 0.24 | 0.12 | 2.6 | 5077.8
| 18-44 | 内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 1953 | 1.51 | 0.5 | 0.23 | 0.24 | 0.12 | 2.6 | 5077.8
合计 | [10 empty] | 40456.78

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 20064.4
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 20064.4
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 20064.4

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 49911.78 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 49911.78 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 49911.78 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.02 | 135 | 137.7
2 | 二类人工 | 工日 | 813.512 | 146 | 118772.75
3 | 三类人工 | 工日 | 1092.537 | 167 | 182453.68
4 | 三类人工 | 工日 | 429.597 | 167 | 71742.7

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.106 | 732.7 | 77.67
2 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.213 | 786.9 | 167.61
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.162 | 1037.66 | 168.1
4 | 载货汽车4t | 台班 | 5.505 | 435.03 | 2394.84
5 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.466 | 907.57 | 2238.07
6 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 6.56 | 167.09 | 1096.11
7 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.261 | 167.09 | 43.61
8 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 1.207 | 69.68 | 84.1
9 | 电动空气压缩机0.3m3/min | 台班 | 0.295 | 27.48 | 8.11