## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 376259元
| (大写): | 叁拾柒万陆仟贰佰伍拾玖元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造工程 | 376259 | 28000 | 5433 | 23087 | 31067
1.1 | 建筑 | 376259 | 28000 | 5433 | 23087 | 31067
合计 |  | 376259 | 28000 | 5433 | 23087 | 31067

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 273918 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 80274
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 10133
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4700 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2417
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 5433 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 5433 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 38054
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 10054 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 10054 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 28000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 28000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 23087
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 31067
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 376259

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 1#楼 |  |  |  |  | 87746.01 | 34179.02 | 176.12
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、原门窗拆除 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 40.29 | 34.57 | 1392.83 | 812.25
2 | 010802004001 | 防盗门 | 1、304不锈钢防盗门（含五金等） | m2 | 21.75 | 541.14 | 11769.8 | 759.95 | 6.31
3 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、普通铝合金推拉窗 | m2 | 18.54 | 301.31 | 5586.29 | 296.83
4 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1、铲除原有面层至墙体基层 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 593.41 | 10.08 | 5981.57 | 3928.37
5 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚M20水泥砂浆底和面(含门窗侧边） | m2 | 593.41 | 35.11 | 20834.63 | 9809.07 | 148.35
6 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮外墙腻子二遍 2、乳胶漆二度饰面(颜色由校方自定) | m2 | 593.41 | 26.51 | 15731.3 | 10076.1
7 | 011608002005 | 铲除涂料面 | 1、铲除原有涂料及水泥砂浆至楼板面层 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 116.63 | 9.08 | 1059 | 772.09
8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、满刮外墙腻子二遍 2、乳胶漆二度饰面(颜色由校方自定) | m2 | 116.63 | 26.51 | 3091.86 | 1980.38
9 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原吊顶天棚拆除 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 38.48 | 10.49 | 403.66 | 268.21
本页小计 | [6 empty] | 65850.94 | 28703.25 | 154.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、12mm石膏板吊顶（含龙骨），详见吊顶及龙骨剖面图 2、板缝贴胶带、点锈 3、满刮外墙腻子二遍 4、乳胶漆二度饰面(颜色由校方自定) | m2 | 38.48 | 126.73 | 4876.57 | 1885.9
11 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 露台 1、原有水泥砂浆到楼面基层 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 69.63 | 18.58 | 1293.73 | 946.97
12 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 露台 1、30厚DSM20水泥砂浆找平层(内配φ1镀锌钢丝网片一层) | m2 | 56.36 | 46.27 | 2607.78 | 852.16 | 18.04
13 | 011607002002 | 防水层拆除 | 檐沟 1、拆除并清理檐沟防水涂料及杂物 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 34.25 | 9 | 308.25 | 224.68
14 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 檐沟 1、20厚M20水泥砂浆找平 | m2 | 15.53 | 23.86 | 370.55 | 137.6 | 3.42
15 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 檐沟 1、3厚高聚物改性沥青防水卷材防水层 | m2 | 34.25 | 40.14 | 1374.8 | 112.34
16 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 露台 1、3厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 69.63 | 70.86 | 4933.98 | 360.68
17 | 01B001 | 瓦屋面拆除 | 1、拆除原有屋面瓦至木檩条基层 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 51.59 | 20 | 1031.8
本页小计 | [6 empty] | 16797.46 | 4520.33 | 21.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1、20厚松木望板,油毡一层 2、36X8@500杉木顺水条;30X30挂瓦条 | m2 | 51.59 | 62.62 | 3230.57 | 500.42
19 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、成品陶瓷瓦 | m2 | 51.59 | 36.19 | 1867.04 | 455.02
|  | 2#楼 |  |  |  |  | 135514.63 | 44337.22 | 278.69
20 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、原门窗拆除 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 44.38 | 34.57 | 1534.22 | 894.7
21 | 010802004002 | 防盗门 | 1、304不锈钢防盗门（含五金等） | m2 | 15.66 | 541.14 | 8474.25 | 547.16 | 4.54
22 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、普通铝合金推拉窗 | m2 | 64.36 | 301.31 | 19392.31 | 1030.4
23 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1、原铁栅栏拆除 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m | 13.20 | 31.56 | 416.59 | 211.86
24 | 011604001003 | 平面抹灰层拆除 | 1、凿除原有混凝土至地面 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 125.72 | 18.58 | 2335.88 | 1709.79
25 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、120厚C25细石砼随捣随抹平,压光 2、M20水泥砂浆找坡找平最薄处10厚 3、20厚M15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、素水泥浆一道 5、10厚600x600防滑地砖面层(面层为密实，缝宽不大于1)，纯水泥浆擦缝 | m2 | 125.72 | 242.03 | 30428.01 | 5935.24 | 100.58
本页小计 | [6 empty] | 67678.87 | 11284.59 | 105.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1、瓷砖踢脚线H=70mm | m2 | 7.79 | 187.65 | 1461.79 | 495.76 | 0.86
27 | 011608002008 | 铲除涂料面 | 1、铲除原有面层至墙体基层 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 664.48 | 10.08 | 6697.96 | 4398.86
28 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚M20水泥砂浆底和面(含门窗侧边） | m2 | 664.48 | 35.11 | 23329.89 | 10983.85 | 166.12
29 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮外墙腻子二遍 2、乳胶漆二度饰面(颜色由校方自定) | m2 | 664.48 | 26.51 | 17615.36 | 11282.87
30 | 011608002006 | 铲除涂料面 | 1、铲除原有涂料及水泥砂浆至楼板面层 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 171.77 | 9.08 | 1559.67 | 1137.12
31 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、满刮外墙腻子二遍 2、乳胶漆二度饰面(颜色由校方自定) | m2 | 171.77 | 26.51 | 4553.62 | 2916.65
32 | 011607002003 | 防水层拆除 | 檐沟 1、拆除并清理檐沟防水涂料及杂物 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 56.84 | 9 | 511.56 | 372.87
33 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 檐沟 1、20厚M20水泥砂浆找平 | m2 | 29.95 | 23.86 | 714.61 | 265.36 | 6.59
34 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 檐沟 1、3厚高聚物改性沥青防水卷材防水层 | m2 | 56.84 | 40.14 | 2281.56 | 186.44
本页小计 | [6 empty] | 58726.02 | 32039.78 | 173.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 01B003 | 瓦屋面拆除 | 1、拆除原有屋面瓦至现浇板 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 132.10 | 20 | 2642
36 | 010703001002 | 屋面木基层 | 1、顺水条30X30(h)，中距@500 2、挂瓦条30X30(h)，中距按瓦材规格 | m2 | 132.10 | 8.73 | 1153.23 | 343.46
37 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1、灰色陶瓷瓦(固定及搭接满足规范要求) | m2 | 132.10 | 36.19 | 4780.7 | 1165.12
38 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 瓦屋面 1、3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 132.10 | 42.63 | 5631.42 | 459.71
|  | 食堂 |  |  |  |  | 37621.33 | 6734.02 | 1532.06
39 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1、原门窗拆除 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 6.23 | 34.57 | 215.37 | 125.6
40 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、普通铝合金固定窗 | m2 | 4.01 | 296.18 | 1187.68 | 53.29
41 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、新增平开门M1221，门洞1200*2100（含合页、锁等） | 樘 | 1 | 1878.51 | 1878.51 | 83.33
42 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：B07蒸压加气混凝土砌块，120mm厚 2.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆DM M7.5 | m3 | 0.59 | 525.09 | 309.8 | 66.81 | 0.45
43 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：非泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.03 | 639.2 | 19.18 | 3.3 | 0.02
本页小计 | [6 empty] | 17817.89 | 2300.62 | 0.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚M20水泥砂浆底和面(含门窗侧边） | m2 | 12.07 | 35.11 | 423.78 | 199.52 | 3.02
45 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮外墙腻子二遍 2、乳胶漆二度饰面 | m2 | 12.07 | 26.51 | 319.98 | 204.95
46 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、部分砖墙拆除 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m3 | 0.27 | 247.03 | 66.7 | 18.55 | 14.22
47 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土（人工挖方） 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 12.38 | 42.39 | 524.79 | 430.58
48 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方来源、运距：基础土方、就地 | m3 | 3.78 | 16.43 | 62.11 | 48.91 | 2.04
49 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：基础余方 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 8.03 | 20.82 | 167.18 | 7.15 | 133.62
50 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.36 | 511.77 | 696.01 | 61.36 | 0.97
51 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 7.24 | 538.48 | 3898.6 | 172.89 | 1.95
52 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18以内 | t | 0.545 | 5364.24 | 2923.51 | 287.22 | 40.44
53 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.171 | 11317.77 | 1935.34 | 481.58 | 328.93
54 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 1、M24高强螺栓 | 套 | 48 | 5.9 | 283.2 | 28.8 | 2.88
本页小计 | [6 empty] | 11301.2 | 1941.51 | 528.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、柱类型：H型钢柱 2、钢材品种、规格：Q345B：300X250X8X10 3、油漆除锈：抛丸除锈处理,除锈等级为Sa2.5级,去锈后防锈漆二度,中灰色氟碳漆二度 | t | 0.750 | 10154.83 | 7616.12 | 1974.63 | 468.17
56 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型：TL1/TL2/TL3 2.钢材品种、规格：Q345B：300X250X8X10、22#b、角钢63X4 3、油漆除锈：抛丸除锈处理,除锈等级为Sa2.5级,去锈后防锈漆二度,中灰色氟碳漆二度 | t | 0.599 | 10231.81 | 6128.85 | 1537.71 | 431.15
57 | 010606008001 | 钢梯 | 1、5mm花纹钢板踏步式钢梯 2、油漆除锈：除锈后, 刷红丹防锈底漆,外漆白灰色醇酸调和漆二度 | t | 0.496 | 8238.34 | 4086.22 | 947.84 | 104.2
58 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、钢梯栏杆H=1100mm | m | 14.66 | 200 | 2932
59 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、防护栏H=500mm | m | 16.22 | 120 | 1946.4
|  | 钢梯下卫生间 |  |  |  |  | 6276.35 | 597.06 | 1.93
60 | 010404001001 | 垫层 | 1、100mm厚碎石灌砂夯实 | m3 | 0.22 | 278.03 | 61.17 | 12.06 | 0.26
61 | 010501001002 | 垫层 | 1、120mm厚C20砼垫层 | m3 | 0.26 | 539.04 | 140.15 | 11.73 | 0.18
本页小计 | [6 empty] | 22910.91 | 4483.97 | 1003.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
62 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、M20水泥砂浆找坡找平最薄处10厚 2、20厚M15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道 4、10厚600x600防滑地砖面层(面层为密实，缝宽不大于1)，纯水泥浆擦缝 | m2 | 2.16 | 165.27 | 356.98 | 86.64 | 1.49
63 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品铝合金隔断 | m2 | 15.23 | 323.34 | 4924.47 | 453.7
64 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、普通铝合金平开门6厚的磨砂钢化玻璃 | m2 | 1.68 | 472.37 | 793.58 | 32.93
|  | 其他 |  |  |  |  | 6759.77 | 802.98 | 2.82
65 | 01B006 | 场外安全防护油漆费用 | 1、场外安全防护油漆费用一次性包干 | 项 | 1 | 3000 | 3000
66 | 011604001004 | 平面抹灰层拆除 | 1、凿除原有混凝土至地面 2、建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 5.40 | 18.58 | 100.33 | 73.44
67 | 01B007 | 门槛石 | 1、120厚C25细石砼随捣随抹平,压光 2、M20水泥砂浆找坡找平最薄处10厚 3、20厚M15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、素水泥浆一道 5、地砖门槛石，颜色规格由校方自定 | m2 | 5.40 | 302.42 | 1633.07 | 497.18 | 2.38
68 | 01B008 | 蹲坑抬高 | 1.地砖面层大便坑（10只） | 只 | 1 | 335.17 | 335.17 | 112.6 | 0.44
69 | 031004007001 | 小便器 | 1、成品304不锈钢小便斗（手动含配件等） | 套 | 1 | 560.9 | 560.9 | 21.99
本页小计 | [6 empty] | 11704.5 | 1278.48 | 4.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、成品陶瓷洗手台（含配件等）,样式及位置校方自定 | 组 | 1 | 586.46 | 586.46 | 34.55
71 | 031004006001 | 大便器 | 1、成品蹲便器（含配件等） | 组 | 1 | 543.84 | 543.84 | 63.22
本页小计 | [6 empty] | 1130.3 | 97.77
合计 | [6 empty] | 273918.09 | 86650.3 | 1991.62

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施 |  |  | 0 |  | 4699.53 | 2458.19 | 258.71
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、墙面装饰脚手架 | m2 | 379.60 | 1.59 | 603.56 | 353.03 | 98.7
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、天棚装饰脚手架 | m2 | 326.88 | 7.55 | 2467.94 | 1745.54 | 150.36
3 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 1.77 | 49.4 | 87.44 | 51.12 | 1.98
4 | 011702001002 | 基础 | 1、钢梯基础模板 | m2 | 10.21 | 49.78 | 508.25 | 289.05 | 7.25
5 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形过梁 复合木模 | m2 | 0.58 | 55.75 | 32.34 | 19.45 | 0.42
6 | 01B002 | 材料垂直运输费 | 1、涉及材料垂直运输等费用一次性包干 | 项 | 1 | 1000 | 1000
本页小计 | [6 empty] | 4699.53 | 2458.19 | 258.71
合计 | [6 empty] | 4699.53 | 2458.19 | 258.71

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 5432.83
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 5432.83
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 5432.83

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10054.13 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 10054.13 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 28000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 28000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 38054.13 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 10054.13 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 10054.13
合计 |  |  | 10054.13 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造工程-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园城北园区教师宿舍楼加固、功能室消防楼梯改造工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 原有1#、2#楼线路改造及水管改造 |  | 28000
合计 |  |  | 28000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.527 | 138 | 486.73
2 | 二类人工 | 工日 | 153.627 | 149 | 22890.42
3 | 三类人工 | 工日 | 384.304 | 171 | 65715.98

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.035 | 4466 | 156.31
2 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.559 | 4466 | 2496.49
3 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 1.989 | 4.42 | 8.79
4 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.026 | 4836 | 125.74
5 | 型钢综合Q345B | t | 1.186 | 4873 | 5779.38
6 | 中厚钢板综合Q345B | t | 0.357 | 5032 | 1796.42
7 | M24高强螺栓 | 套 | 48.96 | 5 | 244.8
8 | 圆钉 | kg | 11.742 | 4.42 | 51.9
9 | 电焊条E43系列 | kg | 37.065 | 6.81 | 252.41
10 | 铁件综合 | kg | 35.831 | 6.64 | 237.92
11 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.212 | 4.42 | 0.94
12 | 镀锌铁丝18# | kg | 2.354 | 4.42 | 10.4
13 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.022 | 4.42 | 0.1
14 | 钢丝网综合 | m2 | 59.178 | 7.81 | 462.18
15 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.856 | 0.43 | 0.37
16 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1230.118 | 0.49 | 599.07
17 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 15.061 | 0.63 | 9.46
18 | 黄砂净砂 | t | 3.64 | 180 | 655.2
19 | 碎石综合 | t | 0.579 | 116 | 67.16
20 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.015 | 504.4 | 7.57
21 | 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | m3 | 0.573 | 354 | 202.84
22 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 7.312 | 501 | 3663.31
23 | 泵送商品混凝土（细石）C25 | m3 | 15.891 | 536 | 8517.58
24 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 1.455 | 445 | 647.48
25 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.263 | 472 | 124.14
26 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.03 | 491 | 14.73
27 | 杉格椽 | m3 | 0.883 | 1062 | 937.75
28 | 松板枋材 | m3 | 0.356 | 1504 | 535.42
29 | 屋面板 | m2 | 54.17 | 30.08 | 1629.43
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 防滑地砖600×600 | m2 | 131.717 | 95.4 | 12565.8
31 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 41.174 | 15.93 | 655.9
32 | 双扇套装平开实木门M1221 | 樘 | 1 | 1764 | 1764
33 | 不锈钢防盗门 | m2 | 36.591 | 500 | 18295.5
34 | 铝合金固定窗 | m2 | 3.711 | 166 | 616.03
35 | 普通铝合金平开门6厚的磨砂钢化玻璃 | m2 | 1.613 | 383.71 | 618.92
36 | 铝合金推拉窗 | m2 | 79.112 | 210 | 16613.52
37 | 乳胶漆 | kg | 460.528 | 9.73 | 4480.94
38 | 弹性体改性沥青防水卷材3.0mm I G M | m2 | 261.516 | 26.55 | 6943.25
39 | 汽油综合 | kg | 86.391 | 11.34 | 979.67
40 | 电 | kW·h | 21.144 | 0.88 | 18.61
41 | 水 | m3 | 34.065 | 5.73 | 195.19
42 | 脚手架钢管 | kg | 21.632 | 4.87 | 105.35
43 | 竹脚手片 | m2 | 3.923 | 8.5 | 33.35
44 | 彩色水泥瓦420×330 | 千张 | 2.044 | 2257 | 4613.31
45 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 2.02 | 13.45 | 27.17
46 | 立式水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 106.19 | 107.26
47 | 瓷蹲式大便器高水箱及配件 | 套 | 1.01 | 70.8 | 71.5
48 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 1.01 | 53.1 | 53.63
49 | 小便器排水附件 | 套 | 1.01 | 80 | 80.8
50 | 冲洗管DN32 | 根 | 1.01 | 44.25 | 44.69
51 | 角式长柄截止阀DN15 | 个 | 1.01 | 50.27 | 50.77
52 | 洗脸盆 | 个 | 1.01 | 353.98 | 357.52
53 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 1.01 | 283.19 | 286.02
54 | 成品304不锈钢小便斗 | 个 | 1.01 | 336.28 | 339.65
55 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 1.01 | 44.25 | 44.69
56 | 金属软管 | 根 | 2.02 | 13.27 | 26.81

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.185 | 103.02 | 19.06
2 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.016 | 926.21 | 14.82
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.077 | 29.99 | 2.31
4 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.055 | 12.61 | 0.69
5 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.302 | 1123.28 | 339.23
6 | 门式起重机10t | 台班 | 0.646 | 486.21 | 314.09
7 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.068 | 527.4 | 35.86
8 | 载货汽车4t | 台班 | 0.516 | 498.16 | 257.05
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.116 | 1024.19 | 118.81
10 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.435 | 170.09 | 73.99
11 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.616 | 211.41 | 341.64
12 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.087 | 211.41 | 18.39
13 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.055 | 46.85 | 2.58
14 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.125 | 27.99 | 3.5
15 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.07 | 30.08 | 2.11
16 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.162 | 22.78 | 3.69
17 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.045 | 390.93 | 17.59
18 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.027 | 355.9 | 9.61
19 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.054 | 102.73 | 5.55
20 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.115 | 88.32 | 10.16
21 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.703 | 39.47 | 27.75
22 | 电动扭力扳手 | 台班 | 0.322 | 8.21 | 2.64
23 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.153 | 69.68 | 10.66
24 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 3.186 | 102.85 | 327.68
25 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 1.079 | 144.16 | 155.55
26 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.245 | 106.95 | 26.2
27 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.06 | 131.93 | 7.92
28 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.187 | 140.16 | 26.21
29 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.695 | 9.73 | 6.76
30 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.081 | 436.77 | 35.38
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.031 | 439.61 | 13.63
32 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.087 | 13.13 | 1.14
33 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.85 | 13.13 | 11.16
34 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.004 | 5.08 | 0.02
35 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.391 | 5.08 | 1.99