## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造
招标控制价审核价
招标控制价审核价 | (小写): | 247995.00元
| (大写): | 贰拾肆万柒仟玖佰玖拾伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造 | 第1页 共1页
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）定额及取费: 定额套用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) ，取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建站建发〔2016〕144 号、浙建站定〔2016〕23 号、财税〔2018〕32号文件确定，工程确定为单独装饰工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费、二次搬运费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 （三）人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年5月份确定。 （四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年5月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2021年5月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。 （五）其他说明： 1、暂列金额按本工程税前总造价的3%计取。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价审核价费用表
工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造 | 247995 |  | 2239.81 | 12876.93 | 20476.64
1.1 | 建筑 | 209490 |  | 1862.78 | 10926.2 | 17297.35
1.2 | 安装 | 38505 |  | 377.03 | 1950.73 | 3179.29
合计 |  | 247995 |  | 2239.81 | 12876.93 | 20476.64

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价审核价费用表
工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 170723.12 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 36927.45
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4945.45
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3012.23 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2206.49
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 | 1933.22 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 | 1862.78 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5598
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5598 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5598 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 10926.2
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 17297.35
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 209490

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 门窗 |  |  |  |  | 388.71 | 257.72
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、钢质防火门安装(利旧安装) | m2 | 5.25 | 74.04 | 388.71 | 257.72
|  | 地面 |  |  |  |  | 31782.8 | 1721.28 | 0.23
2 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、水泥地面上铺高级实木复合地板 | m2 | 169.00 | 186.3 | 31484.7 | 1652.82
3 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.素水泥浆一道 2.零星装饰项目 石材 干混砂浆铺贴 | m2 | 1.11 | 268.56 | 298.1 | 68.46 | 0.23
|  | 踢脚线 |  |  |  |  | 3926.84 | 509.85
4 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1、大理石踢脚胶黏 | m2 | 16.50 | 237.99 | 3926.84 | 509.85
|  | 天棚 |  |  |  |  | 71760.1 | 24901.49
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U60型）吊顶 平面 2.天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上^纸面石膏板 1200×2400×12 3.天棚基层 每增加一层石膏板^纸面石膏板 1200×2400×12 | m2 | 194.30 | 126.15 | 24510.95 | 7560.21
6 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U60型）吊顶 平面 2.天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上^5cm防火纤维吸音棉 3.天棚基层 每增加一层石膏板^纸面石膏板 1200×2400×12 | m2 | 181.00 | 152.02 | 27515.62 | 7044.52
7 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、天棚成品检修孔安装 | 个 | 25 | 29.75 | 743.75 | 344.5
本页小计 | [6 empty] | 88868.67 | 17438.08 | 0.23
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U60型）吊顶 侧面 2.天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上^纸面石膏板 1200×2400×12 3.天棚基层 每增加一层石膏板^纸面石膏板 1200×2400×12 | m2 | 37.45 | 130.25 | 4877.86 | 1689
9 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、刷内墙乳胶漆三遍 2、外墙防水腻子二道 | m2 | 412.75 | 34.19 | 14111.92 | 8263.26
|  | 墙面 |  |  |  |  | 51683.83 | 12195.75 | 1.58
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 6.57 | 30.3 | 199.07 | 106.04 | 1.58
11 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、A级防火1.5cm厚陶铝吸音板饰面 2、U60轻钢龙骨底架内置5cm防火纤维吸音棉 | m2 | 105.21 | 308.53 | 32460.44 | 6383.09
12 | 011210002002 | 金属隔断 | 1.隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内 2.墙面木夹板基层 3.墙面石膏板基层 | m2 | 40.21 | 213.55 | 8586.85 | 2034.22
13 | 011407006001 | 木材构件喷刷防火涂料 | 1、其他板材面刷防火涂料 ~二遍 | m2 | 80.42 | 8.41 | 676.33 | 385.21
14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷内墙乳胶漆三遍 2、外墙防水腻子二道 | m2 | 77.60 | 34.19 | 2653.14 | 1553.55
15 | 011408002001 | 织锦锻裱糊 | 1.混凝土面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 2.墙面贴织物（高级无纺布） | m2 | 62.16 | 114.35 | 7108 | 1733.64
本页小计 | [6 empty] | 70673.61 | 22148.01 | 1.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 其他 |  |  |  |  | 500
16 | 01B001 | 零星工程 | 1、施工过程中保护原大理石地面,拆除并安装原有固定件费用 | 项 | 1 | 500 | 500
|  | 窗台板 |  |  |  |  | 8180.84 | 196.14
17 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、窗台板材质、规格、颜色：中国黑大理石窗台板，石材磨鸭嘴边 | m2 | 2.00 | 520.42 | 1040.84 | 196.14
18 | 01B002 | 仿红木不锈钢烤漆柱 | 仿红木不锈钢烤漆柱 | 根 | 12 | 595 | 7140
|  | 拆除 |  |  |  |  | 2500
19 | 01B003 | 拆除工程 | 1、拆除工程(项目内所有拆除含利旧拆除、垃圾外运堆放点施工单位自理) | 项 | 1 | 2500 | 2500
本页小计 | [6 empty] | 11180.84 | 196.14
合计 | [6 empty] | 170723.12 | 39782.23 | 1.81

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 619.80 | 4.86 | 3012.23 | 2163.1 | 241.72
本页小计 | [6 empty] | 3012.23 | 2163.1 | 241.72
合计 | [6 empty] | 3012.23 | 2163.1 | 241.72

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 门窗 | [8 empty] | 388.71
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | m2 | 5.25 | 49.09 | 14.57 |  | 6.91 | 3.47 | 74.04 | 388.71
| 8-48 | 钢质防火门安装 | 100m2 | 0.05 | 4908.8 | 1456.83 |  | 690.7 | 347.17 | 7403.5 | 388.68
|  | 地面 | [8 empty] | 31782.8
2 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | m2 | 169 | 9.78 | 174.45 |  | 1.38 | 0.69 | 186.3 | 31484.7
| 11-86 | 水泥地面上铺复合地板 | 100m2 | 1.69 | 977.79 | 17444.7 |  | 137.58 | 69.15 | 18629.22 | 31483.38
3 | 011108001001 | 石材零星项目 | m2 | 1.11 | 61.68 | 193.58 | 0.21 | 8.71 | 4.38 | 268.56 | 298.1
| 11-4 | 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.01 | 144.12 | 75.15 |  | 20.28 | 10.19 | 249.74 | 2.77
| 11-143 | 零星装饰项目 石材 干混砂浆铺贴 | 100m2 | 0.01 | 6024.02 | 19282.99 | 20.7 | 850.62 | 427.55 | 26605.88 | 295.33
|  | 踢脚线 | [8 empty] | 3926.84
4 | 011105002001 | 石材踢脚线 | m2 | 16.5 | 30.9 | 200.55 |  | 4.35 | 2.19 | 237.99 | 3926.84
| 11-98 | 石材踢脚线 粘结剂铺贴 | m2 | 16.5 | 30.9 | 200.55 |  | 4.35 | 2.19 | 237.99 | 3926.84
|  | 天棚 | [8 empty] | 71760.1
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | m2 | 194.3 | 38.91 | 79.01 |  | 5.48 | 2.75 | 126.15 | 24510.95
| 13-10 | 轻钢龙骨（U60型）吊顶 平面 | m2 | 194.3 | 19.96 | 45.73 |  | 2.81 | 1.41 | 69.91 | 13583.51
| 13-22 | 天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上^纸面石膏板 1200×2400×12 | 100m2 | 1.94 | 1077.15 | 1674.15 |  | 151.56 | 76.18 | 2979.04 | 5788.27
| 13-26 | 天棚基层 每增加一层石膏板^纸面石膏板 1200×2400×12 | 100m2 | 1.94 | 818.3 | 1653.74 |  | 115.14 | 57.87 | 2645.05 | 5139.33
6 | 011302001002 | 吊顶天棚 | m2 | 181 | 38.92 | 104.87 |  | 5.48 | 2.75 | 152.02 | 27515.62
| 13-10 | 轻钢龙骨（U60型）吊顶 平面 | 100m2 | 1.81 | 1996.15 | 4572.68 |  | 280.87 | 141.18 | 6990.88 | 12653.49
| 13-22 | 天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上^纸面石膏板 1200×2400×12 | 100m2 | 1.81 | 1077.15 | 4260.15 |  | 151.56 | 76.18 | 5565.04 | 10072.72
| 13-26 | 天棚基层 每增加一层石膏板^纸面石膏板 1200×2400×12 | 100m2 | 1.81 | 818.3 | 1653.74 |  | 115.14 | 57.87 | 2645.05 | 4787.54
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
7 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 个 | 25 | 13.78 | 13.06 |  | 1.94 | 0.97 | 29.75 | 743.75
| 13-82 | 天棚成品检修孔安装 | 10个 | 2.5 | 137.78 | 130.59 |  | 19.39 | 9.74 | 297.5 | 743.75
8 | 011302001004 | 吊顶天棚 | m2 | 37.45 | 45.1 | 75.61 |  | 6.35 | 3.19 | 130.25 | 4877.86
| 13-11 | 轻钢龙骨（U60型）吊顶 侧面 | 100m2 | 0.37 | 2395.45 | 4197.21 |  | 337.06 | 169.42 | 7099.14 | 2658.63
| 13-23 | 天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上^纸面石膏板 1200×2400×12 | 100m2 | 0.37 | 1295.92 | 1710.18 |  | 182.34 | 91.65 | 3280.09 | 1228.39
| 13-26 | 天棚基层 每增加一层石膏板^纸面石膏板 1200×2400×12 | 100m2 | 0.37 | 818.3 | 1653.74 |  | 115.14 | 57.87 | 2645.05 | 990.57
9 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 412.75 | 20.02 | 9.94 |  | 2.81 | 1.42 | 34.19 | 14111.92
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 412.75 | 9.7 | 2.76 |  | 1.36 | 0.69 | 14.51 | 5989
| 14-128+14-129*1换 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 412.75 | 10.32 | 7.18 |  | 1.45 | 0.73 | 19.68 | 8122.92
|  | 墙面 | [8 empty] | 51683.83
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 6.57 | 16.14 | 10.45 | 0.24 | 2.31 | 1.16 | 30.3 | 199.07
| 12-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | 100m2 | 0.07 | 1614.22 | 1044.81 | 23.55 | 230.54 | 115.88 | 3029 | 199.01
11 | 011210002001 | 金属隔断 | m2 | 105.21 | 60.67 | 235.02 |  | 8.54 | 4.3 | 308.53 | 32460.44
| 12-134 | 硬木条吸音墙面 防火1.5cm厚陶铝吸音板^5cm防火纤维吸音棉 | m2 | 105.21 | 45.47 | 206.72 |  | 6.4 | 3.22 | 261.81 | 27545.03
| 12-216 | 隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内 | m2 | 105.21 | 15.2 | 28.3 |  | 2.14 | 1.08 | 46.72 | 4915.41
12 | 011210002002 | 金属隔断 | m2 | 40.21 | 50.59 | 152.26 |  | 7.12 | 3.58 | 213.55 | 8586.85
| 12-216 | 隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内 | 100m2 | 0.4 | 1519.7 | 3637.35 |  | 213.83 | 107.48 | 5478.36 | 2202.85
| 12-123 | 墙面木夹板基层 | 100m2 | 0.8 | 878.92 | 4173.83 |  | 123.67 | 62.16 | 5238.58 | 4212.87
| 12-124 | 墙面石膏板基层 | 100m2 | 0.8 | 890.78 | 1620.55 |  | 125.34 | 63 | 2699.67 | 2171.07
13 | 011407006001 | 木材构件喷刷防火涂料 | m2 | 80.42 | 4.79 | 2.61 |  | 0.67 | 0.34 | 8.41 | 676.33
| 14-91 | 其他板材面刷防火涂料 ~二遍 | 100m2 | 0.8 | 479.46 | 261.28 |  | 67.46 | 33.91 | 842.11 | 677.22
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 77.6 | 20.02 | 9.94 |  | 2.81 | 1.42 | 34.19 | 2653.14
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 77.6 | 9.7 | 2.76 |  | 1.36 | 0.69 | 14.51 | 1125.98
| 14-128+14-129*1换 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 77.6 | 10.32 | 7.18 |  | 1.45 | 0.73 | 19.68 | 1527.17
15 | 011408002001 | 织锦锻裱糊 | m2 | 62.16 | 27.89 | 80.57 |  | 3.92 | 1.97 | 114.35 | 7108
| 14-140+14-143*1换 | 混凝土面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 | 100m2 | 0.62 | 1469.93 | 416.06 |  | 206.83 | 103.96 | 2196.78 | 1365.52
| 14-160 | 墙面贴织物 | 100m2 | 0.62 | 1319.3 | 7641.08 |  | 185.63 | 93.31 | 9239.32 | 5743.16
|  | 其他 | [8 empty] | 500
16 | 01B001 | 零星工程 | 项 | 1 |  | 500 |  |  |  | 500 | 500
| 综合单价 | 零星工程 | 项 | 1 |  | 500 |  |  |  | 500 | 500
|  | 窗台板 | [8 empty] | 8180.84
17 | 010809004001 | 石材窗台板 | m2 | 2 | 98.07 | 401.62 |  | 13.8 | 6.93 | 520.42 | 1040.84
| 8-150 | 石材窗台板 干混砂浆铺贴 | m2 | 2 | 58.32 | 393.33 |  | 8.21 | 4.12 | 463.98 | 927.96
| 15-180 | 石材磨鸭嘴边 | 100m | 0.08 | 993.65 | 207.33 |  | 139.81 | 70.28 | 1411.07 | 112.89
18 | 01B002 | 仿红木不锈钢烤漆柱 | 根 | 12 |  | 595 |  |  |  | 595 | 7140
| 综合价 | 仿红木不锈钢烤漆柱 | 根 | 12 |  | 595 |  |  |  | 595 | 7140
|  | 拆除 | [8 empty] | 2500
19 | 01B003 | 拆除工程 | 项 | 1 |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500
| 综合价 | 拆除工程 | 项 | 1 |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500
合计 | [10 empty] | 170723.12

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | m2 | 619.8 | 3.49 | 0.17 | 0.39 | 0.54 | 0.27 | 4.86 | 3012.23
| 18-47*A0.4B0.1换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`如仅勾缝、刷浆时 | m2 | 619.8 | 3.49 | 0.17 | 0.39 | 0.54 | 0.27 | 4.86 | 3012.23
合计 | [10 empty] | 3012.23

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1862.78
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.76 | 1862.78
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.18 | 70.44
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1933.22

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5598 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5598 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5598 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5598 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5598
合计 |  |  | 5598 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 14.801 | 146 | 2160.92
2 | 三类人工 | 工日 | 238.22 | 167 | 39782.8

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝18# | kg | 1.488 | 4.42 | 6.57
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1.429 | 0.56 | 0.8
3 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 2.481 | 0.61 | 1.52
4 | 细木工板δ18 | m2 | 84.441 | 39.31 | 3319.38
5 | 高级实木复合地板 | m2 | 177.45 | 142 | 25197.9
6 | 石材成品窗台板 | m2 | 2.02 | 369 | 745.38
7 | 天然石材饰面板 | m2 | 18.337 | 172 | 3153.9
8 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 968.53 | 14.6 | 14140.54
9 | 织物墙布 | m2 | 71.975 | 65.04 | 4681.26
10 | 轻型龙骨U60 | m2 | 200.129 | 40.71 | 8147.25
11 | 乳胶漆 | kg | 212.125 | 15.93 | 3379.16
12 | 5cm防火纤维吸音棉 | m2 | 291.744 | 25.86 | 7544.5
13 | 水 | t | 0.015 | 5.73 | 0.09
14 | 电 | kW·h | 146.378 | 0.88 | 128.81
15 | 仿红木不锈钢烤漆柱 | 根 | 12 | 595 | 7140

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 0.576 | 420.66 | 242.47
2 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.009 | 202.98 | 1.78

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价审核价费用表
工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 31677.29 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6306.95
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 668.53
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 274.94 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 61.75
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 | 393.59 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 | 377.03 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1028.9
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1028.9 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1028.9 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1950.73
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3179.29
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 38505

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 安装 |  |  |  |  | 31677.29 | 6746.72 | 67.67
1 | 030404017002 | 配电箱 | 配电箱AL | 台 | 2 | 751.56 | 1503.12 | 350.4
2 | 030901013001 | 灭火器 | 1、室内灭火器安装箱体暗装2*MF/ABC4 | 套 | 2 | 117.66 | 235.32 | 68.62
3 | 030412001001 | 普通灯具 | LED应急吸顶灯 13W LED | 套 | 17 | 90.96 | 1546.32 | 297.84
4 | 030412001002 | 普通灯具 | LED吸顶灯 28W LED | 套 | 17 | 106.11 | 1803.87 | 297.84
5 | 030412004001 | 装饰灯 | 安全出口灯 | 套 | 4 | 141.99 | 567.96 | 72.84
6 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯 | 套 | 18 | 46.4 | 835.2 | 145.62
7 | 030404035001 | 插座 | 普通插座（带保护门、接地） | 个 | 22 | 20.27 | 445.94 | 185.68
8 | 030404035002 | 插座 | 1.多联组合开关插座安装 暗装(铜质强电) | 个 | 2 | 160.4 | 320.8 | 37.62
9 | 030404035003 | 插座 | 1.多联组合开关插座安装 暗装(铜质弱电) | 个 | 2 | 195.4 | 390.8 | 37.62
10 | 030404035004 | 插座 | 1、多组合柜式空调插座安装 暗装 | 套 | 3 | 204.4 | 613.2 | 56.43
11 | 030404034003 | 照明开关 | 延时开关 | 个 | 7 | 52.3 | 366.1 | 50.05
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 32 | 5.98 | 191.36 | 96.32
13 | 030501003001 | 控制设备 | IP网络适配器 | 台 | 1 | 959.38 | 959.38 | 119.28 | 2.08
14 | 030502012002 | 信息插座 | 1.信息插座 | 个 | 7 | 24.28 | 169.96 | 24.5
本页小计 | [6 empty] | 9949.33 | 1840.66 | 2.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030502012003 | 信息插座 | 1.信息插座 多媒体模块安装 | 个 | 2 | 65.65 | 131.3 | 7
16 | 030411001001 | 配管 | 焊接钢管 SC40 | m | 59.00 | 32.88 | 1939.92 | 669.65 | 24.78
17 | 030411001002 | 配管 | 电线管 JDG40 | m | 96.00 | 22.46 | 2156.16 | 657.6 | 8.64
18 | 030411001003 | 配管 | 电线管 JDG20 | m | 449.00 | 11.69 | 5248.81 | 1827.43 | 22.45
19 | 030408001001 | 电力电缆 | 电力电缆 YJV5*16 | m | 60.00 | 38.36 | 2301.6 | 138 | 3.6
20 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 NHBVR2.5 | m | 276.00 | 3.76 | 1037.76 | 182.16
21 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 ZRBV2.5 | m | 1140.00 | 3.03 | 3454.2 | 752.4
22 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 ZRBV4 | m | 495.00 | 3.83 | 1895.85 | 247.5
23 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 RVVP2*1.0 | m | 272.00 | 5.05 | 1373.6 | 155.04
24 | 030608010001 | 专用线缆 | HDIM线缆 | 根 | 2 | 150 | 300
25 | 030608010002 | 专用线缆 | VGA3+6高清线缆 | 根 | 2 | 170 | 340
26 | 030502005001 | 双绞线缆 | CAT6 | m | 306.00 | 3.46 | 1058.76 | 269.28 | 6.12
27 | 03B001 | 各类系统调试费用 | 各类系统调试费用 | 项 | 1 | 490 | 490
本页小计 | [6 empty] | 21727.96 | 4906.06 | 65.59
合计 | [6 empty] | 31677.29 | 6746.72 | 67.67

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 274.94 | 274.94 | 66.78
本页小计 | [6 empty] | 274.94 | 66.78
合计 | [6 empty] | 274.94 | 66.78

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 安装 | [8 empty] | 31677.29
1 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 2 | 175.2 | 524.32 |  | 35.19 | 16.85 | 751.56 | 1503.12
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m | 台 | 2 | 175.2 | 524.32 |  | 35.19 | 16.85 | 751.56 | 1503.12
2 | 030901013001 | 灭火器 | 套 | 2 | 34.31 | 73.16 |  | 6.89 | 3.3 | 117.66 | 235.32
| 9-1-91 | 室内灭火器安装箱体暗装 | 套 | 2 | 34.31 | 73.16 |  | 6.89 | 3.3 | 117.66 | 235.32
3 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 17 | 17.52 | 68.23 |  | 3.52 | 1.69 | 90.96 | 1546.32
| 4-13-2 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）350 | 10套 | 1.7 | 175.2 | 682.26 |  | 35.19 | 16.85 | 909.5 | 1546.15
4 | 030412001002 | 普通灯具 | 套 | 17 | 17.52 | 83.38 |  | 3.52 | 1.69 | 106.11 | 1803.87
| 4-13-2 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）350 | 10套 | 1.7 | 175.2 | 833.76 |  | 35.19 | 16.85 | 1061 | 1803.7
5 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 | 4 | 18.21 | 118.37 |  | 3.66 | 1.75 | 141.99 | 567.96
| 4-13-156 | 诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 10套 | 0.4 | 182.06 | 1183.73 |  | 36.57 | 17.51 | 1419.87 | 567.95
6 | 030412004002 | 装饰灯 | 套 | 18 | 8.09 | 35.91 |  | 1.62 | 0.78 | 46.4 | 835.2
| 4-13-170 | 点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯 | 10套 | 1.8 | 80.88 | 359.12 |  | 16.24 | 7.78 | 464.02 | 835.24
7 | 030404035001 | 插座 | 个 | 22 | 8.44 | 9.32 |  | 1.7 | 0.81 | 20.27 | 445.94
| 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流（A）≤16 | 10套 | 2.2 | 84.39 | 93.17 |  | 16.95 | 8.12 | 202.63 | 445.79
8 | 030404035002 | 插座 | 个 | 2 | 18.81 | 136 |  | 3.78 | 1.81 | 160.4 | 320.8
| 4-13-339 | 多联组合开关插座安装 暗装 | 10套 | 0.2 | 188.05 | 1360 |  | 37.77 | 18.08 | 1603.9 | 320.78
9 | 030404035003 | 插座 | 个 | 2 | 18.81 | 171 |  | 3.78 | 1.81 | 195.4 | 390.8
| 4-13-339 | 多联组合开关插座安装 暗装 | 10套 | 0.2 | 188.05 | 1710 |  | 37.77 | 18.08 | 1953.9 | 390.78
10 | 030404035004 | 插座 | 套 | 3 | 18.81 | 180 |  | 3.78 | 1.81 | 204.4 | 613.2
| 4-13-339 | 多联组合开关插座安装 暗装 | 10套 | 0.3 | 188.05 | 1800 |  | 37.77 | 18.08 | 2043.9 | 613.17
11 | 030404034003 | 照明开关 | 个 | 7 | 7.15 | 43.02 |  | 1.44 | 0.69 | 52.3 | 366.1
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 | 10套 | 0.7 | 71.54 | 430.18 |  | 14.37 | 6.88 | 522.97 | 366.08
12 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 32 | 3.01 | 2.08 |  | 0.6 | 0.29 | 5.98 | 191.36
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-11-212 | 暗装接线盒 | 10个 | 3.2 | 30.08 | 20.75 |  | 6.04 | 2.89 | 59.76 | 191.23
13 | 030501003001 | 控制设备 | 台 | 1 | 119.28 | 801.92 | 2.08 | 24.41 | 11.69 | 959.38 | 959.38
| 5-1-4 | 无线网络控制器 | 台 | 1 | 119.28 | 801.92 | 2.08 | 24.41 | 11.69 | 959.38 | 959.38
14 | 030502012002 | 信息插座 | 个 | 7 | 3.5 | 19.74 |  | 0.7 | 0.34 | 24.28 | 169.96
| 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 | 个 | 7 | 3.5 | 19.74 |  | 0.7 | 0.34 | 24.28 | 169.96
15 | 030502012003 | 信息插座 | 个 | 2 | 3.5 | 61.11 |  | 0.7 | 0.34 | 65.65 | 131.3
| 5-2-38 | 信息插座 多媒体模块安装 | 个 | 2 | 3.5 | 61.11 |  | 0.7 | 0.34 | 65.65 | 131.3
16 | 030411001001 | 配管 | m | 59 | 11.35 | 17.6 | 0.42 | 2.37 | 1.14 | 32.88 | 1939.92
| 4-11-81 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径（DN）≤40 | 100m | 0.59 | 1135.3 | 1760.27 | 42.03 | 237.08 | 113.52 | 3288.2 | 1940.04
17 | 030411001002 | 配管 | m | 96 | 6.85 | 13.46 | 0.09 | 1.39 | 0.67 | 22.46 | 2156.16
| 4-11-11 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）40 | 100m | 0.96 | 684.59 | 1346.44 | 9.05 | 139.42 | 66.76 | 2246.26 | 2156.41
18 | 030411001003 | 配管 | m | 449 | 4.07 | 6.34 | 0.05 | 0.83 | 0.4 | 11.69 | 5248.81
| 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | 100m | 4.49 | 407.34 | 633.94 | 5.33 | 82.94 | 39.72 | 1169.27 | 5250.02
19 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 60 | 2.3 | 35.3 | 0.06 | 0.47 | 0.23 | 38.36 | 2301.6
| 4-8-88*J0.5换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`25mm2以下三芯及以上电力电缆敷设 | 100m | 0.6 | 230.24 | 3530.23 | 5.65 | 47.36 | 22.68 | 3836.16 | 2301.7
20 | 030411004001 | 配线 | m | 276 | 0.66 | 2.91 |  | 0.13 | 0.06 | 3.76 | 1037.76
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | 100m | 2.76 | 65.99 | 291.2 |  | 13.25 | 6.35 | 376.79 | 1039.94
21 | 030411004002 | 配线 | m | 1140 | 0.66 | 2.18 |  | 0.13 | 0.06 | 3.03 | 3454.2
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | 100m | 11.4 | 65.99 | 217.77 |  | 13.25 | 6.35 | 303.36 | 3458.3
22 | 030411004003 | 配线 | m | 495 | 0.5 | 3.18 |  | 0.1 | 0.05 | 3.83 | 1895.85
| 4-12-25 | 穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）4 | 100m | 4.95 | 49.79 | 317.6 |  | 10 | 4.79 | 382.18 | 1891.79
23 | 030411004004 | 配线 | m | 272 | 0.57 | 4.32 |  | 0.11 | 0.05 | 5.05 | 1373.6
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-12-39 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）1 | 100m | 2.72 | 56.5 | 432.43 |  | 11.35 | 5.43 | 505.71 | 1375.53
24 | 030608010001 | 专用线缆 | 根 | 2 |  | 150 |  |  |  | 150 | 300
| 组价 | HDIM线缆 | 根 | 2 |  | 150 |  |  |  | 150 | 300
25 | 030608010002 | 专用线缆 | 根 | 2 |  | 170 |  |  |  | 170 | 340
| 组价 | VGA3+6高清线缆 | 根 | 2 |  | 170 |  |  |  | 170 | 340
26 | 030502005001 | 双绞线缆 | m | 306 | 0.88 | 2.29 | 0.02 | 0.18 | 0.09 | 3.46 | 1058.76
| 5-2-13 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 | 100m | 3.06 | 88.48 | 228.78 | 2.31 | 18.27 | 8.75 | 346.59 | 1060.57
27 | 03B001 | 各类系统调试费用 | 项 | 1 |  | 490 |  |  |  | 490 | 490
| 组价 | 各类系统调试费用 | 项 | 1 |  | 490 |  |  |  | 490 | 490
合计 | [10 empty] | 31677.29

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市高级中学教师办公室、会议室改造-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 66.78 | 188.33 |  | 13.41 | 6.42 | 274.94 | 274.94
| 13-2-5 | 脚手架搭拆费第五册 | 100工日 | 0.03 | 146 | 411.72 |  | 29.32 | 14.04 | 601.08 | 17.36
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 100工日 | 0.43 | 146 | 411.72 |  | 29.32 | 14.04 | 601.08 | 257.59
合计 | [10 empty] | 274.94

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 377.03
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 377.03
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 16.56
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 393.59

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1028.9 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1028.9 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1028.9 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1028.9 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1028.9
合计 |  |  | 1028.9 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 46.67 | 146 | 6813.77

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝 | kg | 0.077 | 4.42 | 0.34
2 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 8 | 0.52 | 4.18
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 168.355 | 0.56 | 94.62
4 | 黄砂净砂 | t | 1.063 | 180 | 191.29
5 | 碳素结构钢焊接钢管DN40 | m | 60.77 | 15.12 | 918.84
6 | LED吸顶灯 28W LED | 套 | 17.17 | 80 | 1373.6
7 | LED应急吸顶灯 13W LED | 套 | 17.17 | 65 | 1116.05
8 | 安全出口灯 | 套 | 4.04 | 116 | 468.64
9 | 延时开关 | 只 | 7.14 | 41.35 | 295.24
10 | 普通插座 | 套 | 22.44 | 8.31 | 186.48
11 | 铜芯多股绝缘电线RVVP2*1.0 | m | 293.76 | 3.96 | 1162.41
12 | 铜芯塑料绝缘线ZRBV2.5 | m | 1322.4 | 1.87 | 2468.92
13 | 铜芯塑料绝缘线NHBVR2.5 | m | 320.16 | 2.5 | 800.4
14 | CAT6 | m | 321.3 | 2.14 | 687.58
15 | 电力电缆YJV5*16 | m | 60.6 | 34.75 | 2105.97
16 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 462.47 | 5.19 | 2400.22
17 | JDG电线套管(镀锌)DN40 | m | 98.88 | 11.11 | 1098.56
18 | 接线盒 | 个 | 32.64 | 1.12 | 36.56
19 | IP网络适配器 | 台 | 1 | 800 | 800
20 | 灭火器2*MF/ABC4 | 套 | 2 | 69.29 | 138.58
21 | 配电箱AL（新增部分回路） | 台 | 2 | 500 | 1000

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 笔记本电脑 | 台班 | 0.2 | 10.41 | 2.08
2 | 对讲机（一对） | 台班 | 1.53 | 4.61 | 7.05
3 | 其他机械费 | 元 | 31.998 | 1.02 | 32.64
4 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 698.96 | 2.1
5 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 432.03 | 1.3
6 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.027 | 59.56 | 1.58
7 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.348 | 66.69 | 23.21