## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1603001元
| (大写): | 壹佰陆拾万叁仟零壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程 | 1603001 |  | 17948.92 | 84289.58 | 132357.86
1.1 | 建筑 | 1465293 |  | 16539.33 | 77949.51 | 120987.48
1.2 | 电气 | 33803 |  | 338.85 | 1524.1 | 2791.04
1.3 | 室外电气 | 27575 |  | 308.41 | 1387.16 | 2276.83
1.4 | 室外给水 | 49664 |  | 332.4 | 1495.06 | 4100.7
1.5 | 给排水 | 26666 |  | 429.93 | 1933.75 | 2201.81
合计 |  | 1603001 |  | 17948.92 | 84289.58 | 132357.86

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1140595.4 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 271485.36
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 99401.53
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 82862.2 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 30878.92
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 16539.33 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 16539.33 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 26358.93
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 26358.93 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 26358.93 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 77949.51
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 120987.48
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 1465293

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 太平、马塘保管室改造 |  |  |  |  | 133639.11 | 52824.7 | 421.64
1 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^混合砂浆 M7.5 | m3 | 2.83 | 486.66 | 1377.25 | 368.64 | 15.2
2 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1023、M0921 2.门框、扇材质：钢质平开门（成品市场定制，含门套、五金配件 | m2 | 5.04 | 540.85 | 2725.88 | 176.95 | 1.81
3 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.80系列中灰色氟碳漆铝合金推拉窗 2.5+6A+5厚白色玻璃 | m2 | 36.24 | 440.49 | 15963.36 | 725.16
4 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.不锈钢防盗格栅窗安装 | m2 | 30.96 | 215.62 | 6675.6 | 743.66
5 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.新增设成品不锈钢檐沟(规格市场另定) | m | 30.00 | 334.56 | 10036.8 | 718.5
6 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 卫生间： 1.1.5厚JS水泥基防水涂抹两道,四周上翻1200 | m2 | 17.04 | 25.63 | 436.74 | 58.11
7 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 保管室(除卫生间)： 1.原混凝土地面,如有坑洼不平整进行修补 2.素水泥浆一道 3.20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 90.29 | 28.34 | 2558.82 | 1329.97 | 52.37
本页小计 | [6 empty] | 39774.45 | 4120.99 | 69.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 卫生间： 1.原混凝土地面,如有坑洼不平整进行修补, 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.最薄处20厚C20细石混凝土从四周向地漏找坡,抹平 | m2 | 6.00 | 27.06 | 162.36 | 84.42 | 0.12
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 卫生间： 1.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒纯水泥粉 2.10厚防滑地砖面层(纯水泥浆擦缝),规格、色彩及铺拼花纹由建设单位另定。 | m2 | 6.00 | 130.25 | 781.5 | 182.76 | 3.48
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙： 修补外墙空鼓、脱落等墙面(暂时按5%)： 1.清理后,用1:3水泥砂浆打底扫毛; 2.1:2.5水泥砂浆找平修补; | m2 | 36.35 | 32.32 | 1174.83 | 655.75 | 23.99
11 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙： 修补外墙空鼓、脱落等墙面(暂时按10%)： 1.清理后,用1:3水泥砂浆打底扫毛; 2.1:2.5水泥砂浆找平修补; | m2 | 61.89 | 41.02 | 2538.73 | 1562.72 | 40.85
12 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙2： 1.采用界面剂批刮两遍; 2.5厚瓷砖面层(白水泥擦缝),铺贴至高2400mm。 | m2 | 60.19 | 123.63 | 7441.29 | 2846.39 | 8.43
本页小计 | [6 empty] | 12098.71 | 5332.04 | 76.87
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 保管室： 1.龙骨吸顶吊件,中距横向 1200,纵向600,吊杆与上部屋面固定 2.T型轻钢主龙骨TB24X28,间距1200,用吊件与吊杆联结后找平 3.T型轻钢次龙骨TB24X28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢横撑龙骨TB24X28,间距600,与次龙骨插接 5.矿棉装饰板规格592x592x9 | m2 | 96.29 | 78.18 | 7527.95 | 2495.84
14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙1： 1.满刮水性腻子两遍(局部不平整处三~四遍); 2.白色无机涂料二度 | m2 | 372.47 | 28.05 | 10447.78 | 6324.54
15 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙： 1.墙面平底腻子两遍(局部不平整处三~四遍); 2.采用界面剂批刮两遍; 3.喷刷一遍外墙封底漆; 4.外墙弹性涂料一底二涂 | m2 | 1031.42 | 53.04 | 54706.52 | 31881.19
16 | 011501009001 | 厨房低柜 | 1.原化验室、厨房进行改造,大理石操作台板 | m | 13.00 | 416.92 | 5419.96 | 969.15 | 3.9
17 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.黏土砖（实心砖）实心墙拆除 2.垃圾外运 | m3 | 5.42 | 243.06 | 1317.39 | 372.3 | 271.49
18 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.凿除并清理原有抹灰面层至墙体基层 2.垃圾外运 | m2 | 51.25 | 14.06 | 720.58 | 384.89
本页小计 | [6 empty] | 80140.18 | 42427.91 | 275.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木门窗拆除 2.垃圾外运 | m2 | 12.48 | 30.61 | 382.01 | 213.16
20 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除铁质防盗窗 2.垃圾外运 | m2 | 36.24 | 34.32 | 1243.76 | 730.6
|  | 太平、马塘粮库墙面 |  |  |  |  | 159073.25 | 86219.98 | 155.37
21 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.地面修补(按5%考虑) | m2 | 92.85 | 29.94 | 2779.93 | 1218.19 | 2.79
22 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.现浇混凝土坡道^非泵送商品砼C15 | m2 | 16.20 | 119.81 | 1940.92 | 554.2 | 3.4
23 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙： 修补外墙空鼓、脱落等墙面(暂时按5%)： 1.清理后,用1:3水泥砂浆打底扫毛; 2.1:2.5水泥砂浆找平修补; | m2 | 115.43 | 32.32 | 3730.7 | 2082.36 | 76.18
24 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 外墙： 修补外墙空鼓、脱落等墙面(暂时按5%)： 1.清理后,用1:3水泥砂浆打底扫毛; 2.1:2.5水泥砂浆找平修补; | m2 | 110.61 | 41.02 | 4537.22 | 2792.9 | 73
25 | 011401001001 | 木门油漆 | 1.木制门粉刷新漆 | m2 | 65.00 | 58.82 | 3823.3 | 2182.7
26 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.更换防雀网 | 樘 | 66 | 100 | 6600
本页小计 | [6 empty] | 25037.84 | 9774.11 | 155.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 内墙1： 1.内墙表面清理 2.白色无机涂料二度 | m2 | 2362.35 | 13.31 | 31442.88 | 16654.57
28 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 外墙： 1.墙面平底腻子两遍(局部不平整处三~四遍); 2.采用界面剂批刮两遍; 3.喷刷一遍外墙封底漆; 4.外墙弹性涂料一底二涂 | m2 | 1964.90 | 53.04 | 104218.3 | 60735.06
|  | 太平、马塘粮库屋面 |  |  |  |  | 312464.46 | 43109.19 | 1280.49
29 | 010702003001 | 木檩 | 屋面： 1.檩条有老坏进行清除置换 | m3 | 0.80 | 2153.13 | 1722.5 | 248.02
30 | 010703001001 | 屋面木基层 | 屋面： 1.椽条，20厚木屋面板(防腐处理,涂防火涂料两度,耐火极限不小于1.00h)； 2.顺水条36X8@50 | m2 | 1165.71 | 75.17 | 87626.42 | 5478.84
31 | 010901001001 | 瓦屋面 | 屋面： 1.石灰砂浆基座, 2.深灰色混凝土瓦。 | m2 | 1165.71 | 46.93 | 54706.77 | 10957.67 | 746.05
32 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 坡屋面： 1.4厚SBS防水卷材一道,四周增设加强层, | m2 | 1165.71 | 45.2 | 52690.09 | 3753.59
本页小计 | [6 empty] | 332406.96 | 97827.75 | 746.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 檐沟： 1.2厚高聚物改性沥青防水涂膜; 2.浅色铝基反光涂料保护层 | m2 | 125.00 | 62.57 | 7821.25 | 595
34 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 雨篷： 1.2厚高聚物改性沥青防水涂膜; 2.浅色铝基反光涂料保护层 | m2 | 188.00 | 62.57 | 11763.16 | 894.88
35 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 檐沟： 1.1:2.5水泥砂浆找平找坡1%(最薄处20厚); 2.10厚低强度等级砂浆隔离层; 3.20厚1:3水泥砂浆找平; | m2 | 125.00 | 58.93 | 7366.25 | 3562.5 | 180
36 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 雨篷： 1.1:3水泥砂浆找平找坡(最薄处20厚) | m2 | 188.00 | 21.59 | 4058.92 | 1915.72 | 109.04
37 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 1.新增设成品不锈钢檐沟(规格市场另定) | m | 86.96 | 334.56 | 29093.34 | 2082.69
38 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 粮仓： 1.龙骨吸顶吊件,中距横向 1200,纵向600,吊杆与上部屋面固定 2.T型轻钢主龙骨TB24X28,间距1200,用吊件与吊杆联结后找平 3.T型轻钢次龙骨TB24X28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢横撑龙骨TB24X28,间距600,与次龙骨插接 5.矿棉装饰板规格592x592x9 | m2 | 348.94 | 78.18 | 27280.13 | 9044.52
39 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.新增轻钢雨篷 | m2 | 10.00 | 845.4 | 8454 | 1251.7 | 245.4
本页小计 | [6 empty] | 95837.05 | 19347.01 | 534.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.铲除原老旧檐沟、雨蓬防水层 2.垃圾外运 | m2 | 313.00 | 17.81 | 5574.53 | 3324.06
41 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.拆除落水管 2.垃圾外运 | m | 120.00 | 5 | 600
42 | 01B001 | 瓦屋面拆除 | 1.拆除洋瓦屋面 2.垃圾外运 | m2 | 1205.71 | 10 | 12057.1
43 | 01B002 | 拆除雨篷外廊 | 1.1#、2#粮仓拆除雨篷外廊 2.垃圾外运 | m2 | 33.00 | 50 | 1650
|  | 观赏池 |  |  |  |  | 76687.94 | 13600.6 | 7474.41
44 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖一般土方 不装车 三类土 | m3 | 364.80 | 5.42 | 1977.22 | 652.99 | 1003.2
45 | 010103001001 | 回填方 | 1.人工就地回填土 夯实 | m3 | 48.50 | 16.26 | 788.61 | 627.59 | 26.19
46 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装车 土方 2.自卸汽车运土（运距施工方自行考虑) | m3 | 316.30 | 21.24 | 6718.21 | 281.51 | 5383.43
47 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1.现浇钢筋混凝土 平池底（厚度）50cm以内^非泵送商品混凝土C25 | m3 | 16.30 | 538.99 | 8785.54 | 765.29 | 12.88
48 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1.挡墙 现浇混凝土混凝土 | m3 | 47.50 | 535.35 | 25429.13 | 2098.08 | 50.83
49 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.混凝土挡墙外侧面粉饰做法详图集12J003第F29页中2号做法 | m2 | 150.00 | 41.56 | 6234 | 3561 | 33
50 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 2.640 | 4565.64 | 12053.29 | 955.86 | 159.3
本页小计 | [6 empty] | 81867.63 | 12266.38 | 6668.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆做法详图集06J403第24页中B13型 | m | 55.00 | 232.35 | 12779.25 | 4012.25 | 799.7
52 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土台阶^非泵送商品混凝土 C25 | m2 | 7.00 | 274.67 | 1922.69 | 646.03 | 5.88
|  | 地磅基础 |  |  |  |  | 46294.53 | 4181.4 | 712.08
53 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 40.62 | 6.88 | 279.47 | 119.02 | 114.55
54 | 010103001002 | 回填方 | 1.人工就地回填土 夯实 | m3 | 21.37 | 16.26 | 347.48 | 276.53 | 11.54
55 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.挖掘机装车 土方 2.自卸汽车运土（运距施工方自行考虑) | m3 | 19.25 | 21.24 | 408.87 | 17.13 | 327.64
56 | 010501001001 | 垫层 | 1.现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C15 | m3 | 8.07 | 494.03 | 3986.82 | 364.12 | 5.73
57 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.现浇混凝土 基础满堂基础地下室底板^泵送商品混凝土 C30 | m3 | 10.09 | 549.56 | 5545.06 | 361.52 | 2.72
58 | 010503001001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁^泵送商品砼C30 | m3 | 26.55 | 558.98 | 14840.92 | 1114.3 | 12.21
59 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.853 | 5253.89 | 4481.57 | 627.86 | 20.89
60 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 3.593 | 4565.64 | 16404.34 | 1300.92 | 216.8
|  | 围墙 |  |  |  |  | 142308 | 51713.88 | 5724.38
61 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 257.85 | 6.88 | 1774.01 | 755.5 | 727.14
本页小计 | [6 empty] | 62770.48 | 9595.18 | 2244.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
62 | 010103001003 | 回填方 | 1.人工就地回填土 夯实 | m3 | 33.40 | 16.26 | 543.08 | 432.2 | 18.04
63 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.挖掘机装车 土方 2.自卸汽车运土（运距施工方自行考虑) | m3 | 224.45 | 21.24 | 4767.32 | 199.76 | 3820.14
64 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.混凝土实心砖 墙厚1砖^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 21.94 | 558.49 | 12253.27 | 3674.95 | 147
65 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^混合砂浆 M7.5 | m3 | 52.30 | 552.66 | 28904.12 | 8573.02 | 350.41
66 | 010501001002 | 垫层 | 1.现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C15 | m3 | 8.31 | 494.03 | 4105.39 | 374.95 | 5.9
67 | 010501002001 | 带形基础 | 1.现浇混凝土 基础 混凝土^非泵送商品混凝土C25 | m3 | 12.04 | 530.05 | 6381.8 | 479.31 | 3.25
68 | 010501003001 | 独立基础 | 1.现浇混凝土 基础 混凝土^非泵送商品混凝土C25 | m3 | 4.00 | 530.05 | 2120.2 | 159.24 | 1.08
69 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^非泵送商品混凝土C25 | m3 | 11.83 | 609.18 | 7206.6 | 1201.22 | 5.44
70 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.现浇混凝土 扶手、压顶^非泵送商品混凝土C25 | m3 | 4.56 | 693.95 | 3164.41 | 758.78 | 3.15
71 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.864 | 5253.89 | 4539.36 | 635.96 | 21.16
72 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 1.559 | 4565.64 | 7117.83 | 564.47 | 94.07
本页小计 | [6 empty] | 81103.38 | 17053.86 | 4469.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 010804003001 | 全钢板大门 | 1.平开式全钢木大门 门扇制作 2.平开式全钢木大门 门扇安装 3.大门五金铁件安装 | m2 | 19.95 | 378.96 | 7560.25 | 3026.81 | 91.57
74 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.14厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 2.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 | m2 | 660.65 | 41.02 | 27099.86 | 16681.41 | 436.03
75 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 531.10 | 46.64 | 24770.5 | 14196.3
|  | 地面硬化 |  |  |  |  | 218610.67 | 14033.14 | 4680.17
76 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1458.84 | 1.88 | 2742.62 | 423.06 | 1881.9
77 | 040202013001 | 山皮石 | 1.塘渣底层 人机配合~厚20cm | m2 | 1458.84 | 28.45 | 41504 | 1123.31 | 2319.56
78 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度（cm）20^非泵送商品混凝土 C30 2.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 3.锯缝机切缝缝~深（cm）5 4.人工填灌缝塑料油膏缝~深（cm）5 | m2 | 1458.84 | 115.61 | 168656.49 | 11495.66 | 408.48
79 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层 2.侧石混凝土安砌 | m | 78.91 | 72.33 | 5707.56 | 991.11 | 70.23
|  | 排水 |  |  |  |  | 51517.44 | 14047.29 | 1010.28
80 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 70.70 | 6.88 | 486.42 | 207.15 | 199.37
81 | 010103001004 | 回填方 | 1.人工就地回填土 夯实 | m3 | 58.68 | 16.26 | 954.14 | 759.32 | 31.69
本页小计 | [6 empty] | 279481.84 | 48904.13 | 5438.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
82 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 修补原有排水沟： 1.清除原排水沟破损面层至基层、基层处理干净 2.1:3水泥砂浆找平找坡（最薄处20厚） | m | 297.00 | 39.63 | 11770.11 | 6617.16 | 237.6
83 | 010401014002 | 砖地沟、明沟 | 新做砖砌明沟： 1.排水沟混凝土垫层底 2.混凝土实心砖砌地沟，明沟粉刷 3.地沟铸铁盖板安装 厚40mm | m | 46.00 | 507.71 | 23354.66 | 1689.12 | 44.62
84 | 010401011001 | 砖检查井 | 500*500雨污水检查井： 1.砖砌窨井 内径周长2m内 ~井深1.2(m) 2.化粪池及窨井复合盖板安装 | 座 | 4 | 1942.51 | 7770.04 | 3766.04 | 145.96
85 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.成品中和池(2m3) | 座 | 1 | 805.85 | 805.85 | 119.2 | 114.29
86 | 010507006002 | 化粪池、检查井 | 1.成品化粪池(2格,2m3) | 座 | 1 | 906.85 | 906.85 | 119.2 | 114.29
87 | 010507006003 | 化粪池、检查井 | 1.成品隔油池(2格,2m3) | 座 | 1 | 906.85 | 906.85 | 119.2 | 114.29
88 | 010507006004 | 化粪池、检查井 | 1.成品塑料检查井安装 | 座 | 3 | 709.93 | 2129.79 | 268.2
89 | 031001006001 | 塑料管 | 1..塑料排水管 DN110 2.渠（管）道垫层 砂 3.管道闭水试验 | m | 14.39 | 43.08 | 619.92 | 103.75 | 2.01
90 | 031001006002 | 塑料管 | 1.HDPE双壁波纹管 DN225 2.渠（管）道垫层 砂 3.管道闭水试验 管径（mm以内）300 | m | 23.70 | 76.49 | 1812.81 | 278.95 | 6.16
本页小计 | [6 empty] | 50076.88 | 13080.82 | 779.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 1140595.4 | 279730.18 | 21458.82

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施 |  |  | 0 |  | 82862.2 | 27626.76 | 7150.91
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 1964.90 | 6.86 | 13479.21 | 8350.83 | 2298.93
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.围墙脚手架 | m2 | 257.50 | 1.93 | 496.98 | 319.3 | 64.38
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 层高4.7米 | m2 | 348.94 | 12.83 | 4476.9 | 3105.57 | 153.53
4 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 26.00 | 48.89 | 1271.14 | 750.88 | 28.34
5 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 58.10 | 46.19 | 2683.64 | 1325.26 | 75.53
6 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 16.00 | 44.67 | 714.72 | 342.56 | 13.44
7 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.挡墙 现浇混凝土模板 | m2 | 206.01 | 66.76 | 13753.23 | 5065.79 | 3984.23
8 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 131.40 | 54.77 | 7196.78 | 3815.86 | 245.72
9 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 113.67 | 53.83 | 6118.86 | 2869.03 | 273.94
10 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土压顶 复合模板 | m2 | 45.96 | 58.11 | 2670.74 | 1681.68 | 12.87
11 | 01B003 | 拆除马塘3#粮仓及局部原老旧围墙，建筑垃圾清运 | 1.一次性包干价 | 项 | 1 | 30000 | 30000
本页小计 | [6 empty] | 82862.2 | 27626.76 | 7150.91
合计 | [6 empty] | 82862.2 | 27626.76 | 7150.91

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 16539.33
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.47 | 16539.33
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 16539.33

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 26358.93 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 26358.93 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 26358.93 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 26358.93 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 26358.93
合计 |  |  | 26358.93 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 31.36 | 138 | 4327.68
2 | 二类人工 | 工日 | 662.223 | 149 | 98671.23
3 | 三类人工 | 工日 | 1194.994 | 171 | 204343.97

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 7.987 | 3918 | 31293.07
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 27.765 | 4.25 | 118
3 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 1.751 | 4214 | 7378.71
4 | 低碳钢焊条J422 φ4.0 | kg | 21.828 | 6.81 | 148.65
5 | 电焊条E43系列 | kg | 0.98 | 6.81 | 6.67
6 | 预埋铁件 | kg | 59.529 | 6.37 | 379.2
7 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.498 | 4.25 | 2.12
8 | 镀锌铁丝18# | kg | 14.486 | 4.25 | 61.57
9 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.386 | 4.25 | 1.64
10 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 14.964 | 0.44 | 6.55
11 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 29154.601 | 0.51 | 14839.69
12 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 13.011 | 0.63 | 8.17
13 | 黄砂毛砂 | t | 5.36 | 155 | 830.8
14 | 黄砂净砂 | t | 126.206 | 180 | 22717.08
15 | 碎石综合 | t | 3.255 | 126 | 410.13
16 | 塘渣 | t | 595.79 | 62.14 | 37022.39
17 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 0.954 | 734.5 | 700.71
18 | 非粘土烧结实心砖240×115×53 | 千块 | 27.667 | 477.9 | 13222.06
19 | 彩色水泥脊瓦420×220 | 千张 | 0.262 | 2257 | 591.33
20 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 21.644 | 428 | 9263.63
21 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 3.542 | 455 | 1611.61
22 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 98.669 | 475 | 46867.78
23 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 331.693 | 498 | 165183.11
24 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 539.58 | 0.34 | 180.76
25 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 5479.65 | 0.36 | 1994.59
26 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 90.288 | 0.32 | 28.53
27 | 瓷砖500×500 | m2 | 61.996 | 60 | 3719.76
28 | 地砖500×500 | m2 | 6.18 | 80 | 494.4
29 | 大理石板 | m2 | 7.878 | 272 | 2142.82
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 铝合金断桥隔热推拉窗 | m2 | 34.584 | 351 | 12138.98
31 | 乳胶漆 | kg | 788.722 | 15.83 | 12485.78
32 | 4厚SBS防水卷材4.0mm | m2 | 1328.909 | 32.74 | 43508.48
33 | 汽油综合 | kg | 435.155 | 9.58 | 4168.78
34 | 电 | kW·h | 3.288 | 0.88 | 2.89
35 | 水 | m3 | 350.692 | 5.73 | 2009.47
36 | 安全网 | m2 | 17.193 | 6.64 | 114.16
37 | 复合材料检查井盖φ700 | 套 | 4.04 | 238 | 961.52
38 | 电焊条E50系列 | kg | 37.401 | 6.81 | 254.7

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 1.182 | 804.06 | 950.4
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.952 | 904.92 | 861.48
3 | 平地机90kW | 台班 | 1.561 | 685.57 | 1070.17
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 2.535 | 1116.89 | 2831.32
5 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.481 | 426.39 | 205.09
6 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 1.663 | 563.72 | 937.47
7 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 1.532 | 677.21 | 1037.49
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.155 | 29.99 | 94.62
9 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 1.095 | 12.61 | 13.81
10 | 履带式起重机5t | 台班 | 5.768 | 559.31 | 3226.1
11 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.33 | 761.9 | 251.43
12 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.538 | 761.9 | 409.9
13 | 载货汽车4t | 台班 | 1.071 | 472.93 | 506.51
14 | 载货汽车4t | 台班 | 6.484 | 472.93 | 3066.48
15 | 自卸汽车15t | 台班 | 8.064 | 977.61 | 7883.45
16 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.036 | 229.12 | 8.25
17 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 15.501 | 170.09 | 2636.57
18 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 2.625 | 36.03 | 94.58
19 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.197 | 211.41 | 41.65
20 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.412 | 39.74 | 16.37
21 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.89 | 46.85 | 41.7
22 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 2.004 | 27.99 | 56.09
23 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.602 | 30.08 | 48.19
24 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.012 | 34.46 | 0.41
25 | 管子切断机150mm | 台班 | 8.8 | 31.45 | 276.76
26 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.029 | 69.68 | 2.02
27 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.89 | 102.85 | 91.54
28 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 3.117 | 106.95 | 333.36
29 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.468 | 131.93 | 61.74
30 | 氩弧焊机500A | 台班 | 7.269 | 105.59 | 767.53
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.312 | 9.73 | 3.04
32 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.618 | 417.08 | 257.76
33 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 5.077 | 17.26 | 87.62
34 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 13.616 | 13.13 | 178.78
35 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.259 | 13.13 | 3.4
36 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 30.811 | 5.08 | 156.52
37 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.22 | 448.9 | 98.76

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 28320.4 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4926.94
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 558.97
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 220.12 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 48.89
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 338.85 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 338.85 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 608.07
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 608.07 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 608.07 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1524.1
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2791.04
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 33803

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 保管室电气 |  |  |  |  | 17192.34 | 2658.96 | 29.35
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套总照明箱 ZAL； 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：挂墙明装。 | 台 | 1 | 7055.17 | 7055.17 | 178.8
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：照明箱 AL1； 2.接线端子材质、规格：按设计要求； 3.端子板外部接线材质、规格：按设计要求； 4.安装方式：挂墙明装。 | 台 | 1 | 3002.6 | 3002.6 | 139.91
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：穿缆保护管； 2.材质：JDG导管(热镀锌) ； 3.规格：G20 20×1.6； 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 5.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 121.39 | 10.91 | 1324.36 | 504.98 | 6.07
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：刚性阻燃管 PVC20中型管； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 29.85 | 7.44 | 222.08 | 128.95
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：刚性阻燃管 PVC25中型管； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 70.45 | 9.15 | 644.62 | 324.77
本页小计 | [6 empty] | 12248.83 | 1277.41 | 6.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：金属软管φ20； 3.配置形式：吊棚内配管（接线盒至灯具等之间）； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 7.80 | 14.11 | 110.06 | 52.18
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 341.50 | 2.88 | 983.52 | 228.81
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯软线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 135.32 | 3.07 | 415.43 | 90.66
9 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-4； 4.配线线制：动力线。 | m | 152.90 | 3.61 | 551.97 | 77.98
10 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯软线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-4； 4.配线线制：动力线。 | m | 76.45 | 3.92 | 299.68 | 38.99
11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯； 2.规格、型号：13W节能灯； 3.安装方式：吸顶安装。 | 套 | 2 | 70 | 140 | 35.76
本页小计 | [6 empty] | 2500.66 | 524.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯； 2.规格、型号：2*21W(T5灯管)； 3.安装方式：吸顶安装。 | 套 | 7 | 94.89 | 664.23 | 146.16
13 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：防水防尘单管荧光灯； 2.规格、型号：1*35W(T5灯管)； 3.安装方式：吸顶安装。 | 套 | 1 | 79.26 | 79.26 | 16.6
14 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯（带罩）； 2.规格、型号：2*35W(T5灯管)； 3.安装方式：吸顶安装。 | 套 | 1 | 115.09 | 115.09 | 20.88
15 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯（带罩）； 2.规格、型号：2*24W(T5灯管)； 3.安装方式：吸顶安装。 | 套 | 1 | 110.04 | 110.04 | 20.88
16 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称：防水防尘灯； 2.规格、型号：13W节能灯； 3.安装方式：吸顶安装。 | 套 | 1 | 84.86 | 84.86 | 22.63
17 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：单联单控开关 86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 5 | 16.58 | 82.9 | 36.5
18 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：单联单控开关（防水） 86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 2 | 27.19 | 54.38 | 14.6
19 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：三联单控开关 86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 2 | 22.09 | 44.18 | 14.6
本页小计 | [6 empty] | 1234.94 | 292.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相二、三极安全型插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 19 | 20.43 | 388.17 | 163.59
21 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：单相二、三极安全型插座（防水）； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 4 | 25.53 | 102.12 | 34.44
22 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：单相三极安全型插座； 2.规格：86型 16A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 6 | 22.46 | 134.76 | 51.66
23 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒； 2.材质、规格：钢质接线盒 86型； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 13 | 8.07 | 104.91 | 39.91
24 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒； 2.材质、规格：钢质开关盒、插座盒 86型； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 14 | 7.8 | 109.2 | 45.22
25 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒； 2.材质、规格：塑料开关盒、插座盒 86型； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 24 | 5.75 | 138 | 77.52
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
|  | 1#2#仓库电气 |  |  |  |  | 11128.06 | 2733.61 | 8.84
本页小计 | [6 empty] | 1207.91 | 564.32 | 23.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：照明箱 AL2； 2.接线端子材质、规格：按设计要求； 3.端子板外部接线材质、规格：按设计要求； 4.安装方式：挂墙明装。 | 台 | 1 | 3002.6 | 3002.6 | 139.91
28 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：穿缆保护管； 2.材质：JDG导管(热镀锌) ； 3.规格：G20 20×1.6； 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 5.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 176.85 | 10.91 | 1929.43 | 735.7 | 8.84
29 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：刚性阻燃管 PVC20中型管； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 109.13 | 7.44 | 811.93 | 471.44
30 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 605.21 | 2.88 | 1743 | 405.49
31 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯软线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 293.23 | 3.07 | 900.22 | 196.46
32 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯； 2.规格、型号：1*28W(T5灯管)； 3.安装方式：吸顶安装。 | 套 | 30 | 64.11 | 1923.3 | 498
本页小计 | [6 empty] | 10310.48 | 2447 | 8.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：LED吸顶灯； 2.规格、型号：24W； 3.安装方式：吸顶安装。 | 套 | 2 | 110.4 | 220.8 | 35.76
34 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：单联单控开关 86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 16.58 | 16.58 | 7.3
35 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：单相二、三极安全型插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 12 | 20.43 | 245.16 | 103.32
36 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：接线盒； 2.材质、规格：钢质接线盒 86型； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 32 | 8.07 | 258.24 | 98.24
37 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒； 2.材质、规格：钢质开关盒、插座盒 86型； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 1 | 7.8 | 7.8 | 3.23
38 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒； 2.材质、规格：塑料开关盒、插座盒 86型； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 12 | 5.75 | 69 | 38.76
本页小计 | [6 empty] | 817.58 | 286.61
合计 | [6 empty] | 28320.4 | 5392.57 | 38.19

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  | 0 |  | 220.12 | 53.96
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 220.12 | 220.12 | 53.96
本页小计 | [6 empty] | 220.12 | 53.96
合计 | [6 empty] | 220.12 | 53.96

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 338.85
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 338.85
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 338.85

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 608.07 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 608.07 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 608.07 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 608.07 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 608.07
合计 |  |  | 608.07 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 36.576 | 149 | 5449.82

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 3.4 | 4.25 | 14.45
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 103.281 | 0.51 | 52.57
3 | 黄砂净砂 | t | 0.652 | 180 | 117.36
4 | 水 | m3 | 0.129 | 5.73 | 0.74
5 | LED吸顶灯24W | 套 | 2.02 | 85 | 171.7
6 | 单管荧光灯1*28W(T5灯管) | 套 | 30.3 | 40 | 1212
7 | 双管荧光灯2*21W(T5灯管) | 套 | 7.07 | 65 | 459.55
8 | 双管荧光灯（带罩）2*35W(T5灯管) | 套 | 1.01 | 85 | 85.85
9 | 双管荧光灯（带罩）2*24W(T5灯管) | 套 | 1.01 | 80 | 80.8
10 | 吸顶灯13W节能灯 | 套 | 2.02 | 45 | 90.9
11 | 防水防尘单管荧光灯1*35W(T5灯管) | 套 | 1.01 | 55 | 55.55
12 | 防水防尘灯13W节能灯 | 套 | 1.01 | 53 | 53.53
13 | 三联单控开关86型 10A | 只 | 2.04 | 11.59 | 23.64
14 | 单联单控开关86型 10A | 只 | 6.12 | 6.19 | 37.88
15 | 单联单控开关（防水）86型 10A | 只 | 2.04 | 16.59 | 33.84
16 | 单相三极安全型插座86型 16A | 套 | 6.12 | 10.29 | 62.97
17 | 单相二、三极安全型插座86型 10A | 套 | 31.62 | 8.31 | 262.76
18 | 单相二、三极安全型插座（防水）86型 10A | 套 | 4.08 | 13.31 | 54.3
19 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 160.545 | 2.78 | 446.8
20 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 1098.184 | 1.74 | 1905.35
21 | 铜芯聚氯乙烯软线BVR-4 | m | 80.273 | 3.07 | 246.68
22 | 铜芯聚氯乙烯软线BVR-2.5 | m | 497.118 | 1.89 | 941.04
23 | 刚性阻燃管PVC25 | m | 74.677 | 2.21 | 165.04
24 | 刚性阻燃管PVC20 | m | 147.319 | 1.32 | 194.46
25 | 金属软管φ20 | m | 8.034 | 2.42 | 19.44
26 | JDG电线套管(镀锌)G20 20×1.6 | m | 307.188 | 4.36 | 1339.34
27 | 塑料开关盒、插座盒86型 | 个 | 36.72 | 1.09 | 40.02
28 | 钢质开关盒、插座盒86型 | 个 | 15.3 | 3.1 | 47.43
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 钢质接线盒86型 | 个 | 45.9 | 3.1 | 142.29
30 | 总照明箱ZAL | 台 | 1 | 6800 | 6800
31 | 照明箱AL1 | 台 | 1 | 2800 | 2800
32 | 照明箱AL2 | 台 | 1 | 2800 | 2800

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
5 | 其他机械费 | 元 | 15.598 | 1.02 | 15.91

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-室外电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 23106.49 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4528.75
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 308.41
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 308.41 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 308.41 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 496.04
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 496.04 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 496.04 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1387.16
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2276.83
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 27575

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-室外电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 总图电气 |  |  |  |  | 23106.49 | 4799.82 | 187.29
1 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC50； 3.配置形式：埋地敷设； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 146.47 | 40.87 | 5986.23 | 918.37 | 169.91
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆； 2.电缆规格、型号：YJV-5*16； 3.敷设方式、部位：穿管敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； 5.地形：室内。 | m | 162.13 | 59.29 | 9612.69 | 381.01 | 9.73
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头； 2.型号、规 格：截面25(mm2)以下三芯及以上； 3.材质、类型：铜芯，简易干包式； 4.安装部位：配电箱、柜内； 5.电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 6 | 37.08 | 222.48 | 76.5
4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头； 2.型号、规 格：截面120(mm2)以下三芯及以上； 3.材质、类型：铜芯，简易干包式； 4.安装部位：配电箱、柜内； 5.电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 2 | 169.61 | 339.22 | 104.3
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、人工开挖沟槽、抛土于槽边1m以外堆放 2、回填土、夯、清理现场。 | m3 | 80.78 | 41.16 | 3324.9 | 2576.07
本页小计 | [6 empty] | 19485.52 | 4056.25 | 179.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-室外电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：砖砌电缆手孔井； 2.规格：800*800*800； 3.井盖安装：复合树脂盖、座 | 座 | 3 | 876.96 | 2630.88 | 447.93 | 4.23
7 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称：砖砌电缆手孔井； 2.规格：600*600*800； 3.井盖安装：复合树脂盖、座 | 座 | 1 | 990.09 | 990.09 | 295.64 | 3.42
本页小计 | [6 empty] | 3620.97 | 743.57 | 7.65
合计 | [6 empty] | 23106.49 | 4799.82 | 187.29

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-室外电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室外电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 308.41
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 308.41
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 308.41

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:室外电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 496.04 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 496.04 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 496.04 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 496.04 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 496.04
合计 |  |  | 496.04 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 32.207 | 149 | 4798.84

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝综合 | kg | 10.268 | 4.25 | 43.64
2 | 低碳钢焊条J422 综合 | kg | 5.859 | 6.81 | 39.9
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | t | 0.122 | 438 | 53.44
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 125.451 | 0.51 | 63.85
5 | 黄砂毛砂 | t | 0.448 | 155 | 69.44
6 | 黄砂净砂 | t | 0.688 | 180 | 123.84
7 | 汽油综合 | kg | 1.622 | 9.58 | 15.54
8 | 水 | m3 | 1.08 | 5.73 | 6.19
9 | 镀锌钢管SC50 | m | 150.864 | 28.29 | 4268.67
10 | 铜芯电力电缆YJV-5*16 | m | 163.751 | 55.42 | 9074.92
11 | 复合树脂盖、座800*800 | 个 | 3 | 545.78 | 1637.34
12 | 复合树脂盖、座600*600 | 个 | 1 | 307 | 307

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.008 | 761.9 | 6.1
2 | 载货汽车5t | 台班 | 0.01 | 489.39 | 4.89
3 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.031 | 229.12 | 7.1
4 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.439 | 102.73 | 45.1
5 | 弧焊机 综合 | 台班 | 1.875 | 66.69 | 125.04

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-室外给水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 42842.43 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4881.04
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 332.4
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 332.4 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 332.4 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 893.4
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 893.4 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 893.4 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1495.06
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4100.7
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 49664

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-室外给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外给水 |  |  |  |  | 42842.43 | 5092.54 | 273.08
1 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室外给水 2、介质：给水 3、材质、规格：PE给水管DN100 4、连接形式：热熔连接（含管件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验、水冲洗。 | m | 62.07 | 77.47 | 4808.56 | 347.59 | 11.17
2 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室外给水 2、介质：给水 3、材质、规格：PE给水管DN150 4、连接形式：热熔连接（含管件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验、水冲洗。 | m | 68.80 | 144.39 | 9934.03 | 615.07 | 19.95
3 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室外给水 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN25 4、连接形式：热熔连接（含管件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验、水冲洗。 | m | 16.77 | 13.43 | 225.22 | 60.88 | 0.67
4 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、安装方式：室外地上式消火栓 2、型号、规格：SS100/65-1.6 100 | 套 | 3 | 1066.64 | 3199.92 | 280.26 | 11.4
5 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1、材 质：倒流防止器 2、型号、 规格：DF41X-16 DN150 3、连接形式：法兰连接 4、附件：Y型过滤器1个、法兰闸阀2个 | 套 | 1 | 11726.32 | 11726.32 | 244.96 | 149.22
本页小计 | [6 empty] | 29894.05 | 1548.76 | 192.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-室外给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1、阀门类型：法兰闸阀 2、阀门材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：Z45T-10 DN100 4、连接形式：螺纹法兰连接 | 个 | 5 | 857.65 | 4288.25 | 508.85 | 8.8
7 | 031003003001 | 法兰阀门 | 1、阀门类型：法兰闸阀 2、阀门材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：Z45T-10 DN100 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 3 | 890.48 | 2671.44 | 205.62 | 46.59
8 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.消火栓检修井 浅型 2.复合检查井盖 φ600 轻型 | 座 | 3 | 462.24 | 1386.72 | 251.67 | 3.81
9 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.砖砌矩形水表井 井室净空尺寸（m）1.5×1井室~净高1(m) 2.复合检查井盖 φ600 轻型 | 座 | 1 | 1962.38 | 1962.38 | 532.53 | 21.47
10 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、人工开挖沟槽、抛土于槽边1m以外堆放 2、回填土、夯、清理现场。 | m3 | 64.13 | 41.16 | 2639.59 | 2045.11
本页小计 | [6 empty] | 12948.38 | 3543.78 | 80.67
合计 | [6 empty] | 42842.43 | 5092.54 | 273.08

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-室外给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室外给水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 332.4
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 332.4
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 332.4

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:室外给水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 893.4 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 893.4 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 893.4 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外给水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 893.4 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 893.4
合计 |  |  | 893.4 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外给水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 34.175 | 149 | 5092.08

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外给水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 1.928 | 6.81 | 13.13
2 | 低碳钢焊条J427 φ3.2 | kg | 0.663 | 6.81 | 4.52
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 46.127 | 0.51 | 23.48
4 | 黄砂净砂 | t | 0.162 | 180 | 29.16
5 | 碎石综合 | t | 0.253 | 126 | 31.88
6 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.959 | 455 | 436.35
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 4.95 | 0.37 | 1.85
8 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 1227.6 | 0.32 | 387.92
9 | 电 | kW·h | 0.4 | 0.88 | 0.35
10 | 水 | m3 | 9.157 | 5.73 | 52.47
11 | 复合检查井盖φ600 轻型 | 套 | 4 | 176 | 704
12 | PE给水管Φ110×10.00 | m | 63.001 | 51.76 | 3260.93
13 | PE给水管Φ160×14.6 | m | 69.832 | 110 | 7681.52
14 | PPR给水管(冷水)Φ32×3.6 | m | 17.022 | 7.79 | 132.6
15 | Y型过滤器DN150 | 个 | 1 | 1000 | 1000
16 | 法兰闸阀DN100 | 个 | 8 | 568 | 4544
17 | 倒流防止器DN150 | 个 | 1 | 7949 | 7949
18 | 螺纹法兰DN100 | 片 | 10 | 64.04 | 640.4
19 | 钢法兰+PE接头DN100 | 片 | 6 | 85 | 510
20 | 钢法兰+PE接头DN150 | 片 | 2 | 120 | 240
21 | 地上消火栓SS100/65-1.6 100 | 套 | 3 | 873 | 2619
22 | 水 | m3 | 17.8 | 5.73 | 101.99
23 | 法兰闸阀DN150 | 个 | 2 | 938 | 1876

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外给水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 0.637 | 1.02 | 0.65
2 | 载货汽车5t | 台班 | 0.014 | 489.39 | 6.85
3 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.078 | 229.12 | 17.87
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.035 | 211.41 | 7.4
5 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.38 | 23.15 | 8.8
6 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.054 | 18.35 | 0.99
7 | 热熔焊机160mm | 台班 | 1.628 | 18.68 | 30.41
8 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.206 | 532 | 109.59
9 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.275 | 19.93 | 5.48
10 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.64 | 115 | 73.6
11 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.171 | 66.69 | 11.4

## 5_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 21270.99 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6235.48
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 780.15
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 350.22 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 77.78
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 429.93 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 429.93 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 479.7
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 479.7 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 479.7 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1933.75
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2201.81
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 26666

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 保管室给排水 |  |  |  |  | 6664.94 | 1719.36 | 13.14
1 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管(冷水)Φ20×2.3（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求 | m | 30.18 | 15.1 | 455.72 | 217.6 | 3.32
2 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管(冷水)Φ25×2.8（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求 | m | 2.60 | 18.03 | 46.88 | 20.96 | 0.29
3 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管(冷水)Φ32×3.6（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求 | m | 0.98 | 23.51 | 23.04 | 8.74 | 0.11
本页小计 | [6 empty] | 525.64 | 247.3 | 3.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管Φ50×2.0（含管件） 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求 | m | 3.75 | 20.02 | 75.08 | 34.09
5 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管Φ75×2.3（含管件） 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求 | m | 5.27 | 28.87 | 152.14 | 58.44
6 | 031001006011 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC排水管Φ110×3.2（含管件） 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求 | m | 3.20 | 44.73 | 143.14 | 43.01
7 | 031001006012 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC雨水管Φ75，（含管件） 4、连接形式：粘接，含雨水斗 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求 | m | 32.26 | 44.58 | 1438.15 | 394.22
本页小计 | [6 empty] | 1808.51 | 529.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：穿墙钢套管制作安装 2、材 质：碳钢管 3、规 格：DN125 | 个 | 2 | 109.97 | 219.94 | 104.6 | 2.1
9 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：穿墙钢套管制作安装 2、材 质：碳钢管 3、规 格：DN150 | 个 | 1 | 115.64 | 115.64 | 52.3 | 1.05
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：自动排气阀 2、阀门材质：铸铁 3、规格、压力等级：ZP-Ⅰ型 DN15 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 69.29 | 69.29 | 12.52 | 0.07
11 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1、阀门类型：PP-R截止阀 2、阀门材质：塑料 3、规格、压力等级：Ф20 4、连接形式：热熔连接 | 个 | 4 | 41.38 | 165.52 | 57.8 | 4.28
12 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1、阀门类型：PP-R截止阀 2、阀门材质：塑料 3、规格、压力等级：Ф25 4、连接形式：热熔连接 | 个 | 1 | 46.22 | 46.22 | 14.45 | 1.07
13 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室外 2、型号、规格：LXS-15E DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：螺纹铜闸阀1个 | 组 | 1 | 209.43 | 209.43 | 34.87 | 0.85
14 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材 质：带存水弯PVC地漏 2、型号、规格：DN50 3、安装方式：粘接 | 组 | 1 | 24.39 | 24.39 | 10.48
本页小计 | [6 empty] | 850.43 | 287.02 | 9.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 031004006001 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷 2、规格、类型：蹲式大便器低水箱冲洗 3、组装形式：蹲式 4、附件名称、数量：三角阀、软管、冲洗管 | 组 | 1 | 922.38 | 922.38 | 63.22
16 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台下式洗脸盆单冷水龙头 3、组装形式：单冷水（不含台面板） 4、附件名称、数量：三角阀、软管、面盆龙头、排水附件 | 组 | 1 | 618.72 | 618.72 | 38.26
17 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、材质：不锈钢 2、规格、类型：厨房不锈钢双槽盆 3、组装形式：单冷水（不含台面板） 4、附件名称、数量：三角阀、软管、龙头、排水附件 | 组 | 1 | 700.93 | 700.93 | 28.34
18 | 031004005001 | 化验盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：化验盆 单联 3、组装形式：单联（不含台面板） 4、附件名称、数量：三角阀、软管、化验龙头、排水附件 | 组 | 1 | 596.64 | 596.64 | 28.34
19 | 03B001 | 暗敷管道补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 1 | 288.54 | 288.54 | 223.5
20 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、人工开挖沟槽、抛土于槽边1m以外堆放 2、回填土、夯、清理现场。 | m3 | 8.58 | 41.16 | 353.15 | 273.62
本页小计 | [6 empty] | 3480.36 | 655.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 1#2#仓库给排水 |  |  |  |  | 4807.19 | 1699.23
21 | 031001006013 | 塑料管 | 1、安装部位：1#2#仓库 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC雨水管Φ75，（含管件） 4、连接形式：粘接，含雨水斗 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求 | m | 112.20 | 39.07 | 4383.65 | 1371.08
22 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、人工开挖沟槽、抛土于槽边1m以外堆放 2、回填土、夯、清理现场。 | m3 | 10.29 | 41.16 | 423.54 | 328.15
|  | 4#仓库给排水 |  |  |  |  | 4400.2 | 1550.09
23 | 031001006014 | 塑料管 | 1、安装部位：4#仓库 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC雨水管Φ75，（含管件） 4、连接形式：粘接，含雨水斗 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求 | m | 101.90 | 39.32 | 4006.71 | 1245.22
24 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、人工开挖沟槽、抛土于槽边1m以外堆放 2、回填土、夯、清理现场。 | m3 | 9.56 | 41.16 | 393.49 | 304.87
|  | 5#6#仓库给排水 |  |  |  |  | 5398.66 | 1900.09
本页小计 | [6 empty] | 9207.39 | 3249.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 031001006015 | 塑料管 | 1、安装部位：5#6#仓库 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC雨水管Φ75，（含管件） 4、连接形式：粘接，含雨水斗 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求 | m | 124.80 | 39.38 | 4914.62 | 1525.06
26 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1、人工开挖沟槽、抛土于槽边1m以外堆放 2、回填土、夯、清理现场。 | m3 | 11.76 | 41.16 | 484.04 | 375.03
本页小计 | [6 empty] | 5398.66 | 1900.09
合计 | [6 empty] | 21270.99 | 6868.77 | 13.14

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市马塘、太平粮库提升改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水 |  |  | 0 |  | 350.22 | 85.85
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 350.22 | 350.22 | 85.85
本页小计 | [6 empty] | 350.22 | 85.85
合计 | [6 empty] | 350.22 | 85.85

## 5_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 429.93
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 429.93
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 429.93

## 5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 479.7 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 479.7 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 479.7 | 0

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 479.7 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 479.7
合计 |  |  | 479.7 | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 46.668 | 149 | 6953.53

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 低碳钢焊条J427 φ3.2 | kg | 0.102 | 6.81 | 0.69
2 | 汽油综合 | kg | 0.039 | 9.58 | 0.37
3 | 电 | kW·h | 0.193 | 0.88 | 0.17
4 | 水 | m3 | 2.117 | 5.73 | 12.13
5 | 低水箱蹲式大便器含三角阀、软管、冲洗管 | 套 | 1.01 | 800 | 808
6 | 带存水弯PVC地漏DN50 | 个 | 1.01 | 10.5 | 10.61
7 | 碳钢管DN125 | m | 0.6 | 57.06 | 34.24
8 | 碳钢管DN150 | m | 0.3 | 75.98 | 22.79
9 | PPR给水管(冷水)Φ32×3.6 | m | 0.996 | 7.79 | 7.76
10 | PPR给水管(冷水)Φ25×2.8 | m | 2.642 | 4.61 | 12.18
11 | PPR给水管(冷水)Φ20×2.3 | m | 30.663 | 3.07 | 94.14
12 | UPVC排水管Φ110×3.2 | m | 2.752 | 16.16 | 44.47
13 | UPVC排水管Φ75×2.3 | m | 5.165 | 8.79 | 45.4
14 | UPVC排水管Φ50×2.0 | m | 3.795 | 5.07 | 19.24
15 | 螺纹阀门DN25 | 个 | 1.01 | 33.84 | 34.18
16 | PP-R截止阀Ф20 | 个 | 4 | 20.3 | 81.2
17 | PP-R截止阀Ф25 | 个 | 1 | 25.14 | 25.14
18 | 化验盆三角阀、软管、化验龙头、排水附件 | 个 | 1.01 | 550 | 555.5
19 | 厨房不锈钢双槽盆含三角阀、软管、龙头、排水附件 | 个 | 1.01 | 650 | 656.5
20 | 台下式洗脸盆单冷水龙头含三角阀、软管、面盆龙头、排水附件 | 套 | 1.01 | 550 | 555.5
21 | 自动排气阀ZP-Ⅰ型 DN15 | 个 | 1 | 51.33 | 51.33
22 | 螺纹水表DN25 | 只 | 1 | 123 | 123
23 | 水 | m3 | 1.436 | 5.73 | 8.23
24 | UPVC雨水管Φ75 | m | 367.448 | 8.79 | 3229.87
25 | 87型雨水斗 DN75 | 个 | 49 | 90 | 4410

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 8.795 | 1.02 | 8.97
2 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.019 | 23.15 | 0.44
3 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.003 | 18.35 | 0.06
4 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.027 | 19.93 | 0.54
5 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.027 | 115 | 3.11