## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 鹿门书院消防工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 220393元
| (大写): | 贰拾贰万零叁佰玖拾叁元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:鹿门书院消防工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 220393 | 19000 | 1159.07 | 5213.24 | 18197.6
1.1 | 安装 | 220393 | 19000 | 1159.07 | 5213.24 | 18197.6
合计 |  | 220393 | 19000 | 1159.07 | 5213.24 | 18197.6

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 166518.11 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 16872.58
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1835.79
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 676.72 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 147.47
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1159.07 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1159.07 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 28628.36
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9628.36 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9628.36 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 19000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 19000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 5213.24
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 18197.6
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 220393

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 线路改造、应急照明及照明 |  |  |  |  | 32203.63 | 5231
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型 号、规 格：电器元件配置按设计要求 3.安装方式：明装 | 台 | 3 | 2755.23 | 8265.69 | 536.4
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：应急电源控制器 2.型 号、规 格：电器元件配置按设计要求 3.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3855.23 | 3855.23 | 178.8
3 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：方向标志灯 2.装饰灯规格、型号：FS-BLJC-1LRXOE I 0.5W-7731L 3.安装形式：壁装 | 套 | 5 | 185.66 | 928.3 | 92.9
4 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散出口标志灯 2.装饰灯规格、型号：FS-BLJC-1LRXOE I 0.5W-7731EE 3.安装形式：壁装 | 套 | 13 | 185.66 | 2413.58 | 241.54
5 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：自带电源疏散照明灯(A型) 2.装饰灯规格、型号：FS-ZFJC-E3W-76834BZ 3.安装形式：壁装 | 套 | 7 | 159.4 | 1115.8 | 130.06
6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：LED灯 2.类 型：吸顶安装 | 套 | 1 | 94.06 | 94.06 | 17.88
本页小计 | [6 empty] | 16672.66 | 1197.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联双控开关 2.材 质：86型 3.安装方式：距地1.3米安装 | 个 | 2 | 15.75 | 31.5 | 14.9
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二、三级插座安装 2.安装方式：距地0.4米安装 | 个 | 11 | 23.48 | 258.28 | 106.04
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 255.42 | 14.88 | 3800.65 | 1759.84
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质、规格：JDG32 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 180.00 | 20.1 | 3618 | 1391.4
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电缆 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 4.配线线制：照明线 | m | 68.96 | 3.11 | 214.47 | 46.2
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电缆 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZN-BYJR-2.5 4.配线线制：照明线 | m | 13.81 | 3.19 | 44.05 | 9.25
13 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电缆 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZN-BYJ-4 4.配线线制：照明线 | m | 11.00 | 4.07 | 44.77 | 6.82
本页小计 | [6 empty] | 8011.72 | 3334.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电缆 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZN-BYJR-4 4.配线线制：照明线 | m | 5.50 | 4.18 | 22.99 | 3.41
15 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电缆 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZN-BYJ-10 4.配线线制：照明线 | m | 360.00 | 8.8 | 3168 | 230.4
16 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电缆 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZN-BYJR-10 4.配线线制：照明线 | m | 180.00 | 9.15 | 1647 | 115.2
17 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：NH-BV-4 4.配线线制：照明线 | m | 32.10 | 3.86 | 123.91 | 19.9
18 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯软线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：NH-BVR-4 4.配线线制：照明线 | m | 16.05 | 4.17 | 66.93 | 9.95
19 | 030411004009 | 配线 | 1.名 称：铜芯聚氯乙烯绞型软线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：NH-RVS-2*2.5 | m | 201.69 | 5.3 | 1068.96 | 119
20 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：钢制 3.安装形式：明装 | 个 | 26 | 12 | 312 | 159.12
本页小计 | [6 empty] | 6409.79 | 656.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒 2.材 质：钢制 3.安装形式：明装 | 个 | 13 | 8.42 | 109.46 | 41.99
22 | 03B001 | 原有线路拆除 | 1.原有线路拆除 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 灭火器材及微型消防站 |  |  |  |  | 41956.92 | 245.14
23 | 03B002 | 微型消防站 | 1、消防柜1600*1200*400、防爆照明灯3盏、开花直流水枪（带身份证）2个、消防水带φ65（带身份证）4盘、消火栓扳手2个、消防柜配置灭火器10具、伸缩梯1把、消防腰斧1把、铁链1把、绝缘剪断钳1把、消防大斧1把、消防过滤式综合防毒面具1个、消防防火服消防防火服（含衣、裤、靴、头盔、手套具、佩戴式防爆照明灯）3套 | 套 | 1 | 30000 | 30000
24 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形 式：灭火器箱 2.规格、型号：MFZ/ABC5*2 | 组 | 7 | 279.56 | 1956.92 | 245.14
25 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | 1.消防工程系统检测、检验 | 项 | 1 | 10000 | 10000
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 59862.34 | 8374.39 | 226.79
26 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 146.96 | 14.88 | 2186.76 | 1012.55
本页小计 | [6 empty] | 45253.14 | 1299.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030411004010 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：BV-6 4.配线线制：照明线 | m | 293.92 | 4.69 | 1378.48 | 182.23
28 | 030411004011 | 配线 | 1.名 称：铜芯聚氯乙烯绞型软线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：NH-RVS-2*1.5 | m | 146.96 | 3.64 | 534.93 | 85.24
29 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.探测器名称、类型、线制：无吊顶安装感烟探测器 2.规格：JTY-GM-FS1027 3.：含底座 | 个 | 15 | 87.61 | 1314.15 | 359.85 | 2.7
30 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：手动火灾报警装置 2.规格：J-SAP-FS1310 | 个 | 4 | 68.21 | 272.84 | 73.6 | 0.36
31 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：火灾声光报警器 2.规格：AFN-FS10 | 个 | 4 | 110.95 | 443.8 | 169.88 | 0.28
32 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称：消防接线端子箱 2.规格：AFN-FJB3 | 台 | 1 | 283.95 | 283.95 | 48.87 | 3.33
33 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1、名称：消防模块箱； 2、规格：金属模块箱。 | 台 | 1 | 283.95 | 283.95 | 48.87 | 3.33
34 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：短路隔离器 2.规 格：AFN-FS1207 | 个 | 1 | 128.31 | 128.31 | 63.62 | 2.84
35 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：输入输出模块 2.规格：AFN-FS1240 | 个 | 4 | 160.85 | 643.4 | 254.48 | 11.36
36 | 03B003 | 消控室制度牌 | 1、消控室制度牌 | 块 | 1 | 180 | 180
本页小计 | [6 empty] | 5463.81 | 1286.64 | 24.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、支架高度、材料种类：钢质防静电活动地板楼地面铺设 2、规格：600*600*35 | m2 | 17.00 | 191.5 | 3255.5 | 389.64
38 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称：应急集中供电主机 | 台 | 1 | 8767.83 | 8767.83 | 183.27 | 1.19
39 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.名称、规格、线制：火灾报警联动控制一体机 | 台 | 1 | 16165.64 | 16165.64 | 2594.54 | 56.09
40 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.电气火灾监控控制系统 | 台 | 1 | 13217.83 | 13217.83 | 183.27 | 1.19
41 | 03B004 | 电气火灾监测终端 | 1名称：电气火灾监测终端，详细配置详见设计图纸 2、附件：含电线电流传感器、电气火灾剩余电流检测单元、电线温湿度传感器、电线火灾监测终端、物联网卡 | 台 | 2 | 3637.99 | 7275.98 | 192.22 | 38.5
42 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | 3528.99 | 3528.99 | 2532.26 | 105.62
|  | 室外消火栓改造 |  |  |  |  | 32495.22 | 4389.75 | 120.3
43 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室外 2.介质：消防水 3.材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN65 4.连接形式：电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，管道消毒冲洗 | m | 150.00 | 83 | 12450 | 985.5 | 55.5
44 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、消火栓拆除 | 套 | 4 | 125.63 | 502.52 | 373.68 | 15.2
本页小计 | [6 empty] | 65164.29 | 7434.38 | 273.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.安装方式：室外地上式消火栓（含底座） 2.型号、规格：SS100/65-1.6 | 套 | 3 | 1066.64 | 3199.92 | 280.26 | 11.4
46 | 030901010001 | 室内消火栓 | 定制仿古不锈钢消防箱（304材质）（水带2卷、扳手1只）砖石基座50公分 | 套 | 4 | 1634.53 | 6538.12 | 397.96 | 2.16
47 | 010401001001 | 砖基础 | 1.混凝土实心砖基础 墙厚1砖^DM M10 | m3 | 0.43 | 545.44 | 234.54 | 49.91 | 1.04
48 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 Z45X-10 3.材质：铸铁 4.连接形式：法兰连接 5.试验要求：满足设计要求 | 个 | 4 | 853.58 | 3414.32 | 237.2
49 | 040504001001 | 阀门井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+200厚C25钢筋砼底板（含模板） 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20烧结页岩砖 3.勾缝、抹面要求：20厚1:2防水水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5.盖板材质、规格：500*500铸铁井盖 6.井盖、井圈材质及规格：C25砼井圈（含模板） 7.井深：0.7m | 座 | 4 | 1168.51 | 4674.04 | 917.2 | 35
本页小计 | [6 empty] | 18060.94 | 1882.53 | 49.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 040101002001 | 挖填沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：测位、划线、开挖沟槽、抛土于沟槽边1m以外堆放；回填土、夯实、清理现场 | m3 | 36.00 | 41.16 | 1481.76 | 1148.04
本页小计 | [6 empty] | 1481.76 | 1148.04
合计 | [6 empty] | 166518.11 | 18240.28 | 347.09

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 676.72 | 162.76
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1 | 676.72 | 676.72 | 162.76
本页小计 | [6 empty] | 676.72 | 162.76
合计 | [6 empty] | 676.72 | 162.76

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 9628.36 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 9628.36 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 19000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 19000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 28628.36 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 9628.36 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 9628.36
合计 |  |  | 9628.36 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 电气线路改造 |  | 19000
合计 |  |  | 19000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 120.433 | 149 | 17944.52
2 | 二类人工 | 工日 | 0.482 | 149 | 71.82
3 | 三类人工 | 工日 | 2.279 | 171 | 389.71

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 2.33 | 4.25 | 9.9
2 | 低碳钢焊条J427 φ3.2 | kg | 0.09 | 6.81 | 0.61
3 | 碎石综合 | t | 1.374 | 116 | 159.38
4 | 非粘土烧结页岩实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 0.929 | 522 | 484.94
5 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.412 | 487 | 687.64
6 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 718.473 | 0.38 | 270.86
7 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 643.094 | 0.33 | 212.22
8 | 铜芯塑料绝缘线ZR-RVS2×1.5 | m | 3.851 | 2.28 | 8.79
9 | 水 | m3 | 2.175 | 5.73 | 12.46
10 | 木模板 | m3 | 0.08 | 1504 | 120.32
11 | 法兰阀门DN100 Z45X-10 | 个 | 4 | 776 | 3104
12 | 地上消火栓SS100/65-1.6 100 | 套 | 3 | 873 | 2619
13 | 室内消火栓SN50 | 套 | 4 | 1500 | 6000
14 | 成套灯具 | 套 | 1.01 | 68.03 | 68.71
15 | 方向标志灯FS-BLJC-1LRXOE I 0.5W-7731L | 套 | 5.05 | 159 | 802.95
16 | 疏散出口标志灯FS-BLJC-1LRXOE I 0.5W-7731EE | 套 | 13.13 | 159 | 2087.67
17 | 自带电源疏散照明灯(A型)FS-ZFJC-E3W-76834BZ | 套 | 7.07 | 133 | 940.31
18 | 照明开关单联双控开关 | 只 | 2.04 | 5.14 | 10.49
19 | 成套插座 | 套 | 11.22 | 10.29 | 115.45
20 | 手动火灾报警装置J-SAP-FS1310 | 个 | 4 | 40.77 | 163.08
21 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*1.5 | m | 158.717 | 2.63 | 417.11
22 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*2.5 | m | 217.825 | 4.14 | 902.23
23 | 铜芯低烟无卤电缆WDZN-BYJR-4 | m | 6.05 | 3.06 | 18.53
24 | 铜芯低烟无卤电缆WDZN-BYJ-4 | m | 12.1 | 2.97 | 35.88
25 | 铜芯低烟无卤电缆WDZN-BYJ-2.5 | m | 79.994 | 1.93 | 154.31
26 | 铜芯低烟无卤电缆WDZN-BYJR-2.5 | m | 16.02 | 2 | 32.04
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
27 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-4 | m | 35.31 | 2.77 | 97.81
28 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR-4 | m | 17.655 | 3.05 | 53.9
29 | 铜芯塑料绝缘线WDZN-BYJR-10 | m | 189 | 7.89 | 1491.97
30 | 铜芯塑料绝缘线BV-6 | m | 323.312 | 3.53 | 1140.32
31 | 铜芯塑料绝缘线WDZN-BYJ-10 | m | 378 | 7.56 | 2856.92
32 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 414.452 | 4.59 | 1902.33
33 | JDG电线套管(镀锌)DN32 | m | 185.4 | 8.54 | 1583.32
34 | 开关盒 | 个 | 13.26 | 3.69 | 48.93
35 | 接线盒 | 个 | 26.52 | 3.69 | 97.86
36 | 灭火器箱(含灭火器)MFZ/ABC5*2 | 套 | 7 | 230.87 | 1616.09
37 | 感烟探测器JTY-GM-FS1027 | 个 | 15 | 47.5 | 712.5
38 | 火灾报警联动控制一体机 | 台 | 1 | 12650 | 12650
39 | 火灾声光报警器AFN-FS10 | 个 | 4 | 53.98 | 215.92
40 | 短路隔离器AFN-FS1207 | 个 | 1 | 34.64 | 34.64
41 | 输入输出模块HJ-1825 | 个 | 4 | 67.18 | 268.72
42 | 消防接线端子箱AFN-FJB3 | 台 | 1 | 200 | 200
43 | 消防模块箱金属模块箱 | 台 | 1 | 200 | 200
44 | 应急集中供电主机 | 台 | 1 | 8500 | 8500
45 | 电气火灾监控主机自带电源装置 | 台 | 1 | 12950 | 12950
46 | 应急电源控制器 | 台 | 1 | 3600 | 3600
47 | 照明配电箱 | 台 | 3 | 2500 | 7500
48 | 温度传感器 | 个/支 | 2 | 285 | 570
49 | 电气火灾剩余电流检测单元 | 台 | 2 | 680 | 1360
50 | 电流检测单元 | 台 | 2 | 305 | 610
51 | 感烟探测器底座 | 个 | 15 | 5.5 | 82.5
52 | 微型消防站 | 套 | 1 | 30000 | 30000
53 | 原有线路拆除 | 项 | 1 | 1000 | 1000
54 | 消防工程系统检测、检验（文物局正式验收前的检测） | 项 | 1 | 10000 | 10000
55 | 物联网卡 | 张 | 2 | 60 | 120
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
56 | 消控室制度牌 | 块 | 1 | 180 | 180

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班 | 0.07 | 8.07 | 0.56
2 | 交流稳压电源 | 台班 | 1.92 | 11.55 | 22.18
3 | 精密标准电阻箱 | 台班 | 0.052 | 4.56 | 0.24
4 | 精密交直流稳压电源 | 台班 | 0.104 | 71.2 | 7.4
5 | 接地电阻测试仪0.1～1200Ω | 台班 | 0.128 | 13.58 | 1.74
6 | 手持式万用表50000计数 | 台班 | 0.116 | 6.96 | 0.81
7 | 数字万用表 | 台班 | 1.408 | 4.16 | 5.86
8 | 数字温度计 | 台班 | 0.1 | 7.65 | 0.77
9 | 电动综合校验台 | 台班 | 0.08 | 18.18 | 1.45
10 | 多功能信号校验仪 | 台班 | 0.2 | 136 | 27.2
11 | 火灾探测器试验器 | 台班 | 1.88 | 4.34 | 8.16
12 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.056 | 29.99 | 1.68
13 | 载货汽车5t | 台班 | 0.004 | 539.6 | 2.16
14 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.102 | 238.53 | 24.33
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.025 | 211.41 | 5.29
16 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.005 | 211.41 | 1.06
17 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.011 | 30.08 | 0.33
18 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.006 | 34.46 | 0.21
19 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.057 | 23.15 | 1.32
20 | 直流稳压稳流电源WYK-6005 | 台班 | 1.8 | 30.83 | 55.49
21 | 手动液压叉车 | 台班 | 0.5 | 11.66 | 5.83
22 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.031 | 26.83 | 0.83
23 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.096 | 13.13 | 1.26
24 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.03 | 19.93 | 0.6
25 | 自耦调压器 | 台班 | 1.408 | 9.77 | 13.76
26 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.1 | 6.16 | 0.62
27 | 手持式万用表 | 台班 | 9.388 | 7.1 | 66.65
28 | 手持式万用表 | 台班 | 0.19 | 7.1 | 1.35
29 | 电熔焊接机3.5kW | 台班 | 1.47 | 37.6 | 55.27
30 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.499 | 66.69 | 33.28
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注