## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 管理房、启闭机房 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:管理房-管理房土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  | 0
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 一、二类土 | m3 | 25.99
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、人工就地回填土 夯实 | m3 | 15.88
|  | D 砌 筑 工 程 |  |  | 0
3 | 010401001001 | 砖基础 | 1、MU10粘土砖 墙厚1砖^水泥砂浆 M7.5 2、砖基础上防水砂浆防潮层 ^水泥砂浆 1:2 3、立面防水砂浆防潮层 ^水泥砂浆 1:2 | m3 | 2.37
4 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、M5.0混合砂浆砌筑MU10粘土砖 | m3 | 14.64
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
5 | 010501001001 | 垫层 | 1、C10非泵送商品砼垫层 | m3 | 2.08
6 | 010501002001 | 带形基础 | 1、C20非泵送商品砼基础 | m3 | 6.31
7 | 010502002001 | 构造柱 | 1、C20非泵送商品砼构造柱 | m3 | 1.47
8 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、C20非泵送商品矩形梁 | m3 | 2.38
9 | 010503004001 | 圈梁 | 1、C20非泵送商品砼圈梁 | m3 | 0.16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:管理房-管理房土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010503005001 | 过梁 | 1、C20非泵送商品砼过梁 | m3 | 0.86
11 | 010505003001 | 平板 | 1、C20非泵送商品砼板 | m3 | 2.80
12 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1、C20非泵送商品砼檐沟 | m3 | 1.23
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）18 | t | 0.200
14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 2.524
15 | 01B001 | 管理房排水沟 | 1、C20非泵送商品砼地沟 | m3 | 1.15
|  | J 屋面及防水工程 |  |  | 0
16 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2、15cm厚水性膨胀珍珠岩快保温层 3、4cm厚细石混凝土φ4@1500双向配筋找平 4、1.5mm聚氨酯防水涂料，撒砂一层粘牢 5、20mm厚1：3水泥砂浆结合层 6、混凝土上钉顺水条、挂瓦条 7、瓦屋面 英红瓦 屋面基层 杉木条 8、瓦屋面 彩色水泥瓦屋脊 水泥砂浆粘贴^水泥砂浆 1:3 | m2 | 28.43
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:管理房-管理房土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 010501001002 | 垫层 | 1、C15非泵送商品砼垫层 | m3 | 2.12
18 | 010507004001 | 台阶 | 1、C15非泵送商品混凝土台阶^水泥砂浆 M7.5 | m2 | 8.64
19 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、1:2水泥砂浆贴5cm厚青石板楼地面 | m2 | 8.64
20 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、1：3干硬性水泥砂浆地砖楼地面 | m2 | 21.24
21 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、1:2水泥砂浆贴陶瓷地面砖踢脚线 | m2 | 2.86
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
22 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙面挂钢丝网 | m2 | 49.65
23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、1:3水泥砂浆2cm内墙抹灰 | m2 | 83.17
24 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、1:1:6混合砂浆2cm外墙抹灰 | m2 | 68.88
25 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、1:2.5水泥砂浆贴外墙面砖 | m2 | 25.63
26 | Z011201006001 | 檐沟抹灰 | 1、1:2.5水泥砂浆2cm零星抹灰 | m2 | 12.00
|  | H 门窗工程 |  |  | 0
27 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、0.9*2成品木门安装 | 樘 | 1
28 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、1.8m*2.7m铝合金防盗双开门安装 | m2 | 4.86
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:管理房-管理房土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、1.8m*1.5m铝合金推拉窗安装，外配不锈钢防盗窗 | m2 | 13.50
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
30 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙涂料 弹性涂料 2、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 43.61
31 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙面刷930仿瓷涂料 2、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 27.32
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:管理房-管理房土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 24.00
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 22.08
3 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 13.56
4 | 011702001002 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 4.44
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 13.83
6 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 22.65
7 | 011702008001 | 圈梁 | 1、现浇混凝土 直形圈梁 复合木模 | m2 | 1.67
8 | 011702009001 | 过梁 | 1、现浇混凝土 直形过梁 复合木模 | m2 | 9.98
9 | 011702016001 | 平板 | 1、现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 22.95
10 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1、现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 22.36
11 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1、现浇混凝土地沟 复合模板 | m2 | 13.16
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:管理房土建 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:管理房-管理房安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 1
2 | 030404034001 | 照明开关 | 1、双联单控暗开关 | 套 | 1
3 | 030404034002 | 照明开关 | 1、三联单控暗开关 | 套 | 4
4 | 030404035001 | 插座 | 1、单相二三孔两用暗插座 | 套 | 3
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、NH-YJV-1-5*6电缆铺设 | m | 50.00
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2
7 | 030409001001 | 接地极 | 1、长1.5mφ12接地圆钢 | 根 | 1
8 | 030409002001 | 接地母线 | 1、接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 -40*4镀锌扁钢 | m | 1.50
9 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 27.12
10 | 030409004001 | 均压环 | 1、避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 24.94
11 | 030409005001 | 避雷网 | 1、φ12热镀锌圆钢避雷网安装 | m | 24.94
12 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.总等电位安装 MEB 2.接地跨接线安装 接地跨接线 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:管理房-管理房安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030411001001 | 配管 | 1、DN40镀锌焊接钢管暗敷 | m | 50.00
14 | 030411001002 | 配管 | 1、DN20镀锌焊接钢管暗敷 | m | 7.00
15 | 030411001003 | 配管 | 1、jdg20管暗敷 | m | 15.00
16 | 030411004001 | 配线 | 1、NH-BV-2.5铜线 | m | 30.00
17 | 030411004002 | 配线 | 1、NH-BVR-2.5铜线 | m | 15.00
18 | 030411004003 | 配线 | 1、BV-2.5铜线 | m | 14.00
19 | 030411004004 | 配线 | 1、BVR-2.5铜线 | m | 7.00
20 | 030411006001 | 接线盒 | 1、开关盒、插座盒安装 | 个 | 5
21 | 030411006002 | 接线盒 | 1、灯头盒 | 个 | 6
22 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、蓄电池防水防潮吸顶灯22W | 套 | 6
23 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:管理房-管理房安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:管理房安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:水位台（兼启闭机房）-水位台（兼启闭机房）土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
启闭机房
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、M5混合砂浆砌混凝土实心砖 墙 | m3 | 5.40
2 | 010501001003 | 垫层 | 1、C20非泵送商品砼垫层 | m3 | 1.89
3 | 010501006001 | 设备基础 | 1、C25砼启闭台 | m3 | 0.29
4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、C25非泵送商品砼柱 | m3 | 0.60
5 | 010503004002 | 圈梁 | 1、C25非泵送商品砼圈梁 | m3 | 1.30
6 | 010503005002 | 过梁 | 1、C25非泵送商品砼过梁 | m3 | 0.16
7 | 010504001001 | 直形墙 | 1、C25F50W4钢筋砼墙 | m3 | 46.51
8 | 010505003002 | 平板 | 1、C25非泵送商品砼板 | m3 | 1.72
9 | 010505003003 | 平板 | 1、12cm厚C25钢筋砼楼板 | m3 | 0.83
10 | 010802004001 | 防盗门 | 1、0.9*2.1钢制防盗门安装 | m2 | 1.89
11 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、1.2*1.2铝合金推拉窗 | m2 | 4.32
12 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1、灰色水泥瓦屋面 | m2 | 17.23
13 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、1.5cm1：1:6混合砂浆底，0.5cm1:0.5:1混合砂浆内墙抹灰 | m2 | 22.49
14 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、1:3水泥砂浆2cm外墙抹灰 | m2 | 27.49
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:水位台（兼启闭机房）-水位台（兼启闭机房）土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙面刷乳胶漆 ~二遍（内墙） | m2 | 22.49
16 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 20.25
17 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.外墙涂料 真石漆 | m2 | 7.24
18 | 01B002 | 底板 | 1、C25F50W4钢筋砼底板 | m3 | 8.61
19 | 01B003 | 不锈钢栏杆 | 1、不锈钢栏杆 | m | 2.00
20 | 01B004 | 爬梯 | 1、爬梯 | 套 | 1
工作桥
21 | 010507004002 | 台阶 | 1、C25非泵送商品砼台阶 | m3 | 0.51
22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 综合（已包含启闭机房钢筋） | t | 8.910
23 | 01B005 | 75PVC通气管 | 1、75PVC通气管 | m | 15.00
24 | 01B006 | 100PVC通气管 | 1、100PVC通气管 | m | 15.00
25 | 01B007 | 仿木栏杆（烧衫色） | 1、1.08m高仿木栏杆（烧衫色），具体做法详图 | m | 53.01
26 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、C20非泵送商品砼垫层 | m3 | 1.52
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:水位台（兼启闭机房）-水位台（兼启闭机房）土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、C25钢筋砼桥墩基础 | m3 | 6.09
28 | 040303004001 | 混凝土墩（台）帽 | 1、C25非泵送商品砼台帽 | m3 | 0.46
29 | 040303005001 | 混凝土墩（台）身 | 1、C25钢筋砼桥墩 | m3 | 23.76
30 | 040303006001 | 混凝土支撑梁及横梁 | 1、C25F50W4砼工作桥横梁 | m3 | 1.82
31 | 040303006002 | 混凝土支撑梁及横梁 | 1、C25F50W4砼工作桥端梁 | m3 | 15.91
32 | 040303006003 | 混凝土支撑梁及横梁 | 1、C25F50W4砼工作桥挑梁 | m3 | 0.20
33 | 040303020001 | 混凝土桥头搭板 | 1、C25F50W4砼工作桥桥面板 | m3 | 2.12
34 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1、基础 浆砌块石^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 3.36
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:水位台（兼启闭机房）-水位台（兼启闭机房）土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 10.50
2 | 011702001003 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 5.12
3 | 011702001004 | 基础 | 1、启闭台模板 | m2 | 0.44
4 | 011702002002 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 8.72
5 | 011702008002 | 圈梁 | 1、现浇混凝土 直形圈梁 复合木模 | m2 | 10.45
6 | 011702009002 | 过梁 | 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 1.29
7 | 011702011001 | 直形墙 | 1、现浇混凝土直形墙 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 337.95
8 | 011702016002 | 平板 | 1、现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 19.26
9 | 011702016003 | 平板 | 1、现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 7.10
10 | 01B008 | 台阶模板 | 1、台阶模板 | m2 | 2.00
11 | 041102002001 | 基础模板 | 1、桥墩基础模板 | m2 | 18.72
12 | 041102004001 | 墩（台）帽模板 | 1、台帽模板 | m2 | 2.00
13 | 041102005001 | 墩（台）身模板 | 1、桥墩模板 | m2 | 69.93
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:水位台（兼启闭机房）-水位台（兼启闭机房）土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 041102006001 | 支撑梁及横梁模板 | 1、横梁模板 | m2 | 15.96
15 | 041102014001 | 板模板 | 1、桥板模板 | m2 | 23.74
16 | 041102034001 | 池底模板 | 1、底板模板 | m2 | 6.00
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:水位台（兼启闭机房）土建 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:水位台（兼启闭机房）-水位台（兼启闭机房）安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 1
2 | 030404034003 | 照明开关 | 1、双联单控暗开关 | 套 | 2
3 | 030404035002 | 插座 | 1、单相二三孔两用暗插座 | 套 | 2
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、NH-YJV-1-5*6电缆铺设 | m | 30.00
5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2
6 | 030411001004 | 配管 | 1、DN40镀锌焊接钢管暗敷 | m | 30.00
7 | 030411001005 | 配管 | 1、DN20镀锌焊接钢管暗敷 | m | 7.00
8 | 030411001006 | 配管 | 1、jdg20管暗敷 | m | 15.00
9 | 030411004005 | 配线 | 1、NH-BV-2.5铜线 | m | 30.00
10 | 030411004006 | 配线 | 1、NH-BVR-2.5铜线 | m | 15.00
11 | 030411004007 | 配线 | 1、BV-2.5铜线 | m | 14.00
12 | 030411004008 | 配线 | 1、BVR-2.5铜线 | m | 7.00
13 | 030411006003 | 接线盒 | 1、开关盒、插座盒安装 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:水位台（兼启闭机房）-水位台（兼启闭机房）安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030411006004 | 接线盒 | 1、灯头盒 | 个 | 2
15 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、蓄电池防水防潮吸顶灯22W | 套 | 2
16 | 03B001 | 5t启闭机及安装（手电两用含配件） | 1、5t启闭机及安装（手电两用含配件） | 套 | 1
17 | 03B002 | MXY-500镶铜铸铁闸门及安装 | 1、MXY-500镶铜铸铁闸门及安装 | 套 | 1
18 | 03B003 | 拦污栅 | 1、不锈钢拦污栅 | 套 | 1
19 | 03B004 | 螺杆及抱箍等预埋 | 1、螺杆及抱箍等预埋 | 套 | 1
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:水位台（兼启闭机房）-水位台（兼启闭机房）安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:水位台（兼启闭机房）安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计