## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 3109761.00元
| (大写): | 叁佰壹拾万玖仟柒佰陆拾壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼 | 第1页 共1页
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）定额及取费: 定额套用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) ，取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号文件确定，工程确定为建筑、安装工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 （三）人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年1月份确定。 （四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年1月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2021年1月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。 （五）其他说明： 1、暂列金额按本工程税前总造价的3%计取。 2、三楼吊顶天棚面层按12厚纸面石膏板考虑。 3、场外雨水管道、雨水口、室外消火栓暂不安装。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼 | 3109761 |  | 62889.79 | 174002.09 | 256769.28
1.1 | 建筑 | 2911160 |  | 60587.59 | 164070.18 | 240371
1.2 | 安装 | 198601 |  | 2302.2 | 9931.91 | 16398.28
合计 |  | 3109761 |  | 62889.79 | 174002.09 | 256769.28

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 2055352.29 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 468219.12
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 373576.48
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 312988.89 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 168205.17
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.52% | 60587.59 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.52% | 60587.59 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 77789.97
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 77789.97 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 77789.97 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 164070.18
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 240371
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 2911160

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A | 土石方工程 |  |  |  |  | 12758.24 | 4766.48 | 5634.18
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：4M 内 | m3 | 317.29 | 6.58 | 2087.77 | 907.45 | 793.23
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 83.46 | 6.58 | 549.17 | 238.7 | 208.65
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：挖方 | m3 | 264.33 | 16.22 | 4287.43 | 3346.42 | 142.74
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、运距：自行考虑 | m3 | 296.28 | 18.26 | 5410.07 | 257.76 | 4159.77
5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：废渣 2、运距：自行考虑 | m3 | 18.15 | 23.35 | 423.8 | 16.15 | 329.79
| C | 桩基工程 |  |  |  |  | 265430.57 | 40145.27 | 81580.53
6 | 010301004001 | 截（凿）桩头 | 1、凿桩 灌注桩头 | m3 | 18.15 | 272.65 | 4948.6 | 3627.28 | 401.84
7 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 泥浆护壁成孔灌注桩：JKZ-1 1、旋挖桩机成孔 扩底b=100 2、桩径800mm 3、桩长9-11米，加灌长度0.5米，共22根 4、进入持力层入岩深度0.8米 5、泥浆处理：运输距离及弃置点自行考虑 6、桩身C30泵送商品混凝土（水下砼） | m3 | 136.85 | 1600.13 | 218977.79 | 29793.61 | 68152.67
本页小计 | [6 empty] | 236684.63 | 38187.37 | 74188.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 泥浆护壁成孔灌注桩：JKZ-2 1、旋挖桩机成孔 不扩底 2、桩径800mm 3、桩长9-11米，加灌长度0.5米，共4根 4、进入持力层入岩深度0.8米 5、泥浆处理：运输距离及弃置点自行考虑 6、桩身C30泵送商品混凝土（水下砼） | m3 | 23.01 | 1532.57 | 35264.44 | 4720.04 | 10500.38
9 | 010302001003 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1、钢护筒埋设、拆除 桩径800mm | 根 | 26 | 239.99 | 6239.74 | 2004.34 | 2525.64
| D | 砌筑工程 |  |  |  |  | 196190.91 | 44065.54 | 747.5
10 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M10 3、防潮层材料种类：20厚1:2水泥防水砂浆 | m3 | 14.38 | 800.22 | 11507.16 | 2985.58 | 67.3
11 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结多孔砖 2、墙体类型：240墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 | m3 | 325.25 | 534.47 | 173836.37 | 38083.52 | 644
12 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结多孔砖 2、墙体类型：120墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 | m3 | 3.64 | 571.12 | 2078.88 | 565.44 | 5.68
本页小计 | [6 empty] | 228926.59 | 48358.92 | 13743
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、砖胎膜 | m3 | 14.96 | 586.13 | 8768.5 | 2431 | 30.52
| E | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 644507.05 | 61769.78 | 5424.26
14 | 010501001001 | 垫层 | 1、现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C15 | m3 | 14.46 | 541.38 | 7828.35 | 639.28 | 10.27
15 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1、现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品砼C30 | m3 | 37.44 | 624.05 | 23364.43 | 973.44 | 10.11
16 | 010503001001 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁^泵送商品砼C30 | m3 | 30.56 | 631.29 | 19292.22 | 897.85 | 14.06
17 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱浇捣^泵送商品砼C30 | m3 | 68.32 | 713.15 | 48722.41 | 6473.32 | 31.43
18 | 010502002001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱^非泵送商品砼C25 | m3 | 8.96 | 744.99 | 6675.11 | 1440.68 | 6.18
19 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁^泵送商品砼C30 | m3 | 84.01 | 643.73 | 54079.76 | 3330.16 | 38.64
20 | 010503002002 | 斜梁 | 1、现浇混凝土 斜梁^泵送商品砼C30 | m3 | 40.84 | 649.3 | 26517.41 | 1727.53 | 18.79
21 | 010503005001 | 过梁 | 1、现浇混凝土过梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 6.75 | 686.99 | 4637.18 | 728.19 | 4.66
22 | 010505003001 | 平板 | 1、现浇混凝土 平板^泵送商品砼C30 | m3 | 69.21 | 656.26 | 45419.75 | 3167.05 | 56.75
23 | 010505003002 | 斜板 | 1、现浇混凝土 斜板、坡屋面板^泵送商品砼C30 | m3 | 52.33 | 665.42 | 34821.43 | 2630.63 | 42.91
24 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1、现浇混凝土 檐沟、挑檐^泵送商品砼C30 | m3 | 3.55 | 711.82 | 2526.96 | 314.6 | 6.35
本页小计 | [6 empty] | 282653.51 | 24753.73 | 270.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010503004001 | 圈梁 | 1、现浇混凝土 通长窗台板带^非泵送商品砼C25 | m3 | 2.91 | 686.99 | 1999.14 | 313.93 | 2.01
26 | 010503004002 | 圈梁 | 1、现浇混凝土 素砼泛水^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.54 | 686.99 | 370.97 | 58.26 | 0.37
27 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、现浇混凝土 楼梯 直形^泵送商品砼C30 | m2 | 108.84 | 165.93 | 18059.82 | 1835.04 | 17.41
28 | 010507004001 | 台阶 | 1、混凝土台阶^非泵送商品砼C15 | m2 | 9.60 | 274.34 | 2633.66 | 868.13 | 7.97
29 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、散水^非泵送砼C15 | m2 | 43.54 | 98.26 | 4278.24 | 1070.65 | 17.42
30 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1、现浇混凝土坡道^非泵送商品砼C15 | m2 | 8.25 | 135.06 | 1114.25 | 276.54 | 1.73
31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋 HPB300 | t | 0.745 | 5441.29 | 4053.76 | 537.32 | 18.25
32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 26.700 | 5178.63 | 138269.42 | 16009.85 | 655.75
33 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 22.221 | 5015.14 | 111441.43 | 11474.92 | 1648.8
34 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 7.993 | 4812.89 | 38469.43 | 2835.76 | 482.3
35 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1、混凝土灌注桩钢筋笼 | t | 9.609 | 5196.37 | 49931.92 | 4166.65 | 2332.1
| H | 门窗工程 |  |  |  |  | 108358.59 | 4968.59
本页小计 | [6 empty] | 370622.04 | 39447.05 | 5184.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 010801001001 | 木质门 | 1、门代号：M1827 2、尺寸：1800*2700 3、镶嵌玻璃品种、厚度：5厚白色玻璃 4、类型：仿古木门 5、包括门套、门锁、门吸等五金配件 | m2 | 29.16 | 622.17 | 18142.48 | 514.67
37 | 010801001002 | 木质门 | 1、门代号：M1021、M0921、M1524 2、类型：成品木门 3、包括门套、门锁、门吸等五金配件 | m2 | 45.54 | 472.17 | 21502.62 | 803.78
38 | 010801004002 | 木质防火门 | 1、成品木质防火门安装：FM乙0921 2、明装闭门器 | 樘 | 1 | 784.05 | 784.05 | 75.87
39 | 010801004003 | 木质防火门 | 1、成品木质防火门安装：FM乙0721 2、明装闭门器 | 樘 | 2 | 625.09 | 1250.18 | 123.86
40 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号：80系列仿古铝合金推拉窗 2、框、扇材质：铝合金 3、玻璃品种、厚度：5厚白色玻璃 | m2 | 160.20 | 323.9 | 51888.78 | 2503.93
41 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号：80系列铝合金固定窗（救援窗） 2、框、扇材质：铝合金 3、玻璃品种、厚度：5厚白色玻璃 | m2 | 48.60 | 270.03 | 13123.46 | 630.83
42 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1、30厚大理石窗台板 粘合剂粘贴 2、石材磨小圆边 3、刻沥水线 | m2 | 2.30 | 724.79 | 1667.02 | 315.65
本页小计 | [6 empty] | 108358.59 | 4968.59
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| J | 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 192750.65 | 34368.33 | 1150.65
43 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、小青瓦屋面 2、挂瓦条、顺水条 3、15厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 515.59 | 197.11 | 101627.94 | 15570.82 | 438.25
44 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面： 1、30厚1∶3水泥砂浆 2、满铺钢丝网 3、1:1:4水泥白灰砂浆麻刀卧浆，最薄处20厚 | m2 | 501.34 | 60.99 | 30576.73 | 9395.11 | 516.38
45 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、10厚砂浆隔离层 2、80厚挤塑聚苯板（B1级） | m2 | 501.34 | 67.64 | 33910.64 | 5810.53 | 150.4
46 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 檐沟： 1、20厚1∶3水泥砂浆 2、最薄处30厚轻集料混凝土找坡 | m2 | 63.36 | 56.98 | 3610.25 | 1201.94 | 45.62
47 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 604.30 | 36.32 | 21948.18 | 2290.3
48 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 1、屋面金属板泛水 | m2 | 10.69 | 100.74 | 1076.91 | 99.63
| L | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 170285.87 | 35871.42 | 330.1
49 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、100厚碎石垫层 2、150厚C25混凝土垫层（一楼地面） | m2 | 406.04 | 120.58 | 48960.3 | 4872.48 | 93.39
本页小计 | [6 empty] | 241710.95 | 39240.81 | 1244.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 010404001001 | 垫层 | 1、150厚碎石垫层 2、80厚C25混凝土垫层（一楼卫生间地面） | m3 | 19.58 | 92.86 | 1818.2 | 227.13 | 4.7
51 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1、纯水泥浆一道抹平 2、20厚1:2水泥砂浆找平层，压实赶光（二楼地面） | m2 | 339.17 | 25.59 | 8679.36 | 3425.62 | 71.23
52 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、20厚1:2水泥砂浆结合层 2、10厚800*800抛光地砖面层，干水泥擦缝（三楼地面） | m2 | 327.12 | 157.84 | 51632.62 | 11933.34 | 68.7
53 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、20厚1:2水泥砂浆结合层 2、30厚黑色大理石门樘板（三楼） | m2 | 3.02 | 256.02 | 773.18 | 119.23 | 0.69
54 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、纯水泥浆一道抹平 2、20厚1:2水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、10厚300*300防滑地砖面层，干水泥擦缝（卫生间） | m2 | 58.74 | 154.03 | 9047.72 | 2614.52 | 25.26
55 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 1、20厚1:2水泥砂浆结合层，纯水泥砂浆一道 2、30厚花岗岩面层（楼梯踏步面层、踢脚板） | m2 | 108.60 | 323.09 | 35087.57 | 5693.9 | 31.49
56 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、踢脚线高度：150mm 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:2水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆 | m2 | 53.39 | 61.61 | 3289.36 | 1984.51 | 13.88
本页小计 | [6 empty] | 110328.01 | 25998.25 | 215.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、600高1:2水泥砂浆和面勒脚（外墙面） | m2 | 61.30 | 61.61 | 3776.69 | 2278.52 | 15.94
58 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度：150mm 2、8厚抛光砖踢脚线 干混砂浆铺贴 | m2 | 43.80 | 164.86 | 7220.87 | 2722.17 | 4.82
| M | 墙柱面装饰工程 |  |  |  |  | 138768.32 | 72087.24 | 2030.56
59 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙面挂钢丝网 | m2 | 577.91 | 13.7 | 7917.37 | 2548.58
60 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙 1、14厚1:1:6混合砂浆底，6厚1:1:4混合砂浆面（内掺抗裂纤维产品） | m2 | 1088.01 | 40.96 | 44564.89 | 26830.33 | 707.21
61 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙 1、14厚1:1:6混合砂浆底，6厚1:1:4混合砂浆面 | m2 | 1986.37 | 32.31 | 64179.61 | 34999.84 | 1291.14
62 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、14厚1:3水泥砂浆分层抹平，6厚1:2水泥砂浆粘结层 2、5厚瓷砖面层（白水泥擦缝）300*600 （卫生间2.1米以下墙面） | m2 | 146.41 | 150.99 | 22106.45 | 7708.49 | 32.21
| N | 天棚工程 |  |  |  |  | 42665.18 | 13296.77
63 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、天棚12厚石膏板面层 安在U形轻钢龙骨上 | m2 | 384.47 | 88.76 | 34125.56 | 11814.76
64 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、T型铝合金龙骨吊顶 平面 2、天棚300*300铝扣板面层 | m2 | 58.74 | 145.38 | 8539.62 | 1482.01
本页小计 | [6 empty] | 192431.06 | 90384.7 | 2051.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| P | 涂料工程 |  |  |  |  | 179131.8 | 62786.44
65 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：外墙面 3、刮腻子要求：2遍 4、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆二度 | m2 | 1119.49 | 75 | 83961.75
66 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：内墙面 3、刮腻子要求：2遍 4、涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆二度饰面(普通内墙） | m2 | 1986.37 | 25.15 | 49957.21 | 32934.01
67 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：内墙面 3、刮腻子要求：2遍 4、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二度饰面（楼梯间内墙） | m2 | 536.97 | 22.78 | 12232.18 | 8510.97
68 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、基层类型：砼 2、喷刷涂料部位：天棚 3、刮腻子要求：2遍 4、涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆二度饰面 | m2 | 840.03 | 26.62 | 22361.6 | 14759.33
69 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、板缝贴胶带、点锈 2、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 3、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 384.47 | 27.62 | 10619.06 | 6582.13
本页小计 | [6 empty] | 179131.8 | 62786.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| Q | 其他工程 |  |  |  |  | 104505.11 | 33799.15 | 568.5
70 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 1、成品琉璃正脊 | m | 39.60 | 120 | 4752
71 | 011502008001 | GRC装饰线条 | 1、EPS窗套宽120外凸60 | m | 549.22 | 67.11 | 36858.15 | 11923.57 | 269.12
72 | 01B001 | GRC板花饰 | 1、GRC板花饰 | 个 | 4 | 800 | 3200
73 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断，含五金配件 | m2 | 64.74 | 201.28 | 13030.87 | 2668.58
74 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、大理石洗漱台 台下盆 安装 2、石材磨小圆边 3、石材开孔 | m2 | 5.27 | 480.05 | 2529.86 | 1088.68
75 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1、沥青砂浆平面嵌缝 缝断面30×150mm2 | m | 137.48 | 15.97 | 2195.56 | 954.11
76 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、不锈钢栏杆 | m | 44.48 | 180 | 8006.4
77 | 01B002 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点 | 个 | 4 | 25 | 100
78 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：500*500砖砌污水井 | 座 | 7 | 1484.5 | 10391.5 | 5302.15 | 193.83
79 | 010507006003 | 化粪池、检查井 | 1、3#砖砌化粪池 容积4.95m3 | 座 | 1 | 23440.77 | 23440.77 | 11862.06 | 105.55
本页小计 | [6 empty] | 104505.11 | 33799.15 | 568.5
合计 | [6 empty] | 2055352.29 | 407925.01 | 97466.28

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 56.70 | 48.85 | 2769.8 | 1604.61 | 57.27
2 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 379.31 | 54.87 | 20812.74 | 10791.37 | 629.65
3 | 011702002002 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度4(m) | m2 | 201.48 | 58.12 | 11710.02 | 6131.04 | 348.56
4 | 011702003001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱 | m2 | 85.51 | 50.87 | 4349.89 | 1927.4 | 68.41
5 | 011702005001 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 247.08 | 54 | 13342.32 | 6110.29 | 526.28
6 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 696.38 | 68.32 | 47576.68 | 24728.45 | 1699.17
7 | 011702006002 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度4(m) | m2 | 350.78 | 73.93 | 25933.17 | 13634.82 | 936.58
8 | 011702009001 | 过梁 | 1、现浇混凝土 过梁 复合木模 | m2 | 87.04 | 55.14 | 4799.39 | 2859.26 | 53.96
9 | 011702016001 | 平板 | 1、现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 372.47 | 48.85 | 18195.16 | 8328.43 | 707.69
10 | 011702016002 | 平板 | 1、现浇混凝土 板 复合木模~支模高度4(m) | m2 | 375.38 | 53.73 | 20169.17 | 9346.96 | 814.57
11 | 011702016003 | 平板 | 1、现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 431.09 | 66.4 | 28624.38 | 12398.15 | 1047.55
12 | 011702024001 | 楼梯 | 1、现浇混凝土直形楼梯 复合木模 | m2 | 108.84 | 163.73 | 17820.37 | 10314.77 | 468.01
13 | 011702008001 | 圈梁 | 1、现浇混凝土 通长窗台板带 复合木模 | m2 | 24.29 | 55.14 | 1339.35 | 797.93 | 15.06
本页小计 | [6 empty] | 217442.44 | 108973.48 | 7372.76
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、现浇混凝土素砼泛水 复合模板 | m2 | 4.50 | 66.79 | 300.56 | 146.34 | 5.4
15 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1、现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 113.26 | 83.75 | 9485.53 | 5286.98 | 148.37
16 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 1367.61 | 23.86 | 32631.17 | 17874.66 | 1353.93
17 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 395.56 | 12.76 | 5047.35 | 3449.28 | 154.27
18 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 1367.61 | 21.4 | 29266.85 |  | 23810.09
19 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1M3以上 场外运输费用 2、转盘钻孔机 场外运输费用 3、旋挖钻机 安装、拆卸费用 | 项 | 1 | 18814.99 | 18814.99 | 3796 | 9633.2
本页小计 | [6 empty] | 95546.45 | 30553.26 | 35105.26
合计 | [6 empty] | 312988.89 | 139526.74 | 42478.02

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 60587.59
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.52 | 60587.59
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 60587.59

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 77789.97 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 77789.97 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 77789.97 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 77789.97 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 77789.97
合计 |  |  | 77789.97 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 35.322 | 135 | 4768.46
2 | 二类人工 | 工日 | 2251.946 | 146 | 328784.16
3 | 三类人工 | 工日 | 1280.907 | 167 | 213911.48

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 9.849 | 4191 | 41278.1
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 27.234 | 4301 | 117133.43
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 22.777 | 4133 | 94135.38
4 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 8.193 | 4159 | 34073.96
5 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 283.533 | 4.42 | 1253.21
6 | 镀锌铁丝综合 | kg | 17 | 4.42 | 75.14
7 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.76 | 4398 | 3342.04
8 | 圆钉 | kg | 336.221 | 4.42 | 1486.1
9 | 闭门器 | 副 | 3.03 | 52.04 | 157.68
10 | 低碳钢焊条J422 φ4.0 | kg | 92.214 | 6.81 | 627.98
11 | 电焊条E43系列 | kg | 0.975 | 6.81 | 6.64
12 | 预埋铁件 | kg | 1445.994 | 6.07 | 8777.18
13 | 镀锌铁丝18# | kg | 57.223 | 4.42 | 252.93
14 | 镀锌铁丝22# | kg | 3.978 | 4.42 | 17.58
15 | 钢丝网综合 | m2 | 606.806 | 7.81 | 4739.15
16 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 178.587 | 0.49 | 87.69
17 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 16096.202 | 0.53 | 8547.08
18 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 91.231 | 0.61 | 55.74
19 | 黄砂毛砂 | t | 0.007 | 155 | 1.09
20 | 黄砂净砂 | t | 117.359 | 180 | 21124.57
21 | 碎石综合 | t | 93.188 | 126 | 11741.75
22 | 块石200-500 | t | 3.135 | 107 | 335.45
23 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 110.891 | 840.7 | 93225.67
24 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 16.499 | 495.6 | 8176.95
25 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 7.607 | 495.6 | 3770.04
26 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 416.571 | 584 | 243277.3
27 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 23.095 | 475 | 10970.2
28 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 5.774 | 515 | 2973.61
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 82.449 | 540 | 44522.31
30 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.173 | 575 | 99.48
31 | 非泵送水下商品混凝土C30 | m3 | 183.839 | 604 | 111038.76
32 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 76754.288 | 0.34 | 25789.44
33 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 67578.654 | 0.35 | 23314.64
34 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 5877.914 | 0.36 | 2104.29
35 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 4545.024 | 0.37 | 1658.93
36 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 1409.1 | 0.33 | 460.78
37 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 102851.645 | 0.33 | 34146.75
38 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 14123.274 | 0.34 | 4745.42
39 | 杉格椽 | m3 | 2.578 | 1062 | 2737.78
40 | 纸面石膏板12mm | m2 | 411.383 | 13.01 | 5352.09
41 | 轻型龙骨U50 | m2 | 396.004 | 31.22 | 12363.25
42 | 铝合金固定窗80系列 | m2 | 44.974 | 138 | 6206.47
43 | 铝合金仿古推拉窗80系列 | m2 | 152.879 | 234 | 35773.65
44 | SBS改性沥青防水卷材3.0mm I G M | m2 | 682.859 | 23.89 | 16313.5
45 | 汽油综合 | kg | 225.583 | 7.42 | 1673.82
46 | 钢支撑 | kg | 2024.862 | 4.69 | 9496.6
47 | 电 | kW·h | 109.611 | 0.88 | 96.46
48 | 水 | m3 | 923.718 | 5.73 | 5292.91
49 | 复合模板综合 | m2 | 808.322 | 42.48 | 34337.52
50 | 安全网 | m2 | 188.183 | 6.64 | 1249.54
51 | 脚手架钢管 | kg | 867.055 | 4.42 | 3832.38
52 | 竹脚手片 | m2 | 228.349 | 8.5 | 1940.97
53 | 电焊条E50系列 | kg | 235.847 | 6.81 | 1606.12
54 | 小青瓦180×170-180 | 千张 | 86.31 | 637.2 | 54996.58

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.092 | 788.62 | 72.69
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.062 | 662.26 | 40.87
3 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.604 | 740.6 | 447.63
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 3.534 | 992.93 | 3508.77
5 | 履带式单斗液压挖掘机2m3 | 台班 | 0.5 | 1424.71 | 712.36
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 7.927 | 29.99 | 237.74
7 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 6.164 | 12.61 | 77.72
8 | 履带式旋挖钻机SR-15 | 台班 | 25.201 | 2174.61 | 54802.39
9 | 履带式旋挖钻机SH36 | 台班 | 0.5 | 4370.32 | 2185.16
10 | 履带式起重机25t | 台班 | 1.04 | 819.93 | 852.73
11 | 履带式起重机40t | 台班 | 8.505 | 1319.17 | 11218.95
12 | 轮胎式起重机16t | 台班 | 1.73 | 817.02 | 1413.13
13 | 汽车式起重机8t | 台班 | 2.658 | 701.31 | 1864.08
14 | 汽车式起重机20t | 台班 | 2 | 1009.73 | 2019.46
15 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班 | 22.976 | 613.98 | 14106.71
16 | 载货汽车4t | 台班 | 17.986 | 414.9 | 7462.27
17 | 载货汽车8t | 台班 | 1 | 456.77 | 456.77
18 | 自卸汽车15t | 台班 | 4.599 | 869.98 | 4000.67
19 | 平板拖车组30t | 台班 | 1 | 1044.58 | 1044.58
20 | 平板拖车组60t | 台班 | 1 | 1461.59 | 1461.59
21 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.08 | 214.54 | 17.16
22 | 泥浆罐车5000L | 台班 | 17.009 | 515.23 | 8763.6
23 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 53.063 | 170.29 | 9036.14
24 | 卷扬机井架30m | 台班 | 53.063 | 12.56 | 666.47
25 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 13.85 | 167.09 | 2314.18
26 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 8.128 | 208.41 | 1693.86
27 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 7.651 | 39.74 | 304.04
28 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 7.058 | 46.85 | 330.69
29 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 16.433 | 27.99 | 459.95
30 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 14.445 | 30.08 | 434.51
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.025 | 34.46 | 0.86
32 | 泥浆泵100mm | 台班 | 12.917 | 229.15 | 2959.86
33 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 3.883 | 69.68 | 270.57
34 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 19.654 | 106.95 | 2101.98
35 | 点焊机长臂75kV·A | 台班 | 1.223 | 162.77 | 199.08
36 | 对焊机75kV·A | 台班 | 3.981 | 131.93 | 525.2
37 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.963 | 9.73 | 19.1
38 | 电动空气压缩机1m3/min | 台班 | 6.164 | 52.59 | 324.15
39 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 11.058 | 13.13 | 145.19
40 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 34.087 | 5.08 | 173.16
41 | 汽车式起重机5t | 台班 | 3.003 | 401.16 | 1204.77

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 161677.37 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 31745.67
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5286.93
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2984.73 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 679.75
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 2302.2 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 2302.2 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5306.89
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5306.89 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5306.89 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 9931.91
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 16398.28
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 198601

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 107756.29 | 21380.23 | 969.32
1 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：成套动力配电箱ZAL； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：挂墙暗装。 | 台 | 1 | 7885.01 | 7885.01 | 255.79 | 7.44
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：成套照明配电箱AL1； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：挂墙暗装。 | 台 | 1 | 2301.87 | 2301.87 | 210.24
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套照明配电箱AL2； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：挂墙暗装。 | 台 | 1 | 2101.87 | 2101.87 | 210.24
4 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：成套照明配电箱AL3； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：挂墙暗装。 | 台 | 1 | 2401.87 | 2401.87 | 210.24
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：成套应急照明集中电源控制箱ALE； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：挂墙暗装。 | 台 | 1 | 2601.87 | 2601.87 | 210.24
6 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：JDG20； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 1440.10 | 10.95 | 15769.1 | 5861.21 | 72.01
本页小计 | [6 empty] | 33061.59 | 6957.96 | 79.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：JDG25； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 308.03 | 14.94 | 4601.97 | 1728.05 | 21.56
8 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC50； 3、配置形式：埋地敷设； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 25.80 | 36.92 | 952.54 | 158.41 | 29.93
9 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC100； 3、配置形式：埋地敷设； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 5、工程量暂估 | m | 78.00 | 55.49 | 4328.22 | 531.18 | 95.16
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.型号规格：BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 2595.88 | 2.59 | 6723.33 | 1713.28
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.型号规格：BVR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 1297.94 | 2.75 | 3569.34 | 856.64
本页小计 | [6 empty] | 20175.4 | 4987.56 | 146.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.型号规格：NH-BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 12.60 | 2.82 | 35.53 | 8.32
13 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.型号规格：NH-BVR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 6.30 | 3.01 | 18.96 | 4.16
14 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.型号规格：BV-4； 4.配线线制：照明线。 | m | 646.86 | 3.44 | 2225.2 | 394.58
15 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.型号规格：BVR-4； 4.配线线制：照明线。 | m | 323.43 | 3.71 | 1199.93 | 197.29
16 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.型号规格：NH-RVS-2*4； 4.配线线制：照明线。 | m | 211.54 | 7.4 | 1565.4 | 129.04
本页小计 | [6 empty] | 5045.02 | 733.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2、电缆规格、型号：YJV-4*25+1*16； 3、敷设方式、部位：穿管敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室内。 | m | 36.00 | 73.63 | 2650.68 | 82.8 | 2.16
18 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2、电缆规格、型号：YJV22-4*70； 3、敷设方式、部位：穿管敷设； 4、电压等级（KV)：1KV以下； 5、地形：就近变压器引进，工程量暂估。 | m | 80.00 | 176.7 | 14136 | 597.6 | 56.8
19 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆终端头； 2、型号、规格：截面25(mm2)以下三芯及以上； 3、材质、类型：铜芯，简易干包式； 4、安装部位：配电箱、柜内； 5、电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 6 | 36.62 | 219.72 | 75
20 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆终端头； 2、型号、规格：截面120(mm2)以下三芯及以上； 3、材质、类型：铜芯，简易干包式； 4、安装部位：配电箱、柜内； 5、电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 2 | 167.95 | 335.9 | 102.2
本页小计 | [6 empty] | 17342.3 | 857.6 | 58.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：成套单管荧光灯； 2、型号规格：1*28W(T5灯管）； 3、安装方式：吸顶安装。 | 套 | 1 | 78.57 | 78.57 | 16.26
22 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：成套双管荧光灯； 2、型号规格：2*35W(T5灯管）； 3、安装方式：吸顶安装。 | 套 | 71 | 109.27 | 7758.17 | 1452.66
23 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:吸顶灯； 2、型号规格:1*18W（LED灯） ； 3、类型:吸顶式。 | 套 | 38 | 105.76 | 4018.88 | 665.76
24 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称:成套防水防尘灯； 2、型号规格:1*30W（LED灯） ； 3、类型:吸顶式。 | 套 | 6 | 146.16 | 876.96 | 105.12
25 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称：消防应急照明灯； 2、型号规格：TY-ZFJC-6W； 3、类型:吸顶式。 | 套 | 24 | 174.12 | 4178.88 | 394.32
26 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示标志灯； 2、型号规格：TY-BLJC-4W； 3、安装形式：距地0.5米壁装 | 套 | 10 | 141.85 | 1418.5 | 182.1
27 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口标志灯； 2、型号规格：TY-BLJC-4W； 3、安装形式：门框上方0.2米壁装 。 | 套 | 4 | 141.85 | 567.4 | 72.84
本页小计 | [6 empty] | 18897.36 | 2889.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口标志灯； 2、型号规格：TY-BLJC-4W； 3、安装形式：门框上方0.2米壁装 。 | 套 | 2 | 141.85 | 283.7 | 36.42
29 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：多信息复合标志灯； 2、型号规格：TY-BLJC-4W； 3、安装形式：距地0.5米壁装/吸顶安装 。 | 套 | 10 | 141.85 | 1418.5 | 182.1
30 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单极开关； 2、规格型号：86型 | 个 | 11 | 13.98 | 153.78 | 78.65
31 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：单极双联开关； 2、规格型号：86型 | 个 | 10 | 15.21 | 152.1 | 71.5
32 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：双极开关； 2、规格型号：86型 | 个 | 10 | 16.62 | 166.2 | 73
33 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：三极开关； 2、规格型号：86型 | 个 | 6 | 18.7 | 112.2 | 42.9
34 | 030404034005 | 照明开关 | 1、名称：单极防水开关； 2、规格型号：86型 | 个 | 6 | 16.1 | 96.6 | 42.9
本页小计 | [6 empty] | 2383.08 | 527.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：柜式空调插座(安全型)； 2、规格型号：380V/16A | 个 | 8 | 30.01 | 240.08 | 67.52
36 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：壁挂式空调插座(安全型) 2、规格型号：220V/16A； | 个 | 8 | 27.46 | 219.68 | 67.52
37 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：二三极插座（安全型）； 2、规格型号：220V/10A | 个 | 52 | 22.14 | 1151.28 | 438.88
38 | 030411006001 | 接线盒 | 1、开关盒、插座盒安装 | 个 | 111 | 7.75 | 860.25 | 351.87
39 | 030411003001 | 桥架 | 1、金属垂直桥架200*100 | m | 11.60 | 129.67 | 1504.17 | 221.21 | 10.9
40 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：总等电位箱； 2、材质：钢制箱体、接地铜排； 3、规格：400*300*160（mm）。 | 台 | 1 | 195.18 | 195.18 | 55.03 | 1.27
41 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:40*4 4、安装形式:暗敷 | m | 4.92 | 18.27 | 89.89 | 34.49 | 3.3
42 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40x4 4、安装形式：明敷 | m | 28.64 | 14.08 | 403.25 | 167.83 | 22.91
43 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称：明敷避雷网； 2.材质、规格：镀锌圆钢Φ12； 3.安装形式:瓦片内敷设。 | m | 142.88 | 16.81 | 2401.81 | 893 | 228.61
本页小计 | [6 empty] | 7065.59 | 2297.35 | 266.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 030409004001 | 均压环 | 1、名 称：基础接地焊接； 2、安装形式：利用地梁二根主筋焊接。 | m | 148.40 | 6.3 | 934.92 | 454.1 | 172.14
45 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、利用二根柱钢筋主筋避雷引下线。 | m | 145.10 | 15.27 | 2215.68 | 1337.82 | 201.69
46 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 227.69 | 227.69 | 148.92 | 23.28
47 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1、材质：型钢综合； 2、管架形式：木垫式管架。 | Kg | 18.00 | 15.7 | 282.6 | 124.38 | 16.38
48 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：微锈； 2、油漆品种：樟丹漆、调和漆； 3、结构类型：管架吊支架； 4、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹漆二道、再刷调和漆二道。 | kg | 18.00 | 1.58 | 28.44 | 13.14 | 3.78
49 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、管道刷油 调和漆~第一遍 2、管道刷油 调和漆增一遍 | m2 | 12.20 | 7.92 | 96.62 | 51.48
|  | 给排水 |  |  |  |  | 53921.08 | 11290.02 | 626.87
50 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN15； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 47.76 | 14.94 | 713.53 | 337.19 | 5.25
本页小计 | [6 empty] | 4499.48 | 2467.03 | 422.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN20； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 36.51 | 17.84 | 651.34 | 288.06 | 4.02
52 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN25； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 24.48 | 23.29 | 570.14 | 213.96 | 2.69
53 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管DN32（冷水型）； 4、连接形式：管件螺纹连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 23.20 | 60.75 | 1409.4 | 371.2 | 15.78
54 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管DN40（冷水型）； 4、连接形式：管件螺纹连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 27.00 | 69.47 | 1875.69 | 522.99 | 19.98
本页小计 | [6 empty] | 4506.57 | 1396.21 | 42.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 031001007003 | 复合管 | 1、安装部位：室外接入室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管DN50（冷水型）； 4、连接形式：管件螺纹连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 （工程量暂估） | m | 110.20 | 85.48 | 9419.9 | 2180.86 | 83.75
56 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ50*2.0； 4、连接形式：粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 51.20 | 19.76 | 1011.71 | 456.19
57 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ75*2.3； 4、连接形式：粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 39.70 | 28.38 | 1126.69 | 431.14
本页小计 | [6 empty] | 11558.3 | 3068.19 | 83.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ110*3.2； 4、连接形式：粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 49.40 | 44.4 | 2193.36 | 650.6
59 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ160*4； 4、连接形式：粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 5.20 | 72.39 | 376.43 | 103.69
60 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ110； 4、连接形式：粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 77.00 | 23.4 | 1801.8 | 354.2
61 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC双壁波纹管φ300； 4、连接形式：胶圈接口； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 78.00 | 84.1 | 6559.8 | 785.46 | 329.94
本页小计 | [6 empty] | 10931.39 | 1893.95 | 329.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
62 | 03B002 | 雨水斗 | 1、87型雨水斗安装 | 座 | 6 | 134.07 | 804.42 | 197.22
63 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室内； 2、型号、规格：LXLG-50E DN50； 3、连接形式：碳钢螺纹法兰连接DN50 1.0MPa； 4、附件配置：截止阀J11W-16T DN50一个、止回阀换成Y型法兰过滤器GL41H-16Q DN50一个，无旁通管无挠性接头。 | 组 | 1 | 1056.05 | 1056.05 | 103.37 | 11.22
64 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型、材质：全铜螺纹截止阀； 2、规格、压力等级：J11W-16T DN15； 3、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 4 | 32.45 | 129.8 | 29.2 | 0.56
65 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：真空破坏器； 2、规格、型号：DN25. | 个 | 6 | 161.16 | 966.96 | 51.66 | 2.22
66 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型、材质：钢制自动排气阀； 2、规格、压力等级：ZP-Ⅰ型 DN15； 3、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 2 | 75.27 | 150.54 | 24.52 | 0.14
67 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、规格、类型：台下式洗脸盆（不含台面板） 2、组装形式：冷水 3、附件名称、数量：立式水嘴1个，角型阀(带铜活)1个，洗脸盆排水附件1套 | 组 | 6 | 386.77 | 2320.62 | 203.16
本页小计 | [6 empty] | 5428.39 | 609.13 | 14.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
68 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、规格、类型：拖布池 2、组装形式：冷水 3、附件名称、数量：长颈水嘴1个 | 组 | 6 | 425.64 | 2553.84 | 149.46
69 | 031004006001 | 大便器 | 1、规格、类型：蹲式大便器安装 2、附件名称、数量：防污器1个 | 组 | 15 | 333.94 | 5009.1 | 554.1
70 | 031004007001 | 小便器 | 1、规格、类型：壁挂式小便器 2、附件名称、数量：手动开关 | 组 | 6 | 452.01 | 2712.06 | 129.3
71 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材 质：不锈钢 2、型号、规格：地漏 DN50 | 个 | 9 | 59.02 | 531.18 | 92.34
72 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形 式：室内灭火器安装箱体暗装 2、规格、型号：2×MF/ABC4 | 组 | 9 | 257.26 | 2315.34 | 308.79
73 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、DN25消防软管卷盘长25米，含消火栓箱 | 套 | 6 | 586.06 | 3516.36 | 382.62 | 1.8
74 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN50。 | 个 | 3 | 192.58 | 577.74 | 273.3 | 55.26
75 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：穿楼板刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN50。 | 个 | 6 | 107.01 | 642.06 | 358.38 | 33.18
76 | 031002003003 | 套管 | 1、名称、类型：穿楼板刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN100。 | 个 | 6 | 136.83 | 820.98 | 423.06 | 61.08
本页小计 | [6 empty] | 18678.66 | 2671.35 | 151.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
77 | 03B001 | 卫生间暗敷管道 | 卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 6 | 284.04 | 1704.24 | 1314
78 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1、污水管道接入市政管网 | 处 | 1 | 400 | 400
本页小计 | [6 empty] | 2104.24 | 1314
合计 | [6 empty] | 161677.37 | 32670.25 | 1596.19

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道荷花坪股份经济合作社办公楼-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第四册 2、脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1 | 2984.73 | 2984.73 | 735.14
本页小计 | [6 empty] | 2984.73 | 735.14
合计 | [6 empty] | 2984.73 | 735.14

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2302.2
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 2302.2
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2302.2

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5306.89 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5306.89 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5306.89 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5306.89 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5306.89
合计 |  |  | 5306.89 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 228.823 | 146 | 33408.09

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝综合 | kg | 8.836 | 4.42 | 39.06
2 | 热轧普碳高速盘条HPB300综合 | kg | 14.84 | 4.44 | 65.92
3 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.51 | 6.81 | 3.47
4 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 37.787 | 0.49 | 18.55
5 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 385.519 | 0.53 | 204.71
6 | 黄砂净砂 | t | 2.336 | 180 | 420.51
7 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.038 | 270 | 10.16
8 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.24 | 316.2 | 75.89
9 | 汽油综合 | kg | 1.881 | 7.42 | 13.96
10 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 198.892 | 1.49 | 296.75
11 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 55.94 | 2.64 | 147.91
12 | 电 | kW·h | 1.056 | 0.88 | 0.93
13 | 水 | m3 | 12.909 | 5.73 | 73.97
14 | 中厚钢板综合 | kg | 15.245 | 4.13 | 63.01
15 | 大便器脚踏阀 | 个 | 15.15 | 19.85 | 300.73
16 | UPVC排水管φ50*2.0 | m | 51.814 | 4.99 | 258.55
17 | UPVC排水管φ75*2.3 | m | 38.906 | 8.53 | 331.87
18 | UPVC排水管φ110*3.2 | m | 42.484 | 16.1 | 683.99
19 | UPVC排水管φ160*4 | m | 4.94 | 31.15 | 153.88
20 | UPVC双壁波纹管DN300 | m | 77.454 | 63.24 | 4898.19
21 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 711.546 | 2.4 | 1704.86
22 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR-2.5 | m | 7.308 | 1.85 | 13.52
23 | 铜芯塑料绝缘线BVR-4 | m | 355.773 | 2.64 | 940.66
24 | 铜芯塑料绝缘线NH-RVS-2*4 | m | 232.694 | 6 | 1396.16
25 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 1505.61 | 1.63 | 2451.13
26 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 3011.221 | 1.49 | 4492.74
27 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 | m | 14.616 | 1.69 | 24.7
28 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV-4*25+1*16 | m | 36.36 | 69.67 | 2533.35
29 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 1483.303 | 4.5 | 6674.86
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 317.271 | 5.97 | 1894.11
31 | 水 | m3 | 11.439 | 5.73 | 65.54
32 | 灭火器箱(含灭火器)2×MF/ABC4 | 套 | 9 | 209 | 1881

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
5 | 其他机械费 | 元 | 107.035 | 1.02 | 109.18
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.45 | 701.31 | 315.59
7 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.004 | 938.47 | 3.72
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.161 | 424.58 | 68.53
9 | 载货汽车8t | 台班 | 0.023 | 456.77 | 10.6
10 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.14 | 30.08 | 4.22
11 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.146 | 75.31 | 11.01
12 | 台式钻床16mm | 台班 | 0.02 | 4.32 | 0.09
13 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.063 | 6.26 | 0.39
14 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.311 | 102.73 | 31.99
15 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 4.774 | 23.15 | 110.52
16 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 2.902 | 69.68 | 202.21
17 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.142 | 18.35 | 2.61
18 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.028 | 47.92 | 1.34
19 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.025 | 27.37 | 0.69
20 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.478 | 26.83 | 12.83
21 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.091 | 19.93 | 1.81
22 | 电焊机 （综合） | 台班 | 1.399 | 115 | 160.89
23 | 弧焊机 综合 | 台班 | 7.927 | 66.69 | 528.65