## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市甘霖镇小黄山村(上屋自然村)老年活动室修复 |  |  |  | 工程
预算价
预算价 | (小写): | 308354元
| (大写): | 叁拾万捌仟叁佰伍拾肆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市甘霖镇小黄山村(上屋自然村)老年活动室修复 | 第1页 共1页
一、工程招标范围：嵊州市甘霖镇小黄山村(上屋自然村)老年活动室修复工程图纸范围内 二、预算编制依据： 1、建设单位提供的设计图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及浙江省有关补充规定、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586—2013）； 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； 4、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 6、《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信[2016]25号）； 7、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104号）； 8、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建发[2018]61号）； 9、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释； 三、取费说明： 1、安全防护、文明施工措施费，取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费；安全文明施工费按相应专业工程考虑。 2、企业管理费取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 3、利润取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 4、规费：取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 5、税金取费基数为税前工程造价，税率为9%。 四、人工、材料价格取定： 1、人工单价：按《绍兴造价信息》2022年6月刊嵊州信息价计入。 2、材料价格：《绍兴造价信息》2022年6月刊嵊州价、《浙江造价信息》2022年第6期信息价格；《造价信息》没有发布的材料，参照市场价计入。 五、技术措施项目 本工程施工技术措施费均按施工技术措施中有关内容取定和计算。 六、其他需要说明的问题： 1、暂列金按本工程税前总造价的5%计取；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇小黄山村(上屋自然村)老年活动室修复 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 308354 |  | 2941.75 | 14778.83 | 25460.44
1.1 | 老年活动室 | 267172 |  | 2551.83 | 13025.06 | 22060.07
1.2 | 安装 | 41182 |  | 389.92 | 1753.77 | 3400.37
合计 |  | 308354 |  | 2941.75 | 14778.83 | 25460.44

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-老年活动室 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 212128.76 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 43106.02
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8286.06
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5734.23 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3545.34
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 2551.83 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 2551.83 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 11671.99
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 11671.99 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 11671.99 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 13025.06
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 22060.07
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 267172

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-老年活动室 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 老年活动室 |  |  |  |  | 170234.93 | 39138.67 | 1717.18
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有墙体拆除及清理 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m3 | 23.41 | 258.08 | 6041.65 | 1608.03 | 1279.36
2 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^干混砌筑砂浆 DM M5.0 | m3 | 10.54 | 535.64 | 5645.65 | 1259.53 | 21.19
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除原有内墙粉刷层 | m2 | 337.64 | 11.26 | 3801.83 | 2535.68
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.14厚1:3水泥砂浆分层抹平;6厚1:2水泥砂浆 | m2 | 269.89 | 32.27 | 8709.35 | 4868.82 | 178.13
5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙腻子二度;内墙乳胶漆二度。 | m2 | 269.89 | 26.22 | 7076.52 | 4582.73
6 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.14厚1:1:6混合砂浆底;6厚1:1:4混合砂浆面(内掺抗裂纤维详产品说明) | m2 | 182.42 | 47.14 | 8599.28 | 5330.31 | 120.4
7 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙腻子二度;白色外墙涂料二度 | m2 | 182.42 | 27.75 | 5062.16 | 3097.49
8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.新增U50轻钢龙骨矿棉板吊顶 | m2 | 232.98 | 101.98 | 23759.3 | 6535.09
9 | 01B001 | 地面挖除 | 1.地面挖除(250mm以上)及清理 | 项 | 1 | 2000 | 2000
10 | 010404001001 | 垫层 | 1.50mm碎石垫层 | m3 | 11.65 | 295.41 | 3441.53 | 638.77 | 13.98
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.150mmC25素砼垫层 | m3 | 34.95 | 557.58 | 19487.42 | 1576.94 | 24.81
12 | 01B002 | 屋面拆除 | 1.拆除原屋顶到檩条及清理 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 314.03 | 35 | 10991.05
本页小计 | [6 empty] | 104615.74 | 32033.39 | 1637.87
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-老年活动室 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 010702003001 | 木檩 | 1.屋面木基层 圆檩木 | m3 | 0.35 | 2120.18 | 742.06 | 108.51
14 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1.新增20厚木望板，30X30(h)木挂瓦条 | m2 | 314.03 | 47.47 | 14907 | 2138.54
15 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.2厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 | m2 | 314.03 | 34.17 | 10730.41 | 857.3
16 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.琉璃瓦屋面 | m2 | 314.03 | 60.82 | 19099.3 | 2571.91 | 75.37
17 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有门窗拆除及清理 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 17.26 | 35.32 | 609.62 | 347.96
18 | 010802004001 | 防盗门 | 1.成品防盗门安装 | m2 | 13.60 | 589.4 | 8015.84 | 475.18 | 3.94
19 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.80系列普通铝合金平开窗 | m2 | 27.00 | 426.48 | 11514.96 | 605.88
|  | 围墙 |  |  |  |  | 41893.83 | 6301.12 | 766.84
20 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖砌筑强度等级为MU10 2.墙体类型：围墙 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆强度等级为M5.0 | m3 | 3.10 | 584.67 | 1812.48 | 477.62 | 7.75
21 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.混凝土多孔砖砖砌筑强度等级为MU10,混合砂浆强度等级为M5.0 | m3 | 2.60 | 464.39 | 1207.41 | 319.98 | 5.12
22 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.C25压顶 | m3 | 0.13 | 737.33 | 95.85 | 29.3 | 1.02
23 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.009 | 5649.24 | 50.84 | 5.51 | 0.22
本页小计 | [6 empty] | 68785.77 | 7937.69 | 93.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-老年活动室 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.008 | 6398.78 | 51.19 | 9.12 | 0.45
25 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛;刷素水泥浆一道(内掺建筑胶);12厚1:2.5水泥沙浆找平 | m2 | 55.40 | 34.62 | 1917.95 | 1075.87 | 36.56
26 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.弹性底涂,柔性腻子;外墙涂料。 | m2 | 55.40 | 46.36 | 2568.34 | 1480.84
27 | 01B003 | 不锈钢门 | 1.成品不锈钢门 | m2 | 7.20 | 650 | 4680
28 | 01B004 | 成品围墙瓦 | 1.成品围墙瓦 | m | 7.42 | 85 | 630.7
29 | 01B005 | 花坛拆除清理 | 1.花坛拆除清理 | 项 | 1 | 1500 | 1500
30 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 202.09 | 2.01 | 406.2 | 58.61 | 286.97
31 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.150mmC25混凝土浇筑（含模板、割缝、养护） | m2 | 202.09 | 94.59 | 19115.69 | 2485.71 | 143.48
32 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.围墙拆除及清理 | m3 | 5.22 | 258.08 | 1347.18 | 358.56 | 285.27
33 | 01B006 | 老房子拆除及清理 | 1.老房子拆除及清理 | 项 | 1 | 2000 | 2000
34 | 01B007 | 成品不锈钢围栏 | 1.成品不锈钢围栏,高度暂按1m考虑 | m2 | 18.04 | 250 | 4510
本页小计 | [6 empty] | 38727.25 | 5468.71 | 752.73
合计 | [6 empty] | 212128.76 | 45439.79 | 2484.02

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-老年活动室 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 5734.23 | 3602.03 | 393.93
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 216.22 | 17.98 | 3887.64 | 2296.26 | 276.76
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 18.77 | 2.66 | 49.93 | 29.09 | 5.07
3 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板 | m2 | 0.89 | 58.02 | 51.64 | 32.57 | 0.27
4 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 232.98 | 7.49 | 1745.02 | 1244.11 | 111.83
本页小计 | [6 empty] | 5734.23 | 3602.03 | 393.93
合计 | [6 empty] | 5734.23 | 3602.03 | 393.93

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:老年活动室 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2551.83
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.47 | 2551.83
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2551.83

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:老年活动室 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 11671.99 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 11671.99 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 11671.99 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:老年活动室 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 11671.99 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 11671.99
合计 |  |  | 11671.99 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:老年活动室 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 125.765 | 149 | 18738.99
2 | 三类人工 | 工日 | 177.181 | 171 | 30297.95

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:老年活动室 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 六角空心钢综合 | kg | 5.726 | 4.89 | 28.02
2 | 铁件综合 | kg | 13.026 | 6.64 | 86.49
3 | 预埋铁件 | kg | 2.249 | 6.64 | 14.93
4 | 镀锌铁丝18# | kg | 8.401 | 4.42 | 37.13
5 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 3727.82 | 0.49 | 1815.45
6 | 黄砂净砂 | t | 15.846 | 180 | 2852.28
7 | 碎石综合 | t | 21.227 | 126 | 2674.6
8 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 3.552 | 849.6 | 3017.78
9 | 琉璃瓦脊瓦420×220 | 千张 | 0.086 | 5456 | 469.22
10 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 65.917 | 491 | 32365.25
11 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 12009.149 | 0.35 | 4239.23
12 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 58.344 | 0.37 | 21.65
13 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 5291.979 | 0.33 | 1719.89
14 | 杉格椽 | m3 | 1.005 | 1062 | 1067.31
15 | 屋面板20mm | m2 | 329.732 | 33.62 | 11085.59
16 | 轻型龙骨U50 | m2 | 239.969 | 36.28 | 8706.08
17 | 钢制防盗门 | m2 | 13.302 | 550 | 7316.1
18 | 铝合金平开窗 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2 | 25.539 | 314 | 8019.25
19 | 乳胶漆 | kg | 77.836 | 9.73 | 757.34
20 | 外墙涂料 | kg | 52.61 | 15.04 | 791.25
21 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材2.0mm I型 N类 | m2 | 357.994 | 23.01 | 8237.44
22 | 汽油综合 | kg | 117.226 | 11.34 | 1329.34
23 | 矿棉吸音板 | m2 | 244.629 | 25.66 | 6277.18
24 | 电 | kW·h | 1.557 | 0.88 | 1.37
25 | 水 | m3 | 24.898 | 5.73 | 142.67
26 | 安全网 | m2 | 18.919 | 6.64 | 125.62
27 | 脚手架钢管 | kg | 79.138 | 4.87 | 385.4
28 | 琉璃瓦420×330 | 千张 | 3.495 | 3200 | 11184

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:老年活动室 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.164 | 892.2 | 146.32
2 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.23 | 613.78 | 141.17
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.466 | 29.99 | 13.98
4 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 5.783 | 12.61 | 72.92
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.021 | 806.25 | 16.93
6 | 载货汽车4t | 台班 | 0.813 | 517.78 | 420.96
7 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.004 | 235.62 | 0.94
8 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.968 | 170.09 | 334.74
9 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.189 | 36.03 | 6.81
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.513 | 211.41 | 108.45
11 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.004 | 39.74 | 0.16
12 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.002 | 46.85 | 0.09
13 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.013 | 27.99 | 0.36
14 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.434 | 30.08 | 43.13
15 | 木工平刨床300mm | 台班 | 1.434 | 11.7 | 16.78
16 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.056 | 69.68 | 3.9
17 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 3.264 | 457.02 | 1491.71
18 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.703 | 16.92 | 11.89
19 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.887 | 13.13 | 37.91
20 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.049 | 5.08 | 10.41

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 33266.21 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5600.82
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 962.81
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 572.89 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 124.84
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 389.92 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 389.92 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1799.14
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1799.14 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1799.14 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1753.77
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3400.37
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 41182

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水 |  |  |  |  | 264.56 | 70.04
1 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形 式：灭火器箱箱底离地0.250m 2.规格、型号：采用磷酸铵盐灭火器MF/ABC4。 | 组 | 2 | 132.28 | 264.56 | 70.04
|  | 强弱电 |  |  |  |  | 33001.65 | 6051.31 | 54.9
2 | 03B001 | 原有管线清理 | 1.原有管线清理 | 项 | 1 | 1000 | 1000
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：AL1 2.安装方式：嵌墙暗装,底边距地1.5m | 台 | 1 | 4464.08 | 4464.08 | 139.91
4 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.总等电位端子箱 2.含接地跨极线 | 台 | 1 | 176.57 | 176.57 | 56.16 | 1.27
5 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称： 三联单控开关 2.规格： ~250V 10A 3.安装形式：暗装 | 个 | 4 | 19.02 | 76.08 | 29.2
6 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：二.三极插座 2.规格：250V/10A 3.安装形式：暗装 | 个 | 20 | 20.01 | 400.2 | 172.2
7 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：空调插座 2.规格：250V/16A 3.安装形式：暗装 | 个 | 6 | 27.79 | 166.74 | 51.66
8 | 080807010001 | 插座盒 | 1.开关盒、插座盒安装 | 个 | 32 | 8.74 | 279.68 | 103.36
9 | 080807010002 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 20 | 8.99 | 179.8 | 61.4
本页小计 | [6 empty] | 7007.71 | 683.93 | 1.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030404033001 | 风扇 | 1.风扇安装吊风扇 | 台 | 16 | 158.84 | 2541.44 | 526.88
11 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.灯具名称：双管灯 2.型 号：40W | 套 | 24 | 125.24 | 3005.76 | 501.12
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：钢管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：暗配 | m | 50.00 | 85.58 | 4279 | 1372.5 | 10
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4*35 3.材质：铜芯电缆 4.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 50.00 | 112.89 | 5644.5 | 117.5 | 3.5 |  | 进线暂按50米考虑
14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌钢管 2.材质：JDG电线套管(镀锌) 3.规格：G20 4.配置形式：暗配 | m | 245.88 | 11.54 | 2837.46 | 1022.86 | 12.29
15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌钢管 2.材质：JDG电线套管(镀锌) 3.规格：G25 4.配置形式：暗配 | m | 59.53 | 15.73 | 936.41 | 340.51 | 4.17
16 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌钢管 2.材质：JDG电线套管(镀锌) 3.规格：G32 4.配置形式：暗配 | m | 5.60 | 19.05 | 106.68 | 34.16 | 0.39
本页小计 | [6 empty] | 19351.25 | 3915.53 | 30.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格、型号：WDZB-BYJR-25 3.材质：铜芯线 | m | 82.50 | 22.39 | 1847.18 | 75.9
18 | 030411001004 | 配管 | 1.规格：PC25 2.配置形式：暗配 | m | 82.00 | 11.95 | 979.9 | 547.76
19 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.配线形式：照明线路 3.规格、型号：WDZB-BYJ2.5 4.材质：铜芯线 | m | 582.98 | 3.16 | 1842.22 | 390.6
20 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.配线形式：照明线路 3.规格、型号：WDZB-BYJR2.5 4.材质：铜芯线 | m | 282.68 | 3.37 | 952.63 | 189.4
21 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.配线形式：照明线路 3.规格、型号：WDZB-BYJ4 4.材质：铜芯线 | m | 156.67 | 4.25 | 665.85 | 97.14
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
23 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）63`砖墙及砌体墙钻孔 | 个 | 5 | 6.62 | 33.1 | 20.55
24 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.配线形式：照明线路 3.规格、型号：WDZB-BYJR4 4.材质：铜芯线 | m | 78.33 | 4.54 | 355.62 | 48.56
本页小计 | [6 empty] | 6907.25 | 1521.89 | 23.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 33266.21 | 6121.35 | 54.9

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 572.89 | 137.79
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 572.89 | 572.89 | 137.79
本页小计 | [6 empty] | 572.89 | 137.79
合计 | [6 empty] | 572.89 | 137.79

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 389.92
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 389.92
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 389.92

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1799.14 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1799.14 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1799.14 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1799.14 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1799.14
合计 |  |  | 1799.14 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 42.025 | 149 | 6261.73

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 2.633 | 4.42 | 11.64
2 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 8 | 0.43 | 3.47
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2.204 | 0.49 | 1.07
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 100.959 | 0.49 | 49.17
5 | 黄砂净砂 | t | 0.637 | 180 | 114.66
6 | 黄砂净砂 | t | 0.014 | 180 | 2.52
7 | 汽油综合 | kg | 0.15 | 11.34 | 1.7
8 | 电 | kW·h | 0.298 | 0.88 | 0.26
9 | 水 | m3 | 0.129 | 5.73 | 0.74
10 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN80 | m | 51.5 | 43.75 | 2253.26
11 | 成套灯具LED40W | 套 | 24.24 | 95 | 2302.8
12 | 三联单控开关 | 只 | 4.08 | 8.55 | 34.88
13 | 二.三极插座250V/10A | 套 | 20.4 | 7.87 | 160.55
14 | 空调插座250V/16A | 套 | 6.12 | 15.5 | 94.86
15 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ4 | m | 172.337 | 3.12 | 538.38
16 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ2.5 | m | 676.257 | 1.97 | 1334.26
17 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJR-25 | m | 86.625 | 20.16 | 1746.27
18 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJR2.5 | m | 327.909 | 2.16 | 707.96
19 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJR4 | m | 86.163 | 3.39 | 292.01
20 | 电力电缆WDZB-YJY-4*35 | m | 50.5 | 108.48 | 5478.14
21 | 刚性阻燃管DN25 | m | 86.92 | 2.28 | 198.18
22 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 253.256 | 4.99 | 1263.75
23 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 61.316 | 6.63 | 406.53
24 | JDG电线套管(镀锌)DN32 | m | 5.768 | 9.28 | 53.53
25 | 接线盒 | 个 | 20.4 | 4.02 | 82.01
26 | 插座盒 | 个 | 32.64 | 4.02 | 131.21
27 | 灭火器箱(含灭火器) | 套 | 2 | 83.53 | 167.06
28 | 成套配电箱 | 台 | 1 | 4261.9 | 4261.9

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
5 | 其他机械费 | 元 | 17.152 | 1.02 | 17.5
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 806.25 | 2.42
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 539.6 | 1.62
8 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.053 | 23.15 | 1.23
9 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.158 | 57.1 | 9.02
10 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.019 | 66.69 | 1.27