## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三界镇2021年白沙畈粮食生产功能区机耕路硬化、提水机埠改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市三界镇2021年白沙畈粮食生产功能区机耕路硬化、提水机埠改造工程 | 905368 |  | 7580.88 | 19471.45 | 74755.13
1.1 | 市政 | 905368 |  | 7580.88 | 19471.45 | 74755.13
合计 |  | 905368 |  | 7580.88 | 19471.45 | 74755.13

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三界镇2021年白沙畈粮食生产功能区机耕路硬化、提水机埠改造工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 681419.49 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 59910.17
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 90168.58
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 82587.7 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 43937.56
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 7580.88 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 7580.88 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 39552.98
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 39552.98 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 39552.98 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 19471.45
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 74755.13
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 905368

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇2021年白沙畈粮食生产功能区机耕路硬化、提水机埠改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 机耕路 |  |  |  |  | 603831.38 | 36787.2 | 27182.03
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：15CM | m2 | 600.00 | 19.37 | 11622 | 924 | 8520
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 411.63 | 3.31 | 1362.5 | 164.65 | 942.63
3 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：宕渣 | m3 | 32.71 | 79.71 | 2607.31 | 298.97 | 78.18
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土 2.运距：施工方自定 | m3 | 411.63 | 15.31 | 6302.06 | 164.65 | 4972.49
5 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土强度等级：C25非泵送商品混凝土挡墙 2.每10米设置2cm厚沥青板伸缩缝 | m3 | 258.57 | 646.54 | 167175.85 | 11594.28 | 276.67
6 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 2659.24 | 1.88 | 4999.37 | 771.18 | 3297.46
7 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：5CM | m2 | 2659.24 | 13.76 | 36591.14 | 2419.91 | 2340.13
8 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：4MPa泵送商品混凝土 2.厚度：18CM 3.锯缝机锯伸缩缝 4.路面防滑条 5.塑料膜养护 | m2 | 2659.24 | 140.33 | 373171.15 | 20449.56 | 6754.47
|  | 提水机埠 |  |  |  |  | 77588.11 | 3740.59 | 738.72
9 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别：场地清表 | m2 | 100.00 | 5.17 | 517 | 415
10 | 040102001001 | 挖一般石方 | 1.岩石类别：岩石开挖 | m3 | 7.74 | 90.88 | 703.41 | 237.15 | 329.65
本页小计 | [6 empty] | 605051.79 | 37439.35 | 27511.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇2021年白沙畈粮食生产功能区机耕路硬化、提水机埠改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：石渣 2.运距：施工方自定 | m3 | 7.74 | 56.52 | 437.46 | 171.29 | 181.27
12 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C25现浇现拌混凝土 | m3 | 2.88 | 649.39 | 1870.24 | 281.46 | 48.27
13 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：双向双层钢筋 2.钢筋规格：Φ12@200 | t | 0.050 | 6700 | 335 | 40.11 | 1.39
14 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：预埋钢筋 2.钢筋规格：Φ10 | t | 0.003 | 6700 | 20.1 | 2.41 | 0.08
15 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1、500*500*3预埋钢板 | t | 0.018 | 10165.64 | 182.98 | 55.49 | 7.96
16 | 010606012001 | 钢支架 | 1.钢材品种、规格：150*75*5*7 槽钢支柱 | t | 0.177 | 6118.54 | 1082.98 | 61.65 | 34.31
17 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室外 2.规格、压力等级：DN200镀锌焊接钢管 3.连接形式：焊接 电弧焊 | m | 30.00 | 242.94 | 7288.2 | 346.8 | 15.9
18 | 040901004001 | 钢筋笼 | 1.1000*1000*2150钢筋笼（Φ20@100） | t | 0.362 | 6700 | 2425.4 | 290.4 | 10.06
19 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆规格：3*25+1*16m2铜芯电力电缆 | m | 60.00 | 74.1 | 4446 | 282 | 7.2
20 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆规格：4*50m2铜芯电力电缆 | m | 30.00 | 10.89 | 326.7 | 228.6 | 23.1
21 | 030411001001 | 配管 | 1.材质：PVC穿线管 2.规格：Φ50 | m | 60.00 | 18.51 | 1110.6 | 452.4
22 | 030404017001 | 配电箱 | 1.规 格：1700*700*400二控二控制柜 | 台 | 1 | 16477.55 | 16477.55 | 282.06 | 79.53
本页小计 | [6 empty] | 36003.21 | 2494.67 | 409.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇2021年白沙畈粮食生产功能区机耕路硬化、提水机埠改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称：潜水泵 2.型号：200WQ400-25-45KW 3.规格：400m3/h，扬程25m，功率45KW | 台 | 1 | 32364.49 | 32364.49 | 593.77
24 | 04B007 | 零星配件 | 1.零星配件 | 项 | 1 | 5000 | 5000
25 | 04B008 | 临时道路 | 1.临时道路 | 项 | 1 | 3000 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 40364.49 | 593.77
合计 | [6 empty] | 681419.49 | 40527.79 | 27920.75

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇2021年白沙畈粮食生产功能区机耕路硬化、提水机埠改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[7 empty] | 82587.7 | 28595.75 | 20913.41
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4195.37 | 4195.37 | 596 | 1776.46
2 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 | 台·次 | 1 | 3560.03 | 3560.03 | 447 | 1509.3
3 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式起重机30t以内 | 台·次 | 1 | 5836.45 | 5836.45 | 596 | 2853.89
4 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.挡墙 现浇混凝土模板 | m2 | 742.62 | 71.76 | 53290.41 | 18261.03 | 14042.94
5 | 041102037002 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 222.05 | 68.02 | 15103.84 | 8417.92 | 717.22
6 | 041102002001 | 基础模板 | 1.现浇混凝土模板 设备基础（单体在5m3以内）复合木模 | m2 | 10.00 | 60.16 | 601.6 | 277.8 | 13.6
本页小计 | [6 empty] | 82587.7 | 28595.75 | 20913.41
合计 | [6 empty] | 82587.7 | 28595.75 | 20913.41

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇2021年白沙畈粮食生产功能区机耕路硬化、提水机埠改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 机耕路 | [8 empty] | 603831.38
1 | 041001001001 | 拆除路面 | m2 | 600.00 | 1.54 |  | 14.2 | 2.29 | 1.34 | 19.37 | 11622
| 1-347 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 | m2 | 600 | 1.54 |  | 14.2 | 2.29 | 1.34 | 19.37 | 11622
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 411.63 | 0.4 |  | 2.29 | 0.39 | 0.23 | 3.31 | 1362.5
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 411.63 | 0.4 |  | 2.29 | 0.39 | 0.23 | 3.31 | 1362.5
3 | 040103001005 | 回填方 | m3 | 32.71 | 9.14 | 65.34 | 2.39 | 1.79 | 1.05 | 79.71 | 2607.31
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 32.71 | 9.14 | 65.34 | 2.39 | 1.79 | 1.05 | 79.71 | 2607.31
4 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 411.63 | 0.4 |  | 12.08 | 1.78 | 1.05 | 15.31 | 6302.06
| 1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 411.63 | 0.4 |  | 1.75 | 0.3 | 0.18 | 2.63 | 1082.59
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 411.63 |  |  | 10.33 | 1.48 | 0.87 | 12.68 | 5219.47
5 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 | m3 | 258.57 | 44.84 | 589.38 | 1.07 | 7.09 | 4.16 | 646.54 | 167175.85
| 1-188换 | 挡墙 现浇混凝土混凝土^非泵送商品混凝土C25 | m3 | 258.57 | 44.17 | 588.83 | 1.07 | 6.99 | 4.1 | 645.16 | 166819.02
| 2-216 | 伸缝沥青木板 | m2 | 3.003525 | 57.37 | 46.96 |  | 8.86 | 5.19 | 118.38 | 355.56
6 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | m2 | 2659.24 | 0.29 |  | 1.24 | 0.22 | 0.13 | 1.88 | 4999.37
| 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 2659.24 | 0.29 |  | 1.24 | 0.22 | 0.13 | 1.88 | 4999.37
7 | 040202011001 | 碎石 | m2 | 2659.24 | 0.91 | 11.54 | 0.88 | 0.27 | 0.16 | 13.76 | 36591.14
| 2-105+2-106*-15换 | 碎石底层 人机配合~厚5(cm) | m2 | 2659.24 | 0.91 | 11.54 | 0.88 | 0.27 | 0.16 | 13.76 | 36591.14
8 | 040203007002 | 水泥混凝土 | m2 | 2659.24 | 7.69 | 127.68 | 2.54 | 1.52 | 0.9 | 140.33 | 373171.15
| 2-213+2-214*-2换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm) | m2 | 2659.24 | 5.81 | 124.79 | 0.2 | 0.93 | 0.55 | 132.28 | 351764.27
| 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m | 493.448 | 2.01 | 0.99 | 0.23 | 0.34 | 0.2 | 3.77 | 1860.3
| 2-223 | 路面防滑条 | m2 | 2659.24 | 0.79 | 1.52 | 2.3 | 0.42 | 0.25 | 5.28 | 14040.79
| 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 2659.24 | 0.72 | 1.19 |  | 0.11 | 0.06 | 2.08 | 5531.22
|  | 提水机埠 | [8 empty] | 77588.11
9 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 100.00 | 4.15 |  |  | 0.64 | 0.38 | 5.17 | 517
| A1-75 | 人工平整场地 | m2 | 100 | 4.15 |  |  | 0.64 | 0.38 | 5.17 | 517
10 | 040102001001 | 挖一般石方 | m3 | 7.74 | 30.64 | 0.62 | 42.59 | 10.74 | 6.29 | 90.88 | 703.41
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇2021年白沙畈粮食生产功能区机耕路硬化、提水机埠改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 1-118 | 风镐凿石 软岩、较软岩 | m3 | 7.74 | 30.64 | 0.62 | 42.59 | 10.74 | 6.29 | 90.88 | 703.41
11 | 040103002005 | 余方弃置 | m3 | 7.74 | 22.13 |  | 23.42 | 6.92 | 4.05 | 56.52 | 437.46
| 1-147 | 明挖石碴运输 人力装、机动翻斗车~运1000m 以内 | m3 | 7.74 | 9.73 |  | 23.42 | 5 | 2.93 | 41.08 | 317.96
| 1-145 | 明挖石碴运输 双轮斗车~运50m 以内 | m3 | 7.74 | 12.4 |  |  | 1.92 | 1.12 | 15.44 | 119.51
12 | 040303002001 | 混凝土基础 | m3 | 2.88 | 97.73 | 506.81 | 16.76 | 17.71 | 10.38 | 649.39 | 1870.24
| 3-189换 | 基础 混凝土基础混凝土 ^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 2.88 | 97.73 | 506.81 | 16.76 | 17.71 | 10.38 | 649.39 | 1870.24
13 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | t | 0.050 | 802.22 | 5666.62 | 27.8 | 128.2 | 75.16 | 6700 | 335
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.05 | 802.22 | 5666.62 | 27.8 | 128.2 | 75.16 | 6700 | 335
14 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | t | 0.003 | 802.22 | 5666.62 | 27.8 | 128.2 | 75.16 | 6700 | 20.1
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.003 | 802.22 | 5666.62 | 27.8 | 128.2 | 75.16 | 6700 | 20.1
15 | 040901009001 | 预埋铁件 | t | 0.018 | 3082.51 | 5777.25 | 442.38 | 544.36 | 319.14 | 10165.64 | 182.98
| 1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.018 | 3082.51 | 5777.25 | 442.38 | 544.36 | 319.14 | 10165.64 | 182.98
16 | 010606012001 | 钢支架 | t | 0.177 | 348.33 | 5444.56 | 193.86 | 83.08 | 48.71 | 6118.54 | 1082.98
| A6-33 | 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装 | t | 0.177 | 348.33 | 5444.56 | 193.86 | 83.08 | 48.71 | 6118.54 | 1082.98
17 | 031001001001 | 镀锌钢管 | m | 30.00 | 11.56 | 227.88 | 0.53 | 1.87 | 1.1 | 242.94 | 7288.2
| C10-1-11 | 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 （mm以内）150 | m | 30 | 11.56 | 227.88 | 0.53 | 1.87 | 1.1 | 242.94 | 7288.2
18 | 040901004001 | 钢筋笼 | t | 0.362 | 802.22 | 5666.62 | 27.8 | 128.2 | 75.16 | 6700 | 2425.4
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.362 | 802.22 | 5666.62 | 27.8 | 128.2 | 75.16 | 6700 | 2425.4
19 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 60.00 | 4.7 | 68.1 | 0.12 | 0.74 | 0.44 | 74.1 | 4446
| C4-8-88 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35 | m | 60 | 4.7 | 68.1 | 0.12 | 0.74 | 0.44 | 74.1 | 4446
20 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 30.00 | 7.62 | 0.45 | 0.77 | 1.29 | 0.76 | 10.89 | 326.7
| C4-8-89 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）70 | m | 30 | 7.62 | 0.45 | 0.77 | 1.29 | 0.76 | 10.89 | 326.7
21 | 030411001001 | 配管 | m | 60.00 | 7.54 | 9.13 |  | 1.16 | 0.68 | 18.51 | 1110.6
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇2021年白沙畈粮食生产功能区机耕路硬化、提水机埠改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| C4-11-141 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称直径（mm）50 | m | 60 | 7.54 | 9.13 |  | 1.16 | 0.68 | 18.51 | 1110.6
22 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 282.06 | 16028.29 | 79.53 | 55.27 | 32.4 | 16477.55 | 16477.55
| C4-4-13 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 282.06 | 16028.29 | 79.53 | 55.27 | 32.4 | 16477.55 | 16477.55
23 | 030109011001 | 潜水泵 | 台 | 1 | 593.77 | 31625.31 |  | 91.67 | 53.74 | 32364.49 | 32364.49
| C1-8-3 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t以内)1.0 | 台 | 1 | 593.77 | 31625.31 |  | 91.67 | 53.74 | 32364.49 | 32364.49
24 | 04B007 | 零星配件 | 项 | 1 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000
| 补 | 零星配件 | 项 | 1 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000
25 | 04B008 | 临时道路 | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
| 补 | 临时道路 | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
合计 | [10 empty] | 681419.49

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇2021年白沙畈粮食生产功能区机耕路硬化、提水机埠改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
82587.7
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 596 | 1263.8 | 1776.46 | 352.47 | 206.64 | 4195.37 | 4195.37
| 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1 | 596 | 1263.8 | 1776.46 | 352.47 | 206.64 | 4195.37 | 4195.37
2 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 447 | 1143.19 | 1509.3 | 290.33 | 170.21 | 3560.03 | 3560.03
| 3010 | 压路机 | 台次 | 1 | 447 | 1143.19 | 1509.3 | 290.33 | 170.21 | 3560.03 | 3560.03
3 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 596 | 1579.31 | 2853.89 | 508.9 | 298.35 | 5836.45 | 5836.45
| 3005 | 履带式起重机30t以内 | 台次 | 1 | 596 | 1579.31 | 2853.89 | 508.9 | 298.35 | 5836.45 | 5836.45
4 | 041102017001 | 挡墙模板 | m2 | 742.62 | 24.59 | 17.82 | 18.91 | 6.58 | 3.86 | 71.76 | 53290.41
| 1-189 | 挡墙 现浇混凝土模板 | m2 | 742.62 | 24.59 | 17.82 | 18.91 | 6.58 | 3.86 | 71.76 | 53290.41
5 | 041102037002 | 其他现浇构件模板 | m2 | 222.05 | 37.91 | 16.82 | 3.23 | 6.34 | 3.72 | 68.02 | 15103.84
| 2-215 | 水泥混凝土路面 模板 | m2 | 222.05 | 37.91 | 16.82 | 3.23 | 6.34 | 3.72 | 68.02 | 15103.84
6 | 041102002001 | 基础模板 | m2 | 10.00 | 27.78 | 23.91 | 1.36 | 4.48 | 2.63 | 60.16 | 601.6
| 6-1094 | 现浇混凝土模板 设备基础（单体在5m3以内）复合木模 | m2 | 10 | 27.78 | 23.91 | 1.36 | 4.48 | 2.63 | 60.16 | 601.6
合计 | [10 empty] | 82587.7

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 39552.98 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 39552.98
合计 |  |  | 39552.98 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 10.507 | 138 | 1449.97
2 | 二类人工 | 工日 | 453.719 | 149 | 67604.13
3 | 三类人工 | 工日 | 0.361 | 171 | 61.73

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.423 | 5528 | 2338.34
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 1.743 | 4.42 | 7.7
3 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.004 | 5726 | 22.9
4 | 中厚钢板综合 | t | 0.012 | 5319 | 63.83
5 | 铁件 | kg | 1152.707 | 6.64 | 7653.97
6 | 圆钉 | kg | 18.918 | 4.42 | 83.62
7 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.103 | 6.81 | 7.51
8 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 872.64 | 0.69 | 602.12
9 | 黄砂净砂 | t | 2.173 | 180 | 391.14
10 | 碎石综合 | t | 243.52 | 126 | 30683.52
11 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 261.156 | 582 | 151992.79
12 | 泵送道路混凝土4.0MPa | m3 | 483.45 | 682 | 329712.9
13 | 钢支撑 | kg | 447.8 | 5.49 | 2458.42
14 | 水 | m3 | 430.18 | 5.73 | 2464.93
15 | 钢模板 | kg | 146.93 | 6.11 | 897.74
16 | 复合木模板面板 | m2 | 2.1 | 42.48 | 89.21
17 | 电力电缆YJV-3*25+1*16m2 | m | 60.6 | 67.04 | 4062.87
18 | 电力电缆YJV-4*50m2 | m | 30.3 | 0 | 0
19 | PVC穿线管Φ50 | m | 63.6 | 7.17 | 456.01
20 | H槽钢150*75*5*7 | t | 0.177 | 5239 | 927.3
21 | 潜水泵400m3/h，扬程25m，功率45KW | 台 | 1 | 31500 | 31500
22 | 镀锌焊接钢管DN200 | m | 30.39 | 206.52 | 6276.19
23 | 二控二控制柜1700*700*400 | 台 | 1 | 16000 | 16000
24 | 临时道路 | 项 | 1 | 3000 | 3000
25 | 宕渣 | t | 66.794 | 32 | 2137.41
26 | 电缆线附件 | 项 | 1 | 5000 | 5000