## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市罗星幼儿园改造工程 |  |  |  | 工程
招标控制价审核
招标控制价 | (小写): | 491749元
| (大写): | 肆拾玖万壹仟柒佰肆拾玖元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市罗星幼儿园改造工程 | 第2页 共3页
一、工程概况： 1、工程名称：嵊州市罗星幼儿园改造工程 2、工程地点：嵊州市； 二、招标范围： 依据建设单位提供的施工图及预算编制所涉及范围； 三、工程量清单编制： 1、设计的图纸； 2、工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等； 四、工程定额及材料单价编制依据： 1、《浙江省建筑工程预算定额》(2018版)； 2、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)； 3、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)； 4、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)； 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 五、取费依据： 取费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》、浙建建发（2022）37号文件，绍市建设（2022）31号文件及相关配套文件。 确定； 六、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2023年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2023年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 七、取费费率的确定： 1、本工程按单独装饰工程取费，工程企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工基本费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按9%计算，并计取税前工程造价5%的暂列金额（预留金）。 八、其他 1、罗星园区-场外区域4-石头水槽更换；暂估价1000元/项。 2、常青藤园区-教学楼区域6-直饮机水管修复；暂估价1500元/项。 3、常青藤园区-教学楼区域7-箱及小便器内管道更换；暂估价3000元/项。 4、罗星园区-教学区域11-屋顶增加花岗岩踏步石；暂估价1400元/项。 5、依据绍兴市住房和城乡建设局、绍兴市财政局文件（绍市建设办【2022】31号）文件，本工程按500万及以下档计算安责险费率1.37%，依据文件要求各专业工程的企业管理费率按《2018版浙江省建设工程计价规则》相应专业费率加上安责险费率计算。如实际未发生，结算时不予计算。
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市罗星幼儿园改造工程 | 第3页 共3页

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价审核费用表
工程名称:嵊州市罗星幼儿园改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 491749.17 | 6900 | 5680.57 | 24140.23 | 40603.14
1.1 | 罗星园区 | 191334.46 | 2400 | 2504 | 10641.04 | 15798.26
1.2 | 常青藤园区 | 300414.71 | 4500 | 3176.57 | 13499.19 | 24804.88
合计 |  | 491749 | 6900 | 5680.57 | 24140.23 | 40603.14

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-罗星园区 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 152884.48 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 37808.77
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3651.81
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 957.25 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 303.85
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.07% | 2694.56 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 2504 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 8358.87
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 8358.87 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 8358.87 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 10641.04
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 15798.26
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 191334.46

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-罗星园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 教学区域1-铺设铝合金防滑条 |  |  |  |  | 14331.65 | 877.47 | 40.82
1 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.楼梯踏步铺设铝合金防滑条 | m | 243.00 | 58.24 | 14152.32 | 770.31
2 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原楼梯踏步防滑条 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 36.45 | 4.92 | 179.33 | 107.16 | 40.82
|  | 教学区域2-新增绿可木墙裙 |  |  |  |  | 1321.06 | 317.02 | 27.42
3 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.20厚生态木墙裙饰面，高1.2米(边角处必须圆润、光滑,不得有尖锐、毛刺)，颜色甲方自理 | m2 | 12.24 | 98.92 | 1210.78 | 253.49
4 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原木工板外侧软包 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 12.24 | 9.01 | 110.28 | 63.53 | 27.42
|  | 教学区域3-内墙局部从新粉刷 |  |  |  |  | 12677.92 | 7756.15 | 337.78
5 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.专用界面剂一道甩毛 2.0.6*300*300钢丝网片一层 3.20厚M15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 29.50 | 49.7 | 1466.15 | 661.39 | 7.38
本页小计 | [6 empty] | 17118.86 | 1855.88 | 75.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-罗星园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.封闭底漆一道 2.满刮内墙腻子二遍 3.内墙无机涂料二度饰 | m2 | 295.00 | 28.04 | 8271.8 | 5009.1
7 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 1.铲除原有墙面水泥砂浆面 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 29.50 | 14.34 | 423.03 | 314.77 | 33.04
8 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除原有墙面涂料面 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 265.50 | 9.48 | 2516.94 | 1770.89 | 297.36
|  | 教学区域4-雨棚拆除及新造 |  |  |  |  | 5589.33 | 1581.85 | 41.69
9 | 011610002002 | 小雨棚拆除 | 1.铲除原有小雨棚 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 18.61 | 32.8 | 610.41 | 1.67 | 41.69
10 | 010901003002 | 阳光板屋面 | 1.雨棚龙骨为25*40*1.2不锈钢骨架 2.8厚双层中空PC阳光板 | m2 | 18.61 | 267.54 | 4978.92 | 1580.18
|  | 教学区域5-单杠拆除新做储物架及尼龙外套 |  |  |  |  | 5553.8 | 283.59 | 22.37
11 | 011611005002 | 其他金属构件拆除 | 1.一号教学楼东侧消防楼梯旁单杠拆除 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | 项 | 1 | 327.98 | 327.98 | 0.91 | 22.37
12 | 011501005001 | 鞋柜 | 1.不锈钢储物架制作及安装 2.尺寸：2*0.6*1.2m 2.具体做法详见图纸 | 个 | 2 | 2202.51 | 4405.02 | 282.68
本页小计 | [6 empty] | 21534.1 | 8960.2 | 394.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-罗星园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 01B001 | 防水尼龙布外套 | 1.防水尼龙布外套 3.具体详见图纸 | m2 | 18.24 | 45 | 820.8
|  | 教学区域6-阳光板更换 |  |  |  |  | 1375.2 | 0.81 | 20.16
14 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有阳光板 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 9.00 | 52.8 | 475.2 | 0.81 | 20.16
15 | 010901003003 | 阳光板屋面 | 1.8厚双层中空PC阳光板 2.具体做法详见图纸 | m2 | 9.00 | 100 | 900
|  | 教学区域7-桌子鞋柜油漆翻新 |  |  |  |  | 7018 | 4980 | 44
16 | 011404007001 | 其他木材面 | 1.打磨光滑,刮腻子、磨光;调和漆二道饰面(颜色与原先一致) | m2 | 200.00 | 29 | 5800 | 4156
17 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除原有油漆面 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 200.00 | 6.09 | 1218 | 824 | 44
|  | 教学区域8-金属扶手油漆 |  |  |  |  | 9844.5 | 5922 | 36
18 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1.铲除原有油漆面 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 150.00 | 6.83 | 1024.5 | 777 | 33
19 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.防锈漆二度 2.中灰色氟碳漆二度 3.表面抛丸除锈 | m2 | 150.00 | 58.8 | 8820 | 5145 | 3
本页小计 | [6 empty] | 19058.5 | 10902.81 | 100.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-罗星园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 教学区域9-马桶、台盆更换 |  |  |  |  | 8015.41 | 543.28
20 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.原小马桶拆除 2.垃圾外运由施工方自行考虑 | 套 | 5 | 75 | 375
21 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.原台盆拆除 2.垃圾外运由施工方自行考虑 | 套 | 3 | 75 | 225
22 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：儿童坐式大便器 3、附件名称、数量：铜角阀、软管等 | 组 | 5 | 420.83 | 2104.15 | 222.15
23 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.金属软管 角型阀(带铜活) DN15 冷水龙头 洗脸盆排水附件 洗脸盆 | 组 | 3 | 480.87 | 1442.61 | 91.83
24 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.水龙头安装 公称直径（mm）15 DN15 | 个 | 10 | 13.92 | 139.2 | 18.3
25 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：厕所挡板更换 | m2 | 5.00 | 227.49 | 1137.45 | 211
26 | 01B007 | 地垫 | 1.厕所防滑垫更换 | m2 | 64.80 | 40 | 2592
|  | 教学区域10-灯具、电扇更换 |  |  |  |  | 16211.57 | 1991.47
27 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯具安装 吸顶式双管 | 套 | 12 | 106.35 | 1276.2 | 250.44
28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯 2.安装形式：嵌入式安装 | 套 | 6 | 60.11 | 360.66 | 120.96
29 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.其他普通灯具安装 软线吊灯 | 套 | 1 | 1531.97 | 1531.97 | 7.78
本页小计 | [6 empty] | 11184.24 | 922.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-罗星园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.医疗专用灯名称：紫外线杀菌灯更换灯管 2.型 号：ZW40S23W | 套 | 30 | 134.73 | 4041.9 | 525.6
31 | 030404033001 | 风扇 | 1.风扇安装吊风扇(按原规格) | 台 | 21 | 245.48 | 5155.08 | 691.53
32 | 030404033002 | 风扇 | 1.风扇安装小风扇(按原规格) | 台 | 12 | 110.48 | 1325.76 | 395.16
33 | 01B008 | 灯具 风扇管线敷设(综合) | 灯具 风扇管线敷设(综合) | 项 | 1 | 1500 | 1500
34 | 011613001001 | 灯具.风扇拆除 | 1.灯具.风扇拆除 2.垃圾外运由施工方自行考虑 | 套 | 34 | 30 | 1020
|  | 教学区域11-新增花岗岩踏步 |  |  |  |  | 1400
35 | 01013001 | 屋顶增加花岗岩踏步石 | 1.屋顶增加花岗岩踏步石 3.具体详见图纸 | 项 | 1 | 1400 | 1400 |  |  | 1400
|  | 涉水池区域1-拆除原有储物架，新造不锈钢储物架 |  |  |  |  | 5374.87 | 730.36 | 34.08
36 | 011501005002 | 储物架 | 1.不锈钢储物架制作及安装 2.尺寸：2.4*1.7*0.5m 2.具体做法详见图纸 | 个 | 1 | 3119.39 | 3119.39 | 203.85
37 | 01B002 | 防水尼龙布外套 | 1.防水尼龙布外套 3.具体详见图纸 | m2 | 12.00 | 45 | 540
38 | 01B003 | 拆除原有储物架 | 1.拆除原有储物架 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 8.40 | 60 | 504
本页小计 | [6 empty] | 18606.13 | 1816.14 |  | 1400
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-罗星园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.专用界面剂一道甩毛 2.0.6*300*300钢丝网片一层 3.20厚M15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 10.50 | 49.7 | 521.85 | 235.41 | 2.63
40 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.封闭底漆一道 2.满刮内墙腻子二遍 3.内墙无机涂料二度饰 4.具体详见图纸 | m2 | 10.50 | 28.04 | 294.42 | 178.29
41 | 011604001003 | 平面抹灰层拆除 | 1.铲除原有墙面水泥砂浆面 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 10.50 | 14.34 | 150.57 | 112.04 | 11.76
42 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.拆除一侧墙面原有水管 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m | 11.00 | 22.24 | 244.64 | 0.77 | 19.69
|  | 涉水池区域1-沙池改水池 |  |  |  |  | 1999.11 | 832.2 | 17.16
43 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.水龙头安装 公称直径（mm）15 DN15 | 个 | 3 | 13.92 | 41.76 | 5.49
44 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 PPR DN20 | m | 16.00 | 15.21 | 243.36 | 123.52 | 1.76
45 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室外塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 PVC-U De75 | m | 10.00 | 14.7 | 147 | 42.6
46 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | 1.清理沙地二原有沙子（沙子高度暂按50cm考虑） | m3 | 6.23 | 23.82 | 148.4 | 121.73
本页小计 | [6 empty] | 1792 | 819.85 | 35.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-罗星园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原马赛克面拆除 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 3.具体详见图纸 | m2 | 13.75 | 19.23 | 264.41 | 201.85 | 15.4
48 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.修补破损马赛克 2.具体详见图纸 | m2 | 13.75 | 83.94 | 1154.18 | 337.01
|  | 场外区域1-篮球架油漆翻新 |  |  |  |  | 1980.3 | 1190.1 | 7.8
49 | 011608001003 | 铲除油漆面 | 1.铲除原有油漆面 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 30.00 | 6.83 | 204.9 | 155.4 | 6.6
50 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.防锈漆二度 2.中灰色氟碳漆二度 3.表面抛丸除锈 | m2 | 30.00 | 59.18 | 1775.4 | 1034.7 | 1.2
|  | 场外区域2-食堂西侧围墙改为涂鸦黑板墙 |  |  |  |  | 79.63 | 45.06 | 2.02
51 | 011608002005 | 铲除涂料面 | 1.铲除原有墙面涂料面 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 1.80 | 9.48 | 17.06 | 12.01 | 2.02
本页小计 | [6 empty] | 3415.95 | 1740.97 | 25.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-罗星园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.黑板漆二度饰面,320目砂纸打磨墙面 1.刮腻子遍数：满刮外墙腻子二遍 2.专用外墙界面剂一道 | m2 | 1.80 | 34.76 | 62.57 | 33.05
|  | 场外区域3-台盆更换 |  |  |  |  | 490.28 | 56.04
53 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室外塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 PVC-U De50 | m | 10.00 | 9.01 | 90.1 | 27.7
54 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.原台盆拆除 2.垃圾外运由施工方自行考虑 | 套 | 1 | 75 | 75
55 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗涤盆 3、组装形式：冷水 4、附件名称、数量：不锈钢下水、铜角阀等 | 组 | 1 | 325.18 | 325.18 | 28.34
|  | 场外区域4-石头水槽更换 |  |  |  |  | 1000
56 | 01B009 | 更换石头水槽3个.新增石头水槽2个(综合)给排水管道更换(综合) | 1.更换石头水槽3个.新增石头水槽2个(综合)（石槽业主统一采购）给排水管道更换(综合) | 项 | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 1000
|  | 场外区域5-玩具场地清理 |  |  |  |  | 3858.39 | 1358.42 | 222.48
57 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.原有砼厚100mm+沿轮胎、栏杆及混凝土残渣厚度为200mm 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 15.58 | 41.08 | 640.03 | 319.23 | 206.12
本页小计 | [6 empty] | 2192.88 | 408.32 | 206.12 | 1000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-罗星园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 050201001001 | 园路 | 1、雨花石铺地(要求场地平整,无尖利石子) 1、30厚干硬性水泥砂浆 2、100厚C25混凝土(找平、找坡) 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实 | m2 | 15.58 | 206.57 | 3218.36 | 1039.19 | 16.36
|  | 场外区域6-梅花桩移位 |  |  |  |  | 350
59 | 01B004 | 梅花桩移位 | 1.梅花桩移位 2.具体详见图纸 | 个 | 7 | 50 | 350
|  | 场外区域8-大活动室朝南方向2个不锈钢储物架 |  |  |  |  | 8816.97 | 492.86
60 | 011501005003 | 储物架 | 1.不锈钢储物架制作及安装 2.尺寸：5*0.8*0.8m 2.具体做法详见图纸 | 个 | 1 | 4673.19 | 4673.19 | 300.79
61 | 011501005004 | 储物架 | 1.不锈钢储物架制作及安装 2.尺寸：3*0.8*0.8m 2.具体做法详见图纸 | 个 | 1 | 2916.18 | 2916.18 | 192.07
62 | 01B005 | 防水尼龙布外套 | 1.防水尼龙布外套 3.具体详见图纸 | m2 | 27.28 | 45 | 1227.6
|  | 场外区域9-玩具场地小山坡 |  |  |  |  | 4564.09 | 936.18 | 169.11
63 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.拆除原有砼路面厚100mm 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 15.00 | 18.85 | 282.75 | 153.3 | 78.6
本页小计 | [6 empty] | 12668.08 | 1685.35 | 94.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-罗星园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
64 | 050201001003 | 园路 | 1.C25混凝土浇筑（找坡，减缓坡度） 2.内配14@200单层双向 | m2 | 15.00 | 183 | 2745 | 655.05 | 23.4
65 | 011610002003 | 滑梯拆除 | 1.铲除原有不锈钢滑梯、竹筒滑梯拆除 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | 个 | 3 | 127.98 | 383.94 | 2.73 | 67.11
66 | 050102012003 | 铺种草皮 | 1.起挖原人工草皮 | m2 | 30.00 | 5.08 | 152.4 | 125.1
67 | 01B010 | 人工草皮 | 1.铺设人工草皮 | m2 | 30.00 | 20 | 600
68 | 01B011 | 原攀登木块更换 | 1.原攀登木块更换(防腐木) | 项 | 1 | 200 | 200
69 | 01B012 | 铁拉环拆除重新安装 | 1.铁拉环拆除重新安装 | 项 | 1 | 200 | 200
|  | 场外区域10-东侧混凝土路面做成碎拼大理石路面 |  |  |  |  | 1902.42 | 452.52 | 66.42
70 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.拆除原有砼路面厚50mm 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 10.80 | 17.15 | 185.22 | 110.16 | 41.47
71 | 050201001002 | 园路 | 1.20厚碎拼大理石面层(空洞处用水泥砂浆修补) 2.30厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 10.80 | 159 | 1717.2 | 342.36 | 24.95
|  | 场外区域11-喷涂47个轮胎 |  |  |  |  | 940
本页小计 | [6 empty] | 6183.76 | 1235.4 | 156.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-罗星园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
72 | 01B006 | 喷涂轮胎 | 1.喷涂轮胎 3.具体详见图纸 | 个 | 47 | 20 | 940
|  | 场外区域12-新做塑木地板 |  |  |  |  | 22067.23 | 1993.01 | 435.1
73 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.拆除原有砼路面厚150mm 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 48.07 | 20.56 | 988.32 | 492.24 | 319.18
74 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.场地平整(人工挖除原土100mm以内) 2.外运由施工方自行考虑 | m3 | 4.81 | 50.12 | 241.08 | 119.62 | 79.41
75 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.塑木地板(规格100、厚20） 2.地筋（规格：100宽、厚50/间距400安装水泥地） 3.100厚C25混凝土（找平、找坡、磨光） 4.100厚碎石压实；要求表面密实平整 | m2 | 48.04 | 433.76 | 20837.83 | 1381.15 | 36.51
|  | 场外区域13-增加2实木柜 |  |  |  |  | 2425.5
76 | 011501006001 | 实木柜 | 1.实木柜子(免漆板） 2.尺寸:3.3*1.1*0.3m 3.具体做法详见图纸 | 个 | 1 | 1633.5 | 1633.5
77 | 011501006002 | 实木柜 | 1.实木柜子(免漆板） 2.尺寸:1.6*1.1*0.3m 3.具体做法详见图纸 | 个 | 1 | 792 | 792
本页小计 | [6 empty] | 25432.73 | 1993.01 | 435.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-罗星园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 场外区域14-校门口、围墙、零星粉刷修补 |  |  |  |  | 13697.25 | 7720.23 | 240.45
78 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.专用界面剂一道甩毛 2.0.6*300*300钢丝网片一层 3.20厚M15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 21.00 | 58.49 | 1228.29 | 622.23 | 5.25
79 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.封闭底漆一道 2.满刮腻子二遍 3.外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 210.00 | 49.41 | 10376.1 | 5613.3
80 | 011604001006 | 平面抹灰层拆除 | 1.铲除原有墙面水泥砂浆面 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 21.00 | 14.34 | 301.14 | 224.07 | 23.52
81 | 011608002008 | 铲除涂料面 | 1.铲除原有墙面涂料面 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 189.00 | 9.48 | 1791.72 | 1260.63 | 211.68
本页小计 | [6 empty] | 13697.25 | 7720.23 | 240.45
合计 | [6 empty] | 152884.48 | 40060.62 | 1764.86 | 2400

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-罗星园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 957.25 | 274.35 | 70.8
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 295.00 | 1.55 | 457.25 | 274.35 | 70.8
2 | 01B013 | 室内拆除部分垂直运输费 | 1.室内拆除部分垂直运输费 | 项 | 1 | 500 | 500
本页小计 | [6 empty] | 957.25 | 274.35 | 70.8
合计 | [6 empty] | 957.25 | 274.35 | 70.8

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:罗星园区 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2504
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 2504
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 190.56
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2694.56

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:罗星园区 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 8358.87 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 8358.87 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 8358.87 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:罗星园区 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 8358.87 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 8358.87
合计 |  |  | 8358.87 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-罗星园区 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 屋顶增加花岗岩踏步石 | 项 | 1 | 1400 | 1400
2 | 石头水槽更换 | 项 | 1 | 1000 | 1000
合计 |  |  |  |  | 2400

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:罗星园区 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 2.967 | 138 | 409.45
2 | 二类人工 | 工日 | 90.821 | 149 | 13532.33
3 | 三类人工 | 工日 | 154.324 | 171 | 26389.4

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:罗星园区 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.148 | 3851 | 569.95
2 | 不锈钢板1.2 | m2 | 47.564 | 233 | 11082.41
3 | 铝合金 | m | 515.16 | 25 | 12879
4 | 不锈钢综合 | kg | 93.491 | 18.4 | 1720.23
5 | 镀锌铁丝10# | kg | 14.474 | 4.25 | 61.51
6 | 镀锌铁丝22# | kg | 1.319 | 4.25 | 5.61
7 | 钢丝网综合 | m2 | 64.05 | 7.7 | 493.19
8 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 5200.315 | 0.45 | 2324.54
9 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 1.674 | 0.48 | 0.8
10 | 黄砂净砂 | t | 12.144 | 180 | 2185.92
11 | 碎石综合 | t | 25.658 | 126 | 3232.91
12 | 碎石40—60 | t | 2.485 | 126 | 313.11
13 | 雨花石 | t | 1.122 | 624 | 700.13
14 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 2335.08 | 0.34 | 796.26
15 | 杉木枋30×40 | m3 | 0.182 | 1903 | 346.35
16 | 陶瓷锦砖300×300 | m2 | 14.025 | 50 | 701.25
17 | 塑木地板 | m2 | 50.442 | 250 | 12610.5
18 | 花岗岩板20 | m2 | 11.016 | 100 | 1101.6
19 | 生态木20厚 | m2 | 12.362 | 63 | 778.81
20 | 阳光板双层 | m2 | 19.913 | 40 | 796.52
21 | 弹性涂料中涂 | kg | 145.614 | 14.16 | 2061.89
22 | 无机涂料 | kg | 88.106 | 15.04 | 1325.11
23 | 黑板漆 | kg | 0.519 | 30 | 15.57
24 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 23.108 | 0.3 | 6.84
25 | 硅酮结构胶300ml | 支 | 36.93 | 11.7 | 432.08
26 | 螺纹管件DN15 | 个 | 10.908 | 2.46 | 26.81
27 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 61.481 | 1.68 | 103.47
28 | 铜芯橡皮绝缘线BXH 2×23/0.15 | m | 2.036 | 2.64 | 5.38
29 | 塑料吊线盒 | 个 | 1.05 | 0.88 | 0.92
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:罗星园区 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 电 | kW·h | 28.737 | 0.88 | 25.29
31 | 水 | t | 0.179 | 5.73 | 1.03
32 | 水 | m3 | 9.01 | 5.73 | 51.63
33 | 扣座以及码钉DN15-32 | 个 | 8 | 0.86 | 6.86
34 | 室内塑料给水管热熔管件DN20 | 个 | 19.6 | 1.51 | 29.6
35 | 成品卫生间隔断 | m2 | 5 | 175.44 | 877.2
36 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 3.03 | 13.45 | 40.75
37 | 水嘴DN15 | 个 | 13.13 | 11.46 | 150.47
38 | 冷水龙头 | 个 | 3.03 | 67.78 | 205.37
39 | 洗脸盆 | 个 | 3.03 | 280 | 848.4
40 | 洗涤盆 | 个 | 1.01 | 280 | 282.8
41 | 连体坐便器 | 个 | 5.05 | 355 | 1792.75
42 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 3.03 | 52 | 157.56
43 | 医院灯具安装 紫外线杀菌灯管 | 套 | 30.3 | 110 | 3333
44 | 吊顶 | 套 | 1.01 | 1500 | 1515
45 | 成套灯具荧光灯具安装 吸顶式双管 | 套 | 12.12 | 78 | 945.36
46 | 筒灯LED 220V 1×5W | 套 | 6.06 | 34.42 | 208.59
47 | 金属软管 | 根 | 3.03 | 15 | 45.45
48 | 小风扇 | 台 | 12 | 65 | 780
49 | 风扇 | 台 | 21 | 200 | 4200

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:罗星园区 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 1.68 | 1.02 | 1.71
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.083 | 777.51 | 64.53
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.029 | 963.4 | 27.94
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.015 | 750.44 | 11.26
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.185 | 1087.28 | 201.15
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.013 | 417.09 | 5.42
7 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.026 | 657.03 | 17.08
8 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 3.204 | 12.61 | 40.4
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.153 | 459.17 | 70.25
10 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.135 | 952.73 | 1081.35
11 | 电动卷扬机-单筒慢速50kN | 台班 | 0.046 | 204.25 | 9.4
12 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.208 | 170.09 | 35.38
13 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.024 | 211.41 | 5.07
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.046 | 211.41 | 9.72
15 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.016 | 46.85 | 0.75
16 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.049 | 27.99 | 1.37
17 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.115 | 30.08 | 3.46
18 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.12 | 39.47 | 4.74
19 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.602 | 134.06 | 214.76
20 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.167 | 16.92 | 2.83
21 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.317 | 13.13 | 4.16
22 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.644 | 5.08 | 3.27
23 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.002 | 19.93 | 0.04
24 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.155 | 116 | 17.98

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-常青藤园区 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 243246.54 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 47803.65
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5739.82
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2321.5 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 545.9
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.07% | 3418.32 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 3176.57 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 13124.28
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 13124.28 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 13124.28 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 13499.19
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 24804.88
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 300414.71

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-常青藤园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 场外游戏区域1-沙池扩大 |  |  |  |  | 8883.82 | 2461.44 | 137.03
1 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.原塑木地板拆除 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 24.85 | 11.62 | 288.76 | 182.15 | 55.66
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原砖砌体拆除 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m3 | 1.62 | 89.91 | 145.65 | 83.79 | 36.24
3 | 010404001001 | 垫层 | 1.100厚大块砾石垫层 | m2 | 2.35 | 296.11 | 695.86 | 128.85 | 2.82
4 | 010404001002 | 垫层 | 1.儿童沙地专用圆粒沙 | m3 | 9.38 | 337.97 | 3170.16 | 491.98 | 2.35
5 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土 | m3 | 2.71 | 42.39 | 114.88 | 94.25
6 | 010103001001 | 回填方 | 1.人工就地回填土 夯实 | m3 | 1.33 | 16.43 | 21.85 | 17.21 | 0.72
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土方外运，运距施工单位自行考虑 | m3 | 1.38 | 21.01 | 28.99 | 1.23 | 22.88
8 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 地沟垫层 1.150厚碎石垫层 | m3 | 0.46 | 296.11 | 136.21 | 25.22 | 0.55
9 | 010401014003 | 砖地沟、明沟 | 地沟混凝土底面 1.150厚C15素混凝土 2.基础垫层模板 | m3 | 0.35 | 671.03 | 234.86 | 57.24 | 3.52
本页小计 | [6 empty] | 4837.22 | 1081.92 | 124.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-常青藤园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010401014002 | 砖地沟、明沟 | 地沟砌体 1.240厚混凝土砖砌体 | m3 | 0.35 | 512.99 | 179.55 | 40.62 | 0.85
11 | 010401014005 | 砖地沟、明沟 | 地沟底粉刷 1.20厚水泥砂浆找平 | m2 | 0.72 | 22.16 | 15.96 | 6.38 | 0.16
12 | 010401014006 | 砖地沟、明沟 | 地沟砌体 1.地沟不锈钢盖板壁厚2.5 | m2 | 1.20 | 327.95 | 393.54 | 11.98 | 0.5
13 | 010401001001 | 砖基础 | 1.240厚混凝土实心砖 | m3 | 2.13 | 512.99 | 1092.67 | 247.23 | 5.18
14 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.零星砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 17.73 | 57.13 | 1012.91 | 634.73 | 4.43
15 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.20厚大理石（需通角） 2.石材磨边 | m2 | 5.32 | 254.13 | 1351.97 | 438.58 | 1.17
|  | 场外游戏区域2-新增玻璃雨棚 |  |  |  |  | 266.43 | 14.29 | 1.34
16 | 011506003002 | 玻璃雨篷 | 1.8厚钢化夹胶玻璃雨棚制作及安装 2.具体做法详见图纸 | m2 | 0.75 | 200 | 150
17 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原有压板拆除 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 0.60 | 19.51 | 11.71 | 8.28 | 1.34
18 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1.10防腐木铺设 | m2 | 0.60 | 174.54 | 104.72 | 6.01
|  | 场外游戏区域3-新增遮阳网 |  |  |  |  | 1809.68 | 297
本页小计 | [6 empty] | 4313.03 | 1393.81 | 13.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-常青藤园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 050403003001 | 搭设遮阴（防寒）棚 | 1.车棚遮阳网 2.实心铁环钢索接连墙面 3.具体做法详见图纸 | m2 | 67.50 | 26.81 | 1809.68 | 297
|  | 场外游戏区域4-西南侧大山坡修整 |  |  |  |  | 8035.1 | 2689.9 | 331.6
20 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.挖出残缺草皮 | m3 | 20.00 | 42.39 | 847.8 | 695.6
21 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.土方外运，运距施工单位自行考虑 | m3 | 20.00 | 21.01 | 420.2 | 17.8 | 331.6
22 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.种植土回填 | m3 | 20.00 | 50.73 | 1014.6 | 414
23 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.栽植草皮满铺 2.具体做法详见图纸 | m2 | 250.00 | 21.01 | 5252.5 | 1562.5
24 | 01B008 | 儿童攀爬绳 | 1.儿童攀爬绳（含基础) 2.具体做法详见图纸 | 项 | 1 | 500 | 500
|  | 场外游戏区域5-塑木地板修补 |  |  |  |  | 19305 | 1623 | 138.6
25 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.塑木地板(规格100、厚20） 2.地筋（规格：100宽、厚50/间距400安装水泥地） | m2 | 60.00 | 310.13 | 18607.8 | 1183.2 | 4.2
26 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.原塑木地板拆除 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 60.00 | 11.62 | 697.2 | 439.8 | 134.4
本页小计 | [6 empty] | 29149.78 | 4609.9 | 470.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-常青藤园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 场外游戏区域6-透水砖改花岗岩 |  |  |  |  | 13236.45 | 3032.47 | 860.63
27 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.原脱水砖地面拆除，原有面板30%修复拆除 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 75.82 | 13.49 | 1022.81 | 211.54 | 636.89
28 | 040203008001 | 块料面层 | 1.20厚600*600芝麻白花岗岩，原有面板30%修复 2.20厚DSM干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰,找平、找坡 3.纯水泥砂浆一道 | m2 | 73.63 | 157.21 | 11575.37 | 2673.51 | 212.05
29 | 040203008003 | 块料面层 | 1.原有面板30%修复 2.20厚DSM干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥灰,找平、找坡 3.纯水泥砂浆一道 | m2 | 4.06 | 157.21 | 638.27 | 147.42 | 11.69
|  | 场外游戏区域7-雨棚更换 |  |  |  |  | 14188.2 | 3.15 | 70.88
30 | 011506003003 | 成品户外欧式半圆雨棚 | 1.成品户外欧式半圆雨棚制作及安装 2.尺寸；3*1.2米 3.具体做法详见图纸 | 个 | 2 | 750 | 1500
31 | 011614006001 | 防水尼龙拆除 | 1.老尼龙布拆除 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 157.50 | 10.56 | 1663.2 | 3.15 | 70.88
本页小计 | [6 empty] | 16399.65 | 3035.62 | 931.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-常青藤园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 01B007 | 防水尼龙布外套 | 1.30个零星防水尼龙布外套；半弧形罩面更换 3.具体详见图纸 | m2 | 157.50 | 45 | 7087.5
33 | 01B010 | 不锈钢龙骨 | 1.3个防水尼龙罩不锈钢龙骨更换 3.具体详见图纸 | m2 | 15.75 | 250 | 3937.5
|  | 场外游戏区域8-东侧小山坡加高 |  |  |  |  | 4292.8 | 1501.2 | 165.8
34 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.挖出残缺草皮 | m3 | 10.00 | 42.39 | 423.9 | 347.8
35 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.土方外运，运距施工单位自行考虑 | m3 | 10.00 | 21.01 | 210.1 | 8.9 | 165.8
36 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1.种植土回填 | m3 | 10.00 | 50.73 | 507.3 | 207
37 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.栽植草皮满铺 2.具体做法详见图纸 | m2 | 150.00 | 21.01 | 3151.5 | 937.5
|  | 场外游戏区域9-北侧排水沟清理 |  |  |  |  | 1237.74 | 211.96
38 | 01B001 | 排水沟沟底清理及垃圾外运 | 1.排水沟沟底清理及垃圾外运 | m | 28.00 | 10 | 280
39 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.树脂水沟盖板 | m2 | 7.00 | 136.82 | 957.74 | 211.96
|  | 场外游戏区域10-新增五个成品不锈钢储物架 |  |  |  |  | 21522.8 | 1172.15
40 | 011501005005 | 储物架 | 1.不锈钢储物架制作及安装 2.尺寸：3*0.7*1.5m 2.具体做法详见图纸 | 个 | 5 | 3674.56 | 18372.8 | 1172.15
本页小计 | [6 empty] | 34928.34 | 2885.31 | 165.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-常青藤园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 01B002 | 防水尼龙布外套 | 1.防水尼龙布外套 2.具体详见图纸 | m2 | 70.00 | 45 | 3150
|  | 教学楼区域1-教学楼屋面3防水 |  |  |  |  | 81564.29 | 17022.16 | 1615.35
42 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.屋面防水层拆除至混凝土基层 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 665.72 | 15.74 | 10478.43 | 7129.86 | 1491.21
43 | 01B003 | 屋面垃圾打扫清理 | 1.屋顶桥架拆除，屋面垃圾打扫清理 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 3.具体详见图纸 | 项 | 1 | 2500 | 2500
44 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.3厚SBS改性沥青防水卷材（四周上翻≥300） | m2 | 665.72 | 38.27 | 25477.1 | 2183.56
45 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.2厚高聚物改性沥青防水涂料（四周上翻≥300） | m2 | 665.72 | 45.71 | 30430.06 | 2709.48
46 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.20厚DSM水泥沙找平兼找坡（最低处为0） | m2 | 564.25 | 22.47 | 12678.7 | 4999.26 | 124.14
|  | 教学楼区域2-教学楼屋面2防水 |  |  |  |  | 1877.55 | 434.53 | 69.57
47 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1.屋面防水层拆除至混凝土基层 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 31.06 | 15.74 | 488.88 | 332.65 | 69.57
本页小计 | [6 empty] | 85203.17 | 17354.81 | 1684.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-常青藤园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 01B004 | 女儿墙表面、檐沟垃圾打扫清理 | 1.女儿墙表面、檐沟垃圾打扫清理 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 3.具体详见图纸 | 项 | 1 | 200 | 200
49 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.3厚SBS改性沥青防水卷材（四周上翻≥300） | m2 | 31.06 | 38.27 | 1188.67 | 101.88
|  | 教学楼区域3-食堂屋面防水 |  |  |  |  | 715.64 | 185.37 | 29.68
50 | 011607002003 | 防水层拆除 | 1.屋面防水层拆除至混凝土基层 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 13.25 | 15.74 | 208.56 | 141.91 | 29.68
51 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.3厚SBS改性沥青防水卷材（四周上翻≥300） | m2 | 13.25 | 38.27 | 507.08 | 43.46
|  | 教学楼区域4-墙面修补 |  |  |  |  | 20628.48 | 12620.16 | 549.6
52 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.专用界面剂一道甩毛 2.0.6*300*300钢丝网片一层 3.20厚M15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 48.00 | 49.7 | 2385.6 | 1076.16 | 12
53 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.封闭底漆一道 2.满刮内墙腻子二遍 3.内墙无机涂料二度饰 | m2 | 480.00 | 28.04 | 13459.2 | 8150.4
本页小计 | [6 empty] | 17949.11 | 9513.81 | 41.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-常青藤园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 011604001004 | 平面抹灰层拆除 | 1.铲除原有墙面水泥砂浆面 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 48.00 | 14.34 | 688.32 | 512.16 | 53.76
55 | 011608002006 | 铲除涂料面 | 1.铲除原有墙面涂料面 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 432.00 | 9.48 | 4095.36 | 2881.44 | 483.84
|  | 教学楼区域5-墙面修补 |  |  |  |  | 1876 | 1182.5 | 56
56 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.封闭底漆一道 2.满刮内墙腻子二遍 3.内墙无机涂料二度饰 | m2 | 50.00 | 28.04 | 1402 | 849
57 | 011608002007 | 铲除涂料面 | 1.铲除原有墙面涂料面 2.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 50.00 | 9.48 | 474 | 333.5 | 56
|  | 教学楼区域6-直饮机水管修复 |  |  |  |  | 1500
58 | 01B006 | 直饮机水管修复 | 1.直饮机水管修复 | 项 | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 1500
|  | 教学楼区域7-水箱及小便器更换 |  |  |  |  | 36306.56 | 4576.37
59 | 031004006001 | 水箱更换 | 1.水箱更换(含拆除、外运） | 组 | 67 | 142.88 | 9572.96 | 3520.85
本页小计 | [6 empty] | 17732.64 | 8096.95 | 593.6 | 1500
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-常青藤园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.原小便器拆除 2.垃圾外运由施工方自行考虑 | 套 | 48 | 80 | 3840
61 | 031004007001 | 小便器 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：小便器； 3、组装形式：手动开关； 4、附件名称、数量：含所有附件。 | 组 | 48 | 414.45 | 19893.6 | 1055.52
62 | 01B009 | 水箱及小便器内管道更换 | 1.水箱及小便器内管道更换（暂估价） 2.具体规格、数量按实结算 | 项 | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 3000
|  | 教学楼区域8-新增遮阳棚 |  |  |  |  | 6000
63 | 01B005 | 成品铝合金伸缩遮阳棚 | 1.手摇式成品铝合金伸缩雨棚遮阳棚安装 2.尺寸；5*3.5米 3.具体详见图纸 | 套 | 5 | 1200 | 6000
本页小计 | [6 empty] | 32733.6 | 1055.52 |  | 3000
合计 | [6 empty] | 243246.54 | 49027.65 | 4026.08 | 4500

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-常青藤园区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 2321.5 | 492.9 | 127.2
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 530.00 | 1.55 | 821.5 | 492.9 | 127.2
2 | 01B009 | 室内拆除部分垂直运输费 | 1.室内拆除部分垂直运输费 | 项 | 1 | 1500 | 1500
本页小计 | [6 empty] | 2321.5 | 492.9 | 127.2
合计 | [6 empty] | 2321.5 | 492.9 | 127.2

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:常青藤园区 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3176.57
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 3176.57
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 241.75
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3418.32

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:常青藤园区 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 13124.28 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 13124.28 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 13124.28 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:常青藤园区 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 13124.28 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 13124.28
合计 |  |  | 13124.28 | -

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-常青藤园区 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 水箱及小便器管道更换 | 项 | 1 | 3000 | 3000
2 | 直饮机修复 | 项 | 1 | 1500 | 1500
合计 |  |  |  |  | 4500

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:常青藤园区 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 34.13 | 138 | 4709.94
2 | 二类人工 | 工日 | 176.47 | 149 | 26294.03
3 | 三类人工 | 工日 | 108.271 | 171 | 18514.34

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:常青藤园区 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 不锈钢板1.2 | m2 | 56.925 | 233 | 13263.53
2 | 圆钉 | kg | 0.125 | 4.25 | 0.53
3 | 镀锌铁丝10# | kg | 18.078 | 4.25 | 76.83
4 | 镀锌铁丝18# | kg | 7.223 | 4.25 | 30.7
5 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.001 | 4.25 | 0
6 | 钢丝网综合 | m2 | 50.4 | 7.7 | 388.08
7 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.05 | 0.38 | 0.02
8 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 259.835 | 0.45 | 116.15
9 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 12.042 | 0.48 | 5.76
10 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 0.543 | 0.63 | 0.34
11 | 黄砂毛砂 | t | 16.462 | 155 | 2551.61
12 | 黄砂净砂 | t | 0.315 | 180 | 56.7
13 | 碎石综合 | t | 5.496 | 126 | 692.5
14 | 混凝土实心砖240×115×53 MU15 | 千块 | 1.312 | 477.9 | 627
15 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 210.263 | 0.31 | 65.81
16 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 19614.314 | 0.32 | 6315.81
17 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 2516.144 | 0.34 | 858.01
18 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 4588.271 | 0.35 | 1605.89
19 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 941.16 | 0.3 | 286.11
20 | 杉木枋30×40 | m3 | 0.227 | 1903 | 431.98
21 | 塑木地板 | m2 | 63 | 250 | 15750
22 | 防腐木10厚 | m2 | 0.63 | 130 | 81.9
23 | 大理石中国黑 | m2 | 5.426 | 131 | 710.81
24 | 芝麻白花岗岩板20厚600*600 | m2 | 79.244 | 87.4 | 6925.93
25 | 无机涂料 | kg | 152.852 | 15.04 | 2298.89
26 | 弹性体改性沥青防水卷材3.0mm I G M | m2 | 802.335 | 25.66 | 20587.92
27 | 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 | kg | 2037.103 | 13.27 | 27032.36
28 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 174.4 | 0.3 | 51.62
29 | 汽油综合 | kg | 265.052 | 9.04 | 2396.07
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:常青藤园区 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 螺纹管件DN15 | 个 | 116.15 | 2.46 | 285.5
31 | 遮荫布 | m2 | 70.875 | 20 | 1417.5
32 | 电 | kW·h | 12.765 | 0.88 | 11.23
33 | 水 | m3 | 33.055 | 5.73 | 189.41
34 | 复合模板综合 | m2 | 0.127 | 42.48 | 5.39
35 | 木模板 | m3 | 0.002 | 1681 | 3.36
36 | 不锈钢盖板壁厚2.5 | m2 | 1.212 | 300 | 363.6
37 | 分体式低水箱及水箱配件 | 套 | 67.67 | 70 | 4736.9
38 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 48.48 | 15 | 727.2
39 | 小便器排水附件 | 套 | 48.48 | 15 | 727.2
40 | 角式长柄截止阀DN15 | 个 | 48.48 | 24.65 | 1195.03
41 | 挂式小便器 | 个 | 48.48 | 320 | 15513.6

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:常青藤园区 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.223 | 777.51 | 173.38
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.044 | 877.18 | 38.6
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.048 | 963.4 | 46.24
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.484 | 1087.28 | 526.24
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.042 | 29.99 | 1.26
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.094 | 29.99 | 2.82
7 | 载货汽车4t | 台班 | 0.001 | 459.17 | 0.46
8 | 载货汽车4t | 台班 | 0.276 | 459.17 | 126.73
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.993 | 952.73 | 2851.52
10 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.011 | 235.62 | 2.59
11 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.745 | 211.41 | 368.91
12 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.155 | 30.08 | 4.66
13 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.197 | 13.13 | 2.59