## 招标控制价扉页
嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | (小写): | 6868272
| (大写): | 6868272 |  | 元整
招 标 人: |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 2-3 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 6168577
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 措施项目 | 360842
五 | 其他项目 | 338853
| 合计 | 6868272

## 2-4 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 | [6 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | （一） | 显潭段0+000－0+566.02,含踏步 |  |  |  |  | 1847816
1.1 | 500101002001 | 土方开挖 | 1. 土类自行考虑；2.含表面清理、河道清理及弃方外运，运距自行考虑。 | m3 | 10078 | 13.37 | 134743
1.2 | 500103001001 | 土方填筑 | 1.利用土方；2.运距自行考虑 | m3 | 362 | 7.63 | 2762
1.3 | 500105009001 | 原挡墙干砌石拆除 | 1.原挡墙干砌石拆除 | m3 | 725 | 16.83 | 12202
1.4 | 500103009001 | 宕渣填筑 | 1.宕渣填筑 | m3 | 533.33 | 83.8 | 44693
1.5 | 500105012001 | C20砼灌砌块石（利用拆除石方） | 1.C20砼灌砌块石;2.二级配砼；3.按拆除干砌体的70%利用。 | m3 | 507.5 | 381.69 | 193708
1.6 | 500105012002 | C20砼灌砌块石 | 1.C20砼灌砌块石;2.二级配 | m3 | 1007.22 | 561.72 | 565776
1.7 | 500105001001 | 外侧挡墙干砌块石 | 1.外侧挡墙干砌块石 | m3 | 397 | 326.76 | 129724
1.8 | 500109001001 | C20砼基础 | 1.C20砼基础；2.二级配。 | m3 | 166.37 | 673.36 | 112027
1.9 | 500109001002 | C20砼压顶 | 1.C20砼压顶；2.二级配。 | m3 | 26.26 | 785.97 | 20640
1.10 | 500103014001 | 土工布铺设 | 1.土工布铺设，土工布300kg/m2 | m2 | 1093.95 | 9.7 | 10611
1.11 | 500109009001 | 伸缩缝（沥青杉木板） | 1.沥青杉木板 | m2 | 195.13 | 131.89 | 25736
1.12 | 500109013001 | φ7.5cmPVC排水管 | 1.φ7.5cmPVC排水管，含反滤设施 | m | 278.4 | 20 | 5568
1.13 | 500109013002 | 生态砌块 | 1.生态砌块，按设计要求 | 个 | 975 | 550 | 536250
1.14 | 500103024001 | 砌块内土石回填（利用开挖料） | 1.1.常水位75.74m以上砌块内土石回填（利用开挖料） | m3 | 211 | 32.26 | 6807
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 | [6 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.15 | 500103024002 | 砌块内毛石回填 | 1.常水位75.74m以下砌块内毛石回填 | m3 | 422 | 105.7 | 44605
1.16 | 500105003001 | M10浆砌条石踏步 | 1.M10浆砌条石踏步 | m3 | 1.46 | 1346.09 | 1965
2 | （二） | 显潭段0+566.02－1+220.68 | 其中架空游步道0+897.7－1+025.7 |  |  |  | 360820
2.1 | 500101002002 | 土方开挖 | 1. 土类自行考虑；2.含表面清理及弃方外运，运距自行考虑。 | m3 | 1320 | 13.37 | 17648
2.2 | 500103001002 | 土方填筑 | 1.利用土方；2.运距自行考虑 | m3 | 1200 | 7.63 | 9156
2.3 | 500109001003 | C20砼挡墙 | 1.C20砼挡墙 ；2.二级配。 | m3 | 164.94 | 796.97 | 131452
2.4 | 500109009002 | 伸缩缝（沥青杉木板） | 1.沥青杉木板 | m2 | 13.73 | 131.89 | 1811
2.5 | 500109001004 | C30砼立柱 | 1.C30砼立柱 ；2.二级配。 | m3 | 12.3 | 1160.57 | 14275
2.6 | 500109001005 | C30砼承台 | 1.C30砼承台 ；2.二级配。 | m3 | 61.74 | 702.47 | 43371
2.7 | 500109001006 | C20砼垫层 | 1.C20砼垫层 ；2.二级配。 | m3 | 14.81 | 716.86 | 10617
2.8 | 500109001007 | C30砼梁板 | 1.C30砼梁板 ；2.二级配。 | m3 | 37.7 | 1140.6 | 43001
2.9 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋加工与安装 | t | 11.17 | 8011.64 | 89490
3 | （三） | 显潭段1+220.68-1+441.75 |  |  |  |  | 702585
3.1 | 500101002003 | 土方开挖 | 1. 土类自行考虑；2.含表面清理及弃方外运，运距自行考虑。 | m3 | 2137 | 13.37 | 28572
3.2 | 500103001003 | 土方填筑 | 1.利用土方；2.运距自行考虑 | m3 | 859 | 7.63 | 6554
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 | [6 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.3 | 500105009002 | 原挡墙干砌石拆除 | 1.原挡墙干砌石拆除 | m3 | 452 | 16.83 | 7607
3.4 | 500105012003 | C20砼灌砌块石（利用拆除石方） | 1.C20砼灌砌块石;2.二级配砼；3.按拆除干砌体的70%利用。 | m3 | 316.4 | 381.69 | 120767
3.5 | 500105012004 | C20砼灌砌块石 | 1.C20砼灌砌块石;2.二级配 | m3 | 609.01 | 561.72 | 342093
3.6 | 500105001002 | 外侧挡墙干砌块石 | 1.外侧挡墙干砌块石 | m3 | 276 | 326.76 | 90186
3.7 | 500109001008 | C20砼压顶 | 1.C20砼压顶；2.二级配。 | m3 | 25.04 | 785.97 | 19681
3.8 | 500109009003 | 伸缩缝（沥青杉木板） | 1.沥青杉木板 | m2 | 643 | 131.89 | 84805
3.9 | 500109013003 | φ7.5cmPVC排水管 | 1.φ7.5cmPVC排水管，含反滤设施 | m | 116 | 20 | 2320
4 | （四） | 马村段0+000-0+215.91 |  |  |  |  | 892979
4.1 | 500101002004 | 土方开挖 | 1. 土类自行考虑；2.含表面清理、河道清理及弃方外运，运距自行考虑。 | m3 | 2130 | 13.37 | 28478
4.2 | 500103001004 | 土方填筑 | 1.利用土方；2.运距自行考虑 | m3 | 878 | 7.63 | 6699
4.3 | 500105009003 | 原挡墙干砌石拆除 | 1.原挡墙干砌石拆除 | m3 | 178 | 16.83 | 2996
4.4 | 500105012005 | C20砼灌砌块石（利用拆除石方） | 1.C20砼灌砌块石;2.二级配砼；3.按拆除干砌体的70%利用。 | m3 | 124.6 | 381.69 | 47559
4.5 | 500105012006 | C20砼灌砌块石 | 1.C20砼灌砌块石;2.二级配 | m3 | 1197.45 | 561.72 | 672632
4.6 | 500105001003 | 外侧挡墙干砌块石 | 1.外侧挡墙干砌块石 | m3 | 262 | 326.76 | 85611
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 | [6 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.7 | 500109001009 | C20砼压顶 | 1.C20砼压顶；2.二级配。 | m3 | 27.42 | 785.97 | 21551
4.8 | 500109009004 | 伸缩缝（沥青杉木板） | 1.沥青杉木板 | m2 | 171 | 131.89 | 22553
4.9 | 500109013004 | φ7.5cmPVC排水管 | 1.φ7.5cmPVC排水管，含反滤设施 | m | 245 | 20 | 4900
5 | （五） | 双溪江小舜江YK0+000－0+165.55；双溪江左岸ZK0+000－0+009.6 |  |  |  |  | 505272
5.1 | 500101002005 | 土方开挖 | 1. 土类自行考虑；2.含表面清理、河道清理及弃方外运，运距自行考虑。 | m3 | 1911 | 13.37 | 25550
5.2 | 500103001005 | 土方填筑 | 1.利用土方；2.运距自行考虑 | m3 | 630 | 7.63 | 4807
5.3 | 500105009004 | 原挡墙干砌石拆除 | 1.原挡墙干砌石拆除 | m3 | 600 | 16.83 | 10098
5.4 | 500105012007 | C20砼灌砌块石（利用拆除石方） | 1.C20砼灌砌块石;2.二级配砼；3.按拆除干砌体的70%利用。 | m3 | 420 | 381.69 | 160310
5.5 | 500105012008 | C20砼灌砌块石 | 1.C20砼灌砌块石;2.二级配 | m3 | 381.89 | 561.72 | 214515
5.6 | 500105001004 | 外侧挡墙干砌块石 | 1.外侧挡墙干砌块石 | m3 | 177 | 326.76 | 57837
5.7 | 500109001010 | C20砼压顶 | 1.C20砼压顶；2.二级配。 | m3 | 22.24 | 785.97 | 17480
5.8 | 500109009005 | 伸缩缝（沥青杉木板） | 1.沥青杉木板 | m2 | 87.21 | 131.89 | 11502
5.9 | 500109013005 | φ7.5cmPVC排水管 | 1.φ7.5cmPVC排水管，含反滤设施 | m | 158.68 | 20 | 3174
6 | (六) | 人行桥1#－6# |  |  |  |  | 39370
6.1 | 500109001011 | C25砼台帽 | 1.C25砼台帽；2.二级配。 | m3 | 6.26 | 785.97 | 4920
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 | [6 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.2 | 500109001012 | C25砼桥板 | 1.C25砼桥板；2.二级配。 | m3 | 13.46 | 785.97 | 10579
6.3 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋加工与安装 | t | 2.96 | 8011.64 | 23714
6.4 | 500109013006 | 人行桥梁φ7.5cmPVC排水管 | 1.φ7.5cmPVC排水管，含反滤设施 | m | 7.8 | 20 | 156
7 | （七） | 甲水桥 |  |  |  |  | 638061
7.1 | 500101002006 | 土方开挖 | 1. 土类按实自行考虑；2.含表面清理、河道清理及弃方外运，运距自行考虑。 | m3 | 260 | 13.37 | 3476
7.2 | 500102005001 | 石方开挖 | 1.桥基石方开挖，岩石级别自行考虑 | m3 | 93 | 71.89 | 6686
7.3 | 500103009002 | 台背级配砂砾石回填 | 1.台背级配砂砾石回填，部分利用河道开挖料 | m3 | 130 | 83.55 | 10862
7.4 | 500109001013 | C30砼背墙、台帽、挡块 | 1.C30砼背墙、台帽、挡块；2.二级配。 | m3 | 17.4 | 845.76 | 14716
7.5 | 500109001014 | C25片石砼台身、侧墙及基础 | 1.C25片石砼台身、侧墙及基础，埋石率20%；2.二级配。 | m3 | 255.92 | 749.04 | 191694
7.6 | 500109001015 | C30砼盖梁 | 1.C30砼盖梁；2.二级配。 | m3 | 10.48 | 1200.81 | 12584
7.7 | 500109001016 | C30砼桥墩墩柱 | 1.C30砼桥墩墩柱；2.二级配。 | m3 | 6.46 | 1084.45 | 7006
7.8 | 500109001017 | C30砼桥墩扩大基础 | 1.C30砼桥墩扩大基础；2.二级配。 | m3 | 15.59 | 772.9 | 12050
7.9 | 500109013007 | C50砼预制桥板及安装（外购成品） | 1.C50砼预制桥板及安装（外购成品） | m3 | 73.2 | 2200 | 161040
7.10 | 500109001018 | C25砼封端 | 1.C25砼封端；2.二级配。 | m3 | 2.02 | 845.76 | 1708
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 | [6 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7.11 | 500109001019 | C50砼铰缝、C50钢纤维砼 | 1.C50砼铰缝、C50钢纤维砼；2.二级配。 | m3 | 8.09 | 929.24 | 7518
7.12 | 500109001020 | C40桥面铺装 | 1.C40桥面铺装；2.二级配。 | m3 | 22.82 | 872.9 | 19920
7.13 | 500109001021 | C30砼桥台搭板 | 1.C30砼桥台搭板；2.二级配。 | m3 | 18.36 | 987.93 | 18138
7.14 | 500109001022 | 桥头接顺C30砼路面 | 1.桥头接顺C30砼路面，厚20cm；2.二级配。 | m3 | 21 | 807.48 | 16957
7.15 | 500111001003 | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋加工与安装,不含预制桥板 | t | 14.29 | 8011.64 | 114486
7.16 | 500109013008 | 橡胶支座 | 1.橡胶支座 | 套 | 64 | 210 | 13440
7.17 | 500109013009 | 道口柱标 | 1.道口柱标 | 根 | 4 | 220 | 880
7.18 | 500109013010 | 泄水管PVCφ110 | 1.泄水管PVCφ110及配套件 | m | 6 | 25 | 150
7.19 | 500109013011 | QMF-40型伸缩缝 | 1.QMF-40型伸缩缝 | m | 16.5 | 1500 | 24750
8 | （八） | 道路、渠道及景观绿化等 |  |  |  |  | 991018
8.1 | 500103001006 | 种植土填筑 | 1.种植土填筑 | m3 | 254.79 | 14.75 | 3758
8.2 | 500103016001 | 碎石垫层 | 1.碎石垫层 | m3 | 178.92 | 238.77 | 42721
8.3 | 500109001023 | C20砼垫层 | 1.C20砼垫层；2.二级配。 | m3 | 122.72 | 716.86 | 87973
8.4 | 500109001024 | C25露骨料透水砼面层（彩色） | 1.C25露骨料透水砼面层（彩色）；2.二级配。 | m3 | 76.08 | 1332.46 | 101374
8.5 | 500109012001 | 无色透明密封 | 1.无色透明密封 | m2 | 1529.93 | 10 | 15299
8.6 | 500109001025 | C20砼路缘石 | 1.C20砼路缘石；2.二级配。 | m3 | 101.92 | 757.16 | 77170
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 | [6 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
8.7 | 500114010001 | 仿木栏杆 | 1.仿木栏杆，见设计图 | m | 849.66 | 330 | 280388
8.8 | 500114010002 | 成品铝合金仿木栏杆 | 1.成品铝合金仿木栏杆，桥梁及踏步 | m | 307.6 | 280 | 86128
8.9 | 500114010003 | 路灯 | 1.路灯，含电缆、配电设施及安装等 | 套 | 29 | 1300 | 37700
8.10 | 500109001026 | C25砼路面 | 1.C25砼路面；2.二级配。 | m3 | 8.79 | 792.5 | 6966
8.11 | 500109001027 | C20砼渠道底板 | 1C20砼渠道底板；2.二级配。 | m3 | 74.74 | 722.87 | 54027
8.12 | 500109001028 | C20砼渠道挡墙 | 1C20砼渠道挡墙；2.二级配。 | m3 | 100.87 | 819.86 | 82699
8.13 | 500111001004 | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋加工与安装,不含预制桥板 | t | 9.81 | 8011.64 | 78594
8.14 | 500114008001 | 栽植灌木 | 云南黄馨,养护期1年 | 株 | 1095 | 4.1 | 4490
8.15 | 500114008002 | 栽植灌木 | 石菖蒲,养护期1年 | 株 | 2167 | 2.32 | 5027
8.16 | 500114008003 | 栽植灌木 | 茶梅球（H45P45）,养护期1年 | 株 | 126 | 15.48 | 1950
8.17 | 500114008004 | 栽植灌木 | 丰花月季（二年生三叉以上）,养护期1年 | 株 | 1105 | 5.99 | 6619
8.18 | 500114008005 | 栽植灌木 | 毛娟（H20-25 P15-20,36株/m2）,养护期1年 | m2 | 102 | 70.05 | 7145
8.19 | 500114008006 | 栽植灌木 | 兰花三七（36丛/m2）,养护期1年 | m2 | 301 | 36.51 | 10990
9 | （八） | 房屋拆除、外立面改造及厕所等 |  |  |  |  | 190657
9.1 | 500114010004 | 外立面改造 | 1.外立面改造，按设计内容 | m2 | 220 | 100 | 22000
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 | [6 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
9.2 | 500114011001 | 围墙拆除 | 1.围墙拆除 | m3 | 7.42 | 40 | 297
9.3 | 500114011002 | 拆除原厕所、电站宿舍 | 1.拆除原厕所、电站宿舍 | m2 | 250 | 300 | 75000
9.4 | 500114010005 | 新建厕所 | 1.新建厕所，按设计内容，包括设备等 | m2 | 30.2 | 2800 | 84560
9.5 | 500114010006 | 新建围墙 | 1.新建围墙 ，按设计要求 | m | 22 | 400 | 8800
|  | 合计 |  |  |  |  | 6168577

## 2-7 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
| 1 | 措施项目 |  |  |  |  | 360842
| 500114011003 | 施工导流工程 | 施工导流工程 | 项 | 1 | 220000 | 220000
| 500114011004 | 施工交通工程 | 施工交通工程 | 项 | 1 | 50000 | 50000
| 500114011005 | 施工供电工程 | 施工供电工程 | 项 | 1 | 30000 | 30000
| 500114011006 | 施工用房 | 施工用房 | 项 | 1 | 30000 | 30000
| 500114011007 | 其它临时工程 | 其它临时工程 | 项 | 1 | 30842 | 30842
|  | 合计 |  |  |  |  | 360842

## 2-8 其它项目清单计价表
其它项目清单计价表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 | 项 | 91412
2 | 保险费 | 项 | 47441
2.1 | 工程一切险 | 项 | 29382
2.2 | 第三者责任险 | 项 | 5000 | 保额100万元
2.3 | 农民工工伤保险 | 项 | 13059
3 | 预留金 | 项 | 200000 | 由发包人掌握
| 合计 |  | 338853

## 2-10 建筑安装工程单价计算表
单价计算表
单价序号 |  |  | 1
项目名称 |  |  | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
定额编号 |  |  | 10008
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 0.5 | 24.38
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.22 | 161.97
3 | 其他机材费 | % | 161.97 | 3 | 4.86
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 191.21
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 6.69
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 16.83
| 利润 | 元 | 5% |  | 10.74
| 人工补差 | 元 |  |  | 19.59
| 材料补差 | 元 |  |  | 56.47
| 税金 | 元 | 9% |  | 27.14
| 合计 | 元 |  |  | 328.67
| 单价 | 元 |  |  | 3.29
单价计算表
单价序号 |  |  | 2
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~0.5km~自卸汽车 8t
定额编号 |  |  | 10471换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 1.1 | 53.64
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.2 | 147.24
3 | 推土机 功率 59 kw | 台班 | 356.28 | 0.1 | 35.63
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量 8 t | 台班 | 410.85 | 1.2 | 493.02
5 | 其他机材费 | % | 675.89 | 2 | 13.52
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 743.05
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 26.01
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 65.37
| 利润 | 元 | 5% |  | 41.72
| 人工补差 | 元 |  |  | 85.44
| 材料补差 | 元 |  |  | 272.3
| 税金 | 元 | 9% |  | 111.05
| 合计 | 元 |  |  | 1344.94
| 单价 | 元 |  |  | 13.45
单价计算表
单价序号 |  |  | 3
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10693
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 3 | 146.28
2 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.1 | 48.87
3 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw | 台班 | 119.89 | 2 | 239.78
4 | 其他机材费 | % | 288.65 | 5 | 14.43
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 449.36
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 15.73
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 39.53
| 利润 | 元 | 5% |  | 25.23
| 人工补差 | 元 |  |  | 150.05
| 材料补差 | 元 |  |  | 19.72
| 税金 | 元 | 9% |  | 62.97
| 合计 | 元 |  |  | 762.59
| 单价 | 元 |  |  | 7.63
单价计算表
单价序号 |  |  | 4
项目名称 |  |  | 砌体拆除 机械挖除干砌石
定额编号 |  |  | 30200
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 4 | 195.04
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 1 | 736.22
3 | 其他机材费 | % | 736.22 | 5 | 36.81
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 968.07
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 33.88
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 105.21
| 利润 | 元 | 5% |  | 55.36
| 人工补差 | 元 |  |  | 125.04
| 材料补差 | 元 |  |  | 256.68
| 税金 | 元 | 9% |  | 138.98
| 合计 | 元 |  |  | 1683.22
| 单价 | 元 |  |  | 16.83
单价计算表
单价序号 |  |  | 5
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 砂砾料、石碴回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10696
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 4 | 195.04
2 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.2 | 97.73
3 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw | 台班 | 119.89 | 2 | 239.78
4 | 石碴 | m3 | 30 | 117 | 3510
5 | 其他机材费 | % | 3847.51 | 5 | 192.38
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 4234.93
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 148.22
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 372.57
| 利润 | 元 | 5% |  | 237.79
| 人工补差 | 元 |  |  | 175.06
| 材料补差 | 元 |  |  | 2519.83
| 税金 | 元 | 9% |  | 691.96
| 合计 | 元 |  |  | 8380.36
| 单价 | 元 |  |  | 83.8
单价计算表
单价序号 |  |  | 6
项目名称 |  |  | 混凝土灌砌块石 挡墙~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 30072换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 99.1 | 4832.12
2 | 块石 | m3 | 60 |  | 0
3 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 52 | 8455.72
4 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 1.74 | 341.48
5 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 12.5 | 281.75
6 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 15 | 73.65
7 | 其他机材费 | % | 9152.6 | 0.5 | 45.76
8 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 52 | 353.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 14384.08
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 503.44
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1563.19
| 利润 | 元 | 5% |  | 822.54
| 人工补差 | 元 |  |  | 2137.77
| 材料补差 | 元 |  |  | 15606.24
| 税金 | 元 | 9% |  | 3151.55
| 合计 | 元 |  |  | 38168.81
| 单价 | 元 |  |  | 381.69
单价计算表
单价序号 |  |  | 7
项目名称 |  |  | 混凝土灌砌块石 挡墙~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 30072换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 99.1 | 4832.12
2 | 块石 | m3 | 60 | 85 | 5100
3 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 52 | 8455.72
4 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 1.74 | 341.48
5 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 12.5 | 281.75
6 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 15 | 73.65
7 | 其他机材费 | % | 14252.6 | 0.5 | 71.26
8 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 52 | 353.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 19509.58
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 682.84
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2120.2
| 利润 | 元 | 5% |  | 1115.63
| 人工补差 | 元 |  |  | 2137.77
| 材料补差 | 元 |  |  | 25967.74
| 税金 | 元 | 9% |  | 4638.04
| 合计 | 元 |  |  | 56171.8
| 单价 | 元 |  |  | 561.72
单价计算表
单价序号 |  |  | 8
项目名称 |  |  | 干砌块石 挡土墙
定额编号 |  |  | 30013
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 80.9 | 3944.68
2 | 块石 | m3 | 60 | 121 | 7260
3 | 其他机材费 | % | 7260 | 1 | 72.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 11277.28
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 394.7
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1225.56
| 利润 | 元 | 5% |  | 644.88
| 人工补差 | 元 |  |  | 1685.96
| 材料补差 | 元 |  |  | 14749.9
| 税金 | 元 | 9% |  | 2698.05
| 合计 | 元 |  |  | 32676.33
| 单价 | 元 |  |  | 326.76
单价计算表
单价序号 |  |  | 9
项目名称 |  |  | 基础、垫层及压顶 垫层、基础＞30cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40141换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 90 | 4388.4
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 0.33 | 467.28
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 20 | 132.8
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
5 | 水 | m3 | 0.86 | 70 | 60.2
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 4.5 | 883.13
7 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.37 | 4.6 | 93.7
8 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 74.56 | 1 | 74.56
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 1 | 147.01
10 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 18 | 88.38
11 | 其他机材费 | % | 18695.89 | 1 | 186.96
12 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 23971.65
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 839.01
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2605.12
| 利润 | 元 | 5% |  | 1370.79
| 人工补差 | 元 |  |  | 2076.91
| 材料补差 | 元 |  |  | 30912.36
| 税金 | 元 | 9% |  | 5559.83
| 合计 | 元 |  |  | 67335.67
| 单价 | 元 |  |  | 673.36
单价计算表
单价序号 |  |  | 10
项目名称 |  |  | 基础、垫层及压顶 压顶~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40142换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 162 | 7899.12
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 2.9 | 4106.4
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 60 | 398.4
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
5 | 水 | m3 | 0.86 | 70 | 60.2
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5 | 981.25
7 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.37 | 5 | 101.85
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
9 | 其他机材费 | % | 22495.13 | 1 | 224.95
10 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 31319.6
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1096.19
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3403.66
| 利润 | 元 | 5% |  | 1790.97
| 人工补差 | 元 |  |  | 3584.48
| 材料补差 | 元 |  |  | 30912.36
| 税金 | 元 | 9% |  | 6489.65
| 合计 | 元 |  |  | 78596.91
| 单价 | 元 |  |  | 785.97
单价计算表
单价序号 |  |  | 11
项目名称 |  |  | 土工布铺设 斜铺边坡1:1.5
定额编号 |  |  | 10762
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 3 | 146.28
2 | 土工布300kg/m2 | m2 | 5.04 | 107 | 539.28
3 | 其他机材费 | % | 539.28 | 3 | 16.18
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 701.74
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 24.56
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 61.74
| 利润 | 元 | 5% |  | 39.4
| 人工补差 | 元 |  |  | 62.52
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 80.1
| 合计 | 元 |  |  | 970.06
| 单价 | 元 |  |  | 9.7
单价计算表
单价序号 |  |  | 12
项目名称 |  |  | 伸缩缝 沥青木板
定额编号 |  |  | 40289
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 29 | 1414.04
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 2.2 | 3115.2
3 | 沥青 | t | 3858 | 1.24 | 4783.92
4 | 木柴 | t | 420 | 0.42 | 176.4
5 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 0.56 | 2.75
6 | 其他机材费 | % | 8078.27 | 1 | 80.78
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 9573.09
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 335.06
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1040.36
| 利润 | 元 | 5% |  | 547.43
| 人工补差 | 元 |  |  | 604.36
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 1089.03
| 合计 | 元 |  |  | 13189.33
| 单价 | 元 |  |  | 131.89
单价计算表
单价序号 |  |  | 13
项目名称 |  |  | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面
定额编号 |  |  | 30002
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 35.4 | 1726.1
2 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 25 | 122.75
3 | 其他机材费 | % | 122.75 | 1 | 1.23
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1850.08
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 64.75
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 201.06
| 利润 | 元 | 5% |  | 105.79
| 人工补差 | 元 |  |  | 737.74
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 266.35
| 合计 | 元 |  |  | 3225.77
| 单价 | 元 |  |  | 32.26
单价计算表
单价序号 |  |  | 14
项目名称 |  |  | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面
定额编号 |  |  | 30002
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 35.4 | 1726.1
2 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 25 | 122.75
3 | 石碴 | m3 | 30 | 117 | 3510
4 | 其他机材费 | % | 3632.75 | 1 | 36.33
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 5395.18
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 188.83
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 586.32
| 利润 | 元 | 5% |  | 308.52
| 人工补差 | 元 |  |  | 737.74
| 材料补差 | 元 |  |  | 2480.4
| 税金 | 元 | 9% |  | 872.73
| 合计 | 元 |  |  | 10569.72
| 单价 | 元 |  |  | 105.7
单价计算表
单价序号 |  |  | 15
项目名称 |  |  | 浆砌条料石 帽墩~水泥砂浆 M10 42.5
定额编号 |  |  | 30051换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 178.4 | 8698.78
2 | 条石 | m3 | 300 | 95.8 | 28740
3 | 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 142.93 | 9.2 | 1314.96
4 | 砂浆拌和机 | 台班 | 100.27 | 0.8 | 80.22
5 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 13 | 63.83
6 | 其他机材费 | % | 30199 | 0.5 | 151
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 39048.79
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1366.71
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 4243.63
| 利润 | 元 | 5% |  | 2232.96
| 人工补差 | 元 |  |  | 3734.53
| 材料补差 | 元 |  |  | 72867.84
| 税金 | 元 | 9% |  | 11114.5
| 合计 | 元 |  |  | 134608.96
| 单价 | 元 |  |  | 1346.09
单价计算表
单价序号 |  |  | 16
项目名称 |  |  | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式(墙身平均厚度60cm)~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40198换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 156 | 7606.56
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 0.72 | 1019.52
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 70 | 427.7
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 106 | 551.62
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 42 | 230.58
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 120 | 796.8
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
8 | 水 | m3 | 0.86 | 70 | 60.2
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.83 | 0.2 | 85.57
10 | 履带起重机 油动 起重量 10t | 台班 | 441.48 | 0.22 | 97.13
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 8.9 | 200.61
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 3.73 | 548.35
13 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 74.56 | 1.86 | 138.68
14 | 其他机材费 | % | 20905.58 | 1 | 209.06
15 | 混凝土拌制 | m3 | 22.2 | 103 | 2286.6
16 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 31708.2
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1109.79
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3445.89
| 利润 | 元 | 5% |  | 1813.19
| 人工补差 | 元 |  |  | 3291.34
| 材料补差 | 元 |  |  | 31747.88
| 税金 | 元 | 9% |  | 6580.47
| 合计 | 元 |  |  | 79696.76
| 单价 | 元 |  |  | 796.97
单价计算表
单价序号 |  |  | 17
项目名称 |  |  | 排架、柱 单根横断面积0.35m2~纯混凝土 C30 42.5 2
定额编号 |  |  | 40244换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 460 | 22429.6
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 2.7 | 3823.2
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 466 | 2847.26
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 387 | 2013.95
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 155 | 850.95
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 52 | 345.28
7 | 纯混凝土 C30 42.5 2 | m3 | 177.83 | 103 | 18316.49
8 | 水 | m3 | 0.86 | 100 | 86
9 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 13 | 293.02
10 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 0.5 | 73.51
11 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5.3 | 1040.13
12 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 22 | 108.02
13 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.83 | 0.33 | 141.18
14 | 卷扬机 起重量 5t | 台班 | 109.95 | 3.4 | 373.83
15 | 其他机材费 | % | 30312.81 | 2 | 606.26
16 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 54049.07
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1891.72
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 5873.79
| 利润 | 元 | 5% |  | 3090.73
| 人工补差 | 元 |  |  | 9887.31
| 材料补差 | 元 |  |  | 31681.77
| 税金 | 元 | 9% |  | 9582.7
| 合计 | 元 |  |  | 116057.09
| 单价 | 元 |  |  | 1160.57
单价计算表
单价序号 |  |  | 18
项目名称 |  |  | 基础、垫层及压顶 垫层、基础＞30cm~纯混凝土 C30 42.5 2
定额编号 |  |  | 40141换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 90 | 4388.4
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 0.33 | 467.28
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 20 | 132.8
4 | 纯混凝土 C30 42.5 2 | m3 | 177.83 | 103 | 18316.49
5 | 水 | m3 | 0.86 | 70 | 60.2
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 4.5 | 883.13
7 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.37 | 4.6 | 93.7
8 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 74.56 | 1 | 74.56
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 1 | 147.01
10 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 18 | 88.38
11 | 其他机材费 | % | 20263.55 | 1 | 202.64
12 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 25554.99
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 894.42
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2777.19
| 利润 | 元 | 5% |  | 1461.33
| 人工补差 | 元 |  |  | 2076.91
| 材料补差 | 元 |  |  | 31681.77
| 税金 | 元 | 9% |  | 5800.19
| 合计 | 元 |  |  | 70246.8
| 单价 | 元 |  |  | 702.47
单价计算表
单价序号 |  |  | 19
项目名称 |  |  | 基础、垫层及压顶 垫层、基础≤15cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40139换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 130 | 6338.8
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 0.47 | 665.52
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 50 | 332
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
5 | 水 | m3 | 0.86 | 70 | 60.2
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5 | 981.25
7 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.37 | 5.2 | 105.92
8 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 74.56 | 1 | 74.56
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 2 | 294.02
10 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 18 | 88.38
11 | 其他机材费 | % | 19350.68 | 1 | 193.51
12 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 26583.39
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 930.42
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2888.95
| 利润 | 元 | 5% |  | 1520.14
| 人工补差 | 元 |  |  | 2931.35
| 材料补差 | 元 |  |  | 30912.36
| 税金 | 元 | 9% |  | 5918.99
| 合计 | 元 |  |  | 71685.6
| 单价 | 元 |  |  | 716.86
单价计算表
单价序号 |  |  | 20
项目名称 |  |  | 梁 矩形梁~纯混凝土 C30 42.5 2
定额编号 |  |  | 40238换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 478 | 23307.28
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 3.3 | 4672.8
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 510 | 3116.1
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 422 | 2196.09
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 170 | 933.3
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 90 | 597.6
7 | 纯混凝土 C30 42.5 2 | m3 | 177.83 | 103 | 18316.49
8 | 水 | m3 | 0.86 | 100 | 86
9 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 15 | 338.1
10 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 0.5 | 73.51
11 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5.6 | 1099
12 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 22 | 108.02
13 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.83 | 0.35 | 149.74
14 | 卷扬机 起重量 5t | 台班 | 109.95 | 4.1 | 450.8
15 | 其他机材费 | % | 32137.54 | 2 | 642.75
16 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 56787.97
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1987.58
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 6171.43
| 利润 | 元 | 5% |  | 3247.35
| 人工补差 | 元 |  |  | 10290.07
| 材料补差 | 元 |  |  | 31681.77
| 税金 | 元 | 9% |  | 9914.96
| 合计 | 元 |  |  | 120081.13
| 单价 | 元 |  |  | 1200.81
单价计算表
单价序号 |  |  | 21
项目名称 |  |  | 板 拱、平板~纯混凝土 C30 42.5 2
定额编号 |  |  | 40241换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 410 | 19991.6
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 3.2 | 4531.2
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 433 | 2645.63
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 358 | 1863.03
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 145 | 796.05
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 90 | 597.6
7 | 纯混凝土 C30 42.5 2 | m3 | 177.83 | 103 | 18316.49
8 | 水 | m3 | 0.86 | 100 | 86
9 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 15 | 338.1
10 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 0.5 | 73.51
11 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5.6 | 1099
12 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 22 | 108.02
13 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.83 | 0.22 | 94.12
14 | 卷扬机 起重量 5t | 台班 | 109.95 | 3.4 | 373.83
15 | 其他机材费 | % | 30922.58 | 2 | 618.45
16 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 52233.03
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1828.16
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 5676.42
| 利润 | 元 | 5% |  | 2986.88
| 人工补差 | 元 |  |  | 8854.76
| 材料补差 | 元 |  |  | 31681.77
| 税金 | 元 | 9% |  | 9293.49
| 合计 | 元 |  |  | 112554.51
| 单价 | 元 |  |  | 1125.55
单价计算表
单价序号 |  |  | 22
项目名称 |  |  | 钢筋制作安装 一般钢筋
定额编号 |  |  | 40329
施工措施
定额单位 |  |  | t
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 13 | 633.88
2 | 钢筋 | t | 3000 | 1.07 | 3195
3 | 铁丝 | kg | 4.42 | 5 | 22.1
4 | 电焊条 | kg | 6.81 | 7.5 | 51.08
5 | 钢筋调直机 功率4~14 | 台班 | 87.99 | 0.1 | 8.8
6 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 0.23 | 33.81
7 | 钢筋切断机 功率 20kw | 台班 | 152.38 | 0.06 | 9.14
8 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 mm | 台班 | 90.69 | 0.16 | 14.51
9 | 电焊机 交流 20~25kva | 台班 | 74.44 | 1.54 | 114.64
10 | 对焊机 电弧型 交流 150kva | 台班 | 478.22 | 0.06 | 28.69
11 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.83 | 0.07 | 29.95
12 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t | 台班 | 369.76 | 0.02 | 7.4
13 | 其他机材费 | % | 3515.11 | 1 | 35.15
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 4184.15
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 146.45
| 间接费 | 元 | 6.3% |  | 272.83
| 利润 | 元 | 5% |  | 230.17
| 人工补差 | 元 |  |  | 281.61
| 材料补差 | 元 |  |  | 2234.92
| 税金 | 元 | 9% |  | 661.51
| 合计 | 元 |  |  | 8011.64
| 单价 | 元 |  |  | 8011.64
单价计算表
单价序号 |  |  | 23
项目名称 |  |  | 坑石方开挖(风钻钻孔) 坑口面积12-20㎡ 岩石级别Ⅷ
定额编号 |  |  | 20303
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 36.3 | 1769.99
2 | 合金钻头 | 个 | 40.88 | 3.97 | 162.29
3 | 炸药 | kg | 6 | 82 | 492
4 | 电雷管 | 个 | 3.98 | 13.23 | 52.66
5 | 非电毫秒雷管 | 个 | 7.52 | 96.8 | 727.94
6 | 导爆管 | m | 2.65 | 145 | 384.25
7 | 导电线 | m | 2 | 66 | 132
8 | 风钻 手持式 | 台班 | 132.62 | 3.13 | 415.1
9 | 修钎设备 | 台班 | 517.7 | 0.16 | 82.83
10 | 其他机材费 | % | 2449.07 | 5 | 122.45
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 4341.51
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 151.95
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 471.81
| 利润 | 元 | 5% |  | 248.26
| 人工补差 | 元 |  |  | 756.49
| 材料补差 | 元 |  |  | 625.66
| 税金 | 元 | 9% |  | 593.61
| 合计 | 元 |  |  | 7189.29
| 单价 | 元 |  |  | 71.89
单价计算表
单价序号 |  |  | 24
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 砂砾料、石碴回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10696
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 4 | 195.04
2 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.2 | 97.73
3 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw | 台班 | 119.89 | 2 | 239.78
4 | 砂砾石填料 | m3 | 30 | 117 | 3510
5 | 其他机材费 | % | 3847.51 | 5 | 192.38
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 4234.93
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 148.22
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 372.57
| 利润 | 元 | 5% |  | 237.79
| 人工补差 | 元 |  |  | 175.06
| 材料补差 | 元 |  |  | 2496.43
| 税金 | 元 | 9% |  | 689.85
| 合计 | 元 |  |  | 8354.85
| 单价 | 元 |  |  | 83.55
单价计算表
单价序号 |  |  | 25
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 其他小型结构~纯混凝土 C30 42.5 2
定额编号 |  |  | 40258换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 210 | 10239.6
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 1.75 | 2478
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 90 | 597.6
4 | 纯混凝土 C30 42.5 2 | m3 | 177.83 | 103 | 18316.49
5 | 水 | m3 | 0.86 | 100 | 86
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5.2 | 1020.5
7 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 12 | 270.48
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 2.5 | 367.53
10 | 其他机材费 | % | 23234.8 | 1 | 232.35
11 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 34407.15
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1204.25
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3739.2
| 利润 | 元 | 5% |  | 1967.53
| 人工补差 | 元 |  |  | 4593.14
| 材料补差 | 元 |  |  | 31681.77
| 税金 | 元 | 9% |  | 6983.37
| 合计 | 元 |  |  | 84576.41
| 单价 | 元 |  |  | 845.76
单价计算表
单价序号 |  |  | 26
项目名称 |  |  | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式(墙身平均厚度≥80cm)~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40199换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 149.8 | 7304.25
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 0.65 | 920.4
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 63 | 384.93
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 90 | 468.36
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 38 | 208.62
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 96 | 637.44
7 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 169.88 | 82.4 | 13998.11
8 | 块石 | m3 | 60 | 34.4 | 2064.12
9 | 水 | m3 | 0.86 | 70 | 60.2
10 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.83 | 0.17 | 72.73
11 | 履带起重机 油动 起重量 10t | 台班 | 441.48 | 0.2 | 88.3
12 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 8.9 | 200.61
13 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 3.73 | 548.35
14 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 74.56 | 1.86 | 138.68
15 | 其他机材费 | % | 19790.84 | 1 | 197.91
16 | 混凝土拌制 | m3 | 22.2 | 82.4 | 1829.28
17 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 82.4 | 560.32
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 29682.6
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1038.89
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3225.75
| 利润 | 元 | 5% |  | 1697.36
| 人工补差 | 元 |  |  | 3160.46
| 材料补差 | 元 |  |  | 29914.19
| 税金 | 元 | 9% |  | 6184.73
| 合计 | 元 |  |  | 74903.98
| 单价 | 元 |  |  | 749.04
单价计算表
单价序号 |  |  | 27
项目名称 |  |  | 排架、柱 单根横断面积≥0.5m2~纯混凝土 C30 42.5 2
定额编号 |  |  | 40245换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 410 | 19991.6
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 2.4 | 3398.4
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 333 | 2034.63
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 277 | 1441.51
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 110 | 603.9
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 35 | 232.4
7 | 纯混凝土 C30 42.5 2 | m3 | 177.83 | 103 | 18316.49
8 | 水 | m3 | 0.86 | 100 | 86
9 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 11 | 247.94
10 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 0.5 | 73.51
11 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5 | 981.25
12 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 21 | 103.11
13 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.83 | 0.23 | 98.4
14 | 卷扬机 起重量 5t | 台班 | 109.95 | 2.4 | 263.88
15 | 其他机材费 | % | 27881.41 | 2 | 557.63
16 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 49131.05
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1719.59
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 5339.31
| 利润 | 元 | 5% |  | 2809.5
| 人工补差 | 元 |  |  | 8809.19
| 材料补差 | 元 |  |  | 31681.77
| 税金 | 元 | 9% |  | 8954.14
| 合计 | 元 |  |  | 108444.55
| 单价 | 元 |  |  | 1084.45
单价计算表
单价序号 |  |  | 28
项目名称 |  |  | 排架、柱 单根横断面积排架基础~纯混凝土 C30 42.5 2
定额编号 |  |  | 40246换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 130 | 6338.8
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 0.72 | 1019.52
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 104 | 635.44
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 87 | 452.75
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 35 | 192.15
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 150 | 996
7 | 纯混凝土 C30 42.5 2 | m3 | 177.83 | 103 | 18316.49
8 | 水 | m3 | 0.86 | 70 | 60.2
9 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 9 | 202.86
10 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 1 | 147.01
11 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 4.5 | 883.13
12 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 16 | 78.56
13 | 其他机材费 | % | 22984.1 | 1 | 229.84
14 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 30253.15
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1058.86
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3287.76
| 利润 | 元 | 5% |  | 1729.99
| 人工补差 | 元 |  |  | 2896.76
| 材料补差 | 元 |  |  | 31681.77
| 税金 | 元 | 9% |  | 6381.75
| 合计 | 元 |  |  | 77290.04
| 单价 | 元 |  |  | 772.9
单价计算表
单价序号 |  |  | 29
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 其他小型结构~纯混凝土 C45 42.5 2
定额编号 |  |  | 40258换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 210 | 10239.6
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 1.75 | 2478
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 90 | 597.6
4 | 纯混凝土 C45 42.5 2 | m3 | 219.72 | 103 | 22631.16
5 | 水 | m3 | 0.86 | 100 | 86
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5.2 | 1020.5
7 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 12 | 270.48
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 2.5 | 367.53
10 | 其他机材费 | % | 27549.47 | 1 | 275.49
11 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 38764.96
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1356.77
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 4212.78
| 利润 | 元 | 5% |  | 2216.73
| 人工补差 | 元 |  |  | 4593.14
| 材料补差 | 元 |  |  | 34107.42
| 税金 | 元 | 9% |  | 7672.66
| 合计 | 元 |  |  | 92924.46
| 单价 | 元 |  |  | 929.24
单价计算表
单价序号 |  |  | 30
项目名称 |  |  | 混凝土护坡 厚度≤10cm~计算桥面铺装~纯混凝土 C40 42.5 2
定额编号 |  |  | 40143换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 205 | 9995.8
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 1.44 | 2039.04
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 80 | 531.2
4 | 纯混凝土 C40 42.5 2 | m3 | 197.96 | 103 | 20389.88
5 | 水 | m3 | 0.86 | 100 | 86
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5.6 | 1099
7 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
8 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.37 | 7.6 | 154.81
9 | 其他机材费 | % | 24398.13 | 1 | 243.98
10 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 35338.31
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1236.84
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3840.39
| 利润 | 元 | 5% |  | 2020.78
| 人工补差 | 元 |  |  | 4505.61
| 材料补差 | 元 |  |  | 33140.25
| 税金 | 元 | 9% |  | 7207.4
| 合计 | 元 |  |  | 87289.58
| 单价 | 元 |  |  | 872.9
单价计算表
单价序号 |  |  | 31
项目名称 |  |  | 公路桥 板梁式净跨≤6m~纯混凝土 C30 42.5 2
定额编号 |  |  | 40177换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 241 | 11751.16
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 3.6 | 5097.6
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 73 | 446.03
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 292 | 1519.57
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 122 | 669.78
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 170 | 1128.8
7 | 电焊条 | kg | 6.81 | 5 | 34.05
8 | 铁钉 | kg | 4.42 | 10.8 | 47.74
9 | 纯混凝土 C30 42.5 2 | m3 | 177.83 | 103 | 18316.49
10 | 水 | m3 | 0.86 | 100 | 86
11 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.83 | 0.4 | 171.13
12 | 塔式起重机 起重量 10t | 台班 | 626.47 | 0.51 | 319.5
13 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 8.9 | 200.61
14 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 3.73 | 548.35
15 | 离心式水泵 单级 功率 17kw | 台班 | 133.91 | 1.86 | 249.07
16 | 电焊机 交流 20~25kva | 台班 | 74.44 | 0.57 | 42.43
17 | 其他机材费 | % | 28877.14 | 2 | 577.54
18 | 混凝土拌制 | m3 | 22.2 | 103 | 2286.6
19 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 44192.84
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1546.75
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 4802.66
| 利润 | 元 | 5% |  | 2527.11
| 人工补差 | 元 |  |  | 5080.37
| 材料补差 | 元 |  |  | 32486.19
| 税金 | 元 | 9% |  | 8157.23
| 合计 | 元 |  |  | 98793.15
| 单价 | 元 |  |  | 987.93
单价计算表
单价序号 |  |  | 32
项目名称 |  |  | 混凝土路面铺筑~纯混凝土 C30 42.5 2
定额编号 |  |  | 40602换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 186 | 9069.36
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 0.1 | 141.6
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 72 | 439.92
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 155 | 806.62
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 105 | 576.45
6 | 草袋 | 个 | 2.54 | 220 | 558.8
7 | 纯混凝土 C30 42.5 2 | m3 | 177.83 | 103 | 18316.49
8 | 水 | m3 | 0.86 | 190 | 163.4
9 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5.4 | 1059.75
10 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 3.6 | 81.14
12 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.37 | 8.2 | 167.03
13 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.83 | 0.5 | 213.92
14 | 其他机材费 | % | 22623.32 | 2 | 452.47
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 32145.15
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1125.08
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3493.38
| 利润 | 元 | 5% |  | 1838.18
| 人工补差 | 元 |  |  | 4115.17
| 材料补差 | 元 |  |  | 31363.5
| 税金 | 元 | 9% |  | 6667.24
| 合计 | 元 |  |  | 80747.7
| 单价 | 元 |  |  | 807.48
单价计算表
单价序号 |  |  | 33
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 土方回填松填不夯实
定额编号 |  |  | 10692
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 2 | 97.52
2 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.1 | 48.87
3 | 其他机材费 | % | 48.87 | 5 | 2.44
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 148.83
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 5.21
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 13.09
| 利润 | 元 | 5% |  | 8.36
| 人工补差 | 元 |  |  | 45.85
| 材料补差 | 元 |  |  | 19.72
| 税金 | 元 | 9% |  | 21.7
| 合计 | 元 |  |  | 262.76
| 单价 | 元 |  |  | 2.63
单价计算表
单价序号 |  |  | 34
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅰ、Ⅱ类土 运距~0.5km~自卸汽车 5t
定额编号 |  |  | 10464换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 1 | 48.76
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.18 | 132.52
3 | 推土机 功率 59 kw | 台班 | 356.28 | 0.09 | 32.07
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量 5 t | 台班 | 294.36 | 1.44 | 423.88
5 | 其他机材费 | % | 588.46 | 2 | 11.77
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 648.99
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 22.71
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 57.1
| 利润 | 元 | 5% |  | 36.44
| 人工补差 | 元 |  |  | 72.01
| 材料补差 | 元 |  |  | 274.54
| 税金 | 元 | 9% |  | 100.06
| 合计 | 元 |  |  | 1211.85
| 单价 | 元 |  |  | 12.12
单价计算表
单价序号 |  |  | 35
项目名称 |  |  | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面
定额编号 |  |  | 30002
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 35.4 | 1726.1
2 | 碎石(综合) | m3 | 30 | 113 | 3390
3 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 25 | 122.75
4 | 其他机材费 | % | 3512.75 | 1 | 35.13
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 5273.98
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 184.59
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 573.15
| 利润 | 元 | 5% |  | 301.59
| 人工补差 | 元 |  |  | 737.74
| 材料补差 | 元 |  |  | 14834.64
| 税金 | 元 | 9% |  | 1971.51
| 合计 | 元 |  |  | 23877.2
| 单价 | 元 |  |  | 238.77
单价计算表
单价序号 |  |  | 36
项目名称 |  |  | 混凝土路面铺筑~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40602换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 186 | 9069.36
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 0.1 | 141.6
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 72 | 439.92
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 155 | 806.62
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 105 | 576.45
6 | 草袋 | 个 | 2.54 | 220 | 558.8
7 | C25露骨料透水砼面层（彩色） | m3 | 653.65 | 103 | 67325.95
8 | 水 | m3 | 0.86 | 190 | 163.4
9 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5.4 | 1059.75
10 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 3.6 | 81.14
12 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.37 | 8.2 | 167.03
13 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.83 | 0.5 | 213.92
14 | 其他机材费 | % | 71632.78 | 2 | 1432.66
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 82134.8
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 2874.72
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 8926
| 利润 | 元 | 5% |  | 4696.78
| 人工补差 | 元 |  |  | 4115.17
| 材料补差 | 元 |  |  | 19496.87
| 税金 | 元 | 9% |  | 11001.99
| 合计 | 元 |  |  | 133246.33
| 单价 | 元 |  |  | 1332.46
单价计算表
单价序号 |  |  | 37
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 大方脚~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40255换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 163 | 7947.88
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 0.6 | 849.6
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 60 | 366.6
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 36 | 187.34
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 24 | 131.76
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 68 | 451.52
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
8 | 水 | m3 | 0.86 | 70 | 60.2
9 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 4.6 | 902.75
10 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 8.9 | 200.61
11 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 2.5 | 367.53
13 | 其他机材费 | % | 20364.94 | 0.5 | 101.82
14 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 29115.03
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1019.03
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3164.07
| 利润 | 元 | 5% |  | 1664.91
| 人工补差 | 元 |  |  | 3588.65
| 材料补差 | 元 |  |  | 30912.36
| 税金 | 元 | 9% |  | 6251.76
| 合计 | 元 |  |  | 75715.81
| 单价 | 元 |  |  | 757.16
单价计算表
单价序号 |  |  | 38
项目名称 |  |  | 混凝土路面铺筑~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40602换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 186 | 9069.36
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 0.1 | 141.6
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 72 | 439.92
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 155 | 806.62
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 105 | 576.45
6 | 草袋 | 个 | 2.54 | 220 | 558.8
7 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 169.88 | 103 | 17497.64
8 | 水 | m3 | 0.86 | 190 | 163.4
9 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5.4 | 1059.75
10 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 3.6 | 81.14
12 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.37 | 8.2 | 167.03
13 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.83 | 0.5 | 213.92
14 | 其他机材费 | % | 21804.47 | 2 | 436.09
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 31309.92
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1095.85
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3402.6
| 利润 | 元 | 5% |  | 1790.42
| 人工补差 | 元 |  |  | 4115.17
| 材料补差 | 元 |  |  | 30992.7
| 税金 | 元 | 9% |  | 6543.6
| 合计 | 元 |  |  | 79250.26
| 单价 | 元 |  |  | 792.5
单价计算表
单价序号 |  |  | 39
项目名称 |  |  | 明渠底板衬砌 衬砌厚度20cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40193换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 108 | 5266.08
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 0.5 | 708
3 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
4 | 水 | m3 | 0.86 | 90 | 77.4
5 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 196.25 | 5 | 981.25
6 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 20.37 | 10.8 | 220
7 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 15 | 2205.15
8 | 离心式水泵 单级 功率 17kw | 台班 | 133.91 | 1.5 | 200.87
9 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
10 | 其他机材费 | % | 21239.69 | 1 | 212.4
11 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 27418.57
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 959.65
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2979.72
| 利润 | 元 | 5% |  | 1567.9
| 人工补差 | 元 |  |  | 2479.75
| 材料补差 | 元 |  |  | 30912.35
| 税金 | 元 | 9% |  | 5968.61
| 合计 | 元 |  |  | 72286.55
| 单价 | 元 |  |  | 722.87
单价计算表
单价序号 |  |  | 40
项目名称 |  |  | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式(墙身平均厚度≤40cm)~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40197换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 175 | 8533
2 | 板枋材 | m3 | 1416 | 0.8 | 1132.8
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 79 | 482.69
4 | 型钢 | kg | 5.2 | 125 | 650.5
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 47 | 258.03
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 146 | 969.44
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.61 | 103 | 16748.83
8 | 水 | m3 | 0.86 | 70 | 60.2
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.83 | 0.22 | 94.12
10 | 履带起重机 油动 起重量 10t | 台班 | 441.48 | 0.24 | 105.96
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 8.9 | 200.61
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 147.01 | 3.73 | 548.35
13 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 74.56 | 1.86 | 138.68
14 | 其他机材费 | % | 21390.2 | 1 | 213.9
15 | 混凝土拌制 | m3 | 22.2 | 103 | 2286.6
16 | 混凝土运输 | m3 | 6.8 | 103 | 700.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 33124.1
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1159.34
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3599.76
| 利润 | 元 | 5% |  | 1894.16
| 人工补差 | 元 |  |  | 3688.68
| 材料补差 | 元 |  |  | 31750.71
| 税金 | 元 | 9% |  | 6769.51
| 合计 | 元 |  |  | 81986.26
| 单价 | 元 |  |  | 819.86
单价计算表
单价序号 |  |  | 41
项目名称 |  |  | 栽植灌木(裸根) 冠丛高100cm
定额编号 |  |  | 80088
施工措施
定额单位 |  |  | 100株
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 2.8 | 136.53
2 | 云南黄馨 | 株 | 0.73 | 102 | 74.46
3 | 水 | m3 | 0.86 | 2 | 1.72
4 | 其他机材费 | % | 76.18 | 2 | 1.52
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 214.23
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 7.5
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 18.85
| 利润 | 元 | 5% |  | 12.03
| 人工补差 | 元 |  |  | 58.35
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 27.99
| 合计 | 元 |  |  | 338.95
| 单价 | 元 |  |  | 3.39
单价计算表
单价序号 |  |  | 42
项目名称 |  |  | 灌木养护 灌木高度（cm）50以内
定额编号 |  |  | [园林]1-282
施工措施
定额单位 |  |  | 10株
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 一类人工 | 工日 | 48.76 | 0.05 | 2.39
2 | 药剂 | kg | 27.9 | 0.06 | 1.56
3 | 肥料 | kg | 0.27 | 0.55 | 0.15
4 | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 0.15 | 0.15
5 | 水 | m3 | 0.86 | 0.69 | 0.59
6 | 洒水车 | 台班 | 395.96 | 0.01 | 5.15
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 10
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 0.35
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 0.88
| 利润 | 元 | 5% |  | 0.56
| 人工补差 | 元 |  |  | 1.02
| 材料补差 | 元 |  |  | 0.27
| 税金 | 元 | 9% |  | 1.18
| 合计 | 元 |  |  | 14.26
| 单价 | 元 |  |  | 1.43
单价计算表
单价序号 |  |  | 43
项目名称 |  |  | 栽植灌木(裸根) 冠丛高100cm
定额编号 |  |  | 80088
施工措施
定额单位 |  |  | 100株
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 1.4 | 68.26
2 | 石菖蒲 | 株 | 0.3 | 102 | 30.6
3 | 水 | m3 | 0.86 | 1 | 0.86
4 | 其他机材费 | % | 31.46 | 1 | 0.31
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 100.03
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 3.5
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 8.8
| 利润 | 元 | 5% |  | 5.62
| 人工补差 | 元 |  |  | 29.18
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 13.24
| 合计 | 元 |  |  | 160.37
| 单价 | 元 |  |  | 1.6
单价计算表
单价序号 |  |  | 44
项目名称 |  |  | 栽植灌木(带土球) 土球直径20cm
定额编号 |  |  | 80078
施工措施
定额单位 |  |  | 100株
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 3.5 | 170.66
2 | 茶梅球（H45P45） | 株 | 8.26 | 102 | 842.52
3 | 水 | m3 | 0.86 | 1.6 | 1.38
4 | 其他机材费 | % | 843.9 | 2 | 16.88
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1031.44
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 36.1
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 90.74
| 利润 | 元 | 5% |  | 57.91
| 人工补差 | 元 |  |  | 72.94
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 116.02
| 合计 | 元 |  |  | 1405.15
| 单价 | 元 |  |  | 14.05
单价计算表
单价序号 |  |  | 45
项目名称 |  |  | 栽植灌木(裸根) 冠丛高100cm
定额编号 |  |  | 80088
施工措施
定额单位 |  |  | 100株
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 2.8 | 136.53
2 | 丰花月季（二年生三叉以上） | 株 | 1.61 | 102 | 164.22
3 | 水 | m3 | 0.86 | 2 | 1.72
4 | 其他机材费 | % | 165.94 | 2 | 3.32
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 305.79
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 10.7
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 26.9
| 利润 | 元 | 5% |  | 17.17
| 人工补差 | 元 |  |  | 58.35
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 37.7
| 合计 | 元 |  |  | 456.61
| 单价 | 元 |  |  | 4.57
单价计算表
单价序号 |  |  | 46
项目名称 |  |  | 灌木、藤本片植（苗高50cm以内）种植密度（株／m2）36以内
定额编号 |  |  | [园林]1-163
施工措施
定额单位 |  |  | 10m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 一类人工 | 工日 | 48.76 | 0.73 | 35.4
2 | 水 | m3 | 0.86 | 0.65 | 0.56
3 | 毛娟（H20-25 P15-20,36株/m2） | m2 | 43.2 | 10.2 | 440.64
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 476.6
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 16.68
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 41.92
| 利润 | 元 | 5% |  | 26.76
| 人工补差 | 元 |  |  | 15.13
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 51.94
| 合计 | 元 |  |  | 629.03
| 单价 | 元 |  |  | 62.9
单价计算表
单价序号 |  |  | 47
项目名称 |  |  | 灌木养护 片植灌木
定额编号 |  |  | [园林]1-288
施工措施
定额单位 |  |  | 10m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 一类人工 | 工日 | 48.76 | 0.3 | 14.38
2 | 药剂 | kg | 27.9 | 0.26 | 7.11
3 | 肥料 | kg | 0.27 | 2.51 | 0.68
4 | 其他材料费 | 元 | 1.02 | 0.69 | 0.7
5 | 水 | m3 | 0.86 | 3.14 | 2.7
6 | 洒水车 | 台班 | 395.96 | 0.06 | 23.76
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 49.34
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1.73
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 4.34
| 利润 | 元 | 5% |  | 2.77
| 人工补差 | 元 |  |  | 6.15
| 材料补差 | 元 |  |  | 1.25
| 税金 | 元 | 9% |  | 5.9
| 合计 | 元 |  |  | 71.48
| 单价 | 元 |  |  | 7.15
单价计算表
单价序号 |  |  | 48
项目名称 |  |  | 灌木、藤本片植（苗高50cm以内）种植密度（株／m2）36以内
定额编号 |  |  | [园林]1-163
施工措施
定额单位 |  |  | 10m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 一类人工 | 工日 | 48.76 | 0.73 | 35.4
2 | 水 | m3 | 0.86 | 0.65 | 0.56
3 | 兰花三七（36丛/m2） | m2 | 17.61 | 10.2 | 179.62
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 215.58
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 7.55
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 18.97
| 利润 | 元 | 5% |  | 12.11
| 人工补差 | 元 |  |  | 15.13
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 9% |  | 24.24
| 合计 | 元 |  |  | 293.58
| 单价 | 元 |  |  | 29.36

## 2-11 工程量清单单价组合表
工程量清单单价组合表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
一 |  | 建筑工程
1 | （一） | 显潭段0+000－0+566.02,含踏步
1.1 | 500101002001 | 土方开挖 | m3 | 13.37 | (1)+(2)*0.75
1.2 | 500103001001 | 土方填筑 | m3 | 7.63 | (3)
1.3 | 500105009001 | 原挡墙干砌石拆除 | m3 | 16.83 | (4)
1.4 | 500103009001 | 宕渣填筑 | m3 | 83.8 | (5)
1.5 | 500105012001 | C20砼灌砌块石（利用拆除石方） | m3 | 381.69 | (6)
1.6 | 500105012002 | C20砼灌砌块石 | m3 | 561.72 | (7)
1.7 | 500105001001 | 外侧挡墙干砌块石 | m3 | 326.76 | (8)
1.8 | 500109001001 | C20砼基础 | m3 | 673.36 | (9)
1.9 | 500109001002 | C20砼压顶 | m3 | 785.97 | (10)
1.10 | 500103014001 | 土工布铺设 | m2 | 9.7 | (11)
1.11 | 500109009001 | 伸缩缝（沥青杉木板） | m2 | 131.89 | (12)
1.12 | 500109013001 | φ7.5cmPVC排水管 | m | 20 | 20
1.13 | 500109013002 | 生态砌块 | 个 | 550 | 550
1.14 | 500103024001 | 砌块内土石回填（利用开挖料） | m3 | 32.26 | (13)
1.15 | 500103024002 | 砌块内毛石回填 | m3 | 105.7 | (14)
1.16 | 500105003001 | M10浆砌条石踏步 | m3 | 1346.09 | (15)
2 | （二） | 显潭段0+566.02－1+220.68
2.1 | 500101002002 | 土方开挖 | m3 | 13.37 | (1)+(2)*0.75
2.2 | 500103001002 | 土方填筑 | m3 | 7.63 | (3)
2.3 | 500109001003 | C20砼挡墙 | m3 | 796.97 | (16)
2.4 | 500109009002 | 伸缩缝（沥青杉木板） | m2 | 131.89 | (12)
2.5 | 500109001004 | C30砼立柱 | m3 | 1160.57 | (17)
2.6 | 500109001005 | C30砼承台 | m3 | 702.47 | (18)
2.7 | 500109001006 | C20砼垫层 | m3 | 716.86 | (19)
2.8 | 500109001007 | C30砼梁板 | m3 | 1140.6 | (20)*0.2+(21)*0.8
2.9 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | t | 8011.64 | (22)
3 | （三） | 显潭段1+220.68-1+441.75
3.1 | 500101002003 | 土方开挖 | m3 | 13.37 | (1)+(2)*0.75
工程量清单单价组合表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
3.2 | 500103001003 | 土方填筑 | m3 | 7.63 | (3)
3.3 | 500105009002 | 原挡墙干砌石拆除 | m3 | 16.83 | (4)
3.4 | 500105012003 | C20砼灌砌块石（利用拆除石方） | m3 | 381.69 | (6)
3.5 | 500105012004 | C20砼灌砌块石 | m3 | 561.72 | (7)
3.6 | 500105001002 | 外侧挡墙干砌块石 | m3 | 326.76 | (8)
3.7 | 500109001008 | C20砼压顶 | m3 | 785.97 | (10)
3.8 | 500109009003 | 伸缩缝（沥青杉木板） | m2 | 131.89 | (12)
3.9 | 500109013003 | φ7.5cmPVC排水管 | m | 20 | 20
4 | （四） | 马村段0+000-0+215.91
4.1 | 500101002004 | 土方开挖 | m3 | 13.37 | (1)+(2)*0.75
4.2 | 500103001004 | 土方填筑 | m3 | 7.63 | (3)
4.3 | 500105009003 | 原挡墙干砌石拆除 | m3 | 16.83 | (4)
4.4 | 500105012005 | C20砼灌砌块石（利用拆除石方） | m3 | 381.69 | (6)
4.5 | 500105012006 | C20砼灌砌块石 | m3 | 561.72 | (7)
4.6 | 500105001003 | 外侧挡墙干砌块石 | m3 | 326.76 | (8)
4.7 | 500109001009 | C20砼压顶 | m3 | 785.97 | (10)
4.8 | 500109009004 | 伸缩缝（沥青杉木板） | m2 | 131.89 | (12)
4.9 | 500109013004 | φ7.5cmPVC排水管 | m | 20 | 20
5 | （五） | 双溪江小舜江YK0+000－0+165.55；双溪江左岸ZK0+000－0+009.6
5.1 | 500101002005 | 土方开挖 | m3 | 13.37 | (1)+(2)*0.75
5.2 | 500103001005 | 土方填筑 | m3 | 7.63 | (3)
5.3 | 500105009004 | 原挡墙干砌石拆除 | m3 | 16.83 | (4)
5.4 | 500105012007 | C20砼灌砌块石（利用拆除石方） | m3 | 381.69 | (6)
5.5 | 500105012008 | C20砼灌砌块石 | m3 | 561.72 | (7)
5.6 | 500105001004 | 外侧挡墙干砌块石 | m3 | 326.76 | (8)
5.7 | 500109001010 | C20砼压顶 | m3 | 785.97 | (10)
5.8 | 500109009005 | 伸缩缝（沥青杉木板） | m2 | 131.89 | (12)
5.9 | 500109013005 | φ7.5cmPVC排水管 | m | 20 | 20
6 | (六) | 人行桥1#－6#
6.1 | 500109001011 | C25砼台帽 | m3 | 785.97 | (10)
工程量清单单价组合表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
6.2 | 500109001012 | C25砼桥板 | m3 | 785.97 | (10)
6.3 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | t | 8011.64 | (22)
6.4 | 500109013006 | 人行桥梁φ7.5cmPVC排水管 | m | 20 | 20
7 | （七） | 甲水桥
7.1 | 500101002006 | 土方开挖 | m3 | 13.37 | (1)+(2)*0.75
7.2 | 500102005001 | 石方开挖 | m3 | 71.89 | (23)
7.3 | 500103009002 | 台背级配砂砾石回填 | m3 | 83.55 | (24)
7.4 | 500109001013 | C30砼背墙、台帽、挡块 | m3 | 845.76 | (25)
7.5 | 500109001014 | C25片石砼台身、侧墙及基础 | m3 | 749.04 | (26)
7.6 | 500109001015 | C30砼盖梁 | m3 | 1200.81 | (20)
7.7 | 500109001016 | C30砼桥墩墩柱 | m3 | 1084.45 | (27)
7.8 | 500109001017 | C30砼桥墩扩大基础 | m3 | 772.9 | (28)
7.9 | 500109013007 | C50砼预制桥板及安装（外购成品） | m3 | 2200 | 2200
7.10 | 500109001018 | C25砼封端 | m3 | 845.76 | (25)
7.11 | 500109001019 | C50砼铰缝、C50钢纤维砼 | m3 | 929.24 | (29)
7.12 | 500109001020 | C40桥面铺装 | m3 | 872.9 | (30)
7.13 | 500109001021 | C30砼桥台搭板 | m3 | 987.93 | (31)
7.14 | 500109001022 | 桥头接顺C30砼路面 | m3 | 807.48 | (32)
7.15 | 500111001003 | 钢筋加工与安装 | t | 8011.64 | (22)
7.16 | 500109013008 | 橡胶支座 | 套 | 210 | 210
7.17 | 500109013009 | 道口柱标 | 根 | 220 | 220
7.18 | 500109013010 | 泄水管PVCφ110 | m | 25 | 25
7.19 | 500109013011 | QMF-40型伸缩缝 | m | 1500 | 1500
8 | （八） | 道路、渠道及景观绿化等
8.1 | 500103001006 | 种植土填筑 | m3 | 14.75 | (33)+(34)
8.2 | 500103016001 | 碎石垫层 | m3 | 238.77 | (35)
8.3 | 500109001023 | C20砼垫层 | m3 | 716.86 | (19)
8.4 | 500109001024 | C25露骨料透水砼面层（彩色） | m3 | 1332.46 | (36)
8.5 | 500109012001 | 无色透明密封 | m2 | 10 | 10
8.6 | 500109001025 | C20砼路缘石 | m3 | 757.16 | (37)
工程量清单单价组合表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
8.7 | 500114010001 | 仿木栏杆 | m | 330 | 330
8.8 | 500114010002 | 成品铝合金仿木栏杆 |  | 280 | 280
8.9 | 500114010003 | 路灯 | 套 | 1300 | 1300
8.10 | 500109001026 | C25砼路面 | m3 | 792.5 | (38)
8.11 | 500109001027 | C20砼渠道底板 | m3 | 722.87 | (39)
8.12 | 500109001028 | C20砼渠道挡墙 | m3 | 819.86 | (40)
8.13 | 500111001004 | 钢筋加工与安装 | t | 8011.64 | (22)
8.14 | 500114008001 | 栽植灌木 | 株 | 4.1 | (41)+(42)*0.5
8.15 | 500114008002 | 栽植灌木 | 株 | 2.32 | (43)+(42)*0.5
8.16 | 500114008003 | 栽植灌木 | 株 | 15.48 | (44)+(42)
8.17 | 500114008004 | 栽植灌木 | 株 | 5.99 | (45)+(42)
8.18 | 500114008005 | 栽植灌木 | m2 | 70.05 | (46)+(47)
8.19 | 500114008006 | 栽植灌木 | m2 | 36.51 | (48)+(47)
9 | （八） | 房屋拆除、外立面改造及厕所等
9.1 | 500114010004 | 外立面改造 | m2 | 100 | 100
9.2 | 500114011001 | 围墙拆除 | m3 | 40 | 40
9.3 | 500114011002 | 拆除原厕所、电站宿舍 | m2 | 300 | 300
9.4 | 500114010005 | 新建厕所 | m2 | 2800 | 2800
9.5 | 500114010006 | 新建围墙 | m | 400 | 400
二 |  | 机电设备及安装工程
三 |  | 金属结构设备及安装工程
四 |  | 措施项目
| 1 | 措施项目
| 500114011003 | 施工导流工程 | 项 | 220000 | 220000
| 500114011004 | 施工交通工程 | 项 | 50000 | 50000
| 500114011005 | 施工供电工程 | 项 | 30000 | 30000
| 500114011006 | 施工用房 | 项 | 30000 | 30000
| 500114011007 | 其它临时工程 | 项 | 30842 | 30841.9969
合计

## 2-13 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 砼(砂浆) 强度等级 | 水泥强 度等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3砼材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂 (kg) | 掺合料 (kg)
[5 empty] | 0.3 | 60 | 60 | 0.86 | 3.73 | 0.12
[5 empty] | 32.5:0.169; 42.5:0.262; | 135 | 79.81
1 | C20 | 42.5 | 2 | 0.60 | 276.66 | 0.54 | 0.78 | 0.16 |  |  | 162.61 | 297.03
2 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 303.16 | 0.52 | 0.79 | 0.16 |  |  | 169.88 | 300.9
3 | C30 | 42.5 | 2 | 0.50 | 333.9 | 0.5 | 0.79 | 0.16 |  |  | 177.83 | 304.5
4 | C40 | 42.5 | 2 | 0.40 | 407.04 | 0.49 | 0.77 | 0.16 |  |  | 197.96 | 318.66
5 | C45 | 42.5 | 2 | 0.34 | 483.36 | 0.37 | 0.87 | 0.14 |  |  | 219.72 | 328.05
6 | M10 | 42.5 |  |  | 256 | 1.1 |  | 0.15 |  |  | 142.93 | 298.07
7 | C25 | 42.5 | 2 | 0.3 | 210 | 0.07 | 0.94 | 0.06 |  |  | 653.65 | 189.29

## 2-15 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 人工 | 三类工程 | 工日 | 69.6 | 20.84
2 | 机械人工 | 三类工程 | 工日 | 69.6 | 20.84
3 | 水泥 42.5级 |  | kg | 0.56 | 0.26
4 | 钢筋 |  | t | 5096 | 2096
5 | 型钢 |  | kg | 5.2
6 | 钢模板 |  | kg | 6.11
7 | 铁件 |  | kg | 6.64
8 | 板枋材 |  | m3 | 1416
9 | 柴油 |  | kg | 6.72 | 3.72
10 | 汽油 |  | kg | 8.21
11 | 碎石(级配) |  | m3 | 201.6 | 141.6
12 | 块石 |  | m3 | 181.9 | 121.9
13 | 电 |  | kWh | 0.98
14 | 风 |  | m3 | 0.16
15 | 水 |  | m3 | 0.86
16 | 粗砂 |  | m3 | 270 | 210

## 2-16 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 | [12 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.21 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86 | 0.75 | 0.45
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 |  | 431.7 | 97.52 |  | 207 | [5 empty] | 304.52 | 736.22 | 298.36
1029 | 推土机 功率 59 kw |  | 132.76 | 97.52 |  | 126 | [5 empty] | 223.52 | 356.28 | 197.92
1030 | 推土机 功率 74 kw |  | 232.15 | 97.52 |  | 159 | [5 empty] | 256.52 | 488.67 | 238.84
1080 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw |  | 6.69 | 97.52 |  |  | 15.68 |  |  |  |  | 113.2 | 119.89 | 41.68
1081 | 风钻 手持式 |  | 10.54 |  |  |  |  | 120.96 | 1.12 |  |  | 122.08 | 132.62 | 0
1108 | 双胶轮车 |  | 4.91 | [9 empty] | 4.91 | 0
1119 | 修钎设备 |  | 115 | [8 empty] | 402.7 | 517.7 | 0
2065 | 砂浆拌和机 |  | 18.19 | 48.76 |  |  | 33.32 |  |  |  |  | 82.08 | 100.27 | 20.84
4014 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 |  | 51.69 | 97.52 |  |  | 47.04 |  |  |  |  | 144.56 | 196.25 | 41.68
4040 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw |  | 12.74 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 9.8 | 22.54 | 0
4042 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw |  | 10.57 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 9.8 | 20.37 | 0
4054 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min |  | 3.65 |  |  |  |  | 129.6 | 13.76 |  |  | 143.36 | 147.01 | 0
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t |  | 100.25 | 64.85 | 262.72 | [6 empty] | 327.58 | 427.83 | 27.71
5010 | 自卸汽车 柴油型 载重量 5 t |  | 109.51 | 64.85 |  | 120 | [5 empty] | 184.85 | 294.36 | 176.52
5011 | 自卸汽车 柴油型 载重量 8 t |  | 175.33 | 97.52 |  | 138 | [5 empty] | 235.52 | 410.85 | 212.8
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市谷来镇小舜江显潭段综合治理工程 | [12 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.21 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86 | 0.75 | 0.45
6024 | 塔式起重机 起重量 10t |  | 349.61 | 97.52 |  |  | 179.34 |  |  |  |  | 276.86 | 626.47 | 41.68
6048 | 履带起重机 油动 起重量 10t |  | 229.96 | 97.52 |  | 114 | [5 empty] | 211.52 | 441.48 | 183.04
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t |  | 164.24 | 97.52 |  | 108 | [5 empty] | 205.52 | 369.76 | 175.6
6094 | 卷扬机 起重量 5t |  | 21.99 | 48.76 |  |  | 39.2 |  |  |  |  | 87.96 | 109.95 | 20.84
8033 | 离心式水泵 单级 功率 7kw |  | 8.07 | 32.18 |  |  | 34.3 |  |  |  |  | 66.49 | 74.56 | 13.75
8034 | 离心式水泵 单级 功率 17kw |  | 14.51 | 32.18 |  |  | 87.22 |  |  |  |  | 119.4 | 133.91 | 13.75
9001 | 电焊机 交流 20~25kva |  | 3.88 |  |  |  | 70.56 |  |  |  |  | 70.56 | 74.44 | 0
9014 | 对焊机 电弧型 交流 150kva |  | 24.12 | 48.76 |  |  | 388.08 | 6.08 | 11.18 |  |  | 454.1 | 478.22 | 20.84
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 mm |  | 10.57 | 48.76 |  |  | 31.36 |  |  |  |  | 80.12 | 90.69 | 20.84
9026 | 钢筋切断机 功率 20kw |  | 15.42 | 48.76 |  |  | 88.2 |  |  |  |  | 136.96 | 152.38 | 20.84
9027 | 钢筋调直机 功率4~14 |  | 24.53 | 48.76 |  |  | 14.7 |  |  |  |  | 63.46 | 87.99 | 20.84
9907140077 | 洒水车 | 4000L | 395.96 | [8 empty] | 0 | 395.96 | 20.84