## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 287223元
| (大写): | 贰拾捌万柒仟贰佰贰拾叁元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造 | 第1页 共1页
一、编制依据： 1.华汇建设集团有限公司设计的百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造项目电子版。 2.《浙江省建设工程计价规范（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》。 3.浙建建发【2019】92号文件。 4.直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、编制范围：规定范围内装饰工程。 三、工程类别与取费：本工程为非市区装饰、安装工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工基本费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定值计取，税金按一般纳税人税率（9%）计取，暂列金额（预留金）费率按税前造价5%计取，不计标化工地增加费及优质工程增加费。其中施工所需水电费由施工单位负责。 四、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2021年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区除税信息价及同期《浙江造价信息》中发布的除税信息价计取。 2.人工工日工资按2021年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的信息价结合发布价计 五、其他相关说明： 1.电气安装按原状不改变，天棚灯采用原吸顶灯，拆除时需保证完好无损，天棚完工后原灯安装，每个楼暂估一项2000元考虑。 2.水施安装只更换器具，管道采用原状。 3、室外给水管暂按钢塑管DN32每个楼50米计，进线电源暂按YJV-0.6/1kV-5*16穿SC50镀锌管50米计，竣工结算时按实调整。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程 | 287223 | 4000 | 5404.35 | 19219.49 | 23715.69
1.1 | 建筑 | 261300 |  | 5288.33 | 18619.19 | 21575.24
1.2 | 安装 | 25923 | 4000 | 116.02 | 600.3 | 2140.45
合计 |  | 287223 | 4000 | 5404.35 | 19219.49 | 23715.69

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 204401.95 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 66687.63
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5288.33
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 5288.33 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 5288.33 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 11415.47
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 11415.47 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 11415.47 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 18619.19
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 21575.24
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 261300

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 204401.95 | 63117.74 | 7492.28
|  | 1#楼 |  |  |  |  | 122953.52 | 36884.74 | 4410.65
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 室外地面：30厚1:3干硬性水泥砂浆 内嵌卵石(大小均匀)铺装 | m2 | 192.00 | 105.44 | 20244.48 | 8561.28 | 124.8
2 | 010501001001 | 垫层 | 室外地面C15砼现浇现拌垫层100厚 | m3 | 19.10 | 560.28 | 10701.35 | 1948.96 | 148.22
3 | 010404001001 | 垫层 | 室外地面碎石垫层100厚 | m3 | 19.20 | 285.27 | 5477.18 | 1031.62 | 23.04
4 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 室外拆除原有砼地面素砼150厚，装载机装车垃圾外运 ，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 28.80 | 209.35 | 6029.28 | 1985.18 | 3022.56
5 | 01B002 | 室外木栅栏 | 室外发电站入口处设900高木栅栏(选样) | m | 6.00 | 160 | 960
6 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.涂色漆,涂清漆 2.刮腻子,打磨吸尘 3.涂底漆 4.打磨、清理原有地面 | m2 | 130.13 | 61.77 | 8038.13 | 3404.2 | 258.96
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 卫生间地面：1.8厚防滑地砖地砖300*300,干水泥擦缝 2.20厚聚合物防水水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层找坡1%%% | m2 | 19.69 | 172.55 | 3397.51 | 879.75 | 4.73
8 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 卫生间2厚LJP防水层,四周上翻300 | m2 | 27.60 | 42.16 | 1163.62 | 136.9
本页小计 | [6 empty] | 56011.55 | 17947.89 | 3582.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 600*120地砖踢脚线，水泥砂浆粘贴 | m2 | 7.21 | 181.59 | 1309.26 | 423.95 | 0.79
10 | 011102003002 | 块料楼地面 | 制作间地面：1.8厚防滑地砖地砖600*600,干水泥擦缝 2.20厚聚合物防水水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层找坡1%%% | m2 | 18.66 | 182.94 | 3413.66 | 842.31 | 4.48
11 | 010501001002 | 垫层 | 卫生间地面C15砼现浇现拌垫层100厚 | m3 | 19.10 | 560.28 | 10701.35 | 1948.96 | 148.22
12 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 室内拆除原有砼地面素砼150厚，装载机装车垃圾外运 ，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 5.75 | 209.35 | 1203.76 | 396.35 | 603.46
13 | 01B001 | 大便蹲坑 | 砂浆面层大便坑 | 只 | 3 | 149.05 | 447.15 | 150.6 | 1.05
14 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间胡桃木免漆板成品隔断高2.1米 | m2 | 10.65 | 248.33 | 2644.71 | 415.24
15 | 011505001001 | 洗漱台 | 大理石洗漱台，上100高挡水线，磨边开孔 | m2 | 1.85 | 592.26 | 1095.68 | 386.39
16 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 卫生间洗手盆处安装镜子，1760*1050，四周铝合金扣条 | m2 | 1.85 | 177.64 | 328.63 | 70.15
本页小计 | [6 empty] | 21144.2 | 4633.95 | 758
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.塑扣板板面层600*600 2.中龙骨U50*19*0.5中距<1200 3.大龙骨[60*30*1.5(吊点附吊挂)中距<1200 4.%%C8钢筋吊杆,双向中距900-1200 5.钢筋混凝土板内预留%%C6铁环,双向中距900-1200 | m2 | 128.27 | 118.79 | 15237.19 | 3504.34
18 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.塑扣板板面层300*300 2.中龙骨U50*19*0.5中距<1200 3.大龙骨[60*30*1.5(吊点附吊挂)中距<1200 4.%%C8钢筋吊杆,双向中距900-1200 5.钢筋混凝土板内预留%%C6铁环,双向中距900-1200 | m2 | 7.80 | 118.79 | 926.56 | 213.1
19 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 天棚满堂脚手架 | m2 | 136.07 | 12.65 | 1721.29 | 1186.53 | 55.79
20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 2.3厚外加剂专用砂浆抹基底(墙面喷湿) | m2 | 85.61 | 28.33 | 2425.33 | 1211.38 | 14.55
21 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 卫生间内1.5厚聚氨酯防水层 | m2 | 85.61 | 39.68 | 3397 | 388.67
22 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.白水泥擦缝 2.5厚墙面砖面层300*600 3.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 | m2 | 85.61 | 152.59 | 13063.23 | 3483.47
23 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 卫生间立面抹灰层拆除，建筑垃圾外运 ，清理，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 85.61 | 11.91 | 1019.62 | 630.09
本页小计 | [6 empty] | 37790.22 | 10617.58 | 70.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 室内原涂料面铲除，建筑垃圾外运 ，清理，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 166.23 | 9.36 | 1555.91 | 1077.17
25 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 166.23 | 26.78 | 4451.64 | 2608.15
26 | 01B005 | 材料搬运费 | 材料不能直接到现场，一次性补助材料搬运费 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  | 2#楼 |  |  |  |  | 81448.43 | 26233 | 3081.63
27 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 室外地面：30厚1:3干硬性水泥砂浆 内嵌卵石(大小均匀)铺装 | m2 | 117.00 | 105.44 | 12336.48 | 5217.03 | 76.05
28 | 010501001003 | 垫层 | 室外地面C15砼现浇现拌垫层100厚 | m3 | 11.70 | 560.28 | 6555.28 | 1193.87 | 90.79
29 | 010404001002 | 垫层 | 室外地面碎石垫层100厚 | m3 | 11.70 | 285.27 | 3337.66 | 628.64 | 14.04
30 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 | 室外拆除原有砼地面素砼150厚，装载机装车垃圾外运 ，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 23.40 | 209.35 | 4898.79 | 1612.96 | 2455.83
31 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1.涂色漆,涂清漆 2.刮腻子,打磨吸尘 3.涂底漆 4.打磨、清理原有地面 | m2 | 94.16 | 61.77 | 5816.26 | 2463.23 | 187.38
本页小计 | [6 empty] | 40952.02 | 14801.05 | 2824.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 011102003003 | 块料楼地面 | 卫生间地面：1.8厚防滑地砖地砖300*300,干水泥擦缝 2.20厚聚合物防水水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层找坡1%%% | m2 | 12.26 | 172.55 | 2115.46 | 547.78 | 2.94
33 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 卫生间2厚LJP防水层,四周上翻300 | m2 | 18.24 | 42.16 | 769 | 90.47
34 | 010501001004 | 垫层 | 卫生间地面C15砼现浇现拌垫层100厚 | m3 | 1.23 | 560.28 | 689.14 | 125.51 | 9.54
35 | 011602001004 | 混凝土构件拆除 | 室内拆除原有砼地面素砼150厚，装载机装车垃圾外运 ，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 1.84 | 209.35 | 385.2 | 126.83 | 193.11
36 | 011210005002 | 成品隔断 | 卫生间铝合金隔断高2.1米 | m2 | 15.12 | 281.84 | 4261.42 | 416.1
37 | 011505001002 | 洗漱台 | 大理石洗漱台，上100高挡水线，磨边开孔 | m2 | 5.12 | 557.61 | 2854.96 | 944.9
38 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 卫生间洗手盆处安装镜子，1000*1050，四周铝合金扣条 | m2 | 2.10 | 177.64 | 373.04 | 79.63
39 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.塑扣板板面层600*600 2.中龙骨U50*19*0.5中距<1200 3.大龙骨[60*30*1.5(吊点附吊挂)中距<1200 4.%%C8钢筋吊杆,双向中距900-1200 5.钢筋混凝土板内预留%%C6铁环,双向中距900-1200 | m2 | 92.28 | 118.79 | 10961.94 | 2521.09
本页小计 | [6 empty] | 22410.16 | 4852.31 | 205.59
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.塑扣板板面层300*300 2.中龙骨U50*19*0.5中距<1200 3.大龙骨[60*30*1.5(吊点附吊挂)中距<1200 4.%%C8钢筋吊杆,双向中距900-1200 5.钢筋混凝土板内预留%%C6铁环,双向中距900-1200 | m2 | 12.26 | 118.79 | 1456.37 | 334.94
41 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 天棚满堂脚手架 | m2 | 104.54 | 12.65 | 1322.43 | 911.59 | 42.86
42 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 2.3厚外加剂专用砂浆抹基底(墙面喷湿) | m2 | 53.46 | 28.33 | 1514.52 | 756.46 | 9.09
43 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 卫生间内1.5厚聚氨酯防水层 | m2 | 53.46 | 39.68 | 2121.29 | 242.71
44 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.白水泥擦缝 2.5厚墙面砖面层300*600 3.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 | m2 | 53.46 | 152.59 | 8157.46 | 2175.29
45 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 卫生间立面抹灰层拆除，建筑垃圾外运 ，清理，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 53.46 | 11.91 | 636.71 | 393.47
46 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 室内原涂料面铲除，建筑垃圾外运 ，清理，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 245.85 | 9.36 | 2301.16 | 1593.11
47 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 245.85 | 26.78 | 6583.86 | 3857.39
48 | 01B006 | 材料搬运费 | 材料不能直接到现场，一次性补助材料搬运费 | 项 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 26093.8 | 10264.96 | 51.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 204401.95 | 63117.74 | 7492.28

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 5288.33
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 5288.33
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 5288.33

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 11415.47 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 11415.47
合计 |  |  | 11415.47 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.395 | 135 | 53.33
2 | 二类人工 | 工日 | 215.922 | 146 | 31524.61
3 | 三类人工 | 工日 | 199.616 | 158 | 31539.33

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 角钢Q235B综合 | kg | 59.266 | 4.38 | 259.64
2 | 铝合金型材∟25.4×25.4×1 | kg | 2.674 | 19.47 | 52.06
3 | 圆钉 | kg | 0.064 | 4.42 | 0.28
4 | 电焊条E43系列 | kg | 0.529 | 6.81 | 3.6
5 | 镀锌铁丝18# | kg | 5.775 | 4.42 | 25.53
6 | 钢板网 | m2 | 3.91 | 7.81 | 30.54
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 14902.735 | 0.52 | 7779.23
8 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 34.841 | 0.61 | 21.29
9 | 黄砂净砂 | t | 61.399 | 180 | 11051.82
10 | 碎石综合 | t | 118.587 | 121 | 14349.03
11 | 园林用卵石本色 | t | 22.248 | 480 | 10679.04
12 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.045 | 495.6 | 22.3
13 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.243 | 470 | 114.21
14 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 1.533 | 508 | 778.76
15 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 1440.163 | 0.34 | 482.45
16 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 644.099 | 0.34 | 220.93
17 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 3648.501 | 0.36 | 1298.87
18 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 29.7 | 0.33 | 9.68
19 | 杉板枋材 | m3 | 0.011 | 1681 | 18.49
20 | 茶色镜面玻璃δ5 | m2 | 4.661 | 80 | 372.88
21 | 瓷砖300*600 | m2 | 143.242 | 85.86 | 12298.76
22 | 地砖300×300 | m2 | 32.909 | 85.86 | 2825.57
23 | 地砖600×600 | m2 | 19.22 | 95.4 | 1833.59
24 | 地砖600*120 | m2 | 7.498 | 95.4 | 715.31
25 | 大理石板人造 | m2 | 7.109 | 275 | 1954.98
26 | 塑扣板300*300 | m2 | 21.063 | 41.6 | 876.13
27 | 塑扣板600*600 | m2 | 231.578 | 41.6 | 9632.63
28 | 轻型龙骨U50 | m2 | 247.828 | 36.28 | 8991.2
29 | 乳胶漆 | kg | 118.844 | 15.93 | 1893.18
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 电 | kW·h | 26.334 | 0.88 | 23.17
31 | 水 | m3 | 58.753 | 5.73 | 336.65
32 | 脚手架钢管 | kg | 42.271 | 4.6 | 194.45
33 | 竹脚手片 | m2 | 9.625 | 8.5 | 81.81
34 | 成品铝合金玻璃隔断 | m2 | 15.12 | 211.14 | 3192.44
35 | 成品卫生间隔断 | m2 | 10.65 | 200 | 2130
36 | 建筑垃圾外运 | m3 | 10.353 | 100 | 1035.3
37 | 木栅栏 | m | 6 | 160 | 960
38 | 材料搬运费 | 项 | 2 | 2000 | 4000

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 21829.4 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1936.52
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 220.52
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 104.5 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 23.32
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 116.02 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 116.02 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1132.51
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1132.51 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1132.51 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 600.3
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2140.45
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 25923

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 1#楼 |  |  |  |  | 8983.43 | 907.02 | 6.19
1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆； 4、附件名称、数量：洗脸盆水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 2 | 567.94 | 1135.88 | 74.98
2 | 031004006001 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：蝶形平板式蹲便器，低水箱冲洗； 4、附件名称、数量：瓷蹲式大便器低水箱及配件一套、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32一根。 | 组 | 3 | 546.8 | 1640.4 | 185.85
3 | 031004007001 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：业主定； 3、组装形式：壁挂式小便器，埋入式感应冲水器冲洗； 4、附件名称、数量：小便器埋入式感应冲水器（含冲水连接管）DN15一个、小便器铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 1 | 1177.8 | 1177.8 | 28.95
本页小计 | [6 empty] | 3954.08 | 289.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 031004008001 | 拖布槽 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：落地式拖布槽； 4、附件名称、数量：排水栓带链堵（全铜短落水 DN50）一套、陶瓷芯中长冷水嘴 DN15一个。 | 组 | 1 | 370.98 | 370.98 | 24.91
5 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管DN32（冷水型）； 4、连接形式：管件螺纹连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 50.00 | 39.65 | 1982.5 | 236 | 5
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：螺纹截止阀； 2、阀门材质：球墨铸铁壳体，铜芯； 3、规格、压力等级：J11T-16K DN32； 4、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 1 | 74.32 | 74.32 | 10.8 | 0.49
7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人工挖填管沟土方三类土，管沟顶二侧1米外弃土。 | m3 | 7.20 | 40.51 | 291.67 | 224.93
8 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：成套单相插座； 2、规格：单相安全型二三极插座86型 10A； 3、安装方式：插座盒内暗装。 | 个 | 2 | 20.15 | 40.3 | 16.88
本页小计 | [6 empty] | 2759.77 | 513.52 | 5.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电线保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管PVC20中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 10.00 | 7.28 | 72.8 | 42.3
10 | 030411004001 | 配线 | 1、配线材质、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BV2.5； 4、配线线制：照明线。 | m | 20.00 | 2.78 | 55.6 | 13.2
11 | 030411004002 | 配线 | 1、配线材质、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BVR2.5； 4、配线线制：照明线。 | m | 10.00 | 2.95 | 29.5 | 6.6
12 | 030404035002 | 插座 | 1、名 称：成套单相二三极防溅水暗插座； 2、规 格：220V 10A安全型； 3、安装方式：距地1.1米暗装。 | 个 | 2 | 26.98 | 53.96 | 16.88
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称、材质：通用插座防溅盒； 2、规格：86型； 3、安装形式：暗装。 | 个 | 2 | 15.36 | 30.72 | 6.34
14 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、墙开槽、清理、恢复 管径(mm以内)20 | m | 10.00 | 2.7 | 27 | 18.4 | 0.7
15 | 03B001 | 原有灯具等拆装 | 原有灯具等电气拆装(暂估) | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 2000
本页小计 | [6 empty] | 2269.58 | 103.72 | 0.7 | 2000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 2#楼 |  |  |  |  | 12845.97 | 1111.07 | 66.49
16 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆； 4、附件名称、数量：洗脸盆冷热水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 2 | 567.94 | 1135.88 | 74.98
17 | 031004006002 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：连体坐便器（含进水阀配件、座便器桶盖）； 4、附件名称、数量：镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个。 | 组 | 2 | 615.15 | 1230.3 | 87.08
18 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、材质：铜镀铬； 2、组装形式：成套手动开关冷热水； 3、附件名称、数量：带淋浴头、软管、固定件一套。 | 套 | 2 | 575.7 | 1151.4 | 30.28
19 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管DN32（冷水型）； 4、连接形式：管件螺纹连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 50.00 | 39.65 | 1982.5 | 236 | 5
本页小计 | [6 empty] | 5500.08 | 428.34 | 5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：螺纹截止阀； 2、阀门材质：球墨铸铁壳体，铜芯； 3、规格、压力等级：J11T-16K DN32； 4、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 1 | 74.32 | 74.32 | 10.8 | 0.49
21 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 人工挖填管沟土方三类土，管沟顶二侧1米外弃土。 | m3 | 7.20 | 40.51 | 291.67 | 224.93
22 | 03B002 | 原有灯具等拆装 | 原有灯具等电气拆装(暂估) | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 2000
23 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名 称：电缆保护管； 2、电缆保护管材质：镀锌钢管 3、电缆保护管规格：SC50 4、敷设方式：埋地 | m | 50.00 | 41.54 | 2077 | 307 | 58
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆； 2、电缆规格、型号：YJV-0.6/1kV-5*16； 3、敷设方式、部位：穿管敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室外。 | m | 50.00 | 56.59 | 2829.5 | 115 | 3
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名 称：电力电缆终端头； 2、型 号、规 格：截面16(mm2)以下三芯及以上； 3、材质、类型：铜芯，简易干包式； 4、安装部位：配电箱、柜内； 5、电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 2 | 36.7 | 73.4 | 25
本页小计 | [6 empty] | 7345.89 | 682.73 | 61.49 | 2000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 21829.4 | 2018.09 | 72.68 | 4000

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 104.5 | 25.22
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、安装脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 104.5 | 104.5 | 25.22
本页小计 | [6 empty] | 104.5 | 25.22
合计 | [6 empty] | 104.5 | 25.22

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 116.02
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 116.02
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 116.02

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1132.51 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1132.51
合计 |  |  | 1132.51 | -

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:百丈岩和清潭发电站管理用房维修改造工程-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 原有灯具等电气拆装 | 项 | 2 | 2000 | 4000
合计 |  |  |  |  | 4000

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 13.995 | 146 | 2043.27

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝综合 | kg | 3.505 | 4.42 | 15.49
2 | 低碳钢焊条J422 综合 | kg | 2 | 6.81 | 13.62
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 1.36 | 0.48 | 0.66
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1.728 | 0.52 | 0.9
5 | 黄砂净砂 | t | 0.011 | 180 | 1.98
6 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.003 | 234 | 0.7
7 | 汽油综合 | kg | 0.342 | 8.24 | 2.82
8 | 电 | kW·h | 0.727 | 0.88 | 0.64
9 | 水 | m3 | 0.404 | 5.73 | 2.31
10 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 2.02 | 11.65 | 23.53
11 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 11.11 | 11.65 | 129.43
12 | 洗涤盆排水附件排水栓带链堵（全铜短落水 DN50） | 套 | 1.01 | 15.96 | 16.12
13 | 座便器盖 | 套 | 2.02 | 50 | 101
14 | 瓷蹲式大便器低水箱及配件 | 套 | 3.03 | 150 | 454.5
15 | 洗脸盆水龙头 | 个 | 2.02 | 188 | 379.76
16 | 洗脸盆混合冷热水龙头 | 个 | 2.02 | 188 | 379.76
17 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 2.02 | 30 | 60.6
18 | 双管成品淋浴器（含固定件） | 套 | 2 | 550 | 1100
19 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 1.01 | 20 | 20.2
20 | 小便器排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 1.01 | 42.28 | 42.7
21 | 陶瓷芯中长冷水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 9.92 | 10.02
22 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 | m | 51.5 | 29.05 | 1496.09
23 | 蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32 | 根 | 3.03 | 42.28 | 128.11
24 | 螺纹截止阀J11T-16K DN32 | 个 | 2.02 | 51.11 | 103.24
25 | 台下式洗脸盆 | 个 | 4.04 | 240 | 969.6
26 | 成品拖布池 | 个 | 1.01 | 300 | 303
27 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 3.03 | 220 | 666.6
28 | 连体坐便器 | 个 | 2.02 | 450 | 909
29 | 挂式小便器 | 个 | 1.01 | 260 | 262.6
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 洗脸盆排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 4.04 | 42.28 | 170.81
31 | 成套单相防水暗插座220V 10A安全型 | 套 | 2.04 | 15 | 30.6
32 | 成套插座单相安全型二三极插座86型 10A | 套 | 2.04 | 8.31 | 16.95
33 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 23.2 | 1.65 | 38.35
34 | 铜芯塑料绝缘线BVR2.5 | m | 11.6 | 1.8 | 20.93
35 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV-0.6/1kV-5*16 | m | 50.5 | 52.8 | 2666.5
36 | 刚性阻燃管PVC20中型管 | m | 10.6 | 1.25 | 13.25
37 | 给水金属软管镀铬蛇皮软管DN15*300mm | 根 | 2.02 | 3.45 | 6.97
38 | 给水金属软管镀铬蛇皮软管DN15*300mm | 根 | 11.11 | 3.45 | 38.33
39 | 通用插座防溅盒86型 | 个 | 2.04 | 10.56 | 21.54
40 | 小便器埋入式感应冲水器 | 个 | 1.01 | 800 | 808
41 | 钢塑给水管DN32 | m | 101.5 | 30.45 | 3090.68