## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 黄泽镇明山村水果主题公园建设 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1531495元
| (大写): | 壹佰伍拾叁万壹仟肆佰玖拾伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 黄泽镇明山村水果主题公园建设工程 | 1531495 | 80000 | 18471.6 | 87847.43 | 126453.75
1.1 | 附属用房 | 442044 |  | 7478.71 | 24312.87 | 36499.02
1.2 | 附属用房安装 | 26035 |  | 304.85 | 1577.28 | 2149.71
1.3 | 公园 | 999433 | 80000 | 10282.8 | 59860.59 | 82522.03
1.4 | 路灯安装 | 63983 |  | 405.24 | 2096.69 | 5282.99
合计 |  | 1531495 | 80000 | 18471.6 | 87847.43 | 126453.75

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-附属用房 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 310389.81 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 71516.97
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 51530.32
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 44051.61 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 22792.07
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 7478.71 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 7478.71 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 19311.65
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 19311.65 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 19311.65 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 24312.87
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 36499.02
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 442044

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 310389.81 | 76463.92 | 2614.29
| 0101 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 6948.63 | 4698.88 | 1000.89
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 289.66 | 10.65 | 3084.88 | 1769.82 | 770.5
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 225.84 | 16.5 | 3726.36 | 2922.37 | 121.95
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土外运 2.运距：运距施工方自定 | m3 | 7.52 | 18.27 | 137.39 | 6.69 | 108.44
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 56209.44 | 13418.68 | 251.63
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU20砼实心砖 2.基础类型：砖基础 3.砂浆强度等级：M10.0水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20mm厚聚合物水泥防水砂浆 | m3 | 28.00 | 809.02 | 22652.56 | 5933.2 | 125.72
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结多孔砖 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 | m3 | 25.56 | 535.71 | 13692.75 | 3054.42 | 51.38
6 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结多孔砖 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 | m3 | 37.08 | 535.71 | 19864.13 | 4431.06 | 74.53
本页小计 | [6 empty] | 63158.07 | 18117.56 | 1252.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 91724.02 | 10873.91 | 1011.63
7 | 010501001001 | 垫层 | 地面 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 28.25 | 584.71 | 16518.06 | 1274.64 | 20.06
8 | 010501001002 | 垫层 | 基础 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 11.16 | 527.14 | 5882.88 | 503.54 | 7.92
9 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 25.04 | 591.26 | 14805.15 | 664.56 | 6.76
10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 5.77 | 681.77 | 3933.81 | 557.96 | 2.65
11 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.51 | 725.06 | 369.78 | 83.69 | 0.35
12 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 7.39 | 611.22 | 4516.92 | 298.93 | 3.4
13 | 010503004001 | 圈梁 | 窗台板、翻边 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.11 | 665.98 | 2737.18 | 452.51 | 2.84
14 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.80 | 665.98 | 532.78 | 88.08 | 0.55
本页小计 | [6 empty] | 49296.56 | 3923.91 | 44.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 010510001001 | 矩形梁 | 1、YRLT 39-4 L=3970mm 2、檩条选用图集《2003浙G6》,檩条定位尺寸参屋架图集《2004浙G12》,檩条与山墙连接详<<2003浙G6>>第16页节点1和节点3 3、详见施工图纸 | m3 | 3.58 | 2136.12 | 7647.31 | 2127.88 | 611.29
16 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 6.43 | 680.32 | 4374.46 | 581.53 | 11.51
17 | 010507007001 | 其他构件 | 1.部位：窗台板 2.混凝土种类：非泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.69 | 758.38 | 523.28 | 126.79 | 0.48
18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.051 | 6482.55 | 330.61 | 58.17 | 2.86
19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 2.062 | 6463.96 | 13328.69 | 2510.44 | 123.41
20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 2.932 | 5533.12 | 16223.11 | 1545.19 | 217.55
| 0107 | G 木结构工程 |  |  |  |  | 19310.87 | 1722.29
21 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1、挂瓦条30x30（h），中距按瓦材规格 2、顺水条30x30（h），@500 3、20厚松木屋面板 | m2 | 235.93 | 81.85 | 19310.87 | 1722.29
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 34280.66 | 6235.41 | 105.52
本页小计 | [6 empty] | 61738.33 | 8672.29 | 967.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 1.门代号及洞口尺寸：M3733 2.门材质：电动卷帘门 3.启动装置品种、规格：电动 | 樘 | 8 | 3551.52 | 28412.16 | 5814.64 | 105.52
23 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：普通铝合金推拉窗 | m2 | 21.60 | 271.69 | 5868.5 | 420.77
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 24671.26 | 4282.32 | 5.07
24 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：混凝土瓦 | m2 | 235.93 | 43.09 | 10166.22 | 2812.29 | 2.36
25 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | WM1 1、3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 274.94 | 42.09 | 11572.22 | 901.8
26 | 010902008001 | 屋面变形缝 | WM2 1、内填沥青麻丝,外油膏嵌缝 | m | 5.67 | 19.94 | 113.06 | 43.09
27 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 部位：屋面二 1、浅色铝基反光涂料保护层 2、LJP高分子防水涂料（二布六涂）厚度不小于2mm | m2 | 51.58 | 47.84 | 2467.59 | 388.4
28 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、1:3水泥砂浆找平找坡1%最薄处20厚(表面提浆抹平) | m2 | 12.90 | 27.3 | 352.17 | 136.74 | 2.71
| 0110 | K 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 8587.92 | 4381.03 | 46.09
29 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、1:6陶粒混凝土找平找坡1%最薄处20厚(表面提浆抹平) | m2 | 31.18 | 32.52 | 1013.97 | 210.78 | 24.01
30 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布 | m2 | 315.45 | 24.01 | 7573.95 | 4170.25 | 22.08
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 1042.72 | 625.76 | 4.27
本页小计 | [6 empty] | 67539.84 | 14898.76 | 156.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、10厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光（120mm高） 2、水泥砂浆水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、10厚1：3水泥砂浆打底并划出纹道 | m2 | 15.83 | 65.87 | 1042.72 | 625.76 | 4.27
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 30642.72 | 12165 | 175.33
32 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、14厚1:3水泥砂浆分层抹平 2、6厚1:2水泥砂浆 | m2 | 499.43 | 35.23 | 17594.92 | 8255.58 | 124.86
33 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚1:2聚合物防水水泥砂浆 | m2 | 315.45 | 33.03 | 10419.31 | 3050.4 | 50.47
34 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、不同基体不小于500mm钢丝网搭接 | m2 | 190.47 | 13.8 | 2628.49 | 859.02
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 36971.57 | 18060.64 | 13.86
35 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、清补基层满刮水性腻子 2、白色内墙乳胶漆二度 | m2 | 499.43 | 26.07 | 13020.14 | 8480.32
36 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批柔性防水腻子砂光 2、外墙真石漆 | m2 | 315.45 | 75.38 | 23778.62 | 9472.96
37 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 部位：天棚一 1、钢筋混凝土楼板 2、砼专用界面处理剂甩毛 | m2 | 32.24 | 5.36 | 172.81 | 107.36 | 13.86
本页小计 | [6 empty] | 68657.01 | 30851.4 | 193.46
合计 | [6 empty] | 310389.81 | 76463.92 | 2614.29

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 44051.61 | 21112.28 | 4622.51
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 217.30 | 21.59 | 4691.51 | 2818.38 | 245.55
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 194.27 | 13.12 | 2548.82 | 1729 | 89.36
3 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 22.16 | 49.54 | 1097.81 | 639.98 | 24.82
4 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 116.35 | 47.1 | 5480.09 | 2653.94 | 158.24
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 75.28 | 55.98 | 4214.17 | 2186.13 | 147.55
6 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 5.04 | 51.73 | 260.72 | 115.92 | 4.84
7 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 75.57 | 69.87 | 5280.08 | 2738.66 | 218.4
8 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 10.08 | 55.92 | 563.67 | 337.98 | 7.26
9 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈梁 复合木模 | m2 | 33.53 | 55.92 | 1875 | 1124.26 | 24.14
10 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 116.16 | 85.29 | 9907.29 | 5533.86 | 173.08
11 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、窗台模板 | m2 | 5.76 | 67.7 | 389.95 | 191.17 | 8.18
12 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.压路机 2.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 7742.5 | 7742.5 | 1043 | 3521.09
本页小计 | [6 empty] | 44051.61 | 21112.28 | 4622.51
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 44051.61 | 21112.28 | 4622.51

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:附属用房 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 19311.65 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 19311.65
合计 |  |  | 19311.65 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-附属用房 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:附属用房 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 2.103 | 4761 | 10012.38
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 3.005 | 4628 | 13907.14
3 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 31.91 | 4.42 | 141.04
4 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.052 | 4876 | 253.55
5 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.471 | 4873 | 2295.18
6 | 圆钉 | kg | 2.669 | 4.42 | 11.8
7 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 1.006 | 0.5 | 0.51
8 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1066.549 | 0.58 | 613.27
9 | 黄砂净砂 | t | 3.179 | 180 | 572.22
10 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.024 | 165 | 3.96
11 | 碎石综合 | t | 4.506 | 126 | 567.76
12 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 4.666 | 517 | 2412.32
13 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 8369.667 | 0.35 | 2954.49
14 | 松板枋材 | m3 | 0.004 | 1504 | 6.02
15 | 铝基反光隔热涂料 | kg | 6.53 | 17.7 | 115.58
16 | 聚合物水泥基复合防水涂料JS I型 | kg | 211.22 | 8.85 | 1869.3
17 | 钢支撑 | kg | 6.69 | 5.22 | 34.92
18 | 水 | m3 | 18.135 | 5.73 | 103.91
19 | 复合模板综合 | m2 | 8.539 | 42.48 | 362.74
20 | 钢模板 | kg | 12.458 | 5.84 | 72.75
21 | 木模板 | m3 | 0.147 | 1504 | 221.09
22 | 脚手架钢管 | kg | 34.129 | 5.04 | 172.01
23 | 竹脚手片 | m2 | 7.771 | 8.5 | 66.05
24 | 电焊条E50系列 | kg | 15.833 | 6.81 | 107.82

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:附属用房 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.071 | 954.48 | 67.77
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.621 | 1169.81 | 726.45
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.5 | 1169.81 | 584.91
4 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.5 | 590.67 | 295.34
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 4.065 | 29.99 | 121.91
6 | 门式起重机5t | 台班 | 0.1 | 390.89 | 39.09
7 | 载货汽车4t | 台班 | 0.286 | 496.63 | 142.04
8 | 载货汽车4t | 台班 | 1.611 | 496.63 | 800.07
9 | 载货汽车5t | 台班 | 0.353 | 516.43 | 182.3
10 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.083 | 1022.07 | 84.83
11 | 平板拖车组40t | 台班 | 2 | 1320.42 | 2640.84
12 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.2 | 234.19 | 46.84
13 | 电动卷扬机-单筒慢速50kN | 台班 | 0.134 | 204.25 | 27.37
14 | 涡浆式混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.2 | 314.53 | 62.91
15 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.102 | 235.62 | 24.03
16 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.122 | 170.09 | 20.75
17 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.247 | 211.41 | 52.22
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.814 | 211.41 | 383.5
19 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.654 | 39.74 | 25.99
20 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.739 | 46.85 | 34.62
21 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 3.642 | 27.99 | 101.94
22 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 2.383 | 30.08 | 71.68
23 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.182 | 30.08 | 5.47
24 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.02 | 34.46 | 0.69
25 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.026 | 102.85 | 105.52
26 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.203 | 102.85 | 20.88
27 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 1.319 | 106.95 | 141.07
28 | 点焊机长臂75kV·A | 台班 | 0.591 | 162.77 | 96.2
29 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.365 | 131.93 | 48.15
30 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.132 | 9.73 | 1.28
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:附属用房 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.387 | 35.76 | 13.84
32 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.003 | 13.13 | 39.43
33 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.739 | 5.08 | 13.91
34 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.029 | 5.08 | 5.23
35 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.203 | 468.47 | 95.1
36 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.239 | 468.47 | 111.96

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-附属用房安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 20661.01 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5104.77
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 509.95
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 205.1 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 44.69
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 304.85 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 304.85 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1137.41
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1137.41 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1137.41 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1577.28
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2149.71
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 26035

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-附属用房安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 17816.01 | 4204.96 | 524.24
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.型 号：AL4 3.规 格：详见图纸 | 台 | 1 | 3532.19 | 3532.19 | 214.56
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管（暂定量） 2.规格：SC50 3.配置形式：暗配 | m | 50.00 | 46.53 | 2326.5 | 635.5 | 4
3 | 030411001002 | 配管 | 1.材质：JDG电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配 | m | 188.20 | 11.58 | 2179.36 | 782.91 | 9.41
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：WDZB-YJY-4x10 3.敷设方式、部位：管道敷设 4.电压等级(KV)：1kV 5.地形：暂定量 | m | 50.00 | 39.32 | 1966 | 94 | 2.5
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：电力电缆头 2.规 格：100mm2 3.电压等级(kV)：1kV | 个 | 2 | 27.88 | 55.76 | 19.14
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZB-BYJ2.5 4.配线材质：铜芯 5.配线线制：照明线 | m | 447.60 | 3.2 | 1432.32 | 299.89
本页小计 | [6 empty] | 11492.13 | 2046 | 15.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-附属用房安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZB-BYJR2.5 4.配线材质：铜芯 5.配线线制：照明线 | m | 163.30 | 3.42 | 558.49 | 109.41
8 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：单管荧光灯 2.安装形式：吸顶式 | 套 | 16 | 84.34 | 1349.44 | 265.6
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 8 | 16.77 | 134.16 | 58.4
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二、三极插座 2.安装方式：距地0.3米暗装 | 个 | 8 | 20.45 | 163.6 | 68.88
11 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名 称：总等电位接线端子箱MEB 2.规 格：详见图纸 3.安装形式：暗装 | 个 | 1 | 413.19 | 413.19 | 48.95
12 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名 称：避雷网安装 2、材 质：Φ12镀锌圆钢 3、安装形式：沿屋面混凝土块敷设 | m | 112.30 | 16.88 | 1895.62 | 717.6 | 92.09
13 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名 称：避雷引下线 2、规 格： 利用建筑结构钢筋引下 | m | 63.00 | 13.2 | 831.6 | 352.17 | 252.63
14 | 030409004001 | 均压环 | 1、名 称：利用基础圈梁钢筋 2、规 格：附合设计要求 | m | 90.00 | 5.45 | 490.5 | 233.1 | 98.1
15 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名 称：接地装置调试 2、类 别：接地网系统调试 | 系统 | 1 | 256.06 | 256.06 | 152.87 | 41.76
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
本页小计 | [6 empty] | 6323.88 | 2158.96 | 508.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-附属用房安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 水卫 |  |  |  |  | 2845 | 860.8
17 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：雨水 3.材质、规格：UPVC雨水管De110 4.连接形式：粘接 | m | 42.60 | 44.57 | 1898.68 | 580.64
18 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形 式：磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号：MF/ABC4 | 套 | 8 | 118.29 | 946.32 | 280.16
本页小计 | [6 empty] | 2845 | 860.8
合计 | [6 empty] | 20661.01 | 5065.76 | 524.24

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-附属用房安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0 |  | 205.1 | 49.33
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 205.1 | 205.1 | 49.33
本页小计 | [6 empty] | 205.1 | 49.33
合计 | [6 empty] | 205.1 | 49.33

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:附属用房安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1137.41 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1137.41
合计 |  |  | 1137.41 | -

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-附属用房安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-公园 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 720618.14 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 192470.84
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 12770.22
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2487.42 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 814.9
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.32% | 10282.8 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.32% | 10282.8 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 123662.45
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 43662.45 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 43662.45 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 80000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 80000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 59860.59
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 82522.03
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 999433

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-公园 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 园景 |  |  |  |  | 478566.2 | 138938.18 | 12725.11
|  | 园路 |  |  |  |  | 172500 | 35296.61 | 2128.14
1 | 050201001001 | 园路 | 1、600*300*30青石板 中字铺 2、30厚1:3水泥砂浆粘结层 3、100厚C15砼垫层 4、150厚碎石找平层 5、素土夯实 | m2 | 98.10 | 297.67 | 29201.43 | 5941.92 | 409.08
2 | 050201001002 | 园路 | 1、C20素砼镶嵌直径30-45雨花石(深色) 2、100厚C15砼垫层 3、150厚碎石找平层 4、素土夯实 | m2 | 45.18 | 206.6 | 9334.19 | 3107.48 | 113.85
3 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、1000*120*120芝麻灰平石(火烧面) 2、40厚1:3水泥砂浆粘结层 3、150厚碎石找平层 4、素土夯实 | m | 261.30 | 100.95 | 26378.24 | 4342.81 | 540.89
4 | 050201003001 | 路牙铺设 | 1、芝麻灰花岗岩侧石1000*300*150 倒角15*15 2、30厚1:2水泥砂浆粘层 3、C20侧石乌邦 | m | 145.00 | 186.94 | 27106.3 | 5027.15 | 94.25
本页小计 | [6 empty] | 92020.16 | 18419.36 | 1158.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-公园 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 050201001003 | 园路 | 1、铺装一 2、30厚1:3水泥砂浆粘结层 3、100厚C15砼垫层 4、150厚碎石找平层 5、素土夯实 | m2 | 90.00 | 297.67 | 26790.3 | 5451.3 | 375.3
6 | 050201001004 | 园路 | 1、铺装二 2、30厚1:3水泥砂浆粘结层 3、100厚C15砼垫层 4、150厚碎石找平层 5、素土夯实 | m2 | 138.00 | 297.67 | 41078.46 | 8358.66 | 575.46
7 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、30厚青石板台阶面 2、30厚1:2水泥砂浆粘结层 | m2 | 62.28 | 202.49 | 12611.08 | 3067.29 | 19.31
|  | 道路硬化 |  |  |  |  | 74331.9 | 7162.28 | 8269.11
8 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 83.40 | 5.57 | 464.54 | 33.36 | 343.61
9 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 83.40 | 13.74 | 1145.92 |  | 931.58
10 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 556.00 | 2.03 | 1128.68 | 161.24 | 756.16
11 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：商品混凝土C25 2、厚度：18m 3、道路模板 4、路面养护 5、路面防滑条 6、锯缝机切缝 | m2 | 556.00 | 117.76 | 65474.56 | 6549.68 | 1701.36
本页小计 | [6 empty] | 148693.54 | 23621.53 | 4702.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-公园 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、路面破除及外运 暂定 厚度20cm 2、余渣外运，运距施工方自定 | m2 | 220.00 | 27.81 | 6118.2 | 418 | 4536.4
|  | 景观亭基础 |  |  |  |  | 9714.2 | 1025.28 | 307.99
13 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 24.37 | 7.36 | 179.36 | 71.4 | 72.14
14 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种：就土回填 | m3 | 8.25 | 17.09 | 140.99 | 106.76 | 4.46
15 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 14.88 | 17.33 | 257.87 | 13.24 | 196.42
16 | 010404001001 | 垫层 | 1、200厚碎石垫层 | m3 | 4.80 | 298.86 | 1434.53 | 263.18 | 5.76
17 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.21 | 529.17 | 1169.47 | 99.72 | 1.57
18 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 8.10 | 570.98 | 4624.94 | 290.22 | 2.19
19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.343 | 5559.88 | 1907.04 | 180.76 | 25.45
|  | 廊架 |  |  |  |  | 16783.52 | 4836.05 | 122.24
20 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 7.56 | 7.36 | 55.64 | 22.15 | 22.38
21 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种：就土回填 | m3 | 5.49 | 17.09 | 93.82 | 71.04 | 2.96
本页小计 | [6 empty] | 15981.86 | 1536.47 | 4869.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-公园 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 1.25 | 21.03 | 26.29 | 1.11 | 20.26
23 | 010404001002 | 垫层 | 1、300厚碎石垫层 | m3 | 1.18 | 298.86 | 352.65 | 64.7 | 1.42
24 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.39 | 529.17 | 206.38 | 17.6 | 0.28
25 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.07 | 574.93 | 615.18 | 42.6 | 0.29
26 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.024 | 11513.02 | 276.31 | 67.59 | 46.17
27 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.055 | 5688.51 | 312.87 | 33.66 | 1.35
28 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、10X60X240 仿古青砖贴面勾白色水泥砂浆缝 | m2 | 1.44 | 193.31 | 278.37 | 103.16 | 0.46
29 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、80X450X450 高湖石荔枝面压顶 | m2 | 0.41 | 335.44 | 137.53 | 25.29 | 0.09
30 | 020501003001 | 方柱 | 1、240*240 实木立柱 2、油漆 | m3 | 0.28 | 7880.9 | 2206.65 | 567.18 | 4.8
31 | 020502002001 | 矩形梁 | 1、150*250 木梁 2、油漆 | m3 | 0.19 | 9891.36 | 1879.36 | 695.85 | 4.04
32 | 020503004001 | 额枋 | 1、120*200 木枋 2、油漆 | m3 | 0.10 | 10362.2 | 1036.22 | 375.65 | 1.95
本页小计 | [6 empty] | 7327.81 | 1994.39 | 81.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-公园 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 020504002001 | 方搁栅沿边木 | 1、1、50*50木格条@200 80*210木格条@300 | m3 | 0.81 | 9195.14 | 7448.06 | 2385.12 | 15.79
34 | 020510004001 | 坐凳面 | 1、80厚90宽松木防腐木条 | m | 3.15 | 589.9 | 1858.19 | 363.35
|  | 排水沟 |  |  |  |  | 37307.8 | 5071.56 | 588.05
35 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 47.52 | 6.77 | 321.71 | 150.64 | 105.97
36 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：回填土夯实 2.填方材料品种：就土回填 | m3 | 34.08 | 20.27 | 690.8 | 486.66 | 56.91
37 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 8.33 | 16.61 | 138.36 | 3.33 | 109.29
38 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1、20厚1:3水泥砂浆 5%防水剂 2、80厚C20砼垫层 3、100厚碎石找平层 4、素土夯实 | m | 96.00 | 371.49 | 35663.04 | 4276.8 | 293.76
39 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1、40*40*8厚钢板 @500 2Φ18 L=60 | t | 0.050 | 9877.86 | 493.89 | 154.13 | 22.12
|  | 排水管 |  |  |  |  | 5474.63 | 1410.07 | 311.1
40 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 72.75 | 6.76 | 491.79 | 230.62 | 162.23
41 | 040103001002 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 69.24 | 16.52 | 1143.84 | 751.95 | 148.87
42 | 040501004001 | 塑料管 | 1、D300HDPE雨水管 | m | 30.00 | 79.55 | 2386.5 | 249
本页小计 | [6 empty] | 50636.18 | 9051.6 | 914.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-公园 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 040501004002 | 塑料管 | 1、D150 HDPE排水管 | m | 35.00 | 41.5 | 1452.5 | 178.5
|  | 其他零星 |  |  |  |  | 162454.15 | 84136.33 | 998.48
44 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1、原栏杆拆除 2、保留基础 3、建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | m | 50.00 | 39.29 | 1964.5 | 1176.5
45 | 020202004001 | 栏板 | 1、石栏杆，做法详图纸JS-07 | m | 117.00 | 1135.5 | 132853.5 | 81469.44
46 | 050305006001 | 石桌石凳 | 1、石桌凳 | 组 | 5 | 2992.32 | 14961.6 | 367.35 | 27.25
47 | 050305006002 | 石桌石凳 | 1、长条凳 | 个 | 4 | 1578.48 | 6313.92 | 145.44 | 374.8
48 | 010404001003 | 垫层 | 1、100厚碎石垫层 | m3 | 0.86 | 298.86 | 257.02 | 47.15 | 1.03
49 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.62 | 529.17 | 328.09 | 27.97 | 0.44
50 | 050301005001 | 点风景石 | 1.石料种类：桐庐石 2.石料规格、重量：详见施工图纸 | 块 | 4 | 1443.88 | 5775.52 | 902.48 | 594.96
|  | 绿化部分 |  |  |  |  | 242051.94 | 45795.03 | 19740.6
|  | 绿地整理 |  |  |  |  | 63541.61 | 10335.62 | 10349.04
51 | 050101006001 | 清除草皮 | 1、清理杂草、垃圾等 深度30cm 2、余土外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 1322.70 | 7.71 | 10198.02 | 3901.97 | 4285.55
本页小计 | [6 empty] | 174104.67 | 88216.8 | 5284.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-公园 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 1322.70 | 5.32 | 7036.76 | 5555.34
53 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土,黄泥 2.回填厚度：80CM | m3 | 1058.20 | 43.76 | 46306.83 | 878.31 | 6063.49
|  | 上层 |  |  |  |  | 90790.63 | 11675.92 | 3196.22
54 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：银杏嫁接苗 2.胸径或干径：18CM 3.株高、冠径：H450,P300,树形优美 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 5 | 1623.34 | 8116.7 | 1424.6 | 457.55
55 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类：罗汉松 2.胸径或干径：D18CM 3.株高、冠径：H300,P300,树形优美 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 2 | 7805.87 | 15611.74 | 551.78 | 179.48
56 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类：榉树 2.胸径或干径：13CM 3.株高、冠径：H500,P350,树形优美 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 3 | 873.72 | 2621.16 | 606.36 | 107.4
57 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类：香泡 2.胸径或干径：18CM 3.株高、冠径：H350,P300,树形优美 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 3 | 3389.47 | 10168.41 | 827.67 | 269.22
本页小计 | [6 empty] | 89861.6 | 9844.06 | 7077.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-公园 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类：金桂 2.胸径或干径：D10CM 3.株高、冠径：H350,P300,树形优美 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 14 | 1157.9 | 16210.6 | 1622.74 | 368.2
59 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类：晚樱 2.胸径或干径：D9 3.株高、冠径：H250,P200,树形优美 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 6 | 452.48 | 2714.88 | 563.94 | 152.04
60 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类：红梅 2.胸径或干径：D8 3.株高、冠径：H200,P200,树形优美 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 8 | 510.05 | 4080.4 | 751.92 | 202.72
61 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类：白玉兰 2.胸径或干径：D8 3.株高、冠径：H200,P200,树形优美 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 5 | 799.92 | 3999.6 | 469.95 | 126.7
62 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类：腊梅 2.株高、冠径：H250,P180,丛生,树形优美 3.起挖方式：含起挖、运输、栽植 4.养护期：二年 | 株 | 5 | 434.48 | 2172.4 | 469.95 | 126.7
本页小计 | [6 empty] | 29177.88 | 3878.5 | 976.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-公园 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类：花石榴 2.株高、冠径：H250,P180,丛生,树形优美 3.起挖方式：含起挖、运输、栽植 4.养护期：二年 | 株 | 4 | 322.19 | 1288.76 | 375.96 | 101.36
64 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1、种类：红枫（树形优美） 2、地径：D8 3、株高、冠径：H250、P180 4、养护期：2年 | 株 | 5 | 711.49 | 3557.45 | 715.85 | 133.05
65 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.种类：鸡爪槭 2.胸径或干径：D8 3.株高、冠径：H250,P180,树形优美 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 12 | 456.52 | 5478.24 | 1127.88 | 304.08
66 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1.种类：紫薇 2.胸径或干径：D7 3.株高、冠径：H250,P180,树形优美(红花) 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 6 | 203.91 | 1223.46 | 460.62 | 66.6
67 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：红叶石楠球 2.灌丛高：H160 3.蓬径：P140 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 6 | 320.08 | 1920.48 | 166.02 | 50.7
本页小计 | [6 empty] | 13468.39 | 2846.33 | 655.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-公园 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
68 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类：红花继木球 2.灌丛高：H140 3.蓬径：P120 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 9 | 202.73 | 1824.57 | 221.94 | 76.05
69 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类：无刺枸骨球 2.灌丛高：H140 3.蓬径：P120 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 8 | 182.78 | 1462.24 | 197.28 | 67.6
70 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类：海桐球 2.灌丛高：H140 3.蓬径：P120 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 8 | 152.33 | 1218.64 | 197.28 | 67.6
71 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类：结香球 2.灌丛高：H140 3.蓬径：P120 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 13 | 122.38 | 1590.94 | 320.58 | 109.85
72 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类：茶梅球 2.灌丛高：H100 3.蓬径：P100 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 24 | 202.29 | 4854.96 | 546.72 | 202.8
本页小计 | [6 empty] | 10951.35 | 1483.8 | 523.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-公园 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1.种类：紫藤 2.根盘直径：D5 3.灌丛高：L180-200 4.起挖方式：含起挖、运输、栽植 5.养护期：二年 | 株 | 6 | 112.5 | 675 | 56.88 | 26.52
|  | 下层 |  |  |  |  | 87719.7 | 23783.49 | 6195.34
74 | 050102003001 | 栽植竹类 | 1.竹种类：紫竹 2.竹胸径或根盘丛径：当年生,10-12杆/平米 3.养护期：二年 | 株 | 403 | 22.57 | 9095.71 | 2337.4 | 394.94
75 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1.种类：红叶石楠 2.根盘直径：H30,P25,49株/平米 3.起挖方式：含起挖、运输、栽植 4.养护期：二年 | m2 | 151.00 | 68.97 | 10414.47 | 3106.07 | 889.39
76 | 050102002009 | 栽植灌木 | 1.种类：红花继木 2.根盘直径：H30,P25,49株/平米 3.起挖方式：含起挖、运输、栽植 4.养护期：二年 | m2 | 181.00 | 69.49 | 12577.69 | 3723.17 | 1066.09
77 | 050102002010 | 栽植灌木 | 1.种类：夏 鹃 2.根盘直径：H30,P25,49株/平米 3.起挖方式：含起挖、运输、栽植 4.养护期：二年 | m2 | 153.20 | 99.33 | 15217.36 | 3151.32 | 902.35
78 | 050102002011 | 栽植灌木 | 1.种类：金边黄杨 2.根盘直径：H30,P25,49株/平米 3.起挖方式：含起挖、运输、栽植 4.养护期：二年 | m2 | 71.40 | 61.77 | 4410.38 | 1468.7 | 420.55
本页小计 | [6 empty] | 52390.61 | 13843.54 | 3699.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-公园 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
79 | 050102002012 | 栽植灌木 | 1.种类：金森女贞 2.根盘直径：H30,P25,49株/平米 3.起挖方式：含起挖、运输、栽植 4.养护期：二年 | m2 | 91.40 | 61.77 | 5645.78 | 1880.1 | 538.35
80 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：矮生麦冬 2.单位面积株数：当年生,8-10株/丛 64丛/平米 3.养护期：二年 | m2 | 69.50 | 65.72 | 4567.54 | 554.61 | 246.03
81 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：鸢尾（蓝花） 2、单位面积株数：当年生,4-5株/丛 64丛/平米 3、养护期：2年 | m2 | 53.60 | 161.84 | 8674.62 | 749.86 | 110.42
82 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：矮生高羊茅草,兼播30%黑麦草,满铺 2.铺种方式：满铺 3.养护期：二年 | m2 | 551.60 | 31.03 | 17116.15 | 6812.26 | 1627.22
本页小计 | [6 empty] | 36004.09 | 9996.83 | 2522.02
合计 | [6 empty] | 720618.14 | 184733.21 | 32465.71

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-公园 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 2487.42 | 888.9 | 12.7
1 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 3.00 | 50.87 | 152.61 | 86.64 | 3.36
2 | 011702001004 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 4.89 | 46.23 | 226.06 | 104.69 | 4.3
3 | 011702001005 | 基础 | 1.现浇混凝土 满堂基础 无梁式 复合木模 | m2 | 7.20 | 51.19 | 368.57 | 203.83 | 5.04
4 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、树木支撑架 | 株 | 78 | 16.68 | 1301.04 | 263.64
5 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树干 | 株 | 78 | 5.63 | 439.14 | 230.1
本页小计 | [6 empty] | 2487.42 | 888.9 | 12.7
合计 | [6 empty] | 2487.42 | 888.9 | 12.7

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:公园 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 43662.45 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 43662.45
合计 |  |  | 43662.45 | -

## 3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-公园 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 成品订做六角青石亭(柱间边长1.7m) |  | 80000
合计 |  |  | 80000

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-路灯安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 53127.67 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6785.28
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 680.28
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 275.04 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 59.94
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 405.24 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 405.24 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2795.23
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2795.23 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2795.23 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2096.69
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 5282.99
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 63983

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-路灯安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 53127.67 | 6512.73 | 1051.83
1 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称：自动耦合式潜水泵 2.型号：WQ2175-415 3.规格：详见图纸 | 台 | 1 | 3429.95 | 3429.95 | 86.72 | 16.68
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：庭院灯控制箱 2.规 格：详见图纸 | 台 | 1 | 12324.39 | 12324.39 | 425.19 | 97.17
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：钢管保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：埋地敷设 | m | 30.00 | 46.53 | 1395.9 | 381.3 | 2.4
4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：PVC保护管 2.规格：φ50 3.配置形式：埋地敷设 | m | 220.00 | 12.25 | 2695 | 796.4
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：YJV-1KV-5*10 3.敷设方式、部位：管道敷设 4.电压等级(KV)：1kV | m | 250.00 | 42.81 | 10702.5 | 470 | 12.5
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称：电力电缆头 2.规 格：10mm2 3.电压等级(kV)：1kV | 个 | 4 | 27.88 | 111.52 | 38.28
7 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.路灯名称：中式庭院灯 2.规 格：LED灯 功率80W 高度4.0m 双头 | 套 | 11 | 1340.18 | 14741.98 | 671.99 | 418.99
本页小计 | [6 empty] | 45401.24 | 2869.88 | 547.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-路灯安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040806001001 | 接地极 | 1、名称:接地极； 2、材质规格:镀锌角钢∠50*50*5*2500； 3、土质:普通土。 | 根 | 11 | 112.82 | 1241.02 | 353.98 | 130.35
9 | 040806002001 | 接地母线 | 1、名称:水平接地干线； 2、材质规格:φ12圆钢； 3、土质:普通土。 | m | 56.00 | 36.61 | 2050.16 | 1326.64 | 58.8
10 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 81.25 | 7.49 | 608.56 | 238.06 | 240.5
11 | 010103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种：就土回填 | m3 | 80.76 | 17.41 | 1406.03 | 1045.03 | 43.61
12 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.电缆检查井800*600*600 2.铸铁盖板安装 | 座 | 4 | 547.36 | 2189.44 | 527.16 | 7.08
13 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
本页小计 | [6 empty] | 7726.43 | 3642.85 | 504.09
合计 | [6 empty] | 53127.67 | 6512.73 | 1051.83

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-路灯安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0 |  | 275.04 | 66.15
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 275.04 | 275.04 | 66.15
本页小计 | [6 empty] | 275.04 | 66.15
合计 | [6 empty] | 275.04 | 66.15

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:路灯安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2795.23 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2795.23
合计 |  |  | 2795.23 | -

## 4_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:黄泽镇明山村水果主题公园建设工程-路灯安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计