## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 2022年度美丽乡村风景线建设项目(许宅村) |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 153795元
| (大写): | 壹拾伍万叁仟柒佰玖拾伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2022年度美丽乡村风景线建设项目(许宅村) | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、工程名称：2022年度美丽乡村风景线建设项目(许宅村)； 2、工程地点：黄泽镇许宅村； 二、编制依据： 1、业主单位提供的“2022年度美丽乡村风景线建设项目(许宅村)”施工图； 三、工程量清单编制： 1、工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等； 四、工程定额及材料单价编制依据： 1、《浙江省建设安装材料基期价格》； 2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》； 3、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》； 4、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》； 5、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》； 6、浙建建发[2015]517号文件、浙建站定[2016]54号文件、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、建建发〔2016〕144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》、浙建站定[2016]23号《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》、浙建站信[2016]25号《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》及浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》相关配套文件。 7、人工价、主要材料价依次参考《绍兴市造价信息》2022年9份嵊州价、《绍兴市造价信息》2022年9月份绍兴价，《浙江造价》2022年9月份，信息价未录入的，按市场询价计入； 五、工程费率计取： 1、本工程企业管理费、利润按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中对相应专业中值计取； 2、施工组织措施费（仅计安全文明施工费、行车、行人干扰增加费）按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中相应专业的中值计取； 3、规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中相应工程计取； 4、税金按〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》计取； 5、暂列金额（预留金）按工程税前造价的5%计取； 六、其它事项说明： 1.工程量按实结算；； 2.成品公交站台按暂估价35000/项计取； 3.树根改造按暂估价5000/项计取； 4.栏杆按暂估价600/m2计取；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:2022年度美丽乡村风景线建设项目(许宅村) |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 153795 | 58750 | 1100.92 | 2811.62 | 12698.69
1.1 | 许宅 | 126194 | 58750 | 946.12 | 2111.88 | 10419.72
1.2 | 许宅村 | 27601 |  | 154.8 | 699.74 | 2278.97
合计 |  | 153795 | 58750 | 1100.92 | 2811.62 | 12698.69

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-许宅 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 61193.66 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 8333.54
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6956.01
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5819.54 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2929.83
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.09% | 1136.47 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 946.12 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 45513.08
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5513.08 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5513.08 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 40000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 40000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 2111.88
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 10419.72
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 126194

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-许宅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040303012001 | 混凝土连续板 | 1.部位：混凝土连续板 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.11 | 540.81 | 600.3 | 33.44 | 1.76
2 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.400 | 4966.31 | 1986.52 | 320.89 | 11.12
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 8.51 | 6.62 | 56.34 | 26.98 | 18.81
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：三类土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 3.82 | 20.96 | 80.07 | 1.53 | 64.52
5 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 4.69 | 18.06 | 84.7 | 58.95 | 8.96
6 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.19 | 552.23 | 1761.61 | 140.9 | 3.41
7 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.护底 浆砌块石 | m3 | 0.63 | 443.91 | 279.66 | 48.73 | 1.48
8 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：表层土 2.清表深度：同面层结构深度 3.运距：运距由施工方自行考虑 | m3 | 56.40 | 18.03 | 1016.89 | 22.56 | 814.98
9 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 188.00 | 1.98 | 372.24 | 54.52 | 251.92
10 | 04B001 | 栏杆 | 暂估价 1.艺术栏杆，H1.25m，具体样式详见图纸（含加固件） | m2 | 31.25 | 600 | 18750 |  |  | 18750
11 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.1000*220*150芝麻灰侧石(光面) 2.40厚1:3水泥砂浆粘结层 | m | 33.00 | 128.47 | 4239.51 | 629.97 | 16.83
本页小计 | [6 empty] | 29227.84 | 1338.47 | 1193.79 | 18750
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-许宅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 050201001001 | 园路 | 1.600*300*30青石板 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层 3.100厚C15砼垫层 4.150厚级配碎石找平层 5.素土夯实 | m2 | 90.00 | 269.73 | 24275.7 | 5530.5 | 207.9
13 | 050201001002 | 园路 | 1.50厚枕木（含角钢螺栓固定） 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.100厚C20混凝土随打随抹光 4.80厚卵石垫层 5.素土夯实 | m2 | 43.00 | 178.84 | 7690.12 | 1053.5 | 27.09
本页小计 | [6 empty] | 31965.82 | 6584 | 234.99
合计 | [6 empty] | 61193.66 | 7922.47 | 1428.78 | 18750

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-许宅 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 5819.54 | 1182.4 | 2277.35
1 | 041102014001 | 板模板 | 1.矩形实体连续板模板 | m2 | 11.06 | 47.5 | 525.35 | 217.55 | 98.88
2 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.挡墙 现浇混凝土模板 | m2 | 15.00 | 71.84 | 1077.6 | 368.85 | 296.25
3 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4216.59 | 4216.59 | 596 | 1882.22
本页小计 | [6 empty] | 5819.54 | 1182.4 | 2277.35
合计 | [6 empty] | 5819.54 | 1182.4 | 2277.35

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:许宅 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 946.12
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 946.12
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 190.35
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1136.47

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:许宅 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5513.08 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5513.08 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 40000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 40000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 45513.08 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:许宅 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5513.08 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5513.08
合计 |  |  | 5513.08 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-许宅 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 艺术栏杆 | m2 | 31.25 | 600 | 18750
合计 |  |  |  |  | 18750

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-许宅 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 成品公交站台 | 成品公交站台1个 | 35000
2 | 树根改造 | 树根改造 | 5000
合计 |  |  | 40000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:许宅 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.796 | 138 | 109.85
2 | 二类人工 | 工日 | 56.99 | 149 | 8491.51
3 | 三类人工 | 工日 | 2.945 | 171 | 503.6

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:许宅 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.408 | 3829 | 1562.23
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1482.604 | 0.48 | 714.62
3 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 13.95 | 0.49 | 6.85
4 | 黄砂净砂 | t | 4.571 | 180 | 822.78
5 | 卵石综合 | t | 5.487 | 294 | 1613.18
6 | 碎石40—60 | t | 23.686 | 126 | 2984.44
7 | 块石 | t | 1.176 | 107 | 125.83
8 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 10.098 | 444 | 4483.51
9 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 4.386 | 470 | 2061.42
10 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 4.343 | 490 | 2128.07
11 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 1476.62 | 0.34 | 502.05
12 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 280.665 | 0.32 | 89.81
13 | 青石板30mm | m2 | 91.8 | 90 | 8262
14 | 电 | kW·h | 4.125 | 0.88 | 3.63
15 | 水 | m3 | 12.544 | 5.73 | 71.88
16 | 芝麻灰侧石(光面)1000*220*150 | m | 33.33 | 94.61 | 3153.38

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:许宅 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.152 | 836.83 | 127.2
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.066 | 1027.24 | 67.8
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.009 | 812.13 | 7.31
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.624 | 1153.43 | 719.74
5 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.214 | 582.33 | 124.62
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.299 | 29.99 | 8.97
7 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.249 | 256.16 | 63.78
8 | 履带式起重机5t | 台班 | 0.42 | 569.99 | 239.4
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.024 | 778.38 | 18.68
10 | 载货汽车4t | 台班 | 0.132 | 489.75 | 64.65
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.673 | 1008.31 | 678.59
12 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1305.5 | 1305.5
13 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.324 | 170.09 | 225.2
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.136 | 211.41 | 28.75
15 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.036 | 46.85 | 1.69
16 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.085 | 27.99 | 2.38
17 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.029 | 30.08 | 0.87
18 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.066 | 106.95 | 7.06
19 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.223 | 13.13 | 2.93
20 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.446 | 5.08 | 2.27
21 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.017 | 462.41 | 7.86

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-许宅村 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 23222.07 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2517.06
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 194.32
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.72% | 194.32 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.15% | 154.8 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1205.81
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1205.81 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1205.81 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 699.74
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2278.97
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 27601

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-许宅村 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 照明 |  |  |  |  | 23222.07 | 2464.17 | 336.6
1 | 040801010003 | 落地式配电箱 | 1.成套配电箱安装 落地式照明控制箱MNS-E 2.C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C25 3.预埋安装地脚螺栓 | 台 | 1 | 6983.59 | 6983.59 | 343.41 | 103.11
2 | 040803001005 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆（暂定量） 2.型号：YJV-5*16 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：室外穿管埋地敷设 | m | 100.00 | 54.3 | 5430 | 188 | 44
3 | 040803001006 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-5*10 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：室外穿管埋地敷设 | m | 30.00 | 36.47 | 1094.1 | 35.4 | 8.4
4 | 040804001005 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：埋地敷设 | m | 30.00 | 26.32 | 789.6 | 156.9
5 | 040804001006 | 配管 | 1.名称：电缆保护管（暂定量） 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：埋地敷设 | m | 100.00 | 41.08 | 4108 | 810 | 12
6 | Z030412013003 | 景观灯 | 灯带 | m | 20.00 | 81.4 | 1628 | 472
本页小计 | [6 empty] | 20033.29 | 2005.71 | 167.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-许宅村 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030412007003 | 一般路灯 | 1.庭院灯 LED节能灯 功率40W 高度4.0m 2.C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C20 3.供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 套 | 2 | 1364.76 | 2729.52 | 175.84 | 85.38
8 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 | m3 | 19.20 | 7.57 | 145.34 | 74.3 | 42.43
9 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 19.20 | 16.35 | 313.92 | 208.32 | 41.28
本页小计 | [6 empty] | 3188.78 | 458.46 | 169.09
合计 | [6 empty] | 23222.07 | 2464.17 | 336.6

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-许宅村 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:许宅村 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 154.8
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.15 | 154.8
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.57 | 39.52
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 194.32

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:许宅村 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1205.81 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1205.81 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1205.81 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:许宅村 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1205.81 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1205.81
合计 |  |  | 1205.81 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:许宅村 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 2.049 | 138 | 282.76
2 | 二类人工 | 工日 | 14.639 | 149 | 2181.21

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:许宅村 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.192 | 470 | 90.24
2 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.448 | 490 | 219.52
3 | 水 | m3 | 0.03 | 5.73 | 0.17
4 | 地脚螺栓成套 | kg | 6.047 | 3.6 | 21.77
5 | 镀锌对缝钢管SC32 | m | 30.9 | 17.95 | 554.6
6 | 镀锌对缝钢管SC50 | m | 103 | 27.76 | 2859.66
7 | 庭院灯LED节能灯 功率40W 高度4.0m | 套 | 2.02 | 1140 | 2302.8
8 | 电力电缆YJV-5*16 | m | 101 | 50.71 | 5121.31
9 | 电力电缆YJV-5*10 | m | 30.3 | 34.2 | 1036.11
10 | 灯带 | m | 20 | 50 | 1000
11 | 照明控制箱MNS-E | 台 | 1 | 6152 | 6152

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:许宅村 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 0.2 | 41.76 | 8.35
2 | 其他机械费 | 元 | 1.663 | 1.02 | 1.7
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.003 | 1027.24 | 3.08
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.034 | 1153.43 | 39.22
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.379 | 29.99 | 41.36
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.06 | 778.38 | 46.7
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.086 | 778.38 | 66.94
8 | 汽车式起重机12t | 台班 | 0.038 | 887.54 | 33.73
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.054 | 489.75 | 26.45
10 | 载货汽车4t | 台班 | 0.002 | 489.75 | 0.98
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.033 | 508.06 | 16.77
12 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.045 | 654.42 | 29.45
13 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.105 | 31.45 | 3.3
14 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.105 | 84.82 | 8.91
15 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.1 | 69.68 | 6.97
16 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.027 | 102.85 | 2.78
17 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.003 | 9.73 | 0.03