## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 2051405元
| (大写): | 贰佰零伍万壹仟肆佰零伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期 | 2051405.49 |  | 16431.02 | 64107.8 | 169382.11
1.1 | 道路 | 1709073.22 |  | 13681.6 | 52102.54 | 141116.14
1.2 | 园林 | 116994.74 |  | 1051.63 | 6122.01 | 9660.12
1.3 | 给排水 | 123194.99 |  | 1113.45 | 2859.9 | 10172.06
1.4 | 电气 | 102142.54 |  | 584.34 | 3023.35 | 8433.79
合计 |  | 2051405 |  | 16431.02 | 64107.8 | 169382.11

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-道路 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1369444.1 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 155165.09
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 71745.82
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 58064.22 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 32254.11
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 13681.6 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 13681.6 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 74664.62
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 74664.62 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 74664.62 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 52102.54
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 141116.14
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 1709073.22

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路面 |  |  |  |  | 949719.52 | 83456.61 | 19396.75
1 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1、厕所边需挖方，深度0.8m | m3 | 274.50 | 5.2 | 1427.4 | 109.8 | 1040.36
2 | 040103001004 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 147.25 | 3.84 | 565.44 | 58.9 | 397.58
3 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 2.履带式液压挖掘机挖碴装车 | m2 | 336.96 | 15.91 | 5361.03 | 3430.25 | 822.18
4 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、拆除墙基地梁，工程量暂定，具体工程量按实结算 | m3 | 10.00 | 198.08 | 1980.8 | 694.3 | 896.7
5 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 127.25 | 12.78 | 1626.26 |  | 1314.49
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：石渣 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 60.54 | 28.36 | 1716.91 | 24.22 | 1362.76
7 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 5561.89 | 1.9 | 10567.59 | 1612.95 | 6896.74
8 | 040202011001 | 碎石 | 1.碎石底层 人机配合~厚10(cm) | m2 | 5350.11 | 25.44 | 136106.8 | 6152.63 | 4708.1
9 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1.2m宽水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 | m2 | 214.75 | 99.65 | 21399.84 | 1393.73 | 36.51
10 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1.3m宽水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C20 | m2 | 966.00 | 94.8 | 91576.8 | 6269.34 | 164.22
11 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.6m宽水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 | m2 | 1817.13 | 94.8 | 172263.92 | 11793.17 | 308.91
本页小计 | [6 empty] | 444592.79 | 31539.29 | 17948.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1.停车场、篮球场水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C20 | m2 | 2241.31 | 94.8 | 212476.19 | 14546.1 | 381.02
13 | 010507007001 | 其他构件 | 1.现浇混凝土 小型构件^非泵送商品混凝土 C15 | m3 | 16.25 | 765.95 | 12446.69 | 2843.75 | 11.21
14 | 040202011002 | 碎石 | 1.碎石底层 人机配合~厚5(cm) | m2 | 76.41 | 13.77 | 1052.17 | 69.53 | 67.24
15 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 32.890 | 6708.95 | 220657.37 | 26385.02 | 914.34
16 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.C30侧石100*14*35安砌 2.现浇侧、平石^非泵送商品混凝土 C30 | m | 446.10 | 53.25 | 23754.83 | 3171.77
17 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.C30侧石100*10*21安砌 2.现浇侧、平石^非泵送商品混凝土 C30 | m | 515.80 | 53.25 | 27466.35 | 3667.34
18 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.C30侧石100*14*65安砌 2.现浇侧、平石^非泵送商品混凝土 C30 | m | 105.00 | 53.25 | 5591.25 | 746.55
19 | 040103001001 | 回填方 | 1.路基填筑 塘渣 | m3 | 2.88 | 75.84 | 218.42 | 10.05 | 14.31
20 | 050307016001 | 花池 | 1.卵石基础浆砌^水泥砂浆 1∶2 | m3 | 3.12 | 382.23 | 1192.56 | 420.45 | 10.2
21 | 040205006001 | 标线 | 1.10cm宽篮球场标线 | m | 86.00 | 3.15 | 270.9 | 56.76 | 49.88
|  | 铺装 |  |  |  |  | 224845.44 | 34879.31 | 4379.49
本页小计 | [6 empty] | 505126.73 | 51917.32 | 1448.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 040101001004 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖土10cm 装车三类土 2.自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 150.00 | 17.97 | 2695.5 | 60 | 2118
23 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.砂砾石底层（天然级配）人机配合~厚10(cm) | m2 | 631.70 | 26.67 | 16847.44 | 865.43 | 549.58
24 | 050201001001 | 园路 | 1.垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40）10厚 2、1.30*60*5厚青石板^水泥砂浆 1∶2 | m2 | 631.70 | 325 | 205302.5 | 33953.88 | 1711.91
|  | 台阶 |  |  |  |  | 3370.52 | 899.67 | 27.04
25 | 040202011003 | 碎石 | 1.碎石底层 人机配合~厚15(cm) | m2 | 5.33 | 37.11 | 197.8 | 7.41 | 4.69
26 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土台阶^非泵送商品混凝土 C25 | m2 | 6.75 | 297.93 | 2011.03 | 622.96 | 5.67
27 | 050201002002 | 踏（蹬）道 | 1.30厚290*770芝麻灰火烧面花岗岩^干硬水泥砂浆 1∶3 | m2 | 3.87 | 173.35 | 670.86 | 144.35 | 8.94
28 | 050201002003 | 踏（蹬）道 | 1.20厚770宽芝麻灰火烧面花岗岩^干硬水泥砂浆 1∶3 | m2 | 2.03 | 137.96 | 280.06 | 75.72 | 4.69
29 | 050201002004 | 踏（蹬）道 | 1.30厚290*600芝麻灰火烧面花岗岩^干硬水泥砂浆 1∶3 | m2 | 0.81 | 173.35 | 140.41 | 30.21 | 1.87
30 | 050201002005 | 踏（蹬）道 | 1.20厚600宽芝麻灰火烧面花岗岩^干硬水泥砂浆 1∶3 | m2 | 0.51 | 137.96 | 70.36 | 19.02 | 1.18
|  | 挡墙 |  |  |  |  | 191508.62 | 29258.45 | 302.75
31 | 011707004001 | 二次搬运 | 1、由于现场无法直接进入，双轮斗车运混凝土 | 项 | 1 | 3676.37 | 3676.37 | 2927.94
本页小计 | [6 empty] | 231892.33 | 38706.92 | 4406.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1.挡墙 现浇混凝土混凝土^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 191.42 | 631.27 | 120837.7 | 6263.26 | 204.82
33 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砌体材料：240厚小青砖砌筑，1:2水泥砂浆 | m3 | 14.77 | 2831.48 | 41820.96 | 11798.72 | 97.93
34 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.混凝土面批刮腻子（满刮两遍） 2.外墙真石漆 | m2 | 250.22 | 96.34 | 24106.19 | 7769.33
35 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.沥青砂浆立面嵌缝 缝断面30×150mm2 | m | 60.00 | 17.79 | 1067.4 | 499.2
本页小计 | [6 empty] | 187832.25 | 26330.51 | 302.75
合计 | [6 empty] | 1369444.1 | 148494.04 | 24106.03

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 58064.22 | 22673.88 | 13537.22
1 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础 混凝土基础模板 | m2 | 12.00 | 52.84 | 634.08 | 288.96 | 46.68
2 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 238.35 | 63.06 | 15030.35 | 9035.85 | 741.27
3 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.挡墙 现浇混凝土模板 | m2 | 500.45 | 69.16 | 34611.12 | 12306.07 | 9463.51
4 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 2.压路机 | 台·次 | 1 | 7788.67 | 7788.67 | 1043 | 3285.76
本页小计 | [6 empty] | 58064.22 | 22673.88 | 13537.22
合计 | [6 empty] | 58064.22 | 22673.88 | 13537.22

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 路面 | [8 empty] | 949719.52
1 | 040101001003 | 挖一般土方 | m3 | 274.50 | 0.4 |  | 3.79 | 0.6 | 0.41 | 5.2 | 1427.4
| 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | 1000m3 | 0.2745 | 397.44 |  | 3789.89 | 597.16 | 407.12 | 5191.61 | 1425.1
2 | 040103001004 | 回填方 | m3 | 147.25 | 0.4 |  | 2.7 | 0.44 | 0.3 | 3.84 | 565.44
| 1-111 | 机械 填土碾压内燃压路机 | 1000m3 | 0.14725 | 397.44 |  | 2701.34 | 438.58 | 299.01 | 3836.37 | 564.91
3 | 041001001001 | 拆除路面 | m2 | 336.96 | 10.18 | 0.05 | 2.44 | 1.93 | 1.31 | 15.91 | 5361.03
| 1-343 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 | 100m2 | 3.3696 | 1017.97 | 4.53 | 243.7 | 192.57 | 131.29 | 1590.06 | 5357.87
4 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | m3 | 10.00 | 69.43 | 0.25 | 89.67 | 23.03 | 15.7 | 198.08 | 1980.8
| A16-3 | 无筋混凝土基础拆除 | m3 | 10 | 69.43 | 0.25 | 89.67 | 23.03 | 15.7 | 198.08 | 1980.8
5 | 040103002004 | 余方弃置 | m3 | 127.25 |  |  | 10.33 | 1.46 | 0.99 | 12.78 | 1626.26
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | 1000m3 | 0.12725 |  |  | 10329.51 | 1456.19 | 992.78 | 12778.48 | 1626.06
6 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 60.54 | 0.4 |  | 22.51 | 3.24 | 2.21 | 28.36 | 1716.91
| 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | 1000m3 | 0.06054 | 397.44 |  | 6458.75 | 975.53 | 665.08 | 8496.8 | 514.4
| 1-155+1-156*2换 | 自卸汽车运石碴~运距3(km) | 1000m3 | 0.06054 |  |  | 16050.59 | 2262.71 | 1542.63 | 19855.93 | 1202.08
7 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | m2 | 5561.89 | 0.29 |  | 1.24 | 0.22 | 0.15 | 1.9 | 10567.59
| 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | 100m2 | 55.6189 | 29.06 |  | 124.37 | 21.63 | 14.75 | 189.81 | 10557.02
8 | 040202011001 | 碎石 | m2 | 5350.11 | 1.15 | 22.91 | 0.88 | 0.3 | 0.2 | 25.44 | 136106.8
| 2-105+2-106*-10换 | 碎石底层 人机配合~厚10(cm) | 100m2 | 53.5011 | 115.03 | 2290.73 | 87.91 | 29.9 | 20.39 | 2543.96 | 136104.66
9 | 040203007009 | 水泥混凝土 | m2 | 214.75 | 6.49 | 91.28 | 0.17 | 1.02 | 0.69 | 99.65 | 21399.84
| 2-213+2-214*-5换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 | 100m2 | 2.1475 | 559.79 | 8888.9 | 17.49 | 87.92 | 59.94 | 9614.04 | 20646.15
| 2-224 | 水泥混凝土路面养生 养护毯养护 | 100m2 | 2.1475 | 89.4 | 238.9 |  | 13.59 | 9.27 | 351.16 | 754.12
10 | 040203007006 | 水泥混凝土 | m2 | 966.00 | 6.49 | 86.43 | 0.17 | 1.02 | 0.69 | 94.8 | 91576.8
| 2-213+2-214*-5换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C20 | 100m2 | 9.66 | 559.79 | 8404.1 | 17.49 | 87.92 | 59.94 | 9129.24 | 88188.46
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 2-224 | 水泥混凝土路面养生 养护毯养护 | 100m2 | 9.66 | 89.4 | 238.9 |  | 13.59 | 9.27 | 351.16 | 3392.21
11 | 040203007002 | 水泥混凝土 | m2 | 1817.13 | 6.49 | 86.43 | 0.17 | 1.02 | 0.69 | 94.8 | 172263.92
| 2-213+2-214*-5换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C20 | 100m2 | 18.1713 | 559.79 | 8404.1 | 17.49 | 87.92 | 59.94 | 9129.24 | 165890.16
| 2-224 | 水泥混凝土路面养生 养护毯养护 | 100m2 | 18.1713 | 89.4 | 238.9 |  | 13.59 | 9.27 | 351.16 | 6381.03
12 | 040203007008 | 水泥混凝土 | m2 | 2241.31 | 6.49 | 86.43 | 0.17 | 1.02 | 0.69 | 94.8 | 212476.19
| 2-213+2-214*-5换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C20 | 100m2 | 22.4131 | 559.79 | 8404.1 | 17.49 | 87.92 | 59.94 | 9129.24 | 204614.57
| 2-224 | 水泥混凝土路面养生 养护毯养护 | 100m2 | 22.4131 | 89.4 | 238.9 |  | 13.59 | 9.27 | 351.16 | 7870.58
13 | 010507007001 | 其他构件 | m3 | 16.25 | 175 | 545.34 | 0.69 | 26.71 | 18.21 | 765.95 | 12446.69
| A5-28换 | 现浇混凝土 小型构件^非泵送商品混凝土 C15 | 10m3 | 1.625 | 1750.01 | 5453.43 | 6.91 | 267.12 | 182.11 | 7659.58 | 12446.82
14 | 040202011002 | 碎石 | m2 | 76.41 | 0.91 | 11.54 | 0.88 | 0.26 | 0.18 | 13.77 | 1052.17
| 2-105+2-106*-15换 | 碎石底层 人机配合~厚5(cm) | 100m2 | 0.7641 | 91.19 | 1154.28 | 87.91 | 26.28 | 17.92 | 1377.58 | 1052.61
15 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | t | 32.890 | 802.22 | 5666.62 | 27.8 | 126.24 | 86.07 | 6708.95 | 220657.37
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 32.89 | 802.22 | 5666.62 | 27.8 | 126.24 | 86.07 | 6708.95 | 220657.37
16 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | m | 446.10 | 7.11 | 44.32 |  | 1.08 | 0.74 | 53.25 | 23754.83
| 2-249 | 侧石混凝土安砌 | 100m | 4.461 | 711.48 | 4432.27 | 0.42 | 108.23 | 73.79 | 5326.19 | 23760.13
17 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | m | 515.80 | 7.11 | 44.32 |  | 1.08 | 0.74 | 53.25 | 27466.35
| 2-249 | 侧石混凝土安砌 | 100m | 5.158 | 711.48 | 4432.27 | 0.42 | 108.23 | 73.79 | 5326.19 | 27472.49
18 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | m | 105.00 | 7.11 | 44.32 |  | 1.08 | 0.74 | 53.25 | 5591.25
| 2-249 | 侧石混凝土安砌 | 100m | 1.05 | 711.48 | 4432.27 | 0.42 | 108.23 | 73.79 | 5326.19 | 5592.5
19 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 2.88 | 3.49 | 65.34 | 4.97 | 1.21 | 0.83 | 75.84 | 218.42
| 2-68 | 路基填筑 塘渣 | 10m3 | 0.288 | 34.87 | 653.44 | 49.66 | 12.13 | 8.27 | 758.37 | 218.41
20 | 050307016001 | 花池 | m3 | 3.12 | 134.76 | 208.88 | 3.27 | 21 | 14.32 | 382.23 | 1192.56
| E6-110换 | 水泥砂浆粘结卵石面墙面^水泥砂浆 1∶2 | 100m2 | 0.156 | 2695.13 | 4177.53 | 65.48 | 419.94 | 286.3 | 7644.38 | 1192.52
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
21 | 040205006001 | 标线 | m | 86.00 | 0.66 | 1.61 | 0.58 | 0.18 | 0.12 | 3.15 | 270.9
| 2-297 | 常温型地面标线 | 10m2 | 2.58 | 22.05 | 53.67 | 19.38 | 5.98 | 4.08 | 105.16 | 271.31
|  | 铺装 | [8 empty] | 224845.44
22 | 040101001004 | 挖一般土方 | m3 | 150.00 | 0.4 |  | 14.12 | 2.05 | 1.4 | 17.97 | 2695.5
| 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | 1000m3 | 0.15 | 397.44 |  | 3789.89 | 597.16 | 407.12 | 5191.61 | 778.74
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | 1000m3 | 0.15 |  |  | 10329.51 | 1456.19 | 992.78 | 12778.48 | 1916.77
23 | 040202009001 | 砂砾石 | m2 | 631.70 | 1.37 | 23.87 | 0.87 | 0.33 | 0.23 | 26.67 | 16847.44
| 2-97+2-98*-10换 | 砂砾石底层（天然级配）人机配合~厚10(cm) | 100m2 | 6.317 | 137.08 | 2387.02 | 87.24 | 33.16 | 22.61 | 2667.11 | 16848.13
24 | 050201001001 | 园路 | m2 | 631.70 | 53.75 | 254.09 | 2.71 | 8.59 | 5.86 | 325 | 205302.5
| E2-6换 | 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40） | 10m3 | 6.317 | 1512.65 | 5126 | 39.44 | 236.59 | 161.3 | 7075.98 | 44698.97
| E2-30换 | 花岗岩机制板地面板厚3～6cm^水泥砂浆 1∶2 | 10m2 | 63.17 | 386.21 | 2028.3 | 23.13 | 62.25 | 42.44 | 2542.33 | 160598.99
|  | 台阶 | [8 empty] | 3370.52
25 | 040202011003 | 碎石 | m2 | 5.33 | 1.39 | 34.27 | 0.88 | 0.34 | 0.23 | 37.11 | 197.8
| 2-105+2-106*-5换 | 碎石底层 人机配合~厚15(cm) | 100m2 | 0.0533 | 138.87 | 3427.18 | 87.91 | 33.53 | 22.86 | 3710.35 | 197.76
26 | 010507004001 | 台阶 | m2 | 6.75 | 92.29 | 180.99 | 0.84 | 14.16 | 9.65 | 297.93 | 2011.03
| A17-187换 | 混凝土台阶^非泵送商品混凝土 C25 | 10m2 | 0.675 | 922.91 | 1809.89 | 8.37 | 141.6 | 96.54 | 2979.31 | 2011.03
27 | 050201002002 | 踏（蹬）道 | m2 | 3.87 | 37.3 | 123.61 | 2.31 | 6.02 | 4.11 | 173.35 | 670.86
| E2-29换 | 花岗岩机制板地面板厚3cm以内^干硬水泥砂浆 1∶3 | 10m2 | 0.387 | 372.95 | 1236.14 | 23.13 | 60.24 | 41.07 | 1733.53 | 670.88
28 | 050201002003 | 踏（蹬）道 | m2 | 2.03 | 37.3 | 88.22 | 2.31 | 6.02 | 4.11 | 137.96 | 280.06
| E2-29换 | 花岗岩机制板地面板厚3cm以内^干硬水泥砂浆 1∶3 | 10m2 | 0.203 | 372.95 | 882.2 | 23.13 | 60.24 | 41.07 | 1379.59 | 280.06
29 | 050201002004 | 踏（蹬）道 | m2 | 0.81 | 37.3 | 123.61 | 2.31 | 6.02 | 4.11 | 173.35 | 140.41
| E2-29换 | 花岗岩机制板地面板厚3cm以内^干硬水泥砂浆 1∶3 | 10m2 | 0.081 | 372.95 | 1236.14 | 23.13 | 60.24 | 41.07 | 1733.53 | 140.42
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
30 | 050201002005 | 踏（蹬）道 | m2 | 0.51 | 37.3 | 88.22 | 2.31 | 6.02 | 4.11 | 137.96 | 70.36
| E2-29换 | 花岗岩机制板地面板厚3cm以内^干硬水泥砂浆 1∶3 | 10m2 | 0.051 | 372.95 | 882.2 | 23.13 | 60.24 | 41.07 | 1379.59 | 70.36
|  | 挡墙 | [8 empty] | 191508.62
31 | 011707004001 | 二次搬运 | 项 | 1 | 2927.94 |  |  | 445.03 | 303.4 | 3676.37 | 3676.37
| 1-39+1-40*3换 | 双轮斗车运土~运距200(m) | 100m3 | 1.9142 | 1529.59 |  |  | 232.49 | 158.5 | 1920.58 | 3676.37
32 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | m3 | 191.42 | 32.72 | 588.83 | 1.07 | 5.14 | 3.51 | 631.27 | 120837.7
| 1-188换 | 挡墙 现浇混凝土混凝土^非泵送商品混凝土 C25 | 10m3 | 19.142 | 327.2 | 5888.25 | 10.74 | 51.44 | 35.07 | 6312.7 | 120837.7
33 | 010401003001 | 实心砖墙 | m3 | 14.77 | 798.83 | 1819.97 | 6.63 | 122.52 | 83.53 | 2831.48 | 41820.96
| E7-31换 | 单面清水砖外墙1砖^水泥砂浆 1∶2 | 10m3 | 1.477 | 7988.27 | 18199.71 | 66.34 | 1225.15 | 835.27 | 28314.74 | 41820.87
34 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 250.22 | 31.05 | 57.35 |  | 4.72 | 3.22 | 96.34 | 24106.19
| A14-140 | 混凝土面批刮腻子（满刮两遍） | 100m2 | 2.5022 | 1094.4 | 296.37 |  | 166.46 | 113.48 | 1670.71 | 4180.45
| A14-148 | 外墙涂料 仿石型涂料 | 100m2 | 2.5022 | 2010.11 | 5438.89 |  | 305.74 | 208.44 | 7963.18 | 19925.47
35 | 010903004001 | 墙面变形缝 | m | 60.00 | 8.32 | 7.35 |  | 1.26 | 0.86 | 17.79 | 1067.4
| A9-116 | 沥青砂浆立面嵌缝 缝断面30×150mm2 | 100m | 0.6 | 831.87 | 734.53 |  | 126.47 | 86.22 | 1779.09 | 1067.45
合计 | [10 empty] | 1369444.1

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 58064.22
1 | 041102002001 | 基础模板 | m2 | 12.00 | 24.08 | 17.69 | 3.89 | 4.27 | 2.91 | 52.84 | 634.08
| 3-190 | 基础 混凝土基础模板 | 10m2 | 1.2 | 240.78 | 176.85 | 38.91 | 42.67 | 29.09 | 528.3 | 633.96
2 | 040203007005 | 水泥混凝土 | m2 | 238.35 | 37.91 | 11.54 | 3.11 | 6.24 | 4.26 | 63.06 | 15030.35
| 2-215 | 水泥混凝土路面 模板 | 100m2 | 2.3835 | 3790.56 | 1154.11 | 311.3 | 624.19 | 425.55 | 6305.71 | 15029.66
3 | 041102017001 | 挡墙模板 | m2 | 500.45 | 24.59 | 14.78 | 18.91 | 6.47 | 4.41 | 69.16 | 34611.12
| 1-189 | 挡墙 现浇混凝土模板 | 100m2 | 5.0045 | 2458.5 | 1477.57 | 1890.64 | 647.39 | 441.37 | 6915.47 | 34608.47
4 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1043 | 2395.35 | 3285.76 | 633 | 431.56 | 7788.67 | 7788.67
| 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1 | 596 | 1257.98 | 1776.46 | 347.1 | 236.64 | 4214.18 | 4214.18
| 3010 | 压路机 | 台次 | 1 | 447 | 1137.37 | 1509.3 | 285.9 | 194.92 | 3574.49 | 3574.49
合计 | [10 empty] | 58064.22

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:道路 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 13681.6
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 13681.6
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 13681.6

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:道路 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 74664.62 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 74664.62 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 74664.62 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:道路 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 74664.62 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 74664.62
合计 |  |  | 74664.62 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:道路 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 23.038 | 138 | 3179.24
2 | 二类人工 | 工日 | 993.383 | 149 | 148014.07
3 | 三类人工 | 工日 | 116.884 | 171 | 19987.16

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:道路 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 33.548 | 5528 | 185453.34
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 138.138 | 4.42 | 610.57
3 | 圆钉 | kg | 0.288 | 4.42 | 1.27
4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 45.882 | 6.81 | 312.46
5 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 21463.174 | 0.69 | 14809.59
6 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 99.034 | 0.72 | 71.01
7 | 黄砂净砂 | t | 79.242 | 180 | 14263.56
8 | 砂砾石 | t | 103.093 | 146 | 15051.58
9 | 碎石综合 | t | 1055.584 | 126 | 133003.58
10 | 园林用卵石本色 | t | 0.858 | 404 | 346.63
11 | 园林用卵石分色 | t | 0.265 | 404 | 107.06
12 | 塘渣 | t | 5.881 | 32 | 188.19
13 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 16.413 | 506 | 8304.98
14 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 761.202 | 550 | 418661.1
15 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 227.293 | 582 | 132284.53
16 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 1232.27 | 0.36 | 437.46
17 | 芝麻灰火烧面花岗岩20厚600宽 | m2 | 0.52 | 69.3 | 36.04
18 | 芝麻灰火烧面花岗岩30厚290*770 | m2 | 3.947 | 104 | 410.49
19 | 芝麻灰火烧面花岗岩30厚290*600 | m2 | 0.826 | 104 | 85.9
20 | 芝麻灰火烧面花岗岩20厚770宽 | m2 | 2.071 | 69.3 | 143.52
21 | 钢支撑 | kg | 3.012 | 5.49 | 16.54
22 | 水 | m3 | 982.632 | 5.73 | 5630.48
23 | 钢模板 | kg | 157.716 | 6.11 | 963.64
24 | 木模板 | m3 | 0.036 | 1478 | 53.21
25 | C30侧石100*14*65 | m | 106.05 | 43.36 | 4598.33
26 | C30侧石100*10*21 | m | 520.958 | 43.36 | 22588.74
27 | C30侧石100*14*35 | m | 450.561 | 43.36 | 19536.32

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 95049.81 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 19767.54
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1051.63
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.32% | 1051.63 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.32% | 1051.63 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5111.17
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5111.17 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5111.17 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 6122.01
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 9660.12
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 116994.74

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 95049.81 | 18335.31 | 3784.23
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：红枫 2.胸径或干径：7-8cm 3.株高、冠径：P300 4.养护期：两年 | 株 | 38 | 961.51 | 36537.38 | 3571.62 | 888.44
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类：晚樱 2.胸径或干径：10-11cm 3.株高、冠径：P300 4.养护期：两年 | 株 | 37 | 901.44 | 33353.28 | 7478.44 | 1156.99
3 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类：红叶石楠 2.蓬径：H30 P30 36株/m2 3.养护期：两年 | m2 | 298.00 | 61.93 | 18455.14 | 5048.12 | 1609.2
4 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1.种类：珊瑚树（法国冬青） 2.蓬径：H50 P50 20株/m2 3.养护期：两年 | m2 | 24.00 | 61.93 | 1486.32 | 406.56 | 129.6
5 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 322.00 | 5.32 | 1713.04 | 1352.4
6 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、种植土平均厚度30cm | m3 | 96.60 | 36.28 | 3504.65 | 478.17
本页小计 | [6 empty] | 95049.81 | 18335.31 | 3784.23
合计 | [6 empty] | 95049.81 | 18335.31 | 3784.23

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 95049.81
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 株 | 38 | 93.99 | 813.22 | 23.38 | 19.35 | 11.57 | 961.51 | 36537.38
| 1-108 | 栽植乔木（带土球）胸径（cm）9以内 | 10株 | 3.8 | 437.18 | 8088.6 | 132.14 | 93.92 | 56.17 | 8808.01 | 33470.44
| 1-256*J1.7换 | 乔木养护 落叶乔木胸径（cm）10以内`实际养护期为两年时 | 10株 | 3.8 | 502.75 | 43.57 | 101.63 | 99.54 | 59.53 | 807.02 | 3066.68
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 株 | 37 | 202.12 | 605.76 | 31.27 | 38.98 | 23.31 | 901.44 | 33353.28
| 1-110 | 栽植乔木（带土球）胸径（cm）14以内 | 10株 | 3.7 | 1026.72 | 6002.12 | 217.34 | 206.06 | 123.24 | 7575.48 | 28029.28
| 1-257*J1.7换 | 乔木养护 落叶乔木胸径（cm）20以内`实际养护期为两年时 | 10株 | 3.7 | 994.47 | 55.43 | 95.33 | 183.74 | 109.89 | 1438.86 | 5323.78
3 | 050102002006 | 栽植灌木 | m2 | 298.00 | 16.94 | 33.76 | 5.4 | 3.65 | 2.18 | 61.93 | 18455.14
| 1-163 | 灌木、藤本片植（苗高50cm以内）种植密度（株／m2）36以内 | 10m2 | 29.8 | 100.19 | 293.52 |  | 16.8 | 10.05 | 420.56 | 12532.69
| 1-288*J1.7换 | 灌木养护 片植灌木`实际养护期为两年时 | 10m2 | 29.8 | 69.21 | 44.04 | 53.96 | 19.7 | 11.78 | 198.69 | 5920.96
4 | 050102002007 | 栽植灌木 | m2 | 24.00 | 16.94 | 33.76 | 5.4 | 3.65 | 2.18 | 61.93 | 1486.32
| 1-163 | 灌木、藤本片植（苗高50cm以内）种植密度（株／m2）36以内 | 10m2 | 2.4 | 100.19 | 293.52 |  | 16.8 | 10.05 | 420.56 | 1009.34
| 1-288*J1.7换 | 灌木养护 片植灌木`实际养护期为两年时 | 10m2 | 2.4 | 69.21 | 44.04 | 53.96 | 19.7 | 11.78 | 198.69 | 476.86
5 | 050101010001 | 整理绿化用地 | m2 | 322.00 | 4.2 |  |  | 0.7 | 0.42 | 5.32 | 1713.04
| 1-31 | 绿地细平整 | 10m2 | 32.2 | 41.95 |  |  | 7.03 | 4.21 | 53.19 | 1712.72
6 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | m3 | 96.60 | 4.95 | 30 |  | 0.83 | 0.5 | 36.28 | 3504.65
| 4-63 | 回填土松填 | 10m3 | 9.66 | 49.54 | 300 |  | 8.31 | 4.97 | 362.82 | 3504.84
合计 | [10 empty] | 95049.81

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1051.63
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.32 | 1051.63
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1051.63

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5111.17 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5111.17 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5111.17 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5111.17 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5111.17
合计 |  |  | 5111.17 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 132.856 | 138 | 18334.13

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 217.467 | 5.73 | 1246.09
2 | 晚樱胸径10-11cm，P300 | 株 | 37.37 | 592 | 22123.04
3 | 珊瑚树（法国冬青）H50 P50 20株/m2 | m2 | 25.2 | 27.6 | 695.52
4 | 红叶石楠H30 P30 36株/m2 | m2 | 312.9 | 27.6 | 8636.04
5 | 种植土 | m3 | 96.6 | 30 | 2898

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 103667.54 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 15252.8
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1113.45
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 1113.45 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 1113.45 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5382.04
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5382.04 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5382.04 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 2859.9
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 10172.06
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 123194.99

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 污水井 |  |  |  |  | 58438.85 | 10912.64 | 2227.53
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 296.50 | 5.16 | 1529.94 | 118.6 | 1123.74
2 | 040103001003 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 280.40 | 14.37 | 4029.35 | 2562.86 | 670.16
3 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 16.10 | 12.68 | 204.15 |  | 166.31
4 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、700*700砖砌检查井，井深1.70m 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20素砼垫层、100mm厚C10混凝土底板、C25混凝土小型结构 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 M10水泥砂浆砌筑 4、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹灰 5、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 6、Φ700重型球墨铸铁井盖 | 座 | 11 | 2204.3 | 24247.3 | 3193.08 | 144.54
5 | 040504009001 | 雨水口 | 1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：单篦雨水口，H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层 3、100mm厚C25混凝土底板 4、砌筑材料品种、规格：MU25混凝土砖 M10水泥砂浆砌筑 5、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹灰 | 座 | 7 | 1580.59 | 11064.13 | 2645.58 | 122.78
本页小计 | [6 empty] | 41074.87 | 8520.12 | 2227.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040501004001 | 塑料管 | 1.聚乙烯双壁波纹管铺设 管径（mm以内）De400 2.管道闭水试验 管径（mm以内）400 3.承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN400 | m | 10.00 | 121.16 | 1211.6 | 115.9
7 | 040501004003 | 塑料管 | 1.聚乙烯双壁波纹管铺设 管径（mm以内）De315 2.管道闭水试验 管径（mm以内）300 3.承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN300 | m | 201.50 | 75.23 | 15158.85 | 2127.84
8 | 040501004002 | 塑料管 | 1.聚乙烯双壁波纹管铺设 管径（mm以内）De200 2.管道闭水试验 管径（mm以内）300 3.承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN200 | m | 19.55 | 50.82 | 993.53 | 148.78
|  | 排水明沟 |  |  |  |  | 45228.69 | 3579.57 | 189.72
9 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.渠道砌筑 墙身砖砌 2.渠道抹灰 底面^水泥砂浆 M7.5 3.渠道抹灰 砖墙墙面^水泥砂浆 M7.5 4.地沟铸铁盖板安装 厚20mm以内 | m | 139.50 | 324.22 | 45228.69 | 3579.57 | 189.72
本页小计 | [6 empty] | 62592.67 | 5972.09 | 189.72
合计 | [6 empty] | 103667.54 | 14492.21 | 2417.25

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 污水井 | [8 empty] | 58438.85
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | m3 | 296.50 | 0.4 |  | 3.79 | 0.61 | 0.36 | 5.16 | 1529.94
| 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | 1000m3 | 0.2965 | 397.44 |  | 3789.89 | 606.41 | 355.52 | 5149.26 | 1526.76
2 | 040103001003 | 回填方 | m3 | 280.40 | 9.14 |  | 2.39 | 1.79 | 1.05 | 14.37 | 4029.35
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | 100m3 | 2.804 | 914.11 |  | 239.32 | 179.21 | 105.06 | 1437.7 | 4031.31
3 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 16.10 |  |  | 10.33 | 1.48 | 0.87 | 12.68 | 204.15
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | 1000m3 | 0.0161 |  |  | 10329.51 | 1478.75 | 866.94 | 12675.2 | 204.07
4 | 040504001001 | 砌筑井 | 座 | 11 | 290.28 | 1826.63 | 13.14 | 46.81 | 27.44 | 2204.3 | 24247.3
| 6-249换 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C20 | 10m3 | 0.22 | 683.46 | 5640.33 | 7.77 | 106.78 | 62.6 | 6500.94 | 1430.21
| 6-250换 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C10 | 10m3 | 0.165 | 728.91 | 5198.22 | 9.32 | 114.05 | 66.87 | 6117.37 | 1009.37
| 6-250 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C25 | 10m3 | 0.451 | 728.91 | 5965.82 | 9.04 | 114.05 | 66.87 | 6884.69 | 3105
| 6-251换 | 井砌筑 砖砌圆形^干混砌筑砂浆 DM M10.0 | 10m3 | 0.781 | 1297.19 | 4555.67 | 130 | 219.84 | 128.89 | 6331.59 | 4944.97
| 6-260 | 砖墙 抹灰井壁 | 100m2 | 0.2618 | 2068.57 | 1472.84 | 87.49 | 332.53 | 194.95 | 4156.38 | 1088.14
| 6-272换 | 井圈制作^非泵送商品混凝土 C30 | 10m3 | 0.099 | 897.43 | 6432.04 | 7.73 | 139.81 | 81.97 | 7558.98 | 748.34
| 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | 100m2 | 0.022 | 1098.28 | 1553.99 | 50.78 | 176.68 | 103.58 | 2983.31 | 65.63
| 6-271换 | 井盖制作^非泵送商品混凝土 C30 | 10m3 | 0.2167 | 817.71 | 6539.72 | 7.73 | 127.51 | 74.75 | 7567.42 | 1639.86
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.33 | 802.22 | 5666.62 | 27.8 | 128.2 | 75.16 | 6700 | 2211
| 6-275 | 检查井盖铸铁井盖安装 | 10套 | 1.1 | 440.15 | 6729.22 |  | 67.95 | 39.84 | 7277.16 | 8004.88
5 | 040504009001 | 雨水口 | 座 | 7 | 377.94 | 1088.35 | 17.54 | 61 | 35.76 | 1580.59 | 11064.13
| 6-245 | 井 垫层碎石 | 10m3 | 0.0742 | 665.14 | 2284.39 | 22.19 | 106.22 | 62.28 | 3140.22 | 233
| 6-250 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C25 | 10m3 | 0.1113 | 728.91 | 5965.82 | 9.32 | 114.05 | 66.87 | 6884.97 | 766.3
| 6-252换 | 井砌筑 砖砌矩形^干混砌筑砂浆 DM M10.0 | 10m3 | 0.69615 | 977.29 | 4113.51 | 92.39 | 164.79 | 96.61 | 5444.59 | 3790.25
| 6-260换 | 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1∶2 | 100m2 | 0.574 | 2068.57 | 1177.8 | 87.49 | 332.53 | 194.95 | 3861.34 | 2216.41
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 6-261换 | 砖墙 抹灰井底^水泥砂浆 1∶2 | 100m2 | 0.01393 | 1330.72 | 1177.8 | 87.49 | 218.62 | 128.17 | 2942.8 | 40.99
| 6-279 | 雨水井箅铸铁井箅安装 | 10套 | 0.7 | 417.95 | 2844.6 |  | 64.53 | 37.83 | 3364.91 | 2355.44
| 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | 100m2 | 0.02884 | 1098.28 | 1553.99 | 50.78 | 176.68 | 103.58 | 2983.31 | 86.04
| 6-272换 | 井圈制作^非泵送商品混凝土 C30 | 10m3 | 0.0952 | 897.43 | 6432.04 | 7.73 | 139.81 | 81.97 | 7558.98 | 719.61
| 6-1150 | 现浇混凝土模板 小型构件木模 | 100m2 | 0.03864 | 4070.23 | 3703.29 |  | 628.4 | 368.41 | 8770.33 | 338.89
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.077196 | 802.22 | 5666.62 | 27.8 | 128.2 | 75.16 | 6700 | 517.21
6 | 040501004001 | 塑料管 | m | 10.00 | 11.59 | 106.73 |  | 1.79 | 1.05 | 121.16 | 1211.6
| 6-55 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN400 | 100m | 0.1 | 539.98 | 10155.37 |  | 83.37 | 48.88 | 10827.6 | 1082.76
| 6-226 | 管道闭水试验 管径（mm以内）400 | 100m | 0.1 | 148.55 | 160.76 | 0.42 | 23 | 13.49 | 346.22 | 34.62
| 6-209 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN400 | 10只口 | 0.333333 | 141.25 | 107.01 |  | 21.81 | 12.79 | 282.86 | 94.29
7 | 040501004003 | 塑料管 | m | 201.50 | 10.56 | 62.08 |  | 1.63 | 0.96 | 75.23 | 15158.85
| 6-55 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN400 | 100m | 2.015 | 539.98 | 5822.33 |  | 83.37 | 48.88 | 6494.56 | 13086.54
| 6-225 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300 | 100m | 2.015 | 111.15 | 100.45 | 0.42 | 17.23 | 10.1 | 239.35 | 482.29
| 6-208 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN300 | 10只口 | 6.716667 | 121.58 | 85.59 |  | 18.77 | 11 | 236.94 | 1591.45
8 | 040501004002 | 塑料管 | m | 19.55 | 7.61 | 41.34 |  | 1.18 | 0.69 | 50.82 | 993.53
| 6-53 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN250 | 100m | 0.1955 | 357.6 | 3854.3 |  | 55.21 | 32.37 | 4299.48 | 840.55
| 6-225 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300 | 100m | 0.1955 | 111.15 | 100.45 | 0.42 | 17.23 | 10.1 | 239.35 | 46.79
| 6-207 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN250 | 10只口 | 0.651667 | 87.61 | 53.91 |  | 13.53 | 7.93 | 162.98 | 106.21
|  | 排水明沟 | [8 empty] | 45228.69
9 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | m | 139.50 | 25.66 | 290.59 | 1.36 | 4.17 | 2.44 | 324.22 | 45228.69
| 6-312 | 渠道砌筑 墙身砖砌 | 10m3 | 1.004 | 1363.5 | 4132.82 | 18.82 | 213.45 | 125.14 | 5853.73 | 5877.14
| 6-326换 | 渠道抹灰 底面^水泥砂浆 M7.5 | 100m2 | 0.8091 | 697.47 | 1072.98 | 89.6 | 121.18 | 71.04 | 2052.27 | 1660.49
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 6-327换 | 渠道抹灰 砖墙墙面^水泥砂浆 M7.5 | 100m2 | 0.837 | 1301.22 | 1072.98 | 89.6 | 214.39 | 125.69 | 2803.88 | 2346.85
| A17-191 | 地沟铸铁盖板安装 厚20mm以内 | m2 | 55.8 | 9.98 | 620.46 | 0.42 | 1.61 | 0.94 | 633.41 | 35344.28
合计 | [10 empty] | 103667.54

## 3_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1113.45
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 1113.45
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1113.45

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5382.04 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5382.04 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5382.04 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5382.04 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5382.04
合计 |  |  | 5382.04 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 19.428 | 138 | 2681.06
2 | 二类人工 | 工日 | 79.271 | 149 | 11811.38

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.416 | 5528 | 2299.65
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 1.719 | 4.42 | 7.6
3 | 圆钉 | kg | 3.943 | 4.42 | 17.43
4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.568 | 6.81 | 3.87
5 | 镀锌铁丝10# | kg | 1.571 | 4.42 | 6.94
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1377.806 | 0.69 | 950.69
7 | 黄砂净砂 | t | 6.953 | 180 | 1251.54
8 | 碎石综合 | t | 1.338 | 126 | 168.59
9 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 13.307 | 495.6 | 6594.95
10 | 非泵送商品混凝土C10 | m3 | 1.667 | 506 | 843.5
11 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 2.222 | 550 | 1222.1
12 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 5.679 | 582 | 3305.18
13 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 4.151 | 622 | 2581.92
14 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 2181.78 | 0.37 | 805.08
15 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1801.827 | 0.41 | 731.54
16 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 4163.088 | 0.36 | 1477.9
17 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 6799.745 | 0.36 | 2475.11
18 | 聚乙烯双壁波纹管De200 | m | 19.843 | 37.84 | 750.86
19 | 聚乙烯双壁波纹管De315 | m | 204.523 | 57.24 | 11706.9
20 | 聚乙烯双壁波纹管De400 | m | 10.15 | 99.93 | 1014.29
21 | 水 | m3 | 43.862 | 5.73 | 251.33
22 | 木模板 | m3 | 0.116 | 1478 | 171.45
23 | 铸铁平箅260×420 | 套 | 7 | 262 | 1834
24 | 橡胶圈DN200 | 个 | 6.614 | 5 | 33.07
25 | 橡胶圈DN315 | 个 | 68.174 | 8 | 545.39
26 | 橡胶圈DN400 | 个 | 3.383 | 10 | 33.83

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 85638.74 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 9870.55
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 584.34
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 584.34 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 584.34 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4462.32
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4462.32 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4462.32 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3023.35
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 8433.79
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 102142.54

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 照明安装 |  |  |  |  | 85638.74 | 8968.85 | 1754.32
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱XGL-2 | 台 | 1 | 4477.31 | 4477.31 | 139.91
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：YJV22-1-5*10 3.敷设方式、部位：管道敷设 | m | 6.00 | 44.51 | 267.06 | 11.28 | 0.3
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：YJV22-1-3*4 3.敷设方式、部位：管道敷设 | m | 493.32 | 14.82 | 7311 | 927.44 | 19.73
4 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名 称：电缆保护管 2.电缆保护管材质、规格：SC32 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 5.00 | 29.78 | 148.9 | 31.35 | 5.65
5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名 称：电缆保护管 2.电缆保护管材质、规格：SC25 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 488.92 | 29.11 | 14232.46 | 3065.53 | 552.48
6 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：防水接线盒 2.材 质：钢制 | 个 | 23 | 10.21 | 234.83 | 70.61
7 | 030409001001 | 接地极 | 1.名 称：角钢地极L50*50*5 | 根 | 23 | 103.89 | 2389.47 | 716.22 | 257.6
8 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.路灯名称：庭院灯 2.规 格：节能灯，50W，高3m 3.基础形式、砂浆配合比：C20砼基础 | 套 | 15 | 1871.04 | 28065.6 | 1299.15 | 504.75
本页小计 | [6 empty] | 57126.63 | 6261.49 | 1340.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名 称：高杆灯 2.灯杆高度：6m 3.规格：节能灯100W 4.基础形式、浇筑材质：C20砼基础 | 套 | 8 | 2635.62 | 21084.96 | 717.92 | 269.2
10 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.规格尺寸：300*300*300 | 座 | 15 | 463 | 6945 | 1732.2 | 30.6
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 27.08 | 3.1 | 83.95 | 10.83 | 53.08
12 | 040103001002 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 26.96 | 14.77 | 398.2 | 246.41 | 60.93
本页小计 | [6 empty] | 28512.11 | 2707.36 | 413.81
合计 | [6 empty] | 85638.74 | 8968.85 | 1754.32

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 照明安装 | [8 empty] | 85638.74
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 139.91 | 4296.69 |  | 27.53 | 13.18 | 4477.31 | 4477.31
| 4-4-15 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 1 | 139.91 | 4296.69 |  | 27.53 | 13.18 | 4477.31 | 4477.31
2 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 6.00 | 1.88 | 42.02 | 0.05 | 0.38 | 0.18 | 44.51 | 267.06
| 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`10mm2以下三芯及以上电力电缆敷设 | 100m | 0.06 | 187.98 | 4202.2 | 4.86 | 37.89 | 18.14 | 4451.07 | 267.06
3 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 493.32 | 1.88 | 12.34 | 0.04 | 0.38 | 0.18 | 14.82 | 7311
| 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`10mm2以下三芯及以上电力电缆敷设 | 100m | 4.9332 | 187.98 | 1234.11 | 4.15 | 37.89 | 18.14 | 1482.27 | 7312.33
4 | 030408003002 | 电缆保护管 | m | 5.00 | 6.27 | 20.19 | 1.13 | 1.48 | 0.71 | 29.78 | 148.9
| 4-8-8 | 钢管铺设 直径（mm）≤50 | 100m | 0.05 | 626.55 | 2018.54 | 113.24 | 147.88 | 70.81 | 2977.02 | 148.85
5 | 030408003001 | 电缆保护管 | m | 488.92 | 6.27 | 19.52 | 1.13 | 1.48 | 0.71 | 29.11 | 14232.46
| 4-8-8 | 钢管铺设 直径（mm）≤50 | 100m | 4.8892 | 626.55 | 1951.59 | 113.24 | 147.88 | 70.81 | 2910.07 | 14227.91
6 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 23 | 3.07 | 6.25 |  | 0.6 | 0.29 | 10.21 | 234.83
| 4-11-212 | 暗装接线盒 | 10个 | 2.3 | 30.69 | 62.45 |  | 6.04 | 2.89 | 102.07 | 234.76
7 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 23 | 31.14 | 48.89 | 11.2 | 8.56 | 4.1 | 103.89 | 2389.47
| 4-9-49 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土 | 根 | 23 | 31.14 | 48.89 | 11.2 | 8.56 | 4.1 | 103.89 | 2389.47
8 | 030412007001 | 一般路灯 | 套 | 15 | 86.61 | 1714.86 | 33.65 | 24.29 | 11.63 | 1871.04 | 28065.6
| D8-172换 | C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 3.84 | 111.9 | 575.49 | 6.23 | 23.37 | 11.19 | 728.18 | 2796.21
| 4-13-265 | 庭院路灯（柱灯）≤3m | 10套 | 1.5 | 579.61 | 15675.3 | 320.56 | 183.08 | 87.66 | 16846.21 | 25269.32
9 | 030412007002 | 一般路灯 | 套 | 8 | 89.74 | 2475.39 | 33.65 | 24.91 | 11.93 | 2635.62 | 21084.96
| D8-172换 | C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 2.048 | 111.9 | 575.49 | 6.23 | 23.37 | 11.19 | 728.18 | 1491.31
| 4-13-266 | 高杆灯 节能灯100W | 10套 | 0.8 | 610.9 | 23280.6 | 320.56 | 189.24 | 90.61 | 24491.91 | 19593.53
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
10 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 座 | 15 | 115.48 | 311.22 | 2.04 | 23.17 | 11.09 | 463 | 6945
| D2-376 | 孔井 井尺寸（mm）350X250（H=500以内） | 座 | 15 | 115.48 | 311.22 | 2.04 | 23.17 | 11.09 | 463 | 6945
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 27.08 | 0.4 |  | 1.96 | 0.5 | 0.24 | 3.1 | 83.95
| D1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | 1000m3 | 0.02708 | 397.44 |  | 1957.12 | 499.09 | 238.98 | 3092.63 | 83.75
12 | 040103001002 | 回填方 | m3 | 26.96 | 9.14 |  | 2.26 | 2.28 | 1.09 | 14.77 | 398.2
| D1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | 100m3 | 0.2696 | 914.11 |  | 226.07 | 228.42 | 109.37 | 1477.97 | 398.46
合计 | [10 empty] | 85638.74

## 4_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村（下燕窠村）自然村综合整治二期-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 584.34
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 584.34
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 584.34

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4462.32 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4462.32 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4462.32 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4462.32 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4462.32
合计 |  |  | 4462.32 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.864 | 138 | 257.23
2 | 二类人工 | 工日 | 58.451 | 149 | 8709.2

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝综合 | kg | 34.624 | 4.42 | 153.04
2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.505 | 4.42 | 2.23
3 | 圆钉 | kg | 0.647 | 4.42 | 2.86
4 | 低碳钢焊条J422 综合 | kg | 19.757 | 6.81 | 134.55
5 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.76 | 6.81 | 18.8
6 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.84 | 506 | 425.04
7 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 5.888 | 550 | 3238.4
8 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.435 | 582 | 253.17
9 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 1608.75 | 0.4 | 638.67
10 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 569.25 | 0.36 | 202.08
11 | 汽油综合 | kg | 1.184 | 8.21 | 9.72
12 | 钢支撑 | kg | 5.358 | 5.49 | 29.42
13 | 水 | m3 | 0.512 | 5.73 | 2.93
14 | 钢模板 | kg | 6.124 | 6.11 | 37.42
15 | 木模板 | m3 | 0.029 | 1478 | 42.86
16 | 混凝土实心砖53×115×240 | 千块 | 0.825 | 495.6 | 408.87
17 | 再生树脂复合材料检查井盖350×250 | 套 | 15 | 176 | 2640
18 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 | m | 503.588 | 16.88 | 8502.58
19 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 | m | 5.15 | 17.53 | 90.3
20 | 庭院灯节能灯，50W，高3m | 套 | 15.15 | 1551 | 23497.65
21 | 高杆灯节能灯100W | 套 | 8.08 | 2304 | 18616.32
22 | YJV22-1-3*4 | m | 498.253 | 12.06 | 6008.43
23 | 防水接线盒钢制 | 个 | 23.46 | 5.19 | 121.76
24 | 角钢地极L50*50*5 | 根 | 23 | 44.25 | 1017.75
25 | 成套配电箱XGL-2 | 台 | 1 | 4274.72 | 4274.72