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工程造价咨询报告书
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浙江鼎力工程项目管理有限公司

鼎力（嵊州）DLSZ（2022）017号

关于2022年度鹿山街道东大湾村（西大湾）农村生活污水提标改造工程预算的审核报告
嵊州市城市建设投资发展集团有限公司：

嵊州市鹿山街道办事处：

我们接受贵单位的委托，对由 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司、嵊州市鹿山街道办事处 负责建设的 2022年度鹿山街道东大湾村（西大湾）农村生活污水提标改造工程预算审核进行了编制。本司审核所需的资料由贵单位提供，资料的真实性、合法性、完整性由贵方负责。我们依据贵单位提供的该工程的资料，结合相关造价文件规定进行预算审核，现将预算审核情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目勘察设计情况

本工程设计单位为华越设计集团股份有限公司。设计内容: 2022年度鹿山街道东大湾村（西大湾）农村生活污水提标改造工程的道路破拆修复、管道铺设、成品污水检查井安装、接户井砌筑、成品隔油池安装、成品化粪池安装、一体化泵站等建设内容。

（三）预算编制情况

本工程预算编制单位为浙江五石中正工程咨询有限公司，送审预算造价为1506106元。

二、审核说明

（一）工程量计算

根据现行有关工程量计算规则及业主送审的工程实施方案、设计施工图纸和其他设计补充资料计算工程量，施工时按实调整、结算。

（二）定额及取费

1、组价采用的定额为： 

定额套用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) ，取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号、浙建建发〔2022〕37号文件确定，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。

（三）材料信息价

依次按2022年6月《绍兴建设工程造价管理信息》嵊州市（除税价）、《浙江造价信息》（除税价）及市场调查价（除税价）计取。

（四）其他说明：

1、暂列金额按本工程税前总造价的5%计取。

2、东大湾村（西大湾）原有管道及检查井堵塞清理费用，专业工程暂估价5000元/项。

3、因摸排资料不明确，施工图关于塑料管需要混凝土方包处理的管道长度、管径不明确，故管道方包混凝土工程量为暂估量，暂不扣减相应长度的碎石屑回填工程量，结算时按实际发生工程量计算。

三、审核结果

送审工程预算造价为1506106元；经审核，审定工程预算造价为1495274元；核减25501元，核增14669元，净核减10832元。

主要核减内容：
路面锯缝，综合单价核减2.36元/m，造价核减18085元；

φ450成品污水井（车行道），综合单价核减92.32元/座，造价核减1846元；

Φ315成品污水井（车行道），综合单价核减34.39元/座，造价核减1548元；

其他零星核减4022元。
主要核增内容：

拆除砖石结构，工程量核增20m3，造价核增3134元；

拆除混凝土结构，工程量核增20m3，造价核增3328元；

路床（槽）整形，工程量核增900m2，造价核增1854元；

混凝土短驳运输，工程量核增90m3，造价核增924元；

通气帽，工程量核增50个，造价核增1000元；

其他零星核增4429元。

附件：

工程预算审核书
                                   浙江鼎力工程项目管理有限公司

                                         2022年 7月29日 

主题词：2022年度鹿山街道东大湾村（西大湾）农村生活污水提标改造工程预算审核报告                                                              
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