## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市石璜镇白竹村（前家坑）公共服务中心建设工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 493088元
| (大写): | 肆拾玖万叁仟零捌拾捌元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市石璜镇白竹村（前家坑）公共服务中心建设工程 | 第1页 共1页
一、工程概况 工程位于嵊州市石璜镇白竹村(前家坑），主要工作内容为新建公共服务中心等。 二、定额套用及取费： 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价范（GB50500-2013）》及相关文件。 三、工程量的计算 1、根据施工图设计文件计算工程量。 四、取费费率的确定 1、工程类别确定为非市区工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（计安全文明施工费、工程定位测定费、已完工程及设备保护费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，民工工伤保险费按嵊州地区费率计取，税金按增值税率计取，不计风险费用及危险作业意外伤害保险费。 五、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2021年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（含税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（含税价）计，部分无价材料按市场价计取（含税价）。 2.人工工日工资按2021年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 六、其它需说明的问题 1、暂列金额按3%计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市石璜镇白竹村（前家坑）公共服务中心建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 493087.53 |  | 8267.39 | 28152.88 | 40713.65
1.1 | 建筑 | 438228.53 |  | 7603.83 | 24719.63 | 36184.01
1.2 | 安装 | 54859 |  | 663.56 | 3433.25 | 4529.64
合计 |  | 493088 |  | 8267.39 | 28152.88 | 40713.65

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 321108.6 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 74330.76
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 44506.26
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 36902.43 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 21556.08
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 7603.83 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 7603.83 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 11710.03
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 11710.03 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 11710.03 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 24719.63
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 36184.01
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 438228.53

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 2974.26 | 1969.89 | 450.82
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.2m | m3 | 82.97 | 6.56 | 544.28 | 237.29 | 205.77
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.2m | m3 | 72.58 | 6.56 | 476.12 | 207.58 | 180
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:挖方 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原挖方 | m3 | 120.46 | 16.22 | 1953.86 | 1525.02 | 65.05
| A.4 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 62586.63 | 11960.64 | 224.01
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：砖砌 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、防潮层材料种类：-0.06处及以下两侧20厚1:2防水水泥砂浆防潮层 | m3 | 12.85 | 641.54 | 8243.79 | 1461.43 | 44.98
5 | 010401008001 | 填充墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：直行墙 3、墙体厚度：240mm 4、砂浆等级：M7.5混合砂浆实砌 与梁底连接部分空隙处理，自行考虑在报价内，具体详见图纸； | m3 | 52.51 | 758.59 | 39833.56 | 7743.12 | 122.35
本页小计 | [6 empty] | 51051.61 | 11174.44 | 618.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：看台围挡 3、墙体厚度：240mm 4、砂浆等级：M7.5混合砂浆实砌 | m3 | 0.14 | 876.75 | 122.75 | 32.15 | 0.3
7 | 010401003001 | 马头墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：马头墙 3、墙体厚度：240mm 具体详见图纸； | m3 | 4.63 | 758.59 | 3512.27 | 682.74 | 10.79
8 | 010404001001 | 垫层 | 1、150厚压实碎石垫层 | m3 | 37.99 | 286.24 | 10874.26 | 2041.2 | 45.59
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 64542.99 | 6349.56 | 308.94
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 18.91 | 587.63 | 11112.08 | 491.66 | 5.11
10 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.35 | 587.63 | 3731.45 | 165.1 | 1.71
11 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.48 | 532.35 | 3449.63 | 191.94 | 4.6
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 12.19 | 702.51 | 8563.6 | 1155 | 5.61
13 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.18 | 594.78 | 1891.4 | 93.43 | 1.46
本页小计 | [6 empty] | 43257.44 | 4853.22 | 75.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.57 | 612.75 | 2800.27 | 193.31 | 2.1
15 | 010503002002 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 斜梁^泵送商品混凝土 C25 | m3 | 3.78 | 612.75 | 2316.2 | 159.89 | 1.74
16 | 010503004001 | 现浇混凝土檐沟 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25/P6 | m3 | 1.93 | 676.65 | 1305.93 | 147.82 | 1.33
17 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.72 | 660.52 | 475.57 | 55.12 | 0.48
18 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 | m2 | 40.90 | 134.36 | 5495.32 | 1370.97 | 8.59
19 | 010510003001 | 过梁 | 1、预制过梁板 | m3 | 0.06 | 677.7 | 40.66 | 6.47 | 0.04
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.771 | 5349.99 | 4124.84 | 462.31 | 18.94
21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 2.456 | 5187.27 | 12739.94 | 1268.28 | 182.24
22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 1.069 | 5017.84 | 5364.07 | 379.26 | 64.5
23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.187 | 6053.62 | 1132.03 | 209 | 10.49
| A.6 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 1340.55 | 431.52
24 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.在框架梁和柱与墙体交接处增设600宽钢丝网。 | m2 | 97.85 | 13.7 | 1340.55 | 431.52
本页小计 | [6 empty] | 37135.38 | 4683.95 | 290.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.8 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 13483.72 | 739.02
25 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、门窗类型：铝合金节能门 2、型号：M1530 3、洞口尺寸：1500*3000mm 4、60系列铝合金1.4厚 5、5+9A+5中空钢化安全玻璃 | 樘 | 1 | 2095.34 | 2095.34 | 107.65
26 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、门窗类型：铝合金节能门 2、型号：M1830 3、洞口尺寸：1800*3000mm 4、60系列铝合金1.4厚 5、5+9A+5中空钢化安全玻璃 | 樘 | 1 | 2514.4 | 2514.4 | 129.18
27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.门窗类型：铝合金推拉窗 2.门框、扇材质：80铝合金型材1.4厚 3.玻璃品种、厚度：5mm普通单片玻璃 4.含所有五金配件 5.具体详见施工图纸 | m2 | 32.13 | 276.19 | 8873.98 | 502.19
| A.9 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 33315.41 | 5599.74 | 45.71
本页小计 | [6 empty] | 13483.72 | 739.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 010901001001 | 瓦屋面 | 屋面1做法： 1、琉璃瓦,颜色按效果图 2、木挂瓦条30X30(h) 3、木顺水条30X30(h) | m2 | 329.36 | 78.82 | 25960.16 | 4159.82
29 | 010901001002 | 瓦屋面 | 屋面做法二(雨篷) 1、琉璃瓦 2、1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20 3、30厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎 并与屋面板预埋的%%C10钢筋头绑牢 4、3厚SBS改性沥青防水卷材 5、15厚1:3水泥砂浆找平层 6、现浇抗渗钢筋混凝土屋面板 | m2 | 1.80 | 171.37 | 308.47 | 74.61 | 3.44
30 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 屋面做法三(沿沟) 1、20厚1:2水泥砂浆(内配%%C1镀锌钢丝网片一层) 保护层每1米见方设置分隔缝,缝宽10防水嵌缝膏嵌填。 2、无纺聚脂纤维布一层 3、3厚SBS改性沥青防水卷材 4、2厚高聚物改性沥青防水涂料 5、1:3水泥砂浆找坡1%,最薄处20厚(表面提浆抹平) 6、现浇抗渗钢筋混凝土屋面板 | m2 | 24.36 | 175.16 | 4266.9 | 947.12 | 28.99
本页小计 | [6 empty] | 30535.53 | 5181.55 | 32.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 010901001003 | 马头墙瓦屋面 | 1、马头墙瓦屋面平瓦（琉璃瓦） 2、具体做法详见图纸 | m2 | 8.68 | 163.78 | 1421.61 | 199.21 | 13.28
32 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1、沥青玛蹄脂嵌缝 2、楼地面伸缩缝 | m | 98.64 | 13.77 | 1358.27 | 218.98
| A.11 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 16227.73 | 5270.66 | 31.1
33 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、80厚C20混凝土垫层 | m2 | 253.26 | 60.47 | 15314.63 | 4758.76 | 27.86
34 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 踢脚做法一(TJ1高150) 1、基层墙体(页岩多孔砖) 2、喷湿墙面 3、10厚1:2水泥砂浆粘贴层(内掺建筑胶) 4、10厚地砖踢脚(跟地面面层材料配套) | m2 | 8.11 | 112.59 | 913.1 | 511.9 | 3.24
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 26020.72 | 13585.58 | 304.33
35 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙做法(由内而外) 1、基层墙体(页岩多孔砖) 2、12厚1:1:6混合砂浆分层抹平 3、6厚1:1:4混合砂浆面 | m2 | 306.66 | 39.71 | 12177.47 | 7519.3 | 177.86
本页小计 | [6 empty] | 31185.08 | 13208.15 | 222.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙做法一(距地0.9米以下部分) 1、基层墙体(页岩多孔砖) 2、20厚1:2聚合物防水水泥砂浆分层抹平到顶 3、4厚强力胶粉粘结层,柔挤压实 | m2 | 46.27 | 44.59 | 2063.18 | 678.78 | 25.91
37 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙做法二(距地0.9米以上) 1、基层墙体(页岩多孔砖) 2、14厚1:1:6混合砂浆底分层抹平,6厚1:1:4混 合砂浆面 | m2 | 167.60 | 32.21 | 5398.4 | 2953.11 | 100.56
38 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙做法一(距地0.9米以下部分) 1、墙面砖(规格、颜色用户自理) 2、白水泥擦缝 | m2 | 48.12 | 132.62 | 6381.67 | 2434.39
| A.13 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 30426.66 | 7314.15
39 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 天棚做法 1、钢筋混凝土屋面板 2、屋面梁底吊顶,吊顶材料采用硅酸钙板 | m2 | 253.26 | 120.14 | 30426.66 | 7314.15
| A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 18641.72 | 10983.25
40 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙： 1、满刮腻子磨平、砂光 2、封底涂料 3、外墙涂料喷涂二度,颜色详效果图 | m2 | 319.01 | 46.46 | 14821.2 | 8326.16
本页小计 | [6 empty] | 59091.11 | 21706.59 | 126.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙做法二(距地0.9米以上) 1、清补基层挂水性腻子 2、白色内墙涂料二度饰面 | m2 | 167.64 | 22.79 | 3820.52 | 2657.09
|  | 钢结构 |  |  |  |  | 51448.21 | 11170.08 | 3368.13
42 | 010602001001 | 钢屋架 | 1、钢屋架H型钢H（400~300）*200*6*8 2、钢构件喷砂除锈 3、金属面镀锌处理 | t | 3.580 | 8645.78 | 30951.89 | 7012.33 | 2194.4
43 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、C型钢:C180*70*20*2.2(Q345B) 2、钢构件喷砂除锈 3、金属面镀锌处理 | t | 1.311 | 8168 | 10708.25 | 2171.66 | 638.02
44 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、其他钢构件现场制作（隅撑、撑杆、檩条托板、铰链托板、钢系杆） 2、钢构件喷砂除锈 3、厂（库）房钢结构 零星钢构件安装 4、金属面镀锌处理 | t | 1.014 | 8477.71 | 8596.4 | 1895.25 | 520.86
45 | 010515001005 | 拉条 | 1、Φ12圆钢拉条 | t | 0.044 | 5187.34 | 228.24 | 22.72 | 3.26
46 | 010515001006 | 水平支撑 | 1、Φ20圆钢支撑 | t | 0.192 | 5017.89 | 963.43 | 68.12 | 11.59
|  | 自补 |  |  |  |  | 100
47 | 01B001 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点 | 个 | 4 | 25 | 100
本页小计 | [6 empty] | 55368.73 | 13827.17 | 3368.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 321108.6 | 75374.09 | 4733.04

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.17 | S 措施项目 |  |  |  |  | 36902.43 | 16109.15 | 6946.45
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 327.75 | 20.21 | 6623.83 | 4165.7 | 301.53
2 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度5.4(m) | m2 | 125.39 | 61.31 | 7687.66 | 4063.89 | 224.45
3 | 011702005001 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 21.05 | 53.93 | 1135.23 | 520.57 | 44.42
4 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 斜梁 复合木模~支模高度5.4(m) | m2 | 77.72 | 89.2 | 6932.62 | 3822.27 | 214.51
5 | 011702009001 | 天沟 | 1、现浇混凝土天沟 木模板 | m2 | 39.24 | 69.14 | 2713.05 | 1766.58 | 27.47
6 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 27.84 | 44.63 | 1242.5 | 584.08 | 20.6
7 | 011702001002 | 带型基础 | 1、现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 15.87 | 44.8 | 710.98 | 372.47 | 9.2
8 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、散水模板 | m2 | 7.06 | 66.8 | 471.61 | 229.59 | 8.47
9 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 269.16 | 20.6 | 5544.7 |  | 4470.75
10 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 3840.25 | 3840.25 | 584 | 1625.05
本页小计 | [6 empty] | 36902.43 | 16109.15 | 6946.45
合计 | [6 empty] | 36902.43 | 16109.15 | 6946.45

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 7603.83
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 7603.83
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 7603.83

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 11710.03 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 11710.03 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 11710.03 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 11710.03 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 11710.03
合计 |  |  | 11710.03 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 14.598 | 135 | 1970.78
2 | 二类人工 | 工日 | 115.443 | 146 | 16854.72
3 | 二类人工 | 工日 | 150.752 | 146 | 22009.76
4 | 三类人工 | 工日 | 303.29 | 167 | 50649.37

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.786 | 4469 | 3514.51
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 2.563 | 4301 | 11021.31
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 1.293 | 4359 | 5634.12
4 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 17.368 | 4.42 | 76.77
5 | 六角螺栓 | kg | 14.024 | 8.93 | 125.16
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 2.288 | 0.48 | 1.1
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1205.456 | 0.52 | 629.25
8 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 11.071 | 0.61 | 6.76
9 | 黄砂净砂 | t | 7.299 | 180 | 1313.83
10 | 碎石综合 | t | 70.077 | 121 | 8479.26
11 | 石灰膏 | m3 | 0.872 | 275.4 | 240.19
12 | 非粘土烧结实心砖240×115×53 | 千块 | 30.306 | 840.7 | 25478.08
13 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 6.798 | 539.8 | 3669.37
14 | 琉璃脊瓦420×220 | 千张 | 0.098 | 5411.5 | 532.55
15 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 4.172 | 470 | 1960.75
16 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.061 | 531 | 32.18
17 | 瓷砖150×220 | m2 | 49.082 | 55 | 2699.53

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.179 | 101 | 18.08
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.036 | 777.62 | 27.82
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.864 | 981.93 | 848.37
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.688 | 29.99 | 110.6
5 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.634 | 987.73 | 625.88
6 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.455 | 999.73 | 455.06
7 | 门式起重机10t | 台班 | 1.611 | 458.21 | 738.18
8 | 门式起重机10t | 台班 | 0.442 | 470.21 | 207.72
9 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.179 | 436.85 | 78.2
10 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.116 | 442.85 | 51.48
11 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班 | 4.522 | 591.98 | 2676.87
12 | 载货汽车4t | 台班 | 0.814 | 403.9 | 328.7
13 | 载货汽车4t | 台班 | 0.973 | 409.9 | 398.68
14 | 载货汽车4t | 台班 | 0.018 | 414.9 | 7.59
15 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1134.08 | 1134.08
16 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 10.443 | 159.29 | 1663.53
17 | 卷扬机井架30m | 台班 | 10.443 | 12.56 | 131.17
18 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.069 | 167.09 | 178.67
19 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.247 | 162.09 | 40.09
20 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.871 | 156.09 | 135.97
21 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.001 | 203.41 | 0.3
22 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.927 | 197.41 | 183.05
23 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.264 | 39.74 | 10.5
24 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.022 | 46.85 | 1.02
25 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.457 | 46.85 | 21.39
26 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.045 | 27.99 | 1.25
27 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 1.241 | 27.99 | 34.74
28 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.934 | 30.08 | 28.08
29 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.639 | 22.78 | 14.55
30 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.036 | 390.93 | 14
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.072 | 355.9 | 25.48
32 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.19 | 102.73 | 19.49
33 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.449 | 88.32 | 39.67
34 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 1.772 | 39.47 | 69.92
35 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.759 | 102.85 | 78.11
36 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 4.724 | 144.16 | 681.01
37 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.097 | 106.95 | 10.33
38 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 1.533 | 106.95 | 163.93
39 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.334 | 131.93 | 44.1
40 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.016 | 131.93 | 2.16
41 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.329 | 140.16 | 46.16
42 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.01 | 9.73 | 0.09
43 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 2.764 | 9.73 | 26.89
44 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.378 | 436.77 | 164.9
45 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.766 | 13.13 | 36.32
46 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 3.826 | 5.08 | 19.43
47 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.218 | 396.16 | 86.37

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 43764.04 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10983.68
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1666.14
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1002.58 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 225.1
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 663.56 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 663.56 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1465.9
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1465.9 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1465.9 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3433.25
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 4529.64
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 54859

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电 |  |  |  |  | 36488.89 | 9016.99 | 742.68
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AA1 2.型号:配置详见系统图 | 台 | 1 | 6301.87 | 6301.87 | 210.24
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-22-4*25 （引自配电房，工程量暂估，结算按实） | m | 50.00 | 72.46 | 3623 | 115 | 3
3 | 030411001001 | 配管 | 焊接钢管SC65 （工程量暂估，结算按实） | m | 48.00 | 69.08 | 3315.84 | 867.36 | 9.6
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 36.62 | 73.24 | 25
5 | 030411004001 | 配线 | 1、配线材质、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：塑料配管内布线； 3、配线型号：BVR2.5； 4、配线线制：照明线。 | m | 344.52 | 2.67 | 919.87 | 227.38
6 | 030411004002 | 配线 | 1、配线材质、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：塑料配管内布线； 3、配线型号：BV2.5； 4、配线线制：照明线。 | m | 689.04 | 2.83 | 1949.98 | 454.77
本页小计 | [6 empty] | 16183.8 | 1899.75 | 12.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411004003 | 配线 | 1、配线材质、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：塑料配管内布线； 3、配线型号：BV4； 4、配线线制：照明线。 | m | 511.28 | 3.35 | 1712.79 | 235.19
8 | 030411004004 | 配线 | 1、配线材质、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：塑料配管内布线； 3、配线型号：BVR4； 4、配线线制：照明线。 | m | 127.82 | 3.64 | 465.26 | 58.8
9 | 030411001002 | 配管 | JDG20 | m | 275.22 | 14.66 | 4034.73 | 1857.74
10 | 030411001003 | 配管 | JDG25 | m | 94.82 | 16.58 | 1572.12 | 677.96
11 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：安全型二三极暗装插座 K86-Z223-10（带保护门） 2、安装方式：暗装 | 个 | 11 | 22.84 | 251.24 | 103.95
12 | 030404035002 | 插座 | 1、名 称：安全型5P空调插座 KP86Z15A20（带保护门） 2、安装方式：暗装 | 个 | 4 | 28.86 | 115.44 | 37.8
13 | 030404034001 | 照明开关 | 单联宽板翘板开关 KP86K11-10 | 个 | 1 | 16.13 | 16.13 | 7.15
14 | 030404034002 | 照明开关 | 双联宽板翘板开关 KP86K21-10 | 个 | 2 | 18.17 | 36.34 | 14.3
15 | 030404034003 | 照明开关 | 三联宽板翘板开关 KP86K31-10 | 个 | 1 | 20.21 | 20.21 | 7.15
16 | 030404034004 | 照明开关 | 四联宽板翘板开关 KP86K41-10 | 个 | 1 | 26.28 | 26.28 | 7.3
本页小计 | [6 empty] | 8250.54 | 3007.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030404033001 | 风扇 | 吊扇（含调速器） | 台 | 16 | 170.15 | 2722.4 | 516.32
18 | 030412001001 | 普通灯具 | LED工厂灯，220V, 1X150W LED光源 | 套 | 12 | 151.28 | 1815.36 | 210.24
19 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 | 6.27 | 125.4 | 63.4
20 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名 称：接线盒 2、材 质：塑料 3、规 格：86型 | 个 | 16 | 7.24 | 115.84 | 48.16
21 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、电缆砖砌井 | 座 | 1 | 765.09 | 765.09 | 245.36 | 2.6
22 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:总等位接线箱MEB | 个 | 1 | 176.53 | 176.53 | 42.87
23 | 030414004001 | 自动投入装置 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 | 套 | 1 | 323.67 | 323.67 | 126.44 | 116.85
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 227.69 | 227.69 | 148.92 | 23.28
25 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线-40*4 | m | 64.00 | 36.91 | 2362.24 | 1485.44 | 64
26 | 030414011001 | 接地装置 | 1、接地网 | 系统 | 1 | 252.17 | 252.17 | 149.8 | 40.94
27 | 080808006001 | 接地跨接 | 接地跨接线 | 处 | 4 | 13.05 | 52.2 | 28.28 | 5.08
28 | 030409003001 | 避雷引下线 | 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 63.20 | 12.98 | 820.34 | 346.34 | 248.38
29 | 030409005001 | 避雷网 | D12镀锌圆钢钢明敷接闪带 接闪杆用D12镀锌圆钢制作 接闪杆高出屋面300,间距为3000 | m | 76.90 | 22.84 | 1756.4 | 449.87 | 61.52
本页小计 | [6 empty] | 11515.33 | 3861.44 | 562.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 | m3 | 24.00 | 6.47 | 155.28 | 74.4 | 45.36
31 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 | m3 | 16.10 | 16.58 | 266.94 | 170.98 | 34.62
32 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：运距施工方自定 | m3 | 7.90 | 14.81 | 117 | 3.08 | 87.45
|  | 水施 |  |  |  |  | 2880.62 | 886.04 | 154.17
|  | 土方 |  |  |  |  | 359.07 | 139.4 | 137.71
33 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 | m3 | 16.20 | 6.47 | 104.81 | 50.22 | 30.62
34 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 | m3 | 8.10 | 16.58 | 134.3 | 86.02 | 17.42
35 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：运距施工方自定 | m3 | 8.10 | 14.81 | 119.96 | 3.16 | 89.67
|  | 给水 |  |  |  |  | 1378.6 | 395.3 | 16.46
36 | 031001006001 | 塑料管 | 1、介质：给水 2、材质、规格：PPR-25 | m | 5.60 | 19.39 | 108.58 | 47.1 | 0.62
37 | 031001006002 | 塑料管 | 1、介质：给水 2、材质、规格：PPR-32 | m | 3.50 | 25.13 | 87.96 | 35.32 | 0.39
38 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN32 | m | 5.30 | 38.75 | 205.38 | 25.02 | 0.53
39 | 031003013001 | 水表 | DN25水表，（含一个水表，一个J11T-16截止阀） | 组 | 1 | 224.05 | 224.05 | 34.16 | 0.85
本页小计 | [6 empty] | 1524.26 | 529.46 | 307.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 010401011001 | 砖检查井 | 水表井 | 座 | 1 | 683.72 | 683.72 | 251.33 | 14.07
41 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 水龙头DN25 | 个 | 1 | 68.91 | 68.91 | 2.37
|  | 雨水及排水 |  |  |  |  | 1142.95 | 351.34
42 | 031001006003 | 塑料管（雨水） | 1、材质、规格：UPVC-De110 2、连接形式：粘接 | m | 16.00 | 23.74 | 379.84 | 73.6
43 | 031003001001 | 雨水斗 | 87型雨水斗 | 个 | 4 | 62.93 | 251.72 | 131.44
44 | 031001006004 | 塑料管（排水） | 1、材质、规格：UPVC-De75 2、连接形式：粘接 | m | 30.00 | 14.84 | 445.2 | 125.4
45 | 031001006005 | 塑料管（排水） | 1、材质、规格：UPVC-De50 2、连接形式：粘接 | m | 5.00 | 9.19 | 45.95 | 13.6
46 | 040502003001 | 塑料管管件 | 1、种类：Ф50存水湾 | 个 | 1 | 20.24 | 20.24 | 7.3
|  | 室外给水 |  |  |  |  | 2394.53 | 847.64 | 184.61
47 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 | m3 | 28.80 | 6.47 | 186.34 | 89.28 | 54.43
48 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 | m3 | 23.20 | 16.58 | 384.66 | 246.38 | 49.88
49 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：运距施工方自定 | m3 | 5.60 | 14.81 | 82.94 | 2.18 | 61.99
50 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：地下 2、材质、规格：PPR25 3、连接形式：热熔 | m | 38.60 | 9.43 | 364 | 124.68 | 1.54
本页小计 | [6 empty] | 2913.52 | 1067.56 | 181.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：地下 2、材质、规格：PPR 32 3、连接形式：热熔 | m | 29.08 | 13.04 | 379.2 | 93.93 | 1.74
52 | 031003013004 | 水表 | DN32水表，（含一个水表，一个J11T-16截止阀，一个防回流止回阀） | 组 | 1 | 313.67 | 313.67 | 39.86 | 0.96
53 | 010401011002 | 砖检查井 | 水表井 | 座 | 1 | 683.72 | 683.72 | 251.33 | 14.07
|  | 其他 |  |  |  |  | 2000
54 | 040602038001 | 水槽 | 不锈钢水槽（含材料、运输及安装费），样式业主自定 | 项 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 3376.59 | 385.12 | 16.77
合计 | [6 empty] | 43764.04 | 10750.67 | 1081.46

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 1002.58 | 243.61
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1002.58 | 1002.58 | 243.61
本页小计 | [6 empty] | 1002.58 | 243.61
合计 | [6 empty] | 1002.58 | 243.61

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1465.9 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1465.9 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1465.9 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1465.9 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1465.9
合计 |  |  | 1465.9 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 5.374 | 135 | 725.48
2 | 二类人工 | 工日 | 41.356 | 146 | 6038.04
3 | 二类人工 | 工日 | 28.982 | 146 | 4231.31

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电焊条 | kg | 1.28 | 6.81 | 8.72
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 23.929 | 0.52 | 12.49
3 | 塑料给水管PPR-25 | m | 5.69 | 4.59 | 26.12
4 | 塑料给水管PPR-32 | m | 3.556 | 7.75 | 27.56
5 | 塑料排水管UPVC-De110 | m | 15.888 | 16.43 | 261.04
6 | 接地母线40*4 | m | 67.2 | 4.78 | 321.22
7 | 开关盒、插座盒 | 个 | 20.4 | 1.66 | 33.86
8 | 接线盒 | 个 | 16.32 | 2.34 | 38.19

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 电压电流表（各种量程） | 台班 | 0.4 | 22.89 | 9.16
4 | 继电保护测试仪 MRT-02 | 台班 | 0.4 | 151 | 60.4
5 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1 | 40.94 | 40.94
6 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.8 | 6.14 | 4.91
7 | 相位电压测试仪 | 台班 | 0.3 | 10.04 | 3.01
8 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
9 | 三相精密测试电源JCD4060 | 台班 | 0.3 | 127 | 38.1
10 | 自动LCR测量仪 ZL6 | 台班 | 0.3 | 12.42 | 3.73
11 | 其他机械费 | 元 | 4.138 | 1.02 | 4.22
12 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.011 | 872.24 | 9.21
13 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.051 | 662.26 | 33.76
14 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.122 | 992.93 | 121.47
15 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.404 | 29.99 | 102.09
16 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.024 | 701.31 | 16.83
17 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 701.31 | 1.75
18 | 载货汽车4t | 台班 | 0.018 | 414.9 | 7.47
19 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 424.58 | 1.29
20 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.236 | 869.98 | 205.34
21 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.01 | 214.54 | 2.15
22 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.011 | 214.54 | 2.38
23 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.006 | 208.41 | 1.25
24 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.004 | 30.08 | 0.12
25 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.002 | 34.46 | 0.07
26 | 管子切断机250mm | 台班 | 0.002 | 47.65 | 0.1
27 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.103 | 23.15 | 2.39
28 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.151 | 57.1 | 8.63
29 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.016 | 13.13 | 0.21
30 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.008 | 5.08 | 0.04
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.001 | 19.93 | 0.03
32 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.062 | 19.93 | 1.23
33 | 弧焊机 综合 | 台班 | 5.688 | 66.69 | 379.31