## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升项目-浦东二路南段、南三路综合提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升项目-浦东二路南段、南三路综合提升工程 | 3266464 | 40000 | 33004.24 | 79815.89 | 269708.07
1.1 | 市政 | 3070532 | 40000 | 31465.92 | 69328.56 | 253530.16
1.2 | 园林 | 195932 |  | 1538.32 | 10487.33 | 16177.91
合计 |  | 3266464 | 40000 | 33004.24 | 79815.89 | 269708.07

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升项目-浦东二路南段、南三路综合提升工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 2508861.6 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 359091.65
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 64668.7
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 26953.97 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 10660.65
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.2% | 37714.73 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.51% | 31465.92 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 174142.94
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 134142.94 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 134142.94 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 40000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 40000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 69328.56
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 253530.16
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 3070532

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升项目-浦东二路南段、南三路综合提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路 |  |  |  |  | 2331870.23 | 138680.15 | 229046.29
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：沥青混凝土路面 2.厚度：8cm 3.运距：自行考虑 | m2 | 6023.00 | 9.23 | 55592.29 | 2770.58 | 42281.46
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质：拆除老路基层至设计标高 2.运距：自行考虑 | m2 | 6395.80 | 14.94 | 95553.25 | 1087.29 | 77197.31
3 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.材质：混凝土侧石 2.运距：自行考虑 | m | 932.00 | 4.53 | 4221.96 | 2488.44 | 922.68
4 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 853.39 | 5.3 | 4522.97 | 341.36 | 3353.82
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：场内余土 2.运距：自行考虑 | m3 | 853.39 | 17.7 | 15105 |  | 12382.69
6 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床碾压检验 | m2 | 6396.00 | 1.93 | 12344.28 | 1854.84 | 8250.84
7 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.水泥含量：3% 2.厚度：20cm | m2 | 6395.80 | 55.97 | 357972.93 | 14070.76 | 27118.19
8 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.水泥含量：5% 2.厚度：20cm | m2 | 6023.00 | 60.45 | 364090.35 | 13250.6 | 25537.52
9 | 040203004001 | 封层 | 1.沥青品种：PC-2型乳化沥青下封层 2.喷油量：1.1L/m2 | m2 | 5883.20 | 4.73 | 27827.54 | 2765.1 | 1058.98
10 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-20C中粒式沥青混凝土 2.厚度：6cm | m2 | 5883.20 | 61.05 | 359169.36 | 4883.06 | 12648.88
本页小计 | [6 empty] | 1296399.93 | 43512.03 | 210752.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升项目-浦东二路南段、南三路综合提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种：PC-3型乳化沥青粘层 | m2 | 5883.20 | 1.64 | 9648.45 | 176.5 | 235.33
12 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-13C SBS改性细粒式沥青混凝土 2.厚度：4cm | m2 | 5883.20 | 50.49 | 297042.77 | 5353.71 | 13472.53
13 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：15*8cm芝麻灰花岗岩平石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM10水泥砂浆 | m | 932.00 | 42.71 | 39805.72 | 4818.44 | 9.32
14 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：15*30*99cm芝麻灰花岗岩侧石~斜边 2.基础、垫层：材料品种、厚度：C15混凝土基座 | m | 932.00 | 178.91 | 166744.12 | 23290.68 | 335.52
15 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：10*20*99cm芝麻灰侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：C15混凝土基座 | m | 238.00 | 102.03 | 24283.14 | 4319.7 | 85.68
16 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.人行道整形碾压 | m2 | 2726.00 | 1.94 | 5288.44 | 3789.14 | 463.42
17 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：20*10*6cm高强度混凝土路面砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度：4cmM10水泥砂浆粘结层，15cmC15混凝土垫层，10cm碎石垫层 | m2 | 2333.08 | 192.42 | 448931.25 | 50067.9 | 3686.27
本页小计 | [6 empty] | 991743.89 | 91816.07 | 18288.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升项目-浦东二路南段、南三路综合提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格：10*10*65芝麻灰花岗岩 2.基础、垫层：15cmC15混凝土垫层 3.树池尺寸：外径1.4*1.4米 4.树池盖材料品种：复合树池盖板 | 个 | 117 | 373.73 | 43726.41 | 3352.05 | 5.85
|  | 交安设施 |  |  |  |  | 15116.86 | 3249.78 | 2241.65
19 | 040205006001 | 标线 | 1.材料品种：热熔标线涂料 | m2 | 211.98 | 36.37 | 7709.71 | 1566.53 | 1348.19
20 | 040205008001 | 横道线 | 1.材料品种：热熔型标线 | m2 | 95.32 | 45.08 | 4297.03 | 1165.76 | 661.52
21 | 040205007001 | 标记 | 1.材料品种：热熔涂料 2.类型：直行箭头 3.规格尺寸：6m | 个 | 3 | 116.56 | 349.68 | 101.91 | 71.64
22 | 040205007002 | 标记 | 1.材料品种：热熔涂料 2.类型：非机动车道路面标志 | 个 | 5 | 79.64 | 398.2 | 116.2 | 81.1
23 | 040205004001 | 标志板重新贴膜 | 1.标志板重新贴膜 | m2 | 10.00 | 174.4 | 1744 | 192.1 | 79.2
24 | 040205018001 | 警示柱 | 1.钢管警示柱（地理式）Φ80 | 根 | 8 | 77.28 | 618.24 | 107.28
|  | 排水 |  |  |  |  | 161874.51 | 35472.2 | 8602.29
25 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 898.39 | 7.41 | 6657.07 | 3476.77 | 1913.57
26 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：沟槽开挖土方 | m3 | 754.81 | 14.37 | 10846.62 | 6898.96 | 1804
本页小计 | [6 empty] | 76346.96 | 16977.56 | 5965.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升项目-浦东二路南段、南三路综合提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：沟槽余土 2.运距：自行考虑 | m3 | 143.58 | 20.41 | 2930.47 | 57.43 | 2347.53
28 | 040501001001 | 混凝土管（雨水管） | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂砾石垫层 2.管座材质：C25混凝土平基及管座(含模板） 3.规格：DN300钢筋混凝土管（Ⅱ级管） 4.接口方式：O型橡胶圈接口 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 155.00 | 222.08 | 34422.4 | 5344.4 | 475.85
29 | 040501001002 | 混凝土管（雨水管） | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂砾石垫层 2.管座材质：C25混凝土平基及管座(含模板） 3.规格：DN500钢筋混凝土管（Ⅱ级管） 4.接口方式：O型橡胶圈接口 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 45.00 | 369.99 | 16649.55 | 2166.75 | 211.95
30 | 040501001003 | 混凝土管（污水管） | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂砾石垫层 2.管座材质：C25混凝土平基及管座(含模板） 3.规格：DN300钢筋混凝土管（Ⅱ级管） 4.接口方式：O型橡胶圈接口 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 225.00 | 213.91 | 48129.75 | 7454.25 | 666
本页小计 | [6 empty] | 102132.17 | 15022.83 | 3701.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升项目-浦东二路南段、南三路综合提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 040504001001 | 砌筑井 | Φ1000雨水检查井，平均井深2.1米 1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C25混凝土垫层，200厚C25混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10防水砂浆砌筑MU20混凝土标准砖 3.勾缝、抹面要求：内外1:2防水砂浆抹面 4.盖板材质、规格：200厚C25混凝土盖板 5.井圈材质及规格：C30混凝土井圈 6.井盖材质及规格：D700球墨铸铁防沉降井盖及井座（甲供） 7.含模板及防坠网 | 座 | 2 | 2480.96 | 4961.92 | 1503.78 | 131.04
32 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.原有污水检查井管道接入拆除修复、更换防坠网及盖板（甲供） | 座 | 8 | 1656.23 | 13249.84 | 454.48 | 102.08
33 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400螺纹钢 | t | 1.238 | 5057.09 | 6260.68 | 993.15 | 34.42
34 | 040504001003 | 检查井修复、更换盖板 | 1.原有D700检查井修复，更换防坠网及铸铁盖板（甲供） | 座 | 11 | 652.77 | 7180.47 | 2801.59 | 434.83
35 | 040504009001 | 雨水口修复、更换盖板 | 1.单篦式雨水口修复、更换盖板（甲供） | 座 | 22 | 407.02 | 8954.44 | 3668.5 | 406.56
36 | 040504009002 | 雨水口修复、更换盖板 | 1.双篦式雨水口修复、更换盖板（甲供） | 座 | 2 | 815.65 | 1631.3 | 652.14 | 74.46
本页小计 | [6 empty] | 42238.65 | 10073.64 | 1183.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升项目-浦东二路南段、南三路综合提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 2508861.6 | 177402.13 | 239890.23

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升项目-浦东二路南段、南三路综合提升工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 26953.97 | 3900.44 | 8560.24
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 13190.45 | 13190.45 | 1937 | 6033.04
2 | 04B001 | 围挡 | 1.固定式施工围挡 围挡板 | m2 | 324.00 | 42.48 | 13763.52 | 1963.44 | 2527.2
本页小计 | [6 empty] | 26953.97 | 3900.44 | 8560.24
合计 | [6 empty] | 26953.97 | 3900.44 | 8560.24

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 31465.92
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.51 | 31465.92
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 6248.81
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 37714.73

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 134142.94 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 134142.94 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 40000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 40000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 174142.94 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 134142.94 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 134142.94
合计 |  |  | 134142.94 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升项目-浦东二路南段、南三路综合提升工程-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 非开挖修复（微顶管施工） |  | 40000
合计 |  |  | 40000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 85.825 | 138 | 11843.85
2 | 二类人工 | 工日 | 1093.427 | 149 | 162920.62
3 | 三类人工 | 工日 | 37.28 | 171 | 6374.88
4 | 综合人工 | 工日 | 2 | 96.05 | 192.1
5 | 综合人工(机) | 工日 | 0.2 | 96.05 | 19.21

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 1.263 | 3918 | 4948.43
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 5.824 | 4.25 | 24.75
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 12 | 4.25 | 51
4 | 六角空心钢综合 | kg | 0.142 | 4.34 | 0.62
5 | 双面彩钢夹芯板0.4×0.3×75 | m2 | 124.902 | 64 | 7993.73
6 | 圆钉 | kg | 53.673 | 4.25 | 228.11
7 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.727 | 6.81 | 11.76
8 | 镀锌铁丝10# | kg | 2.89 | 4.25 | 12.28
9 | 镀锌铁丝14# | kg | 7.517 | 4.25 | 31.95
10 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | t | 216.931 | 509 | 110417.88
11 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 38425.256 | 0.51 | 19558.46
12 | 黄砂净砂 | t | 216.121 | 180 | 38901.78
13 | 砂砾石 | t | 58.368 | 96.88 | 5654.69
14 | 石屑 | t | 2155.716 | 55.34 | 119297.32
15 | 碎石综合 | t | 3612.398 | 126 | 455162.15
16 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 5.711 | 477.9 | 2729.29
17 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 13.871 | 485 | 6727.44
18 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 355.456 | 428 | 152135.17
19 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 47.525 | 475 | 22574.38
20 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 4.611 | 498 | 2296.28
21 | 细粒式沥青混凝土 | m3 | 237.681 | 1142 | 271431.7
22 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 356.522 | 940 | 335130.68
23 | 枕木 | m3 | 0.24 | 1416 | 339.84
24 | 乳化沥青 | kg | 8882.455 | 3.07 | 27278.02
25 | 碳素结构钢焊接钢管DN40×3.5 | m | 0.129 | 16.43 | 2.12
26 | 碳素结构钢焊接钢管DN80×4.0 | kg | 81.696 | 4.25 | 347.04
27 | 钢筋混凝土承插管φ300×4000 | m | 378.851 | 81.06 | 30709.66
28 | 钢筋混凝土承插管φ500×4000 | m | 44.743 | 154 | 6890.42
29 | 水 | m3 | 645.366 | 5.73 | 3697.95
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 木模板 | m3 | 1.111 | 1504 | 1670.94
31 | 脚手架钢管 | t | 0.045 | 4420 | 198.9
32 | 人行道砖200×100×60 | m2 | 2403.072 | 56.64 | 136110
33 | 芝麻灰花岗岩侧石15*30*99cm | m | 941.32 | 123.93 | 116657.79
34 | 芝麻灰花岗岩侧石10*20*99cm | m | 240.38 | 57.34 | 13783.39
35 | 芝麻灰花岗岩10*10*65 | m | 614.484 | 28.67 | 17617.26
36 | 反光玻璃珠 | kg | 124.7 | 3.98 | 496.31
37 | 热熔涂料 | kg | 1509.69 | 3.45 | 5208.43
38 | 松板枋材模板 | m3 | 0.016 | 1504 | 24.06
39 | 芝麻灰花岗岩平石15*8cm | m | 941.32 | 34.4 | 32385.17
40 | 涤纶防坠网 | 付 | 21 | 30 | 630
41 | 汽油(机) | kg | 5.096 | 9.58 | 48.82

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 气体分析仪 | 台班 | 0.525 | 38.56 | 20.24
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 5.181 | 804.06 | 4165.83
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 7.023 | 991.98 | 6966.68
4 | 平地机90kW | 台班 | 1.423 | 685.57 | 975.57
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.339 | 778.06 | 263.76
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 15.151 | 1116.89 | 16922
7 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 7.444 | 426.39 | 3174.05
8 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 20.258 | 563.72 | 11419.84
9 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 12.932 | 677.21 | 8757.68
10 | 钢轮振动压路机12t | 台班 | 9.811 | 879.56 | 8629.36
11 | 轮胎压路机26t | 台班 | 5.824 | 1027.17 | 5982.24
12 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 62.557 | 29.99 | 1876.08
13 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 2.556 | 12.61 | 32.23
14 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班 | 0.647 | 738.09 | 477.54
15 | 沥青混凝土摊铺机8t | 台班 | 5.824 | 979.77 | 5706.18
16 | 沥青混凝土摊铺机12t | 台班 | 9.811 | 1268.63 | 12446.53
17 | 沥青混凝土摊铺机15t | 台班 | 0.5 | 2752.08 | 1376.04
18 | 路面铣刨机2000mm | 台班 | 7.89 | 2847.39 | 22465.91
19 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 1.86 | 684.1 | 1272.43
20 | 汽车式起重机8t | 台班 | 1.189 | 761.9 | 905.9
21 | 载货汽车2t | 台班 | 0.525 | 386.43 | 202.88
22 | 载货汽车4t | 台班 | 5.91 | 472.93 | 2795.02
23 | 载货汽车5t | 台班 | 0.661 | 489.39 | 323.49
24 | 自卸汽车5t | 台班 | 15.78 | 580.87 | 9166.13
25 | 自卸汽车8t | 台班 | 25.831 | 649.78 | 16784.47
26 | 自卸汽车15t | 台班 | 87.482 | 977.61 | 85523.28
27 | 平板拖车组40t | 台班 | 3 | 1272.23 | 3816.69
28 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.713 | 229.12 | 163.36
29 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 1.702 | 235.62 | 401.03
30 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 9.568 | 170.09 | 1627.42
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土搅拌站45m3/h | 台班 | 9.811 | 1295.27 | 12707.89
32 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.111 | 46.85 | 5.2
33 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.262 | 27.99 | 7.33
34 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.198 | 30.08 | 5.96
35 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.096 | 34.46 | 3.31
36 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.204 | 106.95 | 21.82
37 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.283 | 134.06 | 172
38 | 手推式热熔底漆车 | 台班 | 0.122 | 100 | 12.2
39 | 柴油发电机3kW | 台班 | 0.525 | 53 | 27.83
40 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 13.812 | 13.13 | 181.35
41 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 5.211 | 5.08 | 26.47
42 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.361 | 448.9 | 610.95
43 | 载重汽车 4T | 台班 | 0.2 | 396.02 | 79.2

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升项目-浦东二路南段、南三路综合提升工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 151867.17 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 33395.31
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8840.29
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 7301.97 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 865.8
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.49% | 1538.32 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.49% | 1538.32 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 8559.74
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 8559.74 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 8559.74 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.61% | 10487.33
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 16177.91
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 195932

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升项目-浦东二路南段、南三路综合提升工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化 |  |  |  |  | 151867.17 | 29693.43 | 7751.25
1 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类：黄山栾树 2.胸径或干径：Φ15cm，分枝点2.5米以上，全冠 3.养护期：二年 | 株 | 117 | 1298.01 | 151867.17 | 29693.43 | 7751.25
本页小计 | [6 empty] | 151867.17 | 29693.43 | 7751.25
合计 | [6 empty] | 151867.17 | 29693.43 | 7751.25

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升项目-浦东二路南段、南三路综合提升工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 7301.97 | 954.72
1 | 050403001002 | 树木支撑架 | 1.树棍支撑四脚桩 | 株 | 117 | 55.05 | 6440.85 | 526.5
2 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径（cm）15以内 | 株 | 117 | 7.36 | 861.12 | 428.22
本页小计 | [6 empty] | 7301.97 | 954.72
合计 | [6 empty] | 7301.97 | 954.72

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1538.32
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.49 | 1538.32
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1538.32

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 8559.74 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 8559.74 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 8559.74 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 8559.74 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 8559.74
合计 |  |  | 8559.74 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 222.084 | 138 | 30647.59

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝12# | kg | 11.7 | 4.25 | 49.73
2 | 水 | m3 | 90.006 | 5.73 | 515.73

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽车式起重机8t | 台班 | 8.366 | 761.9 | 6374.06
2 | 洒水车4000L | 台班 | 2.506 | 549.57 | 1377.22