## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市三界中学食堂维修改造工程（二期）
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 675120元
| (大写): | 陆拾柒万伍仟壹佰贰拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市三界中学食堂维修改造工程（二期） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 675120 |  | 8183.56 | 41060.01 | 55743.81
1.1 | 建筑 | 606635 |  | 7011.81 | 35789.71 | 50089.12
1.2 | 安装 | 68485 |  | 1171.75 | 5270.3 | 5654.69
合计 |  | 675120 |  | 8183.56 | 41060.01 | 55743.81

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 471614.46 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 117847.73
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 22639.44
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 15627.63 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 10338.92
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 7011.81 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 7011.81 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 26502.18
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 26502.18 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 26502.18 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 35789.71
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 50089.12
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 606635

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 墙面 |  |  |  |  | 36253.75 | 16802.21 | 331.5
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.混凝土实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 23.77 | 567.07 | 13479.25 | 3662.24 | 59.43
2 | 010401012002 | 零星砌砖 | 修复砖砌气道 | m3 | 1.62 | 641.17 | 1038.7 | 356.76 | 3.63
3 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：圈梁 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.20 | 621.67 | 124.33 | 22.02 | 0.14
4 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙： 1、15厚DPM15墙面砂浆打底扫毛 2、刷界面处理剂一道 | m2 | 94.79 | 36.05 | 3417.18 | 1853.14 | 57.82
5 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 外墙： 1、15厚DPM15墙面砂浆打底扫毛 2、刷界面处理剂一道 | m2 | 75.29 | 44.75 | 3369.23 | 2014.76 | 45.93
6 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 屋面墙： 1、内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 2、刷界面处理剂一道 | m2 | 67.20 | 39.63 | 2663.14 | 1313.76 | 45.02
7 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 1.零星砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 9.00 | 57.56 | 518.04 | 322.2 | 2.25
8 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙： 1、刷内墙无机涂料 二遍 2、外墙防水腻子二道 | m2 | 94.79 | 25.51 | 2418.09 | 1609.53
本页小计 | [6 empty] | 27027.96 | 11154.41 | 214.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 翻新内墙面涂料（楼梯间、新吊顶棚内墙）： 1、刷内墙无机涂料 二遍 2、修复破损腻子层(30%)批外墙防水腻子二道 3、刷界面处理剂一道 | m2 | 272.74 | 20.54 | 5602.08 | 3559.26 | 117.28
10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙： 1、刷外墙弹性涂料 二遍 2、外墙防水腻子二道 | m2 | 75.29 | 48.13 | 3623.71 | 2088.54
|  | 地面 |  |  |  |  | 5759.5 | 1882.67 | 32.79
11 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、800*800防滑地砖面 2、20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、刷界面处理剂一道 | m2 | 40.99 | 140.51 | 5759.5 | 1882.67 | 32.79
|  | 门窗 |  |  |  |  | 46922.75 | 2317 | 12.53
12 | 010801001001 | 木质门 | 成品免漆门带门套，型号M1023 | m2 | 2.30 | 622.29 | 1431.27 | 41.56
13 | 010802003001 | 钢质防火门 | 成品甲级不锈钢防火门（无下挡木纹漆面） | m2 | 4.15 | 566.32 | 2350.23 | 104.29
14 | 010802004001 | 防盗门 | 成品罗普斯金门，型号M1833 | m2 | 43.20 | 735.84 | 31788.29 | 1509.41 | 12.53
15 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、新增88系列注胶隔热推拉窗（1.4厚(5+9A+5中空浮玻)） 2、带铝合金纱窗 | m2 | 19.44 | 584 | 11352.96 | 661.74
本页小计 | [6 empty] | 61908.04 | 9847.47 | 162.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 天棚 |  |  |  |  | 307662.72 | 85920.44 | 603.8
16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 成品集成铝扣板吊顶（吊顶高度3.5M，材质详见图纸） | m2 | 14.13 | 122.3 | 1728.1 | 395.07
17 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 木纹铝方通吊顶： 1、木纹铝方通管规格50×90×δ1.0,吊顶铝方通管中心管距≤150。 | m2 | 1228.38 | 223.38 | 274395.52 | 66307.95
18 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 楼梯口梁体整面包封18厚细木工板基层，12厚纸面石膏板复面，板缝贴胶带、点锈 | m2 | 32.67 | 82.56 | 2697.24 | 892.87
19 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 天棚 1、刷内墙无机涂料 二遍 2、修复破损腻子层(30%)批外墙防水腻子二道 3、刷界面处理剂一道 | m2 | 1404.18 | 20.54 | 28841.86 | 18324.55 | 603.8
|  | 屋面 |  |  |  |  | 43643.15 | 15018.74 | 372.63
20 | 01B008 | 修复上人孔 | 修复上人孔 | 项 | 1 | 300 | 300
21 | 01B003 | 屋面清理 | 清理基层、清理屋面板 | m2 | 810.00 | 2 | 1620
22 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 0.5厚彩钢盖板30m | m | 30.00 | 51.41 | 1542.3 | 522
23 | 011405001001 | 金属面油漆 | 金属面刷环氧富锌防锈漆 二遍 | m2 | 810.00 | 25.68 | 20800.8 | 11939.4
24 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | SBS PE4防水卷材 | m2 | 228.40 | 41.44 | 9464.9 | 749.15
本页小计 | [6 empty] | 341390.72 | 99130.99 | 603.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010901002001 | 型材屋面 | 50厚彩钢聚苯乙烯夹芯板（双面） | m2 | 42.50 | 120.02 | 5100.85 | 832.15 | 46.33
26 | 010606001001 | 钢支撑 | 镀锌C型钢基架，C160*70*20*3-WL1、LT1,XLT1,CT1，包含制作安装、除锈等，具体做法详见图纸 | t | 0.656 | 7338.87 | 4814.3 | 976.04 | 326.3
|  | 其他 |  |  |  |  | 15256.07 | 1048.3 | 11.32
27 | 01B004 | 排水沟一 | 排水沟一： C25混凝土地沟，成品不锈钢排水沟盖板（盖板甲供），1.2厚304不锈钢包沟；具体做法详排水沟改造节点图 | m | 18.06 | 500.77 | 9043.91 | 639.87 | 6.86
28 | 01B005 | 排水沟二 | 排水沟二： C25混凝土地沟，成品不锈钢排水沟盖板（盖板甲供），1.2厚304不锈钢包沟；具体做法详排水沟改造节点图 | m | 13.16 | 253.29 | 3333.3 | 215.56 | 2.24
29 | 01B006 | 排水沟三 | 排水沟三： C25混凝土地沟，成品不锈钢排水沟盖板（盖板甲供），1.2厚304不锈钢包沟；具体做法详排水沟改造节点图 | m | 18.51 | 155.53 | 2878.86 | 192.87 | 2.22
|  | 拆除 |  |  |  |  | 16116.52 | 5175.24 | 527.61
30 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 原有排水沟及混凝土基础拆除，建筑垃圾外运，运距施工方自定 | m | 49.73 | 32.33 | 1607.77 | 379.94 | 508.24
31 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 拆除破碎防滑地砖地面至混凝土楼地面，建筑垃圾外运，运距施工方自定 | m2 | 40.99 | 22.65 | 928.42 | 599.68
本页小计 | [6 empty] | 27707.41 | 3836.11 | 892.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原有部分墙体拆除，建筑垃圾外运，运距施工方自行决定 | m3 | 0.39 | 254.59 | 99.29 | 30.68 | 19.37
33 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 原有塑钢门窗拆除，建筑垃圾外运，运距施工方自行决定 | m2 | 92.82 | 32.32 | 2999.94 | 1871.25
34 | 011606002001 | 铝合金隔断拆除 | 铝合金隔断拆除，建筑垃圾外运，运距施工方自行决定 | m2 | 47.04 | 13.85 | 651.5 | 150.06
35 | 011607001001 | 屋面板拆除 | 屋面板拆除，建筑垃圾外运，运距施工方自行决定 | m2 | 24.00 | 50 | 1200
36 | 011608002001 | 清理涂料面 | 原有墙面天棚污垢清理，部分空鼓处铲除（按总面积20%计入），建筑垃圾外运，运距施工方自行决定 | m2 | 1623.96 | 3.99 | 6479.6 | 2143.63
37 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 拆除屋脊彩钢瓦及镀锌板天沟，建筑垃圾外运，运距施工方自定 | m | 110.00 | 15 | 1650
38 | 01B007 | 拆除废弃排烟扇及排风扇 | 拆除废弃排烟扇及排风扇，建筑垃圾外运 | 项 | 1 | 500 | 500
本页小计 | [6 empty] | 13580.33 | 4195.62 | 19.37
合计 | [6 empty] | 471614.46 | 128164.6 | 1892.18

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 15627.63 | 10955.08 | 540.63
1 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 1.00 | 55.22 | 55.22 | 33.53 | 0.69
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 1227.14 | 12.69 | 15572.41 | 10921.55 | 539.94
本页小计 | [6 empty] | 15627.63 | 10955.08 | 540.63
合计 | [6 empty] | 15627.63 | 10955.08 | 540.63

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 26502.18 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 26502.18
合计 |  |  | 26502.18 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 150.938 | 149 | 22489.76
2 | 三类人工 | 工日 | 681.995 | 171 | 116621.15

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1741.506 | 0.51 | 886.43
2 | 黄砂净砂 | t | 1.166 | 180 | 209.88
3 | 黄砂净砂(细砂) | t | 1.397 | 165 | 230.51
4 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 13.535 | 477.9 | 6468.38
5 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 5.515 | 475 | 2619.63
6 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 1781.891 | 0.34 | 596.93
7 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 8077.771 | 0.36 | 2940.31
8 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 9820.041 | 0.32 | 3103.13
9 | 铝合金方板(配套) | m2 | 14.837 | 66.5 | 986.72
10 | 铝合金条板 | m2 | 1265.231 | 120 | 151827.72
11 | 彩钢夹芯板δ50 | m2 | 44.2 | 57 | 2519.4
12 | 成品免漆门M1023 | m2 | 2.3 | 600 | 1380
13 | 罗普斯金门 | m2 | 42.254 | 700 | 29577.8
14 | 钢质防火门 | m2 | 4.077 | 536 | 2185.27
15 | 铝合金断桥隔热推拉窗 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2 | 18.552 | 428 | 7940.26
16 | 铝合金推拉纱窗扇 | m2 | 19.44 | 53.1 | 1032.26
17 | 乳胶漆 | kg | 510.961 | 7.08 | 3617.6
18 | 电 | kW·h | 21.7 | 0.88 | 19.1
19 | 水 | m3 | 8.267 | 5.73 | 47.37
20 | 复合模板综合 | m2 | 0.218 | 42.48 | 9.26

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 2.403 | 12.61 | 30.3
2 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.164 | 1089.48 | 178.67
3 | 门式起重机10t | 台班 | 0.125 | 486.21 | 60.78
4 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.033 | 503.34 | 16.61
5 | 载货汽车4t | 台班 | 1.142 | 472.93 | 540.09
6 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.14 | 170.09 | 23.81
7 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.61 | 211.41 | 128.96
8 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.005 | 30.08 | 0.15
9 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.059 | 22.78 | 1.34
10 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.013 | 102.73 | 1.34
11 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.046 | 88.32 | 4.06
12 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.177 | 69.68 | 12.33
13 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.121 | 102.85 | 12.44
14 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 0.525 | 144.16 | 75.68
15 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.282 | 9.73 | 2.74
16 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 22.969 | 35.76 | 821.37
17 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.046 | 436.77 | 20.09
18 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.193 | 417.08 | 497.58
19 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.742 | 5.08 | 3.77

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 52622.46 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 17037.79
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1945.22
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 773.47 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 168.55
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1171.75 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1171.75 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2991.9
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2991.9 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2991.9 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 5270.3
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 5654.69
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 68485

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层 |  |  |  |  | 26362.23 | 9365.64 | 27.04
1 | 030404017001 | 配电箱 | 新增控制箱暗装内配一漏电保护器四个空气开关 | 台 | 1 | 893.13 | 893.13 | 167.89
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护钢管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G20×1.6； 3.配置形式：吊棚内敷设。 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 16.40 | 14.66 | 240.42 | 113
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护钢管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G20×1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配。 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 4.20 | 10.91 | 45.82 | 17.47 | 0.21
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 60.90 | 2.69 | 163.82 | 40.8
5 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：照明跷板暗开关； 2.规格：单联单控开关86型； 3.安装方式：暗装。 | 套 | 1 | 16.55 | 16.55 | 7.3
6 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：成套吸顶灯； 2.荧光灯型号、规格：600*600 LED-28W； 3.安装形式：嵌入式。 | 套 | 1 | 213.9 | 213.9 | 23.33
本页小计 | [6 empty] | 1573.64 | 369.79 | 0.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030412004001 | 装饰灯 | PC灯带100*35*1.0铝合金型材基架，内置3条LED 24V灯带 。 | m | 170.32 | 134.53 | 22913.15 | 7659.29
8 | 030412005002 | 荧光灯 | 原有荧光灯拆除。 | 套 | 42 | 13.47 | 565.74 | 438.48
9 | 030404033001 | 风扇 | 原吊扇拆装。 | 台 | 18 | 22.86 | 411.48 | 296.28
10 | 030701003001 | 空调器 | 原有吸顶式空调室内机拆装。 | 台 | 4 | 99.8 | 399.2 | 300.4 | 3.08
11 | 030701003002 | 空调器 | 原充值中心空调拆装。 | 台 | 1 | 104.76 | 104.76 | 80.31
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称、材质：钢质接线盒； 2.规格：86HS50； 3.安装形式：明装。 | 个 | 9 | 17.18 | 154.62 | 65.88
13 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称、材质：钢质开关盒； 2.规格：86HS50； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 1 | 8.42 | 8.42 | 3.23
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
|  | 二层 |  |  |  |  | 26260.23 | 9407.76 | 3.08
15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护钢管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G20×1.6； 3.配置形式：吊棚内敷设。 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 7.20 | 14.66 | 105.55 | 49.61
本页小计 | [6 empty] | 24894.14 | 9045.46 | 26.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 21.60 | 2.69 | 58.1 | 14.47
17 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称、材质：钢质接线盒； 2.规格：86HS50； 3.安装形式：明装。 | 个 | 8 | 17.18 | 137.44 | 58.56
18 | 030412004002 | 装饰灯 | PC灯带100*35*1.0铝合金型材基架，内置3条LED 24V灯带 。 | m | 182.16 | 134.53 | 24505.98 | 8191.74
19 | 030412005003 | 荧光灯 | 原有荧光灯拆除。 | 套 | 46 | 13.47 | 619.62 | 480.24
20 | 030404033002 | 风扇 | 原吊扇拆装。 | 台 | 19 | 22.86 | 434.34 | 312.74
21 | 030701003003 | 空调器 | 原有吸顶式空调室内机拆装。 | 台 | 4 | 99.8 | 399.2 | 300.4 | 3.08
本页小计 | [6 empty] | 26154.68 | 9358.15 | 3.08
合计 | [6 empty] | 52622.46 | 18773.4 | 30.12

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 773.47 | 186.03
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 安装脚手架搭拆费。 | 项 | 1 | 773.47 | 773.47 | 186.03
本页小计 | [6 empty] | 773.47 | 186.03
合计 | [6 empty] | 773.47 | 186.03

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2991.9 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2991.9
合计 |  |  | 2991.9 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 127.243 | 149 | 18959.21

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 0.726 | 0.51 | 0.37
2 | 黄砂净砂 | t | 0.005 | 180 | 0.9
3 | 水 | m3 | 0.001 | 5.73 | 0.01
4 | 成套吸顶灯600*600 LED-28W | 套 | 1.01 | 180 | 181.8
5 | 照明跷板暗开关单联单控开关86型 | 只 | 1.02 | 6.19 | 6.31
6 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 95.7 | 1.57 | 149.96
7 | JDG导管（热镀锌）G20×1.6 | m | 28.634 | 4.36 | 124.84
8 | 钢质接线盒86H50 | 个 | 17.34 | 3.69 | 63.98
9 | 接线盒盖板 | 个 | 17.34 | 3.19 | 55.31
10 | 成套配电箱 | 台 | 1 | 650 | 650

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 6.22 | 1.02 | 6.34