## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市黄泽中学食堂等维修改造工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1070959元
| (大写): | 壹佰零柒万零玖佰伍拾玖元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市黄泽中学食堂等维修改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 建筑 | 857571 | 22000 | 11989.68 | 50951.57 | 70808.58
1.1 | 装饰装修 | 857571 | 22000 | 11989.68 | 50951.57 | 70808.58
2 | 安装 | 213388 | 21000 | 1603.16 | 6010.37 | 17619.16
2.1 | 电气 | 160802 |  | 1076.71 | 4036.66 | 13277.23
2.2 | 给排水 | 52586 | 21000 | 526.45 | 1973.71 | 4341.93
合计 |  | 1070959 | 43000 | 13592.84 | 56961.94 | 88427.74

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:建筑-装饰装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 668168.35 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 175845.16
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 22726.66
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 10736.98 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6646.12
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 11989.68 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 11989.68 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 44915.4
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 22915.4 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 22915.4 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 22000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 22000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 50951.57
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 70808.58
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 857571

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-装饰装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 41266.88 | 20260.77 | 6561.6
1 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.原屋面防水层拆除、清理 2.建筑垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 300.00 | 25 | 7500
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原多孔砖墙体（含围墙） 2.建筑垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m3 | 45.32 | 128.21 | 5810.48 | 1526.83 | 3343.26
3 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.清洗间原部分地面下凿50mm 2.建筑垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m3 | 1.27 | 225.05 | 285.81 | 89.33 | 151.43
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 2.建筑垃圾外运，运距施工方自定 | m2 | 39.57 | 29.6 | 1171.27 | 804.85 | 170.55
5 | 011612001001 | 排水沟拆除 | 1.原排水沟拆除，沟渠部分回填至设计标高 2.建筑垃圾外运，运距施工单位自行考虑 3.工程量按实结算 | m | 78.33 | 20 | 1566.6
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.原铝合金隔断拆除 2.建筑垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 355.70 | 9.12 | 3243.98 | 1198.71 | 1533.07
7 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除原瓷砖面层及砂浆 2.建筑垃圾外运，运距施工方自定 3.工程量按实结算 | m2 | 340.15 | 22.58 | 7680.59 | 6007.05 | 367.36
本页小计 | [6 empty] | 27258.73 | 9626.77 | 5565.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-装饰装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除并清理原天棚饰面及基层 2.建筑垃圾外运，运距施工方自定 3.工程量按实结算 | m2 | 46.76 | 11.05 | 516.7 | 330.13 | 101
9 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除原瓷砖面层及砂浆 2.建筑垃圾外运，运距施工方自定 3.工程量按实结算 | m2 | 267.39 | 10.1 | 2700.64 | 1957.29 | 288.78
10 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.墙面上起壳、空鼓的涂料层必须清除干净 2.建筑拆除垃圾整理堆放并清运处现场，运距自行考虑 3.工程量按实结算 | m2 | 580.32 | 8.13 | 4718 | 3841.72 | 63.84
11 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除原抹灰至墙体基层 2.建筑垃圾外运，运距施工方自定 3.工程量按实结算 | m2 | 580.32 | 9.72 | 5640.71 | 4369.81 | 313.37
12 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.原水泥水槽拆除 2.建筑垃圾外运，运距施工方自定 | m3 | 1.92 | 225.05 | 432.1 | 135.05 | 228.94
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 53841.44 | 13264.08 | 148.33
13 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：240厚MU10混凝土实心砖墙 2.砂浆强度等级、配合比：DM7.5砂浆 | m3 | 43.20 | 588.17 | 25408.94 | 6655.82 | 108
14 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：200厚蒸汽加压混凝土砌块 2.砂浆强度等级：DM7.5砂浆 | m3 | 5.74 | 471.46 | 2706.18 | 530.26 | 4.36
本页小计 | [6 empty] | 42123.27 | 17820.08 | 1108.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-装饰装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：120厚蒸汽加压混凝土砌块 2.砂浆强度等级：DM7.5砂浆 | m3 | 47.33 | 497.38 | 23541 | 5359.65 | 35.97
16 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙面挂钢丝网，新旧墙交接处，100mm宽 | m2 | 159.28 | 13.72 | 2185.32 | 718.35
|  | 钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 4189.95 | 821.19 | 52.01
17 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 2.68 | 659.78 | 1768.21 | 453.24 | 20.98
18 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.30 | 659.79 | 857.73 | 219.86 | 10.18
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB400直径12mm以内 | t | 0.281 | 5565.87 | 1564.01 | 148.09 | 20.85
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 44556.4 | 3577.52 | 2.51
20 | 010810001001 | 窗帘（杆） | 1.PVC透明软防风帘 | m2 | 3.92 | 100 | 392
21 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.精钢网纱窗 | m2 | 32.00 | 70.04 | 2241.28 | 449.28
22 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.原色拉丝不锈钢1.2厚门套,展开宽度400mm以内 2.细木工板基层 | m | 49.72 | 148.7 | 7393.36 | 1026.72 | 0.99
23 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1.铝合金门套 2.细木工板基层 | m | 6.70 | 86.43 | 579.08 | 134.54 | 0.13
24 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.90系铝合金5MM钢化定玻 | m2 | 5.44 | 403.75 | 2196.4 | 106.62
本页小计 | [6 empty] | 42718.39 | 8616.35 | 89.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-装饰装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010805005001 | 弹簧门 | 1.不锈钢双开弹簧门 2.尺寸：1.35×1.8m | 樘 | 1 | 1400.99 | 1400.99 | 119.27
26 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.定制铝合金门平开门 | m2 | 8.10 | 403.75 | 3270.38 | 158.76
27 | 010805005002 | 电动感应门 | 1.电动感应门 2.尺寸：1.0×2.3m | 樘 | 1 | 4163.21 | 4163.21 | 494.19 | 1.39
28 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1.定制铝合金推拉门 | m2 | 4.36 | 385.21 | 1679.52 | 76.13
29 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 1.成品不锈钢门 2.尺寸：1.3×2.2m | 樘 | 1 | 1669.24 | 1669.24 | 59.15
30 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：钢制乙级防火门、1500*2250 | 樘 | 3 | 2125.86 | 6377.58 | 375.72
31 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金传菜窗，85系普通铝合金单层玻璃窗 | m2 | 2.38 | 286.48 | 681.82 | 38.1
32 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.定制铝合金售菜窗 | m2 | 40.56 | 308.47 | 12511.54 | 539.04
|  | 防水工程 |  |  |  |  | 37532.87 | 2924.91
33 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.竞泽管屋面SBS改性沥青防水卷材2.5mm厚卷材修补 2.工程量按实结算 | m2 | 300.00 | 41.81 | 12543 | 984
34 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种：2厚高聚物改性沥青防水涂料，上翻300mm | m2 | 451.92 | 47.24 | 21348.7 | 1559.12
35 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.男生淋浴房2厚高聚物改性沥青防水涂料，高1800mm | m2 | 69.04 | 52.74 | 3641.17 | 381.79
本页小计 | [6 empty] | 69287.15 | 4785.27 | 1.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-装饰装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 65319.56 | 21805.26 | 711.97
36 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.30厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 377.17 | 29.36 | 11073.71 | 4752.34 | 328.14
37 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.10厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 377.17 | 14.13 | 5329.41 | 2934.38 | 109.38
38 | 011102003001 | 块料楼地面（淋浴房） | 1.400*400吸水砖，25厚1:3水泥砂浆粘结层 | m2 | 50.41 | 114.7 | 5782.03 | 1867.19 | 36.3
39 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.25厚1:3干硬水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.10厚400*400防滑地砖铺贴 | m2 | 330.76 | 130.41 | 43134.41 | 12251.35 | 238.15
|  | 墙柱面装饰工程 |  |  |  |  | 258565.56 | 101125.66 | 663.68
40 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.轻钢龙骨九厘板铝塑板饰面 | m2 | 25.59 | 241.84 | 6188.69 | 1455.05
41 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.10厚400*800瓷砖墙面，拉毛一道，专用粘结剂黏贴 | m2 | 997.64 | 129.31 | 129004.83 | 43936.07
42 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.10厚1:3水泥砂浆粉刷层 | m2 | 1492.52 | 26.19 | 39089.1 | 25805.67 | 492.53
43 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（围墙） | 1.10厚1:2.5水泥砂浆粉刷层 | m2 | 360.00 | 26.43 | 9514.8 | 6224.4 | 118.8
44 | 011204003002 | 块料墙面（教室） | 1.10厚400*300瓷砖墙面，1:2.5水泥砂浆粘结 | m2 | 373.92 | 127.86 | 47809.41 | 16119.69 | 52.35
45 | 011204003003 | 块料墙面（淋浴房） | 1.10厚400*800吸水砖墙面，专用粘结剂粘贴 | m2 | 120.96 | 129.31 | 15641.34 | 5327.08
46 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品复合淋浴间隔断 | m2 | 53.50 | 211.54 | 11317.39 | 2257.7
本页小计 | [6 empty] | 323885.12 | 122930.92 | 1375.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-装饰装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 79802.32 | 17334.39
47 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.600*600铝扣板吊顶 | m2 | 572.47 | 139.4 | 79802.32 | 17334.39
|  | 油漆、涂料工程 |  |  |  |  | 2060.61 | 1331.4
48 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色内墙无机涂料两遍 2.满刮腻子两遍 | m2 | 71.44 | 26.28 | 1877.44 | 1213.05
49 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色无机涂料两遍 2.满刮耐水腻子两遍 | m2 | 6.97 | 26.28 | 183.17 | 118.35
|  | 其他零星项目 |  |  |  |  | 81032.76 | 3769.08 | 808.73
50 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.不锈钢板斜坡，50*50方管垫层 | m2 | 0.51 | 500 | 255
51 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.英国棕石材台面 | m2 | 12.60 | 465.38 | 5863.79 | 915.14
52 | 040602038001 | 集水槽 | 1.成品不锈钢水槽（二层厨房） | m2 | 4.40 | 1500 | 6600
53 | 011502007001 | 塑料装饰线 | 1.P型PVC阳角条 | m | 508.97 | 21.52 | 10953.03 | 1394.58
54 | 011502007002 | 塑料装饰线 | 1.P型PVC阳角条，半弧形，宽度10mm | m | 26.93 | 24.92 | 671.1 | 73.79
55 | 080801013001 | 防鼠板 | 1.不锈钢挡鼠板，H=500 | 套 | 3 | 150 | 450
56 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.50*50*0.3L型不锈钢阳角保护条 | m | 98.95 | 32.21 | 3187.18 | 397.78
本页小计 | [6 empty] | 109843.03 | 21447.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-装饰装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 040402016001 | 新做地沟（含开槽和垃圾清运费用） | 1.排水沟15mm，400mm宽不锈钢沟盖板（厨房） 2.1.5厚，200mm深度成品不锈钢排水地沟 | m | 78.33 | 602.69 | 47208.71 | 914.11 | 777.03
58 | 040402016002 | 新做地沟（含开槽和垃圾清运费用） | 1.排水沟150mm宽不锈钢沟盖板（淋浴间） 2.50mm深度成品不锈钢排水地沟 | m | 28.56 | 204.62 | 5843.95 | 73.68 | 31.7
本页小计 | [6 empty] | 53052.66 | 987.79 | 808.73
合计 | [6 empty] | 668168.35 | 186214.26 | 8948.83

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-装饰装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 10736.98 | 7022.94 | 380.2
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程 | m2 | 459.44 | 7.48 | 3436.61 | 2453.41 | 211.34
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、内墙脚手架 高度3.6m以上 | m2 | 464.08 | 7.76 | 3601.26 | 2325.04 | 120.66
3 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形过梁 复合木模 | m2 | 16.80 | 55.26 | 928.37 | 563.3 | 12.1
4 | 011702009002 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈梁 复合木模 | m2 | 50.14 | 55.26 | 2770.74 | 1681.19 | 36.1
本页小计 | [6 empty] | 10736.98 | 7022.94 | 380.2
合计 | [6 empty] | 10736.98 | 7022.94 | 380.2

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装饰装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 11989.68
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 11989.68
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 11989.68

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装饰装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 22915.4 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 22915.4 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 22000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 22000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 44915.4 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:装饰装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 22915.4 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 22915.4
合计 |  |  | 22915.4 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:建筑-装饰装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 其他费用 | 拆除锅炉房宿舍费用 | 10000
2 | 其他费用 | 食堂原灶具安装拆除费用 | 12000
合计 |  |  | 22000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装饰装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.213 | 138 | 167.39
2 | 一类人工 | 工日 | 0.02 | 138 | 2.76
3 | 二类人工 | 工日 | 296.473 | 149 | 44174.48
4 | 三类人工 | 工日 | 870.684 | 171 | 148886.96

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 137539.02 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 13051.66
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1652.21
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 575.5 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 127.13
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 1076.71 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 1076.71 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4296.84
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4296.84 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4296.84 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 4036.66
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 13277.23
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 160802

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 137539.02 | 14025.87 | 386.39
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：厨房配电箱 2.型 号：CFX 3.安装形式：暗装 4.元器件及配件：按设计要求 | 台 | 1 | 11335.53 | 11335.53 | 217.54 | 7.44
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：热风循环消毒房控制柜 2.安装形式：暗装 3.元器件及配件：按设计要求 | 台 | 1 | 8260.16 | 8260.16 | 178.8
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名 称：镀锌桥架 2.规 格：400*100 | m | 23.60 | 191.88 | 4528.37 | 736.32 | 44.37
4 | 030411003002 | 桥架 | 1.名 称：镀锌桥架 2.规 格：300*100 | m | 32.50 | 136.23 | 4427.48 | 632.45 | 37.38
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：JDG20 2.配置形式：砖、混凝土结构、吊棚内暗配 3.接地要求：按设计要求 | m | 487.30 | 11.57 | 5638.06 | 2027.17 | 24.37
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：JDG25 2.配置形式：砖、混凝土结构、吊棚内暗配 3.接地要求： | m | 71.70 | 15.77 | 1130.71 | 410.12 | 5.02
7 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：JDG32 2.配置形式：砖、混凝土结构、吊棚内暗配 3.接地要求：按设计要求 | m | 10.50 | 19.09 | 200.45 | 64.05 | 0.74
本页小计 | [6 empty] | 35520.76 | 4266.45 | 119.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：DN32 3.配置形式：砖、混凝土结构、吊棚内暗配 4.接地要求：按设计要求 | m | 17.40 | 34.4 | 598.56 | 124.41 | 5.92
9 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：DN40 3.配置形式：砖、混凝土结构、吊棚内暗配 4.接地要求：按设计要求 | m | 15.10 | 45.48 | 686.75 | 175.01 | 6.34
10 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：DN100 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 20.00 | 106.27 | 2125.4 | 522.4 | 13.6
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：WDZB-BYJ2.5 2.配线形式：管内穿线 | m | 1031.10 | 3.14 | 3237.65 | 690.84
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：WDZB-BYJR2.5 2.配线形式：管内穿线 | m | 403.90 | 3.25 | 1312.68 | 270.61
13 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：WDZB-BYJ4 2.配线形式：管内穿线 | m | 66.70 | 3.84 | 256.13 | 34.02
14 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：WDZB-BYJR4 2.配线形式：管内穿线 | m | 33.35 | 3.99 | 133.07 | 17.01
15 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：WDZB-BYJ6 2.配线形式：管内穿线 | m | 113.80 | 5.47 | 622.49 | 61.45
16 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：WDZB-BYJR6 2.配线形式：管内穿线 | m | 56.90 | 5.71 | 324.9 | 30.73
本页小计 | [6 empty] | 9297.63 | 1926.48 | 25.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：WDZB-BYJ2.5 2.配线形式：线槽配线 | m | 386.30 | 3.08 | 1189.8 | 297.45
18 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：WDZB-BYJR2.5 2.配线形式：线槽配线 | m | 193.20 | 3.19 | 616.31 | 148.76
19 | 030411004009 | 配线 | 1.名 称：WDZB-BYJ4 2.配线形式：线槽配线 | m | 441.30 | 4.41 | 1946.13 | 414.82
20 | 030411004010 | 配线 | 1.名 称：WDZB-BYJR4 2.配线形式：线槽配线 | m | 220.70 | 4.57 | 1008.6 | 207.46
21 | 030411004011 | 配线 | 1.名 称：WDZB-BYJ6 2.配线形式：线槽配线 | m | 470.00 | 6 | 2820 | 441.8
22 | 030411004012 | 配线 | 1.名 称：WDZB-BYJR6 2.配线形式：线槽配线 | m | 235.00 | 6.24 | 1466.4 | 220.9
23 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：WDZB-YJY-5*6 | m | 151.90 | 31.3 | 4754.47 | 285.57 | 7.6
24 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：WDZB-YJY-5*10 | m | 51.50 | 47.11 | 2426.17 | 96.82 | 2.58
25 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：WDZB-YJY-4*185+PE95 | m | 31.00 | 649.2 | 20125.2 | 332.94 | 84.94
26 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：电缆头 2.型 号：WDZB-YJY-5*10 | 个 | 3 | 27.87 | 83.61 | 28.71
27 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称：电缆头 2.型 号：WDZB-YJY-4*185+PE95 | 个 | 2 | 266.99 | 533.98 | 135.3
本页小计 | [6 empty] | 36970.67 | 2610.53 | 95.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.规 格：86-11 3.安装方式：暗装 | 套 | 16 | 14.42 | 230.72 | 116.8
29 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.规 格：86-21 3.安装方式：暗装 | 套 | 3 | 16.78 | 50.34 | 21.9
30 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：紫外线灯控制开关 2.安装方式：暗装 | 套 | 2 | 14.42 | 28.84 | 14.6
31 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：普通二三眼插座 2.规 格：86-223 3.安装方式：暗装 | 套 | 59 | 16.22 | 956.98 | 507.99
32 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：开水器专用插座 2.安装方式：暗装 | 套 | 1 | 22.19 | 22.19 | 8.61
33 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名 称：开关、插座、接线盒 2.规 格：86型 3.安装方式：暗装 | 个 | 168 | 8.75 | 1470 | 542.64
34 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：LED平板灯 2.规 格：600*600 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 53 | 234.25 | 12415.25 | 1236.49
35 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：人体红外线控制吸顶灯 2.类 型：吸顶式 | 套 | 1 | 169.99 | 169.99 | 17.88
36 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：紫外线灯 2.安装形式：吊链式 | 套 | 7 | 196.78 | 1377.46 | 107.66
本页小计 | [6 empty] | 16721.77 | 2574.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名 称：桥架吊支架 2.材 质：型钢 | kg | 76.88 | 17.88 | 1374.61 | 628.88 | 69.96
38 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：手工除锈 2.油漆品种：樟丹漆、调和漆 3.结构类型：桥架吊支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹漆二道、再刷调和漆二道 | kg | 76.88 | 1.81 | 139.15 | 56.89 | 17.68
39 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.能源种类：速热电热水器 2.型号、容积：220V 6KW 2200h | 台 | 4 | 1399.52 | 5598.08 | 293.84
40 | 030701003001 | 空调器 | 1.名 称：成套挂式空调组 2.型 号、规格：1.5P | 台 | 1 | 3410.87 | 3410.87 | 160.62
41 | 030701003002 | 空调器 | 1.名 称：整体式空调机组 2.型 号：5P 3.安装形式：嵌入式 | 台 | 2 | 10763.77 | 21527.54 | 403.2
42 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1.名 称：410冷媒专用脱脂铜管 2.规 格：φ9.52*0.8 3.焊接方法：氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验空气吹扫 | m | 30.00 | 35.87 | 1076.1 | 249.6 | 15.9
43 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | 1.名 称：410冷媒专用脱脂铜管 2.规 格：φ19.05*1.0 3.焊接方法：氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验空气吹扫 | m | 30.00 | 54.23 | 1626.9 | 279.3 | 15.9
44 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
本页小计 | [6 empty] | 34984 | 2224.31 | 142.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 03B002 | 空调拆除及安装费用 | 1.空调拆除及安装费用 | 台 | 2 | 500 | 1000
46 | 03B003 | 原有管线及灯具开关插座等拆除一次性包干 | 原有管线及灯具开关插座等拆除一次性包干 | 项 | 1 | 2000 | 2000
47 | 040101002001 | 挖填沟槽土方 | 1、测位、划线、开挖沟槽、抛土于沟槽边1m以外堆放。 2、回填土、夯实、清理现场。 | m3 | 7.00 | 41.16 | 288.12 | 223.23
48 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称:砖砌电缆井600*600*750mm； 2.垫层、基础材质及厚度:C30砼垫层30mm厚； 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖； 4.勾缝、抹面要求:井壁20厚1:3水泥砂浆掺5%防水粉； 5.砌砖砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌砖； 6.盖板材质、规格:成品高强度重型塑料井盖600*600。 | 座 | 1 | 756.07 | 756.07 | 200.3 | 3.37
本页小计 | [6 empty] | 4044.19 | 423.53 | 3.37
合计 | [6 empty] | 137539.02 | 14025.87 | 386.39

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 575.5 | 140.31
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 575.5 | 575.5 | 140.31
本页小计 | [6 empty] | 575.5 | 140.31
合计 | [6 empty] | 575.5 | 140.31

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1076.71
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 1076.71
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1076.71

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4296.84 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4296.84 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4296.84 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4296.84 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4296.84
合计 |  |  | 4296.84 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 95.115 | 149 | 14172.14

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 22990.27 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6366.82
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 874.5
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 348.05 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 76.88
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 526.45 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 526.45 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 22405.15
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1405.15 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1405.15 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 21000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 21000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1973.71
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4341.93
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 52586

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
|  | 给排水（厨房） |  |  |  |  | 12977.83 | 3259.76 | 58.2
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PPR冷热水管DN20 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗 | m | 150.70 | 18.98 | 2860.29 | 1214.64 | 16.58
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PPR冷热水管DN25 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗 | m | 90.70 | 24.53 | 2224.87 | 809.04 | 9.98
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PPR冷热水管DN32 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗 | m | 4.20 | 33.05 | 138.81 | 44.65 | 0.46
本页小计 | [6 empty] | 5223.97 | 2068.33 | 27.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PPR冷热水管DN40 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗 | m | 10.40 | 46.39 | 482.46 | 134.58 | 1.14
5 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：给水涂塑复合钢管DN40（含管件） 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：含水压试验及消毒、冲洗 | m | 40.60 | 73.94 | 3001.96 | 802.66 | 30.04
6 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：硬聚氯乙烯管 UPVC De50 4.连接形式：承插粘接 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗 | m | 19.70 | 20.18 | 397.55 | 179.07
7 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称、型号、规格：地漏DN50 | 个 | 2 | 54.19 | 108.38 | 20.96
8 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 2.名称：立瓷盆 3.组装形式：冷热水 | 组 | 1 | 870.01 | 870.01 | 43.18
本页小计 | [6 empty] | 4860.36 | 1180.45 | 31.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：冲地龙头 2.型号、规格：DN20 | 个 | 4 | 709.51 | 2838.04 | 7.32
10 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：普通水龙头 2.型号、规格：DN15 | 个 | 2 | 27.73 | 55.46 | 3.66
|  | 给排水（男生宿舍） |  |  |  |  | 10012.44 | 3529.63 | 160.34
11 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PPR冷热水管DN20 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗 | m | 99.60 | 18.98 | 1890.41 | 802.78 | 10.96
12 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PPR冷热水管DN25 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗 | m | 5.60 | 24.53 | 137.37 | 49.95 | 0.62
本页小计 | [6 empty] | 4921.28 | 863.71 | 11.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PPR冷热水管DN32 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗 | m | 5.80 | 33.05 | 191.69 | 61.65 | 0.64
14 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PPR冷热水管DN40 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、冲洗 | m | 26.90 | 46.39 | 1247.89 | 348.09 | 2.96
15 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：硬聚氯乙烯管 UPVC De50 4.连接形式：承插粘接 5.阻火圈设计要求：按设计要求 | m | 3.30 | 20.18 | 66.59 | 30
16 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：硬聚氯乙烯管 UPVC De110 4.连接形式：承插粘接 5.阻火圈设计要求：按设计要求 | m | 8.80 | 45.14 | 397.23 | 118.27
17 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称、型号、规格：地漏DN50 | 个 | 2 | 54.19 | 108.38 | 20.96
本页小计 | [6 empty] | 2011.78 | 578.97 | 3.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称、型号、规格：地漏DN100 | 个 | 2 | 118.16 | 236.32 | 48.82
19 | 031004006001 | 大便器 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：蹲式大便器 | 套 | 2 | 545.38 | 1090.76 | 126.44
20 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.组装形式：塑料管熔接 | 套 | 20 | 121.14 | 2422.8 | 577 | 9.4
21 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材 质：钢制 3、规 格：DN100 4、填料材质：石棉、水泥 | 个 | 4 | 279.39 | 1117.56 | 489.32 | 135.76
22 | 03B004 | 卫生间人工补贴 | 卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道 | 间 | 2 | 288.54 | 577.08 | 447
23 | 03B005 | 厨房暗敷管道补贴 | 1.厨房暗敷管道，每间补贴 0.5 工日 | 间 | 1 | 96.18 | 96.18 | 74.5
24 | 040101002002 | 挖填沟槽土方 | 1、测位、划线、开挖沟槽、抛土于沟槽边1m以外堆放。 2、回填土、夯实、清理现场。 | m3 | 10.50 | 41.16 | 432.18 | 334.85
本页小计 | [6 empty] | 5972.88 | 2097.93 | 145.16
合计 | [6 empty] | 22990.27 | 6789.39 | 218.54

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 348.05 | 84.86
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 348.05 | 348.05 | 84.86
本页小计 | [6 empty] | 348.05 | 84.86
合计 | [6 empty] | 348.05 | 84.86

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 526.45
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 526.45
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 526.45

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1405.15 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1405.15 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 21000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 21000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 22405.15 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1405.15 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1405.15
合计 |  |  | 1405.15 | -

## 3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:安装-给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 其他材料费 | 任泽楼浴室冷热水接入 | 21000
合计 |  |  | 21000

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 46.133 | 149 | 6873.82