## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市马寅初初级中学校园东北两侧围墙改造及沥青路面铺设工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 729052元
| (大写): | 柒拾贰万玖仟零伍拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市马寅初初级中学校园东北两侧围墙改造及沥青路面铺设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 729052 |  | 17561.07 | 40659.9 | 60196.94
1.1 | 建筑 | 582034 |  | 16001.59 | 37673.16 | 48057.83
1.2 | 市政 | 147018 |  | 1559.48 | 2986.74 | 12139.11
合计 |  | 729052 |  | 17561.07 | 40659.9 | 60196.94

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 422826.48 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 123132.7
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 63006.09
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 47004.5 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 23000.57
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.95% | 16001.59 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 16001.59 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 10470.11
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 10470.11 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 10470.11 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 37673.16
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 48057.83
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 582034

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 新建实体围墙 |  |  | 265 |  | 308156.16 | 108617.41 | 4524.99
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 62.74 | 10.46 | 656.26 | 383.34 | 155.6
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 308.45 | 6.9 | 2128.31 | 903.76 | 848.24
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、填方来源、运距：原土回填 | m3 | 302.79 | 16.5 | 4996.04 | 3918.1 | 163.51
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余方 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 68.40 | 19.67 | 1345.43 | 60.88 | 1055.41
5 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 22.02 | 473.61 | 10428.89 | 993.54 | 15.63
6 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 29.35 | 494.53 | 14514.46 | 879.91 | 13.5
7 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 17.03 | 487.22 | 8297.36 | 451.98 | 4.6
8 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 18.36 | 577.74 | 10607.31 | 1775.41 | 8.45
9 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 140.89 | 555.86 | 78315.12 | 23599.08 | 943.96
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 3.932 | 4447.21 | 17486.43 | 2404.93 | 96.53
本页小计 | [6 empty] | 148775.61 | 35370.93 | 3305.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 3.870 | 4316.85 | 16706.21 | 2039.53 | 287.15
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.680 | 5397.61 | 3670.37 | 775.61 | 38.13
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 1354.97 | 40.83 | 55323.43 | 34212.99 | 894.28
14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 1354.97 | 47.09 | 63805.54 | 36218.35
15 | 01B001 | 围墙瓦 | 1.混合砂浆铺实后布围墙瓦 | m | 265.00 | 75 | 19875
|  | 改建通透围墙 |  |  | 68 |  | 69146.28 | 11415.28 | 824.94
16 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 15.66 | 10.47 | 163.96 | 95.84 | 38.68
17 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 81.65 | 6.9 | 563.39 | 239.23 | 224.54
18 | 010103001002 | 回填方 | 1、填方来源、运距：原土回填 | m3 | 79.57 | 16.5 | 1312.91 | 1029.64 | 42.97
19 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余方 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 17.74 | 19.67 | 348.95 | 15.79 | 273.73
20 | 010501001002 | 垫层 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 5.72 | 473.61 | 2709.05 | 258.09 | 4.06
21 | 010503001002 | 基础梁 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 7.51 | 494.53 | 3713.92 | 225.15 | 3.45
本页小计 | [6 empty] | 168192.73 | 75110.22 | 1806.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 010501003002 | 独立基础 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.51 | 487.22 | 2197.36 | 119.7 | 1.22
23 | 010502001002 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.79 | 577.74 | 2767.37 | 463.19 | 2.2
24 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.50 | 596.29 | 894.44 | 165.15 | 1.04
25 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 5.26 | 555.86 | 2923.82 | 881.05 | 35.24
26 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 1.230 | 4449.47 | 5472.85 | 752.69 | 30.21
27 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.990 | 4316.85 | 4273.68 | 521.74 | 73.46
28 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.210 | 5397.61 | 1133.5 | 239.53 | 11.78
29 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 113.97 | 40.83 | 4653.4 | 2877.74 | 75.22
30 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 113.97 | 47.09 | 5366.85 | 3046.42
31 | 01B002 | 铸铁栏杆 | 铸铁栏杆，样式同原有栏杆 | m2 | 119.00 | 257.57 | 30650.83 | 484.33 | 7.14
|  | 垃圾房 |  |  |  |  | 36387.48 | 10091.36 | 505.98
本页小计 | [6 empty] | 60334.1 | 9551.54 | 237.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 25.65 | 6.9 | 176.99 | 75.15 | 70.54
33 | 010103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计和规范要求 2、填方粒径要求：满足设计和规范要求 | m3 | 15.60 | 16.5 | 257.4 | 201.86 | 8.42
34 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：基础弃方 2、运距：施工方根据现场实际情况决定 | m3 | 10.05 | 19.67 | 197.68 | 8.94 | 155.07
35 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20砼实心砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3、防潮层材料种类：-0.06m处设20厚1:2防水砂浆一道，双侧20厚1:2防水砂浆抹灰 | m3 | 2.59 | 760.6 | 1969.95 | 548.8 | 11.6
36 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 8.50 | 555.86 | 4724.81 | 1423.75 | 56.95
37 | 010501001003 | 垫层 | 地面120厚C25砼垫层 | m3 | 2.12 | 515.02 | 1091.84 | 95.65 | 1.51
38 | 010404001001 | 垫层 | 1.碎石垫层 干铺 | m3 | 1.77 | 296.37 | 524.57 | 97.05 | 2.12
39 | 010501001004 | 垫层 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.62 | 473.61 | 767.25 | 73.09 | 1.15
40 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.15 | 487.22 | 1534.74 | 83.6 | 0.85
本页小计 | [6 empty] | 11245.23 | 2607.89 | 308.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 010502001003 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.56 | 577.74 | 323.53 | 54.15 | 0.26
42 | 010503004002 | 圈梁 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.90 | 596.29 | 536.66 | 99.09 | 0.62
43 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.05 | 596.29 | 29.81 | 5.51 | 0.03
44 | 010505003001 | 斜板 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.72 | 529.09 | 1439.12 | 139.54 | 2.23
45 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 箍筋,三级螺纹钢筋 HRB400 | t | 0.200 | 5159.72 | 1031.94 | 243.5 | 11.97
46 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 三级螺纹钢筋HRB400E | t | 1.250 | 4359.9 | 5449.88 | 658.76 | 92.75
47 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.普通铝合金百叶窗安装 | m2 | 2.16 | 461.92 | 997.75 | 35.88
48 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚30(mm) | m2 | 26.23 | 28.72 | 753.33 | 330.5 | 22.82
49 | 011102003001 | 块料楼地面 | 800X800防滑地砖面层,专用粘结剂 | m2 | 17.68 | 138.16 | 2442.67 | 660.35 | 3.89
50 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^瓷砖 300×600 2.墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3~厚度20(mm) | m2 | 47.52 | 142.81 | 6786.33 | 2629.28 | 31.84
51 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 47.52 | 40.83 | 1940.24 | 1199.88 | 31.36
52 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.外墙真石漆 | m2 | 47.52 | 71.78 | 3410.99 | 1427.03
本页小计 | [6 empty] | 25142.25 | 7483.47 | 197.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 其他 |  |  |  |  | 9136.56 | 73.37 | 0.61
53 | 01B003 | 拆除原有垃圾房 | 拆除原有垃圾房35平方米，及清理外运 | 项 | 1 | 2000 | 2000
54 | 01B004 | 拆除原有围墙 | 拆除原有围墙200米，及清理外运 | 项 | 1 | 6000 | 6000
55 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门框、扇材质：钢板防盗门 | m2 | 2.10 | 541.22 | 1136.56 | 73.37 | 0.61
本页小计 | [6 empty] | 9136.56 | 73.37 | 0.61
合计 | [6 empty] | 422826.48 | 130197.42 | 5856.52

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 47004.5 | 22269.27 | 3381.05
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 106.32 | 49.45 | 5257.52 | 3070.52 | 113.76
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 68.80 | 45.14 | 3105.63 | 1473.01 | 56.42
3 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 9.00 | 45.38 | 408.42 | 215.64 | 5.85
4 | 011702001004 | 基础 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 337.92 | 54.64 | 18463.95 | 8529.1 | 790.73
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 171.25 | 55.55 | 9512.94 | 4973.1 | 311.68
6 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 12.60 | 69.21 | 872.05 | 456.62 | 33.89
7 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 27.54 | 55.87 | 1538.66 | 923.42 | 18.73
8 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 22.67 | 49.42 | 1120.35 | 517.1 | 47.15
9 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 799.20 | 2.65 | 2117.88 | 1238.76 | 191.81
10 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 21.28 | 21.28 | 452.84 | 276 | 22.13
11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4154.26 | 4154.26 | 596 | 1788.9
本页小计 | [6 empty] | 47004.5 | 22269.27 | 3381.05
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 47004.5 | 22269.27 | 3381.05

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 16001.59
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 10.95 | 16001.59
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 16001.59

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10470.11 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 10470.11 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 10470.11 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 10470.11 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 10470.11
合计 |  |  | 10470.11 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 8.498 | 138 | 1172.72
2 | 一类人工 | 工日 | 41.742 | 138 | 5760.4
3 | 二类人工 | 工日 | 421.602 | 149 | 62818.7
4 | 三类人工 | 工日 | 483.72 | 171 | 82716.12

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 | t | 0.204 | 3484 | 710.74
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 5.264 | 3575 | 18818.8
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 4.982 | 3442 | 17148.04
4 | 热轧带肋钢筋HRB400 | t | 1.281 | 3484 | 4463
5 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 62.345 | 4.25 | 264.97
6 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.908 | 3814 | 3463.11
7 | 镀锌铁丝8# | kg | 0.117 | 4.25 | 0.5
8 | 圆钉 | kg | 95.894 | 4.25 | 407.55
9 | 电焊条E43系列 | kg | 0.342 | 6.81 | 2.33
10 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 38.703 | 0.38 | 14.55
11 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 20660.253 | 0.45 | 9235.13
12 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 11.592 | 0.63 | 7.28
13 | 黄砂净砂 | t | 104.174 | 180 | 18751.32
14 | 碎石综合 | t | 3.2 | 126 | 403.2
15 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 83.643 | 477.9 | 39972.99
16 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 23.876 | 407 | 9717.53
17 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 93.477 | 448 | 41877.7
18 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 1326.835 | 0.31 | 415.3
19 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 153.286 | 0.32 | 49.36
20 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 9.009 | 0.34 | 3.07
21 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 399.881 | 0.35 | 139.96
22 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 982.905 | 0.3 | 298.8
23 | 瓷砖300×600 | m2 | 48.946 | 60 | 2936.76
24 | 地砖800×800 | m2 | 18.387 | 76.5 | 1406.61
25 | 铝合金百叶窗1.0厚 | m2 | 1.999 | 341 | 681.66
26 | 铸铁花饰、栏杆30kg/m2 | m2 | 120.19 | 250 | 30047.5
27 | 复合模板综合 | m2 | 151.119 | 42.48 | 6419.54

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.112 | 877.18 | 98.24
2 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.197 | 838.16 | 165.12
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.638 | 1087.28 | 1780.96
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 7.234 | 29.99 | 216.95
5 | 载货汽车4t | 台班 | 2.78 | 459.17 | 1276.49
6 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.145 | 952.73 | 138.15
7 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.24 | 952.73 | 1181.39
8 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1245.26 | 1245.26
9 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 6.181 | 170.09 | 1051.33
10 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 6.095 | 170.09 | 1036.7
11 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.018 | 211.41 | 3.81
12 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.068 | 211.41 | 14.38
13 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 1.722 | 39.74 | 68.43
14 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 1.359 | 46.85 | 63.67
15 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 4.447 | 27.99 | 124.47
16 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 3.84 | 30.08 | 115.51
17 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.009 | 69.68 | 0.63
18 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.071 | 102.85 | 7.3
19 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 2.751 | 106.95 | 294.22
20 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.673 | 131.93 | 88.79
21 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.275 | 9.73 | 2.68
22 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.821 | 13.13 | 23.91
23 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 7.24 | 5.08 | 36.78
24 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.458 | 437.95 | 200.58

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 124122.47 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 14225.44
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5125.14
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3565.66 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1703.83
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 1559.48 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 1559.48 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2644.69
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2644.69 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2644.69 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 2986.74
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 12139.11
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 147018

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 新建沥青道路 |  |  |  |  | 76412.4 | 6292.5 | 1264.95
1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 | m2 | 150.00 | 1.9 | 285 | 43.5 | 189
2 | 040202011001 | 碎石 | 1、300厚碎石垫层 | m2 | 150.00 | 74.17 | 11125.5 | 417 | 265.5
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：20CM 3、水泥混凝土路面塑料膜养护、模板 | m2 | 150.00 | 105.57 | 15835.5 | 1381.5 | 64.5
4 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、洒布PC-2乳化透层沥青,用量1.1L/m2;下封层选用PC-1乳化沥青 | m2 | 150.00 | 4.73 | 709.5 | 4.5 | 16.5
5 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、7cm AC-20 中粒式沥青混凝土 | m2 | 150.00 | 70.53 | 10579.5 | 147 | 367.5
6 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1、改性乳化沥青粘层 | m2 | 150.00 | 2.14 | 321 | 4.5 | 6
7 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、4cm AC-10 细粒式沥青混凝土 | m2 | 150.00 | 44.94 | 6741 | 136.5 | 334.5
8 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、300×150×1000芝麻灰花岗岩 火烧面侧石（磨小圆边） 2、30厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3、100厚C20混凝土窝牢 4、100厚碎石垫层 | m | 165.00 | 186.76 | 30815.4 | 4158 | 21.45
|  | 改建沥青道路 |  |  |  |  | 15904.2 | 253.5 | 627.9
9 | 040203003003 | 透层、粘层 | 1、洒布PC-2乳化透层沥青,用量1.1L/m2;下封层选用PC-1乳化沥青 | m2 | 130.00 | 4.73 | 614.9 | 3.9 | 14.3
本页小计 | [6 empty] | 77027.3 | 6296.4 | 1279.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、7cm AC-20 中粒式沥青混凝土 | m2 | 130.00 | 70.53 | 9168.9 | 127.4 | 318.5
11 | 040203003004 | 透层、粘层 | 1、改性乳化沥青粘层 | m2 | 130.00 | 2.14 | 278.2 | 3.9 | 5.2
12 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1、4cm AC-10 细粒式沥青混凝土 | m2 | 130.00 | 44.94 | 5842.2 | 118.3 | 289.9
|  | 电缆沟改造（不更换电缆） |  |  |  |  | 31805.87 | 6226.01 | 1170.92
13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 75.00 | 3.33 | 249.75 | 30 | 173.25
14 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 52.50 | 19.9 | 1044.75 | 749.7 | 87.68
15 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃方 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 14.63 | 19.99 | 292.45 | 5.85 | 232.91
16 | 040504001001 | 砌筑井(支线电缆井） | 1.垫层、基础材质及厚度：100mmC15砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：200厚水泥实心砖 3.勾缝、抹面要求：20厚1:3水泥砂浆 4.混凝土强度等级：C20砼井圈（含模板） 5.盖板材质、规格：详见国标图集《J306》P5 | 座 | 4 | 1066.66 | 4266.64 | 1015.76 | 62.28
17 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格：碎石 2.厚度：100mm | m3 | 7.50 | 290.57 | 2179.28 | 437.85
18 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格：粗砂 2.厚度：200mm | m3 | 15.00 | 325.08 | 4876.2 | 663.75
本页小计 | [6 empty] | 28198.37 | 3152.51 | 1169.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 040803002001 | 电缆保护管 | SC钢管 DN32 | m | 150.00 | 28.8 | 4320 | 940.5 | 174
20 | 040803002002 | 电缆保护管 | SC钢管 DN50 | m | 380.00 | 38.36 | 14576.8 | 2382.6 | 440.8
本页小计 | [6 empty] | 18896.8 | 3323.1 | 614.8
合计 | [6 empty] | 124122.47 | 12772.01 | 3063.77

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 3565.66 | 447 | 1519.58
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 3565.66 | 3565.66 | 447 | 1519.58
本页小计 | [6 empty] | 3565.66 | 447 | 1519.58
合计 | [6 empty] | 3565.66 | 447 | 1519.58

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1559.48
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 1559.48
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1559.48

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2644.69 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2644.69 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2644.69 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2644.69 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2644.69
合计 |  |  | 2644.69 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 5.692 | 138 | 785.5
2 | 二类人工 | 工日 | 72.17 | 149 | 10753.33
3 | 三类人工 | 工日 | 9.818 | 171 | 1678.88

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.007 | 4.25 | 0.03
2 | 铁件 | kg | 18 | 6.37 | 114.66
3 | 圆钉 | kg | 0.658 | 4.25 | 2.8
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 629.801 | 0.45 | 281.52
5 | 黄砂净砂 | t | 2.257 | 180 | 406.26
6 | 石屑 | t | 0.121 | 65 | 7.87
7 | 碎石综合 | t | 94.124 | 126 | 11859.62
8 | 碎石5-70 | t | 7.636 | 126 | 962.14
9 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.308 | 477.9 | 625.09
10 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.798 | 407 | 324.79
11 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 4.535 | 430 | 1950.05
12 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 30.3 | 448 | 13574.4
13 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 188.257 | 0.35 | 65.89
14 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 190.575 | 0.3 | 56.22
15 | 细粒式沥青混凝土 | m3 | 11.312 | 1004 | 11357.25
16 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 19.796 | 930 | 18410.28
17 | 柴油0# | kg | 20.44 | 7.46 | 152.48
18 | 石质侧石300×150×1000 | m | 166.65 | 132 | 21997.8

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.122 | 777.51 | 94.86
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.013 | 963.4 | 12.52
3 | 平地机90kW | 台班 | 0.183 | 668.91 | 122.41
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.035 | 750.44 | 26.27
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.148 | 1087.28 | 160.92
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.087 | 417.09 | 36.29
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.5 | 548.63 | 274.32
8 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.771 | 548.63 | 422.99
9 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.765 | 657.03 | 502.63
10 | 轮胎压路机26t | 台班 | 0.3 | 994.59 | 298.38
11 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.933 | 29.99 | 87.96
12 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班 | 0.054 | 721.22 | 38.95
13 | 沥青混凝土摊铺机8t | 台班 | 0.3 | 960.96 | 288.29
14 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.007 | 748.53 | 5.24
15 | 载货汽车4t | 台班 | 0.016 | 459.17 | 7.35
16 | 载货汽车5t | 台班 | 0.002 | 474.26 | 0.95
17 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.217 | 952.73 | 206.74
18 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1245.26 | 1245.26
19 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.143 | 226.29 | 32.36
20 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.291 | 170.09 | 49.5
21 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.003 | 211.41 | 0.63
22 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.478 | 30.08 | 14.38
23 | 木工平刨床300mm | 台班 | 0.473 | 11.7 | 5.53
24 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.002 | 34.46 | 0.07
25 | 半自动切割机100mm | 台班 | 1.59 | 102.73 | 163.34
26 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.522 | 16.92 | 8.83
27 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.043 | 13.13 | 13.69
28 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.01 | 5.08 | 10.21
29 | 弧焊机 综合 | 台班 | 6.784 | 66.69 | 452.42