## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）装修 | 569724 |  | 6469.45 | 31633.47 | 47041.42
1.1 | 建筑 | 569724 |  | 6469.45 | 31633.47 | 47041.42
2 | 嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）安装、新风系统 | 230250 |  | 3393.99 | 14641.95 | 19011.49
2.1 | 安装 | 230250 |  | 3393.99 | 14641.95 | 19011.49
合计 |  | 799974 |  | 9863.44 | 46275.42 | 66052.91

## 1_表10_2_2-13 单位(专业)工程招标控制价费用
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）装修-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 461961.78 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 109163.89
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 13863.43
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 6827.48 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4136.52
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 | 7035.95 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 | 6469.45 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 15223.76
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 15223.76 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 15223.76 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 31633.47
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 47041.42
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 569724

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）装修-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 0104 砌筑工程 |  |  |  |  | 38747.69 | 6888.86 | 61.97
1 | 010402001004 | 砌块墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块 墙厚240mm^DM M7.5（砂浆） | m3 | 82.63 | 468.93 | 38747.69 | 6888.86 | 61.97
|  | 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 4973.64 | 897.01 | 10.45
2 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌和料要求:非泵送商品混凝土 | m3 | 4.46 | 739.02 | 3296.03 | 717.12 | 3.08
3 | 010515002003 | 预制构件钢筋 | 1、带肋钢筋HRB400以内直径(mm以内)10 | t | 0.300 | 5592.04 | 1677.61 | 179.89 | 7.37
|  | 0108 门窗工程 |  |  |  |  | 27265.77 | 1162.71
4 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1、无下档成品钢质甲级防火门木纹带门套（含五金配件、执手门锁、铜合页、门吸及安装等所有内容） 2、其他要求详见设计图纸； | m2 | 47.38 | 575.47 | 27265.77 | 1162.71
|  | 0109 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 11271.12 | 723.07
5 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、平面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 38.00 | 71.01 | 2698.38 | 128.44
6 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1、立面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 109.71 | 78.14 | 8572.74 | 594.63
|  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 232078.44 | 48249.78 | 721.92
7 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚水泥砂浆 1:2.5找平层； 2、其他要求详见设计图纸； | m2 | 891.00 | 21.92 | 19530.72 | 8874.36 | 507.87
本页小计 | [6 empty] | 101788.94 | 18546.01 | 580.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）装修-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、20厚1:3干硬水泥砂浆结合层； 2、彩色300*300防滑地砖铺设； 3、其他要求详见设计图纸； | m2 | 18.63 | 136.82 | 2548.96 | 610.13 | 4.1
9 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、20厚1:3干硬水泥砂浆结合层； 2、600*600防滑地砖铺设； 3、其他要求详见设计图纸； | m2 | 872.65 | 191.15 | 166807.05 | 28579.29 | 191.98
10 | 011106001002 | 石材楼梯面层 | 1、20厚1:3干硬水泥砂浆结合层； 2、3cm厚中国黑火烧板铺设； 3、其他要求详见设计图纸； | m2 | 52.90 | 494.95 | 26182.86 | 4270.09 | 15.34
11 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、20厚1:3干硬水泥砂浆结合层； 2、3cm厚中国黑火烧板铺设； 3、其他要求详见设计图纸； | m2 | 12.54 | 358.8 | 4499.35 | 755.41 | 2.63
12 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1、釉面砖踢脚线 粘结剂铺贴，130mm高 2、石材磨小圆边 | m2 | 50.00 | 250.19 | 12509.5 | 5160.5
|  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 37530.99 | 15097.5 | 128.46
13 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1、墙面刷干粉型界面剂 2、墙面砂浆打底找平 15mm厚^DP M15 | m2 | 725.79 | 29.18 | 21178.55 | 10850.56 | 123.38
14 | 011204003005 | 块料墙面 | 1、300*600墙面砖； 2、具体要求详见施工图设计； | m2 | 101.65 | 160.87 | 16352.44 | 4246.94 | 5.08
|  | 0113 天棚工程 |  |  |  |  | 45902.68 | 12131.38
15 | 011302001007 | 铝扣板吊顶 | 1、DU50轻钢龙骨； 2、300*300*1.0㎜铝扣板吊顶； 3、具体要求详见施工图设计； | m2 | 37.42 | 180.83 | 6766.66 | 1226.25
本页小计 | [6 empty] | 256845.37 | 55699.17 | 342.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）装修-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1、T型铝合金龙骨（600×600）吊顶 平面 2、天棚硅酸钙板面层 搁放在T形龙骨上 | m2 | 413.70 | 94.6 | 39136.02 | 10905.13
|  | 0114 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 57733.76 | 31391.36
17 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、批刮腻子（满刮两遍）抹灰面； 2、乳胶漆三遍； 3、具体要求详见施工图设计； | m2 | 1568.00 | 36.82 | 57733.76 | 31391.36
|  | 0115 其他装饰工程 |  |  |  |  | 6222
18 | 011502006003 | 成品护角 | 50宽PVC成品护角 | m | 90.00 | 30 | 2700
19 | 01B013 | 小便器成品抗菌尼龙安全抓杆 | 1、小便器成品抗菌尼龙安全抓杆 | 个 | 2 | 186 | 372
20 | 01B014 | 大便器安全抓杆 | 1、大便器安全抓杆 | 个 | 2 | 186 | 372
21 | 01B015 | 台盆无障碍安全抓杆 | 1、台盆无障碍安全抓杆 | 个 | 2 | 90 | 180
22 | 01B016 | 淋浴器安全抓杆 | 1、淋浴器安全抓杆 | 个 | 1 | 186 | 186
本页小计 | [6 empty] | 100679.78 | 42296.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）装修-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 01B017 | 卫生间标配配饰 | 1.挂衣钩(每厕位一个)； 2.不锈钢手纸架，放手机托板(每厕位一个)； 3.废纸容器(每厕位一个)； 4.导向牌； 5.公厕标牌 6.厕门男女标牌； 7.厕内做蹲器形状牌； | 项 | 2 | 731 | 1462
24 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、拆、装不锈钢管栏杆 直形（带扶手） | 项 | 1 | 950 | 950
|  | 0116 拆除工程 |  |  |  |  | 235.69 | 44.54 | 149.42
25 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1、加气砼砌块墙拆除 | m3 | 3.07 | 61.22 | 187.95 | 43.47 | 110.77
26 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、自卸汽车运石渣 ~弃置地点施工方自行处理 | m3 | 3.07 | 15.55 | 47.74 | 1.07 | 38.65
本页小计 | [6 empty] | 2647.69 | 44.54 | 149.42
合计 | [6 empty] | 461961.78 | 116586.21 | 1072.22

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）装修-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006003 | 满堂脚手架 满堂脚手架基本层3.6m～5.2m | 1、满堂脚手架基本层3.6m～5.2m | m2 | 282.00 | 12.53 | 3533.46 | 2459.04 | 112.8
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 718.00 | 2.54 | 1823.72 | 1084.18 | 157.96
3 | 011702003002 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱 | m2 | 29.04 | 50.63 | 1470.3 | 654.56 | 24.1
本页小计 | [6 empty] | 6827.48 | 4197.78 | 294.86
合计 | [6 empty] | 6827.48 | 4197.78 | 294.86

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 6469.45
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 6469.45
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 566.5
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 7035.95

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 15223.76 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 15223.76 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 15223.76 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 15223.76 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 15223.76
合计 |  |  | 15223.76 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.008 | 135 | 1.08
2 | 二类人工 | 工日 | 87.34 | 146 | 12751.69
3 | 三类人工 | 工日 | 646.911 | 167 | 108034.1

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.306 | 4717 | 1443.4
2 | 圆钉 | kg | 0.285 | 4.42 | 1.26
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 8505.12 | 0.53 | 4516.22
4 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 125.98 | 0.61 | 76.97
5 | 黄砂净砂 | t | 23.175 | 180 | 4171.48
6 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 80.316 | 336 | 26986.3
7 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 4.505 | 537 | 2418.97
8 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 23508.358 | 0.34 | 7992.84
9 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 10732.765 | 0.35 | 3756.47
10 | 干混地面砂浆DS M25.0 | kg | 636.374 | 0.35 | 222.73
11 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 20097.272 | 0.36 | 7235.02
12 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 855.385 | 0.36 | 307.94
13 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 9680.105 | 0.33 | 3194.43
14 | 铝合金龙骨不上人型（平面）300×300 | m2 | 38.543 | 28.32 | 1091.53
15 | 乳胶漆 | kg | 678.317 | 22.12 | 15004.37
16 | SBS改性沥青防水涂料H型 | kg | 689.843 | 15.04 | 10375.23
17 | 钢支撑 | kg | 13.209 | 5.04 | 66.57
18 | 电 | kW·h | 229.037 | 0.97 | 222.17
19 | 水 | m3 | 77.702 | 5.1 | 396.28
20 | 复合模板综合 | m2 | 7.166 | 42.48 | 304.4
21 | 木模板 | m3 | 0.165 | 1504 | 248.08
22 | 脚手架钢管 | kg | 77.307 | 3.98 | 307.68
23 | 竹脚手片 | m2 | 11.28 | 8.5 | 95.88
24 | 拆、装不锈钢管栏杆 直形（带扶手） | 项 | 1 | 950 | 950

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.491 | 12.61 | 6.19
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.681 | 430.19 | 292.93
3 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.043 | 898.04 | 38.65
4 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.035 | 167.09 | 507.19
5 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.917 | 208.41 | 399.57
6 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.081 | 39.74 | 3.22
7 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.033 | 46.85 | 1.55
8 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.093 | 27.99 | 2.6
9 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.016 | 30.08 | 0.48
10 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.276 | 378.5 | 104.58
11 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.607 | 5.08 | 3.08
12 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.01 | 413.51 | 4.2

## 2_表10_2_2-13 单位(专业)工程招标控制价费用
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）安装、新风系统-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 184394.23 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 47234.04
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6050.01
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2531.73 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 568.61
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 | 3518.28 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 | 3393.99 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 6152.59
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6152.59 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6152.59 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 14641.95
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 19011.49
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 230250

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）安装、新风系统-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消防报警系统 |  |  |  |  | 10426.17 | 4923.27 | 67.83
1 | 030411001018 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤20 | m | 312.00 | 14.88 | 4642.56 | 2106
2 | 030411004018 | 配线 | 1、二芯单芯导线截面 WDZN-RYJS-2×1.5 | m | 338.00 | 3.94 | 1331.72 | 192.66
3 | 030411006007 | 接线盒 | 1、开关盒、插座盒安装 86型钢制 | 个 | 26 | 7.75 | 201.5 | 82.42
4 | 030904001003 | 点型探测器 | 1、感烟探测器（有吊顶）安装 2、底座 | 个 | 11 | 90.53 | 995.83 | 284.46 | 2.09
5 | 030904001004 | 点型探测器 | 1、拆装感烟探测器（有吊顶） | 个 | 15 | 56.29 | 844.35 | 581.7 | 4.35
6 | 030904003007 | 按钮 | 1、按钮`带电话插孔的手动报警按钮安装 | 个 | 1 | 73.28 | 73.28 | 18.03 | 0.09
7 | 030904003008 | 按钮 | 1、拆装带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 2 | 40.56 | 81.12 | 54.1 | 0.28
8 | 030904005006 | 声光报警器 | 1、拆装消防警铃/声光报警器 | 个 | 2 | 84.15 | 168.3 | 124.84 | 0.2
9 | 030904007003 | 消防广播(扬声器） | 1、拆装扬声器吸顶式（3W-5W） | 个 | 5 | 35.87 | 179.35 | 132.5 | 0.5
10 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1 | 1908.16 | 1908.16 | 1346.56 | 60.32
|  | 喷淋系统 |  |  |  |  | 18137.42 | 10041.49 | 1115.44
11 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）25 | m | 30.00 | 40.53 | 1215.9 | 507.3 | 12
12 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）32 | m | 15.00 | 50.74 | 761.1 | 268.35 | 9.6
本页小计 | [6 empty] | 12403.17 | 5698.92 | 89.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）安装、新风系统-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）40 | m | 6.00 | 58.5 | 351 | 120.78 | 5.46
14 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）50 | m | 2.00 | 71.32 | 142.64 | 41.2 | 1.68
15 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）65 | m | 1.00 | 90.44 | 90.44 | 21.07 | 0.83
16 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1、钢管（法兰连接） 公称直径（mm以内）150 | m | 5.00 | 188.51 | 942.55 | 201.85 | 52.75
17 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 1、拆装钢管（法兰连接） 公称直径（mm以内）150 | m | 25.00 | 75.75 | 1893.75 | 1009.25 | 263.75
18 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、水喷淋（雾）喷头 有吊顶公称直径（mm以内）25 | 个 | 2 | 36.44 | 72.88 | 34.16 | 1.06
19 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、拆装水喷淋（雾）喷头 有吊顶公称直径（mm以内）25 | 个 | 64 | 41.57 | 2660.48 | 1639.68 | 51.2
20 | 030901008003 | 末端试水装置 | 1、末端试水装置 公称直径（mm以内）25 | 组 | 1 | 185.99 | 185.99 | 90.81 | 1.57
21 | 031002001005 | 管道支吊架 | 1、一般管架制作 2、一般管架安装 | Kg | 79.93 | 15.43 | 1233.32 | 552.32 | 72.74
22 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1、手工除锈 一般钢结构轻锈 2、一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3、一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4、一般钢结构 调和漆~第一遍 5、一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 79.93 | 1.92 | 153.47 | 72.74 | 23.18
本页小计 | [6 empty] | 7726.52 | 3783.86 | 474.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）安装、新风系统-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 031201001005 | 管道刷油 | 1、手工除锈 管道轻锈 2、管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 3、管道刷油 红丹防锈漆增一遍 4、管道刷油 调和漆~第一遍 5、管道刷油 调和漆增一遍 | m2 | 15.94 | 18.63 | 296.96 | 169.44
24 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | 1、自动喷水灭火系统调试 | 点 | 46 | 176.89 | 8136.94 | 5312.54 | 619.62
|  | 应急照明 |  |  |  |  | 17096.22 | 4280.52 | 37.2
25 | 030411001019 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 744.00 | 11.19 | 8325.36 | 3028.08 | 37.2
26 | 030411004019 | 配线 | 1、穿照明线 NH-BVR2.5 | m | 750.00 | 3.08 | 2310 | 495
27 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、疏散指示灯安装 嵌入式 | 套 | 22 | 161.5 | 3553 | 468.38
28 | 030412005007 | 荧光灯 | 1、带应急平板灯安装 LED 600*600 28W | 套 | 6 | 383.06 | 2298.36 | 137.16
29 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、安全出口灯安装 嵌入式 | 套 | 2 | 161.5 | 323 | 42.58
30 | 030411006008 | 接线盒 | 1、暗装接线盒 钢制86型 | 个 | 30 | 8 | 240 | 90.3
31 | 030411006009 | 接线盒 | 1、开关盒、插座盒安装 钢制86型 | 个 | 6 | 7.75 | 46.5 | 19.02
|  | 消火栓系统 |  |  |  |  | 4134.98 | 1048.74 | 31.89
32 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1、镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65 | m | 30.00 | 86.28 | 2588.4 | 619.8 | 23.7
33 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1、组合式消防柜安装 单栓65 2、灭火器2*MF/ABC4 | 套 | 1 | 1011.2 | 1011.2 | 112.9 | 0.49
本页小计 | [6 empty] | 29129.72 | 10495.2 | 681.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）安装、新风系统-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 030901013001 | 灭火器 | 1、室内灭火器安装箱体暗装2*MF/ABC4 | 套 | 1 | 110.56 | 110.56 | 34.31
35 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1、拆装组合式消防柜安装 单栓65 | 套 | 1 | 227.42 | 227.42 | 169.35 | 0.74
36 | 031201001006 | 管道刷油 | 1、手工除锈 管道轻锈 2、管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 3、管道刷油 红丹防锈漆增一遍 4、管道刷油 调和漆~第一遍 5、管道刷油 调和漆增一遍 | m2 | 7.11 | 18.63 | 132.46 | 75.58
37 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓灭火系统调试 | 点 | 2 | 32.47 | 64.94 | 36.8 | 6.96
|  | 呼叫系统 |  |  |  |  | 9814.93 | 2335.29 | 15.6
38 | 030411001020 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 225.00 | 11.19 | 2517.75 | 915.75 | 11.25
39 | 030408002007 | 控制电缆 | 1、控制电缆敷设 KVV-2*1.5 | m | 252.00 | 5.22 | 1315.44 | 461.16
40 | 030408002008 | 控制电缆 | 1、控制电缆敷设 KVV-4*1.5 | m | 94.00 | 7.77 | 730.38 | 172.02
41 | 030904005007 | 声光报警器 | 1、消防警铃/声光报警器 | 个 | 9 | 123.38 | 1110.42 | 374.49 | 0.63
42 | 030904003009 | 按钮 | 1、呼叫按钮 | 个 | 9 | 50.79 | 457.11 | 124.83 | 0.63
43 | 030904003010 | 按钮 | 1、复位开关 | 个 | 9 | 50.79 | 457.11 | 124.83 | 0.63
44 | 030503003003 | 控制器 | 1、残卫呼叫系统控制器安装及接线 | 台 | 1 | 3226.72 | 3226.72 | 162.21 | 2.46
|  | 给排水 |  |  |  |  | 14407.82 | 2067.02 | 10.01
本页小计 | [6 empty] | 10350.31 | 2651.33 | 23.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）安装、新风系统-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 031001006011 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管（热熔连接） PPR20 | m | 30.00 | 14.24 | 427.2 | 201.9 | 3.3
46 | 031001006012 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管（热熔连接） PPR25 | m | 20.00 | 17.11 | 342.2 | 151.2 | 2.2
47 | 031001006013 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管（热熔连接） PPR32 | m | 35.00 | 22.54 | 788.9 | 294.35 | 3.85
48 | 031001006014 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管（热熔连接） PPR40 | m | 6.00 | 29.62 | 177.72 | 60.54 | 0.66
49 | 031001006015 | 塑料管 | 1、室内塑料排水管（粘接） PVC50 | m | 10.00 | 19.81 | 198.1 | 89.1
50 | 031001006016 | 塑料管 | 1、室内塑料排水管（粘接） PVC75 | m | 25.00 | 28.44 | 711 | 271.5
51 | 031001006017 | 塑料管 | 1、室内塑料排水管（粘接） PVC110 | m | 35.00 | 44.43 | 1555.05 | 460.95
52 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆(残疾人专用)冷热水 | 组 | 2 | 856.5 | 1713 | 84.62
53 | 031004004003 | 洗涤盆 | 1、不锈钢双联洗涤盆 冷热水 | 组 | 1 | 1132.45 | 1132.45 | 37.13
54 | 031004006003 | 大便器 | 1、残疾人专用坐式大便器安装 连体水箱 | 组 | 3 | 808.47 | 2425.41 | 130.62
55 | 030404031003 | 小电器 | 1、浴霸(双风出口带覆膜防水开关) | 个 | 2 | 733.83 | 1467.66 | 89.94
56 | 031004007003 | 小便器 | 1、壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 组 | 2 | 919.69 | 1839.38 | 57.9
57 | 031004010003 | 淋浴器 | 1、成套淋浴器 手动开关冷热水 | 套 | 2 | 405.59 | 811.18 | 30.28
58 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1、不锈钢地漏安装 公称直径（mm以内）50 | 个 | 8 | 39.67 | 317.36 | 82.08
本页小计 | [6 empty] | 13906.61 | 2042.11 | 10.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）安装、新风系统-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | 1、拖布池安装 | 组 | 1 | 501.21 | 501.21 | 24.91
|  | 电气 |  |  |  |  | 100052.27 | 21573.33 | 228.99
60 | 030411003001 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架200*100*δ1.2 | m | 105.00 | 139.78 | 14676.9 | 2002.35 | 102.9
61 | 030404017006 | 配电箱 | 1、嵌入式成套配电箱安装 1AL | 台 | 1 | 5051.31 | 5051.31 | 210.24
62 | 030404017007 | 配电箱 | 1、嵌入式成套配电箱安装 1KT | 台 | 1 | 3394.31 | 3394.31 | 210.24
63 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-5*16 | m | 25.00 | 58.75 | 1468.75 | 57.5 | 1.5
64 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设WDZCN-YJV23-4*25+1*16 | m | 25.00 | 82.77 | 2069.25 | 57.5 | 1.5
65 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设WDZCN-YJV23-4*35+1*16 | m | 25.00 | 123.74 | 3093.5 | 115 | 3
66 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 20 | 36.3 | 726 | 250
67 | 030411001021 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 1326.00 | 11.19 | 14837.94 | 5396.82 | 66.3
68 | 030411001023 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）32 | m | 495.00 | 18.45 | 9132.75 | 2960.1 | 34.65
69 | 030411001024 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）40 | m | 210.00 | 21.4 | 4494 | 1438.5 | 18.9
70 | 030411001022 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤50 | m | 3.00 | 53.74 | 161.22 | 37.35 | 0.24
本页小计 | [6 empty] | 59607.14 | 12760.51 | 228.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）安装、新风系统-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 030411004020 | 配线 | 1、穿照明线 ZR-BV2.5 | m | 3191.00 | 2.87 | 9158.17 | 2106.06
72 | 030411004021 | 配线 | 1、穿照明线 ZR-BVR2.5 | m | 1475.50 | 3.06 | 4515.03 | 973.83
73 | 030411004022 | 配线 | 1、穿动力线 ZR-BV4 | m | 980.00 | 3.6 | 3528 | 490
74 | 030411004024 | 配线 | 1、穿照明线 ZR-BVR4 | m | 490.00 | 0.68 | 333.2 | 245
75 | 030411004023 | 配线 | 1、穿动力线 ZR-BV6 | m | 980.00 | 4.95 | 4851 | 519.4
76 | 030411004025 | 配线 | 1、穿照明线 ZR-BVR6 | m | 245.00 | 0.72 | 176.4 | 129.85
77 | 030404035006 | 插座 | 1、单相暗插座电流（A）≤16 H86Z223F-10 | 个 | 19 | 30.67 | 582.73 | 160.36
78 | 030404035007 | 插座 | 1、单相暗插座电流（A）≤16 H86Z223-10 | 个 | 135 | 19.9 | 2686.5 | 1139.4
79 | 030404035008 | 插座 | 1、单相暗插座电流（A）≤16(铜质反弹式五孔强电) | 个 | 3 | 149.17 | 447.51 | 25.32
80 | 030404035009 | 插座 | 1、多联组合插座安装 暗装(柜式空调插座、开水器插座) | 套 | 9 | 174.4 | 1569.6 | 169.29
81 | 030412005008 | 荧光灯 | 1、平板灯安装 LED 600*600 28W | 套 | 58 | 137.63 | 7982.54 | 1325.88
82 | 030412005009 | 荧光灯 | 1、平板灯安装 LED 300*300 13W | 套 | 10 | 114.26 | 1142.6 | 204.6
83 | 030412001005 | 普通灯具 | 1、LED床头灯安装 4W | 套 | 9 | 68.15 | 613.35 | 147.87
84 | 030412001006 | 普通灯具 | 1、LED夜巡灯安装 4W | 套 | 3 | 46.09 | 138.27 | 49.29
85 | 030404034005 | 照明开关 | 1、跷板暗开关单控 H86K11-10 | 个 | 22 | 14.07 | 309.54 | 157.3
本页小计 | [6 empty] | 38034.44 | 7843.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）安装、新风系统-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
86 | 030404034006 | 照明开关 | 1、跷板暗开关单控 H86K21-10 | 个 | 10 | 16.35 | 163.5 | 71.5
87 | 030404034007 | 照明开关 | 1、声控延时开关 | 个 | 8 | 57.55 | 460.4 | 61.92
88 | 030411006010 | 接线盒 | 1、暗装接线盒 钢制86型 | 个 | 286 | 8 | 2288 | 860.86
|  | 弱电系统 |  |  |  |  | 10324.42 | 2922.5 | 258.9
89 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1、双绞线缆 管内穿放超六类线 | m | 1120.00 | 4.06 | 4547.2 | 1086.4 | 22.4
90 | 030502012003 | 信息插座 | 1、信息插座 4对模块安装 2、信息插座 各类插座面板安装 3、开关盒、插座盒安装 钢制86型 | 个 | 56 | 68.16 | 3816.96 | 569.52
91 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1、测试 4对双绞线缆 | 链路 | 56 | 20.53 | 1149.68 | 670.32 | 208.32
92 | Z030502022003 | 综合布线系统调试 | 1、系统调试~≤400点 | 系统 | 1 | 810.58 | 810.58 | 596.26 | 28.18
本页小计 | [6 empty] | 13236.32 | 3916.78 | 258.9
合计 | [6 empty] | 184394.23 | 49192.16 | 1765.86

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三江街道日间照料中心改造（白鹭金湾）安装、新风系统-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1 | 2531.73 | 2531.73 | 614.95
本页小计 | [6 empty] | 2531.73 | 614.95
合计 | [6 empty] | 2531.73 | 614.95

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3393.99
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 3393.99
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 124.29
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3518.28

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6152.59 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 6152.59 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 6152.59 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 6152.59 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 6152.59
合计 |  |  | 6152.59 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 341.168 | 146 | 49810.57

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 18.603 | 4.42 | 82.23
2 | 低碳钢焊条J427 φ3.2 | kg | 24.225 | 6.81 | 164.97
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 4 | 0.5 | 1.98
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 716.141 | 0.53 | 380.27
5 | 黄砂净砂 | t | 4.521 | 180 | 813.72
6 | 汽油综合 | kg | 3.89 | 8.02 | 31.2
7 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 171.567 | 1.69 | 289.26
8 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 106.08 | 2.99 | 316.86
9 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV 1.5 | m | 181.506 | 1.11 | 200.75
10 | 铜芯塑料绝缘线ZR-RVS2×1.5 | m | 11.024 | 2.4 | 26.43
11 | 铜芯塑料绝缘线BVR6 | m | 18.921 | 4.31 | 81.49
12 | 电 | kW·h | 18.738 | 0.97 | 18.18
13 | 水 | m3 | 7.71 | 5.1 | 39.32
14 | 型钢综合 | kg | 84.726 | 3.88 | 328.74
15 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 9.09 | 11.65 | 105.9
16 | 排水栓带链堵 | 套 | 1.01 | 10 | 10.1
17 | 喷头DN25 | 个 | 2.02 | 8.63 | 17.43
18 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 8.08 | 25.85 | 208.87
19 | 混合冷热水龙头 | 个 | 2.02 | 280 | 565.6
20 | 立式肘开关水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 310 | 313.1
21 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 3.03 | 35 | 106.05
22 | 双管成品淋浴器（含固定件） | 套 | 2 | 380 | 760
23 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 2.02 | 2.84 | 5.74
24 | 小便器排水附件 | 套 | 2.02 | 10 | 20.2
25 | 拖把池水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 25 | 25.25
26 | 酚醛调和漆各色 | kg | 5.763 | 11.29 | 65.06
27 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 8.071 | 6.9 | 55.69
28 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 | m | 30.15 | 15.39 | 464.1
29 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 | m | 15.075 | 21.46 | 323.45
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 | m | 6.03 | 24.71 | 149.01
31 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 | m | 5.1 | 33.29 | 169.8
32 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN65 | m | 31.155 | 44.75 | 1394.16
33 | 塑料给水管PPR20 | m | 30.48 | 3.06 | 93.27
34 | 塑料给水管PPR25 | m | 20.32 | 4.59 | 93.27
35 | 塑料给水管PPR32 | m | 35.56 | 7.75 | 275.59
36 | 塑料给水管PPR40 | m | 6.096 | 12.24 | 74.62
37 | 塑料排水管PVC50 | m | 10.12 | 5.09 | 51.51
38 | 塑料排水管PVC75 | m | 24.5 | 8.7 | 213.15
39 | 塑料排水管PVC110 | m | 30.1 | 16.43 | 494.54
40 | 洗脸盆 | 个 | 2.02 | 435 | 878.7
41 | 不锈钢双联洗涤盆 | 个 | 1.01 | 650 | 656.5
42 | 成品拖布池 | 个 | 1.01 | 420 | 424.2
43 | 残疾人专用坐式大便器 | 个 | 3.03 | 675 | 2045.25
44 | 挂式小便器带埋入式感应控制器 | 个 | 2.02 | 854 | 1725.08
45 | 洗涤盆托架-40×5 | 副 | 1.01 | 35 | 35.35
46 | 洗涤盆排水附件 | 套 | 1.01 | 15 | 15.15
47 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 2.02 | 15 | 30.3
48 | 室内消火栓SN50 | 套 | 1 | 721 | 721
49 | 末端试水装置DN25 | 套 | 1.01 | 58 | 58.58
50 | 安全出口灯 | 套 | 2.02 | 131 | 264.62
51 | 带应急平板灯LED 600*600 28W | 套 | 6.06 | 348 | 2108.88
52 | 平板灯LED 300*300 13W | 套 | 10.1 | 85 | 858.5
53 | 平板灯LED 600*600 28W | 套 | 58.58 | 105 | 6150.9
54 | 成套灯具LED床头灯 4W | 套 | 9.09 | 45 | 409.05
55 | 成套灯具LED夜巡灯 4W | 套 | 3.03 | 23.16 | 70.17
56 | 疏散指示灯 | 套 | 22.22 | 131 | 2910.82
57 | 照明开关H86K21-10 | 只 | 10.2 | 6.16 | 62.83
58 | 照明开关H86K11-10 | 只 | 22.44 | 3.93 | 88.19
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
59 | 声控延时开关（红外线感应） | 个 | 8.16 | 45.72 | 373.08
60 | 成套插座H86Z223-10 | 套 | 137.7 | 8.26 | 1137.4
61 | 成套插座地插座 | 套 | 3.06 | 135 | 413.1
62 | 成套插座H86Z223F-10 | 套 | 19.38 | 18.82 | 364.73
63 | 多联组合插座 | 套 | 9 | 150 | 1350
64 | 呼叫按钮 | 个 | 9 | 30 | 270
65 | 复位开关 | 个 | 9 | 30 | 270
66 | 按钮手动报警按钮 | 个 | 1 | 46.25 | 46.25
67 | 铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2×1.5 | m | 365.04 | 2.91 | 1063
68 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV2.5 | m | 3701.56 | 1.74 | 6422.21
69 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BVR2.5 | m | 1711.58 | 1.89 | 3241.73
70 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR2.5 | m | 870 | 1.91 | 1663.44
71 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV4 | m | 1029 | 2.79 | 2868.85
72 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV6 | m | 1029 | 4.04 | 4152.02
73 | 双绞线缆六类线 | m | 1176 | 2.6 | 3057.6
74 | 电力电缆WDZCN-YJV23-4*35+1*16 | m | 25.25 | 116.06 | 2930.52
75 | 电力电缆YJV-4*25+1*16 | m | 25.25 | 78.72 | 1987.73
76 | 电力电缆ZR-YJV-5*16 | m | 25.25 | 54.94 | 1387.18
77 | 控制电缆KVV-4*1.5 | m | 95.41 | 5.04 | 480.39
78 | 控制电缆KVV-2*1.5 | m | 255.78 | 2.52 | 644.05
79 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 2363.85 | 4.73 | 11181.01
80 | JDG电线套管(镀锌)DN32 | m | 509.85 | 8.8 | 4486.68
81 | JDG电线套管(镀锌)DN40 | m | 216.3 | 10.1 | 2184.63
82 | 金属软管 | 根 | 9.09 | 15 | 136.35
83 | 接线盒钢制86型 | 个 | 412.08 | 3.1 | 1277.45
84 | 电缆桥架200*100 | m | 106.05 | 109 | 11559.45
85 | 残卫呼叫系统控制器 | 台 | 1 | 3000 | 3000
86 | 终端盒面板 | 个 | 56.56 | 2.43 | 137.44
87 | 灭火器2*MF/ABC4 | 套 | 1 | 62.29 | 62.29
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
88 | 探测器烟感 | 个 | 11 | 47.5 | 522.5
89 | 声光报警器 | 个 | 9 | 67.28 | 605.52
90 | 信息插座 | 个 | 56 | 22.61 | 1266.16
91 | 浴霸 | 套 | 2 | 675 | 1350
92 | 成套配电箱1AL | 台 | 1 | 4750 | 4750
93 | 成套配电箱1KT | 台 | 1 | 3093 | 3093
94 | 模块 | 个 | 56.56 | 25 | 1414
95 | 底座 | 个 | 11 | 5.5 | 60.5
96 | 灭火器2*MF/ABC4 | 只 | 2 | 69.29 | 138.58

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 交流稳压电源 | 台班 | 0.96 | 11.55 | 11.09
2 | 接地电阻测试仪0.1～1200Ω | 台班 | 0.128 | 13.58 | 1.74
3 | 数字万用表 | 台班 | 0.704 | 4.16 | 2.93
4 | 笔记本电脑 | 台班 | 1.6 | 10.41 | 16.66
5 | 对讲机（一对） | 台班 | 8.1 | 4.61 | 37.34
6 | 宽行打印机 | 台班 | 0.56 | 5.86 | 3.28
7 | 网络测试仪1000M以太网测试仪 | 台班 | 1.68 | 122 | 204.96
8 | 火灾探测器试验器 | 台班 | 70.754 | 4.34 | 307.07
9 | 其他机械费 | 元 | 180.831 | 1.02 | 184.45
10 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.005 | 716.38 | 3.58
11 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.024 | 957.47 | 22.96
12 | 载货汽车5t | 台班 | 0.005 | 441.64 | 2.21
13 | 载货汽车8t | 台班 | 0.21 | 475.58 | 99.87
14 | 电动卷扬机-单筒慢速50kN | 台班 | 0.45 | 201.25 | 90.56
15 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.05 | 75.31 | 3.73
16 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.28 | 6.26 | 1.75
17 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 3.41 | 23.15 | 78.93
18 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.003 | 57.1 | 0.18
19 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.053 | 18.35 | 0.97
20 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.124 | 47.92 | 5.94
21 | 直流稳压稳流电源WYK-6005 | 台班 | 1.1 | 30.83 | 33.91
22 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 1.119 | 26.83 | 30.03
23 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.394 | 19.93 | 7.85
24 | 自耦调压器 | 台班 | 0.704 | 9.77 | 6.88
25 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.4 | 6.16 | 2.46
26 | 手持式万用表 | 台班 | 47.796 | 6.96 | 332.66
27 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.528 | 115 | 60.67
28 | 弧焊机 综合 | 台班 | 3.306 | 66.69 | 220.48