## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市金庭镇金兰村蔡家家宴中心 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 土建市政工程 | 1050834.12 |  | 21109.28 | 58388.74 | 86766.12
1.1 | 建筑 | 981456.59 |  | 18953.23 | 53576.13 | 81037.7
1.2 | 市政 | 69377.53 |  | 2156.05 | 4812.61 | 5728.42
2 | 安装 | 129134.37 |  | 1618.65 | 7280.4 | 10662.47
2.1 | 电气 | 78059.14 |  | 895.03 | 4025.69 | 6445.25
2.2 | 给排水 | 29608.84 |  | 410.58 | 1846.71 | 2444.77
2.3 | 消防水 | 21466.39 |  | 313.04 | 1408 | 1772.45
合计 |  | 1179968 |  | 22727.93 | 65669.14 | 97428.59

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:土建市政工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 703203.47 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 143919.33
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 143639.29
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 124686.06 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 63901.18
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 18953.23 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 18953.23 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 53576.13
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 81037.7
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 981456.59

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建市政工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 703203.47 | 152426.1 | 6833.07
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 9415.46 | 1223.62 | 3842.93
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 132.48 | 7.05 | 933.98 | 388.17 | 384.19
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 191.90 | 7.05 | 1352.9 | 562.27 | 556.51
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.填土机械碾压 ~两遍 | m3 | 239.04 | 2.25 | 537.84 | 121.91 | 308.36
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土 ~运距由施工单位自行考虑 | m3 | 85.34 | 17.98 | 1534.41 | 75.95 | 1205.85
5 | 01B001 | 拆除原有房屋 | 1.拆除原有房屋 | m2 | 165.39 | 20 | 3307.8
6 | 010103002002 | 余方弃置 | 建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | 项 | 1 | 1748.53 | 1748.53 | 75.32 | 1388.02
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 71193.51 | 16446.2 | 298.7
7 | 010401001001 | 砖基础 | 1.混凝土实心砖基础 墙厚1砖^DM M10 2.砖基础上防水砂浆防潮层 3.立面防水砂浆防潮层 | m3 | 22.41 | 804.29 | 18024.14 | 4748.45 | 101.97
8 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 81.19 | 540.54 | 43886.44 | 9702.21 | 163.19
本页小计 | [6 empty] | 71326.04 | 15674.28 | 4108.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建市政工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.非黏土烧结多孔砖 墙厚1/2砖^DM M7.5 | m3 | 5.39 | 577.97 | 3115.26 | 854.53 | 8.57
10 | 010404001001 | 垫层 | 100厚压实碎石 | m3 | 20.81 | 296.38 | 6167.67 | 1141.01 | 24.97
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 298806.39 | 31716.33 | 1557.73
11 | 010501001001 | 垫层 | 80厚C20混凝土垫层 | m3 | 16.64 | 556.35 | 9257.66 | 750.8 | 11.81
12 | 010501001002 | 垫层 | 1.现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C15 | m3 | 14.32 | 524.03 | 7504.11 | 646.12 | 10.17
13 | 010501002001 | 带形基础 | 1.现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品混凝土 C25 | m3 | 14.39 | 562.95 | 8100.85 | 381.91 | 3.89
14 | 010501003001 | 独立基础 | 1.现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品混凝土 C25 | m3 | 28.41 | 562.95 | 15993.41 | 754 | 7.67
15 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^泵送商品混凝土 C25 | m3 | 15.70 | 653.49 | 10259.79 | 1518.19 | 7.22
16 | 010502002001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱^非泵送商品砼C25 | m3 | 16.61 | 721.02 | 11976.14 | 2725.53 | 11.46
17 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁^泵送商品混凝土 C25 | m3 | 22.09 | 582.87 | 12875.6 | 893.54 | 10.16
18 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁^泵送商品混凝土 C25/P6 | m3 | 16.99 | 597.58 | 10152.88 | 687.25 | 7.82
19 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 斜梁^泵送商品混凝土 C25/P6 | m3 | 10.23 | 603.17 | 6170.43 | 441.63 | 4.71
本页小计 | [6 empty] | 101573.8 | 10794.51 | 108.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建市政工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010503004001 | 圈梁 | 圈梁、窗台板、防水反沿 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 6.38 | 661.83 | 4222.48 | 702.44 | 4.4
21 | 010503005001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.30 | 661.83 | 198.55 | 33.03 | 0.21
22 | 010505003001 | 平板 | 1.现浇混凝土 平板^泵送商品混凝土 C25 | m3 | 21.06 | 595.46 | 12540.39 | 983.5 | 17.27
23 | 010505003002 | 平板 | 1.现浇混凝土 平板^泵送商品混凝土 C25/P6 | m3 | 3.91 | 610.16 | 2385.73 | 182.6 | 3.21
24 | 010505003003 | 平板 | 1.现浇混凝土 斜板、坡屋面板^泵送商品混凝土 C25/P6 | m3 | 26.04 | 619.39 | 16128.92 | 1335.85 | 21.35
25 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.现浇混凝土 檐沟、挑檐^泵送商品混凝土 C25/P6 | m3 | 6.77 | 666.59 | 4512.81 | 612.28 | 12.12
26 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.现浇混凝土 楼梯 直形^泵送商品混凝土 C25 | m2 | 21.01 | 151.44 | 3181.75 | 361.58 | 3.36
27 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.砼面墙脚护坡^非泵送砼C15 2.沥青玛蹄脂嵌缝 | m2 | 52.61 | 114.94 | 6046.99 | 1473.08 | 21.04
28 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.现浇混凝土坡道^非泵送商品砼C15 | m2 | 10.70 | 133.91 | 1432.84 | 366.05 | 2.25
29 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.混凝土明沟^非泵送商品砼C15 2.地沟复合盖板安装 | m | 6.00 | 127.58 | 765.48 | 185.76 | 3
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）6 | t | 0.524 | 6097.69 | 3195.19 | 385.7 | 12.83
本页小计 | [6 empty] | 54611.13 | 6621.87 | 101.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建市政工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）6 | t | 0.190 | 6636.57 | 1260.95 | 216.71 | 10.66
32 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.804 | 6933.16 | 5574.26 | 978.85 | 48.12
33 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 3.053 | 6662.86 | 20341.71 | 3716.97 | 182.72
34 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 7.513 | 5859.05 | 44019.04 | 4597.51 | 184.52
35 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.780 | 5795.81 | 4520.73 | 477.31 | 19.16
36 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 2.256 | 5742.22 | 12954.45 | 1188.93 | 167.4
37 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 2.513 | 5742.22 | 14430.2 | 1324.38 | 186.46
38 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）16 | t | 1.658 | 5669.45 | 9399.95 | 873.78 | 123.02
39 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 1.988 | 5669.45 | 11270.87 | 1047.7 | 147.51
40 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）20 | t | 3.871 | 5437.23 | 21047.52 | 1401.57 | 233.58
41 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）22 | t | 1.250 | 5437.23 | 6796.54 | 452.59 | 75.43
42 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 0.053 | 5437.23 | 288.17 | 19.19 | 3.2
本页小计 | [6 empty] | 151904.39 | 16295.49 | 1381.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建市政工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  | 4967.72 | 1623.51
43 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙面挂钢丝网 | m2 | 359.98 | 13.8 | 4967.72 | 1623.51
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 47300.94 | 2598.18 | 5.51
44 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.铝合金平开门安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 | m2 | 6.72 | 410.16 | 2756.28 | 131.71
45 | 010802004001 | 防盗门 | 1.钢板防盗门安装 | m2 | 18.99 | 603.95 | 11469.01 | 663.51 | 5.51
46 | 010802003001 | 钢质防火门 | FM甲1521 1.钢质防火门安装 2.门合页安装 3.明装闭门器 4.顺位器安装 5.管子拉手安装 | 樘 | 1 | 2171.53 | 2171.53 | 174.48
47 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金推拉窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 | m2 | 82.74 | 292.46 | 24198.14 | 1324.67
48 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金固定窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 | m2 | 22.86 | 293.35 | 6705.98 | 303.81
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 63528.53 | 13624.53 | 208.91
本页小计 | [6 empty] | 52268.66 | 4221.69 | 5.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建市政工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 010901001001 | 瓦屋面 | WM1 1、屋面做法一(WM1)(非上人坡屋面) 1、混凝土瓦 2、挂瓦条30X30(h),中距按瓦材规格 3、顺水条30X30(h),@500 4、40厚C20细石混凝土持钉层(内配C4@150X150钢筋网) 5、15厚1:3水泥砂浆找平层 6、现浇抗渗钢筋混凝土屋面板 7、屋面金属泛水板安装 | m2 | 210.38 | 112.42 | 23650.92 | 6963.58 | 126.23
50 | 020603003001 | 彩色水泥瓦屋脊 | 1.瓦屋面 彩色水泥瓦屋脊 水泥砂浆粘贴^DS M15 | m | 16.60 | 16.74 | 277.88 | 55.11 | 1.66
51 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | WM1 3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 210.38 | 46.47 | 9776.36 | 677.42
52 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | WM2、WM3 3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 107.00 | 45.87 | 4908.09 | 292.11
53 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | WM2、WM3 2厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 107.00 | 46.46 | 4971.22 | 369.15
54 | 010902003001 | 屋面刚性层 | WM2 1、50厚C25细石砼随捣随抹平(内配%%C6@150双向) 2、无纺聚脂纤维布一层粘贴在保温层上 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、1:6陶粒混凝土找坡最薄处20厚 | m2 | 36.90 | 105.46 | 3891.47 | 1028.4 | 31.37
本页小计 | [6 empty] | 47475.94 | 9385.77 | 159.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建市政工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 010902003002 | 屋面刚性层 | WM3 1、浅色铝基反光涂料保护层 2、1:3水泥砂浆找平找坡最薄处0厚 | m2 | 19.73 | 25.37 | 500.55 | 227.09 | 11.44
56 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | DM3、LM3 1.平面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 68.85 | 46.46 | 3198.77 | 237.53
57 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮） | WQ1、NQ1 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 595.66 | 12.05 | 7177.7 | 2466.03 | 35.74
58 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | WM1、WM2 40厚挤塑聚苯板保温层 | m2 | 247.28 | 20.93 | 5175.57 | 1308.11 | 2.47
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 29365.51 | 10373.21 | 101.44
59 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 地面做法一(DM1) 1、40厚细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光, 表面涂密封固化剂 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 156.76 | 40.4 | 6333.1 | 2354.54 | 6.27
60 | 011102003002 | 块料楼地面 | 3、地面做法三(DM3) 1、10厚防滑地砖面层(干水泥擦缝) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1:3水泥砂浆找坡找平最薄处0厚 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 47.94 | 153.65 | 7365.98 | 2331.8 | 55.61
本页小计 | [6 empty] | 29751.67 | 8925.1 | 111.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建市政工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
61 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 楼面做法一(LM1) 1、40厚细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光, 表面涂密封固化剂 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 143.93 | 40.4 | 5814.77 | 2161.83 | 5.76
62 | 011102003004 | 块料楼地面 | 3、地面做法三(LM3) 1、10厚防滑地砖面层(干水泥擦缝) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1:3水泥砂浆找坡找平最薄处0厚 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 15.31 | 153.65 | 2352.38 | 744.68 | 17.76
63 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.石材踢脚线 干混砂浆铺贴 | m2 | 4.54 | 141.32 | 641.59 | 242.16 | 1.95
64 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.干混砂浆踢脚线 | m2 | 21.25 | 63.24 | 1343.85 | 808.78 | 5.74
65 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 1.石材楼梯面 干混砂浆铺贴^DS M20 2.楼梯、台阶踏步防滑条 铜嵌条 4×6mm | m2 | 18.87 | 227.82 | 4298.96 | 1319.58 | 5.47
66 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1.砂浆面层大便坑（10只） | 只 | 8 | 151.86 | 1214.88 | 409.84 | 2.88
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 77182.41 | 33341.09 | 504.07
67 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙做法一(WQ1)主墙面均同 1、基层墙体 2、8厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层抹平(首层双层耐碱玻纤网格布) | m2 | 511.80 | 42.1 | 21546.78 | 12723.35 | 148.42
本页小计 | [6 empty] | 37213.21 | 18410.22 | 187.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建市政工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
68 | Z011201006001 | 檐沟抹灰 | 1.墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:2.5~厚度8(mm) | m2 | 59.18 | 18.09 | 1070.57 | 688.86 | 13.02
69 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙做法一(NQ1) 1、基层墙体 2、13厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 73.85 | 21.37 | 1578.17 | 887.68 | 28.8
70 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙做法二(NQ2) 1、基层墙体 2、12厚1:2聚合物防水水泥砂浆 | m2 | 178.21 | 26.57 | 4735.04 | 1427.46 | 23.17
71 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 内墙做法三(NQ3) 1、基层墙体 2、13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、15厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 66.66 | 39.53 | 2635.07 | 1243.21 | 61.33
72 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 内墙做法三(NQ4) 1、基层墙体 2、13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 388.70 | 32.65 | 12691.06 | 6953.84 | 229.33
73 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙做法二(NQ2) 1、专用胶粘结层 2、5厚墙面砖面层(白水泥擦缝) | m2 | 185.64 | 156.41 | 29035.95 | 8175.59
74 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 29.41 | 132.26 | 3889.77 | 1241.1
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 25818.75 | 9294.96 | 163.44
本页小计 | [6 empty] | 55635.63 | 20617.74 | 355.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建市政工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、砼专用界面处理剂甩毛 | m2 | 179.61 | 4.95 | 889.07 | 542.42 | 77.23
76 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆打底 | m2 | 179.61 | 22.12 | 3972.97 | 2674.39 | 86.21
77 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 天棚做法二(TP2) 1、轻钢龙骨铝扣板吊顶 | m2 | 72.99 | 120.77 | 8815 | 1885.33
78 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 天棚做法三(TP3) 1、轻钢龙骨矿棉板吊顶 | m2 | 161.76 | 75.06 | 12141.71 | 4192.82
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 61141.11 | 30114.66
79 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | NQ1、NQ2、NQ3 1、清补基层满刮水性腻子 2、白色内墙乳胶漆二度 | m2 | 540.26 | 26.52 | 14327.7 | 9173.61
80 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | WQ1 1、喷刷底漆一遍 2、喷刷面层漆两遍。(外墙色彩详见立面图及效果图) | m2 | 595.78 | 70.58 | 42050.15 | 17891.27
81 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | TP1 1、清补基层满刮水性腻子 2、白色涂料二度饰面 | m2 | 179.61 | 26.52 | 4763.26 | 3049.78
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 14483.14 | 2069.81 | 150.34
82 | 010607003001 | 成品雨蓬 | 120玻璃采用6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃 | m2 | 7.67 | 800 | 6136
本页小计 | [6 empty] | 93095.86 | 39409.62 | 163.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建市政工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
83 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台 台下盆 安装 2.石材磨小圆边 3.石材开孔 周长400mm以内 | m2 | 6.60 | 670.45 | 4424.97 | 1315.51
84 | 01B002 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点 | 个 | 4 | 20 | 80
85 | 01B003 | 工程责任标识牌 | 1.工程责任标识牌 | 项 | 1 | 800 | 800
86 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 楼梯栏杆 1.不锈钢栏杆 不锈钢扶手 | m | 10.34 | 231.37 | 2392.37 | 754.3 | 150.34
87 | 01B004 | 滴水线 | 塑料滴水线 外墙面上的门窗顶、线脚、挑檐等产生滴水的部位均做滴水线 | m | 129.96 | 5 | 649.8
本页小计 | [6 empty] | 8347.14 | 2069.81 | 150.34
合计 | [6 empty] | 703203.47 | 152426.1 | 6833.07

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建市政工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 124686.06 | 57599.33 | 13583.53
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 443.05 | 24.58 | 10890.17 | 5910.29 | 513.94
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 394.62 | 13.09 | 5165.58 | 3512.12 | 177.58
3 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 23.11 | 49.52 | 1144.41 | 667.42 | 25.65
4 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 66.49 | 47.1 | 3131.68 | 1516.64 | 89.1
5 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 27.28 | 45.2 | 1233.06 | 584.06 | 23.46
6 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 73.03 | 55.99 | 4088.95 | 2120.79 | 140.22
7 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度4.6(m) | m2 | 76.79 | 59.31 | 4554.41 | 2385.1 | 154.35
8 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 222.20 | 51.82 | 11514.4 | 5110.6 | 208.87
9 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 134.15 | 69.91 | 9378.43 | 4861.6 | 379.64
10 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度4.6(m) | m2 | 223.80 | 75.67 | 16934.95 | 8878.15 | 691.54
11 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 斜梁 复合木模~支模高度4.6(m) | m2 | 55.74 | 85.73 | 4778.59 | 2606.96 | 166.66
12 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 53.78 | 55.88 | 3005.23 | 1803.24 | 38.18
本页小计 | [6 empty] | 75819.86 | 39956.97 | 2609.19
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建市政工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 5.34 | 55.88 | 298.4 | 179.05 | 3.79
14 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度4.2(m) | m2 | 187.74 | 54.94 | 10314.44 | 4770.47 | 469.35
15 | 011702016002 | 平板 | 1.现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~支模高度4.6(m) | m2 | 188.58 | 72.9 | 13747.48 | 6023.25 | 588.37
16 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 83.80 | 85.46 | 7161.55 | 3992.23 | 123.19
17 | 011702024001 | 楼梯 | 1.现浇混凝土直形楼梯 复合木模 | m2 | 21.01 | 166.88 | 3506.15 | 2032.09 | 105.26
18 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.现浇混凝土地沟 复合模板 | m2 | 2.40 | 40.02 | 96.05 | 49.27 | 1.85
19 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 443.05 | 21.62 | 9578.74 |  | 7810.97
20 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4163.39 | 4163.39 | 596 | 1871.56
本页小计 | [6 empty] | 48866.2 | 17642.36 | 10974.34
合计 | [6 empty] | 124686.06 | 57599.33 | 13583.53

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 8.863 | 138 | 1223.09
2 | 二类人工 | 工日 | 785.296 | 149 | 117009.1
3 | 三类人工 | 工日 | 536.806 | 171 | 91793.83

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ6 | t | 0.82 | 5221 | 4281.22
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t | 10.777 | 4956 | 53410.81
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.796 | 4894 | 3895.62
4 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 2.038 | 4761 | 9702.92
5 | 热轧带肋钢筋HRB400φ20 | t | 3.968 | 4761 | 18891.65
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 70.606 | 0.49 | 34.39
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 9308.51 | 0.56 | 5194.15
8 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 47.969 | 0.63 | 30.12
9 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.131 | 165 | 21.62
10 | 碎石综合 | t | 50.084 | 126 | 6310.58
11 | 非粘土烧结页岩多孔砖MU10 240×115×90 | 千块 | 27.361 | 849.6 | 23245.91
12 | 泵送商品混凝土C25/P6 | m3 | 64.579 | 537.56 | 34715.09
13 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 107.772 | 523 | 56364.76
14 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 20.828 | 457 | 9518.4
15 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 27.962 | 489 | 13673.42
16 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 35.671 | 513 | 18299.22
17 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 19548.988 | 0.35 | 6900.79
18 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 2349.919 | 0.36 | 850.67
19 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 151.685 | 0.38 | 57.79
20 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 79.2 | 0.33 | 25.74
21 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 26644.234 | 0.33 | 8899.17
22 | 瓷砖300*600 | m2 | 191.209 | 85.86 | 16417.2
23 | 地砖600×600 | m2 | 65.147 | 70.25 | 4576.58
24 | 大理石板黑金砂 | m2 | 6.732 | 361 | 2430.25
25 | 铝合金推拉窗80 | m2 | 78.959 | 202 | 15949.72
26 | 仿石型外墙涂料骨架 | kg | 2681.01 | 5.17 | 13860.82
27 | 复合模板综合 | m2 | 340.118 | 42.48 | 14448.21

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.036 | 830.05 | 29.88
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.193 | 932.06 | 179.89
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.281 | 805.08 | 226.23
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.387 | 1145.87 | 1589.32
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.371 | 696.97 | 258.58
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.063 | 29.99 | 31.88
7 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班 | 7.443 | 619.98 | 4614.51
8 | 载货汽车4t | 台班 | 6.617 | 485.67 | 3213.68
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.105 | 1001.96 | 2109.13
10 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1298.62 | 1298.62
11 | 洒水车4000L | 台班 | 0.036 | 564.68 | 20.33
12 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 17.19 | 173.29 | 2978.86
13 | 卷扬机井架30m | 台班 | 17.19 | 12.56 | 215.91
14 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.096 | 235.62 | 22.62
15 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 4.399 | 170.09 | 748.23
16 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.719 | 211.41 | 363.41
17 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 3.716 | 39.74 | 147.67
18 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 3.086 | 46.85 | 144.58
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 11.335 | 27.99 | 317.27
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 5.514 | 30.08 | 165.86
21 | 管子切断机150mm | 台班 | 1.654 | 31.45 | 52.02
22 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.078 | 69.68 | 5.44
23 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 5.856 | 106.95 | 626.3
24 | 对焊机75kV·A | 台班 | 1.235 | 131.93 | 162.93
25 | 氩弧焊机500A | 台班 | 0.931 | 105.59 | 98.3
26 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.586 | 9.73 | 5.7
27 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 2.155 | 35.76 | 77.06
28 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 8.343 | 13.13 | 109.54
29 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 14.298 | 5.08 | 72.63
30 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.134 | 459.61 | 521.2
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:土建市政工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 56680.45 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 25667.26
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2156.05
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 2156.05 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 2156.05 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 4812.61
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 5728.42
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 69377.53

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建市政工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 挡墙拆除新建 |  |  |  |  | 56680.45 | 24562.35 | 4250.41
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 286.20 | 5.4 | 1545.48 | 114.48 | 1153.39
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 138.01 | 14.37 | 1983.2 | 1261.41 | 329.84
3 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土 ~运距由施工单位自行考虑 | m3 | 125.29 | 18.26 | 2287.8 | 111.51 | 1770.35
4 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1.水泥稳定土 水泥含量:5%人机配合 | m3 | 22.90 | 75.13 | 1720.48 | 358.61 | 86.33
5 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 拆除原有挡墙 1.拆除砖石构筑物 | m3 | 106.38 | 127.77 | 13592.17 | 10917.78
6 | 040103002003 | 余方弃置 | 原有挡墙 建筑垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 53.38 | 20.66 | 1102.83 |  | 907.99
7 | 040305002001 | 干砌块料 | 1.挡墙 干砌块石 2.勾缝 干砌块石面勾平缝 3.护岸泄水孔 4.碎石滤层 5.伸缩缝二毡三油 | m3 | 125.29 | 274.95 | 34448.49 | 11798.56 | 2.51
本页小计 | [6 empty] | 56680.45 | 24562.35 | 4250.41
合计 | [6 empty] | 56680.45 | 24562.35 | 4250.41

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建市政工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 10.773 | 138 | 1486.67
2 | 二类人工 | 工日 | 154.866 | 149 | 23075.03

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | t | 2.047 | 558 | 1142.23
2 | 碎石综合 | t | 2.219 | 126 | 279.59
3 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 654.826 | 0.33 | 218.71

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.034 | 830.05 | 28.22
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.175 | 932.06 | 163.11
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.389 | 1019.95 | 396.76
4 | 平地机120kW | 台班 | 0.016 | 949.3 | 15.19
5 | 履带式拖拉机60kW | 台班 | 0.046 | 572.67 | 26.34
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.849 | 1145.87 | 972.84
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.029 | 578.48 | 16.78
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 11.013 | 29.99 | 330.28
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.294 | 1001.96 | 2298.5
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.012 | 211.41 | 2.54

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:安装-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 66144.28 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 13020.87
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1443.92
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 548.89 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 122.08
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 895.03 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 895.03 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 4025.69
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 6445.25
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 78059.14

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 66144.28 | 13468.03 | 819.73
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名 称：配电箱ZAL 2.规 格：详见系统图 | 台 | 1 | 6131.17 | 6131.17 | 178.8
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名 称：配电箱AL1 2.规 格：详见系统图 | 台 | 1 | 2092.17 | 2092.17 | 178.8
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名 称：配电箱AL2 2.规 格：详见系统图 | 台 | 1 | 2092.17 | 2092.17 | 178.8
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZC-YJY-4*35 3.敷设方式、部位：管道敷设 | m | 100.00 | 117.93 | 11793 | 470 | 13
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZC-YJY-5*16 3.敷设方式、部位：管道敷设 | m | 18.63 | 70.01 | 1304.29 | 43.78 | 1.12
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：电力电缆头 2.规 格：35mm2 | 个 | 2 | 92.82 | 185.64 | 63.78
7 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称：电力电缆头 2.规 格：25mm2以下 | 个 | 6 | 37.12 | 222.72 | 76.5
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN100 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 100.00 | 112.76 | 11276 | 2916 | 20
本页小计 | [6 empty] | 35097.16 | 4106.46 | 34.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN50 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 10.08 | 58.13 | 585.95 | 128.12 | 0.81
10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN25 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 111.99 | 27.08 | 3032.69 | 781.69 | 7.84
11 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 255.19 | 7.49 | 1911.37 | 1102.42
12 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：DN25 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 94.15 | 9.25 | 870.89 | 434.03
13 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 148.50 | 7.8 | 1158.3 | 617.76 | 7.43
14 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、配线型号：WDZC-BYJ-2.5 | m | 1232.60 | 3.2 | 3944.32 | 825.84
15 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、配线型号：WDZC-BYJ-4 | m | 293.25 | 4.31 | 1263.91 | 181.82
本页小计 | [6 empty] | 12767.43 | 4071.68 | 16.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030411004003 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、配线型号：WDZCN-BYJ-2.5 | m | 452.76 | 3.6 | 1629.94 | 303.35
17 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：LED吸顶灯 2.灯具规格：LED 10W | 套 | 8 | 93.84 | 750.72 | 143.04
18 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.灯具名称：LED吸顶灯(防潮) 2.灯具规格：LED 15W | 套 | 7 | 80.68 | 564.76 | 125.16
19 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：LED双管荧光灯 2.规 格：LED 220V 36W | 套 | 30 | 109.23 | 3276.9 | 626.1
20 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：消防应急照明灯具 2.装饰灯规格：3W | 套 | 11 | 175.4 | 1929.4 | 204.38
21 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：方向标志灯 2.装饰灯规格：3W | 套 | 9 | 143.4 | 1290.6 | 195.48
22 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散出口标志灯 2.装饰灯规格：3W | 套 | 4 | 143.4 | 573.6 | 86.88
23 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 11 | 14.16 | 155.76 | 80.3
24 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：单联双控开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 3 | 15.15 | 45.45 | 22.35
25 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 1 | 16.52 | 16.52 | 7.3
本页小计 | [6 empty] | 10233.65 | 1794.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名 称：三联单控开关 | 个 | 6 | 18.76 | 112.56 | 43.8
27 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二、三极五孔插座 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 28 | 18.43 | 516.04 | 241.08
28 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：壁挂空调插座 2.规 格：250V 16A 3.安装方式：暗装 | 个 | 7 | 22.02 | 154.14 | 60.27
29 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 24 | 8.33 | 199.92 | 73.68
30 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：塑料 3.安装形式：暗装 | 个 | 45 | 6.11 | 274.95 | 138.15
31 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒、插座盒 2.材 质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 28 | 8.06 | 225.68 | 90.44
32 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒、插座盒 2.材 质：塑料 3.安装形式：暗装 | 个 | 7 | 5.84 | 40.88 | 22.61
33 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、总等电位端子箱 2、接地跨接线安装 接地跨接线 | 台 | 1 | 276.63 | 276.63 | 56.16 | 1.27
34 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.材 质：镀锌扁钢 3.规 格：-40*4 | m | 25.00 | 40.77 | 1019.25 | 592.25 | 25
本页小计 | [6 empty] | 2820.05 | 1318.44 | 26.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 2、利用建筑结构钢筋引下 3、防雷接地测试点2处 4、防雷接地测试盒2个 | m | 99.00 | 18.14 | 1795.86 | 793.98 | 461.34
36 | 030409004001 | 均压环 | 1、避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 129.55 | 5.45 | 706.05 | 335.53 | 138.62
37 | 030409005001 | 避雷网 | 1、避雷网安装 沿混凝土块敷设 | m | 150.02 | 16.62 | 2493.33 | 895.62 | 120.02
38 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
本页小计 | [6 empty] | 5225.99 | 2177.11 | 743.26
合计 | [6 empty] | 66144.28 | 13468.03 | 819.73

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0 |  | 548.89 | 134.74
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 548.89 | 548.89 | 134.74
本页小计 | [6 empty] | 548.89 | 134.74
合计 | [6 empty] | 548.89 | 134.74

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 91.331 | 149 | 13608.32

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌钢管DN100 | m | 103 | 66.34 | 6833.02
2 | 镀锌钢管DN25 | m | 115.35 | 15.21 | 1754.47
3 | 镀锌钢管DN50 | m | 10.382 | 37.27 | 386.94
4 | LED双管荧光灯LED 220V 36W | 套 | 30.3 | 79.74 | 2416.12
5 | LED吸顶灯LED 10W | 套 | 8.08 | 68.03 | 549.68
6 | LED吸顶灯(防潮)LED 15W | 套 | 7.07 | 55 | 388.85
7 | 方向标志灯 | 套 | 9.09 | 113 | 1027.17
8 | 消防应急照明灯具 | 套 | 11.11 | 149 | 1655.39
9 | 疏散出口标志灯3W | 套 | 4.04 | 113 | 456.52
10 | 三联单控开关 | 只 | 6.12 | 8.55 | 52.33
11 | 单联单控开关250V 10A | 只 | 11.22 | 4.04 | 45.33
12 | 单联双控开关250V 10A | 只 | 3.06 | 4.67 | 14.29
13 | 双联单控开关 | 只 | 1.02 | 6.35 | 6.48
14 | 二、三极五孔插座250V 10A | 套 | 28.56 | 6.77 | 193.35
15 | 壁挂空调插座 | 套 | 7.14 | 10.29 | 73.47
16 | 镀锌扁钢-40*4 | m | 26.25 | 8 | 210
17 | 铜芯塑料绝缘线WDZCN-BYJ-2.5 | m | 525.202 | 2.35 | 1234.22
18 | 铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJ-4 | m | 322.575 | 3.18 | 1026.11
19 | 铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJ-2.5 | m | 1429.816 | 2.01 | 2875.36
20 | 铜芯电力电缆WDZC-YJY-4*35 | m | 101 | 110.18 | 11128.28
21 | 铜芯电力电缆WDZC-YJY-5*16 | m | 18.816 | 66.03 | 1242.36
22 | 刚性阻燃管DN20 | m | 270.501 | 1.36 | 367.88
23 | 刚性阻燃管DN25 | m | 99.799 | 2.28 | 227.54
24 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 152.955 | 1.36 | 208.02
25 | 开关盒、插座盒钢制 | 个 | 28.56 | 3.35 | 95.68
26 | 开关盒、插座盒塑料 | 个 | 7.14 | 1.18 | 8.43
27 | 接线盒钢制 | 个 | 24.48 | 3.35 | 82.01
28 | 接线盒塑料 | 个 | 45.9 | 1.18 | 54.16
29 | 防雷接地测试盒 | 个 | 2.04 | 15 | 30.6
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 总等电位端子箱 | 个 | 1 | 200 | 200
31 | 镀锌圆钢 | m | 157.521 | 6.5 | 1023.89
32 | 配电箱AL1 | 台 | 1 | 1837 | 1837
33 | 配电箱AL2 | 台 | 1 | 1837 | 1837
34 | 配电箱ZAL | 台 | 1 | 5876 | 5876

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
5 | 其他机械费 | 元 | 15.147 | 1.02 | 15.45
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.011 | 774.97 | 8.52
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.011 | 504.19 | 5.55
8 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.116 | 23.15 | 2.69
9 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.326 | 57.1 | 18.61
10 | 弧焊机 综合 | 台班 | 11.198 | 66.69 | 746.79

## 4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:安装-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 24652.87 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5972.61
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 664.49
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 253.91 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 56.47
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 410.58 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 410.58 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1846.71
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 2444.77
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 29608.84

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水 |  |  |  |  | 24652.87 | 6232.32 | 329.03
1 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管，DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 18.81 | 86.49 | 1626.88 | 379.96 | 14.3
2 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管 DN40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 24.94 | 36.06 | 899.34 | 322.97 | 2.74
3 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管 DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 17.70 | 20.41 | 361.26 | 157.88 | 1.95
4 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管 DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 24.00 | 16.56 | 397.44 | 193.44 | 2.64
本页小计 | [6 empty] | 3284.92 | 1054.25 | 21.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 De50 4、连接形式：承插（粘结） 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 7.00 | 20.18 | 141.26 | 63.63
6 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 De75 4、连接形式：承插（粘结） 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 10.04 | 29.12 | 292.36 | 111.34
7 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管 De110 4、连接形式：承插（粘结） 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 60.57 | 45.15 | 2734.74 | 814.06
8 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC排水管 De110 4、连接形式：承插（粘结） 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 68.15 | 29.96 | 2041.77 | 928.88
9 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1、材质：型钢综合 2、管架形式：一般管架 | kg | 50.00 | 16.78 | 839 | 352 | 45.5
本页小计 | [6 empty] | 6049.13 | 2269.91 | 45.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：手工微锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色面漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两边 | kg | 50.00 | 1.83 | 91.5 | 42.5 | 15
11 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格：DN50 | 组 | 1 | 982.13 | 982.13 | 105.49 | 11.22
12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN50 | 个 | 1 | 128.99 | 128.99 | 18.48 | 0.88
13 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN40 | 个 | 2 | 101.65 | 203.3 | 36.96 | 1.2
14 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 1 | 52.3 | 52.3 | 8.79 | 0.37
15 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 1 | 71.27 | 71.27 | 7.45 | 0.14
16 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：地漏 2.型号、规格：DN50 | 个 | 6 | 49.12 | 294.72 | 62.82
17 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：雨水斗 | 个 | 2 | 35 | 70
18 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1、材 质：立面检查口 2、型号、规格：DN100 | 个 | 10 | 109.66 | 1096.6 | 63.5
19 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、规 格：DN100 | 个 | 1 | 284.62 | 284.62 | 122.33 | 33.94
20 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、规 格：DN150 | 个 | 5 | 362.31 | 1811.55 | 727.1 | 194.65
本页小计 | [6 empty] | 5086.98 | 1195.42 | 257.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 031002003003 | 套管 | 1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、规 格：DN150 | 个 | 3 | 121.43 | 364.29 | 156.9 | 3.15
22 | 031002003004 | 套管 | 1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、规 格：DN50 | 个 | 1 | 27.92 | 27.92 | 9.69 | 1.05
23 | 031004006001 | 大便器 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：蹲便器 3.附件名称、数量：含软管、角阀、存水弯 | 组 | 8 | 361.7 | 2893.6 | 301.6
24 | 031004007001 | 小便器 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：小便器 3.附件名称、数量：含软管、角阀、存水弯 | 组 | 4 | 406.29 | 1625.16 | 87.96
25 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：拖布槽 3.附件名称、数量：含软管、角阀、存水弯、水龙头 | 组 | 2 | 310 | 620 | 50.84
26 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.组装形式：台下式 3.附件名称、数量：含软管、角阀、存水弯、水龙头 | 组 | 4 | 524.52 | 2098.08 | 153.04
27 | 03B001 | 卫生间管道暗敷 | 1、卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 4 | 192.36 | 769.44 | 596
28 | 040504001001 | 砌筑井 | 阀门井、水表井 | 座 | 1 | 1833.35 | 1833.35 | 356.71 | 0.3
本页小计 | [6 empty] | 10231.84 | 1712.74 | 4.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 24652.87 | 6232.32 | 329.03

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0 |  | 253.91 | 62.33
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 | 253.91 | 253.91 | 62.33
本页小计 | [6 empty] | 253.91 | 62.33
合计 | [6 empty] | 253.91 | 62.33

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 42.247 | 149 | 6294.8

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 铸铁检查井盖φ700 轻型 | 套 | 1 | 628 | 628
2 | 扁钢Q235B综合 | kg | 7.4 | 5.17 | 38.24
3 | 型钢综合 | kg | 53 | 5.01 | 265.48
4 | 中厚钢板综合 | kg | 37.88 | 5.02 | 190.08
5 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 8.08 | 15 | 121.2
6 | 地漏DN50 | 个 | 6.06 | 35 | 212.1
7 | 地面扫除口DN100 | 个 | 10.1 | 100 | 1010
8 | 防污器DN32 | 个 | 8.08 | 15 | 121.2
9 | 混合冷热水龙头 | 个 | 4.04 | 81.73 | 330.19
10 | 小便器排水附件 | 套 | 4.04 | 15 | 60.6
11 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 2.02 | 15 | 30.3
12 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.485 | 11.52 | 5.59
13 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 1.055 | 7.04 | 7.43
14 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 52.44 | 5.06 | 265.35
15 | 碳钢管DN150 | m | 0.9 | 94.71 | 85.24
16 | 碳钢管DN50 | m | 0.3 | 28.11 | 8.43
17 | 塑料给水管DN20 | m | 24.384 | 3.17 | 77.3
18 | 塑料给水管DN25 | m | 17.983 | 4.75 | 85.42
19 | PPR管DN40 | m | 25.339 | 12.67 | 321.05
20 | UPVC排水管De50 | m | 7.084 | 5.23 | 37.05
21 | UPVC排水管De75 | m | 9.839 | 9.06 | 89.14
22 | UPVC排水管DN100 | m | 52.09 | 16.65 | 867.3
23 | 冲洗管DN32 | 根 | 8.08 | 15 | 121.2
24 | 自动排气阀DN15 | 个 | 1.01 | 57.57 | 58.15
25 | 截止阀DN25 | 个 | 1.01 | 33.84 | 34.18
26 | 截止阀DN40 | 个 | 2.02 | 65.74 | 132.79
27 | 截止阀DN50 | 个 | 1.01 | 87.97 | 88.85
28 | 洗脸盆 | 个 | 4.04 | 300 | 1212
29 | 成品拖布池 | 个 | 2.02 | 250 | 505
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 8.08 | 250 | 2020
31 | 挂式小便器 | 个 | 4.04 | 350 | 1414
32 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 4.04 | 15 | 60.6
33 | 法兰水表DN50 | 只 | 1 | 796 | 796
34 | 金属软管 | 根 | 8.08 | 15 | 121.2
35 | 水 | m3 | 3.631 | 5.73 | 20.81
36 | 钢塑给水管DN50 | m | 18.848 | 45.99 | 866.82
37 | UPVC排水管De110 | m | 64.743 | 5.23 | 338.61

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 6.998 | 1.02 | 7.14
2 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.01 | 29.99 | 0.3
3 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.015 | 1029.79 | 15.45
4 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.238 | 75.31 | 17.92
5 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.175 | 6.26 | 1.1
6 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.663 | 23.15 | 15.35
7 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.229 | 18.35 | 4.2
8 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.078 | 47.92 | 3.74
9 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.056 | 26.83 | 1.5
10 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.061 | 19.93 | 1.22
11 | 电焊机 （综合） | 台班 | 2.278 | 115 | 261.97

## 5_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:安装-消防水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 17767.83 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4551.18
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 518.11
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 205.07 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 45.61
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 313.04 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 313.04 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1408
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 1772.45
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 21466.39

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-消防水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消防水 |  |  |  |  | 17767.83 | 4925.28 | 93.56
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 | m | 14.96 | 60.32 | 902.39 | 308.48 | 12.27
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 | m | 33.42 | 57.08 | 1907.61 | 689.12 | 27.4
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 | m | 8.65 | 51.25 | 443.31 | 178.36 | 7.09
4 | 030815001002 | 管架制作安装 | 1、材质：型钢综合 2、管架形式：一般管架 | kg | 15.00 | 16.78 | 251.7 | 105.6 | 13.65
5 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：手工微锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色面漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两边 | kg | 15.00 | 1.83 | 27.45 | 12.75 | 4.5
6 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、除锈级别：手工微锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色面漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两边 | m2 | 7.54 | 19.38 | 146.13 | 81.81
本页小计 | [6 empty] | 3678.59 | 1376.12 | 64.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-消防水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格：DN40 | 组 | 1 | 836.56 | 836.56 | 49.47 | 1.08
8 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 | 103.97 | 103.97 | 18.48 | 0.6
9 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 | 101.65 | 101.65 | 18.48 | 0.6
10 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 | 个 | 2 | 76.64 | 153.28 | 22.06 | 0.98
11 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 1 | 52.3 | 52.3 | 8.79 | 0.37
12 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：轻便消防水龙柜 2.规格、型号：带MFABC3灭火器2具 | 套 | 5 | 693.54 | 3467.7 | 523.75 | 2.25
13 | 031002003005 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、规 格：DN50 | 个 | 1 | 199.37 | 199.37 | 92.97 | 18.42
14 | 031002003006 | 套管 | 1、名称、类型：一般穿楼板钢套管 2、规 格：DN50 | 个 | 3 | 27.92 | 83.76 | 29.07 | 3.15
15 | 040504001002 | 砌筑井 | 阀门井、水表井 | 座 | 4 | 1833.35 | 7333.4 | 1426.84 | 1.2
16 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 25.00 | 36.27 | 906.75 | 702.25
17 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计及规范要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 25.00 | 34.02 | 850.5 | 657
本页小计 | [6 empty] | 14089.24 | 3549.16 | 28.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-消防水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 17767.83 | 4925.28 | 93.56

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-消防水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0 |  | 205.07 | 50.34
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 | 205.07 | 205.07 | 50.34
本页小计 | [6 empty] | 205.07 | 50.34
合计 | [6 empty] | 205.07 | 50.34

## 5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:消防水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:消防水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:消防水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 9.85 | 138 | 1359.3
2 | 二类人工 | 工日 | 24.271 | 149 | 3616.38

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:消防水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 铸铁检查井盖φ700 轻型 | 套 | 4 | 628 | 2512
2 | 扁钢Q235B综合 | kg | 0.72 | 5.17 | 3.72
3 | 型钢综合 | kg | 15.9 | 5.01 | 79.64
4 | 中厚钢板综合 | kg | 3.176 | 5.02 | 15.94
5 | 酚醛调和漆各色 | kg | 1.639 | 11.52 | 18.87
6 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 2.406 | 7.04 | 16.93
7 | 镀锌钢管DN32 | m | 33.587 | 21.01 | 705.66
8 | 镀锌钢管DN25 | m | 8.693 | 15.21 | 132.22
9 | 镀锌钢管DN40 | m | 15.035 | 24.24 | 364.45
10 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 3.26 | 5.06 | 16.5
11 | 碳钢管DN50 | m | 0.9 | 28.11 | 25.3
12 | 截止阀DN25 | 个 | 1.01 | 33.84 | 34.18
13 | 截止阀DN32 | 个 | 2.02 | 53.18 | 107.42
14 | 截止阀DN40 | 个 | 1.01 | 65.74 | 66.4
15 | 止回阀DN40 | 个 | 1.01 | 68.04 | 68.72
16 | 轻便消防水龙柜带MFABC3灭火器2具 | 套 | 5 | 553.55 | 2767.75
17 | 螺纹水表DN40 | 只 | 1 | 761 | 761

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:消防水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.04 | 29.99 | 1.2
2 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.006 | 1029.79 | 6.18
3 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.027 | 75.31 | 2.03
4 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.053 | 6.26 | 0.33
5 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 1.84 | 23.15 | 42.6
6 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.027 | 18.35 | 0.5
7 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.023 | 47.92 | 1.1
8 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.125 | 26.83 | 3.35
9 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.321 | 19.93 | 6.4
10 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.272 | 115 | 31.28