## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市正大新城国际小区消防维修工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1576848元
| (大写): | 壹佰伍拾柒万陆仟捌佰肆拾捌元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市正大新城国际小区消防维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 1576848 | 130446 | 17944.58 | 67275.7 | 130198.45
1.1 | 安装 | 1576848 | 130446 | 17944.58 | 67275.7 | 130198.45
合计 |  | 1576848 | 130446 | 17944.58 | 67275.7 | 130198.45

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1285088.39 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 218140.28
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 25397.25
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 6881.61 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1499.6
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.43% | 18515.64 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 17944.58 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 68888.07
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 68888.07 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 68888.07 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 67275.7
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 130198.45
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 1576848

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 应急照明及疏散指示标志系统 |  |  |  |  | 23151.07 | 4379.8
1 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：应急吸顶灯、型号：LED光源、规格：含光源,带不燃烧体保护罩，自带蓄电池,包含安装和拆除 | 套 | 90 | 145.36 | 13082.4 | 1672.2
2 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯单面2、型号：LED光源3、规格：含光源,带不燃烧体保护罩，自带蓄电池,包含安装和拆除 | 套 | 54 | 107.47 | 5803.38 | 1003.32
3 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 200.00 | 15.32 | 3064 | 1378
4 | 030411004006 | 配线 | 电线敷设安装NH-BV 1.5 | m | 494.36 | 2.43 | 1201.29 | 326.28
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 159082.17 | 49454.71 | 991.77
5 | 030904017002 | 报警联动一体机 | 火灾报警控制器(含消防联动多线盘、备用电池)拆除更换安装 | 套 | 1 | 25343.7 | 25343.7 | 3192.92 | 75.05
6 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 消防广播主机更换 | 台 | 1 | 2071.3 | 2071.3 | 28.01 | 3.55
7 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 吸顶式喇叭拆除更换安装，调试 | 个 | 32 | 224.3 | 7177.6 | 576.96 | 2.24
8 | 030904001003 | 点型探测器 | 点型光电感烟火灾探测器拆除、更换安装；探头、底座安装；校接线、调试 | 个 | 277 | 74.95 | 20761.15 | 7310.03 | 52.63
9 | 030904001004 | 点型探测器 | 点型感温火灾探测器拆除、更换安装；探头、底座安装；校接线、调试 | 个 | 302 | 84.33 | 25467.66 | 7969.78 | 57.38
本页小计 | [6 empty] | 103972.48 | 23457.5 | 190.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030904003003 | 按钮 | 手动火灾报警按钮拆除、更换安装（带电话插孔）；校接线、调试 | 个 | 108 | 68.29 | 7375.32 | 1987.2 | 9.72
11 | 030904003004 | 按钮 | 消火栓按钮拆除、更换安装；校接线、调试 | 个 | 128 | 63.66 | 8148.48 | 1812.48 | 8.96
12 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 消防电话分机拆除、更换、新增安装，调试 | 个 | 5 | 164.24 | 821.2 | 41 | 0.35
13 | 030904005002 | 声光报警器 | 火灾声光报警器拆除、更换安装；校接线、调试 | 个 | 138 | 111.02 | 15320.76 | 5860.86 | 9.66
14 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 输入模块拆除、更换安装，校接线、调试 | 个 | 14 | 145.1 | 2031.4 | 890.68 | 39.76
15 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 输入/输出模块拆除、更换安装，校接线、调试 | 个 | 23 | 158.85 | 3653.55 | 1463.26 | 65.32
16 | 030904008007 | 模块(模块箱） | 多线模块拆除、更换安装，校接线、调试 | 个 | 8 | 136.79 | 1094.32 | 508.96 | 22.72
17 | 030904008008 | 模块(模块箱） | 短路隔离器拆除、更换安装,校接线,调试 | 个 | 50 | 128.59 | 6429.5 | 3181 | 142
18 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 545.78 | 15.32 | 8361.35 | 3760.42
19 | 030411004004 | 配线 | 电线敷设安装NH-BV 1.5 | m | 1087.70 | 2.43 | 2643.11 | 717.88
20 | 030411004005 | 配线 | 电线敷设安装NH-RVS 2*1.5 | m | 2110.59 | 4.3 | 9075.54 | 1224.14
21 | 030905003007 | 防火控制装置调试 | 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试 | 个 | 33 | 35.01 | 1155.33 | 590.04 | 99.66
本页小计 | [6 empty] | 66109.86 | 22037.92 | 398.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030905003008 | 防火控制装置调试 | 切断非消防电源调试 | 处 | 3 | 77.34 | 232.02 | 136.35 | 10.38
23 | 030905003009 | 防火控制装置调试 | 消防风机调试 | 台 | 10 | 68.93 | 689.3 | 494.7 | 34.6
24 | 030905003010 | 防火控制装置调试 | 消防水泵调试 | 台 | 4 | 74.69 | 298.76 | 214.56 | 14.2
25 | 030905003011 | 防火控制装置调试 | 消防电梯迫降调试 | 部 | 14 | 598.64 | 8380.96 | 5945.1 | 161.42
26 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试（1500点） | 系统 | 1 | 2131.22 | 2131.22 | 1247.4 | 165.06
27 | 030905001004 | 通信分机调试 | 通信分机调试 | 系统 | 1 | 22.13 | 22.13 | 10.43 | 2.47
28 | 030905003012 | 防火卷帘门调试 | 防火卷帘门调试 | 点 | 3 | 132.17 | 396.51 | 290.55 | 14.64
|  | 防火分隔 |  |  |  |  | 325467.21 | 36968.94 | 433.32
29 | 010803002003 | 防火卷帘（闸）门 | 防火卷帘维修 | 樘 | 12 | 11872.98 | 142475.76 | 18986.64 | 433.32
30 | 010803002004 | 防火卷帘（闸）门 | 防火卷帘帘布、电机、控制箱、控制器维修、保养 | 樘 | 12 | 1000 | 12000
31 | 010801004002 | 木质防火门 | 破损防火门更换，五金更换（含闭门器、顺位器、门锁等） | 樘 | 105 | 1628.49 | 170991.45 | 17982.3
|  | 消防水灭火系统 |  |  |  |  | 192403.69 | 10969.33 | 1327.15
32 | 030901013004 | 水带 | 消火栓箱内水带（含接口）更换8-65-25 | 条 | 30 | 200 | 6000
本页小计 | [6 empty] | 343618.11 | 45308.03 | 836.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030901010007 | 消火栓门框或玻璃 | 损坏消火栓箱门框或玻璃拆除更换安装 | 套 | 45 | 200 | 9000
34 | 030901013005 | 缺失水枪采购与安装 | 消火栓箱内缺失水枪采购与安装，型号：φ19 | 个 | 30 | 200 | 6000
35 | 030901010005 | 室内消火栓 | 消防箱内消火栓栓口拆除更换安装（不含箱内设备） | 套 | 30 | 200.1 | 6003 | 2713.2 | 14.7
36 | 030901013006 | 灭火器 | 消火栓箱内灭火器缺失采购安装 ABC 4KG拆除更换安装 | 具 | 1387 | 58 | 80446 |  |  | 80446
37 | 030901004002 | 报警装置 | 湿式报警阀组延时器排水设施新增 | 组 | 2 | 500 | 1000
38 | 030901006002 | 水流指示器 | 水流指示器 DN150拆除更换安装 | 个 | 3 | 777.82 | 2333.46 | 385.77 | 5.76
39 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 信号蝶阀DN150拆除更换安装 | 个 | 3 | 857.18 | 2571.54 | 268.2 | 115.92
40 | 030601002002 | 压力仪表 | 压力表拆除更换安装 | 台 | 8 | 205.59 | 1644.72 | 313.52 | 6.08
41 | 030905002003 | 水灭火调试 | 消火栓系统检查、调试 | 系统 | 1 | 6302.3 | 6302.3 | 3566.3 | 674.5
42 | 030905002004 | 水灭火调试 | 喷淋系统检查、调试 | 系统 | 1 | 3602.8 | 3602.8 | 2357.2 | 274.8
43 | 03B005 | 喷淋泵控制柜 | 控制柜维修 | 台 | 4 | 3000 | 12000
本页小计 | [6 empty] | 130903.82 | 9604.19 | 1091.76 | 80446
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 031208002005 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑隔热保温管壳B1级； 2、绝热厚度：30mm； 3、管道外径：DN125mm以下（外露管）。 | m3 | 1.16 | 2140.95 | 2483.5 | 320.96
45 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1、材料：镀锌铁皮； 2、厚度：0.5mm； 3、层数：一层； 4、对象：橡塑保温层外保护层； 5、结构形式：钉口安装。 | m2 | 47.94 | 53.58 | 2568.63 | 801.56 | 235.39
46 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种：明露镀锌管外壁刷樟丹，红色调和漆； 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍。 | m2 | 28.41 | 15.76 | 447.74 | 242.62
47 | 03B006 | 修复 | 1.名称：室外消火栓漏水点修复费（含破路及修复等费用） | 点 | 10 | 5000 | 50000 |  |  | 50000
|  | 防排烟系统 |  |  |  |  | 584984.25 | 117444.73 | 18161.02
48 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：圆形 4.规 格：圆形(直径)≤1000 5.板材厚度：风管厚度=0.75mm 6.接口形式：咬口 | m2 | 4.70 | 135.96 | 639.01 | 276.64 | 5.59
本页小计 | [6 empty] | 56138.88 | 1641.78 | 240.98 | 50000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤320 5.板材厚度：风管厚度=0.5mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 2.03 | 136.23 | 276.55 | 120.07 | 26.09
50 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤320 5.板材厚度：风管厚度=0.75mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 10.27 | 147.67 | 1516.57 | 607.47 | 131.97
51 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤630 5.板材厚度：风管厚度=0.75mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 77.22 | 98.83 | 7631.65 | 2395.36 | 465.64
52 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤630 5.板材厚度：风管厚度=1mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 508.88 | 111.9 | 56943.67 | 15785.46 | 3068.55
本页小计 | [6 empty] | 66368.44 | 18908.36 | 3692.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤1000 5.板材厚度：风管厚度=0.75mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 483.98 | 98.83 | 47831.74 | 15013.06 | 2918.4
54 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤1000 5.板材厚度：风管厚度=1mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 776.79 | 111.9 | 86922.8 | 24096.03 | 4684.04
55 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤2000 5.板材厚度：风管厚度=1.2mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 594.53 | 136.62 | 81224.69 | 23299.63 | 3174.79
56 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：风管 2.材 质：镀锌钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：矩形(长边)≤2000 5.板材厚度：风管厚度=1.5mm 6.接口形式：共板法兰 | m2 | 542.92 | 152.31 | 82692.15 | 21277.03 | 2899.19
57 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名 称：风管软接，石棉玻璃丝布 | m2 | 66.44 | 276.83 | 18392.59 | 5325.83 | 122.91
本页小计 | [6 empty] | 317063.97 | 89011.58 | 13799.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口（带调节阀） 2.规 格：800*250 | 个 | 25 | 422.58 | 10564.5 | 1084 | 4.75
59 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口（带调节阀） 2.规 格：1000*400 | 个 | 4 | 640.83 | 2563.32 | 195.8 | 0.76
60 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口（带调节阀） 2.规 格：200*250 | 个 | 1 | 256.07 | 256.07 | 37.55 | 0.19
61 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：进风百叶（带防虫网） 2.规 格：1800*1500 | 个 | 2 | 1660.04 | 3320.08 | 103.7 | 0.28
62 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1400*500 | 个 | 3 | 470.78 | 1412.34 | 127.41 | 0.39
63 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1000*320 | 个 | 3 | 273.06 | 819.18 | 97.89 | 0.39
64 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1000*200 | 个 | 4 | 208.28 | 833.12 | 115.64 | 0.52
65 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：800*320 | 个 | 1 | 235.04 | 235.04 | 28.91 | 0.13
66 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1200*540 | 个 | 1 | 445.93 | 445.93 | 42.47 | 0.13
67 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1200*450 | 个 | 1 | 378.19 | 378.19 | 32.63 | 0.13
68 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1200*800 | 个 | 2 | 595.02 | 1190.04 | 84.94 | 0.26
69 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：500*320 | 个 | 6 | 181.68 | 1090.08 | 150.18 | 0.78
本页小计 | [6 empty] | 23107.89 | 2101.12 | 8.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：500*250 | 个 | 24 | 164.96 | 3959.04 | 600.72 | 3.12
71 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：400*250 | 个 | 12 | 153.01 | 1836.12 | 300.36 | 1.56
72 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1000*1000 | 个 | 2 | 614.14 | 1228.28 | 84.94 | 0.26
73 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1250*1250 | 个 | 2 | 902.41 | 1804.82 | 109.36 | 0.26
74 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：630*320 | 个 | 3 | 209.04 | 627.12 | 86.73 | 0.39
75 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1000*800 | 个 | 2 | 518.56 | 1037.12 | 84.94 | 0.26
76 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：950*1000 | 个 | 1 | 590.24 | 590.24 | 42.47 | 0.13
77 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1000*1500 | 个 | 4 | 872.55 | 3490.2 | 218.72 | 0.52
78 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1000*500 | 个 | 2 | 359.08 | 718.16 | 65.26 | 0.26
79 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：双层百叶风口 2.规 格：1000*1200 | 个 | 2 | 709.71 | 1419.42 | 84.94 | 0.26
80 | 030703007023 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：1000*800 | 个 | 2 | 466.35 | 932.7 | 84.94 | 0.26
81 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：800*250 | 个 | 9 | 185.27 | 1667.43 | 260.19 | 1.17
本页小计 | [6 empty] | 19310.65 | 2023.57 | 8.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
82 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：1000*500 | 个 | 6 | 321.47 | 1928.82 | 195.78 | 0.78
83 | 030703007026 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：1200*320 | 个 | 1 | 271.68 | 271.68 | 32.63 | 0.13
84 | 030703007027 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：单层百叶风口 2.规 格：250*200 | 个 | 2 | 92.27 | 184.54 | 21.46 | 0.26
85 | 030703007028 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：多叶送风口 2.规 格：800X1000（H+250） | 个 | 4 | 1496.19 | 5984.76 | 134.68 | 0.52
86 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，两道调和漆 | kg | 2150.00 | 1.91 | 4106.5 | 1978 | 645
87 | 030704001002 | 通风工程检测、 调试 | 1.名称：通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 8017.99 | 8017.99 | 2760.91
88 | 03B007 | 风管风阀拆除清运 | 风管风阀拆除清运 | 项 | 1 | 30000 | 30000
89 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名 称：维修风机费 | 台 | 27 | 2000 | 54000
90 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名 称：维修控制箱 | 台 | 27 | 2000 | 54000
本页小计 | [6 empty] | 158494.29 | 5123.46 | 646.69
合计 | [6 empty] | 1285088.39 | 219217.51 | 20913.26 | 130446

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 项目措施费 |  |  |  |  | 6881.61 | 1655.12
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第九册 3.脚手架搭拆费第七册 4.脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章） | 项 | 1 | 6881.61 | 6881.61 | 1655.12
本页小计 | [6 empty] | 6881.61 | 1655.12
合计 | [6 empty] | 6881.61 | 1655.12

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 68888.07 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 68888.07 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 68888.07 | 0

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 灭火器 | 具 | 1387 | 58 | 80446
2 | 室外消火栓漏水点修复费（含破路及修复等费用） | 点 | 10 | 5000 | 50000
合计 |  |  |  |  | 130446

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 1242.189 | 149 | 185086.16
2 | 三类人工 | 工日 | 209.408 | 171 | 35808.77

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 8671.394 | 0.38 | 3303.8
2 | 甲级木质防火门 | m2 | 382.193 | 343 | 131092.2
3 | 金属卷帘门 | m2 | 396 | 292 | 115632
4 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 23.865 | 3.32 | 79.16
5 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV 1.5 | m | 386.096 | 1.25 | 481.85
6 | 铜芯塑料绝缘线ZR-RVS2×1.5 | m | 218.435 | 2.74 | 597.42
7 | 镀锌薄钢板δ0.75 | m2 | 12.119 | 33.24 | 402.88
8 | 镀锌薄钢板δ0.5 | m2 | 2.395 | 23.55 | 56.4
9 | 镀锌铁皮δ0.5mm | m2 | 57.528 | 20 | 1150.56
10 | 镀锌薄钢板δ0.75 | m2 | 667.565 | 33.24 | 22192.33
11 | 镀锌薄钢板δ1 | m2 | 1517.09 | 44.32 | 67239.1
12 | 镀锌薄钢板δ1.5 | m2 | 640.646 | 66.48 | 42591.24
13 | 镀锌薄钢板δ1.2 | m2 | 701.545 | 53.19 | 37311.88
14 | 酚醛调和漆各色 | kg | 37.875 | 11.52 | 436.16
15 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 7.869 | 7.04 | 55.38
16 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 36.55 | 7.38 | 269.74
17 | 橡塑隔热保温管壳B1级 | m3 | 1.195 | 1663 | 1987.29
18 | 信号蝶阀DN150DN150 | 个 | 3 | 684 | 2052
19 | 沟槽法兰1.6MPa DN150 | 片 | 6 | 120.46 | 722.78
20 | 多叶送风口800X1000（H+250） | 个 | 4 | 1448.14 | 5792.57
21 | 消防箱内消火栓栓口SN50 | 套 | 30 | 77.43 | 2322.9
22 | 水流指示器DN150 | 只 | 3 | 318 | 954
23 | 电话分机 | 个 | 5 | 150 | 750
24 | 取源部件 | 套 | 8 | 20 | 160
25 | 仪表接头 | 套 | 8 | 30 | 240
26 | 成套灯具应急吸顶灯 | 套 | 90.9 | 119 | 10817.1
27 | 疏散指示灯单面 | 套 | 54.54 | 81.42 | 4440.65
28 | 手动火灾报警按钮 | 个 | 108 | 40.77 | 4403.16
29 | 消火栓按钮 | 个 | 128 | 42.48 | 5437.44
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS 2*1.5 | m | 2279.437 | 3.24 | 7383.1
31 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV 1.5 | m | 1835.19 | 1.35 | 2484.85
32 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 768.153 | 4.99 | 3833.08
33 | 单层百叶风口1000*800 | 个 | 2 | 396.46 | 792.92
34 | 单层百叶风口1000*500 | 个 | 6 | 267.7 | 1606.19
35 | 单层百叶风口250*200 | 个 | 2 | 74.56 | 149.12
36 | 单层百叶风口800*250 | 个 | 9 | 138.94 | 1250.44
37 | 单层百叶风口1200*320 | 个 | 1 | 217.91 | 217.91
38 | 单层百叶风口（带调节阀）1000*400 | 个 | 4 | 560.18 | 2240.71
39 | 单层百叶风口（带调节阀）200*250 | 个 | 1 | 197.79 | 197.79
40 | 单层百叶风口（带调节阀）800*250 | 个 | 25 | 353.1 | 8827.43
41 | 双层百叶风口1000*500 | 个 | 2 | 305.31 | 610.62
42 | 双层百叶风口950*1000 | 个 | 1 | 520.35 | 520.35
43 | 双层百叶风口800*320 | 个 | 1 | 188.71 | 188.71
44 | 双层百叶风口1000*1200 | 个 | 2 | 639.82 | 1279.65
45 | 双层百叶风口1000*200 | 个 | 4 | 161.95 | 647.79
46 | 双层百叶风口1200*540 | 个 | 1 | 376.04 | 376.04
47 | 双层百叶风口1250*1250 | 个 | 2 | 813.05 | 1626.11
48 | 双层百叶风口500*320 | 个 | 6 | 142.83 | 856.99
49 | 双层百叶风口500*250 | 个 | 24 | 126.11 | 3026.55
50 | 双层百叶风口1200*800 | 个 | 2 | 525.13 | 1050.27
51 | 双层百叶风口1400*500 | 个 | 3 | 400.89 | 1202.66
52 | 双层百叶风口630*320 | 个 | 3 | 162.71 | 488.13
53 | 双层百叶风口1000*1000 | 个 | 2 | 544.25 | 1088.5
54 | 双层百叶风口400*250 | 个 | 12 | 114.16 | 1369.91
55 | 双层百叶风口1200*450 | 个 | 1 | 324.42 | 324.42
56 | 双层百叶风口1000*320 | 个 | 3 | 219.29 | 657.88
57 | 双层百叶风口1000*1500 | 个 | 4 | 783.19 | 3132.74
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
58 | 双层百叶风口1000*800 | 个 | 2 | 448.67 | 897.35
59 | 进风百叶（带防虫网）1800*1500 | 个 | 2 | 1575.53 | 3151.06
60 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 277 | 36.81 | 10196.37
61 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 302 | 46.19 | 13949.38
62 | 报警联动一体机 | 台 | 1 | 18079 | 18079
63 | 火灾声光报警器 | 个 | 138 | 53.98 | 7449.24
64 | 扬声器 | 个 | 32 | 200 | 6400
65 | 多线模块 | 个 | 8 | 42.84 | 342.72
66 | 短路隔离器 | 个 | 50 | 34.64 | 1732
67 | 输入/输出模块 | 个 | 23 | 64.9 | 1492.7
68 | 输入模块 | 个 | 14 | 51.15 | 716.1
69 | 广播功率放大器 | 台 | 1 | 2017 | 2017
70 | 远程控制器 | 台 | 1 | 2029 | 2029
71 | 消防报警备用电源 | 组 | 1 | 832 | 832
72 | 压力仪表 | 台(块) | 8 | 100 | 800
73 | 维修风机费 | 台 | 27 | 2000 | 54000
74 | 维修控制箱 | 台 | 27 | 2000 | 54000
75 | 室外消火栓漏水点修复费（含破路及修复等费用） | 点 | 10 | 5000 | 50000

## 1_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价格调
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 8671.394 |  |  | 0.38
2 | 甲级木质防火门 | m2 | 382.193 |  |  | 343
3 | 金属卷帘门 | m2 | 396 |  |  | 292
4 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 23.865 |  |  | 3.32
5 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV 1.5 | m | 386.096 |  |  | 1.25
6 | 铜芯塑料绝缘线ZR-RVS2×1.5 | m | 218.435 |  |  | 2.74
7 | 镀锌薄钢板δ0.75 | m2 | 12.119 |  |  | 33.24
8 | 镀锌薄钢板δ0.5 | m2 | 2.395 |  |  | 23.55
9 | 镀锌铁皮δ0.5mm | m2 | 57.528 |  |  | 20
10 | 镀锌薄钢板δ0.75 | m2 | 667.565 |  |  | 33.24
11 | 镀锌薄钢板δ1 | m2 | 1517.09 |  |  | 44.32
12 | 镀锌薄钢板δ1.5 | m2 | 640.646 |  |  | 66.48
13 | 镀锌薄钢板δ1.2 | m2 | 701.545 |  |  | 53.19
14 | 酚醛调和漆各色 | kg | 37.875 |  |  | 11.52
15 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 7.869 |  |  | 7.04
16 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 36.55 |  |  | 7.38
17 | 橡塑隔热保温管壳B1级 | m3 | 1.195 |  |  | 1663
18 | 信号蝶阀DN150DN150 | 个 | 3 |  |  | 684
19 | 沟槽法兰1.6MPa DN150 | 片 | 6 |  |  | 120.46
20 | 多叶送风口800X1000（H+250） | 个 | 4 |  |  | 1448.14
21 | 消防箱内消火栓栓口SN50 | 套 | 30 |  |  | 77.43
22 | 水流指示器DN150 | 只 | 3 |  |  | 318
23 | 电话分机 | 个 | 5 |  |  | 150
24 | 取源部件 | 套 | 8 |  |  | 20
25 | 仪表接头 | 套 | 8 |  |  | 30
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
26 | 成套灯具应急吸顶灯 | 套 | 90.9 |  |  | 119
27 | 疏散指示灯单面 | 套 | 54.54 |  |  | 81.42
28 | 手动火灾报警按钮 | 个 | 108 |  |  | 40.77
29 | 消火栓按钮 | 个 | 128 |  |  | 42.48
30 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS 2*1.5 | m | 2279.437 |  |  | 3.24
31 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV 1.5 | m | 1835.19 |  |  | 1.35
32 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 768.153 |  |  | 4.99
33 | 单层百叶风口1000*800 | 个 | 2 |  |  | 396.46
34 | 单层百叶风口1000*500 | 个 | 6 |  |  | 267.7
35 | 单层百叶风口250*200 | 个 | 2 |  |  | 74.56
36 | 单层百叶风口800*250 | 个 | 9 |  |  | 138.94
37 | 单层百叶风口1200*320 | 个 | 1 |  |  | 217.91
38 | 单层百叶风口（带调节阀）1000*400 | 个 | 4 |  |  | 560.18
39 | 单层百叶风口（带调节阀）200*250 | 个 | 1 |  |  | 197.79
40 | 单层百叶风口（带调节阀）800*250 | 个 | 25 |  |  | 353.1
41 | 双层百叶风口1000*500 | 个 | 2 |  |  | 305.31
42 | 双层百叶风口950*1000 | 个 | 1 |  |  | 520.35
43 | 双层百叶风口800*320 | 个 | 1 |  |  | 188.71
44 | 双层百叶风口1000*1200 | 个 | 2 |  |  | 639.82
45 | 双层百叶风口1000*200 | 个 | 4 |  |  | 161.95
46 | 双层百叶风口1200*540 | 个 | 1 |  |  | 376.04
47 | 双层百叶风口1250*1250 | 个 | 2 |  |  | 813.05
48 | 双层百叶风口500*320 | 个 | 6 |  |  | 142.83
49 | 双层百叶风口500*250 | 个 | 24 |  |  | 126.11
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
50 | 双层百叶风口1200*800 | 个 | 2 |  |  | 525.13
51 | 双层百叶风口1400*500 | 个 | 3 |  |  | 400.89
52 | 双层百叶风口630*320 | 个 | 3 |  |  | 162.71
53 | 双层百叶风口1000*1000 | 个 | 2 |  |  | 544.25
54 | 双层百叶风口400*250 | 个 | 12 |  |  | 114.16
55 | 双层百叶风口1200*450 | 个 | 1 |  |  | 324.42
56 | 双层百叶风口1000*320 | 个 | 3 |  |  | 219.29
57 | 双层百叶风口1000*1500 | 个 | 4 |  |  | 783.19
58 | 双层百叶风口1000*800 | 个 | 2 |  |  | 448.67
59 | 进风百叶（带防虫网）1800*1500 | 个 | 2 |  |  | 1575.53
60 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 277 |  |  | 36.81
61 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 302 |  |  | 46.19
62 | 报警联动一体机 | 台 | 1 |  |  | 18079
63 | 火灾声光报警器 | 个 | 138 |  |  | 53.98
64 | 扬声器 | 个 | 32 |  |  | 200
65 | 多线模块 | 个 | 8 |  |  | 42.84
66 | 短路隔离器 | 个 | 50 |  |  | 34.64
67 | 输入/输出模块 | 个 | 23 |  |  | 64.9
68 | 输入模块 | 个 | 14 |  |  | 51.15
69 | 广播功率放大器 | 台 | 1 |  |  | 2017
70 | 远程控制器 | 台 | 1 |  |  | 2029
71 | 消防报警备用电源 | 组 | 1 |  |  | 832
72 | 压力仪表 | 台(块) | 8 |  |  | 100
73 | 维修风机费 | 台 | 27 |  |  | 2000
74 | 维修控制箱 | 台 | 27 |  |  | 2000
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
75 | 室外消火栓漏水点修复费（含破路及修复等费用） | 点 | 10 |  |  | 5000
76 | 柴油(机械) | kg | 24.082 |  |  | 8.81
77 | 电(机械) | kW·h | 11621.295 |  |  | 0.88
78 | 电(机械) | kW·h | 418.839 |  |  | 0.88
合计