## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 1420755元
| (大写): | 壹佰肆拾贰万零柒佰伍拾伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程 | 第2页 共33页
一、工程概况 本工程项目位于石璜镇雅璜村，工程内容包括新造停车场、路灯工程、排水工程。 二、审核范围 依据建设单位提供的由华汇工程设计集团股份有限公司设计的的施工图； 三、工程计价依据： 《浙江省建设工程计价规范（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单（GB50500-2013）》及相关配套文件； 四、取费依据： 取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发[2019]92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》确定。工程类别按相对应专业中值计取，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费按标准值计算，税金按9%计取，不计算风险费用，计取工程税前造价5%的暂列金额（预留金）。 五、 主要材料价格及人工工日工资： 主要人工、材料价格按2022年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区除税信息价、2022年第3期《浙江造价信息》及部分市场调查价确定； 工程量计算：根据现行有关工程量计算规则及其他相关资料计算工程量。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程 |  |  |  |  | 第3页 共33页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程 | 1420754.99 |  | 8281.56 | 23743.16 | 117310.05
1.1 | 停车场 | 1055828.4 |  | 4999.61 | 12841.46 | 87178.49
1.2 | 照明工程 | 142742.98 |  | 940.74 | 4888.33 | 11786.12
1.3 | 排水工程 | 222183.61 |  | 2341.21 | 6013.37 | 18345.44
合计 |  | 1420755 |  | 8281.56 | 23743.16 | 117310.05

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-停车场 |  |  | 标段: | 第4页 共33页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 895061.33 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 64592.09
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 14620.93
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 9621.32 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3895.7
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 4999.61 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 4999.61 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 46126.19
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 46126.19 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 46126.19 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 12841.46
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 87178.49
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 1055828.4

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-停车场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 生态停车位、大巴停车位 |  |  |  |  | 252635.07 | 19720.29 | 4543.14
1 | 040701001001 | 场地平整 | 1、素土夯实 | m2 | 950.64 | 3.96 | 3764.53 | 1245.34 | 1768.19
2 | 040204002001 | 100厚井字型植草砖 | 1.100厚井字型植草砖 2.50厚1:3水泥砂浆 3.220厚C20混凝土垫层 4.80厚碎石找平层 5.300厚塘渣层 | m2 | 622.50 | 253.45 | 157772.63 | 13234.35 | 1942.2
3 | 040204002002 | 100厚100x100芝麻灰自然面小料石 | 1.100厚500*1000老石板错缝拼接 2.50厚1:3水泥砂浆 3.220厚C20混凝土垫层 4.80厚碎石垫层 5.300厚塘渣层 | m2 | 242.02 | 374.83 | 90716.36 | 5145.35 | 755.1
4 | 040205007001 | 残疾人标志 | 1.类型：残疾人标志 | 个 | 2 | 77.55 | 155.1 | 46.48 | 33.76
5 | 040205006001 | 标线 | 1、白色热熔标线 | m2 | 6.60 | 34.31 | 226.45 | 48.77 | 43.89
|  | 车行道铺装 |  |  |  |  | 573944.78 | 29481.96 | 4299.82
6 | 040701001002 | 场地平整 | 1、素土夯实 | m2 | 1251.06 | 3.96 | 4954.2 | 1638.89 | 2326.97
7 | 040204002003 | 100厚500*1000老石板 | 1.100厚500*1000老石板错缝拼接 2.50厚1:3水泥砂浆 3.200厚C20混凝土垫层 4.100厚碎石垫层 | m2 | 1251.06 | 439.05 | 549277.89 | 25021.2 | 1851.57
本页小计 | [6 empty] | 806867.16 | 46380.38 | 8721.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-停车场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：600*200*100浅灰色花岗岩（荔枝面） 2.基础、垫层：材料品种、厚度：50厚1:3水泥砂浆 | m | 404.28 | 48.76 | 19712.69 | 2821.87 | 121.28
|  | 1.2m园路 |  |  |  |  | 44442.58 | 8273.37 | 368.32
9 | 040701001003 | 场地平整 | 1、素土夯实 | m2 | 132.05 | 3.96 | 522.92 | 172.99 | 245.61
10 | 010404001001 | 垫层 | 1、100厚碎石垫层 | m3 | 13.20 | 277.46 | 3662.47 | 801.11
11 | 010501001001 | 垫层 | 1、150厚C20混凝土垫层 | m3 | 17.33 | 665.8 | 11538.31 | 2228.29
12 | 050201001001 | 园路 | 1.路面厚度、宽度、材料种类：50厚600*300火烧面芝麻深灰花岗岩 | m2 | 39.36 | 243.11 | 9568.81 | 1520.08 | 90.92
13 | 050201001002 | 园路 | 1、直径30-60黑色鹅卵石侧立铺 | m2 | 43.17 | 96.73 | 4175.83 | 1964.67 | 28.49
14 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：100*300*900切割面芝麻灰花岗岩平侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：20厚1：3水泥砂浆 | m | 165.06 | 90.72 | 14974.24 | 1586.23 | 3.3
|  | 生态式排水沟 |  |  |  |  | 24038.9 | 4653.98 | 267.6
15 | 040701001004 | 场地平整 | 1、素土夯实 | m2 | 92.78 | 3.96 | 367.41 | 121.54 | 172.57
16 | 010404001002 | 垫层 | 1、100厚碎石垫层 | m3 | 9.28 | 277.46 | 2574.83 | 563.2
17 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1、块石浆砌，M7.5砌筑块石，浆不外漏 | m3 | 39.76 | 530.6 | 21096.66 | 3969.24 | 95.03
本页小计 | [6 empty] | 88194.17 | 15749.22 | 757.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-停车场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 895061.33 | 62129.6 | 9478.88

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-停车场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 9621.32 | 2530.68 | 2002.24
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 176.20 | 29.88 | 5264.86 | 1934.68 | 96.91
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4356.46 | 4356.46 | 596 | 1905.33
本页小计 | [6 empty] | 9621.32 | 2530.68 | 2002.24
合计 | [6 empty] | 9621.32 | 2530.68 | 2002.24

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:停车场 |  |  | 标段: | 第9页 共33页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 46126.19 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 46126.19
合计 |  |  | 46126.19 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:停车场 |  |  | 标段: |  | 第10页 共33页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 433.956 | 149 | 64659.44

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:停车场 |  |  |  | 标段: |  | 第11页 共33页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.317 | 4.42 | 1.4
2 | 圆钉 | kg | 34.764 | 4.42 | 153.66
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 42091.601 | 0.58 | 24202.67
4 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 6.101 | 0.59 | 3.62
5 | 黄砂净砂 | t | 152.682 | 180 | 27482.76
6 | 碎石综合 | t | 350.391 | 126 | 44149.27
7 | 碎石40—60 | t | 35.856 | 126 | 4517.86
8 | 园林用卵石本色 | t | 3.108 | 311 | 966.59
9 | 块石 | t | 74.192 | 107 | 7938.54
10 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 462.488 | 493 | 228006.58
11 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 34.888 | 0.39 | 13.61
12 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 24076.668 | 0.33 | 8041.61
13 | 火烧面芝麻深灰花岗岩50厚600*300 | m2 | 40.147 | 173 | 6945.43
14 | 水 | m3 | 70.606 | 5.73 | 404.57
15 | 木模板 | m3 | 1.72 | 1478 | 2542.16
16 | 芝麻灰花岗岩平侧石100*300*900 | m | 166.711 | 77.41 | 12905.1
17 | 浅灰色花岗岩（荔枝面）600*200*100 | m | 408.323 | 34.4 | 14046.31

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:停车场 |  |  |  | 标段: | 第12页 共33页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.753 | 851.52 | 641.19
2 | 平地机90kW | 台班 | 1.291 | 715.34 | 923.5
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.5 | 1169.81 | 584.91
4 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.592 | 443.01 | 262.26
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 2.252 | 713.29 | 1606.33
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 150.445 | 29.99 | 4511.85
7 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.062 | 711.74 | 44.13
8 | 载货汽车4t | 台班 | 0.036 | 496.63 | 17.88
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.026 | 496.63 | 12.91
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.174 | 516.43 | 89.86
11 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1320.42 | 1320.42
12 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.438 | 170.09 | 244.59
13 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.449 | 211.41 | 94.92
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.587 | 211.41 | 335.51
15 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.25 | 30.08 | 7.52
16 | 石材切割机 | 台班 | 33.849 | 17.37 | 587.96
17 | 手推式热熔底漆车 | 台班 | 0.026 | 100 | 2.6
18 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 14.597 | 13.13 | 191.66

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-照明工程 |  |  | 标段: | 第13页 共33页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 111938.5 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 14488.79
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7893.99
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 6953.25 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3095.12
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.35% | 940.74 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.35% | 940.74 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 6236.04
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6236.04 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6236.04 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 4888.33
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 11786.12
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 142742.98

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-照明工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 111938.5 | 13872.03 | 2329.41
1 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.名称：1ALLD 2.规格：非标IP65 3.基础形式、材质、规格：落地基础支架安装 | 台 | 1 | 6529.1 | 6529.1 | 298.09 | 100.32
2 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-1KV 4x25+1*16 3.敷设方式、部位：管道敷设 | m | 100.00 | 95.26 | 9526 | 660 | 34
3 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-1KV 3x6 3.敷设方式、部位：管道敷设 | m | 350.00 | 16.34 | 5719 | 413 | 10.5
4 | 040804001001 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：暗配 | m | 100.00 | 90.7 | 9070 | 2745 | 20
5 | 040804001002 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配 | m | 310.00 | 32.84 | 10180.4 | 2300.2 | 21.7
6 | 040804001003 | 配管 | 1.名称：PE管 2.规格：De110 | m | 120.00 | 32.04 | 3844.8 | 493.2 | 211.2
7 | 040804001004 | 配管 | 1.名称：PE管 2.规格：De32 | m | 40.00 | 7.11 | 284.4 | 106 | 30.4
本页小计 | [6 empty] | 45153.7 | 7015.49 | 428.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-照明工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1.名称：庭院灯 2.规格：40x1w LED 3.质保期两年 | 套 | 15 | 1480.04 | 22200.6 | 2030.7 | 778.2
9 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 224.95 | 224.95 | 151.98 | 23.75
10 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 井750*500 1.井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C25 2.井浇筑 井身矩形^非泵送商品混凝土 C30 3.井盖制作^非泵送商品混凝土 C30 4.检查井盖铸铁井盖安装 | 座 | 14 | 1855.55 | 25977.7 | 2012.92 | 32.48
11 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C25混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：井墙用M10水泥砂浆砌 3.勾缝、抹面要求：井内外壁均抹面厚20，抹面.沟缝.座浆均用1:2水泥砂浆 4.盖板材质、规格：盖板为预制C25混凝土,盖板配筋 φ10@200双向 5.井盖、井圈材质及规格：500*500铸铁井盖 | 座 | 4 | 1187.21 | 4748.84 | 986.16 | 57.32
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 88.61 | 3.53 | 312.79 | 35.44 | 219.75
13 | 040103001001 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 50.63 | 14.49 | 733.63 | 462.76 | 121.01
本页小计 | [6 empty] | 54198.51 | 5679.96 | 1232.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-照明工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 040103001002 | 回填方 | 1.沟槽回填 黄砂 | m3 | 37.44 | 314.52 | 11775.63 | 1161.39 | 18.35
15 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.装载机装松散土 2.自卸汽车运土方~运距5(km) | m3 | 37.97 | 21.35 | 810.66 | 15.19 | 650.43
本页小计 | [6 empty] | 12586.29 | 1176.58 | 668.78
合计 | [6 empty] | 111938.5 | 13872.03 | 2329.41

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-照明工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 6953.25 | 3155.03 | 309.14
1 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 12.47 | 30 | 374.1 | 136.92 | 6.86
2 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 1.现浇混凝土模板 矩形池壁木模 | m2 | 116.26 | 56.59 | 6579.15 | 3018.11 | 302.28
本页小计 | [6 empty] | 6953.25 | 3155.03 | 309.14
合计 | [6 empty] | 6953.25 | 3155.03 | 309.14

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:照明工程 |  |  | 标段: | 第18页 共33页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 6236.04 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 6236.04
合计 |  |  | 6236.04 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:照明工程 |  |  | 标段: |  | 第19页 共33页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.718 | 138 | 513.08
2 | 二类人工 | 工日 | 110.835 | 149 | 16514.42

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:照明工程 |  |  |  | 标段: |  | 第20页 共33页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.135 | 4670 | 630.45
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.022 | 4.42 | 0.1
3 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 2.554 | 4.42 | 11.29
4 | 扁钢Q235B 4×45 | kg | 3.12 | 5.05 | 15.77
5 | 铁件 | kg | 15.864 | 6.64 | 105.34
6 | 镀锌铁丝8# | kg | 0.585 | 4.42 | 2.59
7 | 圆钉 | kg | 18.978 | 4.42 | 83.88
8 | 低碳钢焊条J422 综合 | kg | 0.18 | 6.81 | 1.23
9 | 电焊条 | kg | 2.177 | 6.81 | 14.83
10 | 镀锌铁丝10# | kg | 7.09 | 4.42 | 31.34
11 | 镀锌铁丝16# | kg | 1.505 | 4.42 | 6.65
12 | 镀锌铁丝20# | kg | 0.81 | 4.42 | 3.58
13 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 454.344 | 0.58 | 261.25
14 | 黄砂毛砂 | t | 66.194 | 155 | 10260.07
15 | 黄砂净砂 | t | 2.867 | 180 | 516.06
16 | 碎石5-70 | t | 0.832 | 126 | 104.83
17 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.393 | 504.4 | 702.63
18 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 13.138 | 517 | 6792.35
19 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 19.937 | 546 | 10885.6
20 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 845.949 | 0.39 | 329.92
21 | 汽油综合 | kg | 0.765 | 10.51 | 8.04
22 | 钢支撑 | kg | 1.755 | 5.49 | 9.63
23 | 水 | m3 | 26.812 | 5.73 | 153.63
24 | 钢模板 | kg | 4.41 | 5.84 | 25.75
25 | 木模板 | m3 | 0.868 | 1478 | 1282.9
26 | 轻型球磨铸铁井盖750X500轻型 | 套 | 14 | 564 | 7896
27 | 铸铁检查井盖500*500 | 套 | 4 | 404 | 1616
28 | 防坠网 | 只 | 4 | 50 | 200
29 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 以内 | kg | 0.192 | 4.66 | 0.9
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:照明工程 |  |  |  | 标段: |  | 第21页 共33页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 扁钢Q235B 4×30 | kg | 0.528 | 4.98 | 2.63
31 | 角钢Q235B 40×40×5 | kg | 1.8 | 4.89 | 8.81
32 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 | m | 319.3 | 20.35 | 6498.46
33 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN80 | m | 103 | 49.57 | 5105.46
34 | PE管De110 | m | 127.2 | 23.3 | 2963.76
35 | PE管De32 | m | 42.4 | 2.65 | 112.36
36 | 庭院灯40x1w LED | 套 | 15.15 | 1019 | 15437.85
37 | 铜芯电缆YJV-1KV 3x6 | m | 353.5 | 14.57 | 5150.5
38 | 铜芯电缆YJV-1KV 4x25+1*16 | m | 101 | 84.88 | 8572.88
39 | 1ALLD非标IP65 | 台 | 1 | 6000 | 6000

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:照明工程 |  |  |  | 标段: | 第22页 共33页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 20.429 | 1.02 | 20.84
6 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.015 | 1043.05 | 15.65
7 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.09 | 827.41 | 74.47
8 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.175 | 1169.81 | 204.72
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 4.04 | 29.99 | 121.16
10 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.551 | 785.78 | 432.96
11 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.04 | 785.78 | 31.43
12 | 载货汽车4t | 台班 | 0.468 | 496.63 | 232.42
13 | 载货汽车5t | 台班 | 0.521 | 516.43 | 269.06
14 | 载货汽车5t | 台班 | 0.004 | 516.43 | 2.07
15 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.564 | 1022.07 | 576.45
16 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.155 | 234.19 | 36.3
17 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.338 | 659.34 | 222.86
18 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.098 | 170.09 | 16.67
19 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.018 | 211.41 | 3.81
20 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.041 | 39.74 | 1.63
21 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.041 | 46.85 | 1.92
22 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.041 | 27.99 | 1.15
23 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.852 | 30.08 | 25.63
24 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.556 | 34.46 | 19.16
25 | 联合冲剪机16mm | 台班 | 0.002 | 63.42 | 0.13
26 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.105 | 23.15 | 2.43
27 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.315 | 57.1 | 17.99
28 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 2.684 | 69.68 | 187.02
29 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.009 | 102.85 | 0.93
30 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.036 | 106.95 | 3.85
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:照明工程 |  |  |  | 标段: | 第23页 共33页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 1.2 | 35.76 | 42.91
32 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.914 | 13.13 | 51.39

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-排水工程 |  |  | 标段: | 第24页 共33页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 185777.01 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 32071.31
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2341.21
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 2341.21 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 2341.21 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 9706.58
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9706.58 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9706.58 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 6013.37
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 18345.44
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 222183.61

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第25页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 排水 |  |  |  |  | 185777.01 | 30666.89 | 5364.31
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m内 | m3 | 413.10 | 12.93 | 5341.38 | 3593.97 | 718.79
2 | 040103001003 | 回填方 | 1.沟槽回填 黄砂 | m3 | 208.83 | 314.18 | 65610.21 | 6477.91 | 102.33
3 | 040103001004 | 回填方 | 1.原土回填 | m3 | 144.64 | 14.37 | 2078.48 | 1322.01 | 345.69
4 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 263.31 | 16.34 | 4302.49 | 105.32 | 3454.63
5 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚砂石垫层 2.材质及规格：HDPE增强管De225 3.连接形式：承插胶圈接口 | m | 141.40 | 93.5 | 13220.9 | 2000.81 | 48.08
6 | 040501004002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚砂石垫层 2.材质及规格：HDPE增强管De315 3.连接形式：承插胶圈接口 | m | 140.00 | 120.29 | 16840.6 | 2305.8 | 51.8
7 | 040501004003 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚砂石垫层 2.材质及规格：HDPE增强管De400 3.连接形式：承插胶圈接口 4、混凝土方包（含模板） | m | 9.00 | 350.63 | 3155.67 | 405.9 | 11.88
本页小计 | [6 empty] | 110549.73 | 16211.72 | 4733.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第26页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：单篦雨水口 2.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层、150厚C20混凝土底板（含模板） 3.砌筑材料品种、规格：MU15机砖 M10水泥砂浆砌筑 4.砂浆强度等级及配合比：1;2防水砂浆抹面 5、C30混凝土井圈 6、铸铁雨水篦子 | 座 | 3 | 1401.44 | 4204.32 | 989.01 | 56.79
9 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称：污水检查井 2.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C20素砼垫层，250厚C30钢筋混凝土底板（含模板） 3.混凝土强度等级：检查井除注明外均采用C30混凝土 4.盖板材质、规格：200厚预制混凝土C30,钢筋 采用HPBΦ300级钢, 采用HRBΦ400级钢 5.井盖、井圈材质及规格：150厚C30混凝土井圈（含模板） 6.井筒材质、规格：40cm砖砌 7.井深：平均1.3m 8、防坠网安装 | 座 | 5 | 2952.75 | 14763.75 | 3264.25 | 171.6
本页小计 | [6 empty] | 18968.07 | 4253.26 | 228.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第27页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称：单篦雨水口事检查井 800*800 2.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C15混凝土垫层，200厚C25混凝土底板（含模板） 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井墙用M10水泥砂浆,砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：内外抹面.沟缝.座浆均用1:2防水砂浆抹面,厚为20mm 5.井盖、井圈材质及规格：雨水篦子采用380x680定制形式 6、防坠网安装 | 座 | 9 | 1988.04 | 17892.36 | 3898.44 | 189.54
11 | 040504006001 | 砌体出水口 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、C25混凝土基础 2.砌筑材料品种、规格：M10浆砌块石 3、100厚C20混凝土压顶 4、含模板 | 座 | 1 | 15117.22 | 15117.22 | 3306.31 | 152.93
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、雨水口、检查井、出水口钢筋 | t | 0.880 | 5959.96 | 5244.76 | 647.73 | 21.55
13 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度：100厚碎石垫层、100厚C25混凝土基础 2.砌体材料：M10水泥砂浆砌筑MU20砖墙 3.砂浆强度等级：1:2防水砂浆抹面 4.盖板材质、规格：雨水篦380x680 | m | 24.97 | 721.06 | 18004.87 | 2349.43 | 38.7
本页小计 | [6 empty] | 56259.21 | 10201.91 | 402.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第28页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 185777.01 | 30666.89 | 5364.31

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇雅璜民情生态停车场建设工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第29页 共33页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:排水工程 |  |  | 标段: | 第30页 共33页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 9706.58 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 9706.58
合计 |  |  | 9706.58 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:排水工程 |  |  | 标段: |  | 第31页 共33页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 36.394 | 138 | 5022.37
2 | 二类人工 | 工日 | 172.119 | 149 | 25645.73

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:排水工程 |  |  |  | 标段: |  | 第32页 共33页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 7.932 | 4.42 | 35.06
2 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.898 | 4876 | 4378.65
3 | 镀锌铁丝10# | kg | 6.36 | 4.42 | 28.11
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1720.601 | 0.58 | 989.35
5 | 黄砂毛砂 | t | 369.211 | 155 | 57227.71
6 | 黄砂净砂 | t | 10.861 | 180 | 1954.98
7 | 砂砾石 | t | 87.267 | 129 | 11257.44
8 | 碎石综合 | t | 17.02 | 126 | 2144.52
9 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 18.082 | 504.4 | 9120.56
10 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 3.781 | 460 | 1739.26
11 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 2.53 | 493 | 1247.29
12 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 16.948 | 517 | 8762.12
13 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 12.135 | 546 | 6625.71
14 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 2370.272 | 0.39 | 924.41
15 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2051.416 | 0.33 | 685.17
16 | HDPE增强管De225 | m | 143.521 | 35.95 | 5159.58
17 | HDPE增强管De315 | m | 142.1 | 54.38 | 7727.4
18 | HDPE增强管De400 | m | 9.135 | 94.93 | 867.19
19 | 水 | m3 | 105.581 | 5.73 | 604.98
20 | 木模板 | m3 | 0.042 | 1478 | 62.08
21 | 铸铁平箅380*680 | 套 | 50 | 302 | 15100
22 | 防坠网 | 只 | 14 | 50 | 700

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:排水工程 |  |  |  | 标段: | 第33页 共33页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.049 | 1043.05 | 51.11
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.621 | 827.41 | 513.82
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.57 | 1169.81 | 666.79
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 15.499 | 29.99 | 464.82
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.141 | 29.99 | 4.23
6 | 载货汽车4t | 台班 | 0.004 | 496.63 | 1.99
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.198 | 516.43 | 102.25
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.004 | 516.43 | 2.07
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.877 | 1022.07 | 2940.5
10 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.84 | 234.19 | 196.72
11 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.197 | 170.09 | 203.6
12 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.103 | 211.41 | 21.78
13 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.042 | 211.41 | 8.88
14 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.211 | 39.74 | 8.39
15 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.097 | 46.85 | 4.54
16 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.308 | 27.99 | 8.62
17 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.526 | 30.08 | 15.82
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.006 | 30.08 | 0.18
19 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.195 | 34.46 | 6.72
20 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 9.483 | 13.13 | 124.51
21 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.923 | 13.13 | 12.12
22 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.097 | 5.08 | 0.49
23 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.288 | 5.08 | 1.46