## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市下王镇小溪村加工厂改造 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1186069元
| (大写): | 壹佰壹拾捌万陆仟零陆拾玖元整
招 标 人: |  |  | 造价单位:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市下王镇小溪村加工厂改造 | 第1页 共1页
工程建设地点嵊州市下王镇小溪村。 二、预算依据 1、嵊州市下王镇小溪村加工厂改造工程施工图纸。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及浙江省有关补充规定、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855—2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586—2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）； 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）； 4、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 6、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104号）； 7、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建发[2018]61号）； 8、关于印发《浙江建设工程计价依据（2018版）综合价解释及动态调整补充》的通知（浙建站计[2020]11号）； 9、关于印发《浙江建设工程计价依据（2018版）综合价解释》的通知（浙建站定[2019]77号）； 三、预算原则及办法 1、工程量：根据建设单位提供的施工图纸计算； 2、人工及材料价：参照《绍兴造价信息》2022年8月刊信息价、《浙江造价信息》2022年第8期信息价格，《造价信息》没有发布的材料，参照市场价计入。, 3、取费标准：增值税税率按9%计取，文明施工费按浙建建发[2022]37号相关规定取费。 四、其他其他事项说明 1、本工程暂列金按5%计入； 2、本工程家宴中心顶部发光字体按20000元/项专业工程暂估价计入； 3、本工程弱电设备、管线按35000元/项专业工程暂估价计入； 4、本工程音响设备按20000元/项专业工程暂估价计入； 5、拦水坝按浆砌块石编制。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市下王镇小溪村加工厂改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 1186069 | 75000 | 15509.45 | 39463.21 | 97932.26
1.1 | 建筑 | 423374 | 20000 | 6334.27 | 17905.44 | 34957.47
1.2 | 电气 | 310391 | 55000 | 413 | 1857.61 | 25628.58
1.3 | 消防水 | 4803 |  | 62.56 | 281.36 | 396.56
1.4 | 市政 | 447501 |  | 8699.62 | 19418.8 | 36949.65
合计 |  | 1186069 | 75000 | 15509.45 | 39463.21 | 97932.26

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 293541.4 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 52693.94
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 38473.51
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 32062.84 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 16760.82
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.23% | 6410.67 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 6334.27 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 38496.02
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 18496.02 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 18496.02 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 20000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 20000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 17905.44
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 34957.47
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 423374

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  |  |  | 2188.62 | 635.77 | 1173.55
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：按实 | m3 | 110.20 | 7.07 | 779.11 | 322.89 | 321.78
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：按实 | m3 | 73.48 | 7.07 | 519.5 | 215.3 | 214.56
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：利用方 3.填方来源、运距：填方来源、运距及堆场费用自行考虑 | m3 | 128.33 | 2.26 | 290.03 | 65.45 | 166.83
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：开挖料 2.运距：运距及堆场费用等由施工方自行考虑 | m3 | 36.10 | 16.62 | 599.98 | 32.13 | 470.38
|  | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 31243.02 | 7307.75 | 134.92
5 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2.墙体类型：240厚 3.砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 | m3 | 45.34 | 494.89 | 22438.31 | 5418.13 | 91.13
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3.防潮层材料种类：20厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 | m3 | 16.28 | 540.83 | 8804.71 | 1889.62 | 43.79
本页小计 | [6 empty] | 33431.64 | 7943.52 | 1308.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 60173.31 | 7732.39 | 489.91
7 | 010404001001 | 垫层 | 1.200厚压实碎石，素土夯实 | m3 | 28.33 | 296.38 | 8396.45 | 1553.33 | 34
8 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 5.65 | 510.98 | 2887.04 | 254.93 | 4.01
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土类种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.14 | 539.74 | 3314 | 162.96 | 1.66
10 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土类种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.90 | 630.26 | 2458.01 | 377.13 | 1.79
11 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.96 | 697.79 | 1367.67 | 321.62 | 1.35
12 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 21.24 | 547.05 | 11619.34 | 636.78 | 9.77
13 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 6.74 | 539.75 | 3637.92 | 178.88 | 1.82
14 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土类种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.17 | 638.71 | 747.29 | 128.82 | 0.81
15 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.13 | 638.71 | 1999.16 | 344.61 | 2.16
16 | 010505003002 | 平板 | 1.混凝土类种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.33 | 572.36 | 1905.96 | 155.51 | 2.73
本页小计 | [6 empty] | 38332.84 | 4114.57 | 60.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 010503004004 | 圈梁 | 窗台板 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.45 | 638.71 | 287.42 | 49.55 | 0.31
18 | 010507001001 | 散水 | 1、做法详见设计 | m2 | 21.42 | 96.35 | 2063.82 | 537.64 | 8.57
19 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.721 | 5667.68 | 4086.4 | 877.8 | 43.15
20 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.543 | 4864.61 | 2641.48 | 332.28 | 13.34
21 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 2.249 | 4735.05 | 10649.13 | 1185.25 | 166.88
22 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体内加固钢筋 | t | 0.087 | 6800.92 | 591.68 | 158.07 | 5.2
23 | 040901008001 | 植筋 | 1.植筋增加费 钢筋直径(mm)≤ф6.5 | 根 | 326 | 1.42 | 462.92 | 195.6
24 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.100 | 10576.24 | 1057.62 | 281.63 | 192.36
|  | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 534.87 | 176.21
25 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙面挂钢丝网 | m2 | 39.07 | 13.69 | 534.87 | 176.21
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 14006.24 | 853.65
26 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.仿古铝合金普通玻璃门 2.6+0.76+6 双钢化夹胶玻璃 | m2 | 2.31 | 454.72 | 1050.4 | 56.6
27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.仿古铝合金普通玻璃窗 2.6+0.76+6 双钢化夹胶玻璃 | m2 | 28.08 | 441.68 | 12402.37 | 700.32
本页小计 | [6 empty] | 35828.11 | 4550.95 | 429.81
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色：10mm人造大理石 | m2 | 1.62 | 341.65 | 553.47 | 96.73
|  | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 41986.76 | 6874.69 | 726.21
29 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：机平瓦（含瓦脊） | m2 | 174.38 | 50.27 | 8766.08 | 1445.61 | 45.34
30 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1、20厚松木望板 2、干铺油毡 3、20X25挂瓦条@400 4、4X24顺水条@400 | m2 | 174.38 | 100.11 | 17457.18 | 1691.49
31 | 010511002001 | 组合屋架 | 1.图代号：2004浙G12 AWJ-8-II 2.单件体积：2M3内，含图集中所有钢支撑、垫板、螺栓等零星构件及其除锈油漆 3.混凝土强度等级：C25 | 榀 | 4 | 2342.64 | 9370.56 | 740.32 | 88.2
32 | 01B001 | 混凝土檩条 | 1.C25预制混凝土檩条 2.规格：80×200×3670(含模板） 3.檩条选用图集《2003浙G6》，檩条定位尺寸参屋架图集《2004浙G12》 | m3 | 2.94 | 2174.47 | 6392.94 | 2997.27 | 592.67
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 56124.28 | 6180.63 | 46.75
33 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、150厚C30混凝土随捣随抹光 | m2 | 141.66 | 87.1 | 12338.59 | 959.04 | 15.58
34 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚干混地面砂浆 M20.0 2.面层材料品种、规格、颜色：800*800大理石铺面 | m2 | 141.66 | 309.09 | 43785.69 | 5221.59 | 31.17
本页小计 | [6 empty] | 98664.51 | 13152.05 | 772.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 26769.16 | 13160.25 | 323.08
35 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙面 1.底层厚度、砂浆配合比：14厚1:1;4混合砂浆分层抹平 2.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:1:6混合砂浆面（掺VC-微晶I型防裂性外加剂） | m2 | 195.34 | 41.55 | 8116.38 | 4932.34 | 128.92
36 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙勒脚 1.20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 45.17 | 41.53 | 1875.91 | 1140.54 | 29.81
37 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙面 1.底层厚度、砂浆配合比：15厚1:1:4混合砂浆分层抹平 2.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:1:4混合砂浆面 | m2 | 217.92 | 33.53 | 7306.86 | 3948.71 | 150.36
38 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 内墙面 1.20厚1：2水泥砂浆分层抹平 | m2 | 15.10 | 33.16 | 500.72 | 272.4 | 9.97
39 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：300*600瓷砖贴面 | m2 | 67.00 | 133.87 | 8969.29 | 2866.26 | 4.02
|  | N 天棚工程 |  |  |  |  | 20397.62 | 3960.81
40 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨600*600铝板吊顶 | m2 | 141.66 | 143.99 | 20397.62 | 3960.81
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 40117.52 | 8262.18 | 343.29
本页小计 | [6 empty] | 47166.78 | 17121.06 | 323.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：腻子二道 2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆涂料二道 | m2 | 161.48 | 26.58 | 4292.14 | 2741.93
42 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙涂料 真石漆涂料 | m2 | 188.95 | 80.07 | 15129.23 | 3797.9
43 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢栏杆 H1050 | m | 23.61 | 241.26 | 5696.15 | 1722.35 | 343.29
44 | 01B002 | 拆除原有房屋及垃圾外运 | 1.拆除原有房屋及垃圾外运，包干 | 项 | 1 | 15000 | 15000
本页小计 | [6 empty] | 40117.52 | 8262.18 | 343.29
合计 | [6 empty] | 293541.4 | 55144.33 | 3237.71

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | S 措施项目 |  |  | 0 |  | 32062.84 | 13130.98 | 5666.3
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 155.96 | 24.34 | 3796.07 | 2080.51 | 182.47
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 185.34 | 13.02 | 2413.13 | 1649.53 | 85.26
3 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 13.58 | 49.98 | 678.73 | 392.19 | 15.07
4 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 7.50 | 45.7 | 342.75 | 160.58 | 6.53
5 | 011702001004 | 基础 | 1.现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 13.52 | 47.37 | 640.44 | 308.39 | 18.25
6 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 7.12 | 56.14 | 399.72 | 206.76 | 13.74
7 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.7(m) | m2 | 38.48 | 59.52 | 2290.33 | 1195.19 | 77.73
8 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 模板 | m2 | 21.07 | 52.47 | 1105.54 | 484.61 | 19.81
9 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 155.77 | 55.47 | 8640.56 | 3931.63 | 387.87
10 | 011702009002 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形过梁 复合木模 | m2 | 13.07 | 56.28 | 735.58 | 438.24 | 9.28
11 | 011702008002 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈梁 复合木模 | m2 | 28.18 | 56.28 | 1585.97 | 944.88 | 20.01
12 | 011702016002 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 32.55 | 50.01 | 1627.83 | 742.47 | 71.94
13 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 155.96 | 22.61 | 3526.26 |  | 2874.34
本页小计 | [6 empty] | 27782.91 | 12534.98 | 3782.3
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备规格型号：履带式挖掘机，按项包干 | 项 | 1 | 4279.93 | 4279.93 | 596 | 1884
本页小计 | [6 empty] | 4279.93 | 596 | 1884
合计 | [6 empty] | 32062.84 | 13130.98 | 5666.3

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 18496.02 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 18496.02 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 20000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 20000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 38496.02 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 18496.02 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 18496.02
合计 |  |  | 18496.02 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 发光字体 | 家宴中心顶部发光字体 | 20000
合计 |  |  | 20000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 4.605 | 138 | 635.49
2 | 二类人工 | 工日 | 209.273 | 149 | 31181.68
3 | 三类人工 | 工日 | 213.191 | 171 | 36455.66

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.077 | 103.02 | 7.93
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.019 | 837.96 | 15.92
3 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.042 | 940.32 | 39.49
4 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.074 | 907.95 | 67.19
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.93 | 1154.69 | 1073.86
6 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.199 | 702.98 | 139.89
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.227 | 29.99 | 36.8
8 | 汽车式起重机40t | 台班 | 0.02 | 1732.55 | 34.65
9 | 门式起重机10t | 台班 | 0.022 | 486.21 | 10.7
10 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班 | 2.725 | 619.98 | 1689.45
11 | 载货汽车4t | 台班 | 0.029 | 490.01 | 14.21
12 | 载货汽车4t | 台班 | 1.684 | 490.01 | 825.18
13 | 载货汽车5t | 台班 | 0.675 | 508.7 | 343.37
14 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.4 | 1009.37 | 403.75
15 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1306.65 | 1306.65
16 | 洒水车4000L | 台班 | 0.019 | 569.81 | 10.83
17 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 6.377 | 173.29 | 1105.07
18 | 卷扬机井架30m | 台班 | 6.377 | 12.56 | 80.1
19 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.907 | 170.09 | 324.36
20 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.993 | 211.41 | 209.93
21 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.431 | 39.74 | 17.13
22 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.482 | 46.85 | 22.58
23 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 1.68 | 27.99 | 47.02
24 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.367 | 30.08 | 41.12
25 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.05 | 34.46 | 1.72
26 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.018 | 390.93 | 7.04
27 | 管子切断机150mm | 台班 | 3.778 | 31.45 | 118.82
28 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.004 | 88.32 | 0.35
29 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.883 | 102.85 | 193.67
30 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 1.012 | 106.95 | 108.23
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.247 | 131.93 | 32.59
32 | 氩弧焊机500A | 台班 | 2.125 | 105.59 | 224.38
33 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.185 | 140.16 | 25.93
34 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.137 | 9.73 | 1.33
35 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.88 | 13.13 | 24.68
36 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 4.381 | 5.08 | 22.26
37 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.589 | 462.88 | 272.64

## 1_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价格调
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.02 |  |  | 3891
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 1.289 |  |  | 3982
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 2.305 |  |  | 3850
4 | 钢丝网综合 | m2 | 41.024 |  |  | 7.7
5 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 15.214 |  |  | 0.42
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 3070.124 |  |  | 0.48
7 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 28.251 |  |  | 0.63
8 | 黄砂净砂 | t | 15.297 |  |  | 180
9 | 碎石综合 | t | 55.419 |  |  | 126
10 | 石灰膏 | m3 | 2.6 |  |  | 275.4
11 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 15.28 |  |  | 734.5
12 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 8.612 |  |  | 477.9
13 | 彩色水泥脊瓦420×220 | 千张 | 0.056 |  |  | 5456
14 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 41.762 |  |  | 500
15 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 7.446 |  |  | 444
16 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 9.777 |  |  | 490
17 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 7101.552 |  |  | 0.34
18 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 5120.329 |  |  | 0.35
19 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 644.797 |  |  | 0.38
20 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 6178.26 |  |  | 0.33
21 | 人造大理石10mm | m2 | 1.636 |  |  | 245
22 | 大理石铺面800*800 | m2 | 144.493 |  |  | 245
23 | 轻型龙骨U50 | m2 | 145.91 |  |  | 36.28
24 | 铝合金普通玻璃平开窗6+0.76+6 双钢化夹胶玻璃 | m2 | 26.561 |  |  | 325
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
25 | 铝合金普通玻璃平开门6+0.76+6 双钢化夹胶玻璃 | m2 | 2.219 |  |  | 359
26 | 乳胶漆内墙 | kg | 46.571 |  |  | 9.73
27 | 杉原木椽子 | m3 | 0.872 |  |  | 885
28 | 拆除原有房屋及垃圾外运 | 项 | 1 |  |  | 15000
合计

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 213671.05 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6009.61
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 673.28
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 252.4 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 55.05
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.94% | 420.88 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 413 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 68560.1
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 13560.1 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 13560.1 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 55000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 55000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1857.61
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 25628.58
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 310391

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 252.4 | 60.76
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 252.4 | 252.4 | 60.76
本页小计 | [6 empty] | 252.4 | 60.76
合计 | [6 empty] | 252.4 | 60.76

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 电 | [8 empty] | 213671.05
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 178.8 | 2724.4 |  | 35.19 | 16.85 | 2955.24 | 2955.24
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m | 台 | 1 | 178.8 | 2724.4 |  | 35.19 | 16.85 | 2955.24 | 2955.24
2 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 2 | 116.67 | 216.96 |  | 22.96 | 10.99 | 367.58 | 735.16
| 4-4-14 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长0.5m | 台 | 2 | 116.67 | 216.96 |  | 22.96 | 10.99 | 367.58 | 735.16
3 | 030404017003 | 配电箱 | 台 | 1 | 178.8 | 1024.4 |  | 35.19 | 16.85 | 1255.24 | 1255.24
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m | 台 | 1 | 178.8 | 1024.4 |  | 35.19 | 16.85 | 1255.24 | 1255.24
4 | 030408003001 | 电缆保护管 | m | 30.00 | 6.27 | 27.6 | 1.18 | 1.48 | 0.71 | 37.24 | 1117.2
| 4-8-8 | 钢管铺设 直径（mm）≤50 | m | 30 | 6.27 | 27.6 | 1.18 | 1.48 | 0.71 | 37.24 | 1117.2
5 | 030411001003 | 配管 | m | 23.05 | 6.78 | 11.65 | 0.35 | 1.41 | 0.67 | 20.86 | 480.82
| 4-11-79 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径（DN）≤25 | m | 23.05 | 6.78 | 11.65 | 0.35 | 1.41 | 0.67 | 20.86 | 480.82
6 | 030411001004 | 配管 | m | 62.15 | 5.59 | 7.88 | 0.24 | 1.15 | 0.55 | 15.41 | 957.73
| 4-11-78 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径（DN）≤20 | m | 62.15 | 5.59 | 7.88 | 0.24 | 1.15 | 0.55 | 15.41 | 957.73
7 | 030411001001 | 配管 | m | 81.86 | 4.16 | 5.69 | 0.05 | 0.83 | 0.4 | 11.13 | 911.1
| 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 81.86 | 4.16 | 5.69 | 0.05 | 0.83 | 0.4 | 11.13 | 911.1
8 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 30.00 | 4.7 | 40.29 | 0.13 | 0.95 | 0.45 | 46.52 | 1395.6
| 4-8-88 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35 | m | 30 | 4.7 | 40.29 | 0.13 | 0.95 | 0.45 | 46.52 | 1395.6
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 2 | 12.75 | 20.68 |  | 2.51 | 1.2 | 37.14 | 74.28
| 4-8-99*J0.4换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 12.75 | 20.68 |  | 2.51 | 1.2 | 37.14 | 74.28
10 | 030411004002 | 配线 | m | 10.00 | 0.67 | 2.03 |  | 0.13 | 0.06 | 2.89 | 28.9
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 10 | 0.67 | 2.03 |  | 0.13 | 0.06 | 2.89 | 28.9
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
11 | 030411004001 | 配线 | m | 274.64 | 0.67 | 1.8 |  | 0.13 | 0.06 | 2.66 | 730.54
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 274.64 | 0.67 | 1.8 |  | 0.13 | 0.06 | 2.66 | 730.54
12 | 030411004003 | 配线 | m | 109.67 | 0.51 | 2.62 |  | 0.1 | 0.05 | 3.28 | 359.72
| 4-12-25 | 穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）4 | 100m | 1.0967 | 50.81 | 262.27 |  | 10 | 4.79 | 327.87 | 359.58
13 | 030411004004 | 配线 | m | 143.68 | 0.67 | 1.96 |  | 0.13 | 0.06 | 2.82 | 405.18
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 143.68 | 0.67 | 1.96 |  | 0.13 | 0.06 | 2.82 | 405.18
14 | 030411004005 | 配线 | m | 56.38 | 0.51 | 2.89 |  | 0.1 | 0.05 | 3.55 | 200.15
| 4-12-25 | 穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）4 | 100m | 0.5638 | 50.81 | 289.25 |  | 10 | 4.79 | 354.85 | 200.06
15 | 030411004006 | 配线 | m | 31.00 | 0.59 | 5.13 |  | 0.12 | 0.06 | 5.9 | 182.9
| 4-12-41 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 31 | 0.59 | 5.13 |  | 0.12 | 0.06 | 5.9 | 182.9
16 | 030411004007 | 配线 | m | 10.00 | 0.58 | 4.04 |  | 0.11 | 0.05 | 4.78 | 47.8
| 4-12-39 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）1 | m | 10 | 0.58 | 4.04 |  | 0.11 | 0.05 | 4.78 | 47.8
17 | 030404034001 | 照明开关 | 套 | 1 | 7.3 | 9.02 |  | 1.44 | 0.69 | 18.45 | 18.45
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 | 10套 | 0.1 | 73.01 | 90.2 |  | 14.37 | 6.88 | 184.46 | 18.45
18 | 030404034002 | 照明开关 | 套 | 1 | 7.3 | 12.19 |  | 1.44 | 0.69 | 21.62 | 21.62
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 | 10套 | 0.1 | 73.01 | 121.92 |  | 14.37 | 6.88 | 216.18 | 21.62
19 | 030412005001 | 荧光灯 | 套 | 15 | 20.88 | 168.63 |  | 4.11 | 1.97 | 195.59 | 2933.85
| 4-13-205 | 荧光灯具安装 吸顶式双管 | 10套 | 1.5 | 208.75 | 1686.3 |  | 41.08 | 19.67 | 1955.8 | 2933.7
20 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 | 2 | 18.58 | 88.69 |  | 3.66 | 1.75 | 112.68 | 225.36
| 4-13-156 | 诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 2 | 18.58 | 88.69 |  | 3.66 | 1.75 | 112.68 | 225.36
21 | 030412004002 | 装饰灯 | 套 | 3 | 16.6 | 122.17 |  | 3.27 | 1.56 | 143.6 | 430.8
| 4-13-204 | 荧光灯具安装 吸顶式单管 | 套 | 3 | 16.6 | 122.17 |  | 3.27 | 1.56 | 143.6 | 430.8
22 | 030404033001 | 风扇 | 台 | 8 | 32.93 | 155.29 |  | 6.48 | 3.1 | 197.8 | 1582.4
| 4-4-136 | 风扇安装吊风扇 | 台 | 8 | 32.93 | 155.29 |  | 6.48 | 3.1 | 197.8 | 1582.4
23 | 030404034003 | 照明开关 | 个 | 4 | 7.3 | 12.36 |  | 1.44 | 0.69 | 21.79 | 87.16
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 | 10套 | 0.4 | 73.01 | 123.55 |  | 14.37 | 6.88 | 217.81 | 87.12
24 | 030404035001 | 插座 | 套 | 15 | 8.61 | 11.22 |  | 1.69 | 0.81 | 22.33 | 334.95
| 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流（A）≤16 | 套 | 15 | 8.61 | 11.22 |  | 1.69 | 0.81 | 22.33 | 334.95
25 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 49 | 3.07 | 2.99 |  | 0.6 | 0.29 | 6.95 | 340.55
| 4-11-212 | 暗装接线盒 | 10个 | 4.9 | 30.69 | 29.94 |  | 6.04 | 2.89 | 69.56 | 340.84
26 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 台 | 1 | 56.16 | 122.15 | 1.29 | 11.32 | 5.42 | 196.34 | 196.34
| 4-11-207 | 接线箱暗装半周长（mm）≤700 | 个 | 1 | 48.95 | 120 |  | 9.63 | 4.61 | 183.19 | 183.19
| 4-9-60 | 接地跨接线安装 接地跨接线 | 10处 | 0.1 | 72.12 | 21.46 | 12.92 | 16.94 | 8.11 | 131.55 | 13.16
27 | 030409002001 | 接地母线 | m | 3.70 | 7.15 | 6.83 | 0.68 | 1.55 | 0.74 | 16.95 | 62.72
| 4-9-57 | 接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 | m | 3.7 | 7.15 | 6.83 | 0.68 | 1.55 | 0.74 | 16.95 | 62.72
28 | 030409003001 | 避雷引下线 | m | 52.00 | 5.59 | 0.69 | 4.01 | 1.95 | 0.93 | 13.17 | 684.84
| 4-9-40 | 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 52 | 5.59 | 0.69 | 4.01 | 1.95 | 0.93 | 13.17 | 684.84
29 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 4 | 115.48 | 15.77 | 9.52 | 24.75 | 11.85 | 177.37 | 709.48
| 4-9-54 | 接地极(板)制作与安装 接地极板钢板 | 块 | 4 | 115.48 | 15.77 | 9.52 | 24.75 | 11.85 | 177.37 | 709.48
30 | 030409005001 | 避雷网 | m | 76.24 | 5.98 | 11.01 | 0.82 | 1.35 | 0.65 | 19.81 | 1510.31
| 4-9-42 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | 10m | 7.624 | 59.75 | 110.08 | 8.16 | 13.5 | 6.46 | 197.95 | 1509.17
31 | 030701003001 | 空调器 | 台 | 5 | 182.23 | 10003.06 |  | 35.86 | 17.17 | 10238.32 | 51191.6
| 7-1-21 | 成套分体式空调落地安装 | 套(台) | 5 | 182.23 | 10003.06 |  | 35.86 | 17.17 | 10238.32 | 51191.6
32 | 03B001 | 电子显示屏 | m2 | 27.00 |  | 5200 |  |  |  | 5200 | 140400
| 综合单价 | 电子显示屏 | m2 | 27 |  | 5200 |  |  |  | 5200 | 140400
33 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 4 | 61.09 | 1.52 | 16.7 | 15.58 | 7.46 | 102.35 | 409.4
| 4-14-47 | 独立接地装置6根接地极以内 | 组 | 4 | 61.09 | 1.52 | 16.7 | 15.58 | 7.46 | 102.35 | 409.4
34 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 3 | 151.98 | 3.79 | 23.75 | 34.96 | 16.74 | 231.22 | 693.66
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 3 | 151.98 | 3.79 | 23.75 | 34.96 | 16.74 | 231.22 | 693.66
合计 | [10 empty] | 213671.05

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 13560.1 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 13560.1 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 55000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 55000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 68560.1 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 13560.1 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 13560.1
合计 |  |  | 13560.1 | -

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 弱电设备 | 含高清摄像头、线路布置及附属设备 | 35000
2 | 音响设备 |  | 20000
合计 |  |  | 55000

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 41.183 | 149 | 6136.27

## 2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-消防水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 3609.83 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 865.97
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 305.16
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 241.41 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 52.61
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.94% | 63.75 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 62.56 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 209.82
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 209.82 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 209.82 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 281.36
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 396.56
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 4803

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-消防水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消防水 |  |  |  |  | 3609.83 | 928.93 | 25.42
1 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器MF/ABC3*2 | 组 | 2 | 91.45 | 182.9 | 49.18
2 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式：室内 2.型号、规格：单栓带自救式消火栓箱，详见15S202-P49 | 套 | 2 | 982.62 | 1965.24 | 276.34 | 5.58
3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称:截止阀 2、规格、型号:DN25 3、连接方式:螺纹连接 | 个 | 2 | 96.23 | 192.46 | 17.58 | 0.74
4 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 | m | 30.00 | 38 | 1140 | 517.5 | 12
5 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：刷红丹底漆一遍，防锈漆两遍，管外壁刷红色调和漆两遍 | m2 | 0.25 | 25.13 | 6.28 | 3.24
6 | 031209002001 | 防腐蚀 | 1.刷环氧煤沥青三遍 | 口 | 5 | 10.85 | 54.25 | 25.95
7 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1.刷缠品种：玻璃丝布 2.刷缠遍数：两层 | m2 | 0.25 | 11.9 | 2.98 | 1.6
8 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式：消火栓灭火系统调试 | 点 | 2 | 32.86 | 65.72 | 37.54 | 7.1
本页小计 | [6 empty] | 3609.83 | 928.93 | 25.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-消防水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 3609.83 | 928.93 | 25.42

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-消防水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 241.41 | 58.06
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1 | 48.28 | 48.28 | 11.61
2 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章） 2.脚手架搭拆费第十二册 防腐蚀工程（第三章） | 项 | 1 | 193.13 | 193.13 | 46.45
本页小计 | [6 empty] | 241.41 | 58.06
合计 | [6 empty] | 241.41 | 58.06

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:消防水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 209.82 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 209.82 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 209.82 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:消防水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 209.82 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 209.82
合计 |  |  | 209.82 | -

## 3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-消防水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:消防水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 6.627 | 149 | 987.42

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:消防水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.612 | 23.15 | 14.17
2 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.123 | 27.37 | 3.37
3 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.045 | 19.93 | 0.9
4 | 手持式万用表 | 台班 | 1 | 7.1 | 7.1

## 3_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价格调
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:消防水 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | 全铜截止阀DN25 | 个 | 2.02 |  |  | 77.34
2 | 灭火器MF/ABC3*2 | 套 | 2 |  |  | 58.85
3 | 室内消火栓SN50 | 套 | 2 |  |  | 796
合计

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 352317.87 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 98211.27
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 19264.87
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 10430.61 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5355.68
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.53% | 8834.26 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 8699.62 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 19550.08
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 19550.08 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 19550.08 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 19418.8
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 36949.65
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 447501

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 浆砌拦水坝 |  |  |  |  | 352317.87 | 86404.1 | 23542.49
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：按实 | m3 | 319.48 | 3.47 | 1108.6 | 127.79 | 782.73
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑，含河底石子土壤回填 | m3 | 69.04 | 14.37 | 992.1 | 631.03 | 165.01
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：原开挖土方 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 240.08 | 16.17 | 3882.09 | 96.03 | 3109.04
4 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商品砼 | m3 | 31.76 | 515.99 | 16387.84 | 1301.52 | 393.51
5 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.部位：挡水坝 2.材料品种、规格：块石 3.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 | m3 | 607.86 | 482.21 | 293116.17 | 80012.61 | 18898.37
6 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 29.00 | 552.24 | 16014.96 | 1280.93 | 31.03
7 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 7.30 | 557.22 | 4067.71 | 282.8 | 70.23
8 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：带肋钢筋 | t | 3.330 | 5029.55 | 16748.4 | 2671.39 | 92.57
本页小计 | [6 empty] | 352317.87 | 86404.1 | 23542.49
合计 | [6 empty] | 352317.87 | 86404.1 | 23542.49

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 10430.61 | 3504.21 | 2642.75
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 20.93 | 31.82 | 665.99 | 229.81 | 11.51
2 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.挡墙 现浇混凝土模板 | m2 | 133.16 | 73.33 | 9764.62 | 3274.4 | 2631.24
本页小计 | [6 empty] | 10430.61 | 3504.21 | 2642.75
合计 | [6 empty] | 10430.61 | 3504.21 | 2642.75

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 19550.08 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 19550.08 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 19550.08 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 19550.08 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 19550.08
合计 |  |  | 19550.08 | -

## 4_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 6.184 | 138 | 853.39
2 | 二类人工 | 工日 | 597.686 | 149 | 89055.21

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.054 | 1028.46 | 55.54
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.567 | 813.31 | 461.15
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.629 | 1154.69 | 726.3
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 5.509 | 29.99 | 165.21
5 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 1.736 | 256.16 | 444.69
6 | 履带式起重机5t | 台班 | 3.728 | 570.36 | 2126.3
7 | 履带式起重机15t | 台班 | 16.899 | 837.18 | 14147.5
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.213 | 778.95 | 165.92
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.692 | 490.01 | 339.09
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.021 | 508.7 | 10.68
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.623 | 1009.37 | 2647.58
12 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 27.916 | 170.09 | 4748.23
13 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.3 | 46.85 | 14.06
14 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.706 | 27.99 | 19.76
15 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.03 | 30.08 | 0.9
16 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.549 | 106.95 | 58.72
17 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.64 | 13.13 | 34.66
18 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 3.07 | 5.08 | 15.6

## 4_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价格调
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 3.397 |  |  | 3891
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 27414.486 |  |  | 0.48
3 | 黄砂净砂 | t | 253.25 |  |  | 180
4 | 石灰膏 | m3 | 19.224 |  |  | 275.4
5 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 32.078 |  |  | 444
6 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 36.663 |  |  | 490
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 4.144 |  |  | 0.38
8 | 水 | m3 | 506.043 |  |  | 5.73
合计