## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市强村共富建设项目—石璜镇雅璜先行村工程(公共厕所改造提升) |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 197935 |  | 2220.36 | 10984.17 | 16343.24
1.1 | 建筑 | 142810.42 |  | 1644.87 | 8395.74 | 11791.69
1.2 | 安装 | 55124.38 |  | 575.49 | 2588.43 | 4551.55
合计 |  | 197935 |  | 2220.36 | 10984.17 | 16343.24

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 113980.11 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 29553.9
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2403.89
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 759.02 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 516.81
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 1644.87 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 1644.87 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 6238.99
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6238.99 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6238.99 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 8395.74
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 11791.69
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 142810.42

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 1#公卫 |  |  |  |  | 21536.85 | 6120.65 | 30.43
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 1911.55 | 644.97
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：原有地砖 2.运距：垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 15.48 | 23.25 | 359.91 | 272.6
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：原有墙砖 2.运距：垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 51.22 | 10.77 | 551.64 | 372.37
3 | 01B001 | 拆除并清理原有洁具及隔断 | 拆除并清理原有洁具及隔断 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 3272.35 | 881.12 | 17.62
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 30厚1:3水泥砂浆找平,400×400厚10mm防滑地砖铺设,并往最低处0.5%找坡 | m2 | 15.48 | 151.31 | 2342.28 | 729.11 | 16.87
5 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 2mm厚JS防水涂料 | m2 | 15.48 | 35.26 | 545.82 | 78.48
6 | 011102001001 | 石材楼地面 | 30厚1:3水泥砂浆找平，20mm厚黑金沙大理石 | m2 | 0.38 | 455.4 | 173.05 | 18.79 | 0.41
7 | 010507001001 | 散水、坡道 | 混凝土坡道 | m2 | 1.60 | 132 | 211.2 | 54.74 | 0.34
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 10435.31 | 3332.43 | 12.81
本页小计 | [6 empty] | 5183.9 | 1526.09 | 17.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011204003001 | 块料墙面 | 9mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，钢丝网拉结筋4厚强力胶粉泥粘结层，400×800墙面砖 | m2 | 51.22 | 174.73 | 8949.67 | 3087.03 | 12.81
9 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 2mm厚JS防水涂料 | m2 | 37.87 | 39.23 | 1485.64 | 245.4
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 2596.15 | 432.82
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | U50轻钢龙骨轻钢龙骨铝扣板吊顶吊顶 | m2 | 15.48 | 167.71 | 2596.15 | 432.82
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 3321.49 | 829.31
11 | 011210005003 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 12.90 | 201.53 | 2599.74 | 544.38
12 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台 2.石材磨小圆边 3.石材台面开孔 | m2 | 1.23 | 586.79 | 721.75 | 284.93
|  | 2#公卫 |  |  |  |  | 19437.48 | 5597.57 | 73.09
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 1887.08 | 528.19 | 42.93
13 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：原有地砖 2.运距：垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 12.81 | 23.25 | 297.83 | 225.58
14 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：原有墙砖 2.运距：垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 27.42 | 10.77 | 295.31 | 199.34
本页小计 | [6 empty] | 16946.09 | 5019.48 | 12.81
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：原有墙面涂料层 2.运距：垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 11.64 | 9 | 104.76 | 77.06
16 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型：原有天棚涂料层 2.运距：垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 1.21 | 12 | 14.52 | 11.04
17 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：隔墙 2.运距：垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m3 | 1.05 | 166.34 | 174.66 | 15.17 | 42.93
18 | 01B002 | 拆除并清理原有洁具及隔断 | 拆除并清理原有洁具及隔断 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 3136.95 | 819.39 | 15.38
19 | 011102003002 | 块料楼地面 | 30厚1:3水泥砂浆找平,400×400厚10mm防滑地砖铺设,并往最低处0.5%找坡 | m2 | 12.81 | 151.31 | 1938.28 | 603.35 | 13.96
20 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 2mm厚JS防水涂料 | m2 | 12.81 | 35.26 | 451.68 | 64.95
21 | 011102001002 | 石材楼地面 | 30厚1:3水泥砂浆找平，20mm厚黑金沙大理石 | m2 | 0.62 | 455.4 | 282.35 | 30.67 | 0.68
22 | 010507001002 | 散水、坡道 | 混凝土坡道 | m2 | 3.52 | 132 | 464.64 | 120.42 | 0.74
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 10239.37 | 3373.78 | 14.78
23 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙腻子2遍,无机涂料2遍。 | m2 | 11.64 | 30.63 | 356.53 | 197.65
本页小计 | [6 empty] | 4787.42 | 1120.31 | 58.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 011204003010 | 块料墙面 | 9mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，钢丝网拉结筋4厚强力胶粉泥粘结层，400×800墙面砖 | m2 | 44.99 | 174.73 | 7861.1 | 2711.55 | 11.25
25 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 2mm厚JS防水涂料 | m2 | 20.34 | 39.23 | 797.94 | 131.8
26 | 010503004001 | 圈梁 | 300mm高素混凝土地梁 | m3 | 0.13 | 647.62 | 84.19 | 21.99 | 1.02
27 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：标砖砖 2.墙体类型：120mm隔墙 | m3 | 1.19 | 622.07 | 740.26 | 243.97 | 2.51
28 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚LJP防水涂料 | m2 | 13.18 | 30.3 | 399.35 | 66.82
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 1984.29 | 346.11
29 | 011302001002 | 吊顶天棚 | U50轻钢龙骨轻钢龙骨铝扣板吊顶吊顶 | m2 | 11.60 | 167.71 | 1945.44 | 324.34
30 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.混凝土面批刮腻子（满刮两遍） 2.天棚面刷无机涂料 ~二遍 | m2 | 1.21 | 32.11 | 38.85 | 21.77
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 2189.79 | 530.1
31 | 011210005004 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 9.02 | 201.53 | 1817.8 | 380.64
32 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台 2.石材磨小圆边 3.石材台面开孔 | m2 | 0.62 | 599.98 | 371.99 | 149.46
|  | 3#公卫 |  |  |  |  | 35029.49 | 9910.01 | 51.28
本页小计 | [6 empty] | 14056.92 | 4052.34 | 14.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 2501.28 | 1067.01
33 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：原有地砖 2.运距：垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 27.99 | 23.25 | 650.77 | 492.9
34 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：原有墙砖 2.运距：垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 78.97 | 10.77 | 850.51 | 574.11
35 | 01B003 | 拆除并清理原有洁具及隔断 | 拆除并清理原有洁具及隔断 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 5721.39 | 1545.07 | 31.54
36 | 011102003003 | 块料楼地面 | 30厚1:3水泥砂浆找平,400×400厚10mm防滑地砖铺设,并往最低处0.5%找坡 | m2 | 27.99 | 151.31 | 4235.17 | 1318.33 | 30.51
37 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 2mm厚JS防水涂料 | m2 | 27.99 | 35.26 | 986.93 | 141.91
38 | 011102001003 | 石材楼地面 | 30厚1:3水泥砂浆找平，20mm厚黑金沙大理石 | m2 | 0.65 | 455.4 | 296.01 | 32.15 | 0.71
39 | 010507001003 | 散水、坡道 | 混凝土坡道 | m2 | 1.54 | 132 | 203.28 | 52.68 | 0.32
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 16171.45 | 5151.5 | 19.74
40 | 011204003011 | 块料墙面 | 9mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，钢丝网拉结筋4厚强力胶粉泥粘结层，400×800墙面砖 | m2 | 78.97 | 174.73 | 13798.43 | 4759.52 | 19.74
本页小计 | [6 empty] | 22021.1 | 7371.6 | 51.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 2mm厚JS防水涂料 | m2 | 60.49 | 39.23 | 2373.02 | 391.98
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 4694.2 | 782.6
42 | 011302001003 | 吊顶天棚 | U50轻钢龙骨轻钢龙骨铝扣板吊顶吊顶 | m2 | 27.99 | 167.71 | 4694.2 | 782.6
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 5941.17 | 1363.83
43 | 011210005005 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 26.35 | 201.53 | 5310.32 | 1111.97
44 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台 2.石材磨小圆边 3.石材台面开孔 | m2 | 1.06 | 595.14 | 630.85 | 251.86
|  | 4#公卫 |  |  |  |  | 37976.29 | 10772.69 | 56.76
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 2652.56 | 1175.97
45 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：原有地砖 2.运距：垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 31.56 | 23.25 | 733.77 | 555.77
46 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：原有墙砖 2.运距：垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 85.31 | 10.77 | 918.79 | 620.2
47 | 01B004 | 拆除并清理原有洁具及隔断 | 拆除并清理原有洁具及隔断 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 6387.44 | 1731.32 | 35.43
本页小计 | [6 empty] | 15660.95 | 3714.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 011102003004 | 块料楼地面 | 30厚1:3水泥砂浆找平,400×400厚10mm防滑地砖铺设,并往最低处0.5%找坡 | m2 | 31.56 | 151.31 | 4775.34 | 1486.48 | 34.4
49 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | 2mm厚JS防水涂料 | m2 | 31.56 | 35.26 | 1112.81 | 160.01
50 | 011102001004 | 石材楼地面 | 30厚1:3水泥砂浆找平，20mm厚黑金沙大理石 | m2 | 0.65 | 455.4 | 296.01 | 32.15 | 0.71
51 | 010507001004 | 散水、坡道 | 混凝土坡道 | m2 | 1.54 | 132 | 203.28 | 52.68 | 0.32
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 17347.5 | 5544.88 | 21.33
52 | 011204003012 | 块料墙面 | 9mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，钢丝网拉结筋4厚强力胶粉泥粘结层，400×800墙面砖 | m2 | 85.31 | 174.73 | 14906.22 | 5141.63 | 21.33
53 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | 2mm厚JS防水涂料 | m2 | 62.23 | 39.23 | 2441.28 | 403.25
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 5292.93 | 882.42
54 | 011302001004 | 吊顶天棚 | U50轻钢龙骨轻钢龙骨铝扣板吊顶吊顶 | m2 | 31.56 | 167.71 | 5292.93 | 882.42
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 6295.86 | 1438.1
55 | 011210005006 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 28.11 | 201.53 | 5665.01 | 1186.24
56 | 011505001004 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台 2.石材磨小圆边 3.石材台面开孔 | m2 | 1.06 | 595.14 | 630.85 | 251.86
本页小计 | [6 empty] | 35323.73 | 9596.72 | 56.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 113980.11 | 32400.92 | 211.56

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 759.02 | 536.37 | 32.49
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 86.63 | 7.36 | 637.6 | 462.6 | 31.19
2 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈梁 复合木模 | m2 | 2.20 | 55.19 | 121.42 | 73.77 | 1.3
本页小计 | [6 empty] | 759.02 | 536.37 | 32.49
合计 | [6 empty] | 759.02 | 536.37 | 32.49

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1644.87
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.47 | 1644.87
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1644.87

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 6238.99 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 6238.99
合计 |  |  | 6238.99 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 41.495 | 149 | 6182.76
2 | 三类人工 | 工日 | 156.455 | 171 | 26753.81

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 角钢Q235B综合 | kg | 33.757 | 4.2 | 141.61
2 | 圆钉 | kg | 0.111 | 4.25 | 0.47
3 | 电焊条E43系列 | kg | 0.191 | 6.81 | 1.3
4 | 镀锌铁丝18# | kg | 0.624 | 4.25 | 2.65
5 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.004 | 4.25 | 0.02
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.066 | 0.42 | 0.03
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1731.154 | 0.48 | 834.42
8 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 62.855 | 0.63 | 39.47
9 | 黄砂净砂 | t | 3.781 | 180 | 680.58
10 | 碎石综合 | t | 0.439 | 126 | 55.31
11 | 块石200-500 | t | 3.116 | 107 | 333.41
12 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.663 | 477.9 | 316.85
13 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.836 | 444 | 371.18
14 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 2344.543 | 0.34 | 797.14
15 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 781.515 | 0.35 | 272.75
16 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 392.7 | 0.32 | 125.66
17 | 杉板枋材 | m3 | 0.004 | 1681 | 6.72
18 | 地砖400×400 | m2 | 90.475 | 65 | 5880.88
19 | 黑金沙大理石20mm厚 | m2 | 2.346 | 361 | 846.91
20 | 大理石板 | m2 | 4.049 | 245 | 992.01
21 | 铝合金方板(配套) | m2 | 89.229 | 90 | 8030.61
22 | 轻型龙骨U50 | m2 | 89.229 | 36.28 | 3237.23
23 | 无机涂料 | kg | 3.706 | 24.78 | 91.83
24 | LJP防水涂料 | kg | 44.739 | 7.08 | 316.75
25 | 聚合物水泥基复合防水涂料JS I型 | kg | 1158.519 | 7.08 | 8202.31
26 | 电 | kW·h | 48.236 | 0.88 | 42.45
27 | 水 | m3 | 8.148 | 5.73 | 46.69
28 | 复合模板综合 | m2 | 0.479 | 42.48 | 20.35
29 | 木模板 | m3 | 0.005 | 1504 | 7.52
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 脚手架钢管 | kg | 4.566 | 4.51 | 20.59
31 | 竹脚手片 | m2 | 1.04 | 8.5 | 8.84
32 | 成品卫生间隔断 | m2 | 76.38 | 150 | 11457

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.168 | 12.61 | 2.12
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.084 | 384.77 | 32.32
3 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.004 | 235.62 | 0.94
4 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.847 | 170.09 | 144.07
5 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.105 | 211.41 | 22.2
6 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.01 | 30.08 | 0.3
7 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.095 | 431.93 | 41.03
8 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.132 | 13.13 | 1.73
9 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.018 | 5.08 | 0.09

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 44718.12 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 8389.07
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 858.05
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 282.56 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 61.58
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 575.49 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 575.49 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2408.23
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2408.23 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2408.23 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2588.43
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4551.55
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 55124.38

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 1#公卫 |  |  |  |  | 9766.44 | 1965.49 | 172.25
|  | 电气 |  |  |  |  | 1336.38 | 494.57 | 26.12
1 | 030404033005 | 风扇 | 1.风扇安装换气扇 | 台 | 2 | 174.78 | 349.56 | 62.58
2 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.4寸LED筒灯 5W | 套 | 5 | 66.99 | 334.95 | 100.8
3 | 030404034009 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：单联单控 ； 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 1 | 14.71 | 14.71 | 7.3
4 | 030404034010 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：双联单控 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 2 | 17.13 | 34.26 | 14.6
5 | 030411006005 | 接线盒 | 1、名称：塑料接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 7 | 6.23 | 43.61 | 21.49
6 | 030411004009 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BV-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 40.54 | 2.71 | 109.86 | 27.16
7 | 030411004010 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BVR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 19.88 | 2.88 | 57.25 | 13.32
本页小计 | [6 empty] | 944.2 | 247.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC20中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 18.55 | 7.43 | 137.83 | 80.14
9 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)`经修配改或拆迁的旧设备调试 | 系统 | 1 | 254.35 | 254.35 | 167.18 | 26.12
|  | 给排水 |  |  |  |  | 8430.06 | 1470.92 | 146.13
10 | 031001006017 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN40（Φ50×5.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 5.40 | 40.54 | 218.92 | 68.09 | 0.59
11 | 031001006018 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN50（Φ63×7.1）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 9.90 | 56.99 | 564.2 | 128.21 | 1.88
本页小计 | [6 empty] | 1175.3 | 443.62 | 28.59
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 031001006019 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ75*2.3； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 5.00 | 28 | 140 | 55.45
13 | 031001006020 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ110*3.2； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 14.80 | 43.65 | 646.02 | 198.91
14 | 031003013005 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室外； 2、型号、规格：LXS-50E DN50； 3、连接形式：螺纹连接； 4、附件配置：螺纹闸阀Z15T-10K DN50一个。 | 组 | 1 | 603.34 | 603.34 | 105.49 | 11.43
15 | 031004007005 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：壁挂式小便器，自闭阀冲洗； 4、附件名称、数量：自闭式冲洗阀DN15一个，小便器冲水连接管DN15一根、小便器铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 1 | 494.57 | 494.57 | 21.99
本页小计 | [6 empty] | 1883.93 | 381.84 | 11.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 031004006009 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：连体坐便器（含进水阀配件、座便器桶盖）； 4、附件名称、数量：镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个。 | 组 | 2 | 919.04 | 1838.08 | 88.86
17 | 031004003005 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆，冷水； 4、附件名称、数量：洗脸盆冷水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 2 | 472.22 | 944.44 | 61.22
18 | 031004006010 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：蝶形平板式蹲便器，自闭式冲洗阀冲洗； 4、附件名称、数量：瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32一个（含防污器）、蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32一根。 | 组 | 2 | 494.79 | 989.58 | 75.4
19 | 031002003009 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN50。 | 个 | 1 | 192.14 | 192.14 | 92.97 | 18.76
本页小计 | [6 empty] | 3964.24 | 318.45 | 18.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 031002003010 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN100。 | 个 | 3 | 273.54 | 820.62 | 366.99 | 103.71
21 | 040504001005 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌水表阀门井，内径500mm*500mm、井深800mm、井墙厚240mm； 2、垫层、基础材质及厚度：无筋混凝土垫层C15厚100mm(按无地下水）； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU15 240×115×53，DM M7.5砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井壁内外DP M20.0砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：轻型球墨铸铁盖板500mm*500mm。 | 座 | 1 | 978.15 | 978.15 | 207.34 | 9.76
|  | 2#公卫 |  |  |  |  | 7741.68 | 1607.61 | 103.1
|  | 电气 |  |  |  |  | 1369.76 | 495.36 | 26.12
22 | 030404033009 | 风扇 | 1.风扇安装换气扇 | 台 | 2 | 174.78 | 349.56 | 62.58
23 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.4寸LED筒灯 5W | 套 | 4 | 66.99 | 267.96 | 80.64
24 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.LED吸顶灯 24W | 套 | 1 | 94.14 | 94.14 | 17.88
25 | 030404034011 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：单联单控 ； 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 1 | 14.71 | 14.71 | 7.3
本页小计 | [6 empty] | 2525.14 | 742.73 | 113.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030404034012 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：双联单控 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 2 | 17.13 | 34.26 | 14.6
27 | 030411006006 | 接线盒 | 1、名称：塑料接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 8 | 6.23 | 49.84 | 24.56
28 | 030411004011 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BV-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 40.54 | 2.71 | 109.86 | 27.16
29 | 030411004012 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BVR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 19.88 | 2.88 | 57.25 | 13.32
30 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC20中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 18.55 | 7.43 | 137.83 | 80.14
31 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)`经修配改或拆迁的旧设备调试 | 系统 | 1 | 254.35 | 254.35 | 167.18 | 26.12
|  | 给排水 |  |  |  |  | 6371.92 | 1112.25 | 76.98
本页小计 | [6 empty] | 643.39 | 326.96 | 26.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 031001006021 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN40（Φ50×5.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 4.50 | 40.54 | 182.43 | 56.75 | 0.5
33 | 031001006022 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN50（Φ63×7.1）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 10.33 | 56.99 | 588.71 | 133.77 | 1.96
34 | 031001006023 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ75*2.3； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 5.00 | 28 | 140 | 55.45
35 | 031001006024 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ110*3.2； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 12.33 | 43.65 | 538.2 | 165.72
本页小计 | [6 empty] | 1449.34 | 411.69 | 2.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 031003013006 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室外； 2、型号、规格：LXS-50E DN50； 3、连接形式：螺纹连接； 4、附件配置：螺纹闸阀Z15T-10K DN50一个。 | 组 | 1 | 603.34 | 603.34 | 105.49 | 11.43
37 | 031004007006 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：壁挂式小便器，自闭阀冲洗； 4、附件名称、数量：自闭式冲洗阀DN15一个，小便器冲水连接管DN15一根、小便器铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 1 | 494.57 | 494.57 | 21.99
38 | 031004006011 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：连体坐便器（含进水阀配件、座便器桶盖）； 4、附件名称、数量：镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个。 | 组 | 1 | 919.04 | 919.04 | 44.43
39 | 031004003006 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆，冷水； 4、附件名称、数量：洗脸盆冷水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 1 | 472.22 | 472.22 | 30.61
本页小计 | [6 empty] | 2489.17 | 202.52 | 11.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 031004006012 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：蝶形平板式蹲便器，自闭式冲洗阀冲洗； 4、附件名称、数量：瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32一个（含防污器）、蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32一根。 | 组 | 2 | 494.79 | 989.58 | 75.4
41 | 031002003011 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN50。 | 个 | 1 | 192.14 | 192.14 | 92.97 | 18.76
42 | 031002003012 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN100。 | 个 | 1 | 273.54 | 273.54 | 122.33 | 34.57
43 | 040504001006 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌水表阀门井，内径500mm*500mm、井深800mm、井墙厚240mm； 2、垫层、基础材质及厚度：无筋混凝土垫层C15厚100mm(按无地下水）； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU15 240×115×53，DM M7.5砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井壁内外DP M20.0砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：轻型球墨铸铁盖板500mm*500mm。 | 座 | 1 | 978.15 | 978.15 | 207.34 | 9.76
|  | 3#公卫 |  |  |  |  | 13605 | 2473.05 | 207.22
本页小计 | [6 empty] | 2433.41 | 498.04 | 63.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 1460.46 | 538.25 | 26.12
44 | 030404033010 | 风扇 | 1.风扇安装换气扇 | 台 | 2 | 174.78 | 349.56 | 62.58
45 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.4寸LED筒灯 5W | 套 | 6 | 66.99 | 401.94 | 120.96
46 | 030404034013 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：单联单控 ； 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 2 | 14.71 | 29.42 | 14.6
47 | 030404034014 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：双联单控 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 1 | 17.13 | 17.13 | 7.3
48 | 030411006007 | 接线盒 | 1、名称：塑料接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 8 | 6.23 | 49.84 | 24.56
49 | 030411004013 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BV-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 48.54 | 2.71 | 131.54 | 32.52
50 | 030411004014 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BVR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 23.14 | 2.88 | 66.64 | 15.5
51 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC20中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 21.54 | 7.43 | 160.04 | 93.05
本页小计 | [6 empty] | 1206.11 | 371.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 030414002007 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)`经修配改或拆迁的旧设备调试 | 系统 | 1 | 254.35 | 254.35 | 167.18 | 26.12
|  | 给排水 |  |  |  |  | 12144.54 | 1934.8 | 181.1
53 | 031001006025 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN40（Φ50×5.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 8.20 | 40.54 | 332.43 | 103.4 | 0.9
54 | 031001006026 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN50（Φ63×7.1）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 10.35 | 56.99 | 589.85 | 134.03 | 1.97
55 | 031001006027 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ75*2.3； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 6.20 | 28 | 173.6 | 68.76
本页小计 | [6 empty] | 1350.23 | 473.37 | 28.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 031001006028 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ110*3.2； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 21.67 | 43.65 | 945.9 | 291.24
57 | 031003013007 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室外； 2、型号、规格：LXS-50E DN50； 3、连接形式：螺纹连接； 4、附件配置：螺纹闸阀Z15T-10K DN50一个。 | 组 | 1 | 603.34 | 603.34 | 105.49 | 11.43
58 | 031004007007 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：壁挂式小便器，自闭阀冲洗； 4、附件名称、数量：自闭式冲洗阀DN15一个，小便器冲水连接管DN15一根、小便器铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 3 | 494.57 | 1483.71 | 65.97
59 | 031004006013 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：连体坐便器（含进水阀配件、座便器桶盖）； 4、附件名称、数量：镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个。 | 组 | 2 | 919.04 | 1838.08 | 88.86
本页小计 | [6 empty] | 4871.03 | 551.56 | 11.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 031004003007 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆，冷水； 4、附件名称、数量：洗脸盆冷水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 2 | 472.22 | 944.44 | 61.22
61 | 031004006014 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：蝶形平板式蹲便器，自闭式冲洗阀冲洗； 4、附件名称、数量：瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32一个（含防污器）、蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32一根。 | 组 | 6 | 494.79 | 2968.74 | 226.2
62 | 031002003013 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN50。 | 个 | 1 | 192.14 | 192.14 | 92.97 | 18.76
63 | 031002003014 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN100。 | 个 | 4 | 273.54 | 1094.16 | 489.32 | 138.28
本页小计 | [6 empty] | 5199.48 | 869.71 | 157.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
64 | 040504001007 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌水表阀门井，内径500mm*500mm、井深800mm、井墙厚240mm； 2、垫层、基础材质及厚度：无筋混凝土垫层C15厚100mm(按无地下水）； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU15 240×115×53，DM M7.5砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井壁内外DP M20.0砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：轻型球墨铸铁盖板500mm*500mm。 | 座 | 1 | 978.15 | 978.15 | 207.34 | 9.76
|  | 4#公卫 |  |  |  |  | 13605 | 2473.05 | 207.22
|  | 电气 |  |  |  |  | 1460.46 | 538.25 | 26.12
65 | 030404033011 | 风扇 | 1.风扇安装换气扇 | 台 | 2 | 174.78 | 349.56 | 62.58
66 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.4寸LED筒灯 5W | 套 | 6 | 66.99 | 401.94 | 120.96
67 | 030404034015 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：单联单控 ； 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 2 | 14.71 | 29.42 | 14.6
68 | 030404034016 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：双联单控 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 1 | 17.13 | 17.13 | 7.3
本页小计 | [6 empty] | 1776.2 | 412.78 | 9.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
69 | 030411006008 | 接线盒 | 1、名称：塑料接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 8 | 6.23 | 49.84 | 24.56
70 | 030411004015 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BV-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 48.54 | 2.71 | 131.54 | 32.52
71 | 030411004016 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BVR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 23.14 | 2.88 | 66.64 | 15.5
72 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC20中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 21.54 | 7.43 | 160.04 | 93.05
73 | 030414002008 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)`经修配改或拆迁的旧设备调试 | 系统 | 1 | 254.35 | 254.35 | 167.18 | 26.12
|  | 给排水 |  |  |  |  | 12144.54 | 1934.8 | 181.1
74 | 031001006029 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN40（Φ50×5.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 8.20 | 40.54 | 332.43 | 103.4 | 0.9
本页小计 | [6 empty] | 994.84 | 436.21 | 27.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 031001006030 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN50（Φ63×7.1）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 10.35 | 56.99 | 589.85 | 134.03 | 1.97
76 | 031001006031 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ75*2.3； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 6.20 | 28 | 173.6 | 68.76
77 | 031001006032 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ110*3.2； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 21.67 | 43.65 | 945.9 | 291.24
78 | 031003013008 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室外； 2、型号、规格：LXS-50E DN50； 3、连接形式：螺纹连接； 4、附件配置：螺纹闸阀Z15T-10K DN50一个。 | 组 | 1 | 603.34 | 603.34 | 105.49 | 11.43
本页小计 | [6 empty] | 2312.69 | 599.52 | 13.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
79 | 031004007008 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：壁挂式小便器，自闭阀冲洗； 4、附件名称、数量：自闭式冲洗阀DN15一个，小便器冲水连接管DN15一根、小便器铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 3 | 494.57 | 1483.71 | 65.97
80 | 031004006015 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：连体坐便器（含进水阀配件、座便器桶盖）； 4、附件名称、数量：镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个。 | 组 | 2 | 919.04 | 1838.08 | 88.86
81 | 031004003008 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆，冷水； 4、附件名称、数量：洗脸盆冷水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 2 | 472.22 | 944.44 | 61.22
本页小计 | [6 empty] | 4266.23 | 216.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
82 | 031004006016 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：蝶形平板式蹲便器，自闭式冲洗阀冲洗； 4、附件名称、数量：瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32一个（含防污器）、蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32一根。 | 组 | 6 | 494.79 | 2968.74 | 226.2
83 | 031002003015 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN50。 | 个 | 1 | 192.14 | 192.14 | 92.97 | 18.76
84 | 031002003016 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN100。 | 个 | 4 | 273.54 | 1094.16 | 489.32 | 138.28
85 | 040504001008 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌水表阀门井，内径500mm*500mm、井深800mm、井墙厚240mm； 2、垫层、基础材质及厚度：无筋混凝土垫层C15厚100mm(按无地下水）； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU15 240×115×53，DM M7.5砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井壁内外DP M20.0砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：轻型球墨铸铁盖板500mm*500mm。 | 座 | 1 | 978.15 | 978.15 | 207.34 | 9.76
本页小计 | [6 empty] | 5233.19 | 1015.83 | 166.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 44718.12 | 8519.2 | 689.79

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 282.56 | 67.96
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 282.56 | 282.56 | 67.96
本页小计 | [6 empty] | 282.56 | 67.96
合计 | [6 empty] | 282.56 | 67.96

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 575.49
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 575.49
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 575.49

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2408.23 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2408.23
合计 |  |  | 2408.23 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 57.634 | 149 | 8587.47

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 32.042 | 0.48 | 15.44
2 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.144 | 232.5 | 33.48
3 | 石灰膏 | m3 | 0.296 | 275.4 | 81.52
4 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.244 | 477.9 | 594.51
5 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.256 | 316.2 | 80.95
6 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.564 | 444 | 250.42
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 867.556 | 0.38 | 327.07
8 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 859.992 | 0.32 | 275.2
9 | 室内塑料排水管粘接管件DN100 | 个 | 81.464 | 9.53 | 776.11
10 | 电 | kW·h | 1.531 | 0.88 | 1.35
11 | 水 | m3 | 2.795 | 5.73 | 16.02
12 | 球墨铸铁检查井盖500*500mm 轻型 | 套 | 4 | 328 | 1312
13 | 扁钢Q235B综合 | kg | 14.88 | 4.28 | 63.73
14 | 中厚钢板综合 | kg | 71.744 | 4.02 | 288.27
15 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 7.07 | 11.65 | 82.37
16 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 14.14 | 11.65 | 164.73
17 | 座便器盖 | 套 | 7.07 | 50 | 353.5
18 | 防污器DN32 | 个 | 16.16 | 45 | 727.2
19 | 洗脸盆水嘴(冷水) | 个 | 7.07 | 85 | 600.95
20 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 7.07 | 30 | 212.1
21 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 8.08 | 20 | 161.6
22 | 小便器排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 8.08 | 43.15 | 348.65
23 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 74.72 | 3.93 | 293.43
24 | PP-R给水管DN40 | m | 26.72 | 17.75 | 474.28
25 | PP-R给水管DN50 | m | 41.585 | 29.66 | 1233.41
26 | 塑料排水管φ75*2.3 | m | 21.952 | 7.9 | 173.42
27 | 塑料排水管φ110*3.2 | m | 60.604 | 14.91 | 903.61
28 | 蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32 | 根 | 16.16 | 42.28 | 683.24
29 | 自闭式冲洗阀DN15 | 个 | 8.08 | 39.26 | 317.22
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32 | 个 | 16.16 | 47.47 | 767.12
31 | 台下式洗脸盆 | 个 | 7.07 | 260 | 1838.2
32 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 16.16 | 280 | 4524.8
33 | 连体坐便器 | 个 | 7.07 | 750 | 5302.5
34 | 挂式小便器 | 个 | 8.08 | 350 | 2828
35 | 洗脸盆排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 7.07 | 42.28 | 298.92
36 | 螺纹水表LXS-50E DN50 | 只 | 4 | 209 | 836
37 | 4寸LED筒灯5W | 套 | 21.21 | 39.82 | 844.58
38 | LED吸顶灯24W | 套 | 1.01 | 68.03 | 68.71
39 | 扳式暗开关双联单控 | 只 | 6.12 | 6.82 | 41.74
40 | 扳式暗开关单联单控 | 只 | 6.12 | 4.45 | 27.23
41 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 99.806 | 1.73 | 172.86
42 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 206.664 | 1.59 | 328.18
43 | 刚性阻燃管PVC20中型管 | m | 84.99 | 1.32 | 112.19
44 | 给水金属软管镀铬蛇皮软管DN15*300mm | 根 | 7.07 | 3.45 | 24.39
45 | 给水金属软管镀铬蛇皮软管DN15*300mm | 根 | 14.14 | 3.45 | 48.78
46 | 塑料接线盒86型 | 个 | 31.62 | 1.29 | 40.79
47 | 螺纹闸阀Z15T-10K DN50 | 个 | 8 | 104 | 832
48 | 换气扇 | 台 | 8 | 133 | 1064

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.88 | 57.19 | 50.33
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.88 | 31.24 | 27.49
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 1.76 | 6.26 | 11.02
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.88 | 17.79 | 15.65
5 | 其他机械费 | 元 | 2.762 | 1.02 | 2.82
6 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.136 | 232.62 | 31.64
7 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.036 | 211.41 | 7.61
8 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.396 | 75.31 | 29.82
9 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.428 | 18.35 | 7.85
10 | 热熔焊机160mm | 台班 | 0.41 | 18.68 | 7.66
11 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.032 | 13.13 | 0.42
12 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.206 | 19.93 | 4.11
13 | 电焊机 （综合） | 台班 | 4.212 | 117.3 | 494.07