## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市甘霖镇柳岸村（西山楼）环境提升改造工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1206196元
| (大写): | 壹佰贰拾万陆仟壹佰玖拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇柳岸村（西山楼）环境提升改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 1206196 |  | 16034.07 | 51511.1 | 99594.16
1.1 | 公共厕所 | 150928 |  | 3644.25 | 10301.41 | 12461.97
1.2 | 市政 | 659005 |  | 7562.58 | 16880.77 | 54413.23
1.3 | 园林 | 381845 |  | 4651.07 | 23536.53 | 31528.5
1.4 | 公厕安装 | 14418 |  | 176.17 | 792.39 | 1190.46
合计 |  | 1206196 |  | 16034.07 | 51511.1 | 99594.16

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-公共厕所 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 107705.31 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 34963.65
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 13866.02
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 10221.77 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4995.28
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 3644.25 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 3644.25 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 6593.64
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6593.64 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6593.64 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 10301.41
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 12461.97
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 150928

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-公共厕所 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 1107.24 | 514.04 | 400.24
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 45.80 | 7.07 | 323.81 | 134.19 | 133.74
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：密实度满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 28.14 | 16.5 | 464.31 | 364.13 | 15.2
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由投标人自行考虑 | m3 | 17.66 | 18.07 | 319.12 | 15.72 | 251.3
| A.4 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 10382.01 | 2879.25 | 120.55
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：M15水泥砂浆 3.防潮层材料种类：20厚:12水泥砂浆防潮层内掺3%防水剂 | m3 | 3.68 | 790.52 | 2909.11 | 896.67 | 46.81
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10多孔砖 2.墙体类型：240mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 | m3 | 11.60 | 488.04 | 5661.26 | 1511.02 | 62.29
6 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10多孔砖 2.墙体类型：120mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 | m3 | 1.96 | 526.63 | 1032.19 | 327.36 | 8.29
7 | 010404001001 | 垫层 | 1.碎石垫层 干铺 | m3 | 2.63 | 296.37 | 779.45 | 144.2 | 3.16
本页小计 | [6 empty] | 11489.25 | 3393.29 | 520.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-公共厕所 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 18016.88 | 2212.04 | 84.93
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.33 | 510.98 | 1190.58 | 105.13 | 1.65
9 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 6.91 | 529.64 | 3659.81 | 183.39 | 1.87
10 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.03 | 697.79 | 1416.51 | 333.1 | 1.4
11 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.54 | 549.6 | 296.78 | 21.84 | 0.25
12 | 010503004001 | 圈梁、过梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.04 | 638.71 | 1302.97 | 224.6 | 1.41
13 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.23 | 571.51 | 1845.98 | 165.7 | 2.65
14 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.砼面墙脚护坡^非泵送砼C15 | m2 | 13.41 | 95.71 | 1283.47 | 340.88 | 6.71
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.794 | 4864.61 | 3862.5 | 485.88 | 19.5
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.667 | 4735.05 | 3158.28 | 351.52 | 49.49
| A.6 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 44.36 | 14.61
17 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙面挂钢丝网 | m2 | 3.24 | 13.69 | 44.36 | 14.61
本页小计 | [6 empty] | 18061.24 | 2226.65 | 84.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-公共厕所 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.8 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 1748.56 | 419.51 | 4.84
18 | 010801001001 | 木质门 | 1.M0921胶合板门 | m2 | 3.78 | 252.28 | 953.62 | 375.32 | 4.84
19 | 010807001001 | 金属窗 | 1.普通铝合金窗 | m2 | 2.76 | 288.02 | 794.94 | 44.19
| A.9 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 6926.28 | 1761.54 | 75.53
20 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦屋面 混凝土瓦（含屋脊） 2.混凝土上钉顺水条、挂瓦条 | m2 | 32.84 | 47.43 | 1557.6 | 394.74 | 1.31
21 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层; | m2 | 32.84 | 21.59 | 709.02 | 334.64 | 19.05
22 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.平面改性沥青卷材 自粘法~一层 `平(屋)面25%<坡度≤45%的 | m2 | 32.84 | 40.86 | 1341.84 | 116.25
23 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.刚性屋面 水泥砂浆保护层^水泥砂浆 1:3~厚20mm | m2 | 32.84 | 25.12 | 824.94 | 385.87 | 18.72
24 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1.50厚C25细石混凝土刚性层(内配双向φ6@200钢筋网片) | m2 | 32.84 | 75.91 | 2492.88 | 530.04 | 36.45
| A.11 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 3747.8 | 862.76 | 16.67
25 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.120厚C25细石混凝土砼随到随抹 | m2 | 17.55 | 67.6 | 1186.38 | 158.13 | 2.63
本页小计 | [6 empty] | 9861.22 | 2339.18 | 83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-公共厕所 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.10厚防滑地砖,纯水泥浆擦缝; 2.30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉(周边上翻300); 3.20厚纯水泥浆一道(最薄处20厚,从四周向地漏找坡,墙边四周抹成小八角); | m2 | 17.55 | 145.95 | 2561.42 | 704.63 | 14.04
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 20390.09 | 7931.36 | 162.43
27 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | （内墙） 1.18厚1:3水泥砂浆分层抹平; 2.界面剂一道 | m2 | 94.93 | 29.1 | 2762.46 | 1463.82 | 93.03
28 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.6厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶); 2.5厚瓷砖面层(白水泥擦缝) | m2 | 94.93 | 133.77 | 12698.79 | 4092.43 | 13.29
29 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | （外墙） 1.18厚1:3水泥砂浆分层抹平; 2.6厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶); | m2 | 68.45 | 43.65 | 2987.84 | 1749.58 | 54.08
30 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.青色毛石饰面 | m2 | 14.51 | 133.77 | 1941 | 625.53 | 2.03
| A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 4387.84 | 2586.71
31 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | (1)1:2.5水泥砂浆找平修补 (2)墙面平底腻子三遍(局部不平整处四-五遍) (3)采用界面剂批刮两遍 (4)喷刷一遍外墙封底漆 (5)外墙弹性涂料一底二涂(颜色见建筑外立面) | m2 | 68.44 | 53.26 | 3645.11 | 2110.69
本页小计 | [6 empty] | 26596.62 | 10746.68 | 176.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-公共厕所 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.混凝土面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 26.46 | 28.07 | 742.73 | 476.02
|  | 其他 |  |  |  |  | 40954.25 | 18364.38 | 225.22
33 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.4#砖砌化粪池 容积7.20m3 | 座 | 1 | 27289.52 | 27289.52 | 14230.99 | 129.67
34 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.砖砌窨井 ~井深1m | 座 | 3 | 1492.81 | 4478.43 | 2319.03 | 92.64
35 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格：DN300 HDPE双壁波纹管 2.连接形式：O型橡胶圈接口 3.管道闭水试验 | m | 13.10 | 79.28 | 1038.57 | 111.48
36 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 18.61 | 224.26 | 4173.48 | 785.34
37 | 011508004001 | 字 | 1.“公共厕所” | 个 | 4 | 97.17 | 388.68 | 109.44
38 | 011508004002 | 字 | “男、女” | 个 | 2 | 66.57 | 133.14 | 54.72
39 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台 台下盆 安装 2.石材磨平边 3.石材开孔 | m2 | 3.18 | 382.89 | 1217.59 | 593.9
40 | 01B001 | 大便坑 | 1.大便坑，具体做法详见图纸 | 只 | 3 | 147.08 | 441.24 | 159.48 | 2.91
41 | 01B002 | 成品排水沟 | 1.成品排水沟，图集2005浙J15(A/21) | m | 10.28 | 120 | 1233.6
42 | 01B003 | 取纸器(成品) | 1.取纸器(成品) | 只 | 2 | 30 | 60
本页小计 | [6 empty] | 41196.98 | 18840.4 | 225.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-公共厕所 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 01B004 | 安全抓杆 | 1.安全抓杆 | 项 | 1 | 500 | 500
本页小计 | [6 empty] | 500
合计 | [6 empty] | 107705.31 | 37546.2 | 1090.41

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-公共厕所 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 10221.77 | 3664.72 | 2075.26
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 3.81 | 49.53 | 188.71 | 110.03 | 4.23
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 17.22 | 45.45 | 782.65 | 412.59 | 11.88
3 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 19.07 | 51.47 | 981.53 | 438.61 | 17.93
4 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度4.7(m) | m2 | 4.53 | 80.87 | 366.34 | 195.2 | 15.27
5 | 011702009001 | 圈过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 12.86 | 55.91 | 719 | 431.2 | 9.13
6 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~平均支模高度3.9m以内 | m2 | 30.91 | 72.35 | 2236.34 | 987.27 | 97.37
7 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 22.58 | 21.36 | 482.31 | 292.86 | 25.06
8 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 22.58 | 13.02 | 293.99 | 200.96 | 10.39
9 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4170.9 | 4170.9 | 596 | 1884
本页小计 | [6 empty] | 10221.77 | 3664.72 | 2075.26
合计 | [6 empty] | 10221.77 | 3664.72 | 2075.26

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:公共厕所 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3644.25
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.12 | 3644.25
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3644.25

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:公共厕所 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6593.64 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 6593.64 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 6593.64 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:公共厕所 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 6593.64 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 6593.64
合计 |  |  | 6593.64 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:公共厕所 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.725 | 138 | 514.05
2 | 二类人工 | 工日 | 181.302 | 149 | 27014
3 | 三类人工 | 工日 | 80.021 | 171 | 13683.59

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:公共厕所 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.81 | 3982 | 3225.42
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 0.684 | 3850 | 2633.4
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 6.888 | 0.42 | 2.89
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 3701.151 | 0.48 | 1783.95
5 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 24.335 | 0.63 | 15.28
6 | 黄砂毛砂 | t | 0.003 | 155 | 0.47
7 | 黄砂净砂 | t | 15.118 | 180 | 2721.24
8 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.069 | 165 | 11.39
9 | 碎石综合 | t | 10.588 | 126 | 1334.09
10 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 4.599 | 734.5 | 3377.97
11 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 8.884 | 504.4 | 4481.09
12 | 彩色水泥脊瓦420×220 | 千张 | 0.016 | 2257 | 36.11
13 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 7.488 | 444 | 3324.67
14 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 5.424 | 470 | 2549.28
15 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 16.328 | 490 | 8000.72
16 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.173 | 513 | 88.75
17 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 643.5 | 0.37 | 236.81
18 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 3744.931 | 0.38 | 1411.84
19 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 603.9 | 0.31 | 188.42
20 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 5.836 | 0.32 | 1.87
21 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 4375.8 | 0.33 | 1444.01
22 | 瓷砖500×500 | m2 | 97.778 | 75 | 7333.35
23 | 青色毛石饰面 | m2 | 14.945 | 75 | 1120.88
24 | 地砖300×300 | m2 | 18.077 | 75 | 1355.78
25 | 普通铝合金窗 | m2 | 2.634 | 196 | 516.26
26 | 乳胶漆 | kg | 7.631 | 9.73 | 74.25
27 | 电 | kW·h | 6.797 | 0.88 | 5.98
28 | 水 | m3 | 43.718 | 5.73 | 250.5
29 | 复合模板综合 | m2 | 25.325 | 42.48 | 1075.81
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:公共厕所 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 木模板 | m3 | 0.572 | 1504 | 860.29
31 | 彩色水泥瓦420×330 | 千张 | 0.366 | 2257 | 826.06
32 | 取纸器(成品) | 只 | 2 | 30 | 60
33 | 安全抓杆 | 项 | 1 | 500 | 500
34 | 成品排水沟 | m | 10.28 | 120 | 1233.6
35 | 双壁波纹管DN300 | m | 13.297 | 54.38 | 723.09

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:公共厕所 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.036 | 940.32 | 33.85
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.633 | 1154.69 | 730.92
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.132 | 29.99 | 63.94
4 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.072 | 778.95 | 56.08
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.415 | 490.01 | 203.35
6 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.196 | 1009.37 | 197.84
7 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1306.65 | 1306.65
8 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.044 | 232.74 | 10.24
9 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.763 | 170.09 | 299.87
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.303 | 211.41 | 64.06
11 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.25 | 39.74 | 9.94
12 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.173 | 46.85 | 8.11
13 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.399 | 27.99 | 11.17
14 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.428 | 30.08 | 12.87
15 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.134 | 34.46 | 4.62
16 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.3 | 106.95 | 32.09
17 | 点焊机长臂75kV·A | 台班 | 0.165 | 162.77 | 26.86
18 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.073 | 131.93 | 9.63
19 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.03 | 9.73 | 0.29
20 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 1.139 | 35.76 | 40.73
21 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.967 | 13.13 | 12.7
22 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.532 | 5.08 | 7.78
23 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.049 | 462.88 | 22.68

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 527023.12 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 79981.49
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 31897.51
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 22813.41 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 10049.26
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.09% | 9084.1 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 7562.58 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 28790.07
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 28790.07 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 28790.07 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 16880.77
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 54413.23
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 659005

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路面工程 |  |  |  |  | 353507.64 | 35105.6 | 14592.19
1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 3234.00 | 1.98 | 6403.32 | 937.86 | 4333.56
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土路面 2.厚度：15cm 3.运距：投标人自行考虑 | m2 | 185.00 | 20.22 | 3740.7 | 1894.4 | 1119.25
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：15cm 3.嵌缝材料：锯缝机切缝、沥青填缝 4.其他：养护、路面防滑条 | m2 | 3234.00 | 93.11 | 301117.74 | 25839.66 | 8893.5
4 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.预制砼侧石1000*300*150 2.30厚1:2水泥砂浆粘层 3.C20侧石乌邦 | m | 588.00 | 70.45 | 41424.6 | 6256.32 | 88.2
5 | 040205006001 | 标线 | 1.热熔型地面标线 | m2 | 24.00 | 34.22 | 821.28 | 177.36 | 157.68
|  | 排水沟 |  |  |  |  | 21970.09 | 6871.12 | 1210.97
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 70.80 | 7.5 | 531 | 274 | 156.47
7 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：密实度满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 40.12 | 18.06 | 724.57 | 504.31 | 76.63
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土装车外运 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 30.68 | 16.18 | 496.4 | 12.27 | 397.31
本页小计 | [6 empty] | 355259.61 | 35896.18 | 15222.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040501017001 | 混凝土方沟 | 1.断面规格：300*300（净） 2.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，80厚C20砼底板，80厚C20渠壁（含模板） 3.其他：渠道内侧及底面抹灰 | m | 118.00 | 171.34 | 20218.12 | 6080.54 | 580.56
|  | 围墙 |  |  |  |  | 15223.05 | 5288.51 | 186.91
10 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 14.23 | 7.5 | 106.73 | 55.07 | 31.45
11 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：密实度满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 9.86 | 18.06 | 178.07 | 123.94 | 18.83
12 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土装车外运 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 4.37 | 16.18 | 70.71 | 1.75 | 56.59
13 | 010404001002 | 垫层 | 1.碎石垫层 干铺 | m3 | 0.86 | 297.57 | 255.91 | 47.15 | 1.03
14 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.86 | 511.95 | 440.28 | 38.8 | 0.61
15 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.19 | 530.22 | 630.96 | 31.58 | 0.32
16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 | t | 0.064 | 5166.72 | 330.67 | 31.82 | 4.27
17 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 | m3 | 1.46 | 539.97 | 788.36 | 169.46 | 3.55
18 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 | m3 | 7.45 | 588.75 | 4386.19 | 1147.82 | 18.55
本页小计 | [6 empty] | 27406 | 7727.93 | 715.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:3水泥砂浆抹面 | m2 | 74.25 | 41.67 | 3094 | 1874.81 | 49.01
20 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子 2.外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 62.10 | 47.67 | 2960.31 | 1659.93
21 | 04B001 | 成品围墙瓦 | 1.成品围墙瓦 2.20厚1:3水泥砂浆粘结层 3.C25素砼人字坡 | m | 13.50 | 146.73 | 1980.86 | 106.38 | 2.7
|  | 排水 |  |  |  |  | 136322.34 | 23552.83 | 4729.41
22 | 04B002 | 路面锯缝 | 1.锯缝机切缝 | m | 30.00 | 6.12 | 183.6 | 112.2 | 6.9
23 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土路面 2.厚度：18cm 3.运距：投标人自行考虑 | m2 | 35.00 | 24.24 | 848.4 | 430.15 | 253.4
24 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：18cm 3.其他：塑料膜养护 | m2 | 35.00 | 99.45 | 3480.75 | 228.55 | 7
25 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 362.05 | 7.5 | 2715.38 | 1401.13 | 800.13
26 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：密实度满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 160.54 | 18.06 | 2899.35 | 2017.99 | 306.63
27 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土装车外运 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 201.51 | 16.18 | 3260.43 | 80.6 | 2609.55
本页小计 | [6 empty] | 21423.08 | 7911.74 | 4035.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：同路基要求 2.填方材料品种：黄砂回填,分层回填至管顶 | m3 | 120.91 | 314.18 | 37987.5 | 3750.63 | 59.25
29 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格：砂垫层 2.厚度：50mm | m3 | 20.15 | 333.62 | 6722.44 | 846.7 | 48.36
30 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格：3:7砂石垫层 2.厚度：150mm | m3 | 60.45 | 233.96 | 14142.88 | 3226.22 | 134.2
31 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格：DN300 HDPE双壁波纹管 2.连接形式：O型橡胶圈接口 | m | 366.38 | 61.51 | 22536.03 | 2242.25
32 | 040504001001 | 砌筑井 | φ700雨水检查井，井深1.2米 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5砂浆砌筑MU15混凝土实心砖 3.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面 4.井盖、井圈材质及规格：φ700 D400球墨铸铁检查井井盖，C25砼检查井防沉降处理 5.含模板、钢筋制作安装、防坠网 | 座 | 12 | 1803.04 | 21636.48 | 4075.2 | 254.52
本页小计 | [6 empty] | 103025.33 | 14141 | 496.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：390*510防盗式球墨铸铁箅，深0.8m 2.垫层、基础材质及厚度：100后碎石垫层，100厚C15混凝土垫层（含模板） 3.砌筑材料品种、规格：M10砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 4.砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆抹面 5.井圈材质及规格：C30混凝土井圈 6.含模板、钢筋制作安装 | 座 | 19 | 968.9 | 18409.1 | 5141.21 | 249.47
34 | 04B003 | 不锈钢标识牌 | 1.不锈钢标识牌（量暂估） | 个 | 60 | 25 | 1500
本页小计 | [6 empty] | 19909.1 | 5141.21 | 249.47
合计 | [6 empty] | 527023.12 | 70818.06 | 20719.48

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 22813.41 | 9087.99 | 2298.26
1 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 2.70 | 50.24 | 135.65 | 77.98 | 3
2 | 011702001004 | 基础 | 1.现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 5.40 | 46.01 | 248.45 | 129.38 | 3.73
3 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.围墙脚手架 | m2 | 31.05 | 4.68 | 145.31 | 86.63 | 15.53
4 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 200.00 | 67.53 | 13506 | 7582 | 662
5 | 04B004 | 施工围挡 | 1.固定式施工围挡 围挡板（工程量暂估） | m2 | 200.00 | 43.89 | 8778 | 1212 | 1614
本页小计 | [6 empty] | 22813.41 | 9087.99 | 2298.26
合计 | [6 empty] | 22813.41 | 9087.99 | 2298.26

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 7562.58
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 7562.58
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 1521.52
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 9084.1

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 28790.07 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 28790.07 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 28790.07 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 28790.07 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 28790.07
合计 |  |  | 28790.07 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 32.487 | 138 | 4483.21
2 | 二类人工 | 工日 | 482.204 | 149 | 71848.4
3 | 三类人工 | 工日 | 20.93 | 171 | 3579.03

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.234 | 4336 | 1014.62
2 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ18 | t | 0.066 | 4319 | 285.05
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.567 | 0.42 | 0.24
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 5127.088 | 0.48 | 2471.26
5 | 黄砂毛砂 | t | 249.787 | 155 | 38716.99
6 | 黄砂净砂 | t | 16.016 | 180 | 2882.88
7 | 砂砾石 | t | 114.855 | 86.11 | 9890.16
8 | 碎石综合 | t | 17.946 | 126 | 2261.2
9 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 13.009 | 504.4 | 6561.74
10 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 4.457 | 444 | 1978.91
11 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 24.232 | 470 | 11389.04
12 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 499.977 | 490 | 244988.73
13 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 3.288 | 513 | 1686.74
14 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 577.182 | 0.38 | 217.6
15 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 7898.355 | 0.32 | 2527.47
16 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 554.07 | 0.33 | 182.84
17 | HDPE双壁波纹排水管DN300 | m | 367.004 | 52.75 | 19359.46
18 | 水 | m3 | 884.422 | 5.73 | 5067.74
19 | 复合模板综合 | m2 | 1.59 | 42.48 | 67.54
20 | 木模板 | m3 | 0.972 | 1504 | 1461.89
21 | 铸铁检查井盖φ700 D400 | 套 | 12 | 725 | 8700
22 | 预制砼侧石1000*300*150 | m | 593.88 | 43.36 | 25750.64
23 | 铸铁平箅390*510 | 套 | 19 | 174 | 3306
24 | 防坠网 | 套 | 12 | 30 | 360
25 | 不锈钢标识牌 | 个 | 60 | 25 | 1500
26 | 成品围墙瓦 | m | 13.5 | 120 | 1620

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 2.62 | 837.96 | 2195.46
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.14 | 1028.46 | 143.98
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.558 | 813.31 | 453.83
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.933 | 1154.69 | 1077.33
5 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 3.687 | 582.97 | 2149.41
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 20.231 | 29.99 | 606.73
7 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 6.942 | 12.61 | 87.54
8 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 17.787 | 458.42 | 8153.92
9 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.132 | 704.01 | 92.93
10 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.276 | 778.95 | 214.99
11 | 载货汽车4t | 台班 | 2.995 | 490.01 | 1467.58
12 | 载货汽车5t | 台班 | 0.013 | 508.7 | 6.61
13 | 载货汽车5t | 台班 | 0.599 | 508.7 | 304.71
14 | 自卸汽车15t | 台班 | 3.163 | 1009.37 | 3192.64
15 | 机动翻斗车1t | 台班 | 1.542 | 232.74 | 358.89
16 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 2.192 | 170.09 | 372.84
17 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 4.231 | 36.03 | 152.44
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.215 | 211.41 | 45.45
19 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.039 | 39.74 | 1.55
20 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.031 | 46.85 | 1.45
21 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.091 | 27.99 | 2.55
22 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 9.649 | 30.08 | 290.24
23 | 木工平刨床300mm | 台班 | 9.46 | 11.7 | 110.68
24 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.066 | 34.46 | 2.27
25 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.074 | 106.95 | 7.91
26 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.006 | 131.93 | 0.79
27 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.002 | 9.73 | 0.02
28 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.139 | 35.76 | 4.97
29 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 3.472 | 134.06 | 465.46
30 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 11.376 | 17.26 | 196.33
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 21.4 | 13.13 | 280.98
32 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 34.217 | 5.08 | 173.82
33 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.84 | 462.88 | 388.82

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 301835.14 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 75096.64
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8263.24
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2890.19 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 901.19
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.07% | 5373.05 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.12% | 4651.07 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 16681.75
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 16681.75 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 16681.75 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 23536.53
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 31528.5
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 381845

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 生态车位 |  |  |  |  | 53615.55 | 12684.94 | 167.43
1 | 050201001001 | 园路 | 1.200*100*60灰色透水砖(中字铺) 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层 3.170厚C25砼垫层 4.素土夯实 | m2 | 195.52 | 226.45 | 44275.5 | 10786.84 | 146.64
2 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.1000*150*100芝麻灰平石(火烧面) 2.40厚1:3水泥砂浆粘结层 3.120厚C25砼垫层 4.素土夯实 | m | 122.30 | 76.37 | 9340.05 | 1898.1 | 20.79
|  | 铺装广场 |  |  |  |  | 75342.65 | 15775.78 | 554.73
3 | 050201001002 | 园路 | 1.600X300X30芝麻灰花岗岩(火烧面)中字铺 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素砼垫层 4.80厚碎石找平层 5.素土夯实 | m2 | 105.55 | 262.99 | 27758.59 | 6200.01 | 243.82
4 | 050201001003 | 园路 | 1.400X400X30福建红花岗岩(火烧面)对角斜铺 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素砼垫层 4.80厚碎石找平层 5.素土夯实 | m2 | 105.54 | 238.51 | 25172.35 | 6199.42 | 243.8
本页小计 | [6 empty] | 106546.49 | 25084.37 | 655.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 050201001004 | 园路 | 1.100X100X30中国黑花岗岩(火烧面)平铺 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素砼垫层 4.80厚碎石找平层 5.素土夯实 | m2 | 17.76 | 341.53 | 6065.57 | 1043.22 | 41.03
6 | 050201001005 | 园路 | 1.φ30-45深色雨花石嵌面 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素砼垫层 4.80厚碎石找平层 5.素土夯实 | m2 | 14.98 | 201.66 | 3020.87 | 1002.91 | 9.89
7 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.1000*150*120芝麻灰花岗岩平石 2.40厚1:3水泥砂浆粘结层 3.40厚C20砼垫层 4.素土夯实 | m | 95.22 | 76.93 | 7325.27 | 1330.22 | 16.19
8 | 05B001 | 健身器材 | 1.健身器材（含安装费），具体款式由业主定 | 套 | 6 | 1000 | 6000
|  | 树池景凳 |  |  |  |  | 18158.68 | 4489.47 | 297.38
9 | 040101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 18.00 | 7.64 | 137.52 | 69.66 | 39.78
10 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求：密实度满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 5.46 | 14.64 | 79.93 | 49.9 | 13.05
11 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土装车外运 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 12.54 | 16.44 | 206.16 | 5.02 | 162.39
本页小计 | [6 empty] | 22835.32 | 3500.93 | 282.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010404001003 | 垫层 | 1.碎石垫层 干铺 | m3 | 3.21 | 298.86 | 959.34 | 176 | 3.85
13 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.55 | 513.01 | 1308.18 | 115.06 | 1.81
14 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.Mu10机制砖M7.5水泥砂浆砌体 | m3 | 8.61 | 619.68 | 5335.44 | 1562.54 | 0.52
15 | 011201002002 | 墙面装饰抹灰 | 1.20厚1:3水泥砂浆抹面 | m2 | 34.03 | 26.32 | 895.67 | 427.08 | 21.1
16 | 020804001001 | 墙面贴仿古砖片 | 1.10X60X240青砖贴面勾灰色缝 | m2 | 16.02 | 136.59 | 2188.17 | 642.4 | 6.57
17 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.60X500X500青石板细凿面压顶 2.20厚1:2水泥砂浆结合层(外露部分灰色水泥砂浆饰面) | m2 | 4.00 | 327.37 | 1309.48 | 252.08 | 2.32
18 | 020510004001 | 坐凳面 | 1.50X50X1400防腐柳桉木条倒边角5X5,留缝10（含工字钢、预埋件制作安装） | m2 | 9.18 | 625.14 | 5738.79 | 1189.73 | 45.99
|  | 长条凳 |  |  |  |  | 6711.47 | 1912.11 | 77.5
19 | 040101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 8.50 | 7.64 | 64.94 | 32.9 | 18.79
20 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求：密实度满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 6.67 | 14.64 | 97.65 | 60.96 | 15.94
21 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土装车外运 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 1.83 | 16.44 | 30.09 | 0.73 | 23.7
22 | 010404001004 | 垫层 | 1.碎石垫层 干铺 | m3 | 0.91 | 298.86 | 271.96 | 49.9 | 1.09
本页小计 | [6 empty] | 18199.71 | 4509.38 | 141.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.75 | 513.01 | 384.76 | 33.84 | 0.53
24 | 040204007002 | 坐凳砌筑 | 1. MU10砖M7.5水泥砂浆砌体 | m3 | 3.16 | 619.68 | 1958.19 | 573.48 | 0.19
25 | 011201002003 | 墙面装饰抹灰 | 1.20厚1:3水泥砂浆抹面 | m2 | 3.88 | 26.32 | 102.12 | 48.69 | 2.41
26 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1.30厚芝麻灰花岗岩（光面） 2.20厚1:2水泥砂浆结合层(外露部分灰色水泥砂浆饰面) | m2 | 8.64 | 201.33 | 1739.49 | 544.49 | 5.01
27 | 020510004002 | 坐凳面 | 1.30厚柳桉木凳面 栗色 2.50X60柳桉木龙骨(含角钢固定) 3.20厚1：3水泥砂浆 | m2 | 4.80 | 429.64 | 2062.27 | 567.12 | 9.84
|  | 花坛 |  |  |  |  | 5750.68 | 1015.79 | 118.97
28 | 040101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 10.46 | 7.64 | 79.91 | 40.48 | 23.12
29 | 040103001007 | 回填方 | 1.密实度要求：密实度满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 6.53 | 14.64 | 95.6 | 59.68 | 15.61
30 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土装车外运 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 3.93 | 16.44 | 64.61 | 1.57 | 50.89
31 | 010404001005 | 垫层 | 1.碎石垫层 干铺 | m3 | 1.24 | 298.86 | 370.59 | 67.99 | 1.49
32 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.96 | 513.01 | 492.49 | 43.32 | 0.68
33 | 020101002001 | 细砖清水墙 | 1.用砖品种规格：240X115X53青灰色仿古清水砖浆砌(原浆勾缝) | m3 | 4.02 | 1156.09 | 4647.48 | 802.75 | 27.18
本页小计 | [6 empty] | 11997.51 | 2783.41 | 136.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化 |  |  |  |  | 142256.11 | 33239.76 | 14896.61
34 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：银杏 2.胸径：Φ12 3.株高、冠径：H450,P300,树形优美 4.养护期：2年 | 株 | 2 | 604.61 | 1209.22 | 404.24 | 70.7
35 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类：榉树 2.胸径：Φ10 3.株高、冠径：H500,P350,树形优美 4.养护期：2年 | 株 | 2 | 571.28 | 1142.56 | 404.24 | 70.7
36 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类：大金桂 2.地径：D13 3.株高、冠径：H450,P400,树形优美,分枝点80以上 4.养护期：2年 | 株 | 4 | 1809.2 | 7236.8 | 772.32 | 134.4
37 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类：金桂 2.地径：D7 3.株高、冠径：H350,P300,树形优美,分枝点60以上 4.养护期：2年 | 株 | 14 | 888.75 | 12442.5 | 1251.88 | 328.58
38 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类：晚樱 2.地径：D7 3.株高、冠径：H250,P200,树形优美,分枝点60以上 4.养护期：2年 | 株 | 12 | 271.35 | 3256.2 | 1127.88 | 300.24
本页小计 | [6 empty] | 25287.28 | 3960.56 | 904.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类：红梅 2.地径：D6 3.株高、冠径：H200,P200,树形优美,分枝点60以上 4.养护期：2年 | 株 | 7 | 377.4 | 2641.8 | 657.93 | 175.14
40 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类：紫玉兰 2.地径：D7 3.株高、冠径：H200,P200,树形优美,分枝点80以上 4.养护期：2年 | 株 | 9 | 257.21 | 2314.89 | 845.91 | 225.18
41 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类：花石榴 2.株高、冠径：H250,P180,丛生,树形优美 3.养护期：2年 | 株 | 6 | 321.85 | 1931.1 | 563.94 | 150.12
42 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类：红枫 2.胸径：D7 3.株高、冠径：H250,P180,树形优美,分枝点60以上 4.养护期：2年 | 株 | 8 | 572.33 | 4578.64 | 751.92 | 200.16
43 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类：紫薇 2.地径：D6 3.株高、冠径：H250,P180,树形优美(红花),分枝点80以上 4.养护期：2年 | 株 | 11 | 175.94 | 1935.34 | 844.47 | 120.45
本页小计 | [6 empty] | 13401.77 | 3664.17 | 871.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：红花继木球 2.灌丛高：H100，P100 3.蓬径：P100,树形优美,实球 4.养护期：2年 | 株 | 26 | 90.25 | 2346.5 | 409.24 | 193.96
45 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类：红叶石楠球 2.灌丛高：H120 3.蓬径：P100,树形优美,实球 4.养护期：2年 | 株 | 22 | 91.69 | 2017.18 | 346.28 | 164.12
46 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类：无刺枸骨球 2.灌丛高：H100 3.蓬径：P100,树形优美,实球 4.养护期：2年 | 株 | 6 | 111.44 | 668.64 | 94.44 | 44.76
47 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类：海桐球 2.灌丛高：H120 3.蓬径：P100,树形优美,实球 4.养护期：2年 | 株 | 8 | 76.75 | 614 | 125.92 | 59.68
48 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类：红叶石楠柱 2.灌丛高：H180 3.蓬径：P130,圆形,树形优美 4.养护期：2年 | 株 | 4 | 312.61 | 1250.44 | 110.68 | 33.32
49 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类：茶梅球 2.灌丛高：H90 3.蓬径：P90,树形优美,实球 4.养护期：2年 | 株 | 12 | 189.44 | 2273.28 | 166.32 | 89.52
本页小计 | [6 empty] | 9170.04 | 1252.88 | 585.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠 2.株高或蓬径：H30,P25 3.单位面积株数：36株/平米 4.养护期：2年 | m2 | 127.40 | 56.07 | 7143.32 | 2158.16 | 740.19
51 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红花继木 2.株高或蓬径：H30,P25 3.单位面积株数：36株/平米 4.养护期：2年 | m2 | 318.30 | 68.17 | 21698.51 | 5392 | 1849.32
52 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：地被月季 2.株高或蓬径：H30,P25 3.单位面积株数：36株/平米 4.养护期：2年 | m2 | 39.20 | 50.78 | 1990.58 | 664.05 | 227.75
53 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：夏鹃 2.株高或蓬径：H30,P25 3.单位面积株数：36株/平米 4.养护期：2年 | m2 | 19.60 | 102.56 | 2010.18 | 332.02 | 113.88
54 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：小叶栀子 2.株高或蓬径：H30,P25 3.单位面积株数：36株/平米 4.养护期：2年 | m2 | 144.00 | 50.78 | 7312.32 | 2439.36 | 836.64
55 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：细叶麦冬 2.单位面积株数：当年生,8-10株/丛 49丛/平米 3.养护期：2年 | m2 | 18.60 | 43.39 | 807.05 | 148.43 | 64.91
本页小计 | [6 empty] | 40961.96 | 11134.02 | 3832.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1.种类：珊瑚树绿篱 2.篱高：1.6m 3.蓬径：P50 4.单位面积株数：16株/平米 5.养护期：2年 | m2 | 93.80 | 195.36 | 18324.77 | 2164.9 | 544.98
57 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 1798.60 | 5.32 | 9568.55 | 7554.12
58 | 050101011001 | 绿地起坡造型 | 1.绿地起坡造型 | m2 | 1548.60 | 7.76 | 12017.14 | 3252.06 | 6411.2
59 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填种植土 | m3 | 309.70 | 43.67 | 13524.6 | 257.05 | 1746.71
本页小计 | [6 empty] | 53435.06 | 13228.13 | 8702.89
合计 | [6 empty] | 301835.14 | 69117.85 | 16112.62

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 2890.19 | 974.3 | 22.99
1 | 011702001005 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 14.41 | 50.93 | 733.9 | 416.16 | 16
2 | 011702001006 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 1.80 | 46.24 | 83.23 | 38.54 | 1.57
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 2.81 | 57.14 | 160.56 | 81.6 | 5.42
4 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.树棍支撑三脚桩 | 株 | 75 | 20.83 | 1562.25 | 253.5
5 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆 | 株 | 75 | 4.67 | 350.25 | 184.5
本页小计 | [6 empty] | 2890.19 | 974.3 | 22.99
合计 | [6 empty] | 2890.19 | 974.3 | 22.99

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4651.07
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.12 | 4651.07
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.95 | 721.98
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 5373.05

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 16681.75 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 16681.75 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 16681.75 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 16681.75 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 16681.75
合计 |  |  | 16681.75 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 246.275 | 138 | 33985.95
2 | 二类人工 | 工日 | 195.764 | 149 | 29168.84
3 | 三类人工 | 工日 | 40.51 | 171 | 6927.21

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 1.135 | 0.42 | 0.48
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 6869.093 | 0.48 | 3310.9
3 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 35.472 | 0.51 | 18.06
4 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 4.718 | 0.63 | 2.96
5 | 黄砂净砂 | t | 22.688 | 180 | 4083.84
6 | 碎石综合 | t | 9.691 | 126 | 1221.07
7 | 碎石40—60 | t | 31.112 | 126 | 3920.11
8 | 深色雨花石φ30-45 | t | 1.079 | 500 | 539.5
9 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 6.426 | 504.4 | 3241.27
10 | 青灰色仿古清水砖240×115×53 | 千块 | 2.139 | 1500 | 3208.5
11 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 4.304 | 444 | 1910.98
12 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 25.454 | 470 | 11963.38
13 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 36.148 | 490 | 17712.52
14 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 4241.289 | 0.32 | 1357.21
15 | 防腐柳桉木条 | m3 | 0.88 | 4722 | 4155.36
16 | 芝麻灰花岗岩（光面）30mm | m2 | 9.158 | 104 | 952.43
17 | 青石板细凿面60X500X500 | m2 | 4.24 | 222.9 | 945.1
18 | 中国黑花岗岩(火烧面)100X100X30 | m2 | 18.115 | 181 | 3278.82
19 | 福建红花岗岩(火烧面)400X400X30 | m2 | 107.651 | 80 | 8612.08
20 | 芝麻灰花岗岩(火烧面)600X300X30 | m2 | 107.661 | 104 | 11196.74
21 | 电 | kW·h | 28.336 | 0.88 | 24.94
22 | 水 | m3 | 543.716 | 5.73 | 3115.49
23 | 复合模板综合 | m2 | 3.487 | 42.48 | 148.13
24 | 木模板 | m3 | 0.051 | 1504 | 76.7
25 | 灰色透水砖200*100*60 | m2 | 199.43 | 56.64 | 11295.72
26 | 芝麻灰平石(火烧面)1000*150*100 | m | 123.523 | 43.01 | 5312.11
27 | 芝麻灰花岗岩平石1000*150*120 | m | 96.172 | 51.61 | 4963.05
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
28 | 防腐柳桉木条 | m3 | 0.055 | 4722 | 259.71
29 | 紫薇D6,H250,P180 | 株 | 11.11 | 59.63 | 662.49
30 | 晚樱D7,H250,P200 | 株 | 12.12 | 115 | 1393.8
31 | 紫玉兰D7,H200,P200 | 株 | 9.09 | 101 | 918.09
32 | 红枫D7,H250,P180 | 株 | 8.08 | 413 | 3337.04
33 | 红梅D6,H200,P200 | 株 | 7.07 | 220 | 1555.4
34 | 花石榴H250,P180 | 株 | 6.06 | 165 | 999.9
35 | 金桂D7,H350,P300 | 株 | 14.14 | 734 | 10378.76
36 | 大金桂D13，H450,P400 | 株 | 4.04 | 1500 | 6060
37 | 榉树Φ10，H500,P350 | 株 | 2.02 | 261 | 527.22
38 | 银杏Φ12，H450,P300 | 株 | 2.02 | 294 | 593.88
39 | 茶梅球H90,P90 | 株 | 12.6 | 151 | 1902.6
40 | 无刺枸骨球H100,P100 | 株 | 6.3 | 74.31 | 468.15
41 | 海桐球H120,P100 | 株 | 8.4 | 41.28 | 346.75
42 | 红叶石楠球H120,P100 | 株 | 23.1 | 55.5 | 1282.05
43 | 红花继木球H100,P100 | 株 | 27.3 | 54.13 | 1477.75
44 | 红叶石楠柱H180,P130 | 株 | 4.2 | 250 | 1050
45 | 种植土 | m3 | 315.894 | 35 | 11056.29
46 | 地被月季H30,P25 | m2 | 41.16 | 16.56 | 681.61
47 | 夏鹃H30,P25 | m2 | 20.58 | 65.88 | 1355.81
48 | 小叶栀子H30,P25 | m2 | 151.2 | 16.56 | 2503.87
49 | 红叶石楠H30,P25 | m2 | 133.77 | 21.6 | 2889.43
50 | 红花继木H30,P25 | m2 | 334.215 | 33.12 | 11069.2
51 | 细叶麦冬8-10株/丛 49丛/平米 | m2 | 19.53 | 24.17 | 472.1
52 | 珊瑚树绿篱H160，P50 | m2 | 98.49 | 146.72 | 14450.45

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 8.207 | 940.32 | 7717.21
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.006 | 1028.46 | 6.17
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.043 | 813.31 | 34.97
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.066 | 1154.69 | 76.21
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 16.57 | 29.99 | 496.93
6 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.003 | 1112.52 | 3.34
7 | 门式起重机10t | 台班 | 0.032 | 486.21 | 15.56
8 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.008 | 519.75 | 4.16
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.031 | 490.01 | 15.19
10 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.2 | 1009.37 | 201.87
11 | 洒水车4000L | 台班 | 10.121 | 569.81 | 5767.05
12 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 4.646 | 170.09 | 790.24
13 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.006 | 211.41 | 1.27
14 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.235 | 30.08 | 7.07
15 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.015 | 22.78 | 0.34
16 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.003 | 102.73 | 0.31
17 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.012 | 88.32 | 1.06
18 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.051 | 39.47 | 2.01
19 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 0.136 | 144.16 | 19.61
20 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.072 | 9.73 | 0.7
21 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.012 | 436.77 | 5.24
22 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.231 | 13.13 | 3.03
23 | 汽车式起重机5t | 台班 | 2.105 | 462.88 | 974.36

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-公厕安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 11526.03 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2564.54
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 279.03
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 102.86 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 22.43
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 176.17 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 176.17 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 629.87
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 629.87 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 629.87 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 792.39
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1190.46
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 14418

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-公厕安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 2984.59 | 993.16 | 85.49
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套控制箱AL； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米暗装。 | 台 | 1 | 1043.12 | 1043.12 | 167.89
2 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.吸顶灯具安装 防水防尘灯 | 套 | 4 | 106.14 | 424.56 | 71.52
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：双联单控 ； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 2 | 17.1 | 34.2 | 14.6
4 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BV-2.5 4、配线材质：铜芯 | m | 22.32 | 2.63 | 58.7 | 14.95
5 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BVR-2.5 4、配线材质：铜芯 | m | 11.16 | 2.79 | 31.14 | 7.48
6 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC20中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 11.16 | 7.43 | 82.92 | 48.21
本页小计 | [6 empty] | 1674.64 | 324.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-公厕安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030409004001 | 均压环 | 1、名 称：基础接地焊接； 2、安装形式：利用地梁二根主筋焊接。 | m | 25.10 | 5.41 | 135.79 | 65.01 | 27.36
8 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称:户内接地母线； 2、材质规格:镀锌扁钢40*4； 3、安装形式:沿砖混结构暗敷。 | m | 4.00 | 18.86 | 75.44 | 28.6 | 2.72
9 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称:户内接地母线； 2、材质规格:镀锌扁钢50*5； 3、安装形式:沿砖混结构暗敷。 | m | 4.00 | 23.08 | 92.32 | 28.6 | 2.72
10 | 030409002003 | 接地母线 | 1、名称:户外接地母线； 2、材质规格:镀锌扁钢40*4； 3、安装形式:埋地敷设。 | m | 12.00 | 39.97 | 479.64 | 284.28 | 12.24
11 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、总等电位箱暗装300*200*120mm | 台 | 1 | 193.19 | 193.19 | 48.95
12 | 030414011001 | 接地装置 | 防雷接地调试，独立接地装置6根接地极以内。 | 组 | 1 | 102.35 | 102.35 | 61.09 | 16.7
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
|  | 给排水 |  |  |  |  | 8541.44 | 1641.35 | 96.19
本页小计 | [6 empty] | 1309.95 | 668.51 | 85.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-公厕安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN15（Φ20×2.3）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 4.70 | 14.43 | 67.82 | 32.29 | 0.52
15 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN20（Φ25×2.8）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 6.39 | 17.35 | 110.87 | 49.33 | 0.7
16 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN25（Φ32×3.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 1.93 | 22.83 | 44.06 | 16.56 | 0.21
17 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN40（Φ50×5.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 2.76 | 42.07 | 116.11 | 34.8 | 0.3
本页小计 | [6 empty] | 338.86 | 132.98 | 1.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-公厕安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN50（Φ63×7.1）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 8.06 | 52.16 | 420.41 | 104.38 | 1.53
19 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ75*2.3； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 2.74 | 28.85 | 79.05 | 30.39
20 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ110*3.2； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 9.16 | 44.73 | 409.73 | 123.11
21 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：螺纹闸阀； 2、阀门材质：铸铁、铜芯； 3、规格、压力等级：Z15T-10K DN50； 4、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 1 | 145.18 | 145.18 | 18.48 | 0.88
本页小计 | [6 empty] | 1054.37 | 276.36 | 2.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-公厕安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌阀门井、内径330mm*330mm、井深700mm； 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100mm厚，C15砼垫层100mm厚，包含模板； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU10 ，M5水泥砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井底抹灰、内外壁抹灰； 5、盖板材质、规格：树脂复合井盖座430*430mm； 6、做法详见图纸 | 座 | 1 | 454.53 | 454.53 | 119.28 | 4.15
23 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材质：不锈钢地漏； 2、型号、规格：DN50。 | 个 | 2 | 52.15 | 104.3 | 20.94
24 | 031004007001 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：壁挂式小便器，自闭阀冲洗； 4、附件名称、数量：自闭式冲洗阀DN15一个，小便器冲水连接管DN15一根、小便器铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 2 | 494.57 | 989.14 | 43.98
本页小计 | [6 empty] | 1547.97 | 184.2 | 4.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-公厕安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 031004006001 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：连体坐便器（含进水阀配件、座便器桶盖）； 4、附件名称、数量：镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个。 | 组 | 2 | 919.04 | 1838.08 | 88.86
26 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆，冷水； 4、附件名称、数量：洗脸盆冷水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 2 | 472.22 | 944.44 | 61.22
27 | 031004006002 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：蝶形平板式蹲便器，自闭式冲洗阀冲洗； 4、附件名称、数量：瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32一个（含防污器）、蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32一根。 | 组 | 3 | 494.79 | 1484.37 | 113.1
28 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN50。 | 个 | 1 | 196.25 | 196.25 | 92.97 | 18.76
本页小计 | [6 empty] | 4463.14 | 356.15 | 18.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-公厕安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN100。 | 个 | 2 | 280.01 | 560.02 | 244.66 | 69.14
30 | 03B001 | 卫生间暗敷管道人工补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日。 | 间 | 2 | 288.54 | 577.08 | 447
本页小计 | [6 empty] | 1137.1 | 691.66 | 69.14
合计 | [6 empty] | 11526.03 | 2634.51 | 181.68

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-公厕安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 项目措施费 |  |  | 0 |  | 102.86 | 24.72
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 102.86 | 102.86 | 24.72
本页小计 | [6 empty] | 102.86 | 24.72
合计 | [6 empty] | 102.86 | 24.72

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:公厕安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 176.17
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 176.17
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 176.17

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:公厕安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 629.87 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 629.87 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 629.87 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:公厕安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 629.87 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 629.87
合计 |  |  | 629.87 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:公厕安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 17.847 | 149 | 2659.2

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:公厕安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 5.261 | 0.48 | 2.54
2 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.027 | 232.5 | 6.28
3 | 黄砂净砂 | t | 0.012 | 180 | 2.16
4 | 碎石综合 | t | 0.107 | 126 | 13.48
5 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 0.082 | 504.4 | 41.36
6 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.06 | 444 | 26.64
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 141.222 | 0.38 | 53.24
8 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 57.031 | 0.32 | 18.25
9 | 电 | kW·h | 0.41 | 0.88 | 0.36
10 | 水 | m3 | 0.37 | 5.73 | 2.12
11 | 木模板 | m3 | 0.003 | 1504 | 4.51
12 | 复合材料检查井盖400*400mm | 套 | 1 | 135.5 | 135.5
13 | 扁钢Q235B综合 | kg | 2.72 | 4.3 | 11.7
14 | 中厚钢板综合 | kg | 13.016 | 4.11 | 53.44
15 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 2.02 | 11.65 | 23.53
16 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 4.04 | 11.65 | 47.07
17 | 座便器盖 | 套 | 2.02 | 50 | 101
18 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 2.02 | 38 | 76.76
19 | 防污器DN32 | 个 | 3.03 | 45 | 136.35
20 | 洗脸盆水嘴(冷水) | 个 | 2.02 | 85 | 171.7
21 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 2.02 | 30 | 60.6
22 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 2.02 | 20 | 40.4
23 | 小便器排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 2.02 | 43.15 | 87.16
24 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 13.54 | 5.1 | 69.03
25 | PP-R给水管DN25 | m | 1.961 | 7.79 | 15.28
26 | PP-R给水管DN15 | m | 4.775 | 3.07 | 14.66
27 | PP-R给水管DN20 | m | 6.492 | 4.61 | 29.93
28 | PP-R给水管DN40 | m | 2.804 | 19.25 | 53.98
29 | PP-R给水管DN50 | m | 8.189 | 24.9 | 203.91
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:公厕安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 塑料排水管φ75*2.3 | m | 2.685 | 8.79 | 23.6
31 | 塑料排水管φ110*3.2 | m | 7.878 | 16.16 | 127.31
32 | 蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32 | 根 | 3.03 | 42.28 | 128.11
33 | 螺纹闸阀Z15T-10K DN50 | 个 | 1.01 | 104 | 105.04
34 | 自闭式冲洗阀DN15 | 个 | 2.02 | 39.26 | 79.31
35 | 瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32 | 个 | 3.03 | 47.47 | 143.83
36 | 台下式洗脸盆 | 个 | 2.02 | 260 | 525.2
37 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 3.03 | 280 | 848.4
38 | 连体坐便器 | 个 | 2.02 | 750 | 1515
39 | 挂式小便器 | 个 | 2.02 | 350 | 707
40 | 洗脸盆排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 2.02 | 42.28 | 85.41
41 | 防水防尘灯 | 套 | 4.04 | 80 | 323.2
42 | 扳式暗开关双联单控 | 只 | 2.04 | 6.82 | 13.91
43 | 接地母线镀锌扁钢-40*4 | m | 16.8 | 7.22 | 121.31
44 | 接地母线镀锌扁钢-50*5 | m | 4.2 | 11.24 | 47.2
45 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 12.946 | 1.66 | 21.45
46 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 25.891 | 1.52 | 39.33
47 | 刚性阻燃管PVC20中型管 | m | 11.83 | 1.32 | 15.62
48 | 给水金属软管镀铬蛇皮软管DN15*300mm | 根 | 2.02 | 3.45 | 6.97
49 | 给水金属软管镀铬蛇皮软管DN15*300mm | 根 | 4.04 | 3.45 | 13.94
50 | 总等电位端子箱300*200*120mm | 个 | 1 | 130 | 130
51 | 成套配电箱AL | 台 | 1 | 800 | 800

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:公厕安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 0.4 | 41.76 | 16.7
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
6 | 其他机械费 | 元 | 1.658 | 1.02 | 1.69
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.004 | 29.99 | 0.12
8 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.013 | 232.74 | 3.03
9 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.003 | 211.41 | 0.63
10 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.072 | 75.31 | 5.42
11 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.038 | 23.15 | 0.88
12 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.071 | 18.35 | 1.3
13 | 热熔焊机160mm | 台班 | 0.081 | 18.68 | 1.51
14 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.004 | 13.13 | 0.05
15 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.004 | 19.93 | 0.08
16 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.692 | 117.3 | 81.17
17 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.662 | 68.02 | 45.03