## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市浦口街道上杨大楼公共部位装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 安装工程 | 759075 |  | 8641.55 | 32397.9 | 62675.91
1.1 | 公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) | 367575.72 |  | 4298.49 | 16115.4 | 30350.29
1.2 | 公寓公共区域(六~十七层) | 391499.13 |  | 4343.06 | 16282.5 | 32325.62
2 | 装饰工程 | 3142918 | 125000 | 25935.61 | 126816.5 | 259507.02
2.1 | 装饰 | 3142918.4 | 125000 | 25935.61 | 126816.5 | 259507.02
合计 |  | 3901993 | 125000 | 34577.16 | 159214.4 | 322182.93

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 298596.76 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 52143.02
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6454.92
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2156.43 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 470.1
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 4298.49 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 4298.49 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 16058.35
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 16058.35 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 16058.35 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 16115.4
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 30350.29
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 367575.72

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 142726.91 | 35209.5 | 126.27
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：一层分箱1AL1 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：按图纸要求 | 台 | 1 | 5100.19 | 5100.19 | 214.56
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：一层分箱3AL 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：按图纸要求 | 台 | 1 | 4117.17 | 4117.17 | 178.8
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：一层分箱4AL 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：按图纸要求 | 台 | 1 | 4117.17 | 4117.17 | 178.8
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：五层分箱5AL1 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：按图纸要求 | 台 | 1 | 2462.19 | 2462.19 | 214.56
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：十八到二十二层分箱18~22AL1 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：按图纸要求 | 台 | 5 | 4117.17 | 20585.85 | 894
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 69.10 | 43.04 | 2974.06 | 798.11 | 6.22
本页小计 | [6 empty] | 39356.63 | 2478.83 | 6.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：JDG电线套管(镀锌) 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 1534.73 | 15.31 | 23496.72 | 10574.29
8 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：JDG电线套管(镀锌) 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 582.90 | 11.56 | 6738.32 | 2424.86 | 29.15
9 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：可挠性金属套管 3.规格：10# 4.配置形式：吊顶内敷设 | m | 165.20 | 11.28 | 1863.46 | 718.62
10 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 582.90 | 6.64 | 3870.46 | 2384.06 | 40.8
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：ZB-YJV-5*6 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 35.88 | 27.78 | 996.75 | 67.45 | 1.79
12 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：ZB-YJV-5*10 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 34.95 | 44.01 | 1538.15 | 65.71 | 1.75
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：10mm2及以内 | 个 | 18 | 27.94 | 502.92 | 172.26
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：ZB-BV-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 6523.89 | 3.09 | 20158.82 | 4371.01
本页小计 | [6 empty] | 59165.6 | 20778.26 | 73.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：一位单联暗装开关 2.规 格：10A 3.安装方式：暗装 1.3米 | 个 | 19 | 14.81 | 281.39 | 138.7
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：二位单联暗装开关 2.规 格：10A 3.安装方式：暗装 1.3米 | 个 | 5 | 17.23 | 86.15 | 36.5
17 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：三位单联暗装开关 2.规 格：10A 3.安装方式：暗装 1.3米 | 个 | 3 | 18.99 | 56.97 | 21.9
18 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名 称：一位双控开关 2.规 格：10A 3.安装方式：暗装 1.3米 | 个 | 10 | 15.91 | 159.1 | 74.5
19 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二. 三极暗装插座(安全型) 2.规 格：详见图纸 3.安装方式：暗装 0.3米 | 个 | 86 | 32.07 | 2758.02 | 740.46
20 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：二. 三极暗装插座(安全型) 2.规 格：详见图纸 3.安装方式：暗装 0.85米 | 个 | 9 | 32.07 | 288.63 | 77.49
21 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：烘手器插座 2.规 格：详见图纸 3.安装方式：暗装 1.2米 | 个 | 1 | 32.07 | 32.07 | 8.61
22 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.灯具名称：LED平板灯 2.灯具规格：详见图纸 3.安装方式：详见图纸 | 套 | 16 | 208.94 | 3343.04 | 373.28
本页小计 | [6 empty] | 7005.37 | 1471.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.灯具名称：可调LED射灯 2.灯具规格：详见图纸 3.安装方式：嵌入式 | 套 | 218 | 80.48 | 17544.64 | 1798.5
24 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.灯具名称：LED灯带 2.灯具规格：详见图纸 3.安装方式：暗藏式 | m | 265.36 | 56.67 | 15037.95 | 7124.92
25 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.灯具名称：LED装饰吊灯 2.灯具规格：详见图纸 3.安装方式：详见图纸 | 套 | 2 | 243.46 | 486.92 | 30.76
26 | 030404033001 | 风扇 | 1.名 称：换气扇含附件安装 | 台 | 2 | 306.89 | 613.78 | 62.58
27 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：钢制开关盒、插座盒 | 个 | 133 | 8.06 | 1071.98 | 429.59
28 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：钢制接线盒 | 个 | 238 | 8.33 | 1982.54 | 730.66
29 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名 称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 2 | 230.75 | 461.5 | 303.96 | 46.56
|  | 空调 |  |  |  |  | 132767.97 | 9692.6 | 703.87
30 | 030701003001 | 空调器 | 1.名 称：室外机 2.型 号：GMV-450WM 3.规 格：制冷量:45KW;制热量:50KW 4.安装形式：落地安装 5.隔振垫(器)支架形式、材质：含隔振垫 | 台 | 1 | 55202.21 | 55202.21 | 287.87 | 8.19
本页小计 | [6 empty] | 92401.52 | 10768.84 | 54.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名 称：风机盘管 2.型 号：GMV-NDR40PS/B 3.风机盘管规格：制冷量:4.0KW 4.安装形式：嵌入式 5.减振器、支架形式、材质：含隔振垫 | 台 | 2 | 2775.08 | 5550.16 | 278.64 | 12.48
32 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名 称：风机盘管 2.型 号：GMV-NDR56PS/B 3.风机盘管规格：制冷量:5.6KW 4.安装形式：嵌入式 5.减振器、支架形式、材质：含隔振垫 | 台 | 1 | 3591.08 | 3591.08 | 139.32 | 6.24
33 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名 称：风机盘管 2.型 号：GMV-NDR71PS/B 3.风机盘管规格：制冷量:7.1KW 4.安装形式：嵌入式 5.减振器、支架形式、材质：含隔振垫 | 台 | 2 | 4430.08 | 8860.16 | 278.64 | 12.48
34 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名 称：风机盘管 2.型 号：GMV-NDR140PS/B 3.风机盘管规格：制冷量:14KW 4.安装形式：嵌入式 5.减振器、支架形式、材质：含隔振垫 | 台 | 2 | 6424.08 | 12848.16 | 278.64 | 12.48
本页小计 | [6 empty] | 30849.56 | 975.24 | 43.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名 称：复合风管 2.材 质：单面彩钢酚醛复合风管 3.形 状：矩形 4.规 格：边长（mm）≤2000 5.板 厚：厚度20mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢 7.接口形式：法兰连接 | m2 | 83.98 | 181.67 | 15256.65 | 1877.79 | 346
36 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名 称：软管接口 2.材 质：纳米阻燃帆布涤棉有机硅防水布 | m2 | 42.42 | 276.22 | 11717.25 | 3400.39 | 77.2
37 | 030703009001 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：送风口 2.规 格：1510*200 | 个 | 3 | 269.65 | 808.95 | 127.41 | 0.39
38 | 030703009002 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：回风口 2.规 格：1510*300 | 个 | 3 | 369.65 | 1108.95 | 127.41 | 0.39
39 | 030703009003 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：送风口 2.规 格：1810*200 | 个 | 4 | 309.65 | 1238.6 | 169.88 | 0.52
40 | 030703009004 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：回风口 2.规 格：1810*300 | 个 | 4 | 428.65 | 1714.6 | 169.88 | 0.52
41 | 030404031001 | 小电器 | 1.电器名称：线控器 2.规 格：设备配套 | 个 | 7 | 241.28 | 1688.96 | 412.02 | 60.41
42 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）132 | 个 | 1 | 32.75 | 32.75 | 21.61
43 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名 称：混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63 | 个 | 4 | 24.35 | 97.4 | 63.16
本页小计 | [6 empty] | 33664.11 | 6369.55 | 485.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1.材 质：去磷无缝紫铜管 2.规 格：Φ6.35 3.焊接方法：氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 31.81 | 23.01 | 731.95 | 281.2 | 25.45
45 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | 1.材 质：去磷无缝紫铜管 2.规 格：Φ9.52 3.焊接方法：氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 10.73 | 28.62 | 307.09 | 94.85 | 8.58
46 | 030801014003 | 低压铜及铜合金管 | 1.材 质：去磷无缝紫铜管 2.规 格：Φ12.7 3.焊接方法：氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 40.41 | 34.37 | 1388.89 | 357.22 | 32.33
47 | 030801014004 | 低压铜及铜合金管 | 1.材 质：去磷无缝紫铜管 2.规 格：Φ15.9 3.焊接方法：氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 10.73 | 45.88 | 492.29 | 94.85 | 8.58
48 | 030801014005 | 低压铜及铜合金管 | 1.材 质：去磷无缝紫铜管 2.规 格：Φ28.6 3.焊接方法：氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 | m | 8.60 | 100.53 | 864.56 | 86.95 | 6.97
本页小计 | [6 empty] | 3784.78 | 915.07 | 81.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 | 1.管材质：分歧管 2.管规格：根据管路管径为准（综合） 3.焊接方法：氧乙炔焊 | 个 | 6 | 110.36 | 662.16 | 87 | 0.24
50 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调凝结水 3.材质、规格：PVC管 DN25 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求 | m | 46.13 | 11.69 | 539.26 | 259.25
51 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.材 质：型钢 2.管架形式：一般管架 | Kg | 69.20 | 16.58 | 1147.34 | 487.17 | 62.97
52 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：微锈 2.油漆品种：红丹防锈、调和漆 3.结构类型：管道吊支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷红丹防锈漆二道、再刷调和漆二道 | kg | 69.20 | 1.94 | 134.25 | 63.66 | 21.45
53 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：冷凝水管橡塑管壳 2.绝热厚度：22mm 3.管道外径：N50mm以下 | m3 | 0.18 | 2420.47 | 435.68 | 78.82
54 | 03B001 | 保温管 | 1.名称：难燃发泡橡塑隔热保温管 | m | 102.26 | 3.5 | 357.91
55 | 03B002 | 制冷剂 | 1.名称：制冷剂R410a | kg | 50.00 | 110 | 5500
56 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1.名称：通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 490.71 | 490.71 | 168.97
本页小计 | [6 empty] | 9267.31 | 1144.87 | 84.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 火灾自动报警 |  |  |  |  | 8460.24 | 4905.12 | 26.65
57 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 85.40 | 23.1 | 1972.74 | 650.75 | 4.27
58 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZBN-RYJS-2X1.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 67.00 | 5.67 | 379.89 | 38.86
59 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZBN-RYJYP-2X1.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 55.00 | 6.75 | 371.25 | 31.9
60 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.探测器名称：感烟探测器拆下后重新安装调试 | 个 | 67 | 54.98 | 3683.66 | 2651.86 | 12.73
61 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名 称：消防广播拆下后重新安装调试 | 个 | 55 | 35.94 | 1976.7 | 1487.2 | 3.85
62 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名 称：广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 只 | 5 | 15.2 | 76 | 44.55 | 5.8
|  | 喷淋系统 |  |  |  |  | 14641.64 | 6473.76 | 302.55
63 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管 DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按图纸要求 | m | 133.70 | 40.13 | 5365.38 | 2306.33 | 53.48
本页小计 | [6 empty] | 13825.62 | 7211.45 | 80.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
64 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格：向下喷头 | 个 | 191 | 34.6 | 6608.6 | 2989.15 | 85.95
65 | 031002001002 | 管道支吊架 | 1.名称：管道支吊架制安 | Kg | 133.70 | 16.58 | 2216.75 | 941.25 | 121.67
66 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：手工轻锈 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍,管外壁刷红色调合漆两遍 | kg | 133.70 | 1.9 | 254.03 | 123 | 41.45
67 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别：手工轻锈 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍,管外壁刷红色调合漆两遍 | m2 | 10.50 | 18.75 | 196.88 | 114.03
本页小计 | [6 empty] | 9276.26 | 4167.43 | 249.07
合计 | [6 empty] | 298596.76 | 56280.98 | 1159.34

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 2156.43 | 518.76
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 脚手架搭拆费第九册 脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1 | 2156.43 | 2156.43 | 518.76
本页小计 | [6 empty] | 2156.43 | 518.76
合计 | [6 empty] | 2156.43 | 518.76

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4298.49
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 4298.49
2 | Z031302008001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4298.49

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 16058.35 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 16058.35
合计 |  |  | 16058.35 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 381.372 | 149 | 56824.43

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 0.049 | 5.73 | 0.28
2 | 镀锌钢管SC20 | m | 87.962 | 10.22 | 898.83
3 | 去磷无缝紫铜管Φ9.52 | m | 10.73 | 15.73 | 168.75
4 | 去磷无缝紫铜管Φ15.9 | m | 10.73 | 32.99 | 353.98
5 | 可调LED射灯 | 套 | 220.18 | 68 | 14972.24
6 | 一位单联暗装开关 | 只 | 19.38 | 4.45 | 86.24
7 | 二. 三极暗装插座(安全型)暗装 0.3米 | 套 | 87.72 | 20 | 1754.4
8 | 铜芯塑料绝缘线ZB-BV-2.5 | m | 7567.712 | 1.91 | 14469.47
9 | 电力电缆ZB-YJV-5*10 | m | 35.3 | 40.94 | 1445.11
10 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 2181.159 | 4.99 | 10883.98
11 | 线控器 | 台 | 7 | 150 | 1050
12 | 风机盘管GMV-NDR56PS/B制冷量:5.6KW | 台 | 1 | 3265 | 3265
13 | 风机盘管GMV-NDR140PS/B制冷量:14KW | 台 | 2 | 6098 | 12196
14 | 风机盘管GMV-NDR71PS/B制冷量:7.1KW | 台 | 2 | 4104 | 8208
15 | 风机盘管GMV-NDR40PS/B制冷量:4.0KW | 台 | 2 | 2449 | 4898
16 | 单面彩钢酚醛复合风管边长（mm）≤2000 | m2 | 90.698 | 120 | 10883.76
17 | 一层分箱3AL | 台 | 1 | 3862 | 3862
18 | 一层分箱4AL | 台 | 1 | 3862 | 3862
19 | LED灯带 | m | 265.36 | 20 | 5307.2
20 | 制冷剂R410a | kg | 50 | 110 | 5500

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.4 | 56.07 | 22.43
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.4 | 30.63 | 12.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.8 | 6.14 | 4.91
4 | 数字温度计 | 台班 | 0.35 | 7.65 | 2.68
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.4 | 17.44 | 6.98
6 | 声级计 | 台班 | 0.4 | 3.31 | 1.32
7 | 数字示波器 | 台班 | 0.7 | 79.43 | 55.6
8 | 火灾探测器试验器 | 台班 | 1.769 | 4.34 | 7.68
9 | 其他机械费 | 元 | 83.05 | 1.02 | 84.71
10 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.002 | 806.25 | 1.61
11 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.041 | 1069.23 | 43.84
12 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.019 | 1069.23 | 20.32
13 | 载货汽车5t | 台班 | 0.002 | 539.6 | 1.08
14 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 0.252 | 173.29 | 43.67
15 | 电动卷扬机-单筒快速10kN | 台班 | 0.043 | 190.42 | 8.19
16 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.043 | 75.31 | 3.24
17 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.083 | 75.31 | 6.25
18 | 台式钻床16mm | 台班 | 0.42 | 4.32 | 1.81
19 | 台式钻床16mm | 台班 | 6.528 | 4.32 | 28.2
20 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.269 | 6.26 | 1.68
21 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.468 | 6.26 | 2.93
22 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 4.66 | 23.15 | 107.88
23 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.073 | 18.35 | 1.34
24 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.088 | 18.35 | 1.61
25 | 电动空气压缩机6m3/min | 台班 | 0.21 | 247.09 | 51.89
26 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.33 | 47.92 | 15.81
27 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 1.041 | 26.83 | 27.93
28 | 开槽机 | 台班 | 1.26 | 229 | 288.54
29 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.201 | 19.93 | 4.01
30 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.35 | 6.16 | 2.16
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:公共区域(一层、三~五层、十八~二十二层) |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 手持式万用表 | 台班 | 1.927 | 6.96 | 13.41
32 | 电焊机 （综合） | 台班 | 1.595 | 115 | 183.43
33 | 弧焊机 综合 | 台班 | 1.604 | 66.69 | 106.97

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-公寓公共区域(六~十七层) |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 319084.29 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 52643.94
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6703.22
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2360.16 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 514.74
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 4343.06 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 4343.06 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 17103.5
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 17103.5 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 17103.5 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 16282.5
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 32325.62
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 391499.13

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公寓公共区域(六~十七层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 318176.25 | 57285.77 | 214.45
1 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：六到十七层分箱1AL-06~17-GM1 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：按图纸要求 | 台 | 12 | 885.17 | 10622.04 | 2145.6
2 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：A型应急照明集中电源1ALE-6~17-SM1 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：按图纸要求 | 台 | 12 | 5565.17 | 66782.04 | 2145.6
3 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：JDG电线套管(镀锌) 3.规格：JDG32 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 110.40 | 20.88 | 2305.15 | 853.39
4 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 2823.48 | 23.1 | 65222.39 | 21514.92 | 141.17
5 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 610.68 | 19.22 | 11737.27 | 3511.41 | 30.53
本页小计 | [6 empty] | 156668.89 | 30170.92 | 171.7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公寓公共区域(六~十七层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：可挠性金属套管 3.规格：10# 4.配置形式：吊顶内敷设 | m | 252.00 | 11.28 | 2842.56 | 1096.2
7 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 610.68 | 6.64 | 4054.92 | 2497.68 | 42.75
8 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：WDZB1N-KYJYP-2X1.5 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 120.00 | 8.39 | 1006.8 | 223.2
9 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZB-BYJ-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 4284.00 | 3.16 | 13537.44 | 2870.28
10 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名 称：控制电缆头 2.规 格：6芯及以内 | 个 | 24 | 41.18 | 988.32 | 296.88
11 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZB-BYJR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 1490.04 | 3.37 | 5021.43 | 998.33
12 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZB-BYJ-6 3.配线部位：管内穿线 | m | 62.40 | 5.44 | 339.46 | 33.7
13 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZB-BYJR-6 3.配线部位：管内穿线 | m | 31.20 | 5.9 | 184.08 | 16.85
本页小计 | [6 empty] | 27975.01 | 8033.12 | 42.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公寓公共区域(六~十七层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZBN-BYJ-6 3.配线部位：管内穿线 | m | 316.80 | 6.18 | 1957.82 | 171.07
15 | 030411004009 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZBN-BYJR-6 3.配线部位：管内穿线 | m | 79.20 | 6.42 | 508.46 | 42.77
16 | 030411004010 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZBN-RYJS-2*2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 1653.84 | 7.85 | 12982.64 | 975.77
17 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名 称：三位单联暗装开关 2.规 格：10A 3.安装方式：暗装 1.3米 | 个 | 24 | 18.99 | 455.76 | 175.2
18 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名 称：二位双控开关 2.规 格：10A 3.安装方式：暗装 1.3米 | 个 | 24 | 18.35 | 440.4 | 178.8
19 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.灯具名称：可调角度LED射灯 2.灯具规格： 220V 1X9W 3.安装方式：嵌入式 | 套 | 48 | 80.48 | 3863.04 | 396
20 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.灯具名称：LED筒灯 2.灯具规格：GYG58 1X9W 3.安装方式：嵌入式 | 套 | 312 | 94.01 | 29331.12 | 5918.64
21 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.灯具名称：LED灯带 2.灯具规格：详见图纸 3.安装方式：暗藏式 | m | 108.00 | 56.67 | 6120.36 | 2899.8
本页小计 | [6 empty] | 55659.6 | 10758.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公寓公共区域(六~十七层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.灯具名称：轨道泛光灯 2.灯具规格：7W/M 3.安装方式：暗藏式 | m | 129.60 | 303.27 | 39303.79 | 1347.84
23 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.灯具名称：消防应急照明灯具 2.灯具规格：TY-ZFJC系列3W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 132 | 123.46 | 16296.72 | 2452.56
24 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.灯具名称：疏散出口标志灯 2.灯具规格：TY-BLJC Ⅲ系列4W 3.安装方式：门框上方0.2m壁挂 | 套 | 48 | 119.06 | 5714.88 | 891.84
25 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.灯具名称：方向标志灯(单向不可调) 2.灯具规格：TY-BLJC Ⅲ系列4W 3.安装方式：底距地0.5m壁挂 | 套 | 60 | 119.06 | 7143.6 | 1114.8
26 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.灯具名称：楼层标志灯 2.灯具规格：TY-BLJC Ⅲ系列4W 3.安装方式：底边距地2.2m壁挂 | 套 | 24 | 159.54 | 3828.96 | 445.92
27 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名 称：钢制开关盒、插座盒 | 个 | 48 | 8.06 | 386.88 | 155.04
28 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名 称：钢制接线盒 | 个 | 624 | 8.33 | 5197.92 | 1915.68
|  | 火灾自动报警 |  |  |  |  | 908.04 | 527.78 | 7.9
29 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 8.40 | 23.1 | 194.04 | 64.01 | 0.42
本页小计 | [6 empty] | 78066.79 | 8387.69 | 0.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公寓公共区域(六~十七层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 030411004011 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZBN-RYJS-2X1.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 7.00 | 5.67 | 39.69 | 4.06
31 | 030411004012 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZBN-RYJYP-2X1.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 5.00 | 6.75 | 33.75 | 2.9
32 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.探测器名称：感烟探测器拆下后重新安装调试 | 个 | 7 | 54.98 | 384.86 | 277.06 | 1.33
33 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 1.名 称：消防广播拆下后重新安装调试 | 个 | 5 | 35.94 | 179.7 | 135.2 | 0.35
34 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名 称：广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 只 | 5 | 15.2 | 76 | 44.55 | 5.8
本页小计 | [6 empty] | 714 | 463.77 | 7.48
合计 | [6 empty] | 319084.29 | 57813.55 | 222.35

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公寓公共区域(六~十七层) | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 2360.16 | 568.1
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1 | 2360.16 | 2360.16 | 568.1
本页小计 | [6 empty] | 2360.16 | 568.1
合计 | [6 empty] | 2360.16 | 568.1

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:公寓公共区域(六~十七层) |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001002 | 安全文明施工费 |  |  | 4343.06
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 4343.06
2 | Z031302008002 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004002 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4343.06

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:公寓公共区域(六~十七层) |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 17103.5 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 17103.5
合计 |  |  | 17103.5 | -

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:安装工程-公寓公共区域(六~十七层) |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:公寓公共区域(六~十七层) |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 392.026 | 149 | 58411.87

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:公寓公共区域(六~十七层) |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 0.132 | 5.73 | 0.76
2 | 镀锌钢管SC20 | m | 3545.836 | 10.22 | 36232.77
3 | LED筒灯GYG58 1X9W | 套 | 315.12 | 68 | 21428.16
4 | 可调角度LED射灯220V 1X9W | 套 | 48.48 | 68 | 3296.64
5 | 疏散出口标志灯TY-BLJC Ⅲ系列4W | 套 | 48.48 | 92.92 | 4504.76
6 | 射灯滑轨含光源 | m | 130.896 | 285 | 37305.36
7 | 铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJS-2*2.5 | m | 1786.147 | 6.5 | 11609.96
8 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ-2.5 | m | 4969.44 | 1.97 | 9804.71
9 | A型应急照明集中电源1ALE-6~17-SM1 | 台 | 12 | 5310 | 63720
10 | 六到十七层分箱1AL-06~17-GM1 | 台 | 12 | 630 | 7560
11 | LED灯带 | m | 108 | 20 | 2160

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:公寓公共区域(六~十七层) |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 声级计 | 台班 | 0.4 | 3.31 | 1.32
2 | 火灾探测器试验器 | 台班 | 0.185 | 4.34 | 0.8
3 | 其他机械费 | 元 | 224.015 | 1.02 | 228.5
4 | 手持式万用表 | 台班 | 0.767 | 6.96 | 5.34

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:装饰工程-装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 2417914.22 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 441665.31
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 76375.36
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 48168.68 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 12548.5
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.21% | 28206.68 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 25935.61 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 262305.3
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 137305.3 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 137305.3 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 125000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 125000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 126816.5
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 259507.02
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 3142918.4

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层 |  |  |  |  | 309299.18 | 53249.92 | 442.57
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 311.73 | 34.55 | 10770.27 | 5152.9 | 77.93
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 311.73 | 6.4 | 1995.07 | 1303.03
3 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：墙厚150mm以内 2.墙体类型：蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级：^DM M7.5（砂浆） | m3 | 23.38 | 497.43 | 11629.91 | 2647.55 | 17.77
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：25厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉，最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.面层材料品种、规格、颜色：600*1200防滑抛光地砖 3.嵌缝材料种类：干水泥擦缝 | m2 | 6.13 | 178.3 | 1092.98 | 278.79 | 8.89
5 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：25厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉，最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑抛光地砖 3.嵌缝材料种类：干水泥擦缝 | m2 | 81.05 | 157.5 | 12765.38 | 3686.15 | 117.52
本页小计 | [6 empty] | 38253.61 | 13068.42 | 222.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：撒水泥粉，最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.面层材料品种、规格、颜色：浅灰色大理石 | m2 | 15.52 | 466.56 | 7241.01 | 699.33 | 22.5
7 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：撒水泥粉，最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.面层材料品种、规格、颜色：深灰色大理石 | m2 | 93.06 | 466.56 | 43418.07 | 4193.28 | 134.94
8 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.工程部位：门槛板 2.找平层厚度、砂浆配合比：找平30厚1：3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚深灰大理石 4.勾缝材料种类：专用填缝剂填缝 | m2 | 1.07 | 522.96 | 559.57 | 80.91 | 1.55
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.600*600矿棉板吊顶 2、T型铝合金龙骨（600×600）吊顶 平面 | m2 | 81.00 | 88.56 | 7173.36 | 2099.52
10 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.12mm防火板（防火等级A） 2.9.5mm石膏板 3.详见施工图 | m | 11.05 | 72.45 | 800.57 | 242.22 | 0.11
11 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、腻子种类：成品腻子 2.刮腻子要求：满刮二遍，砂光 3.涂料品种、喷刷遍数：白色防水乳胶漆 | m2 | 5.58 | 25.57 | 142.68 | 85.15
本页小计 | [6 empty] | 59335.26 | 7400.41 | 159.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | .腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：满刮二遍，砂光 5.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料 | m2 | 104.20 | 29.39 | 3062.44 | 1590.09
13 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.细木工板石膏板灯带 | m2 | 17.23 | 172.08 | 2964.94 | 1001.75 | 1.21
14 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.基层材料种类、规格：15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格：木饰面 | m2 | 16.99 | 403.17 | 6849.86 | 708.31
15 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.基层材料种类、规格：双层9.5厚石膏板 | m2 | 85.22 | 124.28 | 10591.14 | 3396.02
16 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：仿古铜色不锈钢 | m2 | 7.85 | 470.89 | 3696.49 | 486.31
17 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.30mm成品黑金砂不锈钢踢脚线 | m | 149.96 | 34.76 | 5212.61 | 1415.62
18 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 266.37 | 27.57 | 7343.82 | 4522.96
19 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.深色岩板墙面 | m2 | 7.50 | 405.29 | 3039.68 | 655.5 | 5.03
20 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.20mm厚爵士白大理石干挂墙面 | m2 | 11.17 | 537.96 | 6009.01 | 936.27 | 3.91
21 | 011204001003 | 石材墙面 | 1.20mm厚深灰色大理石干挂墙面 | m2 | 1.04 | 537.96 | 559.48 | 87.17 | 0.36
本页小计 | [6 empty] | 49329.47 | 14800 | 10.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面艺术漆 | m2 | 44.69 | 48 | 2145.12 | 758.84
23 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.仿古铜色不锈钢(1.2MM厚)(哑光) | m | 38.05 | 23.86 | 907.87 | 133.56
24 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.黑沙刚不锈钢(1.2MM厚)(哑光) | m | 163.24 | 23.86 | 3894.91 | 572.97
25 | 011204001004 | 石材墙面 | 1.20MM浅色大理石干挂墙面 | m2 | 139.11 | 537.96 | 74835.62 | 11660.2 | 48.69
26 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：木饰面 | m2 | 87.06 | 313.56 | 27298.53 | 2351.49
27 | 011501002001 | 壁柜 | 1、墙面装饰柜（木饰面） 2、含线条 3、详见施工图S021F-GQ-05 | m2 | 9.94 | 1200 | 11928
28 | 011501002002 | 壁柜 | 1、墙面装饰柜（木饰面） 2、含线条，大理石台面 3、详见施工图S031F-GQ-05 | m2 | 2.79 | 1800 | 5022
29 | 010801001001 | 木质门 | 1.成品木门M0923（包括油漆及五金配件） | 樘 | 4 | 1758.63 | 7034.52 | 320.92
30 | 010801001002 | 木质门 | 1.成品木门M0723（包括油漆及五金配件） | 樘 | 2 | 1411.67 | 2823.34 | 165.26
31 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、感应钢化玻璃组合门5.76*3.8米 2、详见施工图E05 | 樘 | 1 | 6542.96 | 6542.96 | 1126.29 | 1.39
32 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.成品仿古铜色不锈钢门套 2、细木工板门套基层 | m | 38.51 | 200.98 | 7739.74 | 883.8 | 0.77
本页小计 | [6 empty] | 150172.61 | 17973.33 | 50.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 011501001001 | 柜台 | 1、定制大理石服务台 2、详见施工图1F-GQ-11 | m | 3.71 | 2500 | 9275
34 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.浅灰色大理石窗台板 | m2 | 0.13 | 477.13 | 62.03 | 7.76
35 | 01B002 | 大理石暗门增加费 | 1.大理石暗门增加费 | 项 | 1 | 1000 | 1000
36 | 01B003 | 亚克力线条 | 1.亚克力线条 2、详见施工图E10 | 米 | 3.56 | 20 | 71.2
37 | 01B004 | 洗漱台 | 1、定制洗漱台含镜子等 2、详见施工图E13 | 个 | 1 | 1800 | 1800
|  | 三四层 |  |  |  |  | 239001.13 | 44601.75 | 215.34
38 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15（弧形） | m2 | 277.60 | 36.83 | 10224.01 | 5046.77 | 69.4
39 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 365.33 | 34.55 | 12622.15 | 6038.9 | 91.33
40 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面刷干粉型界面剂（弧形） | m2 | 277.60 | 6.94 | 1926.54 | 1276.96
41 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 365.34 | 6.4 | 2338.18 | 1527.12
42 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：墙厚150mm以内 2.墙体类型：蒸压加气混凝土砌块（弧形） 3.砂浆强度等级：^DM M7.5（砂浆） | m3 | 20.80 | 521.8 | 10853.44 | 2590.85 | 15.81
本页小计 | [6 empty] | 50172.55 | 16488.36 | 176.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：墙厚150mm以内 2.墙体类型：蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级：^DM M7.5（砂浆） | m3 | 27.39 | 497.43 | 13624.61 | 3101.64 | 20.82
44 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1.工程部位：门槛板 2.找平层厚度、砂浆配合比：找平30厚1：3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚深灰大理石 4.勾缝材料种类：专用填缝剂填缝 | m2 | 11.40 | 522.96 | 5961.74 | 862.07 | 16.53
45 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、水泥地面上铺强化复合地板 | m2 | 214.76 | 128.08 | 27506.46 | 2149.75
46 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、定制防火门 （含五金配件安装） | m2 | 11.32 | 423.33 | 4792.1 | 438.42
47 | 010801001003 | 木质门 | 1、成品木门扇安装（含五金配件安装） 2、详见施工图 | m2 | 90.72 | 772.29 | 70062.15 | 1639.31
48 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、竹木碳纤维板（弧形） | m2 | 76.43 | 106.68 | 8153.55 | 791.05
49 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、竹木碳纤维板 | m2 | 178.34 | 100.57 | 17935.65 | 1605.06
50 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：木饰面 | m2 | 16.58 | 313.56 | 5198.82 | 447.83
51 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面艺术漆 | m2 | 214.77 | 48 | 10308.96 | 3646.79
本页小计 | [6 empty] | 163544.04 | 14681.92 | 37.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.基层材料种类、规格：双层9.5厚石膏板 | m2 | 214.76 | 124.28 | 26690.37 | 8558.19
53 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1.细木工板石膏板灯带 | m2 | 19.70 | 172.08 | 3389.98 | 1145.36 | 1.38
54 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、腻子种类：成品腻子 2.刮腻子要求：满刮二遍，砂光 3.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料 | m2 | 234.46 | 29.39 | 6890.78 | 3577.86
55 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1.12mm防火板（防火等级A） 2.9.5mm石膏板 3.详见施工图 | m | 7.20 | 72.45 | 521.64 | 157.82 | 0.07
|  | 五层 |  |  |  |  | 46956.78 | 14586.3 | 156.83
56 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 334.93 | 34.55 | 11571.83 | 5536.39 | 83.73
57 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 334.93 | 6.4 | 2143.55 | 1400.01
58 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：墙厚150mm以内 2.墙体类型：蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级：^DM M7.5（砂浆） | m3 | 25.12 | 497.43 | 12495.44 | 2844.59 | 19.09
本页小计 | [6 empty] | 63703.59 | 23220.22 | 104.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：25厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉，最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.面层材料品种、规格、颜色：600*1200防滑抛光地砖 3.嵌缝材料种类：干水泥擦缝 | m2 | 35.93 | 178.3 | 6406.32 | 1634.1 | 52.1
60 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1.工程部位：门槛板 2.找平层厚度、砂浆配合比：找平30厚1：3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚深灰大理石 4.勾缝材料种类：专用填缝剂填缝 | m2 | 1.32 | 522.96 | 690.31 | 99.82 | 1.91
61 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.基层材料种类、规格：双层9.5厚石膏板 | m2 | 35.93 | 124.28 | 4465.38 | 1431.81
62 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | .腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：满刮二遍，砂光 5.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料 | m2 | 35.93 | 29.39 | 1055.98 | 548.29
63 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1.浅灰色大理石窗台板 | m2 | 0.32 | 477.13 | 152.68 | 19.11
64 | 010801004002 | 木质防火门 | 1、定制防火门 （含五金配件安装） | m2 | 2.30 | 423.33 | 973.66 | 89.08
65 | 010801001004 | 木质门 | 1、成品木门扇安装（含五金配件安装） 2、详见施工图 | m2 | 2.07 | 772.29 | 1598.64 | 37.4
本页小计 | [6 empty] | 15342.97 | 3859.61 | 54.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 011207001006 | 墙面装饰 | 1、墙布 | m2 | 55.77 | 89.89 | 5013.17 | 885.63
67 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.30mm成品黑金砂不锈钢踢脚线 | m | 0.63 | 34.76 | 21.9 | 5.95
68 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.黑沙刚不锈钢(1.2MM厚)(哑光) | m | 15.42 | 23.86 | 367.92 | 54.12
|  | 五-十七层 |  |  |  |  | 547533.93 | 145328.85 | 1520.82
69 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：25厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉，最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑抛光地砖 3.嵌缝材料种类：干水泥擦缝 | m2 | 1042.60 | 157.5 | 164209.5 | 47417.45 | 1511.77
70 | 011108001004 | 石材零星项目 | 1.工程部位：门槛板 2.找平层厚度、砂浆配合比：找平30厚1：3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚深灰大理石 4.勾缝材料种类：专用填缝剂填缝 | m2 | 6.24 | 522.96 | 3263.27 | 471.87 | 9.05
71 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.基层材料种类、规格：双层9.5厚石膏板 | m2 | 312.00 | 124.28 | 38775.36 | 12433.2
本页小计 | [6 empty] | 211651.12 | 61268.22 | 1520.82
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
72 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.面层材料品种、规格：600*1200铝扣板吊顶 | m2 | 756.60 | 143.11 | 108277.03 | 21154.54
73 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | .腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：满刮二遍，砂光 5.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料 | m2 | 312.00 | 29.39 | 9169.68 | 4761.12
74 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 2275.31 | 27.57 | 62730.3 | 38634.76
75 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：木饰面 | m2 | 430.90 | 212.99 | 91777.39 | 7760.51
76 | 010809004003 | 石材窗台板 | 1.浅灰色大理石窗台板 | m2 | 6.08 | 477.13 | 2900.95 | 363.04
77 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.30mm成品黑金砂不锈钢踢脚线 | m | 999.18 | 34.76 | 34731.5 | 9432.26
78 | 010801004003 | 木质防火门 | 1、定制防火门 （含五金配件安装） | m2 | 74.88 | 423.33 | 31698.95 | 2900.1
|  | 十八-二十二层 |  |  |  |  | 651844.37 | 105313.69 | 545.33
79 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 497.35 | 21.44 | 10663.18 | 5068 | 288.46
80 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1.成品地毯地面 | m2 | 497.35 | 143.68 | 71459.25 | 9658.54
81 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.基层材料种类、规格：双层9.5厚石膏板 | m2 | 497.35 | 124.28 | 61810.66 | 19819.4
本页小计 | [6 empty] | 485218.89 | 119552.27 | 288.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
82 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | .腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：满刮二遍，砂光 5.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料 | m2 | 497.00 | 29.39 | 14606.83 | 7584.22
83 | 011304001003 | 灯带（槽） | 1.细木工板石膏板灯带 | m2 | 8.85 | 172.08 | 1522.91 | 514.54 | 0.62
84 | 010809004004 | 石材窗台板 | 1.浅灰色大理石窗台板 | m2 | 3.34 | 477.13 | 1593.61 | 199.43
85 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1.30mm成品黑金砂不锈钢踢脚线 | m | 526.25 | 34.76 | 18292.45 | 4967.8
86 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1 .面层材料品种、规格、颜色： 墙布 | m2 | 745.74 | 89.89 | 67034.57 | 11842.35
87 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：木饰面 | m2 | 776.71 | 212.99 | 165431.46 | 13988.55
88 | 010801004004 | 木质防火门 | 1、定制防火门 （含五金配件安装） | m2 | 24.00 | 423.33 | 10159.92 | 929.52
89 | 010801001005 | 木质门 | 1、成品木门扇安装（含五金配件安装） 2、详见施工图 | m2 | 196.65 | 772.29 | 151870.83 | 3553.47
90 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1.黑沙刚不锈钢(1.2MM厚)(哑光) | m | 416.00 | 23.86 | 9925.76 | 1460.16
91 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15（弧形） | m2 | 463.47 | 36.83 | 17069.6 | 8425.88 | 115.87
92 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 371.20 | 34.55 | 12824.96 | 6135.94 | 92.8
93 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面刷干粉型界面剂（弧形） | m2 | 463.47 | 6.94 | 3216.48 | 2131.96
本页小计 | [6 empty] | 473549.38 | 61733.82 | 209.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
94 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 371.20 | 6.4 | 2375.68 | 1551.62
95 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：墙厚150mm以内 2.墙体类型：蒸压加气混凝土砌块（弧形） 3.砂浆强度等级：^DM M7.5（砂浆） | m3 | 34.76 | 521.8 | 18137.77 | 4329.71 | 26.42
96 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：墙厚150mm以内 2.墙体类型：蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级：^DM M7.5（砂浆） | m3 | 27.84 | 497.43 | 13848.45 | 3152.6 | 21.16
|  | 电梯厅 |  |  |  |  | 623278.83 | 120284.33 | 1019.36
97 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：25厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉，最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑抛光地砖 3.嵌缝材料种类：干水泥擦缝 | m2 | 284.74 | 157.5 | 44846.55 | 12949.98 | 412.87
98 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆找平，35厚1:3干水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色：30mm人造大理石 | m2 | 247.60 | 477.06 | 118120.06 | 11964.03 | 465.49
本页小计 | [6 empty] | 197328.51 | 33947.94 | 925.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
99 | 011108001005 | 石材零星项目 | 1.工程部位：门槛板 2.找平层厚度、砂浆配合比：找平30厚1：3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚深灰大理石 4.勾缝材料种类：专用填缝剂填缝 | m2 | 18.92 | 522.96 | 9894.4 | 1430.73 | 27.43
100 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.基层材料种类、规格：双层9.5厚石膏板 | m2 | 541.75 | 124.28 | 67328.69 | 21588.74
101 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨基层U50 2.面层材料种类、规格：单层9.5mm石膏板（侧面） | m2 | 71.88 | 108.31 | 7785.32 | 2880.95
102 | 011304001004 | 灯带（槽） | 1.细木工板石膏板灯带 | m2 | 20.90 | 172.08 | 3596.47 | 1215.13 | 1.46
103 | 011204001005 | 石材墙面 | 1.20MM浅色大理石干挂墙面 | m2 | 305.26 | 537.96 | 164217.67 | 25586.89 | 106.84
104 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：木饰面 | m2 | 220.40 | 313.56 | 69108.62 | 5953
105 | 011502001005 | 金属装饰线 | 1.仿古铜色不锈钢(1.2MM厚)(哑光) | m | 323.20 | 23.86 | 7711.55 | 1134.43
106 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | .腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：满刮二遍，砂光 5.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料 | m2 | 613.63 | 29.39 | 18034.59 | 9363.99
本页小计 | [6 empty] | 347677.31 | 69153.86 | 135.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
107 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~二遍 | m2 | 785.01 | 31.9 | 25041.82 | 13329.47
108 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1.1.2mm黑钛金不锈钢门套 2、细木工板门套基层 | m | 263.35 | 200.98 | 52928.08 | 6043.88 | 5.27
109 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：1.2mm香槟金不锈钢 | m2 | 35.01 | 370.32 | 12964.9 | 1853.78
110 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1.50mm高1.2mm黑钛金不锈钢踢脚线 | m | 256.45 | 42.11 | 10799.11 | 2420.89
111 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 1.30mm高1.2mm黑钛金不锈钢踢脚线 | m | 223.00 | 34.76 | 7751.48 | 2105.12
112 | 011502001006 | 金属装饰线 | 1.黑沙刚不锈钢(1.2MM厚)(哑光) | m | 132.00 | 23.86 | 3149.52 | 463.32
本页小计 | [6 empty] | 112634.91 | 26216.46 | 5.27
合计 | [6 empty] | 2417914.22 | 483364.84 | 3900.25

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 48168.68 | 12936.1 | 1162.8
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 2422.49 | 7.5 | 18168.68 | 12936.1 | 1162.8
2 | 01B005 | 材料上楼费 | 1、原有材料上楼费(一次性包干） | 项 | 1 | 30000 | 30000
本页小计 | [6 empty] | 48168.68 | 12936.1 | 1162.8
合计 | [6 empty] | 48168.68 | 12936.1 | 1162.8

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 25935.61
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 25935.61
2 | Z011109008001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 2271.07
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 28206.68

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 137305.3 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 137305.3
合计 |  |  | 137305.3 | -

## 3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 五层餐具配件 | 五层餐具配件 | 25000
2 | 原砖墙及装饰拆除 | 原砖墙及装饰拆除 | 80000
3 | 一层装饰挂件 | 一层装饰挂件 | 20000
合计 |  |  | 125000

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 212.056 | 149 | 31596.34
2 | 三类人工 | 工日 | 2717.359 | 171 | 464668.39

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 7.615 | 6.81 | 51.86
2 | 电焊条E43系列 | kg | 5.59 | 6.81 | 38.07
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 39101.386 | 0.49 | 19042.37
4 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 189.804 | 0.63 | 119.2
5 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 156.449 | 327 | 51158.82
6 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 34.68 | 0.36 | 12.55
7 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 84391.83 | 0.37 | 31309.37
8 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 872.125 | 0.38 | 331.41
9 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 18856.09 | 0.33 | 6297.93
10 | 高档木饰面 | m2 | 17.84 | 200 | 3568
11 | 竹木碳纤维板 | m2 | 271.521 | 85 | 23079.29
12 | 地砖600*1200 | m2 | 43.742 | 95 | 4155.49
13 | 地砖800×800 | m2 | 1464.726 | 75 | 109854.45
14 | 强化复合地板 | m2 | 225.498 | 85.86 | 19361.26
15 | 地毯 | m2 | 522.218 | 85 | 44388.53
16 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 3766.273 | 13.27 | 49978.44
17 | 铝合金方板(配套) | m2 | 794.43 | 60.18 | 47808.8
18 | 轻型龙骨U50 | m2 | 2608.456 | 40.71 | 106190.24
19 | 装饰门扇 | m2 | 301.012 | 750 | 225759
20 | 乳胶漆 | kg | 733.02 | 14.16 | 10379.56
21 | 无机涂料 | kg | 744.715 | 29.2 | 21745.68
22 | 艺术漆 | kg | 74.829 | 85 | 6360.47
23 | 防水乳胶漆 | kg | 1.609 | 15.93 | 25.63
24 | 成品腻子粉 | kg | 15265.45 | 0.88 | 13390.85
25 | 矿棉吸音板 | m2 | 85.05 | 30.09 | 2559.15
26 | 电 | kW·h | 943.415 | 0.88 | 830.21
27 | 水 | m3 | 175.232 | 5.73 | 1004.08
28 | 脚手架钢管 | kg | 127.675 | 4.87 | 621.78

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 2.253 | 517.78 | 1166.56
2 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 18.044 | 170.09 | 3069.1
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 3.05 | 211.41 | 644.8
4 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.395 | 30.08 | 11.88
5 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.02 | 69.68 | 1.39
6 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.569 | 102.85 | 161.37