## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市仙岩镇俞水村（闹水自然村）居家养老照料中心建设 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 522208.00元
| (大写): | 伍拾贰万贰仟贰佰零捌元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市仙岩镇俞水村（闹水自然村）居家养老照料中心建设工程 | 第1页 共1页
一、编制依据 1、计价依据：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 二、编制原则及办法 1、工程量：根据现行有关工程量计算规则及现场和其他相关资料计算工程量。 2、取费标准：建筑部分按单独装饰工程类中值计取,安装部分按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程计取；施工组织措施费按单独装修工程（市区工程）中值计取，[只计算安全文明施工基本费]、企业管理费、利润按费率弹性区间值中值计算，装修部分规费27.92%，安装部分规费30.63%，税金按9%计取。 3、人工单价按2021年6月份《绍兴市建设工程造价管理信息》信息价计入； 材料单价按2021年6月份《绍兴市建设工程造价管理信息》嵊州市除税信息价、绍兴市除税信息价及同期《浙江造价信息》除税信息价计入；无价材料采用除税市场价计入。 三、有关事项说明 1、按税前造价的5%计取暂列金额。 2、装修材料按高档信息价计入本预算。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市仙岩镇俞水村（闹水自然村）居家养老照料中心建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 522208 |  | 4732.8 | 27042.6 | 43118.09
1.1 | 建筑 | 355088 |  | 3694.77 | 21671.86 | 29319.2
1.2 | 安装 | 121971 |  | 878.66 | 4546.18 | 10071.02
1.3 | 室外消防水 | 45149 |  | 159.37 | 824.56 | 3727.87
合计 |  | 522208 |  | 4732.8 | 27042.6 | 43118.09

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 281073.11 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 75114.41
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7511.11
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3816.34 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2506.85
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.76% | 3694.77 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.76% | 3694.77 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 15512.8
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 15512.8 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 15512.8 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 21671.86
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 29319.2
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 355088

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层 |  |  |  |  | 207792.37 | 53188.71 | 1386.01
|  | 新建及拆除 |  |  |  |  | 63503.78 | 7114.37 | 1109.21
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块(B05级 强度等级A3.5),专用粘接剂砌筑 2.墙体类型：120mm | m3 | 5.21 | 562.6 | 2931.15 | 653.23 | 0.99
2 | 010503004001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.08 | 679.04 | 54.32 | 8.63 | 0.06
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.卷帘门拆除 2.运距施工方自行考虑 | m2 | 9.59 | 16.48 | 158.04 | 122.56 | 8.06
4 | 01B001 | 隔板拆除 | 1.隔板拆除 | 项 | 1 | 500 | 500
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.墙体凿洞口 2.运距施工方自行考虑 | m3 | 1.53 | 292.67 | 447.79 | 272.77 | 97.02
6 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.现浇钢筋砼梁、柱拆除 2.运距施工方自行考虑 | m3 | 0.31 | 495.33 | 153.55 | 66.75 | 60.25
7 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.铝合金板条隔断 | m2 | 3.97 | 382.93 | 1520.23 | 143.04
8 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.铝合金框玻璃隔断 | m2 | 25.21 | 323.91 | 8165.77 | 1071.93
9 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原300*300地砖拆除原蹲坑及抬高部分拆除 2.垃圾外运运距施工方自行考虑 | m2 | 7.12 | 41.07 | 292.42 | 182.49 | 59.67
本页小计 | [6 empty] | 14223.27 | 2521.4 | 226.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 01B002 | 原有花坛拆除及清理 | 1.原有花坛拆除及清理 | 项 | 1 | 3000 | 3000
11 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块(B05级 强度等级A3.5),专用粘接剂砌筑 2.墙体类型：300mm内 | m3 | 0.44 | 456.85 | 201.01 | 31.28 | 0.08
12 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.成品防火门（包括门套及五金配件） | 樘 | 1 | 2122.35 | 2122.35 | 223.3
13 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.隔热断桥铝合金推拉窗安装`设计为普通铝合金型材+中空玻璃时 | m2 | 8.00 | 526.4 | 4211.2 | 140.72
14 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.原门窗拆除 2.运距施工方自行考虑 | m2 | 14.56 | 28.76 | 418.75 | 316.83 | 29.27
15 | 010507001001 | 坡道 | 1.现浇混凝土坡道^非泵送商品砼C15 | m2 | 2.14 | 133.72 | 286.16 | 71.73 | 0.45
16 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.适老化扶手安装 | m | 48.00 | 296.39 | 14226.72 | 1843.68 | 562.56
17 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.成品不锈钢栏杆 | m | 20.00 | 230.64 | 4612.8 | 1424.8 | 290.8
18 | 01B005 | 成品防撞条 | 1.成品防撞条 | 项 | 1 | 1500 | 1500
19 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.有框全玻璃门扇安装 | m2 | 4.83 | 506.44 | 2446.11 | 302.02
20 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.成品铝合金门 | m2 | 3.39 | 656.35 | 2225.03 | 72.99
21 | 010801001001 | 木质门 | 1.成品免漆板门（包括门套五金配件） | 樘 | 2 | 2038.19 | 4076.38 | 165.62
本页小计 | [6 empty] | 39326.51 | 4592.97 | 883.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 010805006001 | 不锈钢饰面门 | 1.成品304不锈钢门，定制 | m2 | 9.48 | 1050 | 9954
|  | 地面 |  |  |  |  | 26605.28 | 5869.95 | 105.06
23 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.40厚C15细石混凝土找平层(依现场定) | m2 | 95.83 | 35.56 | 3407.71 | 1277.41 | 3.83
24 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.30厚1:3干硬性水泥砂灰找平垫层 2.10厚瓷砖背面3.5厚 水泥浆掺建筑胶瓷砖背面抹均铺贴;(地面找平厚度以最终建筑地面完成情况确定) | m2 | 7.71 | 169.09 | 1303.68 | 249.5 | 6.55
25 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.30厚1:3干硬性水泥砂灰找平垫层 2.10厚瓷砖背面3.5厚 水泥浆掺建筑胶瓷砖背面抹均铺贴;(地面找平厚度以最终建筑地面完成情况确定) | m2 | 92.44 | 169.59 | 15676.9 | 3029.26 | 78.57
26 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.地砖楼梯面 | m2 | 16.48 | 221.6 | 3651.97 | 1108.28 | 15
27 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.20厚石材背面3.5厚水泥浆掺建筑胶瓷砖背面抹均铺贴(地面找平厚度以最终建筑地面完成情况确定) | m2 | 0.61 | 405.84 | 247.56 | 36.75 | 0.13
28 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 49.03 | 38.36 | 1880.79 | 146.6
29 | 01B003 | 排水沟盖板 | 1.成品排水沟盖板 | m | 7.56 | 57.76 | 436.67 | 22.15 | 0.98
|  | 墙面 |  |  |  |  | 82250.43 | 35832.77 | 170.64
本页小计 | [6 empty] | 36559.28 | 5869.95 | 105.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 01B004 | 墙面清理 | 1.墙面瓷砖清理及修补墙面清理 | 项 | 1 | 3000 | 3000
31 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 68.94 | 42.04 | 2898.24 | 312.99
32 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.12厚1:3水 泥砂浆找平层 2.瓷砖背面2mm背胶;专用陶瓷粘接剂抛光砖背面批匀粘牢。 | m2 | 61.86 | 190.13 | 11761.44 | 3256.93 | 11.13
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 32.60 | 33.97 | 1107.42 | 526.16 | 7.82
34 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.墙面乳胶漆修补，做法详见图纸 | m2 | 892.28 | 29.22 | 26072.42 | 13161.13 | 151.69
35 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面乳胶漆修补，做法详见图纸 | m2 | 927.85 | 40.32 | 37410.91 | 18575.56
|  | 天棚 |  |  |  |  | 9565.98 | 3750.12
36 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.600*600矿棉板吊顶 | m2 | 55.90 | 87.01 | 4863.86 | 1415.39
37 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.天棚面乳胶漆修补，做法详见图纸 | m2 | 116.62 | 40.32 | 4702.12 | 2334.73
|  | 其他 |  |  |  |  | 25866.9 | 621.5 | 1.1
38 | 010607003001 | 成品雨蓬 | 1.成品雨蓬 | m2 | 28.38 | 850 | 24123
39 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.地砖踢脚线 | m2 | 10.00 | 174.39 | 1743.9 | 621.5 | 1.1
|  | 二层 |  |  |  |  | 61750.32 | 22120.14 | 175.58
本页小计 | [6 empty] | 117683.31 | 40204.39 | 171.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块(B05级 强度等级A3.5),专用粘接剂砌筑 2.墙体类型：120mm | m3 | 2.42 | 630.97 | 1526.95 | 362.2 | 0.46
41 | 010503004002 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.03 | 679.04 | 20.37 | 3.24 | 0.02
42 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 43.97 | 33.97 | 1493.66 | 709.68 | 10.55
43 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.40厚C15细石混凝土找平层(依现场定) | m2 | 105.62 | 35.56 | 3755.85 | 1407.91 | 4.22
44 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.30厚1:3干硬性水泥砂灰找平垫层 2.10厚瓷砖背面3.5厚 水泥浆掺建筑胶瓷砖背面抹均铺贴;(地面找平厚度以最终建筑地面完成情况确定) | m2 | 114.14 | 169.59 | 19357 | 3740.37 | 97.02
45 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1.20厚石材背面3.5厚水泥浆掺建筑胶瓷砖背面抹均铺贴(地面找平厚度以最终建筑地面完成情况确定) | m2 | 0.89 | 405.84 | 361.2 | 53.61 | 0.19
46 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 1.墙面乳胶漆修补，做法详见图纸 | m2 | 371.32 | 29.22 | 10849.97 | 5476.97 | 63.12
47 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面乳胶漆修补，做法详见图纸 | m2 | 371.32 | 40.32 | 14971.62 | 7433.83
48 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.天棚面乳胶漆修补，做法详见图纸 | m2 | 138.61 | 40.32 | 5588.76 | 2774.97
49 | 010801001002 | 木质门 | 1.成品免漆板门（包括门套五金配件） | 樘 | 2 | 1912.47 | 3824.94 | 157.36
本页小计 | [6 empty] | 61750.32 | 22120.14 | 175.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 三层 |  |  |  |  | 11530.42 | 4057.36 | 27.58
50 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1.40厚C15细石混凝土找平层(依现场定) | m2 | 14.49 | 35.56 | 515.26 | 193.15 | 0.58
51 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.30厚1:3干硬性水泥砂灰找平垫层 2.10厚瓷砖背面3.5厚 水泥浆掺建筑胶瓷砖背面抹均铺贴;(地面找平厚度以最终建筑地面完成情况确定) | m2 | 14.38 | 169.59 | 2438.7 | 471.23 | 12.22
52 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1.20厚石材背面3.5厚水泥浆掺建筑胶瓷砖背面抹均铺贴(地面找平厚度以最终建筑地面完成情况确定) | m2 | 0.11 | 405.84 | 44.64 | 6.63 | 0.02
53 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | 1.墙面乳胶漆修补，做法详见图纸 | m2 | 86.85 | 29.22 | 2537.76 | 1281.04 | 14.76
54 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面乳胶漆修补，做法详见图纸 | m2 | 86.85 | 40.32 | 3501.79 | 1738.74
55 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.天棚面乳胶漆修补，做法详见图纸 | m2 | 14.38 | 40.32 | 579.8 | 287.89
56 | 010801001003 | 木质门 | 1.成品免漆板门（包括门套五金配件） | 樘 | 1 | 1912.47 | 1912.47 | 78.68
本页小计 | [6 empty] | 11530.42 | 4057.36 | 27.58
合计 | [6 empty] | 281073.11 | 79366.21 | 1589.17

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 247.23 | 12.77 | 3157.13 | 2155.85 | 101.36
2 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 350.00 | 1.53 | 535.5 | 318.5 | 80.5
3 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 2.25 | 54.98 | 123.71 | 73.91 | 1.46
本页小计 | [6 empty] | 3816.34 | 2548.26 | 183.32
合计 | [6 empty] | 3816.34 | 2548.26 | 183.32

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3694.77
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.76 | 3694.77
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3694.77

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 15512.8 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 15512.8
合计 |  |  | 15512.8 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.947 | 135 | 127.85
2 | 二类人工 | 工日 | 34.198 | 146 | 4992.91
3 | 三类人工 | 工日 | 459.808 | 167 | 76787.94

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 六角空心钢综合 | kg | 0.452 | 2.53 | 1.14
2 | 镀锌铁丝18# | kg | 5.934 | 4.42 | 26.23
3 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.004 | 4.42 | 0.02
4 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.068 | 0.48 | 0.03
5 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2966.411 | 0.52 | 1536.6
6 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 39.968 | 0.61 | 24.42
7 | 黄砂净砂 | t | 9.928 | 180 | 1787.04
8 | 碎石综合 | t | 0.073 | 119 | 8.69
9 | 块石200-500 | t | 0.813 | 107 | 86.99
10 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 8.15 | 336 | 2738.4
11 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 8.942 | 470 | 4202.74
12 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.111 | 534 | 59.27
13 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 302.255 | 0.35 | 104.28
14 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 128.576 | 0.35 | 45.52
15 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 39863.78 | 0.37 | 14590.14
16 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 520.552 | 0.37 | 194.17
17 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 106.524 | 0.34 | 36.32
18 | 钢化玻璃δ15 | m2 | 26.471 | 177 | 4685.37
19 | 瓷砖 | m2 | 63.716 | 111 | 7072.48
20 | 地砖 | m2 | 7.941 | 111 | 881.45
21 | 地砖 | m2 | 227.588 | 111 | 25262.27
22 | 陶瓷地砖综合 | m2 | 34.245 | 85 | 2910.83
23 | 天然石材饰面板 | m2 | 1.707 | 301 | 513.81
24 | 铝合金条板 | m2 | 3.862 | 220 | 849.64
25 | 装饰门扇 | m2 | 4.068 | 900 | 3661.2
26 | 装饰门扇 | m2 | 5.4 | 950 | 5130
27 | 铝合金断桥隔热平开门2.0厚 5+9A+5中空玻璃 | m2 | 3.256 | 573 | 1865.69
28 | 铝合金断桥隔热推拉窗 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2 | 7.634 | 444 | 3389.5
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 木质防火门 | m2 | 4.53 | 343 | 1553.79
30 | 乳胶漆 | kg | 716.226 | 30.09 | 21551.24
31 | 矿棉吸音板 | m2 | 58.695 | 29.2 | 1713.89
32 | 电 | kW·h | 38.763 | 0.88 | 34.11
33 | 水 | m3 | 30.226 | 5.73 | 173.19
34 | 复合模板综合 | m2 | 0.49 | 42.48 | 20.82
35 | 脚手架钢管 | kg | 47.493 | 5.31 | 252.19
36 | 铸铁盖板20厚 | m2 | 2.291 | 165 | 378.02

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 99111.46 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 14387.98
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2913.98
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2035.32 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 454.27
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 878.66 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 878.66 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5328.58
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5328.58 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5328.58 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 4546.18
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 10071.02
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 121971

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 79773.25 | 10618.62 | 361.72
1 | 03B001 | 原有灯具拆除 | 1.原有灯具拆除 | 项 | 1 | 500 | 500
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套控制总箱 2.型 号：ZMX 3.安装方式：悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 6195.87 | 6195.87 | 210.24
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：成套控制箱 2.型 号：1MX 3.安装方式：悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 3556.87 | 3556.87 | 210.24
4 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：成套控制箱 2.型 号：2MX 3.安装方式：悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 3499.87 | 3499.87 | 210.24
5 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：成套控制箱 2.型 号：MX-CF 3.安装方式：悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 3455.87 | 3455.87 | 210.24
6 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：成套控制箱 2.型 号：ZW 3.安装方式：悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 439.74 | 439.74 | 164.51
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆(暂定量) 2.型 号：YJV-4*120+1*70 3.电缆规格：120mm2 4.敷设方式、部位：管道敷设 5.电压等级(KV)：1KV | m | 50.00 | 383.49 | 19174.5 | 456.5 | 45.5
本页小计 | [6 empty] | 36822.72 | 1461.97 | 45.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-4*35+1*16 3.电缆规格：35mm2 4.敷设方式、部位：管道敷设及桥架敷设 5.电压等级(KV)：1KV | m | 18.15 | 111.37 | 2021.37 | 41.75 | 1.09
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-4*25+1*16 3.电缆规格：25mm2 4.敷设方式、部位：管道敷设及桥架敷设 5.电压等级(KV)：1KV | m | 21.44 | 86.18 | 1847.7 | 49.31 | 1.29
10 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-3*2.5 3.电缆规格：6mm2内 4.敷设方式、部位：管道敷设及桥架敷设 5.电压等级(KV)：1KV | m | 516.44 | 8.95 | 4622.14 | 950.25 | 25.82
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`35mm2及以上双芯电缆头制安 | 个 | 4 | 36.71 | 146.84 | 50
12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 36.71 | 146.84 | 50
本页小计 | [6 empty] | 8784.89 | 1141.31 | 28.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 2 | 168.22 | 336.44 | 102.2
14 | 030411001014 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC80； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 23.05 | 97.85 | 2255.44 | 620.05 | 4.61
15 | 030411001016 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管(暂定量)； 2、材质、规格：镀锌钢管SC100； 3、配置形式：埋地敷设； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 60.00 | 87.48 | 5248.8 | 408.6 | 73.8
16 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名 称：接线盒 2、规 格：86型 3、安装形式：暗装 | 个 | 38 | 6.3 | 239.4 | 114.38
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名 称：开插盒 2、规 格：86型 3、安装形式：暗装 | 个 | 60 | 6.04 | 362.4 | 190.2
18 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 15 | 14.11 | 211.65 | 107.25
19 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 15.12 | 15.12 | 7.3
本页小计 | [6 empty] | 8669.25 | 1549.98 | 78.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相二、三极安全型插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 30 | 20.24 | 607.2 | 253.2
21 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：空调插座； 2.规格：86型 16A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 4 | 22.26 | 89.04 | 33.76
22 | 030404035006 | 插座 | 1.名称：插座； 2.规格：86型 16A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 4 | 20.49 | 81.96 | 33.76
23 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BV-4 4、配线材质：铜芯 | m | 229.61 | 3.91 | 897.78 | 140.06
24 | 030411004007 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BVR-4 4、配线材质：铜芯 | m | 119.80 | 4.23 | 506.75 | 73.08
25 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BV-2.5 4、配线材质：铜芯 | m | 1033.73 | 2.9 | 2997.82 | 682.26
26 | 030411004003 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BVR-2.5 4、配线材质：铜芯 | m | 342.23 | 3.09 | 1057.49 | 225.87
本页小计 | [6 empty] | 6238.04 | 1441.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：JDG电线配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 505.90 | 11.68 | 5908.91 | 2059.01 | 25.3
28 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：JDG电线配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 118.09 | 15.92 | 1879.99 | 662.48 | 8.27
29 | 030411003001 | 桥架 | 1、名 称、材 质：钢制槽式热镀锌板防火喷塑电缆桥架； 2、型 号：GQJ-C； 3、规 格：200×100×δ1.2 4、接地方式：按施工验收规范要求。 | m | 59.07 | 114.28 | 6750.52 | 1126.46 | 59.07
30 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：电缆桥架吊支架； 2.材质；型钢。 | kg | 79.07 | 17.98 | 1421.68 | 633.35 | 72.74
31 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：手工除微锈； 2.油漆品种：红丹防锈漆、红色调和漆； 3.结构类型：一般管架； 4.涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆二遍、再刷调和漆二遍。 | kg | 79.07 | 1.56 | 123.35 | 57.72 | 16.6
32 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 228.16 | 228.16 | 148.92 | 23.75
33 | 040504001004 | 砌筑手孔井 | 1、砌筑矩形电缆手孔井900*900*700mm，重型复合盖板900*900mm，具体做法详设计图。 | 座 | 1 | 1445.74 | 1445.74 | 335.43 | 3.88
34 | 03B004 | 残卫呼叫系统 | 1、残卫呼叫系统 | 系统 | 1 | 1500 | 1500
本页小计 | [6 empty] | 19258.35 | 5023.37 | 209.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 智能化 |  |  |  |  | 7547.35 | 1336.45 | 15.07
35 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.摄像机彩色带定焦镜头 | 台 | 7 | 574.61 | 4022.27 | 365.89 | 3.36
36 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 UTP6 | m | 169.85 | 4.47 | 759.23 | 164.75 | 3.4
37 | 030411004008 | 配线 | 1.铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1.5 | m | 169.85 | 4.05 | 687.89 | 96.81
38 | 030411001017 | 配管 | 1、名称：JDG电线配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 166.19 | 11.68 | 1941.1 | 676.39 | 8.31
39 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名 称：单孔（网络）插座； 2.规 格：含六类模块及面板底盒； 3.底盒材质、规格：86型。 | 个 | 3 | 45.62 | 136.86 | 32.61
|  | 给排水 |  |  |  |  | 11790.86 | 3158.3 | 64.99
40 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：热水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN25（Φ32×3.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 44.90 | 22.63 | 1016.09 | 377.61 | 4.94
本页小计 | [6 empty] | 8563.44 | 1714.06 | 20.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 031001006012 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN25（Φ32×3.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 55.34 | 25.13 | 1390.69 | 465.41 | 6.09
42 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN40（Φ50×5.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 37.62 | 41.73 | 1569.88 | 464.61 | 4.14
43 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ50*2.0； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 8.65 | 19.86 | 171.79 | 77.07
44 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ75*2.3； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 6.89 | 28.55 | 196.71 | 74.83
本页小计 | [6 empty] | 3329.07 | 1081.92 | 10.23
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ110*3.2； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 2.98 | 44.69 | 133.18 | 39.25
46 | 031001006011 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ160*4.0； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 34.48 | 72.98 | 2516.35 | 687.53
47 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室内外； 2、型号、规格：LXS-40E DN40； 3、连接形式：螺纹法兰连接； 4、附件配置：螺纹闸阀Z15T-10K DN40一个。 | 组 | 2 | 305.91 | 611.82 | 96.94 | 2.16
48 | 031003013003 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室外； 2、型号、规格：LXLG-65E DN65； 3、连接形式：螺纹法兰连接； 4、附件配置：螺纹闸阀Z15T-10K DN65一个。 | 组 | 1 | 995.56 | 995.56 | 176.37 | 15.48
49 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：一般穿楼板钢套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN80。 | 个 | 1 | 87.56 | 87.56 | 36.06 | 2.14
本页小计 | [6 empty] | 4344.47 | 1036.15 | 19.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：一般穿楼板钢套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN100。 | 个 | 2 | 62.87 | 125.74 | 53.14 | 2.14
51 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌水表阀门井，内径500mm*500mm、井深800mm、井墙厚240mm； 2、垫层、基础材质及厚度：无筋混凝土垫层C15厚100mm(按无地下水）； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU15 240×115×53，DM M7.5砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井壁内外DP M20.0砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：轻型球墨铸铁盖板500mm*500mm。 | 座 | 3 | 991.83 | 2975.49 | 609.48 | 27.9
本页小计 | [6 empty] | 3101.23 | 662.62 | 30.04
合计 | [6 empty] | 99111.46 | 15113.37 | 441.78

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 3.脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 | 2035.32 | 2035.32 | 491.28
本页小计 | [6 empty] | 2035.32 | 491.28
合计 | [6 empty] | 2035.32 | 491.28

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 878.66
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 878.66
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 878.66

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5328.58 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5328.58
合计 |  |  | 5328.58 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 106.903 | 146 | 15607.84

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 4.862 | 4.42 | 21.49
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5.406 | 4.42 | 23.89
3 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | kg | 0.632 | 5.1 | 3.22
4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.53 | 6.81 | 17.23
5 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | t | 0.051 | 482 | 24.58
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 228.49 | 0.52 | 118.36
7 | 黄砂毛砂 | t | 0.237 | 155 | 36.74
8 | 黄砂净砂 | t | 1.426 | 180 | 256.68
9 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.349 | 513.3 | 692.44
10 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.424 | 470 | 199.28
11 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 650.666 | 0.37 | 242.7
12 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 644.995 | 0.34 | 219.94
13 | 油漆溶剂油 | kg | 0.231 | 3.87 | 0.89
14 | 铜芯塑料绝缘线BVR6 | m | 10.644 | 4.49 | 47.8
15 | 水 | m3 | 3.221 | 5.73 | 18.46
16 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 6.326 | 5.1 | 32.28
17 | 扁钢Q235B综合 | kg | 17.395 | 5.34 | 92.82
18 | 角钢Q235B综合 | kg | 59.303 | 5.25 | 311.22
19 | 酚醛调和漆各色 | kg | 1.107 | 10.62 | 11.76
20 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 1.344 | 8.05 | 10.82
21 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC100 | m | 61.8 | 72.34 | 4470.55
22 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC80 | m | 23.742 | 56.11 | 1332.23
23 | 碳钢管DN80 | m | 0.2 | 45.76 | 9.15
24 | 碳钢管DN100 | m | 0.4 | 59.05 | 23.62
25 | 碳钢管DN50 | m | 0.3 | 26.78 | 8.03
26 | PP-R给水管DN25 | m | 45.618 | 7.75 | 353.54
27 | PP-R给水管（热水）DN25 | m | 56.225 | 10.21 | 574.06
28 | PP-R给水管DN40 | m | 38.222 | 19.17 | 732.72
29 | 塑料排水管φ50*2.0 | m | 8.754 | 5.09 | 44.56
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 塑料排水管φ75*2.3 | m | 6.752 | 8.7 | 58.74
31 | 塑料排水管φ110*3.2 | m | 2.563 | 16.43 | 42.11
32 | 塑料排水管φ160*4.0 | m | 32.756 | 31.77 | 1040.66
33 | 螺纹闸阀Z15T-10K DN40 | 个 | 2.02 | 67.67 | 136.69
34 | 螺纹法兰DN65 | 片 | 2 | 43.78 | 87.56
35 | 法兰水表LXLG-65E DN65 | 只 | 1 | 406 | 406
36 | 螺纹水表LXS-40E DN40 | 只 | 2 | 163 | 326
37 | 单联单控开关86型 10A | 只 | 15.3 | 3.93 | 60.13
38 | 单联双控开关86型 10A | 只 | 1.02 | 4.54 | 4.63
39 | 单相二、三极安全型插座86型 10A | 套 | 30.6 | 8.31 | 254.29
40 | 插座86型 16A | 套 | 4.08 | 8.55 | 34.88
41 | 空调插座86型 16A | 套 | 4.08 | 10.29 | 41.98
42 | 铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.5 | m | 183.438 | 3.02 | 553.8
43 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 1199.127 | 1.76 | 2108.07
44 | 铜芯塑料绝缘线BVR-4 | m | 131.78 | 3.11 | 410.36
45 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 252.571 | 2.82 | 712.76
46 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 396.987 | 1.92 | 761.82
47 | 双绞线缆UTP6 | m | 178.343 | 2.99 | 533.25
48 | 电力电缆YJV-4*25+1*16 | m | 21.654 | 82.09 | 1777.53
49 | 电力电缆YJV-4*120+1*70 | m | 50.5 | 366.32 | 18499.16
50 | 电力电缆YJV-3*2.5 | m | 521.604 | 6.27 | 3272.54
51 | 电力电缆YJV-4*35+1*16 | m | 18.332 | 107.03 | 1962.06
52 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 692.253 | 5.19 | 3592.79
53 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 121.633 | 6.9 | 839.27
54 | 塑料接线盒86HS60 | 个 | 3.06 | 1.42 | 4.35
55 | 接线盒 | 个 | 99.96 | 1.42 | 141.94
56 | 钢制槽式热镀锌板防火喷塑电缆桥架200×100×δ1.2 | m | 59.661 | 83.64 | 4990.05
57 | 重型复合盖板900*900mm | 个 | 1 | 640 | 640
58 | 电视监控设备 | 台 | 7 | 500 | 3500
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
59 | 终端盒面板一位 | 个 | 3.03 | 5.87 | 17.79
60 | 螺纹闸阀Z15T-10K DN65 | 个 | 1 | 186 | 186
61 | 成套配电箱2MX | 台 | 1 | 3198 | 3198
62 | 成套配电箱1MX | 台 | 1 | 3255 | 3255
63 | 成套配电箱ZMX | 台 | 1 | 5894 | 5894
64 | 成套配电箱ZW | 台 | 1 | 200 | 200
65 | 成套配电箱MX-CF | 台 | 1 | 3154 | 3154
66 | 网络模块 | 个 | 3.03 | 22.43 | 67.96
67 | 残卫呼叫系统 | 系统 | 1 | 1500 | 1500

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-室外消防水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 38464.46 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2691.99
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 159.37
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 159.37 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 159.37 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1972.42
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1972.42 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1972.42 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 824.56
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3727.87
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 45149

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外消防水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外消防水 |  |  |  |  | 38464.46 | 2698.89 | 205.82
1 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：消防给水； 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管STSCP 1.6Mpa De160； 4、连接形式：电熔管件电熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 1.50 | 229.88 | 344.82 | 12.44 | 0.87
2 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：消防给水； 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管STSCP 1.6Mpa De110； 4、连接形式：电熔管件电熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 154.28 | 121.72 | 18778.96 | 1103.1 | 66.34
3 | 031001007003 | 复合管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：消防给水； 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管STSCP 1.6Mpa De65； 4、连接形式：电熔管件电熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 8.17 | 71.17 | 581.46 | 48.94 | 3.1
本页小计 | [6 empty] | 19705.24 | 1164.48 | 70.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外消防水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室外水表井内，无旁通管、无挠性接头、双闸阀、有止回阀（倒流防止器）； 2、型号、规格：法兰水表LXLG-150E DN150； 3、连接形式：PE法兰头带防腐法兰片连接，DN150； 4、附件配置：法兰式暗杆弹性座封闸阀Z45X-16Q(RVHX-16) DN150两个、法兰式倒流防止器DF41X-16 DN150一个。 | 组 | 1 | 11360.04 | 11360.04 | 308.06 | 25.89
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：机械挖管沟土方，三类土，不装车； 2、挖土深度：1.5米以内，管沟顶二侧1米外弃土。 | m3 | 11.18 | 3.35 | 37.45 | 4.36 | 24.82
6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：人工辅助机械挖管沟土方，三类土； 2、挖土深度：1.5米以内，管沟顶二侧1米外弃土。 | m3 | 1.24 | 35.66 | 44.22 | 34.08
7 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：机械填管沟土方，夯实； 2、填方材料品种：管沟开挖起挖土； 3、填方来源、运距：管沟顶二侧。 | m3 | 11.18 | 14.7 | 164.35 | 99.95 | 26.72
8 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：人工填管沟土方，夯实； 2、填方材料品种：管沟开挖起挖土； 3、填方来源、运距：管沟顶二侧。 | m3 | 1.24 | 33.45 | 41.48 | 31.88
本页小计 | [6 empty] | 11647.54 | 478.33 | 77.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外消防水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 031003003001 | 法兰阀门 | 1、阀门类型：法兰式暗杆弹性座封闸阀； 2、阀门材质：球墨铸铁壳体，铜芯； 3、规格、压力等级：Z45X-16Q（RVHX-16） DN100； 4、连接形式：PE法兰头带防腐法兰片连接，DN100。 | 个 | 1 | 1135.72 | 1135.72 | 67.16 | 15.84
10 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称、规格：100阀门砖砌阀门井，内径600mm*600mm、井深1000mm、井墙厚240mm； 2、垫层、基础材质及厚度：无筋混凝土垫层C15厚100mm(按无地下水）； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU15 240×115×53，DM M7.5砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井壁内外DP M20.0砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：球墨铸铁井盖板600mm*600mm。 | 座 | 1 | 1463.88 | 1463.88 | 267.62 | 13.18
11 | 040504001002 | 砌筑井 | 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1（m），无铸铁爬梯，无钢筋混凝土集水管，井深调整为1米、人孔井盖采用重型球墨铸铁盖板，含盖板钢筋（圆钢）制安，具体按图集施工。 | 座 | 1 | 2367.48 | 2367.48 | 538.22 | 21.3
12 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、安装方式：室外地上式消火栓； 2、型号、规格：SS100/65-1.6（带底座）。 | 套 | 2 | 1072.3 | 2144.6 | 183.08 | 7.76
本页小计 | [6 empty] | 7111.68 | 1056.08 | 58.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外消防水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 38464.46 | 2698.89 | 205.82

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外消防水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室外消防水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 159.37
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 159.37
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 159.37

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外消防水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1972.42 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1972.42
合计 |  |  | 1972.42 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外消防水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.261 | 135 | 170.24
2 | 二类人工 | 工日 | 17.322 | 146 | 2529.01

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外消防水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.103 | 4.42 | 0.46
2 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.014 | 5102 | 71.43
3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.026 | 6.81 | 0.18
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 46.127 | 0.52 | 23.89
5 | 黄砂净砂 | t | 0.162 | 180 | 29.16
6 | 碎石综合 | t | 0.253 | 119 | 30.11
7 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.181 | 513.3 | 606.21
8 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.162 | 470 | 76.14
9 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.8 | 510 | 408
10 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 292.863 | 0.37 | 109.24
11 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 929.224 | 0.34 | 316.87
12 | 平焊法兰1.6MPa DN100 | 片 | 2 | 53.79 | 107.58
13 | 电 | kW·h | 0.4 | 0.88 | 0.35
14 | 水 | m3 | 7.629 | 5.73 | 43.71
15 | 钢丝网骨架塑料复合管STSCP 1.6Mpa De110 | m | 156.594 | 88.5 | 13858.57
16 | 钢丝网骨架塑料复合管STSCP 1.6Mpa De160 | m | 1.523 | 190 | 289.37
17 | 钢丝网骨架塑料复合管STSCP 1.6Mpa De65 | m | 8.293 | 54.5 | 451.97
18 | 暗杆弹性座封闸阀Z45X-16Q(RVHX-16) DN100 | 个 | 1 | 779 | 779
19 | PE法兰头带防腐法兰片DN150 | 片 | 2 | 204.43 | 408.85
20 | PE法兰头带防腐法兰片DN100 | 片 | 2 | 102.66 | 205.31
21 | 室外地上式消火栓SS100/65-1.6（带底座） | 套 | 2 | 873 | 1746
22 | 法兰水表LXLG-150E DN150 | 只 | 1 | 852 | 852
23 | 法兰式暗杆弹性座封闸阀Z45X-16Q(RVHX-16) DN150 | 个 | 2 | 1155 | 2310
24 | 法兰式倒流防止器DF41X-16 DN150 | 个 | 1 | 7276 | 7276