## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 783965元
| (大写): | 柒拾捌万叁仟玖佰陆拾伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程 | 第1页 共1页
一、工程概况 本工程位于嵊州市剡湖街道西后街219号，建设单位为嵊州市红旗幼儿园，设计单位为浙江东南未来建筑设计有限公司。 二、编制依据 1、浙江东南未来建筑设计有限公司设计的嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程施工图纸，设计内容为嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程土建、安装、园林、道路等施工图。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》、〈浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）〉及《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）等有关文件。 三、编制范围 设计施工图范围内所有土建工程、安装工程、道路排水工程及市政园林工程等工程。 四、工程取费 企业管理费、利润按一般计税中值计取，施工组织措施费按一般计税中值计取[只计安全文明施工基本费]，规费按一般计税计取，税金按浙建建发[2019]92号文件计取，按5%税前造价计取暂列金额。 五、主要材料价格及人工工日工资 1、主要材料价格依次按《绍兴建设工程造价管理信息》2023年5月份发布的嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）、2023年5月份《浙江造价信息》及部分市场调查价（除税价）计取。 2、人工工日工资按《绍兴建设工程造价管理信息》2023年5月份绍兴市建设工程人工市场信息价计取。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程 | 783965 | 20000 | 8210.99 | 34741.39 | 64731.09
1.1 | 外立面 | 405512 | 20000 | 5003.69 | 21263.77 | 33482.65
1.2 | 场外附属 | 378453 |  | 3207.3 | 13477.62 | 31248.44
合计 |  | 783965 | 20000 | 8210.99 | 34741.39 | 64731.09

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程-外立面 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 280469.31 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 61045.47
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 32580.72
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 27577.03 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 15114.15
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 5003.69 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 5003.69 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 37715.69
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 17715.69 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 17715.69 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 20000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 20000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 21263.77
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 33482.65
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 405512

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程-外立面 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除 |  |  |  |  | 23247.6 | 6861.29
1 | 01B001 | 拆除安装费 | 1.对原有雨篷、空调外机等设备拆除，重新安装费用 | 项 | 1 | 5000 | 5000
2 | 01B002 | 拆除安装费 | 1.对原有线路整改、管道拆除等安装费用 | 项 | 1 | 3000 | 3000
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰面铲除，建筑垃圾外运，运距施工方自行决定 | m2 | 913.62 | 11.06 | 10104.64 | 6861.29
4 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.凿除原有防水层至混凝土基层 | m2 | 330.37 | 8 | 2642.96
5 | 01B003 | 成品保护 | 1.室外悬浮底板成品保护及修复费 | 项 | 1 | 2000 | 2000
6 | 01B007 | 屋面垃圾清理 | 1.屋面垃圾清理 | 项 | 1 | 500 | 500
|  | 墙面 |  |  |  |  | 146480.36 | 46564.8 | 22.84
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：装饰抹灰面 2.喷刷涂料部位：墙面 3.腻子种类：外墙腻子 4.刮腻子要求：满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数：多彩真石漆 | m2 | 913.62 | 94.46 | 86300.55 | 27436.01
8 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：装饰抹灰面 2.喷刷涂料部位：墙面 3.腻子种类：外墙腻子 4.刮腻子要求：满刮两遍 5.涂料品种、喷刷遍数：白色真石漆 | m2 | 24.00 | 70.73 | 1697.52 | 720.72
本页小计 | [6 empty] | 111245.67 | 35018.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程-外立面 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：外墙砂浆抹灰M15 厚15(mm) 3.面层厚度、砂浆配合比：墙面耐碱玻纤网格布5厚 | m2 | 91.36 | 62.1 | 5673.46 | 3376.67 | 22.84
10 | 011502008001 | GRC装饰线条 | 1.100*100成品GRC线条 | m | 877.49 | 59.27 | 52008.83 | 15031.4
11 | 01B004 | 铁艺栏杆喷涂防锈漆 | 1.铁艺栏杆喷涂防锈漆，颜色由校方认可后方可施工 | 项 | 1 | 800 | 800
|  | 屋面 |  |  |  |  | 45123.43 | 5833.99 | 36.34
12 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性屋面 水泥砂浆找坡找平 DS M20.0~厚10(mm) | m2 | 330.37 | 19.18 | 6336.5 | 3158.34 | 36.34
13 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.3厚SBS改性沥青防水卷材（四周上翻至女儿墙顶） | m2 | 397.57 | 38.24 | 15203.08 | 1304.03
14 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.2厚高聚物改性沥青防水涂料（四周上翻至女儿墙顶） | m2 | 397.57 | 59.32 | 23583.85 | 1371.62
|  | 其他 |  |  |  |  | 65617.92 | 7056.85 | 974.28
15 | 011506003004 | 玻璃雨篷 | 1.轻钢雨棚，具体做法详见图纸 | m2 | 22.00 | 834.13 | 18350.86 | 2753.74 | 539.88
16 | 01B005 | 遮阳布帘 | 1.活动遮阳布帘 | m2 | 120.00 | 250 | 30000
17 | 011201001002 | 铝合金格栅窗 | 1.深棕色铝合金格栅空调框 | m2 | 30.06 | 374.34 | 11252.66 | 555.21
18 | 01B006 | 喷漆 | 1.场外大型玩具油漆费用，刷清漆两道 | m2 | 120.00 | 14.67 | 1760.4 | 554.4 | 434.4
本页小计 | [6 empty] | 164969.64 | 28105.41 | 1033.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程-外立面 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 020906014001 | 其他木材面油漆 | 1.外防腐木刷防腐木油漆 | m2 | 150.00 | 28.36 | 4254 | 3193.5
本页小计 | [6 empty] | 4254 | 3193.5
合计 | [6 empty] | 280469.31 | 66316.93 | 1033.46

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程-外立面 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 27577.03 | 15237.57 | 1634.29
1 | 011701002002 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 922.00 | 17.69 | 16310.18 | 9791.64 | 1051.08
2 | 011701002003 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 425.50 | 21.56 | 9173.78 | 4897.51 | 527.62
3 | 011701002004 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度20m以内 | m2 | 41.80 | 26.15 | 1093.07 | 548.42 | 55.59
4 | 01B001 | 垂直运输 | 1垂直运输 | 项 | 1 | 1000 | 1000
本页小计 | [6 empty] | 27577.03 | 15237.57 | 1634.29
合计 | [6 empty] | 27577.03 | 15237.57 | 1634.29

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:外立面 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 5003.69
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 5003.69
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 5003.69

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:外立面 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 17715.69 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 17715.69 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 20000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 20000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 37715.69 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:外立面 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 17715.69 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 17715.69
合计 |  |  | 17715.69 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程-外立面 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 文化布置 | 文化布置（具体内容校方决定） | 20000
合计 |  |  | 20000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:外立面 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 191.195 | 149 | 28488.06
2 | 三类人工 | 工日 | 310.37 | 171 | 53073.27

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:外立面 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 不锈钢焊丝1.1-3mm | kg | 4.593 | 6.81 | 31.28
2 | 低碳钢焊条J422 φ4.0 | kg | 0.433 | 6.81 | 2.95
3 | 铁件综合 | kg | 85.6 | 6.37 | 545.27
4 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 65.11 | 0.63 | 40.89
5 | 石膏粉 | kg | 3.75 | 0.35 | 1.33
6 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 5672.453 | 0.34 | 1900.27
7 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 2622.946 | 0.36 | 931.15
8 | 抗裂抹面砂浆 | kg | 629.014 | 0.75 | 471.76
9 | 杉板枋材 | m3 | 0.033 | 1681 | 55.47
10 | 夹胶玻璃（采光天棚用）8+0.76+8 | m2 | 22.66 | 231 | 5234.46
11 | 酚醛清漆 | kg | 17.55 | 16.81 | 295.02
12 | 弹性体改性沥青防水卷材3.0mm I G M | m2 | 449.254 | 25.66 | 11527.86
13 | 汽油综合 | kg | 148.411 | 9.06 | 1344.6
14 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 106.891 | 1.3 | 138.96
15 | 水 | m3 | 43.578 | 5.73 | 249.7
16 | 垃圾外运 | m3 | 24.879 | 100 | 2487.9
17 | 室外悬浮底板成品保护费 | 项 | 1 | 2000 | 2000
18 | 屋面垃圾清理 | m2 | 1 | 500 | 500
19 | 拆除安装费 | 项 | 1 | 5000 | 5000
20 | 线路整改 | 项 | 1 | 3000 | 3000
21 | 遮阳布帘 | m2 | 120 | 250 | 30000
22 | 铁艺栏杆喷涂防锈漆 | 项 | 1 | 800 | 800
23 | 防水层拆除 | m2 | 330.37 | 6 | 1982.22
24 | 清漆 | kg | 23.976 | 23.01 | 551.69

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:外立面 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽车式起重机25t | 台班 | 0.384 | 1131.49 | 434.49
2 | 载货汽车4t | 台班 | 3.553 | 459.68 | 1633.24
3 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.035 | 170.09 | 5.95
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.244 | 211.41 | 51.58
5 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.018 | 69.68 | 1.25
6 | 氩弧焊机500A | 台班 | 5.102 | 105.59 | 538.72

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程-场外附属 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 309036.07 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 41096.64
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8157.63
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4950.33 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2421.68
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.37% | 3207.3 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.37% | 3207.3 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 16533.57
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 16533.57 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 16533.57 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 13477.62
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 31248.44
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 378453

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程-场外附属 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除 |  |  |  |  | 6292.85 | 2135.5 | 2872.36
1 | 05B001 | 铲除塑胶跑道 | 1.铲除塑胶跑道 | m2 | 325.00 | 3.66 | 1189.5 | 939.25
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.混凝土路面拆除，厚度10cm | m2 | 157.00 | 19.84 | 3114.88 | 241.78 | 2248.24
3 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.拆除原有水泥台阶，厚度30cm | m3 | 3.34 | 358.97 | 1198.96 | 945.55
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：废弃料外运 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 22.29 | 35.42 | 789.51 | 8.92 | 624.12
|  | 路面 |  |  |  |  | 151485.36 | 10880.61 | 355.81
5 | 050201015003 | 铺装 | 1.100*40厚菠萝格防腐木铺装 不锈钢螺钉固定 安装缝隙5mm 2.60*40松木龙骨 间距600一道 40*40*3厚镀锌角钢 | m2 | 299.00 | 506.64 | 151485.36 | 10880.61 | 355.81
|  | 排水沟 |  |  |  |  | 41173.44 | 6235.26 | 2097.98
6 | 05B002 | 路面割缝 | 1.路面割缝 | m | 50.00 | 6.8 | 340 | 208.5 | 11.5
7 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：10CM | m2 | 70.00 | 19.84 | 1388.8 | 107.8 | 1002.4
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 42.00 | 7.51 | 315.42 | 162.54 | 87.36
9 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 16.50 | 20.27 | 334.46 | 235.62 | 27.56
本页小计 | [6 empty] | 160156.89 | 13730.57 | 4356.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程-场外附属 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 25.50 | 20.33 | 518.42 | 10.2 | 405.96
11 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：路面拆除料 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 7.00 | 35.42 | 247.94 | 2.8 | 196
12 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C15 2.厚度：10cm 3.其他：含养护 | m2 | 30.00 | 51.63 | 1548.9 | 178.8 | 4.2
13 | 040201022001 | 排水沟 | 1.断面尺寸：40*40 2.垫层：150厚3:7灰土垫层 3.强度等级：C20砼排水沟，沟内20厚1:2水泥砂浆抹面 4.盖板材质、规格：不锈钢盖板 5.其他：含模板 | m | 50.00 | 729.59 | 36479.5 | 5329 | 363
|  | 场地布置 |  |  |  |  | 59439.36 | 6821.18 | 425.48
14 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 养殖区 1.混凝土强度等级：C15 2.厚度：10cm 3.其他：含养护 | m2 | 20.00 | 51.63 | 1032.6 | 119.2 | 2.8
15 | 020510004002 | 坐凳面更换 | 花坛更换150X95菠萝格防腐木 | m2 | 49.25 | 659.33 | 32472 | 4328.09
16 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.新增弧形玻璃雨棚 | m2 | 7.00 | 843.38 | 5903.66 | 876.19 | 171.78
17 | 011506003002 | 玻璃雨篷 | 1.跟换原有雨篷玻璃，支架保留 | m2 | 10.00 | 427.91 | 4279.1 | 1251.7 | 245.4
本页小计 | [6 empty] | 82482.12 | 12095.98 | 1389.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程-场外附属 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 05B004 | 动物养殖箱 | 1.成品动物养殖箱，具体样式业主指定 | 个 | 4 | 1000 | 4000
19 | 050307008001 | 木质围栏、护栏 | 1.成品木质入口围栏、护栏，具体样式业主指定 | m | 22.80 | 150 | 3420
20 | 05B005 | 不锈钢爬洞 | 1.直径800mm不锈钢爬洞 | 个 | 4 | 1200 | 4800
21 | 05B006 | 新增水槽 | 1.新增水槽，含龙头等五金件，具体样式业主指定 | 个 | 3 | 600 | 1800
22 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格：给水管 2.管道检验及试验要求：管道冲洗试压 | m | 50.00 | 14.64 | 732 | 246 | 5.5
23 | 05B009 | 打磨修补 | 大型玩具器械柱脚油漆打磨除锈修补 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 钢结构平台 |  |  |  |  | 32929.2 | 5421.15 | 1460.47
24 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 4.90 | 7.51 | 36.8 | 18.96 | 10.19
25 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 2.23 | 20.27 | 45.2 | 31.84 | 3.72
26 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 2.67 | 20.33 | 54.28 | 1.07 | 42.51
27 | 050201001001 | 垫层 | 1.垫层混凝土^现浇现拌混凝土C15(40) | m3 | 0.70 | 620.73 | 434.51 | 105.88 | 2.81
28 | 050201001002 | 独立基础 | 1.杯形、独立、带形基础钢筋混凝土 ^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 1.53 | 568.5 | 869.81 | 119.52 | 16.89
本页小计 | [6 empty] | 17192.6 | 523.27 | 81.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程-场外附属 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内 | t | 0.076 | 4645.49 | 353.06 | 44.06 | 5.51
30 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.049 | 10580.12 | 518.43 | 138 | 94.25
31 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.GZ1方钢管120*120*4厚，钢构件现场制作安装，抛丸除锈 | t | 0.161 | 8122.64 | 1307.75 | 321.34 | 98.96
32 | 010604001001 | 钢梁 | 1.GL1方钢管120*120*4厚，钢构件现场制作安装，抛丸除锈 | t | 1.192 | 8132.89 | 9694.4 | 2262.54 | 843.19
33 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢管扶手 不锈钢栏杆 | m | 22.00 | 234.44 | 5157.68 | 1604.9 | 319.88
34 | 050201015002 | 木平台 | 1.防腐木平台 | m2 | 24.00 | 485.72 | 11657.28 | 773.04 | 22.56
35 | 05B007 | 成品楼梯 | 1.成品楼梯 | 个 | 1 | 2000 | 2000
36 | 05B008 | 成品攀网 | 1.成品攀网 | 个 | 1 | 800 | 800
|  | 绿化 |  |  |  |  | 17715.86 | 5645.76 | 1487.7
37 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类：柿子树 2.株高、冠径：D19-20，H350-400，P分枝大于等于180 3.养护期：两年 | 株 | 1 | 1449.43 | 1449.43 | 284.92 | 86.99
38 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类：樱桃树 2.株高、冠径：D18-19，H350-400，P分枝大于等于120 3.养护期：两年 | 株 | 1 | 1674.11 | 1674.11 | 284.92 | 86.99
本页小计 | [6 empty] | 34612.14 | 5713.72 | 1558.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程-场外附属 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.机械回填种植土，山坡回填土增高 | m3 | 74.10 | 40.23 | 2981.04 | 61.5 | 389.77
40 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 300.50 | 5.32 | 1598.66 | 1262.1
41 | 050101011001 | 绿地起坡 | 1.绿地起坡造型机械起坡 | m2 | 187.00 | 0.98 | 183.26 | 41.14 | 106.59
42 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.铺种草皮满铺，草皮修补，养护期两年 | m2 | 300.50 | 32.71 | 9829.36 | 3711.18 | 817.36
本页小计 | [6 empty] | 14592.32 | 5075.92 | 1313.72
合计 | [6 empty] | 309036.07 | 37139.46 | 8699.8

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市红旗幼儿园外墙粉刷、南操场改建工程-场外附属 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 4950.33 | 974.94 | 1800.4
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4153.77 | 4153.77 | 596 | 1788.9
2 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.树棍支撑三脚桩 | 株 | 2 | 20.83 | 41.66 | 6.76
3 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干 | 株 | 2 | 35.91 | 71.82 | 37.2
4 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土垫层模板 | m2 | 2.80 | 49.39 | 138.29 | 66.56 | 3
5 | 041102002001 | 基础模板 | 1.独立基础复合木模 | m2 | 9.24 | 58.96 | 544.79 | 268.42 | 8.5
本页小计 | [6 empty] | 4950.33 | 974.94 | 1800.4
合计 | [6 empty] | 4950.33 | 974.94 | 1800.4

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:场外附属 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3207.3
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.37 | 3207.3
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3207.3

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:场外附属 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 16533.57 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 16533.57 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 16533.57 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:场外附属 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 16533.57 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 16533.57
合计 |  |  | 16533.57 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:场外附属 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 44.634 | 138 | 6159.49
2 | 二类人工 | 工日 | 140.158 | 149 | 20883.54
3 | 三类人工 | 工日 | 64.732 | 171 | 11069.17

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:场外附属 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.089 | 3581 | 318.71
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.022 | 4.25 | 0.09
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.25 | 21.25
4 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.007 | 3869 | 27.08
5 | 型钢综合 | t | 1.176 | 4009 | 4714.58
6 | 中厚钢板综合 | kg | 0.409 | 4.03 | 1.65
7 | 中厚钢板综合 | t | 0.289 | 4027 | 1163.8
8 | 铁件 | kg | 6.908 | 6.37 | 44
9 | 草袋 | 个 | 10 | 4.25 | 42.5
10 | 草袋 | m2 | 0.581 | 4.25 | 2.47
11 | 铜钉80 | kg | 106.59 | 4.25 | 453.01
12 | 圆钉 | kg | 15.956 | 4.25 | 67.81
13 | 不锈钢焊丝1.1-3mm | kg | 3.228 | 6.81 | 21.98
14 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 4.602 | 6.81 | 31.34
15 | 低碳钢焊条J422 φ4.0 | kg | 0.138 | 6.81 | 0.94
16 | 电焊条 | kg | 0.15 | 6.81 | 1.02
17 | 电焊条E43系列 | kg | 29.982 | 6.81 | 204.18
18 | 金属结构铁件 | kg | 10.561 | 6.37 | 67.27
19 | 铁件综合 | kg | 27.236 | 6.37 | 173.49
20 | 镀锌铁丝10# | kg | 57.575 | 4.25 | 244.69
21 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.387 | 4.25 | 1.64
22 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.176 | 4.25 | 0.75
23 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.843 | 0.4 | 0.34
24 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1276.417 | 0.47 | 603.75
25 | 黄砂净砂 | t | 3.29 | 180 | 592.2
26 | 碎石综合 | t | 2.769 | 126 | 348.89
27 | 黄泥 | m3 | 8.996 | 42.5 | 382.33
28 | 生石灰 | t | 1.898 | 354 | 671.89
29 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 5.05 | 417 | 2105.85
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:场外附属 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 14.14 | 441 | 6235.74
31 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1278.75 | 0.36 | 465.47
32 | 菠萝格 | m3 | 3.127 | 8500 | 26579.5
33 | 松木综合 | m3 | 2.673 | 1478 | 3950.69
34 | 垫木 | m3 | 0.018 | 1903 | 34.25
35 | 菠萝格防腐木 | m3 | 15.548 | 8500 | 132158
36 | 枕木 | m3 | 0.08 | 1416 | 113.28
37 | 夹胶玻璃（采光天棚用）8+0.76+8 | m2 | 17.51 | 231 | 4044.81
38 | 不锈钢盖板 | m2 | 25.5 | 730 | 18615
39 | 水 | m3 | 93.673 | 5.73 | 536.75
40 | 复合模板综合 | m2 | 2.181 | 42.48 | 92.65
41 | 木模板 | m3 | 0.099 | 1504 | 148.9
42 | 复合木模板面板 | m2 | 13.585 | 42.48 | 577.09
43 | 木支撑 | m3 | 0.579 | 1416 | 819.86
44 | 菠萝格防腐木 | m3 | 1.248 | 8500 | 10608
45 | 不锈钢爬洞 | 个 | 4 | 1200 | 4800
46 | 动物养殖箱 | 个 | 4 | 1000 | 4000
47 | 成品攀网 | 个 | 1 | 800 | 800
48 | 成品楼梯 | 个 | 1 | 2000 | 2000
49 | 打磨修补 | 项 | 1 | 1000 | 1000
50 | 新增水槽 | 个 | 3 | 600 | 1800
51 | PPR给水管φ32 | m | 50 | 7.79 | 389.5
52 | 柿子树D19-20，H350-400，P分枝大于等于180 | 株 | 1.01 | 960.3 | 969.9
53 | 樱桃树D18-19，H350-400，P分枝大于等于120 | 株 | 1.01 | 1182.75 | 1194.58
54 | 种植土 | m3 | 75.582 | 32 | 2418.62
55 | 马尼拉草 | m2 | 315.525 | 11.47 | 3619.07
56 | 木质入口围栏 | m | 22.8 | 150 | 3420

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:场外附属 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.135 | 103.02 | 13.91
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.557 | 877.18 | 488.59
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.069 | 963.4 | 66.47
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.066 | 750.44 | 49.53
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.704 | 1087.28 | 765.45
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.424 | 29.99 | 102.69
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.076 | 748.53 | 56.89
8 | 汽车式起重机10t | 台班 | 0.186 | 813.28 | 151.27
9 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.282 | 1071.43 | 302.14
10 | 门式起重机10t | 台班 | 0.619 | 486.21 | 300.96
11 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.068 | 490.49 | 33.35
12 | 载货汽车4t | 台班 | 0.006 | 459.68 | 2.76
13 | 载货汽车5t | 台班 | 0.323 | 474.26 | 153.19
14 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.08 | 952.73 | 1028.95
15 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1245.26 | 1245.26
16 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.188 | 226.29 | 42.54
17 | 洒水车4000L | 台班 | 1.575 | 533.86 | 840.83
18 | 涡浆式混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.052 | 314.53 | 16.36
19 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.218 | 170.09 | 37.08
20 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.313 | 36.03 | 11.28
21 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.008 | 46.85 | 0.37
22 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.015 | 27.99 | 0.42
23 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 11.615 | 30.08 | 349.38
24 | 木工平刨床500mm | 台班 | 0.599 | 22.55 | 13.51
25 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.01 | 6.26 | 0.06
26 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.162 | 22.78 | 3.69
27 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.023 | 390.93 | 8.99
28 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.027 | 355.9 | 9.61
29 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.054 | 102.73 | 5.55
30 | 管子切断机150mm | 台班 | 3.52 | 31.45 | 110.7
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:场外附属 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.11 | 88.32 | 9.72
32 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.406 | 39.47 | 16.02
33 | 试压泵25MPa | 台班 | 0.05 | 22.91 | 1.15
34 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.014 | 69.68 | 0.98
35 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.15 | 102.85 | 118.28
36 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 1.083 | 144.16 | 156.13
37 | 直流弧焊机20kW | 台班 | 0.05 | 86.41 | 4.32
38 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.007 | 131.93 | 0.92
39 | 氩弧焊机500A | 台班 | 5.922 | 105.59 | 625.3
40 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.269 | 140.16 | 37.7
41 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.626 | 9.73 | 6.09
42 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.005 | 18.35 | 0.09
43 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.082 | 436.77 | 35.82
44 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.174 | 17.26 | 3
45 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 2.225 | 1460.77 | 3250.21
46 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.342 | 13.13 | 4.49
47 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.919 | 5.08 | 9.75
48 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.024 | 118.32 | 2.84
49 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.014 | 437.95 | 6.13