## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市长乐镇二三村(二村居民点)物业经营用房
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 6196776元
| (大写): | 陆佰壹拾玖万陆仟柒佰柒拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市长乐镇二三村(二村居民点)物业经营用房工程 | 第1页 共1页
一、工程招标范围：详见工程量清单 二、预算编制依据： 1、建设单位提供的设计图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及浙江省有关补充规定、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586—2013）； 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； 4、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 6、《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信[2016]25号）； 7、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104号）； 8、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建发[2018]61号）； 9、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释； 三、取费说明： 1、安全防护、文明施工措施费，取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费；安全文明施工费按相应专业工程考虑。 2、企业管理费取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 3、利润取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 4、规费：取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 5、税金取费基数为税前工程造价，税率为9%。 四、人工、材料价格取定： 1、人工单价：按《绍兴造价信息》2021年9月刊嵊州信息价计入。 2、材料价格：《绍兴造价信息》2021年9月刊嵊州价、《浙江造价信息》2021年第9期信息价格；《造价信息》没有发布的材料，参照市场价计入。 五、技术措施项目 本工程施工技术措施费均按施工技术措施中有关内容取定和计算。 六、其他需要说明的问题： 1、暂列金按本工程税前总造价的5%计取； 2、经询设计，室内踢脚线属于二次装修深化内容，土建部分不考虑； 3、本工程墙面瓷砖、地面地砖、楼梯地砖等面层，吊顶、天棚抹涂料及内墙涂料不考虑； 3、地面塘渣回填暂按厚度10cm厚计入，实际回填厚度按实结算； 4、暂估价：成品钢雨棚（专业厂家设计定制安装）暂按800元/m2计入；YJBH-3-II玻璃钢化粪池暂按40000元/座计入；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇二三村(二村居民点)物业经营用房工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 6196776 | 114248 | 77456.62 | 264505.71 | 511660.36
1.1 | 建筑 | 5077120 | 74248 | 69327.04 | 225378.45 | 419211.74
1.2 | 室外排水 | 179178 | 40000 | 1126.5 | 2893.4 | 14794.51
1.3 | 安装 | 940478 |  | 7003.08 | 36233.86 | 77654.11
合计 |  | 6196776 | 114248 | 77456.62 | 264505.71 | 511660.36

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 3528622.63 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 557784.52
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 682102.03
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 612774.99 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 316453.05
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 69327.04 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 69327.04 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 221805.16
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 221805.16 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 221805.16 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 225378.45
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 419211.74
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 5077120

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 15377.08 | 4927.61 | 7627.71
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 718.92 | 6.81 | 4895.85 | 2106.44 | 1912.33
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 690.55 | 6.81 | 4702.65 | 2023.31 | 1836.86
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：原土 | m3 | 1201.50 | 2.13 | 2559.2 | 612.77 | 1405.76
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土 2、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 207.97 | 15.48 | 3219.38 | 185.09 | 2472.76
| A.4 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 452814.41 | 79907.54 | 1727.08
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、MU15水泥实心砖,WM(DM)水泥砂浆M10.0 2、20厚聚合物水泥防水砂浆作为防潮层，M5预拌水泥砂浆 | m3 | 105.65 | 712.06 | 75229.14 | 12262.8 | 524.02
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：陶粒混凝土复合砌块（夹心EPS，砌筑强度5.0） 2、墙体类型：240厚 3、砂浆强度等级：WM(DM)Mb5.0级混合砂浆砌筑 | m3 | 428.73 | 555.85 | 238309.57 | 38392.77 | 488.75
本页小计 | [6 empty] | 328915.79 | 55583.18 | 8640.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：陶粒混凝土复合砌块（夹心EPS，砌筑强度5.0） 2、墙体类型：120厚 3、砂浆强度等级：WM(DM)Mb5.0级混合砂浆砌筑 | m3 | 177.82 | 600.18 | 106724.01 | 22627.6 | 192.05
8 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.墙体类型：240厚 3.砂浆强度等级、配合比：水泥M10 | m3 | 8.80 | 574.13 | 5052.34 | 1474 | 58.96
9 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.墙体类型：120厚 3.砂浆强度等级、配合比：水泥M10 | m3 | 8.26 | 629.9 | 5202.97 | 1787.55 | 46.92
10 | 010404001001 | 垫层 | 80厚碎石 | m3 | 57.43 | 296.37 | 17020.53 | 3148.89 | 68.92
11 | 010404001002 | 垫层 | 塘渣夯实 | m3 | 71.79 | 73.49 | 5275.85 | 213.93 | 347.46
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 1438721.82 | 136934.18 | 7382.08
12 | 010501001001 | 垫层 | 150厚C20混凝土 | m3 | 107.69 | 578.65 | 62314.82 | 4858.97 | 76.46
13 | 010501001002 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 44.63 | 539.26 | 24067.17 | 2013.71 | 31.69
14 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 59.89 | 617.51 | 36982.67 | 1589.48 | 16.17
本页小计 | [6 empty] | 262640.36 | 37714.13 | 838.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 88.90 | 617.51 | 54896.64 | 2359.41 | 24
16 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.62 | 624.82 | 1637.03 | 78.55 | 1.21
17 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 89.14 | 708.03 | 63113.79 | 8619.84 | 41
18 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 19.06 | 744.25 | 14185.41 | 3127.56 | 13.15
19 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 194.32 | 637.47 | 123873.17 | 7860.24 | 89.39
20 | 010503002002 | 矩形梁（斜梁） | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 29.61 | 643.1 | 19042.19 | 1278.26 | 13.62
21 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.27 | 685.17 | 2240.51 | 360.03 | 2.26
22 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土类别：商品砼（含翻边） 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 27.41 | 685.17 | 18780.51 | 3017.84 | 18.91
23 | 010504001001 | 直形墙 | 1、构件的类型：柱边小墙垛 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 25.27 | 624.4 | 15778.59 | 1401.73 | 11.62
24 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 164.43 | 650.13 | 106900.88 | 7678.88 | 134.83
25 | 010505003002 | 屋面板 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 101.64 | 659.38 | 67019.38 | 5214.13 | 83.34
本页小计 | [6 empty] | 487468.1 | 40996.47 | 433.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 13.64 | 706.57 | 9637.61 | 1233.6 | 24.42
27 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 27.41 | 691.75 | 18960.87 | 2141.82 | 18.09
28 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 92.37 | 164.57 | 15201.33 | 1589.69 | 14.78
29 | 010508001001 | 后浇带 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 | m3 | 0.35 | 695.16 | 243.31 | 12.56 | 0.51
30 | 010507007001 | 其他构件 | 1、构件的类型：窗台板 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 7.26 | 805.23 | 5845.97 | 1270.5 | 5.01
31 | 010507007002 | 其他构件 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.50 | 805.23 | 2013.08 | 437.5 | 1.73
32 | 010507004001 | 台阶 | 水泥抹面台阶，做法详见详12J003（2A/B1） | m2 | 131.77 | 208.39 | 27459.55 | 5141.67 | 224.01
33 | 010507001001 | 散水 | 1、60厚C10砼撒1:1水泥砂子压实赶光 2、80厚碎石垫层;素土夯实向外坡5% 3、纵向每10米设伸缩缝,缝宽20;均用1:2沥青砂浆嵌缝,靠墙缝宽10 | m2 | 27.31 | 100.33 | 2740.01 | 900.14 | 4.64
34 | 010507001002 | 坡道 | 1、20厚DSM20水泥砂浆表面扫光;素水泥一道(内掺建筑胶); 2、100厚C20混凝土 3、200厚级配碎石夯实,宽出面层300 4、素土夯实(向外坡10%） | m2 | 18.00 | 156.39 | 2815.02 | 532.44 | 10.44
35 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 39.912 | 5948.81 | 237428.9 | 24423.75 | 980.24
本页小计 | [6 empty] | 322345.65 | 37683.67 | 1283.87
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 27.044 | 5824.22 | 157510.21 | 14252.46 | 2006.66
37 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 42.002 | 5592 | 234875.18 | 15207.66 | 2534.4
38 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 15.615 | 6752.62 | 105442.16 | 19010.95 | 934.56
39 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 1.158 | 6663.09 | 7715.86 | 1320.81 | 64.94
| A.6 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 9960.7 | 3255.27
40 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙面挂钢丝网 | m2 | 721.79 | 13.8 | 9960.7 | 3255.27
| A.8 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 523646.78 | 16635.62 | 3.13
41 | 010801001001 | 木质门 | 成品木门（含门锁、门吸、合页等五金，成品门套) | m2 | 107.10 | 822.6 | 88100.46 | 1935.3
42 | 010801001002 | 木质门 | 带通风百叶平开木门（含门锁、门吸、合页等五金，成品门套) | m2 | 11.34 | 522.6 | 5926.28 | 204.91
43 | 010801004001 | 木质防火门 | 木质甲级防火门（含门锁、门吸、合页等五金，成品门套) | m2 | 1.89 | 387.21 | 731.83 | 64.2
44 | 010801004002 | 木质防火门 | 1、顺位器安装 2、明装闭门器 | 樘 | 1 | 107.42 | 107.42 | 26.94
45 | 010802004001 | 防盗门 | 成品防盗门（含门锁、门吸、合页等五金，成品门套) | m2 | 10.80 | 981.49 | 10600.09 | 377.35 | 3.13
本页小计 | [6 empty] | 620970.19 | 55655.85 | 5543.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：铝合金门联窗 2.门框、扇材质：隔热金属型材窗框，2.0厚 3.镶嵌玻璃品种、厚度：6中透光LOW-E+12空气+6透明 | m2 | 225.06 | 733.24 | 165022.99 | 5513.97
47 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗 2、框、扇材质：隔热金属型材窗框1.4厚 3、玻璃品种、厚度：6中透光LOW-E+12空气+6透明 | m2 | 354.12 | 596.39 | 211193.63 | 7085.94
48 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：铝合金固定窗 2、框、扇材质：隔热金属型材窗框1.4厚 3、玻璃品种、厚度：6中透光LOW-E+12空气+6透明 | m2 | 72.90 | 516.85 | 37678.37 | 1210.87
49 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗 2、玻璃品种、厚度：5mm磨砂玻璃 | m2 | 13.50 | 317.46 | 4285.71 | 216.14
| A.9 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 165471.74 | 33345.32 | 195.15
50 | 010901001001 | 瓦屋面 | 混凝土瓦 挂瓦条30x30,中距按瓦规格;顺水条30x30,中距500 | m2 | 883.41 | 45.31 | 40027.31 | 10309.39 | 8.83
51 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 不上人平屋面：40厚C20细石混凝土随捣随抹（内配Φ4@150*150钢筋网） | m2 | 883.41 | 53.42 | 47191.76 | 11519.67 | 150.18
52 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 不上人平屋面： 1、4厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 883.41 | 43.79 | 38684.52 | 3418.8
本页小计 | [6 empty] | 544084.29 | 39274.78 | 159.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 部位：非上人屋面 1、40厚C20细石混凝土随捣随抹（内配Φ4@150*150钢筋网） 2、4厚SBS改性沥青防水卷材 3、15厚水泥砂浆找平层 | m2 | 53.91 | 118.56 | 6391.57 | 1342.36 | 33.96
54 | 010902002001 | 雨蓬涂膜防水 | 雨蓬： 1、1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、钢筋砼楼板板面清理。(阴角处增加一道1.2厚防水涂料) | m2 | 189.11 | 24.73 | 4676.69 | 644.87
55 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 卫生间： 1、阴阳角、管道四周(宽度200)一布(防水无纺布)两涂JS--Ⅱ型防水附加层,厚度为1.5厚(待墙体装修面完成做) 2、钢筋砼板面清理后刷1.5厚JS--Ⅱ型防水涂料,四周比地坪完成面高300；浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 111.99 | 30.78 | 3447.05 | 462.52
56 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、卫生间2厚高分子涂膜 | m2 | 220.23 | 43.22 | 9518.34 | 1427.09
57 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 屋面变形缝 | m | 27.54 | 70.9 | 1952.59 | 627.36 | 0.28
58 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 墙面变形缝 | m | 190.40 | 57.89 | 11022.26 | 2772.22 | 1.9
59 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 楼面变形缝 | m | 25.07 | 102.1 | 2559.65 | 821.04
| A.10 | K 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 225870.37 | 76222.8 | 1512.89
60 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 不上人平屋面： 1、82厚B1级挤塑聚苯板(燃烧性能为B1级) | m2 | 883.41 | 65 | 57421.65 | 4673.24 | 8.83
本页小计 | [6 empty] | 96989.8 | 12770.7 | 44.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
61 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 外侧为外墙的内墙： 1、30厚I型无机轻集保温砂浆 | m2 | 1340.00 | 47.62 | 63810.8 | 26853.6 | 723.6
62 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 5厚抗裂砂浆满铺网格布 | m2 | 1447.64 | 29.25 | 42343.47 | 19137.8 | 101.33
63 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 外墙： 1、30厚I型无机轻集保温砂浆 | m2 | 1251.67 | 47.62 | 59604.53 | 25083.47 | 675.9
64 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 架空楼板： 1、30厚岩棉板 | m2 | 107.64 | 24.99 | 2689.92 | 474.69 | 3.23
| A.11 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 87872.99 | 43529.89 | 1538.84
65 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 不上人平屋面： 1、15厚水泥砂浆找平层 | m2 | 883.41 | 19.25 | 17005.64 | 7058.45 | 141.35
66 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 雨篷 1、1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)找坡,最薄处20 | m2 | 151.44 | 25.75 | 3899.58 | 1617.38 | 86.32
67 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 其他楼、地面 20厚1:3水泥砂浆面层，水泥浆一道(内参建筑胶) | m2 | 2170.53 | 28.68 | 62250.8 | 31971.91 | 1258.91
68 | 011105001001 | 水泥砂浆勒角 | 30厚1:2水泥砂浆分层赶平(内掺5%防水剂),刷黑水泥浆 | m2 | 72.58 | 64.99 | 4716.97 | 2882.15 | 52.26
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 330662.8 | 187874.83 | 3716.94
69 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙： 1、基层清理 2、增设一道界面剂3厚 | m2 | 6799.52 | 6.48 | 44060.89 | 28421.99
本页小计 | [6 empty] | 300382.6 | 143501.44 | 3042.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 双侧均为室内的其他内墙： 1、9厚1:1:4混合砂浆打底;6厚1:1:4混合砂浆面层 | m2 | 5175.22 | 30.08 | 155670.62 | 91446.14 | 2535.86
71 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 卫生间双侧均为室内的内墙 1、9厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂）,6厚1:3水泥砂浆面层 | m2 | 348.11 | 29.79 | 10370.2 | 6151.1 | 170.57
72 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 内墙铺设耐碱网格布 | m2 | 6559.65 | 6.31 | 41391.39 | 26041.81
73 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 外墙： 1、基层清理 2、8+12厚1:2防水水泥砂浆 3、墙面防水界面剂 | m2 | 1684.19 | 35.24 | 59350.86 | 28429.13 | 1010.51
74 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 外墙： 1、基层满铺耐碱网格布 | m2 | 1251.67 | 6.31 | 7898.04 | 4969.13
75 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断 | m2 | 57.24 | 208.26 | 11920.8 | 2415.53
| A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 115793.3
76 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 外墙： 1、腻子两遍 2、真石漆 | m2 | 1654.19 | 70 | 115793.3
| A.15 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 80496.23 | 7138.05 | 573.75
77 | 011503001001 | 栏杆 | 楼梯栏杆： 1、参考15J403-1（B1/B14） 2、栏杆间距不大于110MM | m | 39.46 | 213.32 | 8417.61 | 2878.61 | 573.75
本页小计 | [6 empty] | 410812.82 | 162331.45 | 4290.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
78 | 011503001002 | 栏杆 | 栏杆（空调处） | m | 245.52 | 120 | 29462.4
79 | 011502007001 | 塑料装饰线 | EPS线脚200*100 | m | 597.18 | 46.16 | 27565.83 | 1636.27
80 | 011502007002 | 塑料装饰线 | EPS线脚200*60 | m | 335.73 | 29.2 | 9803.32 | 919.9
81 | 011505001001 | 洗漱台 | 大理石洗漱台 台下盆 安装 | m2 | 5.40 | 496.68 | 2682.07 | 1149.23
82 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 镜子宽度同洗脸盆宽度,高度1500 | m2 | 13.50 | 190 | 2565 | 554.04
|  | 自补 |  |  |  |  | 81934.41 | 1627.66 | 6.16
83 | 01B001 | 屋面上人孔 | 1、刚性屋面 屋面检查洞 普通盖 | 个 | 1 | 264.85 | 264.85 | 51.26
84 | 011502007003 | 塑料装饰线 | 滴水线 | m | 364.00 | 4 | 1456
85 | 01B002 | 地砖面层大便坑 | 地砖面层大便坑 轻骨料混凝土浇灌 | 只 | 14 | 322.54 | 4515.56 | 1576.4 | 6.16
86 | 01B003 | Φ20钢爬梯 | Φ20钢爬梯 | 项 | 1 | 1000 | 1000
87 | 01B004 | 成品钢雨棚 | 成品钢雨棚，专业厂家设计定制安装（暂估价） | m2 | 92.81 | 800 | 74248 |  |  | 74248
88 | 01B005 | 沉降观测点 | 沉降观测点 | 个 | 10 | 25 | 250
89 | 01B006 | 安全扶手 | 1.卫生间安全扶手 | 套 | 1 | 200 | 200
本页小计 | [6 empty] | 154013.03 | 5887.1 | 6.16 | 74248
合计 | [6 empty] | 3528622.63 | 591398.77 | 24283.73 | 74248

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 612774.99 | 280216.18 | 69828.66
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 项 | 1 | 4002.3 | 4002.3 | 596 | 1742.69
2 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 2652.87 | 24.71 | 65552.42 | 35389.29 | 2812.04
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 2652.87 | 13.12 | 34805.65 | 23610.54 | 1087.68
4 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 74.51 | 50.67 | 3775.42 | 2151.85 | 78.24
5 | 011702001002 | 基础 | 1、现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 331.86 | 48.2 | 15995.65 | 7569.73 | 408.19
6 | 011702001003 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 89.14 | 46.46 | 4141.44 | 1908.49 | 71.31
7 | 011702005001 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 24.76 | 56.68 | 1403.4 | 624.94 | 56.21
8 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模 | m2 | 743.80 | 60.59 | 45066.84 | 23139.62 | 1376.03
9 | 011702003001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱 | m2 | 202.74 | 54.27 | 11002.7 | 4663.02 | 174.36
10 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模 | m2 | 1673.84 | 77.57 | 129839.77 | 66802.95 | 4803.92
11 | 011702006002 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 斜梁 复合木模~支模高度4.7(m) | m2 | 251.42 | 93.88 | 23603.31 | 12618.77 | 749.23
12 | 011702009001 | 过梁 | 1、现浇混凝土 直形过梁 复合木模 | m2 | 53.33 | 56.81 | 3029.68 | 1788.15 | 35.2
13 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 286.65 | 56.81 | 16284.59 | 9611.37 | 189.19
14 | 011702016001 | 平板 | 1、现浇混凝土 板 复合木模 | m2 | 1331.69 | 56.14 | 74761.08 | 33838.24 | 3062.89
本页小计 | [6 empty] | 433264.25 | 224312.96 | 16647.18
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011702016002 | 平板 | 1、现浇混凝土 斜板、坡屋面板 | m2 | 789.60 | 70.72 | 55840.51 | 23174.76 | 2045.06
16 | 011702011001 | 直形墙 | 1、现浇混凝土直形墙 复合木模 | m2 | 268.84 | 47.44 | 12753.77 | 6180.63 | 330.67
17 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1、现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 13.64 | 87.39 | 1192 | 649.81 | 18.82
18 | Z011702034001 | 后浇带模板增加费 | 1、现浇混凝土 梁板 板厚20cm以上 后浇带模板增加费 | m | 4.80 | 65.81 | 315.89 | 141.89 | 10.08
19 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、现浇混凝土阳台、雨篷模板 | m2 | 188.42 | 139.64 | 26310.97 | 13722.63 | 1094.72
20 | 011702024001 | 楼梯 | 1、现浇混凝土直形楼梯 复合木模 | m2 | 92.37 | 170.7 | 15767.56 | 8934.03 | 424.9
21 | Z011702033001 | 线条模板增加费 | 1、现浇混凝土线条模板增加费 三道以内 | m | 132.50 | 7.51 | 995.08 | 242.48 | 15.9
22 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、现浇混凝土窗台板 复合模板 | m2 | 60.48 | 70.42 | 4259 | 2007.33 | 77.41
23 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1、现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 25.60 | 70.42 | 1802.75 | 849.66 | 32.77
24 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、混凝土结构建筑物垂直运输 | m2 | 2652.87 | 22.72 | 60273.21 |  | 49131.15
本页小计 | [6 empty] | 179510.74 | 55903.22 | 53181.48
合计 | [6 empty] | 612774.99 | 280216.18 | 69828.66

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 成品钢雨棚 | m2 | 92.81 | 800 | 74248
合计 |  |  |  |  | 74248

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-室外排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 152535.71 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 15431.48
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1126.5
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 1126.5 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 1126.5 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7827.78
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7827.78 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7827.78 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 2893.4
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 14794.51
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 179178

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土方工程 |  |  |  |  | 5456.22 | 1190.04 | 3226.78
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 207.10 | 6.43 | 1331.65 | 656.51 | 418.34
2 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 12.45 | 6.43 | 80.05 | 39.47 | 25.15
3 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土 | m3 | 46.48 | 14.37 | 667.92 | 424.83 | 111.09
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：施工方自行考虑 | m3 | 173.07 | 19.51 | 3376.6 | 69.23 | 2672.2
|  | 雨水工程 |  |  |  |  | 91764.83 | 10644.41 | 142.06
5 | 040305001001 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 24.89 | 309.47 | 7702.71 | 1564.34 | 55.26
6 | 040305001002 | 垫层 | 砂石垫层 | m3 | 16.59 | 333.62 | 5534.76 | 697.11 | 39.82
7 | 040103001002 | 回填方 | 毛砂回填 | m3 | 67.22 | 314.18 | 21119.18 | 2085.16 | 32.94
8 | 040501004001 | 塑料管 | 1、材质及规格：HDPE双壁波纹管D225，环刚度≥8KN/m2 2、连接形式：承插口 3、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 58.54 | 44.53 | 2606.79 | 360.02
9 | 040501004002 | 塑料管 | 1、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300，环刚度≥8KN/m2 2、连接形式：承插口 3、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 140.94 | 64.51 | 9092.04 | 1027.45
本页小计 | [6 empty] | 51511.7 | 6924.12 | 3354.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040501004003 | 塑料管 | 1、材质及规格：HDPE双壁波纹管D400，环刚度≥8KN/m2 2、连接形式：承插口 3、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 16.87 | 107.44 | 1812.51 | 156.05
11 | 040504009001 | 雨水口 | 雨水口，详见图集08SS523-P27 | 座 | 13 | 1994.24 | 25925.12 | 2219.49 | 14.04
12 | 040504003001 | 塑料检查井 | 塑料检查井315雨水，详见图集08SS523 重型防护井盖 | 座 | 19 | 945.88 | 17971.72 | 2534.79
|  | 污水工程 |  |  |  |  | 55314.66 | 1965.15 | 27.32
13 | 040305001003 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 5.29 | 309.47 | 1637.1 | 332.48 | 11.74
14 | 040305001004 | 垫层 | 砂石垫层 | m3 | 3.53 | 333.62 | 1177.68 | 148.33 | 8.47
15 | 040103001003 | 回填方 | 毛砂回填 | m3 | 14.52 | 314.18 | 4561.89 | 450.41 | 7.11
16 | 040501004004 | 塑料管 | 1、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300，环刚度≥8KN/m2 2、连接形式：承插口 3、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 44.10 | 64.51 | 2844.89 | 321.49
17 | 040504003002 | 塑料检查井 | 塑料检查井315，详见图集08SS523 | 座 | 2 | 713.37 | 1426.74 | 178.8
18 | 040504003003 | 塑料检查井 | 塑料检查井315污水，详见图集08SS523 重型防护井盖 | 座 | 4 | 916.59 | 3666.36 | 533.64
19 | 040504008001 | YJBH-3-II玻璃钢化粪池 | YJBH-3-II玻璃钢化粪池，有效容积6m3（暂估价） | 座 | 1 | 40000 | 40000 |  |  | 40000
本页小计 | [6 empty] | 101024.01 | 6875.48 | 41.36 | 40000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 152535.71 | 13799.6 | 3396.16 | 40000

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | YJBH-3-II玻璃钢化粪池 | 座 | 1 | 40000 | 40000
合计 |  |  |  |  | 40000

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 775300.88 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 117579.19
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 10201.87
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3198.79 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 716.14
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 7003.08 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 7003.08 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 41086.83
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 41086.83 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 41086.83 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 36233.86
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 77654.11
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 940478

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 场外消防水 |  |  |  |  | 190030.67 | 12672.04 | 3540.83
1 | 030901011001 | 室外消火栓 | 室外地上式消火栓 100 | 套 | 1 | 1066.72 | 1066.72 | 93.42 | 3.88
2 | 031006015001 | 水箱 | ZWBF增强型无焊接水箱，水箱有效容积288m3，水箱外形尺寸:14000X9000X3000 变频消防自动恒压给水设备 HBP5.0/40-2-HDXBF288 | 台 | 1 | 85555.13 | 85555.13 | 2189.7 | 1601.75
3 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1、消防水泵接合器 地上式DN100 | 套 | 1 | 871.65 | 871.65 | 201.6 | 4.15
4 | 030109001001 | 离心式泵 | 消火栓深井泵： XBD5.2/15J-80HDGD Q=15L/S H=52m N=15KW | 台 | 2 | 5203.7 | 10407.4 | 1187.54 | 142.88
5 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 消防稳压给水设备W1.5/0.3-30HDXBF 2台稳压深井泵XBD4.0/1J-40HDGD,Q=1L/S H=40m N=1.1KW 2台溢流排污泵80WQ65-25-7.5Q=65m3 H=25m N=7.5KWW 隔振垫安装 | 套 | 1 | 34137.09 | 34137.09 | 2945.3 | 574.15
6 | 030901002001 | 消火栓钢管（泵房） | 镀锌钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）150 | m | 8.56 | 173.03 | 1481.14 | 289.76 | 30.82
本页小计 | [6 empty] | 133519.13 | 6907.32 | 2357.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：地下 2、介质：消防水 3、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100 4、连接形式：电容连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 117.00 | 90.45 | 10582.65 | 981.63 | 76.05
8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 明杆球墨铸铁闸阀安装DN150 Z45X-10Q | 个 | 8 | 1709.66 | 13677.28 | 832 | 180.16
9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 流量测试装置安装 | 个 | 1 | 551.43 | 551.43 | 68.54 | 15.84
10 | 031201001001 | 管道刷油 | 管道刷油 红丹防锈漆~第一遍 管道刷油 红丹防锈漆增一遍 管道刷油 调和漆~第一遍 管道刷油 调和漆增一遍 | m2 | 19.31 | 17.22 | 332.52 | 165.1
11 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 盘承DN150 PN10 | 个 | 8 | 81 | 648 | 174 | 125.52
12 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 球墨双法兰弯头 DN150X90 PN10 | 个 | 8 | 184.83 | 1478.64 | 251.36 | 222.72
13 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 双法兰限位伸缩DN150VSSJA-2-1.0 | 个 | 4 | 62.21 | 248.84 | 68.84 | 40.32
14 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 球墨双法兰短管DN150 L=1500mm | 个 | 4 | 250.72 | 1002.88 | 196.08 | 157.52
15 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 低压碳钢管件 (电弧焊) 同心大小头 DN100 | 个 | 2 | 184.83 | 369.66 | 62.84 | 55.68
16 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 倒流防止器DN150(低阻力)，12S108-1 43、14 | 个 | 2 | 2869.66 | 5739.32 | 208 | 45.04
本页小计 | [6 empty] | 34631.22 | 3008.39 | 918.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | Y型过滤器DN150 GL41P | 个 | 2 | 1321.66 | 2643.32 | 208 | 45.04
18 | 030404031001 | 小电器 | 就地水位显示装置 | 套 | 1 | 1280.15 | 1280.15 | 294.42 | 1.59
19 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 流量测试装置安装 | 个 | 1 | 551.43 | 551.43 | 68.54 | 15.84
20 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力开关安装 | 台 | 2 | 177.23 | 354.46 | 130.22 | 12.96
21 | 031002001001 | 管道支吊架 | 一般管架制作安装 | Kg | 62.05 | 16.8 | 1042.44 | 436.83 | 57.71
22 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 明杆球墨铸铁闸阀安装 DN80 Z41X-16Q | 个 | 2 | 900.98 | 1801.96 | 110.56 | 24.76
23 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 橡胶瓣止回阀安装 DN80 H44X-16Q | 个 | 2 | 945.98 | 1891.96 | 110.56 | 24.76
24 | 031003013001 | 水表 | 1、法兰水表组成安装 （无旁通管）DN150(含一个水表，一个止回阀，两个闸阀) | 组 | 1 | 3428.72 | 3428.72 | 314.39 | 25.89
25 | 040504001001 | 砌筑井 | 水表井 | 座 | 1 | 2154.83 | 2154.83 | 532.53 | 21
26 | 030601002002 | 压力仪表 | 压力开关安装 | 台 | 2 | 177.23 | 354.46 | 130.22 | 12.96
27 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 泄压阀安装 DN150 500X-16 | 个 | 1 | 5441.79 | 5441.79 | 68.54 | 15.84
28 | 030601002003 | 压力仪表 | 压力表就地 压力表弯安装 | 台 | 8 | 116.85 | 934.8 | 351.52 | 6
|  | 消防水 |  |  |  |  | 126971.59 | 34747.42 | 1468.29
本页小计 | [6 empty] | 21880.32 | 2756.33 | 264.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：消防水 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 | m | 356.20 | 126.99 | 45233.84 | 9018.98 | 295.65
30 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：消防水 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求 | m | 85.00 | 89.33 | 7593.05 | 1791.8 | 67.15
31 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、安装方式：室内 2、型号、规格：单栓65 3、附件材质、规格：2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐灭火器 | 套 | 34 | 195.79 | 6656.86 | 3687.98 | 16.66
32 | 031002003001 | 套管 | 1、一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 26 | 72.8 | 1892.8 | 705.12 | 27.82
33 | 031002003002 | 套管 | 刚性防水套管制作安装 公称直径 (mm以内)80 | 个 | 4 | 237.7 | 950.8 | 420.16 | 92.12
34 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：球墨铸铁闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 30 | 384.68 | 11540.4 | 2145.6 | 54.9
35 | 030601002004 | 压力仪表 | 压力表就地 压力表弯安装 | 台 | 1 | 116.85 | 116.85 | 43.94 | 0.75
36 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 自动排气阀安装 DN15 | 个 | 10 | 75.53 | 755.3 | 125.2 | 0.7
本页小计 | [6 empty] | 74739.9 | 17938.78 | 555.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 031002001002 | 管道支吊架 | 一般管架制作安装 | Kg | 854.00 | 16.8 | 14347.2 | 6012.16 | 794.22
38 | 031201001002 | 管道刷油 | 管道手工除锈 轻锈 管道刷红丹防锈漆 二遍 管道刷调和漆 二遍 | m2 | 454.23 | 21.17 | 9616.05 | 4928.4
39 | 031002001003 | 管道支吊架 | 管道侧向+纵向抗震支吊架 | 套 | 45 | 603.7 | 27166.5 | 5229.9
40 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓灭火系统调试 | 点 | 34 | 32.41 | 1101.94 | 638.18 | 118.32
|  | 消防电 |  |  |  |  | 52923.21 | 5871.67 | 209.67
41 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：AT-SBF 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：落地明装 | 台 | 1 | 5026.73 | 5026.73 | 505.26 | 99.55
42 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：消火栓泵控制箱 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：明装 | 台 | 1 | 2655.21 | 2655.21 | 178.8
43 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：稳压深井泵 控制箱 2、型 号：详见图纸 3、安装方式：明装 | 台 | 1 | 1802.6 | 1802.6 | 139.91
44 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：溢流排污泵 控制箱 2、型 号：详见图纸 3、安装方式：明装 | 台 | 1 | 1802.6 | 1802.6 | 139.91
45 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：耐火电缆 2、电缆规格：NH-YJV-4X70+1X35 3、材 质：铜 4、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 100.00 | 233.39 | 23339 | 762 | 75
本页小计 | [6 empty] | 86857.83 | 18534.52 | 1087.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电线保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 105.00 | 102.11 | 10721.55 | 2850.75 | 21
47 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电缆名称：耐火电缆 2、电缆规格：NH-YJV-4*50+1X25 3、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 5.00 | 170.27 | 851.35 | 38.1 | 3.75
48 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、电缆名称：耐火电缆 2、电缆规格：NH-YJV-5x6 3、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 8.00 | 27.53 | 220.24 | 15.04 | 0.4
49 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电线保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 8.00 | 44.76 | 358.08 | 92.4 | 0.72
50 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、电缆名称：低烟无卤电缆 2、电缆规格：WDZN-YJY-4x35 3、材 质：铜 4、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 10.00 | 111.71 | 1117.1 | 47 | 1.2
51 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、电缆名称：低烟无卤电缆 2、电缆规格：WDZN-YJY-3x35 3、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 10.00 | 88.47 | 884.7 | 47 | 1.2
52 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电线保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 10.00 | 102.11 | 1021.1 | 271.5 | 2
本页小计 | [6 empty] | 15174.12 | 3361.79 | 30.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：电线保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 10.00 | 81.6 | 816 | 193.9 | 0.8
54 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、名 称：耐火控制电缆 2、电缆规格：ZN-KVV-2x2.5 3、材 质：铜 4、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 10.00 | 7.27 | 72.7 | 18.6
55 | 030408002002 | 控制电缆 | 1、名 称：耐火控制电缆 2、电缆规格：ZN-KVV-4x2.5 3、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 10.00 | 11.36 | 113.6 | 18.6
56 | 030408002003 | 控制电缆 | 1、名 称：耐火控制电缆 2、电缆规格：ZN-KVV-4x1.5 3、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 25.00 | 9.34 | 233.5 | 46.5
57 | 030408002004 | 控制电缆 | 1、名 称：耐火控制电缆 2、电缆型号：ZN-BVR-2X1.5 3、材 质：铜 4、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 15.00 | 5.03 | 75.45 | 27.9
58 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：电线保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 60.00 | 20.41 | 1224.6 | 345 | 3
59 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：耐火控制电线 2、配线形式：管内穿线 3、配线型号：NH-BV-2.5 4、配线材质：铜 | m | 45.00 | 2.69 | 121.05 | 21.6
本页小计 | [6 empty] | 2656.9 | 672.1 | 3.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：耐火控制电线 2、配线形式：管内穿线 3、配线型号：NH-BVR-2.5 | m | 15.00 | 2.88 | 43.2 | 7.2
61 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：电线保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 15.00 | 28.19 | 422.85 | 104.7 | 1.05
|  | 给排水 |  |  |  |  | 44329.57 | 10813.09 | 1088.22
62 | 031001007002 | 复合管 | 1、材质、规格：钢塑复合管，DN65 2、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 14.08 | 107.21 | 1509.52 | 286.11 | 10.84
63 | 031001006001 | 塑料管 | 1、介质：给水 2、材质、规格：PPR-50 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 20.57 | 34.95 | 718.92 | 259.39 | 2.26
64 | 031001006002 | 塑料管 | 1、介质：给水 2、材质、规格：PPR-32 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 20.19 | 25.34 | 511.61 | 207.96 | 2.22
65 | 031001006003 | 塑料管 | 1、介质：给水 2、材质、规格：PPR-DN40 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 10.50 | 34.95 | 366.98 | 132.41 | 1.16
本页小计 | [6 empty] | 3573.08 | 997.77 | 17.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 031001006004 | 塑料管 | 1、介质：给水 2、材质、规格：PPR-25 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 89.00 | 19.56 | 1740.84 | 763.62 | 9.79
67 | 031001006005 | 塑料管 | 1、介质：给水 2、材质、规格：PPR-20 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 19.50 | 15.77 | 307.52 | 150.54 | 2.15
68 | 031001006006 | 塑料管 | 1、介质：给水 2、材质、规格：PPR-DN15 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 85.20 | 13.84 | 1179.17 | 585.32 | 9.37
69 | 031003013002 | 水表 | DN50水表，（含一个水表，两个闸阀，） | 组 | 1 | 460.5 | 460.5 | 49.47 | 1.08
70 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 地面扫除口安装 公称直径（mm以内）50 | 个 | 3 | 31.82 | 95.46 | 14.7
71 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | DN50地漏安装 | 个 | 9 | 59.22 | 532.98 | 94.23
72 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、型号:DN25 | 个 | 1 | 86.92 | 86.92 | 19.97 | 0.12
本页小计 | [6 empty] | 4403.39 | 1677.85 | 22.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：截止阀 2、阀门材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 3 | 128.99 | 386.97 | 55.44 | 2.64
74 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：可调式支管减压阀,自带压力表 2、阀门材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 3 | 164.37 | 493.11 | 55.44 | 2.64
75 | Z031003020001 | 水表箱 | 水表箱 | 个 | 1 | 95.08 | 95.08 | 25.93 | 0.7
76 | 031001006007 | 塑料管 | 1、材质、规格：UPVC-De110 雨水管 2、连接形式：粘接 3、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 192.40 | 41.36 | 7957.66 | 2622.41
77 | 031001006008 | 塑料管 | 1、材质、规格：UPVC-De50 雨水管 2、连接形式：粘接 3、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 30.00 | 24.18 | 725.4 | 366.6
78 | 031001006009 | 塑料管 | 1、材质、规格：UPVC-De110 2、连接形式：粘接 3、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 36.40 | 23.83 | 867.41 | 170.72
79 | 031001006010 | 塑料管 | 1、材质、规格：UPVC-De75 2、连接形式：粘接 3、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 15.60 | 28.77 | 448.81 | 173
本页小计 | [6 empty] | 10974.44 | 3469.54 | 5.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
80 | 031001006011 | 塑料管 | 1、材质、规格：UPVC-De50 2、连接形式：粘接 3、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 42.00 | 9.24 | 388.08 | 116.34
81 | 031001006012 | 塑料管 | 1、介质：空调水 2、材质、规格：PVC-De75 3、连接形式：粘接 | m | 51.00 | 25.22 | 1286.22 | 544.68
82 | 031001006013 | 塑料管 | 1、介质：空调水 2、材质、规格：PVC-De50 3、连接形式：粘接 | m | 6.00 | 21.53 | 129.18 | 64.08
83 | 031002003003 | 套管 | 一般穿楼板套管制作安装 DN40 | 个 | 54 | 56.43 | 3047.22 | 1054.08 | 341.82
84 | 031002003004 | 套管 | 一般穿楼板套管制作安装 DN100 | 个 | 20 | 64.11 | 1282.2 | 390.4 | 126.6
85 | 031002003005 | 套管 | 刚性防水套管制作安装 DN50 | 个 | 3 | 155.06 | 465.18 | 179.73 | 56.28
86 | 031002003006 | 套管 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 15 | 238.3 | 3574.5 | 1306.2 | 518.55
87 | 031004006001 | 大便器 | 成品陶瓷蹲式大便器安装 手动开关 | 组 | 14 | 461.72 | 6464.08 | 527.8
88 | 031004003001 | 洗脸盆 | 洗脸盆 台下式冷热水 | 组 | 9 | 441.97 | 3977.73 | 344.34
89 | 031004007001 | 小便器 | 成品陶瓷挂式小便器安装 手动开关 | 组 | 8 | 406.29 | 3250.32 | 175.92
90 | 031004009001 | 烘手器 | 烘手器 | 个 | 3 | 350 | 1050
91 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 成品拖布槽 | 组 | 3 | 310 | 930 | 76.26
本页小计 | [6 empty] | 25844.71 | 4779.83 | 1043.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 场外给水 |  |  |  |  | 19668.05 | 1837.17 | 118.29
92 | 031001007003 | 复合管 | 1、安装部位：地下 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN150 4、连接形式：电容连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 85.00 | 165.7 | 14084.5 | 990.25 | 71.4
93 | 031003013003 | 水表 | 1、法兰水表组成安装 （无旁通管）DN150(含一个水表，一个止回阀，两个闸阀) | 组 | 1 | 3428.72 | 3428.72 | 314.39 | 25.89
94 | 040504001002 | 砌筑井 | 水表井 | 座 | 1 | 2154.83 | 2154.83 | 532.53 | 21
|  | 电气 |  |  |  |  | 341377.79 | 53632.2 | 3185.27
95 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名 称：ALZ 2、型 号：详见系统图 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地明装 | 台 | 1 | 8824.08 | 8824.08 | 612.21 | 102.85
96 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名 称：1AL 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：暗装 | 台 | 1 | 3306.24 | 3306.24 | 214.56
97 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名 称：2AL 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：暗装 | 台 | 1 | 3808.24 | 3808.24 | 214.56
本页小计 | [6 empty] | 35606.61 | 2878.5 | 221.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
98 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：ALS1 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：悬挂式 | 台 | 22 | 517.55 | 11386.1 | 2566.74
99 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称：M 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：暗装 | 台 | 43 | 447.55 | 19244.65 | 5016.81
100 | 030404017010 | 配电箱 | 1、名称：N 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：暗装 | 台 | 4 | 447.55 | 1790.2 | 466.68
101 | 030404017011 | 配电箱 | 1、名称：1AW 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：明装 | 台 | 1 | 7826.67 | 7826.67 | 217.54 | 6.33
102 | 030404017012 | 配电箱 | 1、名称：2AW 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：明装 | 台 | 1 | 7826.67 | 7826.67 | 217.54 | 6.33
103 | 030404017013 | 配电箱 | 1、名称：3AW 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：明装 | 台 | 1 | 8426.67 | 8426.67 | 217.54 | 6.33
104 | 030404017014 | 配电箱 | 1、名称：ALEZ 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：明装 | 台 | 1 | 2762.6 | 2762.6 | 139.91
105 | 030404017015 | 配电箱 | 1、名称：ALE 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：明装 | 台 | 1 | 4702.6 | 4702.6 | 139.91
本页小计 | [6 empty] | 63966.16 | 8982.67 | 18.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
106 | 030409008001 | 总等电位端子箱 | 总等电位端子箱 MEB | 台 | 3 | 207.41 | 622.23 | 131.25
107 | 030409008002 | 局部等电位端子箱 | 局部等电位端子箱 LEB | 台 | 1 | 177.41 | 177.41 | 43.75
108 | 030411003001 | 桥架 | 槽式电缆桥架 CT200*100 | m | 185.60 | 114.94 | 21332.86 | 3611.78 | 187.46
109 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架支撑架（含刷油） | kg | 311.25 | 11.26 | 3504.68 | 1419.3 | 211.65
110 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC125 3、配置形式：埋地敷设 | m | 100.00 | 98.19 | 9819 | 1622 | 30
111 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 30.98 | 35.44 | 1097.93 | 229.87 | 2.17
112 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：电线保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 25.90 | 127.96 | 3314.16 | 746.96 | 5.18
113 | 030411001010 | 配管 | 1、名称：电线保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 251.47 | 28.19 | 7088.94 | 1755.26 | 17.6
114 | 030411001011 | 配管 | 1、名称：电线保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 863.25 | 20.41 | 17618.93 | 4963.69 | 43.16
本页小计 | [6 empty] | 64576.14 | 14523.86 | 497.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
115 | 030411001012 | 配管 | 1、名称：电线保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 100.00 | 39.55 | 3955 | 1159 | 43
116 | 030411004003 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管道敷设 3、规 格：WDZ-BYJ-2.5 4、配线线制：照明线 | m | 3390.28 | 3.06 | 10374.26 | 2271.49
117 | 030411004004 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：线槽配线 3、规 格：WDZ-BYJ-2.5 4、配线材质：铜 5、配线线制：照明线 | m | 19.62 | 3.01 | 59.06 | 15.11
118 | 030411004005 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管道敷设 3、规 格：WDZ-BYJR-2.5 4、配线线制：照明线 | m | 1255.19 | 3.26 | 4091.92 | 840.98
119 | 030411004006 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：线槽配线 3、规 格：WDZ-BYJR-2.5 4、配线材质：铜 5、配线线制：照明线 | m | 9.81 | 3.2 | 31.39 | 7.55
120 | 030411004007 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管道敷设 3、规 格：WDZ-BYJ-4 4、配线线制：动力线 | m | 781.58 | 3.73 | 2915.29 | 398.61
本页小计 | [6 empty] | 21426.92 | 4692.74 | 43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
121 | 030411004008 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：线槽配线 3、规 格：WDZ-BYJ-4 4、配线线制：动力线 | m | 7.66 | 4.29 | 32.86 | 7.2
122 | 030411004009 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管道敷设 3、规 格：WDZ-BYJR-4 4、配线线制：动力线 | m | 390.79 | 3.99 | 1559.25 | 199.3
123 | 030411004010 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：线槽配线 3、规 格：WDZ-BYJR-4 4、配线线制：动力线 | m | 3.83 | 4.55 | 17.43 | 3.6
124 | 030411004011 | 配线 | 1、名 称：无卤低烟阻燃耐火电力电线 2、配线形式：管道敷设 3、规 格：WDZCN-RYS-2*2.5 4、配线线制：控制线 | m | 895.05 | 4.93 | 4412.6 | 528.08
125 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、电缆名称：耐火电缆 2、电缆规格：NH-KVV-4*2.5 3、材 质：铜 4、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 275.51 | 13.13 | 3617.45 | 517.96 | 13.78
126 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、电缆名称：低烟无卤电缆 2、电缆规格：WDZC-YJY-3*6 3、材 质：铜 4、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 1959.09 | 18.39 | 36027.67 | 3683.09 | 97.95
本页小计 | [6 empty] | 45667.26 | 4939.23 | 111.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
127 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、电缆名称：低烟无卤电缆 2、电缆规格：WDZC-YJY-4*95+1*50 3、材 质：铜 4、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 37.42 | 316.33 | 11837.07 | 348.38 | 34.43
128 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、电缆规格：WDZC-YJY-4x150 2、材 质：铜 | m | 100.00 | 429.05 | 42905 | 1074 | 251
129 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、电缆名称：低烟无卤电缆 2、电缆规格：WDZN-YJY-5X6 3、材 质：铜 4、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 100.00 | 30.64 | 3064 | 188 | 5
130 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 6 | 169.29 | 1015.74 | 312.9
131 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 10 | 36.97 | 369.7 | 127.5
132 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 160 | 27.73 | 4436.8 | 1531.2
133 | 030404034001 | 照明开关 | 暗装单极开关，250V,10A 86型 | 个 | 65 | 14.08 | 915.2 | 474.5
134 | 030404034002 | 照明开关 | 单联单控开关(防水型)，250V,10A 86型 | 个 | 3 | 28.94 | 86.82 | 21.9
135 | 030404034003 | 照明开关 | 双联单控开关，250V,10A 86型 | 个 | 11 | 14.7 | 161.7 | 80.3
本页小计 | [6 empty] | 64792.03 | 4158.68 | 290.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
136 | 030404034004 | 照明开关 | 双联单控开关（防水型），250V,10A 86型 | 个 | 6 | 30.98 | 185.88 | 43.8
137 | 030404034005 | 照明开关 | 双联双控开关，250V,10A 86型 | 个 | 3 | 17.52 | 52.56 | 22.35
138 | 030412001001 | 普通灯具 | 防水防尘吸顶灯(LED 22W) | 套 | 10 | 105.99 | 1059.9 | 178.8
139 | 030412001002 | 普通灯具 | 节能吸顶灯(LED 22W) | 套 | 36 | 75.9 | 2732.4 | 643.68
140 | 030412004001 | 装饰灯 | 节能吸顶灯(LED 22W)[带蓄电池] | 套 | 1 | 171.39 | 171.39 | 18.58
141 | 030412004002 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯，LED 24V 2W | 套 | 6 | 171.45 | 1028.7 | 111.48
142 | 030412004003 | 装饰灯 | 安全出口标志灯，LED 24V 2W | 套 | 24 | 171.45 | 4114.8 | 445.92
143 | 030412004004 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具(LED 24V 6W) | 套 | 34 | 191.65 | 6516.1 | 631.72
144 | 030412004005 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具(LED 24V （商铺3w）) | 套 | 24 | 191.65 | 4599.6 | 445.92
145 | 030412001003 | 普通灯具 | 吸顶筒灯(LED 20W) | 套 | 78 | 90.84 | 7085.52 | 1394.64
146 | 030412001004 | 普通灯具 | 声光控制灯(LED 15W) | 套 | 11 | 110.18 | 1211.98 | 196.68
147 | 030412004006 | 装饰灯 | 多信息复合标志灯，LED 24V 2W | 套 | 4 | 171.45 | 685.8 | 74.32
148 | 030412004007 | 装饰灯 | 方向标志灯（单向不可调）1(LED 24V 2W) | 套 | 23 | 181.55 | 4175.65 | 427.34
149 | 030404035001 | 插座 | 二、三孔安全插座(10A250V) | 个 | 89 | 20.42 | 1817.38 | 766.29
本页小计 | [6 empty] | 35437.66 | 5401.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
150 | 030404035002 | 插座 | 挂壁空调插座 250V,10A 86型 | 个 | 42 | 31.17 | 1309.14 | 361.62
151 | 030404035003 | 插座 | 柜式空调插座 250V,10A 86型 | 个 | 4 | 31.17 | 124.68 | 34.44
152 | 030404035004 | 插座 | 暗装接地单相防水安全型插座，250V,10A 86型 | 个 | 6 | 37.25 | 223.5 | 51.66
153 | 030904003001 | 按钮 | 消火栓启泵按钮 | 个 | 34 | 73.87 | 2511.58 | 481.44 | 2.38
154 | 030404033001 | 风扇 | 排气扇(40W) | 台 | 6 | 174.67 | 1048.02 | 187.74
155 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 186 | 6.33 | 1177.38 | 600.78
156 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名 称：接线盒 2、材 质：塑料 3、规 格：86型 | 个 | 251 | 7.3 | 1832.3 | 770.57
157 | 040504001003 | 砌筑井 | 600*600电缆井 | 座 | 2 | 1060.02 | 2120.04 | 604.38 | 6.64
158 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
159 | 030414004001 | 自动投入装置 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 | 套 | 1 | 326.31 | 326.31 | 129.03 | 116.9
160 | 030414011001 | 接地装置 | 接地网 | 系统 | 1 | 256.06 | 256.06 | 152.87 | 41.76
161 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线-40*4 | m | 169.60 | 16.3 | 2764.48 | 1212.64 | 115.33
162 | 030409003001 | 避雷引下线 | 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 336.64 | 13.22 | 4450.38 | 1881.82 | 1349.93
本页小计 | [6 empty] | 18375.09 | 6620.97 | 1656.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
163 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：明敷接闪带 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：φ12 4、安装形式：25*4热镀锌扁钢支架 | m | 270.31 | 18.21 | 4922.35 | 1724.58 | 440.61
164 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
165 | 031002001004 | 管道支吊架 | 电缆桥架侧向+纵向抗震支吊架 | 套 | 12 | 503.7 | 6044.4 | 1394.64
本页小计 | [6 empty] | 11197.97 | 3271.2 | 464.36
合计 | [6 empty] | 775300.88 | 119573.59 | 9610.57

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  | 0 |  | 3198.79 | 789.78
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 3198.79 | 3198.79 | 789.78
本页小计 | [6 empty] | 3198.79 | 789.78
合计 | [6 empty] | 3198.79 | 789.78

## 3_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计